## LOT3-Dimensionnel_Panel
Vérification et étalonnage de matériels et de machines d’essais – Accrédité et non accrédité
PANEL
25-013
Lot n°3 : Marché Dimensionnel
Sites concernés : Agence d’Autun / Agence de Clermont-Ferrand / Département DRIM (Bron)
Etalonnage et Vérification à réaliser par un organisme accrédité COFRAC ou assimilé
| Nom du matériel | N°GEPI | Exigences métrologiques | Intervention sur Site du Cerema | COFRAC (ou Equivalent) EXIGE | COFRAC (ou Equivalent) SOUHAITE | COFRAC (ou Equivalent) NON OBLIGATOIRE | Laboratoire Cerema associé | ESTIMATIF – Quantité à étalonner sur 4 ans | ESTIMATIF – Fréquence d’étalonnage sur 4 ans | Prix étalonnage HT (en Euros) Unitaire | Prix total HT (en Euros)
Angulomètre | Angulomètre à gravillons | 1012 | Cales de 42 ± 0.1 mm / Cales de 60 ± 0.1 mm | Oui |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 1 | 2025 |  | 0
Butée micrométrique | Butée micrométrique (en réserve) | 3899 D-1 | Incertitudes Elargies d'Utilisation (k=2) Etalonnage sur la plage 0-1mm en 26 points | Oui |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 2 | 2026; 2028 |  | 0
| Butée micrométrique (en réserve) | 3869 D | Incertitudes Élargies d'Utilisation (k=2) < ou = ± 5µm Etalonnage sur la plage 0-25mm en tige rentrante et tige sortante | Oui |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 2 | 2025; 2027 |  | 0
| Butée micrométrique (en réserve) | 3583 D | Incertitude élargies d'Utilisation (k=2) < ou = ± 10µm Etalonnage de la butée sur sa course entière | Oui |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 2 | 2026; 2028 |  | 0
Capteur de déplacement | Capteur de déplacement | 126970 | Précision de mesure de la valeur des déplacements au niveau des capteurs de déplacement de ± 3% | Oui |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 4 | 2025 ; 2026 ; 2027 ; 2028 |  | 0
| Capteur de déplacement | 126971 | Précision de mesure de la valeur des déplacements au niveau des capteurs de déplacement de ± 3% | Oui |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 4 | 2025 ; 2026 ; 2027 ; 2028 |  | 0
| Capteur de déplacement | 126972 | Précision de mesure de la valeur des déplacements au niveau des capteurs de déplacement de ± 3% | Oui |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 4 | 2025 ; 2026 ; 2027 ; 2028 |  | 0
| Capteur de déplacement | 126973 | Précision de mesure de la valeur des déplacements au niveau des capteurs de déplacement de ± 3% | Oui |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 4 | 2025 ; 2026 ; 2027 ; 2028 |  | 0
| Capteur de déplacement | BE 26 | Précision de +/- 0,5 µm sur une étendue de +/- 5 mm | Oui |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 4 | 2025 ; 2026 ; 2027 ; 2028 |  | 0
Comparateurs | Comparateur à tige rentrante radiale | TMT_003 | Conforme aux spécifications de la norme Erreur de mesure totale < 20µm Erreur de mesure locale <10µm Erreur de fidélité < 5µm Erreur d'hystérésis < 10µm | Oui |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 2 | 2025; 2027 |  | 0
| Comparateur à tige rentrante radiale | TMT_020 | exigence (+/- 0.2 mm) | Oui |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 2 | 2026; 2028 |  | 0
| Comparateur à tige rentrante radiale (en réserve) | ME-9 | Conforme aux spécifications de la norme Erreur d'indication totale < 10µm Erreur de fidélité < 2µm EMT déterminées par l'unité Incertitude élargie d'utilisation à k=2 ± 10µm | Oui |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 2 | 2026; 2028 |  | 0
| Comparateur numérique (en réserve) | ME-14 | Conforme aux spécifications de la norme Erreur d'indication totale < 10µm Erreur de fidélité < 2µm E.M.T. Déterminées par la Cellule Métrologie Incertitudes Elargies d'Utilisation (k=2) < ou = 20µm | Oui |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 2 | 2025; 2027 |  | 0
Décamètre | Décamètre | 3623D | sur la plage 0-30m E.M.T. Déterminées par la Cellule Métrologie Incertitudes Elargies d'Utilisation (k=2) : | Oui |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 1 | 2027 |  | 0
Emporte-pièce CIRCULAIRE | Emporte-pièce circulaire N° 1069 UT 1 | 1069 En réserve | NF EN 1849-1 et NF EN 1849-2 Mesure de diamètre à 2 hauteurs différentes: 2 mm et 8 mm de l'arête tranchante. emporte-pièce de surface S= 100 cm2 ± 1 cm2 Connaitre l'aire de l'emporte-pièce avec une précision de 0,5 % Certificat Cofrac souhaité. | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 2 | 2026 ; 2028 |  | 0
| Emporte-pièce circulaire N° 388 UT 1 | 388 | NF EN 1849-1 et NF EN 1849-2 Mesure de diamètre à 2 hauteurs différentes: 2 mm et 8 mm de l'arête tranchante. emporte-pièce de surface S= 100 cm2 ± 1 cm2 Connaitre l'aire de l'emporte-pièce avec une précision de 0,5 % Certificat Cofrac souhaité. | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 1 | 2027 |  | 0
| Emporte-pièce circulaire N° 622 UT 1 | 622 | NF EN 1849-1 et NF EN 1849-2 Mesure de diamètre à 2 hauteurs différentes: 2 mm et 8 mm de l'arête tranchante. emporte-pièce de surface S= 100 cm2 ± 1 cm2 Connaitre l'aire de l'emporte-pièce avec une précision de 0,5 % Certificat Cofrac souhaité. | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 2 | 2026 ; 2028 |  | 0
Emporte-pièce HALTERE | Emporte-pièce Haltère N° 339 UT 1 | 339 | NF P 84 - 501 Mesure de la largeur suivant 3 sections à 1 mm en dessous de l'arête tranchante. E.M.T. : 25 mm ± 0,25 mm. Mesure de la longueur suivant 2 sections. E.M.T. : 135 mm ± 0,5 mm. Mesure des 4 rayons de courbure. E.M.T. : 12,5 mm ± 0,5 mm. Certificat Cofrac souhaité. | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 1 | 2027 |  | 0
| Emporte-pièce Haltère N° 605 UT 1 | 605 | NF P 84-502.1 Mesure de la largeur suivant 3 sections à 1 mm en dessous de l'arête tranchante. E.M.T. : 25 mm ± 0,25 mm. Mesure de la longueur suivant 2 sections. E.M.T. : 185 mm ± 0,5 mm. Mesure des 4 rayons de courbure. E.M.T. : 12,5 mm ± 0,5 mm. Certificat Cofrac souhaité. | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 1 | 2027 |  | 0
| Emporte-pièce Haltère N° 606 UT 1 | 606 | NF P 84-502.1 Mesure de la largeur suivant 3 sections à 1 mm en dessous de l'arête tranchante. E.M.T. : 25 mm ± 0,25 mm. Mesure de la longueur suivant 2 sections. E.M.T. : 185 mm ± 0,5 mm. Mesure des 4 rayons de courbure. E.M.T. : 12,5 mm ± 0,5 mm. Certificat Cofrac souhaité. | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 1 | 2027 |  | 0
| Emporte-pièce Haltère N° 624 UT 1 | 624 | NF P 84 - 501 Mesure de la largeur suivant 3 sections à 1 mm en dessous de l'arête tranchante. E.M.T. : 25 mm ± 0,25 mm. Mesure de la longueur suivant 2 sections. E.M.T. : 85 mm ± 0,5 mm. Mesure des 4 rayons de courbure. E.M.T. : 12,5 mm ± 0,5 mm. Certificat Cofrac souhaité. | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 2 | 2026 ; 2028 |  | 0
| Emporte-pièce Haltère N° 625 UT 1 | 625 | NF P 84 502.1 Mesure de la largeur suivant 3 sections à 1 mm en dessous de l'arête tranchante. E.M.T. : 25 mm ± 0,25 mm. Mesure de la longueur suivant 2 sections. E.M.T. : 135 mm ± 0,5 mm. Mesure des 4 rayons de courbure. E.M.T. : 12,5 mm ± 0,5 mm. Certificat Cofrac souhaité. | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 2 | 2025 ; 2027 |  | 0
| Emporte-pièce Haltère N° 723 UT 1 | 723 En réserve | NF EN 12311-2 Mesure de la largeur suivant 3 sections à 1 mm en dessous de l'arête tranchante. E.M.T. : 6 mm ± 0,4 mm. Mesure de la largeur suivant 2 sections. E.M.T. : 25 mm ± 1 mm. Mesure de la longueur suivant 1 section. E.M.T. : 33 mm ± 2 mm. Mesure des 4 rayons de courbure. E.M.T. : 14 mm ± 1 mm. Mesure des 4 rayons de courbure. E.M.T. : 25 mm ± 2 mm. Certificat Cofrac souhaité | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 2 | 2025 ; 2027 |  | 0
| Emporte-pièce Haltère N° 724 UT 1 | 724 | NF EN 12311-2 Mesure de la largeur suivant 3 sections à 1 mm en dessous de l'arête tranchante. E.M.T. : 6 mm ± 0,4 mm. Mesure de la largeur suivant 2 sections. E.M.T. : 25 mm ± 1 mm. Mesure de la longueur suivant 1 section. E.M.T. : 33 mm ± 2 mm. Mesure des 4 rayons de courbure. E.M.T. : 14 mm ± 1 mm. Mesure des 4 rayons de courbure. E.M.T. : 25 mm ± 2 mm. Certificat Cofrac souhaité | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 2 | 2026 ; 2028 |  | 0
| Emporte-pièce Haltère N° 750 UT 1 | 750 | NF P 84-502-1 Mesure de la largeur suivant 3 sections à 1 mm en dessous de l'arête tranchante. E.M.T. : 25 mm ± 0,25 mm. Mesure de la longueur suivant 2 sections. E.M.T. : 434,5 mm ± 0,5 mm. Mesure des 4 rayons de courbure. E.M.T. : 12,5 mm ± 0,5 mm. Certificat Cofrac souhaité. | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 1 | 2027 |  | 0
Emporte-piece RECTANGULAIRE | Emporte-pièce rectangulaire N° 1068 | 1068 | NF EN 12311-1, 12616-2, 12317-2 50 mm ± 0,5 mm Certificat COFRAC souhaité | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 2 | 2025 ; 2027 |  | 0
| Emporte-pièce rectangulaire N°395 UT1 | 395 | NF P84-502-2 Largeur : 25 mm ± 0,5 mm Certificat COFRAC souhaité | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 2 | 2026 ; 2028 |  | 0
| Emporte-pièce rectangulaire N°396 UT1 | 396 | NF EN 12311-1, 12616-2, 12317-2 50 mm ± 0,5 mmCertificat COFRAC souhaité | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 2 | 2026 ; 2028 |  | 0
| Emporte-pièce rectangulaire N°623 UT1 | 623 | NF P84-502-2 Largeur : 25 mm ± 0,5 mm Certificat COFRAC souhaité | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 2 | 2026 ; 2028 |  | 0
EQUERRE | Equerre N° 406 | 406 | L =300 mm Mesure du défaut de perpendicularité à 90° E.M.T. ± 0,5° Certificat COFRAC souhaité | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 1 | 2026 |  | 0
| Equerre N°1116 | 1116 | Contrôle de la perpendicularité du poinçon. Equerre de contrôle avec un angle de 89° ± 0,5° Certificat Cofrac souhaité | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 2 | 2026 ; 2028 |  | 0
JAUGE DE PROFONDEUR | Jauge de profondeur | E040 | EMT de la cellule Métrologie : - plage 0 - 250 mm : ± 0.07 mm Certifcat COFRAC exigé | Non | X |  |  | DRIM (Bron) | 2 | 2025 ; 2027 |  | 0
| Jauge de profondeur (soudeur) à vernier N° 828 | 828 | jauge à vernier 2 cm / 0,1 cm. Lecture à 0,5 mm près (E.M.T.). Vérification de 4 angles ( 60°,70°,80°,90° ) E.M.T. ± 5°. Cofrac souhaité | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 1 | 2026 |  | 0
| Jauge de Profondeur | CEM_Enr_002 | NF E 11-096 Conforme aux exigences de la norme | Non |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 2 | 2025; 2027 |  | 0
| Jauge de profondeur à coulisseau | 3227 D | NF E 11-096 Conforme à la classe 0 E.M.T. Déterminées par la Cellule Métrologie Incertitudes Élargies d'Utilisation (k=2) | Non |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 2 | 2026; 2028 |  | 0
JEUX de CALES ETALON Acier et Céramique | Jeu de 103 cales étalons acier N° E13 Métrologie | E13 | cales de 0,5 mm à 100 mm Mesure d’épaisseur Classe 1 et Cofrac exigé. | Non | X |  |  | DRIM (Bron) | 1 | 2026 |  | 0
| Jeu de 4 cales étalons acier N°305 IA | 305 | cales de 5 mm à 25 mm Mesure d’épaisseur avec une E.M.T. ≤ 25 μm Cofrac exigé. | Non |  |  | X | DRIM (Bron) | 1 | 2026 |  | 0
| Jeu de 9 cales étalons céramique N°303 UT1 | 303 | Cales de 0,5 mm à 5 mm Mesure d’épaisseur avec une E.M.T. ≤ 10 μm Cofrac souhaité. | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 2 | 2026 ; 2028 |  | 0
| Jeu de cales étalons (en réserve) | ME-5 | Conforme à la Classe 1 | Non |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 2 | 2025; 2027 |  | 0
| Jeu de cales étalons (en réserve) | 574 D1 | NF EN 12697-31 Etalonnage des Cales (Hauteur) | Non |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 4 | 2025 ; 2026 ; 2027 ; 2028 |  | 0
JEUX de CALES EPAISSEUR | Jeu de 12 cales d’épaisseur (feuil sec) N° 176 a,b,c UT1 | 176 a,b et c | Cales de 48 μm à 1050 μm Mesure d’épaisseur avec une E.M.T. de 5 μm pour la cale de 50 μm Mesure d’épaisseur avec une E.M.T. de 5 % de la valeur nominale pour les autres cales Cofrac souhaité. | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 4 | 2025 ; 2026 ; 2027 ; 2028 |  | 0
| Jeu de jauges d'épaisseur N° E12 - Métrologie | E12 | jauges de 0,05 mm à 1 mm Mesure d’épaisseur avec une E.M.T. ≤ 10 μm Mesure sur le 1er tiers de la jauge Cofrac exgé | Non | X |  |  | DRIM (Bron) | 1 | 2027 |  | 0
??? | Jeu de cales | GDOA 4 | Etalonnage des cales associées à l'appareil. plage de mesure de 0 à 1500µm précision : ± 3% ou ± 2.5µm par rapport à l'épaisseur nominale de la cale. | Non |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 2 | 2025; 2027 |  | 0
| Jeu de cales | 3785 D | Etalonnage des cales associées Plage de mesure de 0 à 1500µm Précision : ±3% ou ± 2.5µm par rapport à l'épaisseur nominale de la cale | Non |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 2 | 2025; 2027 |  | 0
JEU de BAGUES LISSES | Jeu de bagues lisses étalons (en réserve) | 3713 D | Incertitudes Elargies d'Utilisation de la chaine (k=2) < ou = ± 15µm NF E 11-011 Étalonnage selon norme | Non |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 2 | 2026; 2028 |  | 0
MARBRE ACIER | Marbre acier N° 653 | 653 | Marbre (300 x 200 mm ) en acier. Mesure du défaut de planéité, E.M.T. ≤ 0,01 mm Cofrac souhaité | Oui |  | X |  | DRIM (Bron) | 1 | 2026 |  | 0
MARBRE GRANIT | Marbre N° E11 – Métrologie | E11 | Marbre en granit - 630 x 400 mm Mesure de l'écart de planéité totale. Classe 0 et Cofrac souhaité. Etalonnage sur site. | Oui |  | X |  | DRIM (Bron) | 1 | 2026 |  | 0
| Marbre (en réserve) | 3228 D | NF E 11-101 Ecart de planéité conforme à la Classe 2 | Oui |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 1 | 2026 |  | 0
MICROMETRE | Micromètre d'extérieur à vis (en réserve) | 1603 D En réserve | Conforme aux spécifications de la norme Erreur (d'indication) de contact pleine touche < 6µm Erreur (d'indication) de contact partiel < 8µm Répétabilité (de l'erreur) pleine touche < 2µm E.M.T. Déterminées par la Cellule Métrologie Incertitudes élargies d'utilisation (k=2) < ou = 10µm | Non |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 2 | 2025; 2027 |  | 0
| Micromètre d'extérieur à vis | 3115 D | NF E 11-095 Conforme aux exigences de la norme | Non |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 2 | 2026; 2028 |  | 0
| Micromètre d'extérieur à vis 25 -50 mm (en réserve) | 1534 D-C2 En réserve | NF E 11-095 Conforme aux exigences de la norme E.M.T. Déterminées par la Cellule Métrologie Incertitudes Élargies d'Utilisation (k=2) : | Non |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 2 | 2025; 2027 |  | 0
| Micromètre d'intérieur 2 touches (en réserve) | 3841 D | NF E 11-098 Erreur d'indication max tolérée : ± 14µm EMT Déterminées par la Cellule Avec Rallonges: U util inférieur ou égale 25µm Sans Rallonge: U util inférieur ou égale15µm | Non |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 2 | 2026; 2028 |  | 0
| Micromètre d'intérieur à 3 touches (en réserve) | 3840 D En réserve | NF E 11-099 Conforme à la Classe 0 E.M.T. Déterminées par la Cellule Métrologie Incertitude Elargie d'Utilisation (k=2) < ou = ± 40µm | Non |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 2 | 2026; 2028 |  | 0
| Micromètre d\'intérieur à vis (en réserve) | 3560 D | NF E 11-090 Conforme à la Classe 0 EMT Déterminées par la Cellule Uutil + Erreur max | Non |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 2 | 2026; 2028 |  | 0
MOULES DURIEZ | Moules Duriez | 1166 D à 1177 D | NF P 98-251-1 et NF EN 12697-12 Ø = 80 mm - 0,1 mm , + 0,3 mm Hauteur > 190 mm | Oui |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 2 | 2025; 2028 |  | 0
NIVEAU A BULLE | Niveau à bulle N° 407 | 407 | L =1000 mm Vérification de l'horizontalité Ecart angulaire max. : 2 mm / m Cofrac souhaité | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 1 | 2026 |  | 0
| Niveau à bulle N° 566 | 566 | L =500 mm Vérification de l'horizontalité / verticalité Ecart angulaire max. : 2 mm / m Cofrac souhaité | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 1 | 2026 |  | 0
| Nivelle à bulle (nivelle) N° 636 | 636 | type droit réglage du zéro erreur de justesse Erreur de fidélité Cofrac souhaité | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 2 | 2025 ; 2027 |  | 0
| Nivelle à bulle (nivelle) N° 637 | 637 | type droit réglage du zéro erreur de justesse Erreur de fidélité Cofrac souhaité | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 2 | 2025 ; 2027 |  | 0
| Nivelle à bulle à vis micrométrique N° 741 | 741 | Justesse de la fiole Erreur de fidélité justesse de la vis micrométrique Cofrac souhaité | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 2 | 2026 ; 2028 |  | 0
| Nivelle à bulle à vis micrométrique N° 642 | 642 | Justesse de la fiole Erreur de fidélité justesse de la vis micrométrique Cofrac souhaité | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 2 | 2026 ; 2028 |  | 0
| Niveau numérique | Clinomètre_3601K14000 | Etalonnage sur la plage [0 - 25 °] Erreur maximale : 0,5 ° | Non |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 1 | 2025 |  | 0
PAINTBORER | Paintborer - Mesure d\'épaisseur par coupe en V | 1113 | Plaque de référence Étalonnage de la plaque de référence d'épaisseur de revêtement n° 1113a | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 1 | 2027 |  | 0
PENETROMETRE | Pénétromètre | Liant_10 | NF EN 1426 - Capteur de déplacement Etalonnage du Capteur de déplacement NF EN 1426 Ensemble Mobile :97 ± 0.05g Ensemble Mobile total (+ aiguille) : 100 ± 0.1g Durée application charge : 5 ± 0.1s | Oui |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 4 | 2025 ; 2026 ; 2027 ; 2028 |  | 0
| Pénétromètre PNR 10 (en réserve) | 1767 D En réserve | NF EN 1426 - Capteur de déplacement Etalonnage du Capteur de déplacement NF EN 1426 Ensemble Mobile : 47.5 ± 0.05g Masse additionnelle : 50 ± 0.05g Ensemble Mobile total (+ aiguille) : 100 ± 0.1g Durée application charge : 5 ± 0.1s | Oui |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 4 | 2025 ; 2026 ; 2027 ; 2028 |  | 0
PIED A COULISSE | Pied à coulisse | TGGV027 | Exigences métrologiques: +/-200µm à 5mm - +/-500µm à 25 et 50mm | Non |  | X |  | ACF (Agence CLERMONT-FERRAND) | 4 | 2025;2026;2027;2028 |  | 0
| Pied à coulisse base 250 mm lecture à vernier | COA037 | EMT : 0,1 mm (pleine cale) | Non |  | X |  | ACF (Agence CLERMONT-FERRAND) | 4 | 2025;2026;2027;2028 |  | 0
| Pied à coulisse base 500 mm lecture digitale | COA045 | Exigences métrologiques: 0,25 % de la valeur mesurée | Non |  | X |  | ACF (Agence CLERMONT-FERRAND) | 4 | 2025;2026;2027;2028 |  | 0
| Pied à coulisse Numérique N° E09 – Métrologie | E09 | L =450 mm Etalonnage / Vérification suivant la norme NF E 11- 091 Cofrac exigé. | Non | X |  |  | DRIM (Bron) | 1 | 2027 |  | 0
| Pied à coulisse Numérique N° E10 – Métrologie | E10 | L =450 mm Etalonnage / Vérification suivant la norme NF E 11- 091 Cofrac exigé. | Non | X |  |  | DRIM (Bron) | 2 | 2025 ; 2027 |  | 0
| Pied à coulisse (en réserve) | 1836 D En réserve | NF E 11-091 Conforme aux spécifications de la norme | Non |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 4 | 2025 ; 2026 ; 2027 ; 2028 |  | 0
| Pied à coulisse | MP 11-1 | NF E 11-091 Conforme aux spécifications de la norme | Non |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 2 | 2025;2027 |  | 0
| Pied à coulisse 550-205-10 (en réserve) | 3226 D En réserve | NF E 11-091 Conforme aux spécifications de la norme E.M.T. Déterminées par la Cellule Métrologie Incertitudes Elargies d'Utilisations (k=2) : Becs Extérieurs Becs Intérieurs | Non |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 2 | 2026; 2028 |  | 0
| Pied à coulisse CD-20APX (en réserve) | ME-15 En réserve | NF E 11-091 Conforme aux spécifications de la norme EMT Déterminées par la Cellule Incertitudes Élargies d'Utilisations (k=2) Becs Extérieurs Becs Intérieurs | Non |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 4 | 2025 ; 2026 ; 2027 ; 2028 |  | 0
| Pied à coulisse IP 67 | 3620 D | NF E 11-091 Conforme aux spécifications de la norme | Non |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 4 | 2025 ; 2026 ; 2027 ; 2028 |  | 0
| Pied à coulisse PC DIGIT 300mm | GDOA 6 | NF EN 12 390-7 EMT = 0.5% de la dimension entre 25 et 250 mm | Non |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 4 | 2025 ; 2026 ; 2027 ; 2028 |  | 0
POINCON CYLINDRIQUE | Poinçon cylindrique N° 548 UT 1 | 548 | Norme NFP 84 - 507 Mesure du Diamètre 8 mm ± 0,05 mm Mesure du Chanfrein à 0,8 mm du bord (2 mesures à 90°) Mesure du Chanfrein 45 ° (2 mesures à 90°) Certificat Cofrac souhaité. | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 2 | 2025 ; 2027 |  | 0
| Poinçon cylindrique N° 604 UT 1 | 604 | Norme NFP 84 - 507 Mesure du Diamètre 8 mm ± 0,05 mm Mesure du Chanfrein à 0,8 mm du bord (2 mesures à 90°) Mesure du Chanfrein 45 ° (2 mesures à 90°) Certificat Cofrac souhaité. | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 2 | 2026 ; 2028 |  | 0
POINCON TRIANGULAIRE | Poinçon triangulaire N° 677 | 677 | Norme NFP 84 - 506 La surface de poinçonnement est plane et rectangulaire. Mesure de la largeur 2 mm ± 0,05 mm Mesure de la longueur 10 mm ± 0,1 mm. Certificat Cofrac souhaité. | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 2 | 2025 ; 2027 |  | 0
| Poinçon triangulaire N° 678 | 678 | Norme NFP 84 - 506 La surface de poinçonnement est plane et rectangulaire. Mesure de la largeur 2 mm ± 0,05 mm Mesure de la longueur 10 mm ± 0,1 mm. Certificat Cofrac souhaité. | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 2 | 2026 ; 2028 |  | 0
RAPPORTEUR D’ANGLE | Rapporteur d'angle | ME-13 | E.M.T. Déterminées par la Cellule Métrologie Incertitude Élargie d'Utilisation (k=2) < ou = ± 0.07° à 90° ± 0.10° de 0 à 180°C Certificat COFRAC souhaité | Non |  | X |  | AA (Agence AUTUN) | 4 | 2025 ; 2026 ; 2027 ; 2028 |  | 0
REGLES / REGLETS | Règle plate en acier N° E14 - Métrologie | E14 | L= 500 mm Mesure du défaut de rectitude des 2 chants et du défaut du parallélisme. E.M.T. ≤ 20 μm Cofrac souhaité | Non |  | X |  | DRIM (Bron) | 1 | Prochaine verif 2029 |  | 0
| Réglet N° 18 UT 3 | 18 | L =500 mm 2 échelles : 0,5 mm et 1 mm E.M.T. ≤ 0,2 mm Cofrac exigé | Non | X |  |  | DRIM (Bron) | 2 | 2026 ; 2028 |  | 0
| Réglet N° E15 - Métrologie | E15 | L =1000 mm 2 échelles : 0,5 mm et 1 mm E.M.T. ≤ 0,2 mm Cofrac exigé. | Non | X |  |  | DRIM (Bron) | 1 | 2027 |  | 0
| Règle graduée | ME-R 2 | Etalonnage sur les 2 échelles 1 et 0.5mm EMT déterminées par l'unité Calcul Incertitudes élargie d'utilisation à k=2 | Non |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 1 | 2025 |  | 0
| Règle graduée | TC 1022 | Etalonnage sur 500mm | Non |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 1 | 2028 |  | 0
RETRACTOMETRE | Rétractomètre n°262 | 1501 D | NF P 15 433 Vérification du Comparateur en retrait et gonflement les écarts doivent être < 0.005mm | Oui |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 2 | 2026; 2028 |  | 0
Support en V | Support en Vé acier N° 655 | 655 | Mesure du défaut de planéité de chaque face du Vé, E.M.T. ≤ 0,05 mm Cofrac souhaité | Oui |  | X |  | DRIM (Bron) | 1 | 2026 |  | 0
TAMPON LISSE | Tampon lisse | CETE 1 | NF EN 12846 Orifice Eprouvette 10mm ± 0.025mm Pige passe 9.980mm Pige passe pas 10.024mm | Non |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 2 | 2026; 2028 |  | 0
| Tampon lisse | CETE 2 | NF EN 12846 Orifice Eprouvette 4mm ± 0.025mm Pige passe 3.980mm Pige passe pas 4.024mm | Non |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 2 | 2026; 2028 |  | 0
| Tampon lisse | CETE 3 | NF EN 12846 Orifice Eprouvette 2mm ± 0.025mm Pige passe 1.980mm Pige passe pas 2.024mm | Non |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 2 | 2026; 2028 |  | 0
Poste multimesures | Poste multi-mesures | 2288 D | NF EN 12390-3, NF EN 12390-6 Etalonnage Cales de réglage pour: Contrôle Hauteur ± 0.5% | Non |  |  | X | AA (Agence AUTUN) | 4 | 2025 ; 2026 ; 2027 ; 2028 |  | 0
[11 empty] | Montant du panel | 0