## PDG
Maîtrise d’Ouvrage : IFP ENERGIES NOUVELLES (ci-après IFPEN) Etablissement public industriel et commercial 1 & 4 avenue de Bois Préau – 92 500 RUEIL MALMAISON
Lieu d'exécution IFPEN Rond-point de l'échangeur de Solaize 69360 Solaize
Objet du Marché : Affaire 458208-25-BAT-SOL "Travaux de remplacement des réseaux d’eau de refroidissement des bâtiments EMERAUDE et MICA B nord situés sur le site d’IFPEN à Solaize" TRAVAUX BATIMENT EMERAUDE
Les soumissionnaires ont la possibilité de chiffrer des postes de coûts non prévus initialement dans la DPGF notamment par l'ajout d'une ou plusieurs lignes sous l'intitulé "opérations diverses à détailler". Les formules de calcul sont déjà présaisies de sorte que les (sous) totaux se calculent automatiquement.
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

## DPGF
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
Bâtiment EMERAUDE
Projet remplacement des réseaux d'eau glacée process
Les quantités figurant sur le devis quantitatif - estimatif de consultation ne sont fournies qu'à titre indicatif. En conséquence, l'entrepreneur devra vérifier l'exactitude de celles-ci avant l'établissement de sa proposition, aucune réclamation au titre des métrés ne pourra être opposée aprés passation du marché.
Sous réserve des dispositoons du RC, aucune suppression de ligne n'est autorisée Toute modification de texte ou de quantité doit apparaitre en rouge dans la DPGF Tout autre poste de coût ne figurant pas initialement dans la DPGF est à chiffrer dans le chapitre "Opérations diverses à détailler" en bas du document Toute ligne non renseignée équivaudra à 0€
Abréviations acceptées HL : Hors Lot - CP : Compris - SO : Sans Objet
N° | DESIGNATION | U | QTE | PU €HT | PT €HT
LOT TECHNIQUE FLUIDES
1 | GENERALITES
| Etudes (dimensionnement des installations, sélection matériels, études des cheminements…) | ens | 1 |  | 0
| Plans et schémas | ens | 1 |  | 0
| Suivi de chantier (PDP, accueil sécurité, RAF, conducteur de travaux…) | ens | 1 |  | 0
| Installation de chantier (équipements de travail en hauteur, matériel adapté à la zone ATEX , barrières et matériels de balisage ,containers ,bennes à déchets ,groupe électrogènes durant les semaines 31 et 32…) | ens | 1 |  | 0
| DOE | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 1 |  |  |  | 0
2 | TRAVAUX DE POSE DES NOUVEAUX RESEAUX
2.1 | Travaux préparatoires
| Campagne de mesures des débits hydrauliques avant travaux | ens | 1 |  | 0
| Mise en place de système de reprise de charge temporaire des supportages dans les allées centrales des hall A et B y compris dépose après travaux | ens | 1 |  | 0
| Mise en place de système de reprise de charge temporaire de la plateforme et moyen de levage pour intervention | ens | 1 |  | 0
| Mise en place d'un échafaudage dans les escaliers pour reprise du collecteur entre le hall A et la production | ens | 1 |  | 0
| Dépose et stockage du faux plafond dans les sanitaires et repose après travaux | ens | 1 |  | 0
| Carrotages pour cheminements des réseaux entre le Hall A et le Hall B (diamètre 150mm) y compris rebouchage après travaux | u | 4 |  | 0
| Sous total 2.1 |  |  |  | 0
2.2 | Travaux de pose des nouveaux réseaux HALL A
Vanne d'isolement
| DN20 | u | 56 |  | 0
| DN40 | u | 4 |  | 0
| DN50 | u | 2 |  | 0
Vanne de réglage
| DN20 | u | 28 |  | 0
| DN25 | u | 2 |  | 0
| DN40 | u | 2 |  | 0
| DN50 | u | 1 |  | 0
| Vannes bout de ligne DN25 + bouchons | u | 6 |  | 0
| Purgeur automatique avec vanne d'isolement | u | 12 |  | 0
| Vanne de vidange | u | 6 |  | 0
Tube serti en acier INOX 304L y compris raccords et supportage
| DN20 | ml | 66 |  | 0
| DN25 | ml | 100 |  | 0
| DN32 | ml | 42 |  | 0
| DN40 | ml | 102 |  | 0
| DN50 | ml | 48 |  | 0
Calorifuge des réseaux intérieur en armaflex ép.25 mm
| DN20 | ml | 66 |  | 0
| DN25 | ml | 100 |  | 0
| DN32 | ml | 42 |  | 0
| DN40 | ml | 102 |  | 0
| DN50 | ml | 48 |  | 0
| Calorifuge robinetterie | ens | 1 |  | 0
| Sous total 2.2 |  |  |  | 0
2.3 | Travaux de pose des nouveaux réseaux HALL B
Vanne d'isolement
| DN20 | u | 68 |  | 0
| DN25 | u | 2 |  | 0
| DN40 | u | 4 |  | 0
| DN50 | u | 4 |  | 0
Vanne de réglage
| DN20 | u | 34 |  | 0
| DN25 | u | 4 |  | 0
| DN40 | u | 2 |  | 0
| DN50 | u | 2 |  | 0
| Vannes bout de ligne DN25 + bouchons | u | 6 |  | 0
| Purgeur automatique avec vanne d'isolement | u | 10 |  | 0
| Vanne de vidange | u | 6 |  | 0
Tube serti en acier INOX 304L y compris raccords et supportage
| DN20 | ml | 78 |  | 0
| DN25 | ml | 60 |  | 0
| DN32 | ml | 42 |  | 0
| DN40 | ml | 72 |  | 0
| DN50 | ml | 72 |  | 0
Calorifuge des réseaux intérieur en armaflex ép.25 mm
| DN20 | ml | 78 |  | 0
| DN25 | ml | 60 |  | 0
| DN32 | ml | 42 |  | 0
| DN40 | ml | 72 |  | 0
| DN50 | ml | 72 |  | 0
| Calorifuge robinetterie | ens | 1 |  | 0
| Sous total 2.3 |  |  |  | 0
| TOTAL 2 |  |  |  | 0
3 | TRAVAUX COUPURE ÉTÉ
3.1 | Travaux de raccordement de la production
| Consignation et vidange du réseau EG et du réseau EGP au niveau de l'échangeur | ens | 1 |  | 0
| Dépose et évacuation de la panoplie de distribution secondaire de l'échangeur Equipements conservés : sondes, vase d'expansion | ens | 1 |  | 0
Reprise de la panoplie eau de refroidissement comprenant :
Vanne d'isolement
| DN20 | u | 1 |  | 0
| DN80 | u | 6 |  | 0
Manchons antivibratiles
| DN65 | u | 2 |  | 0
Filtre
| DN80 | u | 1 |  | 0
| Fourniture et pose nouvel échangeur compris isolation et bac de récupération | u | 1 |  | 0
| Fourniture et pose dune pompe double de distribution EGP | u | 1 |  | 0
| Thermomètre | u | 2 |  | 0
| Manomètre avec vanne | u | 1 |  | 0
| Manomètre monté entre 2 vannes | u | 1 |  | 0
| Purgeur automatique avec vanne d'isolement | u | 4 |  | 0
| Vanne de vidange | u | 4 |  | 0
| Repose capteur/actionneur | u | 4 |  | 0
| Fourniture et pose sonde de température ATEX sur circuit retour EGP | u | 1 |  | 0
| Repose vase d'expansion | u | 1 |  | 0
| Repose vanne 3 voies et soupapes de sécurité sur le vase d'expansion | ens | 1 |  | 0
Réseaux
Tube inox 304L
| DN20 | ml | 3 |  | 0
| DN80 (soudé possible sur la panoplie pompe) | ml | 18 |  | 0
| Calorifuge des réseaux intérieur en armaflex ép.25 mm |  |  |  | 0
| DN20 | ml | 3 |  | 0
| DN80 | ml | 18 |  | 0
| Calorifuge robinetterie | ens | 1 |  | 0
| Sous total 3.1 |  |  |  | 0
3.2 | Raccordement des machines (31 machines sur Halls A et B)
| Raccordement UP type 1 | u | 7 |  | 0
| Raccordement UP type 2 (U087) | u | 1 |  | 0
| Raccordement UP type 3 | u | 23 |  | 0
| Flexibles de raccordement des machines - HORS LOT | HL
| Etudes, relevés | ens | 1 |  | 0
| Sous total 3.2 |  |  |  | 0
3.3 | Modification circuit de remplissage eau brute
| Consignation et vidange du réseau eau brute | ens | 1 |  | 0
| Compteur eau froide à impulsion DN20 | ens | 1 |  | 0
| Electrovanne de remplissage DN20 | ens | 1 |  | 0
Vanne d'isolement
| DN20 | u | 2 |  | 0
| Installation compteur et électrovanne dans le couloir et raccordement sur le réseau existant y compris dépose / repose faux plafond | ens | 1 |  | 0
Tube inox 304L
| DN20 | ml | 9 |  | 0
| Calorifuge | SO |  |  | 0
| Sous total 3.3 |  |  |  | 0
| TOTAL 3 |  |  |  | 0
4 | TRAVAUX APRES COUPURE
| Dépose réseaux HALL A | ens | 1 |  | 0
| Dépose réseaux HALL B | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 4 |  |  |  | 0
5 | ELECTRICITE / REGULATION
| Consignation et déconnexion électrique des équipements de la panoplie échangeur (pompes, sondes…) | ens | 1 |  | 0
| Raccordement des pompes et sondes sur les cables laissés en attente à la dépose | ens | 1 |  | 0
| Liaison et raccordement de la sonde de température EGP, du compteur et de l'électrovanne eau brute | ens | 1 |  | 0
| Modification de l'armoire électrique Hall B pour modification du fonctionnement des pompes, intégration de la sonde de température EGP, compteur à impulsion et electrovanne eau brute | ens | 1 |  | 0
| Essais et mise en service | ens | 1 |  | 0
| Mise à jour du schéma électrique | ens | 1 |  | 0
| Programmation automate et modification supervision | HL |  |  | 0
| TOTAL 5 |  |  |  | 0
6 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE
| Tests d'étanchéité des réseaux EG, EGP et EDV | ens | 1 |  | 0
| Rinçage du réseau EGP compris un passage pour nettoyage du filtre après mise en service | ens | 1 |  | 0
| Remplissage du réseau EG et EGP | ens | 1 |  | 0
| Equilibrage et mise en service de l'installation | ens | 1 |  | 0
| Repérage et étiquetage des équipements | ens | 1 |  | 0
| Intégration en GMAO | ens | 1 |  | 0
| Formation du personnel | SO |  |  | 0
| TOTAL 6 |  |  |  | 0
6 | OPERATIONS DIVERSES A DETAILLER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| TOTAL 6 |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA (20%) |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 0
| Valorisation déchets métalliques/acier | T | 1 |  | 0
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE
PSE1 | REMPLACEMENT DES CAPTEURS
Fourniture et pose de
| Sonde de température | u | 1 |  | 0
| Sonde de pression | u | 1 |  | 0
| Sonde de pression différentielle | u | 1 |  | 0
| Pressostat | u | 1 |  | 0
| Remplacement des cables - HORS LOT | HL
| TOTAL PSE1 |  |  |  | 0