## Feuil1
Bâtiment | Désignation | Précisions | Qté | Marque | Modèle | Année
batiment 02 | radiateurs - régulation |  | 12 | OVENTROP | DYNATEMP | 2022
batiment 02 | radiateurs |  | 23 | HENRAD | COMACT ALL IN _ ALTO | 2022
batiment 02 | Extraction VMC | faux plafond sanitaire hommes | 1 | Atlantic | COPERNIC HI 400 | 2022
batiment 02 | Extraction VMC | faux plafond sanitaire hommes | 1 | Atlantic | COPERNIC HI 400 | 2022
batiment 02 | Bouches VMC+CTA |  | 39 |  |  | 2022
batiment 02 - sous-station | Échangeur à plaques CHAUD ou FROID | 37Kw | 1 | CIAT | PWB 2+ 21H00 | 2022
batiment 02 - sous-station | Adoucisseur |  | 1 |  |  | 2022
batiment 02 - sous-station | Vannes - Robinetterie |  | 1 |  |  | 2022
batiment 02 - sous-station | Vanne TA |  | 1 | TA |  | 2022
batiment 02 - sous-station | Vanne de régulation 2 ou 3 voies |  | 1 |  |  | 2022
batiment 02 - sous-station | Vase d'expansion à membrane | 10L | 1 |  |  | 2022
batiment 02 - sous-station | Pompe-circulateur (sans presse-étoupe) |  | 1 | LOWARA | ECOCIRC XL D32‐80 | 2022
batiment 02 - sous-station | Armoire électrique |  | 1 |  |  | 2022
batiment 02 | CTA | Faux plafond local ménage | 1 | SWEGON | GLOBAL LP 08 | 2022
batiment 02 | CTA | toiture | 1 | SWEGON | GOLD012FRXP01 | 2022
batiment 02 - sous-station | Disconnecteur |  | 1 |  |  | 2022
batiment 02 - sous-station | Filtre à eau DN 20 à 50 |  | 3 |  |  | 2022
batiment 03 | Radiateurs |  | 13 | HENRAD | COMACT ALL IN _ ALTO | 2022
batiment 03 | radiateurs - régulation |  | 2 | OVENTROP | DynaTemp CR‐BSX | 2022
batiment 03 | Bouches VMC+CTA |  | 33 |  |  | 2022
batiment 03 | Extraction VMC | Sanitaires | 1 | Atlantic | COPERNIC HI 400 | 2022
batiment 03 | CTA | exterieur | 1 | SWEGON | GOLD008FRX | 2022
batiment 03 - sous-station | Échangeur à plaques CHAUD ou FROID | 21kW | 1 | CIAT | PWB 2+ 15H00 | 2022
batiment 03 - sous-station | Vanne TA |  | 1 | TA | DN25 | 2022
batiment 03 - sous-station | Adoucisseur |  | 1 |  |  | 2022
batiment 03 - sous-station | Vannes - Robinetterie |  | 1 |  |  | 2022
batiment 03 - sous-station | Vanne de régulation 2 ou 3 voies |  | 1 |  |  | 2022
batiment 03 - sous-station | Vase d'expansion à membrane | 10 litres | 1 |  |  | 2022
batiment 03 - sous-station | Pompe-circulateur (sans presse-étoupe) |  | 1 | LOWARA | ECOCIRC XL D32‐80 | 2022
batiment 03 - sous-station | Armoire électrique |  | 1 |  |  | 2022
batiment 03 - sous-station | Disconnecteur |  | 1 |  |  | 2022
batiment 03 - sous-station | Filtre à eau DN 20 à 50 |  | 3 |  |  | 2022
batiment 04 | Radiateurs |  | ??? |  |  | 2022
batiment 04 | Extraction VMC |  | 1 |  |  | 2022
batiment 04 - sous-station | Bouteille de mélange |  | 1 |  |  | 2022
batiment 04 - sous-station | Vanne TA |  | 3 |  |  | 2022
batiment 04 - sous-station | Vannes - Robinetterie |  | 1 |  |  | 2022
batiment 04 - sous-station | Vase d'expansion à membrane |  | 1 |  |  | 2022
batiment 04 - sous-station | Pompe-circulateur (sans presse-étoupe) | départ radiateurs | 2 | GRUNDFOSS | MAGNA D32-40 180 | 2022
batiment 04 - sous-station | Armoire électrique |  | 1 |  |  | 2022
batiment 04 - sous-station | Vanne de régulation 2 ou 3 voies |  | 2 | siemens |  | 2022
batiment 05 | Radiateurs |  | 16 |  |  | 2023
batiment 05 | Bouches VMC+CTA |  | 28 |  |  | 2023
batiment 05 | Extraction VMC | faux plafond sanitaire | 1 | Atlantic | COPERNIC HI 700 | 2023
batiment 05 | Extraction VMC | faux plafond sanitaire hommes | 1 | France air | SILENSAIR ECM REG 900 | 2023
batiment 05 - sous-station | Échangeur à plaques CHAUD ou FROID | 19kW | 1 | CIAT | PWB 2+ 13H00 | 2023
batiment 05 - sous-station | Vanne TA |  | 1 | TA | DN25 | 2023
batiment 05 - sous-station | Vannes - Robinetterie |  | 1 |  |  | 2023
batiment 05 - sous-station | Vase d'expansion à membrane | 10 litres | 1 |  |  | 2023
batiment 05 - sous-station | Pompe-circulateur (sans presse-étoupe) |  | 1 | LOWARA | Ecocirc XL D 32-80 | 2023
batiment 05 - sous-station | Armoire électrique |  | 1 |  |  | 2023
batiment 05 - sous-station | Vanne de régulation 2 ou 3 voies | DN25 | 1 |  |  | 2023
batiment 05 - sous-station | Disconnecteur |  | 1 |  |  | 2023
batiment 05 - sous-station | Filtre à eau DN 20 à 50 |  | 3 |  |  | 2023
Bâtiment 06 - toiture | CTA |  | 2 |  |  | 2004
Bâtiment 07 | Radiateurs |  | 10 |  |  | 2004
Bâtiment 07 | Extraction VMC |  | 2 |  |  | 2004
Bâtiment 07 | Bouches VMC |  | 10 |  |  | 2004
Bâtiment 08 | Extraction VMC |  | 1 |  |  | 2004
Bâtiment 08 | Bouches VMC |  | 10 |  |  | 2004
Bâtiment 08 | Split system |  | 3 |  |  | 2023
Bâtiment 12 | Radiateurs |  | 40 |  |  | 1999
Bâtiment 12 - sous-station | Bouteille de mélange |  | 1 |  |  | 1999
Bâtiment 12 - sous-station | Pompe-circulateur (sans presse-étoupe) | Départ CTA | 1 | Salmson | Priux master 32-90 | 2019
Bâtiment 12 - sous-station | Pompe-circulateur (sans presse-étoupe) | Départ Radiateurs | 1 | GRUNDFOSS | Magna1 25-80 180 | 2019
Bâtiment 12 - sous-station | Vanne TA |  | 1 | TA | stad 50 - DN50 | 1999
Bâtiment 12 - sous-station | Vanne de régulation 2 ou 3 voies |  | 1 | Belimo | SR24A-SR | 2015
Bâtiment 12 - sous-station | Armoire électrique |  | 1 |  |  | 2019
Bâtiment 12 - sous-station | Split system | locaux serveurs | 2 | Daikin | RXP35M5V1B | 2020
Bâtiment 12 - sous-station | Split system | Baie de brassage | 1 | Hitachi |  | 2010
Bâtiment 12 - sous-station | Split system | salle informatique | 1 | Hitachi |  | 2010
Bâtiment 12 - toiture | CTA |  | 1 | CIAT |  | 1999
Bâtiment 12 - toiture | CTA |  | 1 | CIAT |  | 1999
Bâtiment 12 | Bouches VMC |  | 12 |  |  | 1999
Bâtiment 12 - toiture | Extraction VMC | Bâtiment origine - VMC1 | 1 | VIM | KMDT 09 | 1999
Bâtiment 12 - toiture | Extraction VMC | Bâtiment origine - VMC2 | 1 | VIM | KMDT 09 | 1999
Bâtiment 12 - toiture | Extraction VMC | Extension Bureaux | 1 |  |  | 2010
Bâtiment 12 - toiture | Extraction VMC | Extension CDI | 1 |  |  | 2010
Bâtiment 14 - sous-station | Bouteille de mélange |  | 1 |  |  | 2003
Bâtiment 14 - sous-station | Armoire électrique |  | 1 |  |  | 2003
Bâtiment 14 - sous-station | Pompe-circulateur (sans presse-étoupe) | Départs radiateurs CLEF | 2 | Salmson | Priux home 60-25/180 | 2017
Bâtiment 14 - sous-station | Pompe-circulateur (sans presse-étoupe) | Départs radiateurs ESDE | 2 | Salmson | Priux home 60-25/180 | 2017
Bâtiment 14 - sous-station | Pompe-circulateur (sans presse-étoupe) | Départ CTA | 1 | Salmson | Priux master D32-90 | 2017
Bâtiment 14 - sous-station | Vanne de régulation 2 ou 3 voies |  | 2 | Belimo |  | 2003
Bâtiment 14 - sous-station | Vanne TA | primaire | 1 | TA | DN32 | 2003
Bâtiment 14 - sous-station | Vanne TA | Secondaire | 2 | TA | DN20 | 2003
Bâtiment 14 - sous-station | Vanne TA | Secondaire | 1 | TA | DN25 | 2003
Bâtiment 14 - sous-station | Disconnecteur |  | 1 |  |  | 2003
Bâtiment 14 - sous-station | Vase d'expansion à membrane |  | 1 |  |  | 2003
Bâtiment 14 | radiateurs |  | 40 |  |  | 2003
Bâtiment 14 | Extraction VMC |  | 1 |  |  | 2003
Bâtiment 14 | Bouches VMC |  | 1 |  |  | 2003
Bâtiment 14 - toiture | CTA | toiture | 1 | ALDES | ADF 3 | 2003
Bâtiment 30 - Amphi | radiateurs |  | 5 |  |  | 2000
Bâtiment 30 - Amphi | CTA | terrasse - reprise | 1 | TRANE |  | 2000
Bâtiment 30 - Amphi | CTA | local CTA - soufflage | 1 |  |  | 2001
Bâtiment 30 - Amphi | Extraction VMC | Amphithèatre | 2 | Aldes |  | 2002
Bâtiment 30 - Amphi | Bouches VMC |  | 6 |  |  | 2002
Bâtiment 30 - Amphi | Pompe-circulateur (sans presse-étoupe) | départ CTA | 1 | WILO | YONOS MAXO 25/05-7 | 2023
Bâtiment 30 - Amphi | Vanne TA | départ CTA | 1 |  |  | 2023
Bâtiment 30 - Amphi | Pompe-circulateur (sans presse-étoupe) | récupération de chaleur | 1 | Salmson | LRE203-11/0,75-2G | 2003
Bâtiment 44 - local technique | Bouteille de mélange |  | 1 |  |  | 2010
Bâtiment 44 - local technique | Vanne TA |  | 3 | TA |  | 2010
Bâtiment 44 - local technique | Compresseur d'air |  | 1 | AIR COMPRESSOR | LXF06-10PB/50L | 2010
Bâtiment 44 - local technique | Pompe de relevage |  | 1 |  | Evacuation en DN 25 | 2010
Bâtiment 44 - local technique | Vanne de régulation 2 ou 3 voies | Mitigeage | 1 | Schneider | M400 sur vanne V311T - DN20 | 2010
Bâtiment 44 - local technique | Vase d'expansion à membrane | chauffage | 1 | CIMM | ERE CE Litres 200 | 2010
Bâtiment 44 - local technique | Pompe-circulateur (sans presse-étoupe) | Pompe de boucle en série | 2 | Salmson | NSB30-25B | 2010
Bâtiment 44 - local technique | Ballon ECS tampon ou de stockage |  | 1 |  |  | 2010
Bâtiment 44 - local technique | Préparateur eau chaude sanitaire |  | 1 | Alfa LAVAL | Aqua Genius F-25-50 DD | 2010
Bâtiment 44 - local technique | Pompe-circulateur (sans presse-étoupe) | Départ plateforme | 1 | Salmson | JRE203-11/0,75-2G | 2010
Bâtiment 44 - local technique | Pompe-circulateur (sans presse-étoupe) | Départ LTA | 1 | WILO | DP-E32/135-1,1/2 | 2021
Bâtiment 44 - local technique | Vanne de régulation 2 ou 3 voies |  | 1 |  |  | 2010
Bâtiment 44 - local technique | Régulation |  | 1 | Schneider |  | 2010
Bâtiment 44 - local technique | Armoire électrique |  | 1 |  |  | 2010
Bâtiment 44 - LTA | Trappe de désenfumage |  | 1 |  |  | 2010
Bâtiment 44 - LTA | Variateur | CTA | 2 | Danfoss | 1,1KW | 2010
Bâtiment 44 - LTA | Variateur | extraction sorbonnes | 3 | Danfoss | 1,1KW | 2010
Bâtiment 44 - LTA | CTA | LTA | 1 |  |  | 2010
Bâtiment 44 - LTA | Armoire électrique | dans le couloir vers bat 4 | 1 |  |  | 2010
Bâtiment 44 - LTA | Régulation | dans le couloir vers bat 4 | 1 | Schneider |  | 2010
Bâtiment 44 - LTA | Ventilo-convecteur |  | 1 |  |  | 2010
Bâtiment 44 - LTA | Batterie terminale à eau chaude |  | 1 |  |  | 2010
Bâtiment 44 - LTA | Ventilateur de sorbonne |  | 1 |  |  | 2010
Bâtiment 44 - Plateforme | Variateur | CTA et extraction sorbonnes | 6 | Danfoss | 7,5KW | 2010
Bâtiment 44 - Plateforme | Trappe de désenfumage |  | 18 |  |  | 2010
Bâtiment 44 - Plateforme | Régulation |  | 3 | Schneider | TAC XENTA | 2010
Bâtiment 44 - Plateforme | Armoire électrique |  | 1 |  |  | 2010
Bâtiment 44 - Plateforme | Split system |  | 1 | Daikin |  | 2020
Bâtiment 44 - Plateforme | Groupe de production d'eau glacée | Hors service | 1 | TRANE | CGAM080 / EKT1871 | 2010
Bâtiment 44 - Plateforme | DAD - CTA |  | 8 |  |  | 2010
Bâtiment 44 - Plateforme | CTA | Locaux communs | 1 | TRANE |  | 2010
Bâtiment 44 - Plateforme | CTA | Horticulture | 1 | TRANE |  | 2010
Bâtiment 44 - Plateforme | CTA | Microbiologie | 1 | TRANE |  | 2010
Bâtiment 44 - Plateforme | Bouches VMC |  | 1 |  |  | 2010
Bâtiment 44 - Plateforme | Extraction VMC |  | 1 |  |  | 2010
Bâtiment 44 - Plateforme | Ventilo-convecteur |  | 28 |  |  | 2010
Bâtiment 44 - Plateforme | Batterie terminale à eau chaude |  | 1 |  |  | 2010
Bâtiment 44 - Plateforme | Ventilateur de sorbonne |  | 1 |  |  | 2010
Bâtiment 44 - Plateforme | Humidificateur à vapeur |  | 1 |  |  | 2010
Bâtiment 8 - poste ENSFEA | cellule inter boucle |  | 2 |  |  | 2007
Bâtiment 8 - poste ENSFEA | cellule protection transformateur |  | 1 |  |  | 2007
Bâtiment 8 - poste ENSFEA | Transformateur |  | 1 |  |  | 2007
Bâtiment 8 - poste ENSFEA | disjoncteur général BT |  | 1 | Schneider | NS630A | 2007
chaufferie bois | Chaudière BOIS < 580Kw | 300KW | 1 | HARGASSNER | ECO PK 300 | 2023
chaufferie bois | Chaudière GAZ <1160 Kw | 460KW | 1 | VIESSMAN | Vitocrossal 200 | 2023
chaufferie bois | Pompe-circulateur (sans presse-étoupe) | Départ ENSFEA | 1 | WILO | YONOS MAXO 50/0,5-6 | 2023
chaufferie bois | Pompe-circulateur (sans presse-étoupe) | Départ Amphithéatre | 1 | WILO | YONOS MAXO 50/0,5-16 | 2023
chaufferie bois | Pompe-circulateur (sans presse-étoupe) | Pot à boue | 1 | WILO | YONOS MAXO 50/0,5-7 | 2023
chaufferie bois | Pompe-circulateur (sans presse-étoupe) | Charge chaudière | 1 | WILO | YONOS MAXO 50/0,5-12 | 2023
chaufferie bois | Vase d'expansion à membrane | 300L - 1,5Bars | 2 | Reflex | Reflex N300 | 2023
chaufferie bois | Ballon tampon | 2000L | 2 | Atlantic | Corprimo 200L SM1 100 | 2023
chaufferie bois | Armoire électrique | régulation WIT | 1 |  |  | 2023
chaufferie bois | Adoucisseur | Appoint d'eau | 1 |  |  | 2023
chaufferie bois | Filtre magnétique |  | 1 |  |  | 2023
chaufferie bois | Compteur d'énergie |  | 1 |  |  | 2023
chaufferie bois | Disconnecteur |  | 1 |  |  | 2023
Bâtiment 11 - gymnase - terrain | aerotherme à eau |  | 4 |  |  | 2000
logements | Chaudière GAZ Murale | chauffage et ECS | 4 | Saunier Duval | ISOTWIN Condens F25 - A/1 | 2014
logements | Chaudière GAZ Murale | chauffage et ECS | 1 | Saunier Duval | ISOTWIN CondensT26-CS/1 | 2021
Poste Cerit | cellule protection transformateur |  | 1 |  |  | 1995
Poste Cerit | Transformateur | 800kVA | 1 |  |  | 1995
Poste Cerit | disjoncteur général BT |  | 1 | Schneider | NS630A | 1995
Poste de livraison | Cellules arrivée directe EDF |  | 2
Poste de livraison | Cellule comptage |  | 1
Poste de livraison | Disjoncteur HTA |  | 1
Poste de livraison | Cellule départ |  | 3
Bâtiment 06 | Radiateurs |  | 48 |  |  | 2004
Bâtiment 06 | Bouches VMC |  | 1 |  |  | 2004
Bâtiment 06 - sous-station | Bouteille de mélange |  | 1 |  |  | 2004
Bâtiment 06 - sous-station | Pompe-circulateur (sans presse-étoupe) | Départ Radiateurs | 1 | Salmson | Priux master 25-55 | 2018
Bâtiment 06 - sous-station | Pompe-circulateur (sans presse-étoupe) | Départ Radiateurs | 1 | Salmson | Priux master 25-55 | 2018
Bâtiment 06 - sous-station | Vanne de régulation 2 ou 3 voies | Départ Radiateurs | 2 | Belimo | SR24A-SR | 2018
Bâtiment 06 - sous-station | Pompe-circulateur (sans presse-étoupe) | Départ CTA | 1 | Salmson | Prius home D50-32/180 | 2018
Bâtiment 06 - sous-station | Armoire électrique |  | 1 |  |  | 2004
Bâtiment 09 - sous-station | Armoire électrique |  | 1 |  |  | 2010
Bâtiment 09 - sous-station | Pompe-circulateur (sans presse-étoupe) | bâtiment 7-8 | 1 | salmson | je 203 16,1/ 1 3 G | 2010
Bâtiment 09 - sous-station | Vanne de régulation 2 ou 3 voies | bâtiment 7-8 | 1 |  |  | 2010
Bâtiment 11 - sous-station gymnase | Armoire électrique | sous-station | 1 |  |  | 2015
Bâtiment 11 - sous-station gymnase | Détendeur-régulateur |  | 1 |  |  | 2015
Bâtiment 11 - sous-station gymnase | Ballon ECS tampon ou de stockage |  | 2 |  |  | 2015
Bâtiment 11 - sous-station gymnase | Ballon ECS tampon ou de stockage |  | 1 |  |  | 2015
Bâtiment 11 - sous-station gymnase | Adoucisseur |  | 1 | PWG | A0231-150510 | 2015
Bâtiment 11 - sous-station gymnase | groupe de dosage | sur départ ECS | 1 |  |  | 2015
Bâtiment 11 - sous-station gymnase | Mitigeur |  | 2 | TRUBERT Eurotherm | ULTRAMIX | 2022
Bâtiment 11 - sous-station gymnase | Pompe-circulateur (sans presse-étoupe) | départ Aerothermes | 2 | Salmson | Prius master D40-60 | 2013
Bâtiment 11 - sous-station gymnase | Pompe-circulateur (sans presse-étoupe) | départ radiateurs | 2 | Salmson | Priux home D60-32/180 | 2013
Bâtiment 11 - sous-station gymnase | vanne TA | départ radiateurs | 1 | TA | stad 50 - DN50 | 2005
Bâtiment 11 - sous-station gymnase | radiateurs |  | 10 |  |  | 1990
Bâtiment 11 - sous-station gymnase | Extraction VMC |  | 2 |  |  | 2021
Bâtiment 11 - sous-station gymnase | Vanne de régulation 2 ou 3 voies |  | 2 |  |  | 2005
Bâtiment 11 - sous-station gymnase | Compteur d'énergie |  | 1 |  |  | 2005
Bâtiment 11 - sous-station gymnase | Armoire électrique | commande aerothermes | 1 |  |  | 2000
Bâtiment 11 - sous-station gymnase | Détendeur-régulateur |  | 1 |  |  | 2000