## BORDEREAU PLOMBERIE
BORDEREAU DES PRIX
N° | DESIGNATION | U | P U HTeuros
CHAUFFAGE
1 | Fourniture et pose de chauffe-eau électrique de 50l comprenant remlacements, reprise de l'ancien matériel et raccordement y compris toutes sujétions | U
2 | Fourniture et pose de chauffe-eau électrique instantané sous évier comprenant remlacements, reprise de l'ancien matériel et raccordement y compris toutes sujétions | U
3 | Fourniture et pose de chauffe-eau électrique de 300l comprenant remlacements, reprise de l'ancien matériel et raccordement y compris toutes sujétions | U
4 | Fourniture et pose de chauffe-eau électrique de 30l sous évier comprenant raccordement, siphon pour groupe de sécurité y compris toutes sujétions | U
5 | Fourniture et pose de cumulus électrique de 15l sur évier comprenant raccordement, s y compris toutes sujétions | U
6 | Fourniture et pose d'une chaudière murale mixte instantanée à ventouse de type SAUNIER DUVAL - 18 KW ou similaire avec allumage électronique, compris vase d'expansion, pompe de circulation, façon des coupes et emboîtures sur réseau conservé, raccordement des gaz brûlés par tuyau en tôle d'aluminium avec coude et manchette, remise en charge du circuit, purges et essais. Régulation et alimentation électrique, compris toutes sujétions. | U
7 | Vidange de l'installation, dépose et repose en décalé dans le temps de l'appareil existant | U
8 | dépose et repose en décalé dans le temps de l'appareil existant supplémentaire | U
Fourniture et pose de radiateur en tôle acier laqué comprenant : robinetterie thermostatique, raccords et fixations, compris toutes sujétions
9 | Radiateur puissance 500 W | U
10 | Radiateur puissance 1 500 W | U
11 | Radiateur puissance 1 000 W | U
12 | Radiateur puissance 2 000 W | U
13 | Radiateur puissance 2 500 W | U
14 | Fourniture et pose de coude de réglage pour radiateur compris toutes sujétions | U
15 | Fourniture et pose de purgeur automatique y compris toutes sujétions | U
16 | Fourniture et pose de robinet de radiateur thermostatique compris toutes sujétions | U
17 | Fourniture et pose de robinet radiateur simple compris toutes sujétions | U
18 | Fourniture et pose de thermosat d'ambiancce simple utilisation avec ligne électrique compris toutes sujétions | U
PLOMBERIE - SANITAIRE
31 | Dépose et repose en décalage dans le temps d'éléments de la salle de bains ou cuisine pour réfection faïence ou autre prestation sur mur | U
32 | Fourniture et pose cuvette de WC blanc comprenant : un réservoir équipé d'un mécanisme silencieux double chasse 3/6 L à bouton chromé, kit de fixation au sol, abattant double blanc, coude à lèvre "nicoll", raccordement au circuit eau, vidange, compris toutes sujétions | U
33 | Fourniture et pose cuvette de WC HANDICAPE blanc comprenant : un réservoir équipé d'un mécanisme silencieux double chasse 3/6 L à bouton chromé, kit de fixation au sol, abattant double blanc, coude à lèvre "nicoll", raccordement au circuit eau, vidange, barre de relevage 135 diam 30 mm epoxy, compris toutes sujétions | U
34 | Fourniture et pose évier grès 120x60, 2 cuves, 1 égouttoir, comprenant siphon PVC de Diam 40. Meuble stratifié blanc de 120x60, 2 portes, vidange y compris toutes sujétions | U
35 | Fourniture et pose évier inox 120x60, 2 cuves, 1 égouttoir, comprenant siphon PVC de Diam 40. Meuble stratifié blanc de 120x60, 2 portes, vidange y compris toutes sujétions | U
36 | Fourniture et pose évacuation sanitaire é en PVC série batiment NF, diam 32 mm, pour raccordement des écoulements d'élément sanitaire y compris toutes sujétions de raccords, coudes et autres accessoires, et fixations .Les raccords nécessaires sont à reprendre en complément. | ml
37 | Fourniture et pose évacuation sanitaire é en PVC série batiment NF, diam 40 mm, pour raccordement des écoulements d'élément sanitaire y compris toutes sujétions de raccords, coudes et autres accessoires, et fixations .Les raccords nécessaires sont à reprendre en complément. | ml
38 | Fourniture et pose évacuation sanitaire é en PVC série batiment NF, diam 100 mm, pour raccordement des écoulements d'élément sanitaire y compris toutes sujétions de raccords, coudes et autres accessoires, et fixations .Les raccords nécessaires sont à reprendre en complément. | ml
39 | Fourniture et pose lavabo blanc sur colonne 50x60 céramique comprenant : siphon, jeu de fixations, vidange et raccordement eau circuit eau chaude/froide, compris toutes sujétions | U
40 | Fourniture et pose lavabo pour handicapé, utilisation en fauteuil roulant, couleur blanc, posé sur consoles, avec bonde, siphon adapté et conforme PMR, y compris présentation, montage, fixations et joint d'étancheité 650 x 560 mm. | U
41 | Fourniture et pose réservoir de chasse indépendant, équipé de son couvercle, placé en partie haute, en fonte ou en plastique et comprenant : boule plastique, robinet flotteur, mécanisme, robinet d'arrêt et chaînette de tirage, non compris robinet d’arrêt eau froide pour chasse, type Gébérit, capacité 6/9 litres avec mécanisme | U
42 | Fourniture et pose robinet de machine à laver, compris toutes sujétions | U
43 | Fourniture et pose tube écroui, diam 10/12 mm posé sur colliers, compris toutes les sujétions de façonnage, coupes, raccords nécessaires, brasure | ml
44 | Fourniture et pose tube écroui, diam 12/14 mm posé sur colliers, compris toutes les sujétions de façonnage, coupes, raccords nécessaires, brasure | ml
45 | Fourniture et pose tube écroui, diam 14/16 mm posé sur colliers, compris toutes les sujétions de façonnage, coupes, raccords nécessaires, brasure | ml
46 | Fourniture et pose tube écroui, diam 16/18 mm posé sur colliers, compris toutes les sujétions de façonnage, coupes, raccords nécessaires, brasure | ml
47 | Fourniture et pose vanne 1/4 de tour sur réseau eau sanitaire | U
48 | Réseau tube PVC diam 100 pour évacuation des eaux usées ou pluviales à enterrer y compris toutes sujétions de raccordement, callage et collage | ml
49 | Réseau tube fonte diam 100 pour évacuation des eaux usées ou pluviales à enterrer ou en vide sanitaire y compris toutes sujétions de raccordement, callage et fixation | ml
50 | Réseau tube fonte diam 160 pour évacuation des eaux usées ou pluviales à enterrer ou en vide sanitaire y compris toutes sujétions de raccordement, callage et fixation | ml
51 | Réseau tube fonte diam 250 pour évacuation des eaux usées ou pluviales à enterrer ou en vide sanitaire y compris toutes sujétions de raccordement, callage et fixation | ml
ROBINETTERIE
81 | Fourniture et pose mélangeur monotrou de type "ulysse" ou similaire pour le lavabo comprenant flexibles inox y compris toutes sujétions | U
82 | Fourniture et pose mélangeur monotrou pour évier de type "ulysse" ou similaire y compris toutes sujétions | U
83 | Fourniture et pose robinet à manette de type "PRESTO P704" ou similaire y compris toutes sujétions | U
84 | Fourniture et pose robinet à manette de type "PRESTO P705" ou similaire y compris toutes sujétions | U
85 | Fourniture et pose robinet d'arrêt pour réservoir de chasse, brossé droit ou équerre diam 12/17 ou 15/21, compris façon de joints sur tuyauterie eau froide laissée en attente | U
86 | Fourniture et pose robinet temporisé chromé pour urinoir, compris façon de joint sur tuyauterie, diam 15/21, avec réglage de débit | U
201 | Taux horaire main d'œuvre autres prestations de technicien | U
202 | Taux horaire main d'œuvre autres prestations de automaticien | U
203 | pourcentage sur la fourniture de pièce par rapport au prix fournisseur (facture) | %
301 | Forfait prestation P2 annuel total | U
sous détail du P2
302 | part de la prestation sur la boucle haute tension dans la prestation P2 | U