## Feuil1 (2)
Elément à contrôler | ICMCB | Bâtiment Cryogénie | PLACAMAT | CRPP | LCTS | IBGC | Délégation | MDS | Restaurant | Château Brivazac | CEBC
Lot n°1 : installations électriques, ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes, portes et portails automatiques ou semi-automatiques et barrières, dispositif d’ancrage pour équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (ancre structurelle / dispositif d’ancrage / ligne de vie), installations thermiques chaudières (> 400 kW et < 20 MW), installations gaz et installations de production de chaleur et/ou froid
Installations électriques permanentes | 8 124 m² + Locaux techniques 365 m² | 200 m2 | 2 383 m² | 6 756 m² + Bunker 102 m² | 2 919 m² + Bunker 54 m² | 3 552 m² | 1 960 m2 | 3 672 m² | 840 m2 | Salles Formations : 190 m² / Médico-social : 275 m² / CAES : 375 m² / CLE : 331 m² | 5 739 m²
Ascenseurs | 1 (ascenseur-monte charge) |  | 1 (ascenseur-monte charge) | 1 |  | 1 | 1 | 1
Et Contrôle Technique tous les 4 ans (au lieu de tous les 5 ans) (Arrêté du 07/08/2012 modifié) | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
Monte-charges |  |  |  | 1 (+1) + 1 plateforme à ciseaux
Elevateurs de personne dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s installés à demeure | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
Portes et portails automatiques ou semi-automatiques | 6 (Portes horizontales ouverture automatique) 4 (Barrières de parking) |  |  | 3 (2 portes auto ouverture horizontale et 1 porte sectionnelle atelier) | 1 barrière auto de parking |  | 1 barrière auto 3 portes sectionnelles 3 portes automatiques 1 Kardex | 1 barrière à chaîne |  | 1 portail auto | 3
Dispositif d’ancrage pour équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur | [6 empty] | 1 ( ligne de vie en toiture) |  |  |  | 6
Chaudière d'une puissance nominale > 400 kW et < 20 MW alimentée par un combustible liquide ou gazeux | 2 (1: 700kW / 1: 510kW) |  |  | 2 (de 400 kW chacune) |  | 1 (403 kW) |  | 2 (de 450 kW chacune)
Installations de production d'eau chaude sanitaire ( ECS) |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Installations chaufferie / gaz | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Installations gaz / cuisson | [8 empty] | 1 |  | 1 (Restaurant du CEBC)
Lot n°2 : Equipements de ventilation spécifique
Sorbonnes XPX-15-203 | 70 |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | 1
Sorbonnes XPX-15-206 | 30 |  | 6 | 30 (+10 ?) | 11 | 12
Hottes | 12 | 1 |  |  | 1
Armoires ventilées | 47 |  |  | 9 | 12 | 5 |  |  |  |  | 1
BOA (Bras Orientable Aspirants) | 127 | 1 | 6 | 4 | 35 | 1 |  |  |  |  | 1
Hottes Flux Laminaire | 2 |  |  |  |  | 9
ETRAF |  |  |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  | 3
PSM | 1 |  |  | 7 |  | 13
Lot n°3 : Equipements de laboratoire ( centrifugeuses, autoclaves, générateurs de vapeur APHP - type chaudière électrique) et appareils et accessoires de levage ( grues d'atelier, palans à bras, tables élévatrices, élingues, poulies, manilles, sangles, crics, transpalettes)
Centrifugeuses | 11 |  |  | 22 |  | 72 |  |  |  |  | 5
Broyeurs / mélangeurs | 18
Autoclaves ( type ACAFR) | 2 |  |  | 1 |  | 3
Générateurs vapeur APHP |  |  |  | 2 |  | 1
Grue d'atelier |  |  |  |  | 1
Palan à bras | 2 |  |  | 2 | 1 | 1
Table élévatrice |  |  |  | 1
Elingues |  |  |  | 9
Poulies |  |  |  | 3
Manilles |  |  |  | 4
Sangles |  |  |  | 2
Crics |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1
Transpalettes | 3 |  |  | 2 | 1 | 2
Tracteur utilisé en levage | [10 empty] | 1