## LOT 1 - OLDHAM
Lot 1 : matériels de marque OLDHAM
Site | Localisation | Délai d'indisponibilité maximum (en jours) | Marque | Type | Gaz | Capteurs | n° série | Montant annuel H.T. du forfait
Bretonneau | Bât B2A 1er étage 01LM24 | 2 | OLDHAM | MX 32 | Oxygène | 1 (CTX 300) | 6514809/100336T-007
Bretonneau | Bât B2A 1er étage Microscopie stockage azote liquide 01LM09 | 2 | OLDHAM | MX 32 | Oxygène | 1 (CTX 300) | 6514809-7106007
Bretonneau | Bât B2A 1er étage stockage azote liquide 01LC03 | 2 | OLDHAM | MX 32 | Oxygène | 1 (CTX 300) | 6514809-6181002
Bretonneau | Bât B2A 4ème étage pharmaco toxicologie 04TO01 | 2 | OLDHAM | WINGAS | Hydrogène + C3H8 | 2 (CEX 300) | 6514811/3233/002
Bretonneau | Bât.B1B 00GEN19 Génétique | 2 | OLDHAM | MX 32 | Oxygène | 1 (CTX 300) | 4036-008
Bretonneau | Bât.B1B LBR 05-06-07 Biologie de la reproduction | 2 | OLDHAM | MX42A | Oxygène | 4 (CTX 300) | 4035-034
Trousseau | I.R.M | 2 | OLDHAM | MX 32 | O2 | 1 (CTX300 O2)
Trousseau | Garages | 5 | OLDHAM | CPS 4 voies | CO / NO2 | 8 (CPS 10) | 6451596/8136016
Trousseau | Magasins Logipôle (chargeurs) | 5 | OLDHAM | MX 32 | Hydrogène | 2 (CAPTEX) | 1178-005
[7 empty] | TOTAL annuel HT Lot 1 | 0

## LOT 2 - GASMASTER (ADS)
Lot 2 : matériels de marque GASMASTER (ADS)
Établissement | Localisation | Délai d'indisponibilité maximum (en jours) | Marque | Type | Gaz | Capteurs | n° série | Montant annuel H.T. du forfait
Bretonneau | Bât B2A 4ème étage pharmaco toxicologie 04TO03 et 04TO06 | 2 | GASMASTER | CE400 | Oxygène | 3 (XGard) | 3412844
Bretonneau | B2A 1er étage - 01LH14 | 2 | CROWCON | GASMASTER 4 | Oxygène / CO2 | 2 | GMS617261/02-001
Trousseau | Bât T02 SS-2 Ana-Path | 2 | GASMASTER | Crowcon | Oxygène | 1 | GMS386181/05-021
Clocheville | Atelier Plomberie | 5 | GASMASTER | « Portatif » | Oxygène / CO / H2S Méthane | 4 | KA414-1076063
Ermitage | Chaufferie | 5 | GASMASTER | CE 400 | Méthane | 3 | 3521043
IFPS | Chaufferie | 5 | GASMASTER | CE 400 | Méthane | 3 | 3442189
CPTS | Chaufferie | 5 | GASMASTER | CE 400 | Méthane | 2 (XGard) | 3437077
CPU | Chaufferie | 5 | GASMASTER | CE 400 | Méthane | 2 (XGard) | 3444826
[7 empty] | TOTAL annuel HT Lot 2 | 0

## LOT 3 - DRAGER
LOT 3 : matériels de marque DRAGER
Établissement | Localisation | Délai d'indisponibilité maximum (en jours) | Marque | Type | Gaz | Capteurs | n° série | Montant annuel H.T. du forfait
Bretonneau | Parking souterrain B1A/B2A | 5 | DRÄGER | COMYTRON 30 RS | CO / NOX | 12 (6 voies CO et 6 voies NO) | PRYF-0150
Bretonneau | LT B3 - Parking B3 et Ambulances | 5 | DRAGER |  | CO / NOX | 12 (6 VARITOX NO / 6 VARITOX CO) | PRBS-0081
Bretonneau | Parking souterrain B1B | 5 | DRÄGER | COMYTRON 30 RS SAA | CO / NOX | 8 (4 voies CO et 4 voies NO) | PRYM-0304
Clocheville | Parking souterrain | 5 | DRÄGER | COMYTRON 20416 F | CO / NOX | 15 | PRRL-0100
[7 empty] | TOTAL annuel HT Lot 3 | 0

## LOT 4 - MSA
Lot 4 : matériel de marque MSA
Établissement | Localisation | Délai d'indisponibilité maximum (en jours) | Marque | Type | Gaz | Capteurs | n° série | Montant annuel H.T. du forfait
Blanchisserie | Chaufferie | 2 | MSA | GASGARD XL -7 voies CH4 | Méthane | 2 (DALEMANS) 5 (XGard) | 1421
[7 empty] | TOTAL annuel HT lot 4 | 0

## LOT 5 - Autres marques
Lot 5 : autres matériels (AMON, ZELLWEGER, ZAREBA…)
Établissement | Localisation | Délai d'indisponibilité maximum (en jours) | Marque | Type | Gaz | Capteurs | n° série | Montant annuel H.T. du forfait
Trousseau | T25 - serres | 5 | AMON | CDG 01 MT AF | CH4 | 1 (ATX) | PRYB-0043
Trousseau | Sécurité incendie - Portable | 5 | BW Technologie | GazAlertMicroClip XT | 4 gazs | 2 | KA422-103525
Bretonneau | Portable | 5 | BW Technologie | GazAlertMicroClip XT | CH4/H2S/CO/O2 | 4 | KA414-1076049
Bretonneau | Portable | 5 | BW Technologie | GazAlertMicroClip XT | CH4/H2S/CO/O2 | 4 | KA414-1076063
Bretonneau | Portable | 5 | BW Technologie | GazAlertMicroClip XT | CH4/H2S/CO/O2 | 4 | KA414-1076176
Trousseau | I,F,P,S | 5 | TECNOCONTROL | CE 400 | CH4 | 3 | 3442189
Trousseau | C.P.T.S | 5 | TECNOCONTROL | CE 400 | CH4 | 2 | 3437077
Trousseau | Garage- logipôle | 5 | TECNOCONTROL | CE 400 | CH4 | 3 | CE400 Trousseau
CPU | Chaufferie | 5 | TECNOCONTROL | CE400 | CH4/H2S/CO/O2 | 2 | 3444826
Ermitage | Chaufferie | 5 | TECNOCONTROL | CE408 | CH4 | 3 | 3521043
Bretonneau | B2A04 | 2 | TECNOCONTROL | CE400 | O2 | 3 | 3412844
Bretonneau | B2A01 01LB02 | 2 | TECNOCONTROL | CE408 | O2 | 1 | 3546930
Bretonneau | B2A01 01LH08 | 2 | TECNOCONTROL | CE408 | O2 | 1 | 3566304
Trousseau | Pharmacie | 2 | BW Technologie | MICROCLIP X3 | CH4/H2S/CO/O2 | 4 | KA422-1003525
Trousseau | Chaufferie Logipôle | 5 | ZELLWEGER | UNIPOINT | CH4 | 6 | UNIPOINT LOGIPOLE
Bretonneau | B1A 1er étage - 01MNR32 | 2 | MSR | Polygard II | Oxygène | 1 | 21824
[7 empty] | TOTAL annuel HT Lot 5 | 0