## BPU
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
| Intitulé | FOURNITURE DE DRAPAGE, D'ACCESSOIRES ET DE TROUSSES - VAGUE 2
Le titulaire liste dans le Bordereau des prix unitaires toutes les références nécessaires pour répondre à l'intitulé du lot, il peut ajouter des lignes si nécessaire Seules les références indiquées dans le BPU pourront être commandées dans le cadre du marché.
Lot | Intitulé | Nombre échantillons demandés (unité) | Libellé produit fournisseur | Référence fournisseur | Tarif public HT | Remise | Prix unitaire remisé HT | TVA (%) | Prix unitaire TTC | Conditionnement | PU HT Condt | PU TTC Condt
1 | CHAMP OPÉRATOIRE SIMPLE NON ADHÉSIF
1/1 | Champ opératoire 38X45cm non adhésif
1/2 | Champ opératoire 45x75cm non adhésif | 10
1/3 | Champ opératoire 75x90cm non adhésif | 5
1/4 | Champ opératoire 100x120cm non adhésif
1/5 | PSEF
2 | CHAMP OPÉRATOIRE SIMPLE ADHÉSIF
2/1 | Champ opératoire 75x90cm adhésif | 10
2/2 | Champ opératoire 90x150cm adhésif
2/3 | PSEF
3 | CHAMP OPÉRATOIRE FENETRÉ NON ADHÉSIF
3/1 | Champ opératoire 75x90cm fenêtré rond, diamètre 10cm centré, non adhésif | 5
3/2 | PSEF
4 | CHAMP OPÉRATOIRE FENETRÉ ADHÉSIF
4/1 | Champ opératoire 60x50cm fenêtré rond, diamètre 5cm, centré, adhésif | 10
4/2 | Champ opératoire 90x75cm fenêtré 6X8cm, ovale, centré, adhésif | 5
4/3 | Champ opératoire 120x150cm fenêtré 5x8cm, ovale, centré, adhésif
4/4 | PSEF
5 | CHAMP OPÉRATOIRE FENETRÉ ADHÉSIF TRILAMINÉ
5/1 | Champ opératoire 80x120cm fenétré 18x8cm ovale, centré, adhésif | 2
5/2 | Champ opératoire 98x150cm fenêtré rond, diamètre 10cm, excentré, adhésif | 2
5/3 | PSEF
6 | CHAMP OPÉRATOIRE FENETRÉ EN SPUNLACE OU ÉQUIVALENT
6/1 | Champ opératoire 72x98cm fenêtré, rond, diamètre 6cm, centré | 5
7 | CHAMP OPÉRATOIRE DE TETE ADHÉSIF RENFORCÉ
7/1 | Champ opératoire de tête 300x183cm, adhésif avec renfort absorbant | 2
7/2 | Champ opératoire de tête 183x254cm, adhésif avec renfort absorbant, avec cordon de maintien | 2
8 | CHAMP OPERATOIRE BILATERAL EXTREMITE
8/1 | Champ bilatéral extrémité | 2
9 | CHAMP A INCISER IODÉ ANTIMICROBIEN TRANSPARENT ADHÉSIF ISOLATION VERTICALE
9/1 | Champ à inciser transparent d'isolation verticale 328x252cm avec aire à inciser iodé 70x32xm, avec 1 poche de recueil, 2 poches à instruments, 2 fixe-tubes (passe-tubulures) | 5
10 | CHAMP A INCISER TRANSPARENT ADHÉSIF ISOLATION VERTICALE
10/1 | Champ à inciser transparent d'isolation verticale 320X213cm avec aire à inciser 48x25cm | 2
11 | CHAMP SOUS FESSIER (CH du Belvédère)
11/1 | Champ sous fessier avec poche graduée 96x118cm | 2
12 | BANDES ADHÉSIVES POUR CHAMP OPERATOIRE
12/1 | Bandes adhésives pour champ opératoire 40x8cm par 2 | 10
13 | POCHE A INSTRUMENTS COELIOSCOPIE
13/1 | Poche à instrument de coelioscopie , 2 compartiments | 5
14 | POCHE DE RECUEIL DE FLUIDES
14/1 | Poche de recueil de fluides 51x61cm avec filtre et connecteur de vidange | 5
15 | CACHE PÉRINÉE ADHÉSIF
15/1 | Cache périnée adhésif 16x35cm | 5
16 | ESSUIE MAINS NON TISSÉ
16/1 | Essuie main non tissé 69x37cm, présenté en boite distributrice | 1 boite
17 | BOITE DE COMPTAGE A AIGUILLE MAGNETIQUE STERILE, DE PREFERENCE AVEC COUVERCLE TRANSPARENT, 10 CASES NUMEROTÉES AIMANTÉES - RÉPONDANT A LA NORME NF X30-500
17/1 | Boîte de comptage à aiguille magnétique, de préférence avec couvercle transparent, 10 cases numérotées aimantées - répondant à la norme NF X30-500 | 10
18 | BOITE DE COMPTAGE A AIGUILLE MAGNETIQUE STERILE, AVEC RETRAIT DE LAME, 3 CASES NUMEROTÉES AIMANTÉES ET 20 CASES NUMEROTÉES EN MOUSSE - µRÉPONDANT A LA NORME NF X30-500
18/1 | Boîte de comptage à aiguille magnétique, avec retrait de lame, 3 cases numérotées aimantées et 20 cases numérotées en mousse - répondant à la norme NF X30-500 | 5
19 | BOITE A AIGUILLE STERILE
19/1 | Boîte de comptage à aiguille magnétique, avec retrait de lame, 3 cases numérotées aimantées et 20 cases numérotées en mousse - répondant à la norme NF X30-500 | 5
20 | TROUSSE UNIVERSELLE | 1
20/1 | Composition :
1 Couvre-table 140x190 cm, contenant :
Champ de tête adhésif 240x196cm, renfort 46x67 cm, 2 bandes auto-agrippantes
Champ de pied adhésif 180x196cm, renfort 48x67 cm, 2 bandes auto-agrippantes
2 Champs latéraux adhésifs 98x112 cm, renfort 46x67cm
1 Bande adhésive 8x40 cm
2 Essuie-mains
21 | TROUSSE UNIVERSELLE RENFORCÉE (CH du Belvédère) | 1
21/1 | Composition :
1 Couvre table 140x190cm
1 Champ de tête adhésif 260x170cm, renfort 46x67cm, 2 bandes auto agrippantes
1 Champ de pied adhésif 200x200cm, renfort 48x67cm, 2 bandes auto-agrippantes
2 Champs latéraux adhésifs 95x110cm, renfort 46x67cm
2 Bandes adhésives 8x40 cm
2 essuies-mains 58x39cm
2 essuies-mains 30x39cm
3 champs bordants 45x62,5cm
1 cupule 150ml transparente
1 grattoir bistouri électrique
2 compresses 23x23cm radiodétectables
22 | TROUSSE PETITE INTERVENTION | 1
22/1 | Composition :
1 carré de transfert contenant :
1 Couvre-table 140x190 cm
1 Champ 196x286cm, fenêtre de 15x15cm, adhésif
23 | TROUSSE PETITE INTERVENTION PÉDIATRIE | 1
23/1 | Composition :
1 carré de transfert 76x76cm contenant :
1 bande adhésive 8x40cm
2 essuie mains
1 couvre table 140x190cm
1 champ 220x240cm, avec fenêtre adhésive centrée diamètre 12cm
24 | TROUSSE PETITE CHIRURGIE (OPHTALMO) | 1
24/1 | Composition :
1 Feuille de stérilisation 89 x 89 cm contenant :
1 champ de table 140x190cm
4 Champs 90 x 90 cm adhésifs
25 | TROUSSE DE CHAMPS DE BASE (PAROI) | 1
25/1 | Composition :
1 champ 90x75cm contenant :
4 champs latéraux adhésifs 75x75cm
26 | TROUSSE DE BASE | 1
26/1 | Composition :
1 carré de transfert contenant :
1 couvre table 140x190cm
4 champs latéraux adhésifs 75x98cm
2 essuie mains
27 | TROUSSE TETE ET COU | 1
27/1 | Composition :
1 Couvre-table 140x190 cm contenant :
2 Essuie-mains
4 Champs bordants 45x62.5cm
1 Champ 145x183cm, renforcé, adhésif
1 Champ fendu 302x241 cm, fente 6x107cm, adhésif
1 poche à instruments 49 x 43.5 cm 2 compartiments
1 badigeon taille 23 cm
1 Cupule plastique de 120ml
1 Boite à aiguille aimantée avec extracteur de lame, capacité 30 aiguilles, 114x53cm
10 Compresses tissées 10x10 cm,12 plis, radiodétectables
28 | TROUSSE TETE ET COU PEDIATRIE | 1
28/1 | Composition :
1 couvre table 140x190cm contenant :
1 housse de table Mayo 77x142cm
1 champ turban adhésif 86x107cm
1 champ fendu 196x279cm avec U adhésif 6x63cm, renfort absorbant 43x51cm, tapis antidérapant pour instrument 25x46cm et 2 passe tubulures
29 | TROUSSE CRANE | 1
29/1 | Composition :
Un couvre-table 160x240cm contenant :
2 Couvre-tables 140x190cm
1 Champ 98x98cm
2 Cupules 120ml
2 Cupules 250ml (de couleur différente des 120ml)
40 Compresses tissées 10x10cm, 12 plis
1 Aiguille 21Gx5,1cm
2 Seringues 20ml, Luer Slip, 2 pièces
1 Seringue 20ml, Luer Lock, 2 pièces
3 Plateaux 25x13x5cm
1 Carré de transfert 60X60cm (rassemblant les éléments pour le pansement)
2 Bistouris lame N° 24
1 Bistouri lame N° 11
2 canules intraveineuses 18Gx4,5 cm, Luer Lock
1 Seringue irrigation 60ml, embout conique, 3 pièces
2 Cupules 500ml bleues
1 Tuyau d'aspiration 270 cm, diamètre 0,7cm, 2 embouts évasés
1 Tubulure silicone, 70cm
5 Compresses tissées 15x15 cm, 16 plis
5 Compresses tissées 10x20cm
3 Champs bordants, 43x66cm
2 Essuie-mains
4 Bandes adhésives 8x40cm, transparentes
4 Champs 50x65 cm, adhésifs
1 Champ de neurologie 241x254cm, fenêtre ovale 30x18cm, avec film à inciser plein et poche de recueil
1 Champ 196x240 cm renforcé et adhésif
1 Cathéter périphérique intraveineuse 18G 32mm sans ailettes sécurisé
2 Bandes crêpe 15cm
1 Boite à aiguille aimantée avec extracteur de lame, capacité 30 aiguilles, 114x53cm
2 Marqueurs à peau
1 Grattoir bistouri électrique
30 | TROUSSE HYPOPHYSE | 1
30/1 | Composition :
1 Couvre-table 160x240cm contenant :
1 Champ de tête 185x254cm, adhésif
1 Champ fendu 302x241 cm, adhésif, avec fente 6x107cm
8 Champs 50x65cm, adhésifs
4 Bandes adhésives 8x40cm
2 Essuie-mains
1 Couvre-table 140x190cm
31 | TROUSSE ORL | 1
31/1 | Composition :
1 Couvre-table 140x190cm contenant :
1 Champ 196x233cm, fenêtre de diamètre 7cm, adhésif
1 Essuie-mains
4 champs bordants 45x62,5cm
1 badigeon Taille 15-20 cm
1 Tuyau d'aspiration diamètre 0,6cm 300cm
1 Lame bistouri N°15
10 Compresses Non tissées 7,5x7,5 cm, 12 plis, radiodétectables
1 seringue 3 pièces 10ml luer lock
2 Cupules plastique de 120ml
1 Boite à aiguille aimantée avec extracteur de lame, capacité 30 aiguilles, 114x53cm
32 | TROUSSE ENDOSCOPIE ORL | 1
32/1 | Composition :
1 couvre table 140x190cm contenant :
1 Cupule plastique de 120ml
1 Tuyau d'aspiration diamètre de 0,7cm, longueur 300cm
10 Compresses Non tissées 7,5x7,5 cm, 12 plis, radiodétectables
1 Champ 91x150 cm
1 Bande maintien 15x130 cm, adhésive
33 | TROUSSE STOMATOLOGIE | 1
33/1 | Composition :
Couvre table 140x190cm contenant :
1 Champ 220x240cm, fenêtre ovale adhésive 15x5cm
34 | TROUSSE OPHTALMO | 1
34/1 | Composition :
1 feuille de stérilisation 89x89cm contenant :
1 couvre-table 140x190cm, avec adhésif de fixation
1 champ ophtalmo 157x279cm avec poche de recueil des fluides
35 | TROUSSE GREFFE OPHTALMO | 1
35/1 | Composition :
1 feuille de stérilisation 89x89cm contenant :
1 couvre-table 140x190cm, avec adhésif de fixation
1 champ ophtalmo 157x279cm avec poche de recueil des fluides
4 Cupules 100ml
1 Cupule 250ml
10 Compresses 7,5x7,5cm non tissées 12 plis, radiodétectables
1 Seringue 5ml luer lock
2 Seringues 2,5 ml luer lock
1 compresse occulaire non tissée stérile 6,2x7,2cm
1 marqueur chirurgical peau stérile
1 Aiguille 21G
1 Aiguille 30G
36 | TROUSSE THORACIQUE | 1
36/1 | Composition :
1 couvre table 140x190cm, contenant :
1 champ de tête 183x254cm avec renfort absorbant 39x70cm adhésif
1 champ fendu 196x274cm avec renfort absorbant 152x77cm, U adhésif 6x94cm
1 couvre table 140x190cm
2 essuie-mains
2 bandes adhésives 8x40cm
37 | TROUSSE THORACIQUE URGENCE | 1
37/1 | Composition :
Un couvre-table de 160x240cm contenant :
1 Champ fendu 254x312cm adhésif, avec fente de 15x203cm
1 Champ de tête 183x254cm adhésif
1 Couvre table 140x190cm
8 Champs bordants 45x62,5cm de préférence non radiodétectables
1 Poche adhésive de 29x27cm, 1 compartiment
1 Bistouri n°23
3 Cupules 120ml plastique
1 Seringue poire de 60 mL
1 Tubulure d'aspiration Longueur 300cm diamètre 0.7cm
20 Compresses tissées 15x15cm 16 plis radiodétectables
4 Bandes adhésives 8x40cm
38 | TROUSSE COELIOSCOPIE UROLOGIE | 1
38/1 | Composition :
1 couvre table 140x190cm contenant :
2 essuie mains
10 Compresses tissées 10x10 cm,12 plis, radiodétectables
1 cupule 250ml transparente
2 cupules 250ml de couleur
1 bistouri n°11
1 housse de caméra 13x240cm
1 seringue Luer lock 3 pièces 10ml
1 poche de recueil urine 2000ml, tuyau 90cm, système clos
1 champ sous fessier 96x126cm
1 poche à instruments 2 compartiments
1 champ de coelioscopie renforcé 255x301cm, fenêtre abdominale 34x38cm avec film à inciser fenêtré, fenêtre périnéale 11x14cm avec rabat, jambières, 2 poches à instrument à compartiment et 4 bandes auto agrippantes
39 | TROUSSE COELIOSCOPIE DOUBLE VOIE (CH du Belvédère) | 1
39/1 | Composition :
1 carré de transfert contenant :
1 couvre table 140x190cm
2 pinces badigeon 18cm
2 cupules transparentes 120ml graduées
2 tampons 5x5,5cm
2 essiues mains
10 compresses 10x10cm radiodétectables 12plis
1 bistouri n°11
1 housse pour caméra 13x240cm
1 solution anti buée 6ml
1 tubulure d'insufflation avec filtre
1 aiguille, verres, 14G1 12cm
1 opche à instruments adhésives 2 compartiments
1 champ 279/277x254cm 2 fenêtres, jambières et poches
40 | TROUSSE COELIOSCOPIE STANDARD | 1
40/1 | Composition :
1 Champ de table 140X190cm contenant :
1 Champ coelioscopie 196/269X304cm fenêtre adhésive de 25x28cm, jambières
1 Poche à instrument 2 compartiments 43x48cm
2 Essuie mains
41 | TROUSSE COELIOSCOPIE VOIE MIXTE | 1
41/1 | Composition :
1 Couvre table 140x190cm contenant :
1 Champ coelioscopie trilaminé renforcé 255x301cm, fenêtre abdominale de 34x38cm avec film à inciser fenêtré, fenêtre périnéale de 11x14cm avec rabat, jambières, 2 poches à instruments à compartiment et 4 bandes auto-aggripantes
2 Essuie mains
42 | TROUSSE CEC | 1
42/1 | Composition :
1 Couvre table 140x190 cm contenant :
2 Couvre tables 160x240cm
1 Champ adhésif 49x65cm
4 Panneaux 49x50cm
2 bandes auto agrippantes 2,5x14cm
7 Bandes adhésives 8x40cm transparentes
2 Champs adhésifs 45x50cm
16 Champs bordants 45x62,5cm
1 Poche adhésive de 29x27cm, 1 compartiment
2 Poches adhésives de 49x43,5cm, 2 compartiments
1 Champ de tête adhésif 183x254cm
1 Champ fendu 254x312cm adhésif, avec fente de 15x203cm
1 Cache périnée adhésif 16x37,5cm
4 Champs adhésifs 91,5x150cm
20 Compresses tissées 17x17cm
43 | TROUSSE ORTHOPÉDIE | 1
43/1 | Composition :
1 Couvre-table 140x190cm contenant :
1 Champ 98x150cm
1 Champ fendu 152x213cm, U adhésif 20x76cm
1 Champ de tête 183x254cm avec renfort absorbant 39x70cm adhésif
1 Champ fendu 196x274cm avec renfort absorbant 152x77cm, U adhésif 6x94cm
1 Couvre-table 140x190cm
2 Essuie-mains
2 Bandes adhésives 8x40cm
44 | TROUSSE RACHIS | 1
44/1 | Composition :
1 couvre table 140x190cm contenant :
2 essuies mains
2 Bandes adhésives 8x40cm
1 Boite à aiguille aimantée avec extracteur de lame, capacité 30 aiguilles, 114x53cm
1 seringue vulnéraire et vésicale 60ml
10 compresses 15x15cm, 16 plis, radiodétectables
2 Grattoirs bistouri électrique
1 pansement adhésif compresse intégrée 10x20cm
1 Tuyau d'aspiration 270cm, diamètre 0,7cm
1 canule aspiration CH12, longueur 240mm, extrémité fine, pas de contrôle du vide
1 couvre table 140x190cm
2 cupules transparentes 120ml graduées
1 champ 183x254cm renforcé, adhésif
1 champ fendu plastique 152x213cm, fente adhésive 20x76cm
1 champ fendu 196x277cm, fente 6x93cm adhésif
1 champ 75x90cm adhésif
45 | TROUSSE PLASTIE TUMEUR | 1
45/1 | Composition :
1 Couvre table 140x190cm contenant :
20 Compresses non tissées 30g, 10x20cm, 6 plis
10 Compresses de gaze 43x66 cm, 4 plis, radiodétectables
2 Lames bistouri 23
2 Lames bistouri 15
1 Boite à aiguille aimantée avec extracteur de lame, capacité 30 aiguilles, 114x53cm
1 Grattoir bistouri électrique
1 Marqueur à peau avec réglette
1 Cupule 120mL de couleur
1 Cupule 500mL transparente
1 Cupule 1500mL transparente
1 Tuyau aspiration 270 cm, diamètre 0,7 cm
1 Seringue irrigation 60mL 3 pièces (embout conique)
2 bandes auto agrippantes 2,5x14cm
4 champs adhésifs 45x50cm
2 Champs latéraux 98x120cm, adhésifs renforcés
1 Champ de pied 196x200 cm, adhésif
1 Champ de tête 160x260 cm, adhésif
46 | TROUSSE ARTHRO ÉPAULE | 1
46/1 | Composition :
1 Couvre table 140x190cm contenant :
2 Essuie-mains
10 Compresses tissées 10x10cm, 16 plis, radiodétectables
1 Lame bistouri n°11
2 Bandes adhésives 8x40cm
1 Jersey coton, 10x120cm (stokinette)
1 Housse pour caméra 13x240cm
1 Carré transfert
10 Compresses non tissées 30g, 10x20 cm, 6 plis
3 Pansements adhésifs compresse intégrée 7,5x5cm
1 Tuyau aspiration 300cm, diamètre 0,6cm
1 Cupule 120mL de couleur
1 Boite à aiguille aimantée avec extracteur de lame, capacité 30 aiguilles, 114x53cm
1 Champ fendu plastique 152x213cm, fente adhésive 20x76cm
1 Champ d'épaule 411x262 cm, avec poche de recueil et fenêtre élastique en forme de poire
47 | TROUSSE ARTHRO GENOU | 1
47/1 | Composition :
1 Couvre table 140x190cm contenant :
1 Boite à aiguille aimantée avec extracteur de lame, capacité 30 aiguilles, 114x53cm
2 Essuie-mains
10 Compresses tissées 10x10 cm, radiodétectables, 16 plis
1 Lame bistouri n°11
2 Bandes adhésives 8x40 cm
1 Tuyau aspiration 364cm, diamètre 0,7cm
1 Jersey coton, 15x180cm (stokinette)
1 Bande crêpe, 15x400cm
1 Housse caméra 13x240cm
1 Carré transfert
10 Compresses non tissées 30g,10x20cm, 6 plis
3 Pansements adhésifs compresse intégrée 7,5x5cm
1 Champ d'extrémité 295x447cm, avec poche de recueil
1 Champ 100x150cm
48 | TROUSSE PROTHESE TOTALE DE HANCHE / PROTHESE TOTALE DE GENOU | 1
48/1 | Composition :
1 Couvre table 160x240cm contenant :
1 Jersey coton 15x180cm
1 Stockinette 30x122cm
2 Lames bistouri n°23
10 Compresses 15x15cm, radiodétectables, 16 plis
1 Boite à aiguille aimantée avec extracteur de lame, capacité 30 aiguilles, 114x53cm
1 Grattoir Bistouri électrique
1 Seringue irrigation 60ml, embout conique, 3 pièces
1 Cupule couleur 120mL
1 Cupule transparente 500mL
1 Tuyau aspiration 270cm diamètre de 0,7cm
1 Canule aspiration CH18, 28cm
1 Bol à ciment avec spatule
2 Essuie-mains
2 Bandes adhésives 8x40cm
4 Champs bordants 43x66cm
1 Couvre table de 140x190cm
1 Champ fendu plastique 152x213cm, fente adhésive 20x76 cm
1 Champ fendu 196x277cm, fente adhésive 6x93cm
1 Champ de tête 183x254cm avec renfort absorbant 39x70cm adhésif
1 Pansement absorbant 15x20cm
10 Compresses non tissées 30g, 10x20cm, 6 plis
49 | TROUSSE DE MAIN RENFORCÉE | 1
49/1 | Composition :
1 couvre table 140x190cm contenant :
1 Champ de main 196x373cm avec fenêtre élastique diamètre de 3cm renfort absorbant 43x86cm, extension pour table à bras et 4 passes-tubulures
1 Couvre-table 140x190cm
50 | TROUSSE EXTRÉMITÉ | 1
50/1 | Composition :
1 couvre table 140x190cm contenant :
1 champ d'extrémité 221/295x337cm avec renfort absorbant 70x155cm fenêtre élastique diamètre 6cm et 3 passes tubulures, plis d'aisances intégrés
1 couvre table 140x190cm
2 bandes adhésives 8x40cm
51 | TROUSSE GYNECOLOGIE | 1
51/1 | Composition :
1 Couvre table 125x230cm contenant :
2 Jambières 79x140cm
1 Champ de lithotomie en T 74/137x192cm avec renfort absorbant 49x31cm, fenêtre adhésive 15x6cm
1 Champ 45x50cm
1 Essuie mains
52 | TROUSSE GYNECOLOGIE VOIE BASSE | 1
52/1 | Composition :
1 Couvre table 140x190cm contenant :
1 Champ de lithotomie 160x300x89 cm, avec fenêtre adhésive 6x17 cm, renfort absorbant 48x49cm, jambières intégrées, poche de recueil, 2 passe tubulures
1 Essuie mains
53 | TROUSSE GYNECOLOGIE VOIE BASSE 2 (CH du belvédère) | 1
53/1 | Composition :
1 carré de transfert contenant :
1 couvre table 140x190cm 50µg
2 pince badigeon 18cm
10 compresses 10x10cm radiodétectables 12 plis
2 tampons 5x5,5cm
2 cupules transparente 120ml graduée
2 essuies mains
1 film à inciser 20x20cm
1 champ 160/267x300cm fenêtré 13x19cm, adhésif, jambière et poche
54 | TROUSSE GYNECOLOGIE VOIE HAUTE | 1
54/1 | Composition :
1 Champ de table 140X190cm contenant :
1 essuie main
2 bandes auto agrippantes 2,5x14cm
1 champ de tête 183x254cm, adhésif
1 Champ fendu 196x277cm, fente adhésive 6x93cm
55 | TROUSSE CÉSARIENNE | 1
55/1 | Composition :
1 Couvre table 140x190cm contenant :
1 Cupule 250 mL couleur (doit impérativement être sur le dessus lors de l'ouverture de la trousse)
1 Badigeon 20 cm
1 Couvre table 140x120 cm
10 Compresses 60x60cm, 4 plis, radiodétectables
1 Tuyau d'aspiration 364cm diamètre 0,7 cm
1 Canule d'aspiration 27 cm CH18
2 Bistouri n°23
1 Champ bébé 100x100cm
1 Champ de césarienne 249/196x300cm, fenêtré avec poche de recueil
1 Plateau placenta 3000mL
56 | TROUSSE CÉSARIENNE 2 (CH du Belvédère) | 1
56/1 | Composition :
1 carré de transfert contenant :
1 Couvre table 140x190cm
1 cupule transparente 120ml graduée
1 pince badigeon 18cm
1 tampon 5x5,5cm
2 essuies mains
1 couvre table 140x120cm 50µg
10 compresses 45x45cm radiodétactables
1 tubulure d'aspiration longueur 360cm diamètre 0,7cm
1 bistouri lame n°23
1 bande adhésive 8x40cm
1 champ bébé 100x105cm
1 Champ de césarienne 249/196x300cm, fenêtré avec poche de recueil
57 | TROUSSE AMNIOCENTESE (CH du Belvédère) | 1
57/1 | Composition :
1 couvre-table 140x120cm contenant :
1 seringue 10ml Luer Slip 3 pièces
1 seringue 20ml Luer Slip 3 pièces
10 compresses 10x10cm 8 plis
1 pince élastique 14cm
1 capsule 90ml, transparente
1 plateau 25x13x2,5cm
1 champ 145x200cm fenêtré 15x15cm

## DQE
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
Le DQE sert à l'analyse des offres et n'a pas de valeur contractuelle. Tous les dispositifs figurant dans ce DQE doivent être renseignés au BPU. Les prix unitaires indiqués dans le DQE doivent être égaux à ceux renseignés dans le BPU. Le CHU de Rouen se réserve le droit de modifier le montant à analyser si celui indiqué par le titulaire est erroné (par exemple : prix différent entre le BPU et DQE)
Lot | Intitulé | Référence | Quantité estimée annuelle | PU HT | Montant estimée annuel HT
1 | CHAMP OPÉRATOIRE SIMPLE NON ADHÉSIF
1/1 | Champ opératoire 38X45cm non adhésif |  | 6750 |  | 0
1/2 | Champ opératoire 45x75cm non adhésif |  | 78100 |  | 0
1/3 | Champ opératoire 75x90cm non adhésif |  | 36970 |  | 0
1/4 | Champ opératoire 100x120cm non adhésif |  | 6820 |  | 0
1/5 | PSEF
2 | CHAMP OPÉRATOIRE SIMPLE ADHÉSIF
2/1 | Champ opératoire 75x90cm adhésif |  | 7960 |  | 0
2/2 | Champ opératoire 90x150cm adhésif |  | 658 |  | 0
2/3 | PSEF
3 | CHAMP OPÉRATOIRE FENETRÉ NON ADHÉSIF
3/1 | Champ opératoire 75x90cm fenêtré rond, diamètre 10cm centré, non adhésif |  | 1600 |  | 0
3/2 | PSEF
4 | CHAMP OPÉRATOIRE FENETRÉ ADHÉSIF
4/1 | Champ opératoire 60x50cm fenêtré rond, diamètre 5cm, centré, adhésif |  | 4680 |  | 0
4/2 | Champ opératoire 90x75cm fenêtré 6X8cm, ovale, centré, adhésif |  | 1760 |  | 0
4/3 | Champ opératoire 120x150cm fenêtré 5x8cm, ovale, centré, adhésif |  | 960 |  | 0
4/4 | PSEF
5 | CHAMP OPÉRATOIRE FENETRÉ ADHÉSIF TRILAMINÉ
5/1 | Champ opératoire 80x120cm fenétré 18x8cm ovale, centré, adhésif |  | 120 |  | 0
5/2 | Champ opératoire 98x150cm fenêtré rond, diamètre 10cm, excentré, adhésif |  | 168 |  | 0
5/3 | PSEF
6 | CHAMP OPÉRATOIRE FENETRÉ EN SPUNLACE OU ÉQUIVALENT
6/1 | Champ opératoire 72x98cm fenêtré, rond, diamètre 6cm, centré |  | 1120 |  | 0
7 | CHAMP OPÉRATOIRE DE TETE ADHÉSIF RENFORCÉ
7/1 | Champ opératoire de tête 300x183cm, adhésif avec renfort absorbant |  | 152 |  | 0
7/2 | Champ opératoire de tête 183x254cm, adhésif avec renfort absorbant, avec cordon de maintien |  | 75 |  | 0
8 | CHAMP OPERATOIRE BILATERAL EXTREMITE
8/1 | Champ bilatéral extrémité |  | 230 |  | 0
9 | CHAMP A INCISER IODÉ ANTIMICROBIEN TRANSPARENT ADHÉSIF ISOLATION VERTICALE
9/1 | Champ à inciser transparent d'isolation verticale 328x252cm avec aire à inciser iodé 70x32xm, avec 1 poche de recueil, 2 poches à instruments, 2 fixe-tubes (passe-tubulures) |  | 125 |  | 0
10 | CHAMP A INCISER TRANSPARENT ADHÉSIF ISOLATION VERTICALE
10/1 | Champ à inciser transparent d'isolation verticale 320X213cm avec aire à inciser 48x25cm |  | 80 |  | 0
11 | CHAMP SOUS FESSIER (CH du Belvédère)
11/1 | Champ sous fessier avec poche graduée 96x118cm |  | 400 |  | 0
12 | BANDES ADHÉSIVES POUR CHAMP OPERATOIRE
12/1 | Bandes adhésives pour champ opératoire 40x8cm par 2 |  | 980 |  | 0
13 | POCHE A INSTRUMENTS COELIOSCOPIE
13/1 | Poche à instrument de coelioscopie , 2 compartiments |  | 4200 |  | 0
14 | POCHE DE RECUEIL DE FLUIDES
14/1 | Poche de recueil de fluides 51x61cm avec filtre et connecteur de vidange |  | 380 |  | 0
15 | CACHE PÉRINÉE ADHÉSIF
15/1 | Cache périnée adhésif 16x35cm |  | 600 |  | 0
16 | ESSUIE MAINS NON TISSÉ
16/1 | Essuie main non tissé 69x37cm, présenté en boite distributrice |  | 1400 |  | 0
17 | BOITE DE COMPTAGE A AIGUILLE MAGNETIQUE STERILE, DE PREFERENCE AVEC COUVERCLE TRANSPARENT, 10 CASES NUMEROTÉES AIMANTÉES - RÉPONDANT A LA NORME NF X30-500
17/1 | Boîte de comptage à aiguille magnétique, de préférence avec couvercle transparent, 10 cases numérotées aimantées - répondant à la norme NF X30-500 |  | 15700 |  | 0
18 | BOITE DE COMPTAGE A AIGUILLE MAGNETIQUE STERILE, AVEC RETRAIT DE LAME, 3 CASES NUMEROTÉES AIMANTÉES ET 20 CASES NUMEROTÉES EN MOUSSE - RÉPONDANT A LA NORME NF X30-500
18/1 | Boîte de comptage à aiguille magnétique, avec retrait de lame, 3 cases numérotées aimantées et 20 cases numérotées en mousse - répondant à la norme NF X30-500 |  | 2000 |  | 0
19 | BOITE A AIGUILLE STERILE
19/1 | Boîte de comptage à aiguille magnétique, avec retrait de lame, 3 cases numérotées aimantées et 20 cases numérotées en mousse - répondant à la norme NF X30-500 |  | 1200 |  | 0
20 | TROUSSE UNIVERSELLE |  | 2550 |  | 0
20/1 | Composition :
1 Couvre-table 140x190 cm, contenant :
Champ de tête adhésif 240x196cm, renfort 46x67 cm, 2 bandes auto-agrippantes
Champ de pied adhésif 180x196cm, renfort 48x67 cm, 2 bandes auto-agrippantes
2 Champs latéraux adhésifs 98x112 cm, renfort 46x67cm
1 Bande adhésive 8x40 cm
2 Essuie-mains
21 | TROUSSE UNIVERSELLE RENFORCÉE (CH du Belvédère) |  | 550 |  | 0
21/1 | Composition :
1 Couvre table 140x190cm
1 Champ de tête adhésif 260x170cm, renfort 46x67cm, 2 bandes auto agrippantes
1 Champ de pied adhésif 200x200cm, renfort 48x67cm, 2 bandes auto-agrippantes
2 Champs latéraux adhésifs 95x110cm, renfort 46x67cm
2 Bandes adhésives 8x40 cm
2 essuies-mains 58x39cm
2 essuies-mains 30x39cm
3 champs bordants 45x62,5cm
1 cupule 150ml transparente
1 grattoir bistouri électrique
2 compresses 23x23cm radiodétectables
22 | TROUSSE PETITE INTERVENTION |  | 1100 |  | 0
22/1 | Composition :
1 carré de transfert contenant :
1 Couvre-table 140x190 cm
1 Champ 196x286cm, fenêtre de 15x15cm, adhésif
23 | TROUSSE PETITE INTERVENTION PÉDIATRIE |  | 490 |  | 0
23/1 | Composition :
1 carré de transfert 76x76cm contenant :
1 bande adhésive 8x40cm
2 essuie mains
1 couvre table 140x190cm
1 champ 220x240cm, avec fenêtre adhésive centrée diamètre 12cm
24 | TROUSSE PETITE CHIRURGIE (OPHTALMO) |  | 650 |  | 0
24/1 | Composition :
1 Feuille de stérilisation 89 x 89 cm contenant :
1 champ de table 140x190cm
4 Champs 90 x 90 cm adhésifs
25 | TROUSSE DE CHAMPS DE BASE (PAROI) |  | 816 |  | 0
25/1 | Composition :
1 champ 90x75cm contenant :
4 champs latéraux adhésifs 75x75cm
26 | TROUSSE DE BASE |  | 720 |  | 0
26/1 | Composition :
1 carré de transfert contenant :
1 couvre table 140x190cm
4 champs latéraux adhésifs 75x98cm
2 essuie mains
27 | TROUSSE TETE ET COU |  | 1050 |  | 0
27/1 | Composition :
1 Couvre-table 140x190 cm contenant :
2 Essuie-mains
4 Champs bordants 45x62.5cm
1 Champ 145x183cm, renforcé, adhésif
1 Champ fendu 302x241 cm, fente 6x107cm, adhésif
1 poche à instruments 49 x 43.5 cm 2 compartiments
1 badigeon taille 23 cm
1 Cupule plastique de 120ml
1 Boite à aiguille aimantée avec extracteur de lame, capacité 30 aiguilles, 114x53cm
10 Compresses tissées 10x10 cm,12 plis, radiodétectables
28 | TROUSSE TETE ET COU PEDIATRIE |  | 80 |  | 0
28/1 | Composition :
1 couvre table 140x190cm contenant :
1 housse de table Mayo 77x142cm
1 champ turban adhésif 86x107cm
1 champ fendu 196x279cm avec U adhésif 6x63cm, renfort absorbant 43x51cm, tapis antidérapant pour instrument 25x46cm et 2 passe tubulures
29 | TROUSSE CRANE |  | 550 |  | 0
29/1 | Composition :
Un couvre-table 160x240cm contenant :
2 Couvre-tables 140x190cm
1 Champ 98x98cm
2 Cupules 120ml
2 Cupules 250ml (de couleur différente des 120ml)
40 Compresses tissées 10x10cm, 12 plis
1 Aiguille 21Gx5,1cm
2 Seringues 20ml, Luer Slip, 2 pièces
1 Seringue 20ml, Luer Lock, 2 pièces
3 Plateaux 25x13x5cm
1 Carré de transfert 60X60cm (rassemblant les éléments pour le pansement)
2 Bistouris lame N° 24
1 Bistouri lame N° 11
2 canules intraveineuses 18Gx4,5 cm, Luer Lock
1 Seringue irrigation 60ml, embout conique, 3 pièces
2 Cupules 500ml bleues
1 Tuyau d'aspiration 270 cm, diamètre 0,7cm, 2 embouts évasés
1 Tubulure silicone, 70cm
5 Compresses tissées 15x15 cm, 16 plis
5 Compresses tissées 10x20cm
3 Champs bordants, 43x66cm
2 Essuie-mains
4 Bandes adhésives 8x40cm, transparentes
4 Champs 50x65 cm, adhésifs
1 Champ de neurologie 241x254cm, fenêtre ovale 30x18cm, avec film à inciser plein et poche de recueil
1 Champ 196x240 cm renforcé et adhésif
1 Cathéter périphérique intraveineuse 18G 32mm sans ailettes sécurisé
2 Bandes crêpe 15cm
1 Boite à aiguille aimantée avec extracteur de lame, capacité 30 aiguilles, 114x53cm
2 Marqueurs à peau
1 Grattoir bistouri électrique
30 | TROUSSE HYPOPHYSE |  | 350 |  | 0
30/1 | Composition :
1 Couvre-table 160x240cm contenant :
1 Champ de tête 185x254cm, adhésif
1 Champ fendu 302x241 cm, adhésif, avec fente 6x107cm
8 Champs 50x65cm, adhésifs
4 Bandes adhésives 8x40cm
2 Essuie-mains
1 Couvre-table 140x190cm
31 | TROUSSE ORL |  | 300 |  | 0
31/1 | Composition :
1 Couvre-table 140x190cm contenant :
1 Champ 196x233cm, fenêtre de diamètre 7cm, adhésif
1 Essuie-mains
4 champs bordants 45x62,5cm
1 badigeon Taille 15-20 cm
1 Tuyau d'aspiration diamètre 0,6cm 300cm
1 Lame bistouri N°15
10 Compresses Non tissées 7,5x7,5 cm, 12 plis, radiodétectables
1 seringue 3 pièces 10ml luer lock
2 Cupules plastique de 120ml
1 Boite à aiguille aimantée avec extracteur de lame, capacité 30 aiguilles, 114x53cm
32 | TROUSSE ENDOSCOPIE ORL |  | 160 |  | 0
32/1 | Composition :
1 couvre table 140x190cm contenant :
1 Cupule plastique de 120ml
1 Tuyau d'aspiration diamètre de 0,7cm, longueur 300cm
10 Compresses Non tissées 7,5x7,5 cm, 12 plis, radiodétectables
1 Champ 91x150 cm
1 Bande maintien 15x130 cm, adhésive
33 | TROUSSE STOMATOLOGIE |  | 1000 |  | 0
33/1 | Composition :
Couvre table 140x190cm contenant :
1 Champ 220x240cm, fenêtre ovale adhésive 15x5cm
34 | TROUSSE OPHTALMO |  | 1800 |  | 0
34/1 | Composition :
1 feuille de stérilisation 89x89cm contenant :
1 couvre-table 140x190cm, avec adhésif de fixation
1 champ ophtalmo 157x279cm avec poche de recueil des fluides
35 | TROUSSE GREFFE OPHTALMO |  | 2400 |  | 0
35/1 | Composition :
1 feuille de stérilisation 89x89cm contenant :
1 couvre-table 140x190cm, avec adhésif de fixation
1 champ ophtalmo 157x279cm avec poche de recueil des fluides
4 Cupules 100ml
1 Cupule 250ml
10 Compresses 7,5x7,5cm non tissées 12 plis, radiodétectables
1 Seringue 5ml luer lock
2 Seringues 2,5 ml luer lock
1 compresse occulaire non tissée stérile 6,2x7,2cm
1 marqueur chirurgical peau stérile
1 Aiguille 21G
1 Aiguille 30G
36 | TROUSSE THORACIQUE |  | 1600 |  | 0
36/1 | Composition :
1 couvre table 140x190cm, contenant :
1 champ de tête 183x254cm avec renfort absorbant 39x70cm adhésif
1 champ fendu 196x274cm avec renfort absorbant 152x77cm, U adhésif 6x94cm
1 couvre table 140x190cm
2 essuie-mains
2 bandes adhésives 8x40cm
37 | TROUSSE THORACIQUE URGENCE |  | 250 |  | 0
37/1 | Composition : |  | ,
Un couvre-table de 160x240cm contenant :
1 Champ fendu 254x312cm adhésif, avec fente de 15x203cm
1 Champ de tête 183x254cm adhésif
1 Couvre table 140x190cm
8 Champs bordants 45x62,5cm de préférence non radiodétectables
1 Poche adhésive de 29x27cm, 1 compartiment
1 Bistouri n°23
3 Cupules 120ml plastique
1 Seringue poire de 60 mL
1 Tubulure d'aspiration Longueur 300cm diamètre 0.7cm
20 Compresses tissées 15x15cm 16 plis radiodétectables
4 Bandes adhésives 8x40cm
38 | TROUSSE COELIOSCOPIE UROLOGIE |  | 970 |  | 0
38/1 | Composition :
1 couvre table 140x190cm contenant :
2 essuie mains
10 Compresses tissées 10x10 cm,12 plis, radiodétectables
1 cupule 250ml transparente
2 cupules 250ml de couleur
1 bistouri n°11
1 housse de caméra 13x240cm
1 seringue Luer lock 3 pièces 10ml
1 poche de recueil urine 2000ml, tuyau 90cm, système clos
1 champ sous fessier 96x126cm
1 poche à instruments 2 compartiments
1 champ de coelioscopie renforcé 255x301cm, fenêtre abdominale 34x38cm avec film à inciser fenêtré, fenêtre périnéale 11x14cm avec rabat, jambières, 2 poches à instrument à compartiment et 4 bandes auto agrippantes
39 | TROUSSE COELIOSCOPIE DOUBLE VOIE (CH du Belvédère) |  | 300 |  | 0
39/1 | Composition :
1 carré de transfert contenant :
1 couvre table 140x190cm
2 pinces badigeon 18cm
2 cupules transparentes 120ml graduées
2 tampons 5x5,5cm
2 essiues mains
10 compresses 10x10cm radiodétectables 12plis
1 bistouri n°11
1 housse pour caméra 13x240cm
1 solution anti buée 6ml
1 tubulure d'insufflation avec filtre
1 aiguille, verres, 14G1 12cm
1 opche à instruments adhésives 2 compartiments
1 champ 279/277x254cm 2 fenêtres, jambières et poches
40 | TROUSSE COELIOSCOPIE STANDARD |  | 230 |  | 0
40/1 | Composition :
1 Champ de table 140X190cm contenant :
1 Champ coelioscopie 196/269X304cm fenêtre adhésive de 25x28cm, jambières
1 Poche à instrument 2 compartiments 43x48cm
2 Essuie mains
41 | TROUSSE COELIOSCOPIE VOIE MIXTE |  | 345 |  | 0
41/1 | Composition :
1 Couvre table 140x190cm contenant :
1 Champ coelioscopie trilaminé renforcé 255x301cm, fenêtre abdominale de 34x38cm avec film à inciser fenêtré, fenêtre périnéale de 11x14cm avec rabat, jambières, 2 poches à instruments à compartiment et 4 bandes auto-aggripantes
2 Essuie mains
42 | TROUSSE CEC |  | 670 |  | 0
42/1 | Composition :
1 Couvre table 140x190 cm contenant :
2 Couvre tables 160x240cm
1 Champ adhésif 49x65cm
4 Panneaux 49x50cm
2 bandes auto agrippantes 2,5x14cm
7 Bandes adhésives 8x40cm transparentes
2 Champs adhésifs 45x50cm
16 Champs bordants 45x62,5cm
1 Poche adhésive de 29x27cm, 1 compartiment
2 Poches adhésives de 49x43,5cm, 2 compartiments
1 Champ de tête adhésif 183x254cm
1 Champ fendu 254x312cm adhésif, avec fente de 15x203cm
1 Cache périnée adhésif 16x37,5cm
4 Champs adhésifs 91,5x150cm
20 Compresses tissées 17x17cm
43 | TROUSSE ORTHOPÉDIE |  | 3000 |  | 0
43/1 | Composition :
1 Couvre-table 140x190cm contenant :
1 Champ 98x150cm
1 Champ fendu 152x213cm, U adhésif 20x76cm
1 Champ de tête 183x254cm avec renfort absorbant 39x70cm adhésif
1 Champ fendu 196x274cm avec renfort absorbant 152x77cm, U adhésif 6x94cm
1 Couvre-table 140x190cm
2 Essuie-mains
2 Bandes adhésives 8x40cm
44 | TROUSSE RACHIS |  | 330 |  | 0
44/1 | Composition :
1 couvre table 140x190cm contenant :
2 essuies mains
2 Bandes adhésives 8x40cm
1 Boite à aiguille aimantée avec extracteur de lame, capacité 30 aiguilles, 114x53cm
1 seringue vulnéraire et vésicale 60ml
10 compresses 15x15cm, 16 plis, radiodétectables
2 Grattoirs bistouri électrique
1 pansement adhésif compresse intégrée 10x20cm
1 Tuyau d'aspiration 270cm, diamètre 0,7cm
1 canule aspiration CH12, longueur 240mm, extrémité fine, pas de contrôle du vide
1 couvre table 140x190cm
2 cupules transparentes 120ml graduées
1 champ 183x254cm renforcé, adhésif
1 champ fendu plastique 152x213cm, fente adhésive 20x76cm
1 champ fendu 196x277cm, fente 6x93cm adhésif
1 champ 75x90cm adhésif
45 | TROUSSE PLASTIE TUMEUR |  | 168 |  | 0
45/1 | Composition :
1 Couvre table 140x190cm contenant :
20 Compresses non tissées 30g, 10x20cm, 6 plis
10 Compresses de gaze 43x66 cm, 4 plis, radiodétectables
2 Lames bistouri 23
2 Lames bistouri 15
1 Boite à aiguille aimantée avec extracteur de lame, capacité 30 aiguilles, 114x53cm
1 Grattoir bistouri électrique
1 Marqueur à peau avec réglette
1 Cupule 120mL de couleur
1 Cupule 500mL transparente
1 Cupule 1500mL transparente
1 Tuyau aspiration 270 cm, diamètre 0,7 cm
1 Seringue irrigation 60mL 3 pièces (embout conique)
2 bandes auto agrippantes 2,5x14cm
4 champs adhésifs 45x50cm
2 Champs latéraux 98x120cm, adhésifs renforcés
1 Champ de pied 196x200 cm, adhésif
1 Champ de tête 160x260 cm, adhésif
46 | TROUSSE ARTHRO ÉPAULE |  | 150 |  | 0
46/1 | Composition :
1 Couvre table 140x190cm contenant :
2 Essuie-mains
10 Compresses tissées 10x10cm, 16 plis, radiodétectables
1 Lame bistouri n°11
2 Bandes adhésives 8x40cm
1 Jersey coton, 10x120cm (stokinette)
1 Housse pour caméra 13x240cm
1 Carré transfert
10 Compresses non tissées 30g, 10x20 cm, 6 plis
3 Pansements adhésifs compresse intégrée 7,5x5cm
1 Tuyau aspiration 300cm, diamètre 0,6cm
1 Cupule 120mL de couleur
1 Boite à aiguille aimantée avec extracteur de lame, capacité 30 aiguilles, 114x53cm
1 Champ fendu plastique 152x213cm, fente adhésive 20x76cm
1 Champ d'épaule 411x262 cm, avec poche de recueil et fenêtre élastique en forme de poire
47 | TROUSSE ARTHRO GENOU |  | 80 |  | 0
47/1 | Composition :
1 Couvre table 140x190cm contenant :
1 Boite à aiguille aimantée avec extracteur de lame, capacité 30 aiguilles, 114x53cm
2 Essuie-mains
10 Compresses tissées 10x10 cm, radiodétectables, 16 plis
1 Lame bistouri n°11
2 Bandes adhésives 8x40 cm
1 Tuyau aspiration 364cm, diamètre 0,7cm
1 Jersey coton, 15x180cm (stokinette)
1 Bande crêpe, 15x400cm
1 Housse caméra 13x240cm
1 Carré transfert
10 Compresses non tissées 30g,10x20cm, 6 plis
3 Pansements adhésifs compresse intégrée 7,5x5cm
1 Champ d'extrémité 295x447cm, avec poche de recueil
1 Champ 100x150cm
48 | TROUSSE PROTHESE TOTALE DE HANCHE / PROTHESE TOTALE DE GENOU |  | 620 |  | 0
48/1 | Composition :
1 Couvre table 160x240cm contenant :
1 Jersey coton 15x180cm
1 Stockinette 30x122cm
2 Lames bistouri n°23
10 Compresses 15x15cm, radiodétectables, 16 plis
1 Boite à aiguille aimantée avec extracteur de lame, capacité 30 aiguilles, 114x53cm
1 Grattoir Bistouri électrique
1 Seringue irrigation 60ml, embout conique, 3 pièces
1 Cupule couleur 120mL
1 Cupule transparente 500mL
1 Tuyau aspiration 270cm diamètre de 0,7cm
1 Canule aspiration CH18, 28cm
1 Bol à ciment avec spatule
2 Essuie-mains
2 Bandes adhésives 8x40cm
4 Champs bordants 43x66cm
1 Couvre table de 140x190cm
1 Champ fendu plastique 152x213cm, fente adhésive 20x76 cm
1 Champ fendu 196x277cm, fente adhésive 6x93cm
1 Champ de tête 183x254cm avec renfort absorbant 39x70cm adhésif
1 Pansement absorbant 15x20cm
10 Compresses non tissées 30g, 10x20cm, 6 plis
49 | TROUSSE DE MAIN RENFORCÉE |  | 3170 |  | 0
49/1 | Composition :
1 couvre table 140x190cm contenant :
1 Champ de main 196x373cm avec fenêtre élastique diamètre de 3cm renfort absorbant 43x86cm, extension pour table à bras et 4 passes-tubulures
1 Couvre-table 140x190cm
50 | TROUSSE EXTRÉMITÉ |  | 1080 |  | 0
50/1 | Composition :
1 couvre table 140x190cm contenant :
1 champ d'extrémité 221/295x337cm avec renfort absorbant 70x155cm fenêtre élastique diamètre 6cm et 3 passes tubulures, plis d'aisances intégrés
1 couvre table 140x190cm
2 bandes adhésives 8x40cm
51 | TROUSSE GYNECOLOGIE |  | 390 |  | 0
51/1 | Composition :
1 Couvre table 125x230cm contenant :
2 Jambières 79x140cm
1 Champ de lithotomie en T 74/137x192cm avec renfort absorbant 49x31cm, fenêtre adhésive 15x6cm
1 Champ 45x50cm
1 Essuie mains
52 | TROUSSE GYNECOLOGIE VOIE BASSE |  | 1680 |  | 0
52/1 | Composition :
1 Couvre table 140x190cm contenant :
1 Champ de lithotomie 160x300x89 cm, avec fenêtre adhésive 6x17 cm, renfort absorbant 48x49cm, jambières intégrées, poche de recueil, 2 passe tubulures
1 Essuie mains
53 | TROUSSE GYNECOLOGIE VOIE BASSE 2 (CH du belvédère) |  | 300 |  | 0
53/1 | Composition :
1 carré de transfert contenant :
1 couvre table 140x190cm 50µg
2 pince badigeon 18cm
10 compresses 10x10cm radiodétectables 12 plis
2 tampons 5x5,5cm
2 cupules transparente 120ml graduée
2 essuies mains
1 film à inciser 20x20cm
1 champ 160/267x300cm fenêtré 13x19cm, adhésif, jambière et poche
54 | TROUSSE GYNECOLOGIE VOIE HAUTE |  | 1100 |  | 0
54/1 | Composition :
1 Champ de table 140X190cm contenant :
1 essuie main
2 bandes auto agrippantes 2,5x14cm
1 champ de tête 183x254cm, adhésif
1 Champ fendu 196x277cm, fente adhésive 6x93cm
55 | TROUSSE CÉSARIENNE |  | 620 |  | 0
55/1 | Composition :
1 Couvre table 140x190cm contenant :
1 Cupule 250 mL couleur (doit impérativement être sur le dessus lors de l'ouverture de la trousse)
1 Badigeon 20 cm
1 Couvre table 140x120 cm
10 Compresses 60x60cm, 4 plis, radiodétectables
1 Tuyau d'aspiration 364cm diamètre 0,7 cm
1 Canule d'aspiration 27 cm CH18
2 Bistouri n°23
1 Champ bébé 100x100cm
1 Champ de césarienne 249/196x300cm, fenêtré avec poche de recueil
1 Plateau placenta 3000mL
56 | TROUSSE CÉSARIENNE 2 (CH du Belvédère) |  | 500 |  | 0
56/1 | Composition :
1 carré de transfert contenant :
1 Couvre table 140x190cm
1 cupule transparente 120ml graduée
1 pince badigeon 18cm
1 tampon 5x5,5cm
2 essuies mains
1 couvre table 140x120cm 50µg
10 compresses 45x45cm radiodétactables
1 tubulure d'aspiration longueur 360cm diamètre 0,7cm
1 bistouri lame n°23
1 bande adhésive 8x40cm
1 champ bébé 100x105cm
1 Champ de césarienne 249/196x300cm, fenêtré avec poche de recueil
57 | TROUSSE AMNIOCENTESE (CH du Belvédère) |  | 80 |  | 0
57/1 | Composition :
1 couvre-table 140x120cm contenant :
1 seringue 10ml Luer Slip 3 pièces
1 seringue 20ml Luer Slip 3 pièces
10 compresses 10x10cm 8 plis
1 pince élastique 14cm
1 capsule 90ml, transparente
1 plateau 25x13x2,5cm
1 champ 145x200cm fenêtré 15x15cm