## Travaux de remplacement SSI
Entreprise :
Contact : |  |  | Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Tel : |  |  | Dossier de Consultation des Entreprises indice A
Mail :
Travaux de Remplacement SSI - CH D'ANTRAIN MEDECINE - Procédure n°GHT 2025-02
N° | Ref. | Désignation | U | Qte | Qté ent. | Prix Unitaire | Montant HT
|  | INCENDIE |  | 0 |  |  | 0
1.3 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES |  | 1 |  |  | 0
1.3.1 |  | Plan de prévention |  | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES | [6 empty] | 0
1.4 |  | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE |  | 0 |  |  | 0
1.4.2 |  | RELEVES ET NOTES DE CALCULS, CONTRÔLE |  | 0 |  |  | 0
|  | Relevés des installations, notes de calculs, ... | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de RELEVES ET NOTES DE CALCULS, CONTRÔLE | [6 empty] | 0
1.4.3 |  | TRAVAUX DE DEPOSE |  | 0 |  |  | 0
|  | Travaux de dépose des équipements suivant plan et CCTP | ens | 1 |  |  | 0
|  | Maintien des installations de sécurité pendant la durée des travaux | ens | 1 |  |  | 0
|  | Mise en oeuvre de plaque de propreté en lieu et place des DM déposés | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE DEPOSE | [6 empty] | 0
1.4.4 |  | SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE |  | 0 |  |  | 0
|  | EQUIPEMENT CENTRAL |  | 0 |  |  | 0
|  | Équipement de contrôle et signalisation: FORTES de marque DEF ou équivalent | ens | 1 |  |  | 0
|  | Centralisateur de mise en sécurité incendie : ANTARES 5 de marque DEF ou équivalent | ens | 1 |  |  | 0
|  | Tableau répétiteur d'exploitation | u | 4 |  |  | 0
|  | Matériels déportés - Éléments terminaux | ens | 1 |  |  | 0
|  | Équipements d’alimentation électrique de sécurité 24V ou 48V et d'alimentation normale depuis TGBT et câble CR1. | U | 3 |  |  | 0
|  | PERIPHERIQUES |  | 0 |  |  | 0
|  | Déclencheur manuel adressable DMOA / DMOA-IP de marque DEF ou équivalent | u | 12 |  |  | 0
|  | Détecteur combiné fumée/chaleur adressable OTA ou gamme Orion de la marque DEF ou équivalent | u | 2 |  |  | 0
|  | Détecteur double optique adressable ORION + de la marque DEF ou équivalent | u | 135 |  |  | 0
|  | Indicateur d'action IA de marque DEF ou équivalent | u | 45 |  |  | 0
|  | Indicateur d'action étanche IAE de marque DEF ou équivalent | u | 14 |  |  | 0
|  | SIGNALISATION DE L'ALARME |  | 0 |  |  | 0
|  | Diffuseur d’alarme générale sélective (D.A.G.S.) de type -AGS 2000 de marque DEF ou équivalent | u | 13 |  |  | 0
|  | La mise à disposition d'un contact sec pour le déverrouillage des issues de secours | ens | 1 |  |  | 0
|  | La mise à disposition d'un contact sec pour la mise en mode EVACUATION des blocs de secours | ens | 1 |  |  | 0
|  | CABLAGE |  | 0 |  |  | 0
|  | Câblage des déclencheurs manuels | ens | 1 |  |  | 0
|  | Câblage des détecteurs optiques de fumée | ens | 1 |  |  | 0
|  | Câblage des tableaux de reports | ens | 1 |  |  | 0
|  | Câblage des diffuseurs sonores et lumineux | ens | 1 |  |  | 0
|  | ASSERVISSEMENT COMPARTIMENTAGE |  | 0 |  |  | 0
|  | Câblage asservissement des ventouses des portes de recoupement, compris liaisons et raccordement | ens | 1 |  |  | 0
|  | Câblage capteur de position d'attente et de sécurité pour chaque PCF en limite ZC | ens | 1 |  |  | 0
|  | Asservissement clapet coupe-feu en limite ZC | ens | 1 |  |  | 0
|  | Câblage des contacts de Début de Course DC, des contacts de Fin de Course FC | ens | 1 |  |  | 0
|  | ASSERVISSEMENT DESENFUMAGE |  | 0 |  |  | 0
|  | Asservissement désenfumage mécanique | ens | 1 |  |  | 0
|  | Câblage capteur de position d'attente et de sécurité pour chaque extracteur de désenfumage | ens | 1 |  |  | 0
|  | Asservissement trappes et ouvrants de désenfumage | ens | 1 |  |  | 0
|  | Câblage des contacts de Début de Course DC, des contacts de Fin de Course FC | ens | 1 |  |  | 0
|  | ARRET TECHNIQUE |  | 0 |  |  | 0
|  | Câblage asservissement coupure ventilation | ens | 1 |  |  | 0
|  | SYNOPTIQUE DE L'INSTALLATION |  | 0 |  |  | 0
|  | Synoptique de l'installation sous verre dormant | ens | 1 |  |  | 0
|  | ESSAIS ET RECEPTION |  | 0 |  |  | 0
|  | Dossier SSI suivant descriptif | ens | 1 |  |  | 0
|  | Essais et réception selon descriptif | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de SYSTEME DE MISE EN SECURITE INCENDIE | [6 empty] | 0
1.4.5 |  | PERCEMENT REBOUCHAGE ETANCHEITE |  | 0 |  |  | 0
|  | Percement, rebouchage et étanchéité | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de PERCEMENT REBOUCHAGE ETANCHEITE | [6 empty] | 0
1.4.6 |  | LOCAL SSI |  | 0 |  |  | 0
|  | Cloison de distribution sur ossature métallique | ens | 1 |  |  | 0
|  | Cloison de distribution 98/48 coupe-feu 1H | ens | 1 |  |  | 0
|  | Cloison de distribution coupe-feu 1H fond de local SSI | ens | 1 |  |  | 0
|  | Faux-plafonds en plaques de plâtres sur ossature métallique | ens | 1 |  |  | 0
|  | Porte CF 1H à recouvrement, finition stratifiée, avec Occulus | ens | 1 |  |  | 0
|  | Plinthe en médium | ens | 1 |  |  | 0
|  | Prestation de peinture | ens | 1 |  |  | 0
|  | Travaux électricité | ens | 1 |  |  | 0
Sous-Total HT de LOCAL SSI | [6 empty] | 0
MONTANT Total HT | [6 empty] | 0
MONTANT TVA A 20,00% | [6 empty] | 0
MONTANT Total TTC | [6 empty] | 0