## PDG
| Direction des applications militaires |  |  | 7 | onglets
Centre DAM Île de France
DSTG/SG/BACO
DPGF Rénovation globale du bâtiment GE
Soumissionnaire |  | Référence | Date
Ce document est la propriété du CEA et ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation.

## NP
NOTE PRELIMINAIRE
Le soumissionnaire présentera obligatoirement ses prix suivant le présent cadre de DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)
Toutes les lignes doivent être renseignées.
Toute modification, ajout (sauf lorsque c'est explicitement demandé par le CEA) ou suppression entrainera l'irrégularité de l'offre.
Les cases grisées et/ou colorées se remplissent automatiquement et ne doivent pas être modifiées.
Le Soumissionnaire est entièrement responsable des matériels et quantités pris en compte dans le chiffrage du forfait.
Les métrés à indiquer dans les DPGF doivent être compatibles avec la description de l’installation figurant dans les documents de la consultation et cohérents avec les plans associés, et restent de la responsabilité du Soumissionnaire.

## Synthèse
TRAVAUX DE RENOVATION GLOBALE DU BATIMENT GE RECAPITULATIF
Soumissionnaire
Référence
Date
Désignation des travaux | Montant forfaitaire (en € HT)
A- PART FERME - PRESTATIONS FORFAITAIRES
Prestations générales | 0
Dépose/Démolition/Evacuation | 0
Travaux de Gros Œuvre | 0
Travaux d'étanchéité | 0
Isolation Thermique par l'extérieur | 0
Menuiseries extérieures | 0
Platrerie - Menuiseries intérieures | 0
Revêtements de sol et muraux | 0
Peinture | 0
Serrurerie - Métallerie | 0
CFO-CFI | 0
Ventilation | 0
Système de production de chaleur | 0
Plomberie | 0
Montant total de la part ferme et forfaitaire (en € HT) | 0
B- PART OPTIONNELLE
Option n°1 : Fourniture du nouveau réseau d'eau chaude | 0
Option n°2 : Changement du calorifuge dégradé | 0
Montant total de la part optionnelle (en € HT) | 0
C- PART ESTIMATIVE
Prise en compte des aléas de chantier (fiches de modification et arrêts de chantier) | 0
MONTANT PLAFOND DU MARCHE (en € HT) | 0

## PRESTATIONS GENERALES
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Rénovation bâtiment GE
N° CCTG/CSTP | Désignation | FOURNITURE |  |  |  | MAIN D’ŒUVRE |  |  |  | Montant total (en € HT)
|  | Unité | Qté | Prix unitaire (en € HT) | Sous-total (en € HT) | Unité | Qté | Prix unitaire (en € HT) | Sous-total (en € HT)
PRESTATIONS GENERALES
CSTP : 3.1 | INSTALLATION/REPLI DU CHANTIER | [8 empty] | 0
CSTP : 3.1.1 | Etat des lieux de la zone de travaux | Ens | 1 |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 3.1.2 | Isolement du chantier | Ens | 1 |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 3.1.3 | Pose et dépose de signalétiques | Ens | 1 |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 3.1.4 | Branchements et raccordements provisoires des fluides de chantier | Ens | 1 |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 3.4.1 | Alimentation électrique | ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 3.4.2 | Eclairage | ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 3.4.3 | Réseau d'eau potable | ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CCTG : 6 et 7 | EXIGENCE DE SECURITE /SUIVI ET COORDINATION DE CHANTIER | [8 empty] | 0
CSTP : 6.3 | Réunion d'inspection commune Plan de prévention |  |  |  |  | h |  |  | 0 | 0
CCTG 7.3 | Réunion de lancement du marché |  |  |  |  | h |  |  | 0 | 0
CCTG 7.4 | Réunions de chantier et de suivi |  |  |  |  | h |  |  | 0 | 0
CCTG : 7.5 | TRI, EVACUATION HORS DU SITE CEA ET TRAITEMENT DES DECHETS |  |  |  |  | Ens |  |  |  | 0
CCTG : 9.2 | REALISATION DES ETUDES D'EXECUTION |  |  |  |  | h |  |  | 0 | 0
CCTG : 9.5 | CONSTITUTION DES DOSSIERS D'OUVRAGES EXECUTES (DOE) |  |  |  |  | h |  |  | 0 | 0
PRESTATIONS GENERALES - MONTANT TOTAL (en € H.T). | [9 empty] | 0

## DÉPOSE-DEMOLITION EVACUATION
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Rénovation globale du bâtiment GE
N° CCTG/CSTP | Désignation | FOURNITURE |  |  |  | MAIN D’ŒUVRE |  |  |  | Montant total (en € HT)
|  | Unité | Qté | Prix unitaire (en € HT) | Sous-total (en € HT) | Unité | Qté | Prix unitaire (en € HT) | Sous-total (en € HT)
CSTP : 4. | DÉPOSE / DÉMOLITION / ÉVACUATION/STOCKAGE
CSTP : 4.1 | Démolition et dépose des ouvrages béton |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.1.1. | Sciage de la casquette en béton armé | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.1.2 | Sciage des becquets en béton armé de l'acrotère | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.1.3 | Sciage des appuis et des casquettes des fenêtres en béton armé | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.1.4 | Dépose des ventelles béton en façade | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.1.5 | Sciage des casquettes des ventelles en béton armé | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.1.6 | Sciage et démolition partielle du dallage existant | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.1.7 | Sciage et démolition partielle dalle toiture | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.2 | Démolition/dépose et évacuation du second œuvre |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.2.1 | Dépose et évacuation des rideaux métallique, y compris motorisation et câbles | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.2.2 | Dépose et évacuation des menuiseries intérieures | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.2.3 | Dépose et évacuation des menuiseries extérieures | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.2.4 | Dépose et évacuation des cloisons métalliques | m² |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.2.5 | Démolition et évacuation des cloisons maçonnées | m² |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.2.6 | Dépose et évacuation du carrelage (mortier de pose / ragréage compris) | m² |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.2.7 | Dépose et évacuation de la faïence (colle / mortier de pose compris) | m² |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.2.8 | Dépose et évacuation main courante et garde-corps escalier | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.2.9 | Dépose et évacuation des bacs de douche | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.2.10 | Dépose et évacuation des lavabos (fixations comprises) | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.2.11 | Dépose et évacuation des urinoirs et WC (fixations comprises) | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.2.12 | Dépose et évacuation des grilles de ventilation | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.2.13 | Dépose et évacuation des vitrines et des tableaux | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.3 | Dépose des réseaux de plomberie |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 4..3.1 | Dépose des réseaux d'eau froide sanitaire | ml |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.3.2 | Dépose des réseaux d'eau chaude sanitaire | ml |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.3.3 | Dépose des réseaux d'eau industriel | ml |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.3.4 | Dépose du réseau d'eau vanne | ml |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.3.5 | Dépose du réseau de chauffage de la zone de travaux | ml |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.3.6 | Dépose des équipements de chauffage du garage | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.3.7 | Dépose de la sous-station de chauffage | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.4 | Dépose et évacuation des installations CFO/CFI |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.4,1 | Dépose des installations CFO non réutilisées | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.4.2 | Dépose des luminaires et de leurs commandes | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.4.3 | Dépose des Blocs autonomes Eclairage de sécurité | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.4.4 | Dépose des installations CFI non réutilisées | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.4.5 | Rebouchage des trous et trémis | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.5 | Dépose et évacuation des garde-corps existants | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.6 | Dépose et évacuation du complexe d'étanchéité existant | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.7 | Dépose et évacuation des déversoirs et des descentes Eaux Pluviales | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.8 | Dépose et évacuation des lanterneaux existants | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 4.9 | Dépose et stockage de l'échelle à crinoline | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
DEPOSE/DEMOLITION/EVACUATION - MONTANT TOTAL (en € H.T). | [9 empty] | 0

## GROS OEUVRE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Rénovation globale du bâtiment GE
N° CCTG/CSTP | Désignation | FOURNITURE |  |  |  | MAIN D’ŒUVRE |  |  |  | Montant total (en € HT)
|  | Unité | Qté | Prix unitaire (en € HT) | Sous-total (en € HT) | Unité | Qté | Prix unitaire (en € HT) | Sous-total (en € HT)
CSTP : 5 | TRAVAUX DE GROS-ŒUVRE
CSTP : 5.1 | Travaux préparatoires |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.1.1 | Réalisation d'une étude géotechnique (Sondage des fondations) | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.1.2 | Sondages des fondations existantes intérieures | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.1.3 | Réalisation de l'implantation des ouvrages | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.2 | Terrassements | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.3 | Fondations |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.3.1 | Gros béton | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.3.2 | Massifs isolés | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.3.3 | Semelles filantes | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.3.4 | Reconstitution du dallage | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.4 | Superstructure |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.4.1 | Poteaux béton armé | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.4.2 | Poutres béton armé | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.4.3 | Plancher poutrelle-hourdis | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.5 | Reprise en sous-œuvre |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.5.1 | Trémies en toiture | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.5.2 | Grilles d'extraction en façade | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.5.3 | Ouverture circulation R+1 | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.5.4 | Ouverture porte issue de secours | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.5.5 | Ouvertures menuiseries extérieures | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.5.6 | Ouvertures porte d'accès RDC | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.5.7 | Ouverture circulation RDC | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.6 | Reconstitutions |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.6.1 | Reconstitution du plancher haut RDC (bacs à douche) | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.6.2 | Reconstitution du plancher haut R+1 (Suite à dépose des lanterneaux) | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.7 | Réalisation des carottages | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.8 | Réhausse des acrotères | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.9 | Regards descente d'eau pluviale |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.9.1 | Dépose des regards existants | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.9.2 | Terrassement | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.9.3 | Fourniture et pose des nouveaux regards béton | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.9.4 | Raccordement des descentes et du réseau enterré sur nouveaux regards | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.10 | Maçonnerie |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.10.1 | Fourniture et mise en œuvre de maçonneries d’agglomérés | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.10.2 | Rebouchage porte extérieure | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 5.11 | Engazonnement | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
TRAVAUX DE GROS ŒUVRE - MONTANT TOTAL (en € H.T). | [9 empty] | 0

## ETANCHEITE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Rénovation globale du bâtiment GE
N° CCTG/CSTP | Désignation | FOURNITURE |  |  |  | MAIN D’ŒUVRE |  |  |  | Montant total (en € HT)
|  | Unité | Qté | Prix unitaire (en € HT) | Sous-total (en € HT) | Unité | Qté | Prix unitaire (en € HT) | Sous-total (en € HT)
CSTP : 6 | TRAVAUX D'ETANCHEITE
CSTP : 6.1 | Fourniture et mise en place des panneaux mousse polyuréthanne | m² |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 6.2 | Fourniture et mise en œuvre d'une membrane d'étanchéité PVC | m² |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 6.3 | Fourniture et pose des costières métalliques | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 6.4 | Réalisation des relevés d'étanchéité | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 6.5 | Fourniture et pose des entrées d'eaux pluviales | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 6.6 | Fourniture et pose des boîtes à eaux | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 6.7 | Fourniture et pose d'un trop-plein | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 6.8 | Fourniture et pose des descentes d'eaux pluviales | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 6.9 | Fourniture et pose de lanterneaux d'éclairage zénithal | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 6.10 | Fourniture et pose des stores | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 6.11 | Fourniture et pose de lanterneaux de désenfumage | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 6.12 | Fourniture et mise en place d'une couvertine | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 6.13 | Fourniture et mise en place des garde-corps sous couvertine | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 6.14 | Reprise d'étanchéité au droit des JD | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 6.15 | Repose de l'échelle à crinoline | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ - MONTANT TOTAL (en € H.T.) | [9 empty] | 0

## ISOLATION TERMIQUE PAR EXT
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Rénovation globale du bâtiment GE
N° CCTG/CSTP | Désignation | FOURNITURE |  |  |  | MAIN D’ŒUVRE |  |  |  | Montant total (en € HT)
|  | Unité | Qté | Prix unitaire (en € HT) | Sous-total (en € HT) | Unité | Qté | Prix unitaire (en € HT) | Sous-total (en € HT)
CSTP : 7 | ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR (ITE)
CSTP : 7.1. | Travaux préparatoires |  |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 7.1.1. | Mise en sécurité - Echafaudage | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 7.1..2 | Protection des ouvrages | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 7.2 | Mise en place de l'ITE avec isolant polystyrène et enduit minéral | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
TRAVAUX D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR - MONTANT TOTAL H.T. | [9 empty] | 0

## MENUISERIES EXTERIEURES
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Rénovation globale du bâtiment GE
N° CCTG/CSTP | Désignation | FOURNITURE |  |  |  | MAIN D’ŒUVRE |  |  |  | Montant total (en € HT)
|  | Unité | Qté | Prix unitaire (en € HT) | Sous-total (en € HT) | Unité | Qté | Prix unitaire (en € HT) | Sous-total (en € HT)
CSTP : 8 | TRAVAUX DE MENUISERIES EXTERIEURES
CSTP : 8.1 | Fourniture et pose de menuiseries vitrées |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 8.1.1. | Fourniture et pose : Menuiseries ALU double vitrage - simple vantail - 800 x 1 200 ht | U | 5 |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 8.1.,2 | Fourniture et pose : Menuiseries ALU double vitrage - simple vantail - 800 x 1 050 ht | U | 7 |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 8.1.,3 | Fourniture et pose : Menuiseries ALU double vitrage - simple vantail - 1200 x 1 050 ht | U | 3 |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 8.1.,4 | Fourniture et pose : Menuiseries ALU double vitrage - double vantail - 2000 x 1 070 ht | U | 3 |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 8.1.,5 | Fourniture et pose : Menuiseries ALU double vitrage - double vantail - 2000 x 1 150 ht | U | 2 |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 8.1.,6 | Fourniture et pose : Menuiseries ALU double vitrage - triple vantail - 3000 x 1 150 ht | U | 1 |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 8.2 | Fourniture et pose de menuiseries semi-vitrées |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 8.2,1 | Fourniture et pose : Porte semi-vitrée - 930 x 2 100 ht | U | 3 |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 8.3 | Fourniture et pose de stores venitiens |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 8.1.3.1 | Fourniture et pose : Stores vénitiens | U | 15 |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 8.4 | Travaux divers |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 8.4.1 | Appuis de fenêtres et seuils de portes | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 8.4.2 | Isolation complémentaire | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 8.4.3 | Habillage divers | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
TRAVAUX DE MENUISERIE EXTERIEURE - MONTANT TOTAL (en € H.T.) | [9 empty] | 0

## PLATRERIE-MENUISERIES INT
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Rénovation globale du bâtiment GE
N° CCTG/CSTP | Désignation | FOURNITURE |  |  |  | MAIN D’ŒUVRE |  |  |  | Montant total (en € HT)
|  | Unité | Qté | Prix unitaire (en € HT) | Sous-total (en € HT) | Unité | Qté | Prix unitaire (en € HT) | Sous-total (en € HT)
CSTP : 9 | TRAVAUX DE PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES
CSTP : 9.1 | Doublages |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 9.1.1 | Doublages sur ossatures métalliques avec isolant | m² |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 9.1.2 | Doublages sur ossatures métalliques sans isolant | m² |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 9.1.3 | Habillage des poteaux béton | m² |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 9.2 | Cloisons |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 9.2.1 | Cloisons de distribution - 84/48 | m² |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 9.2.2 | Cloisons de distribution - 72/48 | m² |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 9.2.3 | Contre-cloison sur montant | m² |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 9.2.4 | Huisseries et bâtis | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 9.3 | Menuiseries intérieures |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 9.3.1 | Blocs-portes à âme pleine bois – finition prépeinte – simple vantail – 930 x 2 040ht | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 9.3.2 | Fourniture et pose : Blocs-portes à âme pleine bois – finition prépeinte – simple vantail – 830 x 2 040ht | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 9.3.3 | Blocs-portes à âme pleine bois – finition prépeinte – simple vantail – 930 x 1 940ht | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 9.4 | Faux plafond |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 9.4.1 | Plafonds suspendus non démontables en plaque de plâtre | m² |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 9.4.2 | Joue en plaque de plâtre | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 9.5 | Travaux Divers |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 9.5.1 | Trappe d’accès gaine technique plomberie – Finition prépeinte – 400 x 600 ht | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 9.5.2 | Tablette en médium | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 9.5.3 | Calfeutrements et jonctions | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
TRAVAUX DE PLATRERIE - MENUISERIES INTÉRIEURES - MONTANT TOTAL (en € H.T. ) | [9 empty] | 0

## REVETEMENT DE SOL ET MUR
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Rénovation globale du bâtiment GE
N° CCTG/CSTP | Désignation | FOURNITURE |  |  |  | MAIN D’ŒUVRE |  |  |  | Montant total (en € HT)
|  | Unité | Qté | Prix unitaire (en € HT) | Sous-total (en € HT) | Unité | Qté | Prix unitaire (en € HT) | Sous-total (en € HT)
CSTP : 10 | TRAVAUX DE REVÊTEMENTS DE SOL ET MURAUX
CSTP : 10.1 | Revêtement de sol souple |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 10.1.1 | Primaire d'accroche | m² |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 10.1.2 | Ragréage | m² |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 10.1.3 | Sous - couche | m² |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 10.1.4 | Revêtement en sol souple PVC | m² |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 10.1.5 | Contremarche sol souple PVC - Escalier | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 10.1.6 | Plinthes en médium | ml |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 10.1.7 | Barres de seuils | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 10.2 | Revêtement muraux en faïence |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 10.2.1 | Carrelage mural en carreaux de grès émaillé | m² |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 10.2.2 | Profilés de finition inox | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 10.3 | Nettoyage et protection des revêtements |  |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
TRAVAUX DE REVETEMENTS DE SOL ET MURAUX - MONTANT TOTAL (en € H.T. ) | [9 empty] | 0

## PEINTURE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Rénovation globale du bâtiment GE
N° CCTG/CSTP | Désignation | FOURNITURE |  |  |  | MAIN D’ŒUVRE |  |  |  | Montant total (en € HT)
|  | Unité | Qté | Prix unitaire (en € HT) | Sous-total (en € HT) | Unité | Qté | Prix unitaire (en € HT) | Sous-total (en € HT)
CSTP : 11 | TRAVAUX DE PEINTURE
CSTP : 11.1 | Mise en peinture des plafonds |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 11.1.1. | Enduits de préparation | m² |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 11.1.2 | Peinture acrylique – Finition mate – Support enduit de préparation et plaque de plâtre | m² |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 11.2 | Mise en peinture des doublages et des cloisons |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 11.2.1 | Peinture acrylique – Finition velours – Plaque de plâtre | m² |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 11.3 | Mise en peinture des ouvrages bois intérieurs |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 11.3.1 | Peinture acrylique – Finition brillante – Menuiserie bois | m² |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 11.3.2 | Peinture acrylique – Finition brillante – Plinthes et tablettes bois | m² |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 11.4 | Mise en peinture des ouvrages métalliques intérieurs |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 11.4.1 | Finition brillante - Environnement agressif | m² |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 11.5 | Travaix Divers |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 11.5.1 | Plaques de portes | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 11.5.2 | Protections des angles saillants | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 11.6 | Nettoyage général | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
TRAVAUX DE PEINTURE- MONTANT TOTAL (en € H.T.) | [9 empty] | 0

## SERRURERIE METALLERIE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Rénovation globale du bâtiment GE
N° CCTG/CSTP | Désignation | FOURNITURE |  |  |  | MAIN D’ŒUVRE |  |  |  | Montant total (en € HT)
|  | Unité | Qté | Prix unitaire (en € HT) | Sous-total (en € HT) | Unité | Qté | Prix unitaire (en € HT) | Sous-total (en € HT)
CSTP : 12 | SERRURERIE - METALLERIE
CSTP : 12.1 | Protection des aciers par galvanisation |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 12.2 | Métallerie |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 12.2.1 | Escalier métallique d'évacuation | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 12.2.2 | Main courante sur mur | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 12.2.3 | Garde-corps intérieur droit | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
TRAVAUX DE SERRURERIE - METALLERIE- MONTANT TOTAL (en € H.T.) | [9 empty] | 0

## CFO-CFI
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Rénovation globale du bâtiment GE
N° CCTG/CSTP | Désignation | FOURNITURE |  |  |  | MAIN D’ŒUVRE |  |  |  | Montant total (en € HT)
|  | Unité | Qté | Prix unitaire (en € HT) | Sous-total (en € HT) | Unité | Qté | Prix unitaire (en € HT) | Sous-total (en € HT)
CSTP : 13 | TRAVAUX CFO / CFI
CSTP : 13.1 | Armoire électrique, y compris alimentations | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.2 | Distribution électrique et supports de câbles CFO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.2.1 | Distribution électrique et supports de câbles CFO | ml |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.2.2 | Goulotte PVC 3 compartiments | ml |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.3 | Mise à la Terre (MALT) | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.4 | Arrêts d'urgence (AU) basse tension | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.5 | Équipement électriques |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.5.1.1 | Luminaires LED Type 1 | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.5.1.2 | Luminaires LED Type 2 | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.5.1.3 | Luminaires LED Type 3 | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.5.1.4 | Luminaires LED Type 4 | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.5.1.5 | Commandes manuelles d'éclairages | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.5.1.6 | Détecteurs de présence | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.5.2 | Prises de courant, postes de travail | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.5.3 | Prises murales encastrables | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.5.4 | Alimentation des autres équipements | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.5.5 | Eclairage de sécurité | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.6 | Réseaux Voix Données Images (VDI) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.6.1 | Baie informatique et téléphonique | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.6.2 | Précâblage informatique et téléphonique | ml |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.6.3 | Prise RJ45 | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.6.4 | Réseaux téléphoniques | ml |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.6.5.1 | Repérage | ml |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.6.5.2 | Recette cuivre et optique | ml |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.7 | Téléphonie et interphone |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.7.1 | Téléphone de sécurité | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.7.2 | Postes téléphonique | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.7.3 | Dépose et repose de l'interphone existant | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.8 | Système de Sécurité Incendie (SSI) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.8.2 | Centrale incendie | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.8.3 | Détecteurs automatique d'incendie | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.8.4 | Déclencheurs manuel d'incendie | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.8.5 | Diffuseurs d'alarme sonore et visuelle | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.8.6 | Report d'alarme au PC de sécurité (FLS) | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.8.7 | Câblage SSI | ml |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.8.8 | Réception, essais, mise en service et formation du S.S.I | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 13.9 | Sonorisation (haut-parleurs) | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
TRAVAUX CFO/CFI-MONTANT TOTAL(en € H.T.) | [9 empty] | 0

## VENTILATION
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Rénovation globale du bâtiment GE
N° CCTG/CSTP | Désignation | FOURNITURE |  |  |  | MAIN D’ŒUVRE |  |  |  | Montant total (en € HT)
|  | Unité | Qté | Prix unitaire (en € HT) | Sous-total (en € HT) | Unité | Qté | Prix unitaire (en € HT) | Sous-total (en € HT)
CSTP : 14 | TRAVAUX DE VENTILATION
CSTP : 14.1. | VMC Sanitaire | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 14.2. | Ventilation naturelle | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 14.3. | Extracteur individuel | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
TRAVAUX DE VENTILATION-MONTANT TOTAL (en € H.T.) | [9 empty] | 0

## SYSTEME PRODUCTION CHALEUR
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Rénovation globale du bâtiment GE
N° CCTG/CSTP | Désignation | FOURNITURE |  |  |  | MAIN D’ŒUVRE |  |  |  | Montant total (en € HT)
|  | Unité | Qté | Prix unitaire (en € HT) | Sous-total (en € HT) | Unité | Qté | Prix unitaire (en € HT) | Sous-total (en € HT)
CSTP : 15 | TRAVAUX - SYSTÈME DE PRODUCTION DE CHALEUR
CSTP : 15 | Fourniture, pose et mise en service de la sous-station de chauffage | Ens |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
TRAVAUX SYSTÈME DE PRODUCTION DE CHALEUR - MONTANT TOTAL(en € H.T.) | [9 empty] | 0

## PLOMBERIE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Rénovation globale du bâtiment GE
N° CCTG/CSTP | Désignation | FOURNITURE |  |  |  | MAIN D’ŒUVRE |  |  |  | Montant total (en € HT)
|  | Unité | Qté | Prix unitaire (en € HT) | Sous-total (en € HT) | Unité | Qté | Prix unitaire (en € HT) | Sous-total (en € HT)
CSTP : 16 | TRAVAUX DE PLOMBERIE
CSTP : 16.1 | Distribution d'eau brute |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 16.1.2 | Réseaux de distribution (supportages compris) | ml |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 16.2 | Installation de collecte des eaux usées et des eaux vannes | ml |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 16.3 | Réseau de distribution de chauffage |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 16.3.1.1 | Mise en place du réseau de chauffage | ml |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 16.3.1.2 | Calorifuge | ml |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 16.4 | Radiateurs à eau chaude | U |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 16.5 | Équipements sanitaires |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 16.5.1 | WC suspendu cuvette courte | U | 5 |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 16.5.2 | WC suspendu handicapé | U | 1 |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 16.5.3 | Lavabo vasque autoportante | U | 4 |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 16.5.4 | Barre de relevage | U | 1 |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
TRAVAUX DE PLOMBERIE - MONTANT TOTAL(en € H.T.) | [9 empty] | 0

## OPTIONS
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Rénovation globale du bâtiment GE
N° CCTG/CSTP | Désignation | FOURNITURE |  |  |  | MAIN D’ŒUVRE |  |  |  | Montant forfaitaire (en € HT)
|  | Unité | Qté | Prix unitaire (en € HT) | Sous-total (en € HT) | Unité | Qté | Prix unitaire (en € HT) | Sous-total (en € HT)
CSTP : 17 | PART OPTIONELLES
CSTP : 17.1 | Option 1 : Fourniture du nouveau réseau d'eau chaude |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 17.1 | Dépose du réseau de chauffage dans le garage | ml |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 17.1 | Dépose du calorifuge du réseau de chauffage dans le garage | ml |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 17.2 | Option 2 : Changement du calorifuge dégradé |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CSTP : 17.2 | Dépose du calorifugeage existant sur la totalité de la canalisation | ml |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
CSTP : 17.2 | Fourniture et pose du nouveau calorifugeage | ml |  |  | 0 | h |  |  | 0 | 0
PART OPTIONNELLE - MONTANT PLAFOND (en € H.T. ) | [9 empty] | 0

## FM et AC
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Rénovation globale du bâtiment GE
TAUX JOURNALIERS PAR QUALIFICATION pour les fiches de modification (FM)
Qualification | Désignation |  | Taux journalier Base : 7,8 h (en € HT)
1 | à préciser
2 | à préciser
3 | à préciser
4 | à préciser
5 | à préciser
6 | à préciser
COUT COMPLET POUR UNE JOURNEE D'ARRET DE CHANTIER (AC) (valable pour la part ferme et la part optionnelle en cas de levée)
Désignation des travaux | MAIN D'OEUVRE | MATERIEL
| Arrêt Forfait journalier (en € HT) | Immobilisation Forfait journalier (en € HT) | Démobilisation forfait ( en HT) | Remobilisation Forfait (en € HT)
Prestations générales
Dépose/démolition
Gros œuvre
Etanchéité
Isolation Thermique par l'extérieur
Menuiseries extérieures
Platrerie - Menuiseries intérieures
Revêtements de sol et muraux
Peinture
Serrurerie - Métallerie
CFO-CFI
Ventilation
Système de production de chaleur
Plomberie
COEFFICIENT DE PEINES ET SOINS SUR MATERIEL
0 à 1000 €HT
1000 à 2000 €HT
Supérieur à 2000 €HT