ENTRETIEN PREVENTIF ET CURATIF DES INSTALLATIONS DE DÉTECTION DE GAZ FIXE DU SITE HENRI MONDOR

### DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

| Lieux des Installations | ##### Prestations demandées | Nombre de visites | Prix Unitaire | Montant euros ANNUEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Local Technique 38 Production centralisée d’eau glacée | Entretien semestriel d’une Centrale de marque Crowcon Gasmaster N° GMS602643/03-003 raccordée à 3 capteurs OLCT 10 (R134A) et 1 capteur polyguard II (Ze1234) y compris remplacement des pièces d’usures. | 2 par an | ………… | ……………… |
| Local congélateurs Bâtiment C | Entretien semestriel d’une Centrale de marque Oldham type MX 43 raccordée à 2 détecteurs de type OLCT 10 (R134A) et 2 capteurs de type OLCT 10 (R404A) y compris remplacement des pièces d’usures. | 2 par an | ………… | ……………… |
| Service Biochimie Toxicologie C8 Laboratoire 1 et 2 | Entretien semestriel d’une Centrale Crowcon Gasmaster N° GMS397467/08-028 raccordée à 2 capteurs type XGard O2, 1 capteur Airtouch CO2 et 1 capteur CO2 de type détecteur 4 20 mA avec cellule infrarouge y compris remplacement des pièces d’usures si besoin. | 2 par an | ………… | ……………… |
| Pharmacie UPREC n°3 | Entretien semestriel d’une Centrale Crowcon Gasmaster GMS613107/01-001 raccordée à 1 capteur de type X Gard 02 et 1 capteur de type Xgard C2H2 y compris remplacement des pièces d’usures si besoin. | 2 par an | ………… | ……………… |
| Service de Pathologie Laboratoire 24 | Entretien semestriel d’une Centrale Crowcon Gasmaster N° GMS239809/03-014 raccordée à 1 capteur de type X Gard O2 y compris remplacement des pièces d’usures si besoin | 2 par an | ………… | ……………… |
| Service Hémato/ Bactériologie local spectromètre | Entretien semestriel d’une Centrale Crowcon Gasmaster N° GMS517622/01-009 raccordée à 2 capteurs CO2 type détecteur 4 20 mA avec cellule infrarouge et 2 capteurs O2 D420 y compris remplacement des pièces d’usures si besoin | 2 par an | ………… | ……………… |
| Service d’Immunologie / Hématologie Laboratoire 15, 18 et P26 L2 | Entretien semestriel d’une Centrale Crowcon Gasmaster N° GMS535476/01-003 raccordée à 2 capteurs de type MSR O2 et 1 de type DE420IR CO2 y compris remplacement des pièces d’usures si besoin. | 2 par an | ………… | ……………… |
| Service d’Immunologie stock bouteilles | Entretien semestriel d’une Centrale Crowcon Gasmaster N° GMS411473/02-004 raccordée à 2 capteurs type X Gard O2 y compris remplacement des pièces d’usures si besoin | 2 par an | ………… | ……………… |
| Laboratoires Bactériologie et Hématologie | Entretien semestriel d’une Centrale Crowcon Gasmaster N° 453973/01-019 raccordée à 1 détecteur type Xgard O2 y compris remplacement des pièces d’usures si besoin | 2 par an | ………… | ……………… |
| Laboratoire Bactériologie/ Virologie stockage CO2 | Entretien semestriel d’une Centrale Crowcon Gasmaster GMS322480/01-008 raccordée à 1 détecteur de type Xgard CO2 y compris remplacement des pièces d’usures si besoin | 2 par an | ………… | ……………… |
| Laboratoire Bactériologie/ Virologie locaux 274-477 ;276-480 ; 284-484 | Entretien semestriel d’une Centrale Crowcon Gasmaster GMS525132/05-005 raccordée à 1 détecteur de type D412 O2 et 3 capteurs capteur CO2 de type 20 mA avec cellule infrarouge y compris remplacement des pièces d’usures si besoin | 2 par an | ………… | ……………… |
| Laboratoire de Virologie local 574 | Entretien semestriel d’une Centrale Crowcon Gasmaster GMS495288/04-013 raccordée à 1 détecteur de type D412 O2 et 1 capteur Xgard C02 y compris remplacement des pièces d’usures si besoin | 2 par an | ………… | ……………… |
|  | Total Euros H.T pour 1 an |  |  | ……………… |
|  | Total Euros H.T pour 4 ans |  |  | ……………… |
|  | T.V.A. 20.00% pour 1 an |  |  | ……………… |
|  | T.V.A. 20.00% pour 4 ans |  |  |  |
|  | Total Euros T.T.C pour 1 an |  |  | ……………… |
|  | Total Euros T.T.C pour 4 ans |  |  | ……………… |

Le………………………………………………, A…………………………………………………..

###### Signature et cachet de la société