## LOT 1
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU) – MAINTENANCE PREVENTIVE DES TOITURES TERRASSES ET TOITURES INCLINEES
INTERVENTIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE
LOT 1 - CAMPUS CITE SCIENTIFIQUE
Bâtiments | Niveau | Précision repérage | Type de toiture | Surface m² | Accès toiture - protection | Commentaires SD/JS au 06/12 | Prix €HT par passage
A01 CHAUFFERIE | 3 | TOITURE | Bac acier - bi-couche | 943.59 | Terrasse Inaccessible | Echelle à crinoline intérieure vers toiture
A02 | 1 | TERRASSE ALIM GAZ | Bi-couche | 22.21 | Echelle | accès par échelle crinoline (rénovation de la toiture refaite 2024)
| 1 | TOITURE | Bi-couche | 864.6 | Echelle crinoline posée en 2024 | accès par échelle crinoline (rénovation de la toiture refaite 2024)
A03 | 1 | TOIT/ GARA (RDC INF) | Bi-couche | 32.85 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext ou nacelle
| 2 | TERRASSE SUR RDC SUP | Bi-couche | 633.99 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext ou nacelle
| 3 | TERRASSE 1/1ER ETAGE | Bi-couche | 207.32 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext ou nacelle
| 3 | TERRASSE 2/1ER ETAGE | Bi-couche | 680.68 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext ou nacelle
| 3 | TERRASSE 3/1ER ETAGE | Bi-couche | 46.42 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext ou nacelle
| 3 | TERRASSE 4/1ER ETAGE | Bi-couche | 24.13 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext ou nacelle
| 4 | TERRASSE /2EME ETAGE | Bi-couche | 605.84 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext ou nacelle
A03BIS | 1 | TERRASSE ENTREE | Bi-couche | 18 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext ou nacelle
| 1 | TOITURE | Bi-couche | 454.36 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext ou nacelle
A04 | 1 | TOITURE | Bi-couche | 841.94 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle
| 1 | TOITURE 1 | Bi-couche | 41.76 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle
| 1 | TOITURE 2 | Bi-couche | 43.08 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle
| 1 | TOITURE 3 | Bi-couche | 96.03 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle
A05 | 1 | TOITURE | Bi-couche | 848.84 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle
| 1 | TOITURE 1 | Bi-couche | 40.74 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle
| 1 | TOITURE 2 | Bi-couche | 40.74 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle
| 1 | TOITURE 3 | Bi-couche | 93.9 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle
| 1 | TOITURE 4 | Bi-couche | 34.08 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle
A06 SERVICE ESPACE VERT | 2 | TOITURE | Bi-couche | 383.91 | Terrasse Inaccessible
A07 | 1 | TOITURE ARTICUL | Bac Acier | 63.98 | Echelle 8ML Ext
| 1 | TOITURE 1 | Bac Acier | 538.45 | Echelle 8ML Ext | support d'échelle
| 1 | TOITURE 2 | Bac Acier | 664.69 | Echelle 8ML Ext
A08 | 1 | TERRASSE ENTREE | Bi-couche | 1.56 | Echelle | protection lourde, toiture terrasse refaite 11/2024
| 1 | TOITURE | Bi-couche | 236.57 | Echelle crinoline posée en 2024 | protection lourde, toiture terrasse refaite 11/2024 54000€ ttc
A10 | 1 | TERRASSE 1 | Bi-couche | 65.79 | Echelle
| 1 | TERRASSE 2 | Bi-couche | 320.33 | Echelle crinoline posée en 2024
|  | TERRASSE 3 | Bi-couche | 11.27 | Terrasse Inaccessible
| 3 | TOITURE | Multicouche | 268.8 | Terrasse Inaccessible
A11 | 1 | TOIT ACCUEIL | zinc | 20.15 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 1 | TOIT ADMINISTRATION | zinc | 82.74 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 1 | TOIT ARCHIVE 1 | zinc | 15.08 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 1 | TOIT ARCHIVE 2 | zinc | 15.24 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 1 | TOIT BKIOSQUE DANSE | zinc | 54.5 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 1 | TOIT BUREAU 1 | zinc | 21.64 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 1 | TOIT BUREAU 2 | zinc | 25.98 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 1 | TOIT CAFETERIA 1 | zinc | 137.07 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 1 | TOIT CAFETERIA 2 | zinc | 72.25 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 1 | TOIT CIRCULATION 1A | zinc | 34.62 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 1 | TOIT CIRCULATION 1B | zinc | 29.09 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 1 | TOIT CIRCULATION 2 | zinc | 64.05 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 1 | TOIT CIRCULATION 4 | zinc | 101.34 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 1 | TOIT GAL EXPO 1A | zinc | 51.41 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 1 | TOIT GAL EXPO 1C | zinc | 19.38 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 1 | TOIT GAL EXPO 2 | zinc | 45.3 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 1 | TOIT KIOSQUE REPETIO | zinc | 54.06 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 1 | TOIT STUDIOS | zinc | 79.88 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 1 | TOIT VESTIAIRE | zinc | 18.15 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 1 | VERRIERE ADMINISTRAT | zinc | 28.06 |  | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 1 | VERRIERE GAL EXP 1 | zinc | 18.03 |  | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 1 | VERRIERE KIOSQ DANSE | zinc | 13.49 |  | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 1 | VERRIERE KIOSQ REPET | zinc | 13.47 |  | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 2 | TOIT AMPHI | zinc | 255.62 | Terrasse Inaccessible
| 2 | VERRIERE AMPHI 1 | ? | 24.35 |  | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 2 | VERRIERE AMPHI 1 | ? | 6.94 |  | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
A12 | 1 | TERRASSE SUR RDC | Bi-couche | 365.97 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 2 | CLIMATISATION | Bi-couche | 71.65 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 2 | TOITURE | Bi-couche | 396.96 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
A13 Garages Atelier A2 | 1 | TOITURE 1 | Tôle Fibrociment | 99 | Echelle
| 1 | TOITURE 2 | Tôle Fibrociment | 71 | Echelle
A17 | 1 | TOITURE PORCHE | Elastomère | 2.06 | Echelle
| 1 | TOITURE | Elastomère | 647.41 | Echelle 6ML Ext
A18 bât FST | 1 | TOITURE TERRASSE 1 | Bi-couche | 60.6 | Echelle | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 2 | TERRASSE | Bi-couche | 6.38 | Echelle | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 3 | TERRASSE 2 | Bi-couche | 8 | Echelle | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 3 | TOITURE | Bi-couche | 489.91 | Echelle | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
B5-B6 | 3 | TERRASSE ASCENSEUR | Bi-couche | 3.12 | Terrasse Inaccessible | protection lourde, accès par échelle int depuis machinerie ascenseur
| 3 | TOITURE | Bi-couche | 295.18 | Terrasse Inaccessible | protection lourde, accès par échelle int depuis machinerie ascenseur
| 3 | TOITURE 1 | Bi-couche | 752.24 | Terrasse Inaccessible | protection lourde, accès par échelle int depuis machinerie ascenseur
| 3 | TOITURE 2 | Bi-couche | 752.05 | Terrasse Inaccessible | protection lourde, accès par échelle int depuis machinerie ascenseur
| 4 | TOITURE | Bi-couche | 7.28 | Terrasse Inaccessible | protection lourde, accès par échelle int depuis machinerie ascenseur
B8 /IUT A | 1 | TERRASSE | Bi-couche | 48.6 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext ou nacelle
| 2 | TOITURE | Bi-couche | 1839.59 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext ou nacelle
CERLA | 1 | TOITURE PASSERELLE | Bi-couche | 25.79 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext ou nacelle
| 1 | TOIT PANNEAUX BETON | Béton | 31.64 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 1 | TOITURE/TERRASSE 1 | Bi-couche | 198.37 | Echelle crinoline posée en 2024 | accès par échelle ext
| 1 | TOITURE/TERRASSE 2 | Bi-couche | 197.15 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 1 | TOITURE/TERRASSE 3 | Bi-couche | 2.24 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 1 | TOITURE LOC EXT VENT | Bi-couche | 14.53 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 2 | TOITURE S. CONF | Bi-couche | 178.68 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 2 | VERRIERE | Verre | 12.14 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 2 | TOITURE ZINC | Zinc | 301.44 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
Cosec Administratif | 1 | TOITURE | Membrane P.V.C. | 163.47 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
V2 Garages espace vert | 1 | TOITURE | Membrane P.V.C. | 602.37 | Terrasse Inaccessible
C1 | 1 | TERRASSE ENTREE | Bac acier | 52.22 | Echelle | Terrasse Inaccessible
| 4 | TERRASSE AMPHI | Membrane P.V.C. | 350.04 | Par édicule + échelle Crinoline
| 4 | TERRASSE 1 | Membrane P.V.C. | 357.46 | Par édicule + échelle Crinoline
| 5 | TOITURE ASCENSEUR | Membrane P.V.C. | 14.36 | Par édicule + échelle Crinoline | Terrasse Inaccessible
| 5 | TOITURE LOVAL V.E | Membrane P.V.C. | 11.98 | Par édicule + échelle Crinoline | Terrasse Inaccessible
C3 | 3 | EDICULE | Bi-couche | 98.53 | Par édicule
| 3 | TOITURE | Bi-couche | 631.35 | Par édicule
| 4 | TOITURE ASC 1 | Bi-couche | 46.08 | Echelle | Terrasse Inaccessible
| 4 | TOITURE 1 ASC 2 | Bi-couche | 17.56 | Echelle | Terrasse Inaccessible
C4 | 1 | TOITURE EXTENSION | Bi-couche | 136.06 | Echelle nacelle | Terrasse Inaccessible
| 1 | TOITURE STOCK GAZ | Bi-couche | 8.33 | Echelle | Terrasse Inaccessible
| 1 | TOITURE | Bi-couche | 4.25 | Echelle | Terrasse Inaccessible
| 3 | TOITURE | Bi-couche | 447.24 | Echelle | par édicule
| 3 | TOITURE RMN | Bi-couche | 204.46 | Echelle | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext ou nacelle
| 3 | TERRASSE SUR TOIT | Bi-couche | 18.98 | Echelle | par édicule
| 3 | TOITURE EDICULE | Bi-couche | 73.71 | Echelle crinoline posée en 2024
| 4 | TOITURE ASCENCEUR | Bi-couche | 35.89 | Echelle | par édicule
C5 | 3 | EDICULE | Protection lourde | 103.31 | Par édicule
| 3 | TOITURE | Protection lourde | 770.75 | Par édicule
| 4 | TOITURE LTE | Protection lourde | 38.26 | Par édicule | Rénovation complète du bâtiment y compris la toiture 2024
| 4 | TOITURE LTE 2 | Protection lourde | 13.55 | Par édicule
| 4 | TOITURE LVE | Protection lourde | 9.91 | Par édicule
C6 | 3 | EDICULE | Bi-couche | 171.4 | Par édicule
| 3 | TOITURE | Bi-couche | 1118.48 | Par édicule
| 4 | TOITURE LTE | Bi-couche | 35.82 | Echelle | Terrasse Inaccessible
| 4 | TOITURE LTE 2 | Bi-couche | 14.68 | Echelle | Terrasse Inaccessible
C8 | 3 | EDICULE | Bi-couche | 100.55 | Par édicule
| 3 | TOITURE | Bi-couche | 665.62 | Par édicule | Rénovation complète du bâtiment y compris la toiture 2022
| 4 | TOITURE LTE | Bi-couche | 38.68 | Echelle
C9 | 3 | TOITURE 1 | Bitume | 427.63 | Par édicule
| 3 | TOITURE 2 | Bitume | 234.76 | Par édicule
| 3 | TOITURE 3 | Bitume | 365.58 | Par édicule
| 3 | TOITURE 4 | Bitume | 22.48 | Terrasse Inaccessible
| 3 | EDICULE | Bitume | 65.2 | Echelle
| 4 | TOIT ASCENSEUR | Bitume | 15.55 | Echelle
| 4 | TOIT ESC 1 | Bitume | 6.79 | Echelle
C10 | 1 | TOITURE | Bitume | 323.28 | Echelle crinoline posée en 2024 | Accès par échelle crinoline Toiture terrasse refaite 2024
C11 | 1 | TOITURE LOCAL GAZ | Membrane PVC | 67.84 | Echelle
| 2 | TOITURE | Bi-couche | 333.09 | Par édicule
| 2 | TOITURE 1 | Bi-couche | 3.49 | Par édicule
| 2 | TOITURE 2 | Bi-couche | 2.2 | Par édicule
| 2 | GT1 | Bi-couche | 1.08 | Par édicule
| 2 | GT 2 | Bi-couche | 1.44 | Par édicule
| 2 | GT 3 | Bi-couche | 2.88 | Par édicule
| 2 | GT 4 | Bi-couche | 0.96 | Par édicule
C14 | 1 | EDICULE | Bi-couche | 6.59 | Echelle | Protection lourde, Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 1 | TOITURE | Bi-couche | 142.51 | Echelle | Protection lourde, Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 1 | TOITURE1 | Bi-couche | 107.97 | Echelle | Protection lourde, Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 1 | PORCHE SS VERRIERE | Bac acier | 19.58 | Echelle | Terrasse Inaccessible
C15 | 1 | TOITURE SUR AMPHIS | Membrane PVC | 343.55 | Echelle crinoline | Terrasse Inaccessible, bicouche, accès par échelle ext
| 1 | TOITURE/LOC TECH | Membrane PVC | 11.4 | Echelle | Terrasse Inaccessible, bicouche, accès par échelle ext
| 2 | TOITURE | Membrane PVC | 496.93 | Echelle | Terrasse Inaccessible, bicouche, accès par échelle ext
C16 | 1 | TERRASSE 1 | Zinc | 47.07 | Echelle | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 1 | TERRASSE 2 | Zinc | 135.85 | Echelle | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 1 | TERRASSE 3 | Zinc | 135.96 | Echelle | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 1 | TERRASSE 4 | Zinc | 47.05 | Echelle | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 1 | TOITURE 2 | Bi-couche | 408.97 | Echelle | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
C17 Logement de fonction | 1 | TOITURE | Tuiles | 132.55 | Echelle 4ML | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
C18 HALL PILOTE | 1 | AUVENT | Protection lourde | 7.89 | Echelle 4ML | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 1 | TERRASSE SUR LABOS | Protection lourde | 280.52 | Echelle 4ML | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 1 | TERRASSE 2 | Protection lourde | 139.65 | Echelle 4ML | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 1 | TOIT POUBELLES | Protection lourde | 9.28 | ? | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 1 | TOIT STOCK GAZ | Protection lourde | 32.53 | Echelle 4ML | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 2 | TOIT / LOCAL CLIM | Protection lourde | 56.37 | Echelle 4ML | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 2 | TOIT/HALL D'ENTREE | Protection lourde | 16.83 | Terrasse inaccessible | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
Géographie | 1 | TERRASSE 1 | Bi-couche | 137.6 | Lanterneau+échelle 4ML
| 1 | TERRASSE 2 | Bi-couche | 36.58 | Lanterneau+Echelle 4ML
VERRIERE
| 3 | TOITURE | Membrane PVC | 776.67 | Lanterneau+Echelle 4ML
HALL CISIT | 1 | TERRASSE/GALERIE | Bitume | 54.27 | Lanterneau+Echelle 4ML | bi-couche, terrasse inacessible, accès par échelle ext
| 2 | TOITURE HALL E.M | Bitume | 598.16 | Par Edicule+Echelle 4ML | bi-couche, accès par échelle à crinoline
| 2 | TERRASSE 1 | Bitume | 298.09 | Par Edicule+Echelle 4ML | bi-couche, accès par échelle à crinoline
| 2 | TERRASSE 2 | Bitume | 146.98 | Par Edicule+Echelle 4ML | bi-couche, accès par échelle à crinoline
| 2 | TERRASSE/GALERIE 3 | Bitume | 12.66 | Par Edicule+Echelle 4ML | bi-couche, accès par échelle ext
HALLE GREMEAUX | 1 | TERRASSE RDC | Bac acier | 256.77 | Echelle 6ML Ext
| 2 | TOITURE | Bi-couche | 2058.7 | Terrasse inaccessible | accès par échelle ext ou nacelle
HALLE Grem Préfa | 1 | TOITURE | Multicouche | 105.02 | Echelle
IUT A | 2 | TERRASSE A | Bitume | 485.14 | Echelle | Par édicule
| 3 | TERRASSE B | Bitume | 229.61 | Echelle | Par édicule
| 3 | TOITURE B | Bitume | 781.91 | Echelle | Par édicule
| 3 | TOITURE C | Bitume | 737.56 | Echelle | Par édicule
| 3 | TOITURE D | Bitume | 624.98 | Echelle | Par édicule
| 3 | TOITURE E | Bitume | 180.14 | Echelle | Par édicule
| 3 | TOITURE F | Bitume | 178.91 | Echelle | Par édicule
| 4 | TOITURE/TERRASSE | Bitume | 77.43 | Echelle | Par édicule
| 5 | TOITURE A | Bitume | 1864.82 | Sky-dôme | Par édicule
IUT A PRODUITS | 1 | TOITURE | Bitume | 25 | Echelle
IUT A T10 | 2 | TOITURE | Bitume | 322.6 | Echelle
IUT A T10 PRODUITS | 1 | TOITURE | Bitume | 15.6 | Echelle
LILLIAD | 1 | TOITURE VEGETALISEE | Végétale | 3773.5 | Sol
| 5 | TOITURE/ESC | Bi-couche | 12.24 | Terrasse Inaccessible | Accès int escalier vers toiture
| 5 | COUPOLE | Verre | 121.44 | Terrasse Inaccessible | Accès int escalier vers toiture
| 5 | TOITURE 2 | Bi-couche | 246.46 | Terrasse Inaccessible | Accès int escalier vers toiture
| 5 | TOITURE 1 | Bi-couche | 2430.61 | Terrasse Inaccessible | Accès int escalier vers toiture
MAISON DES SPORTS | 1 | VIDE/ESCALIER EXT |  | 2
| 1 | ESCALIER EXTERIEUR | Résille | 4 | Echelle
| 2 | VERRIERE 1 | Verre | 8 | Sky-dôme
| 2 | VERRIERE 2 | Polycarbonate | 9 | Sky-dôme
| 2 | TERRASSE 2 | Bitume + Dalles sur plots | 31 | Sky-dôme
| 1 | TERRASSE 1 | Bitume + Dalles sur plots | 46 | Par porte
| 2 | TOITURE | Membrane PVC | 171 | Sky-dôme
M1 | 0 | TOITURE/LT ASCENSEUR | Bi-couche | 13.62 | Echelle | Radio protection - coupure émetteurs obligatoire
| 1 | AUVENT | Bi-couche | 30.62 | Acces fenêtre 1er étage
| 1 | TOITURE 1 | Bi-couche | 800.79 | Escalier
| 1 | TOITURE 2 | Bi-couche | 191.06 | Escalier
| 1 | TOITURE 3 | Bi-couche | 21.58 | Escalier
| 4 | VENTIL 1 | Bi-couche | 2.91 | Escalier
| 4 | TOITURE ASCENSEUR | Bi-couche | 3.19 | Escalier
| 4 | TOITURE TECH 1 | Bi-couche | 8.92 | Escalier
| 4 | TOITURE G17 | Bi-couche | 10.67 | Escalier
| 4 | TOITURE 1 | Bitume | 677.15 | Escalier
| 4 | TOITURE 2 | Bitume | 139.16 | Escalier
| 4 | TOITURE 3 | Bitume | 259.63 | Escalier
M2 | 1 | TERRASSE 1 | Bi-couche | 72.49 | Echelle | Par édicule
| 1 | TERRASSE 2 | A définir | 20.87 | Echelle | Par édicule
| 1 | TERRASSE 3 | Bi-couche | 334.2 | Echelle | Par édicule
| 2 | TOITURE 1 | Bi-couche | 134.2 | Echelle | Par édicule
| 2 | TOITURE 2 | Membrane PVC | 117.78 | Echelle | Par édicule
| 2 | TOITURE 3 | Bi-couche | 126.71 | Echelle | Par édicule
| 2 | TOITURE 4 | Bi-couche | 88.69 | Echelle | Par édicule
| 4 | TERRASSE 4 | Bi-couche | 14.29 | Echelle | Par édicule
| 4 | TERRASSE 5 | Bac acier | 6.42 | Echelle | Par édicule
| 4 | TOITURE | Bi-couche | 483.89 | Escalier
| 5 | TOITURE ACCES TOIT | Bi-couche | 5.76 | Echelle
M3 | 1 | TERRASSE | Bi-couche | 85.68 | Par porte - Escalier
| 3 | TERRASSE 1 | Bi-couche | 24.92 | Par porte
| 3 | TERRASSE 2 | Bi-couche | 11.81 | Par porte
| 3 | TOITURE 1 | Bi-couche | 469.91 | Porte
| 3 | TOITURE 2 | Bi-couche | 311.86 | Porte
| 4 | TERRASSE 3 | Bi-couche | 26.44 | Escalier
| 4 | TOITURE 3 | Bi-couche | 424.13 | Escalier
| 4 | TOITURE 4 | Bi-couche | 537.78 | Escalier
| 4 | EDICULE | Bi-couche | 51.87 | Escalier
| 5 | TOITURE LT | Bi-couche | 12.94 | Echelle
| 5 | TOITURE ASCENSEUR | Bi-couche | 34.47 | Echelle
M4 | 1 | TOIT 1 | Bac acier | 24.42 | Echelle 4ML Ext | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 1 | TOIT 2 | Bac acier | 40.12 | Echelle 4ML Ext | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 1 | TOIT 3 | Bac acier | 102.12 | Echelle 4ML Ext | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 1 | TOIT 4 | Bac acier | 157.61 | Echelle 4ML Ext | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 1 | TOIT 5 | Bac acier | 85.95 | Echelle 4ML Ext | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 1 | TOIT 6 | Bac acier | 111.62 | Echelle 4ML Ext | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 1 | TOIT 7 | Bac acier | 97.43 | Echelle 4ML Ext | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 1 | TOIT 8 | Bac acier | 54.39 | Echelle 4ML Ext | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 1 | TOIT 9 | Bac acier | 238.04 | Echelle 4ML Ext | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 1 | TOIT 10 | Bac acier | 73.04 | Echelle 4ML Ext | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 1 | TOIT 11 | Bac acier | 64.9 | Echelle 4ML Ext | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 1 | TERRASSE CRI 1 | Bi-couche | 1183.03 | Echelle crinoline posée en 2024 | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
| 1 | TERRASSE CRI 2 | Bi-couche | 669.07 | Echelle 6ML Ext | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
M5 | 1 | TOITURE AMPHI | Bi-couche | 40.2 | Echelle | terrasse innacessible,accès par échelle
| 2 | TERRASSE 1 | Bi-couche | 201.62 | Echelle 10ML | terrasse innacessible,accès par échelle
| 2 | TERRASSE 2 | Bi-couche | 16.22 | Echelle 10ML | terrasse innacessible,accès par échelle
| 2 | TERRASSE 3 | Bi-couche | 9.54 | Echelle 10ML | terrasse innacessible,accès par échelle
| 2 | TOITURE 1 | Bi-couche | 876.09 | Echelle crinoline posée en 2024 | terrasse innacessible,accès par échelle
| 2 | TOITURE 2 | Bi-couche | 359.05 | Echelle 10ML | terrasse innacessible,accès par échelle
M6 | 1 | TERRASSE | Bicouche | 51.04 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 1 | TOITURE TUNNEL | Bicouche | 20.09 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 1 | TOIT ANNEX VENTI | Bicouche | 8.2 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 1 | TOIT GROUP CLIM SOUF | Bicouche | 8.2 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 1 | TOIT CONTAIN'AIR | Bicouche | 14.57 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 2 | TOITURE M06 | Bicouche | 467.92 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
| 2 | TOITURE LML | Bicouche | 492.72 | Terrasse Inaccessible | accès par échelle ext
M7 Logement de fonction | 1 | TOITURE | Tuiles | 132.86 | Echelle | Terrasse Inaccessible, accès par échelle ext
POLYTECH | 1 | TERRASSE VEGET 1 | Végétalisée | 790.47 | Par édicule
| 1 | TERRASSE VEGET 2 | Végétalisée | 440.91 | Par édicule
| 1 | TERRASSE VEGET 3 | Végétalisée | 108.81 | Par édicule
| 2 | TOIT PASSEREL 1 | Polycarbonate | 6.83 | Par édicule
| 2 | TOIT PASSEREL 2 | Polycarbonate | 7.44 | Par édicule
| 2 | TOITURE 1 | Bi-couche | 687.44 | Par édicule
| 2 | TOITURE 2 | Bi-couche | 144.98 | Par édicule
| 2 | TOITURE 3 | Bi-couche | 247.81 | Par édicule
| 2 | TOITURE 4 | Bi-couche | 446.34 | Par édicule
| 2 | TOITURE 5 | Bi-couche | 144.52 | Par édicule
| 3 | TOIT PASSEREL 3 | Polycarbonate | 36.51 | Par édicule
| 3 | TOIT PASSEREL 3 bis | Polycarbonate | 36.79 | Par édicule
| 4 | TOIT PASSEREL 1 | Polycarbonate | 34.28 | Par édicule
| 4 | TOITURE 1 | Multicouche | 950.81 | Par édicule
| 4 | TOITURE 2 | Multicouche | 970.14 | Par édicule
| 4 | TOITURE 3 | Multicouche | 1027.53 | Par édicule
| 4 | TOITURE 4 | Multicouche | 275.13 | Par édicule
| 5 | TOITURE ASC. 1 | Multicouche | 10.5 | Par édicule
| 5 | TOITURE ASC. 2 | Multicouche | 10.5 | Par édicule
| 5 | TOITURE ASC. 3 | Multicouche | 10.5 | Par édicule
| 1 | PISTE D'ESSAIS | Bac acier | 61.26 | Echelle
P01 | 3 | TOITURE | Bi-couche | 1714.03 | Par édicule
| 3 | TOITURE AMPHI | Bi-couche | 690.48 | Par édicule
| 3 | TERRASSE/ESCALIER 5 | EPDM | 33.69 | Terrasse Inaccessible
| 4 | TOITURE EDICULE 1 | Bi-couche | 213.35 | Par édicule
| 4 | TOITURE EDICULE 2 | Bi-couche | 44.85 | Par édicule
| 4 | TOITURE MACHINERIE | Bi-couche | 14.84 | Par édicule
| 4 | TOITURE V.E | Bi-couche | 10.17 | Par édicule
P02 | 4 | EDICULE | Bi-couche | 114.38 | Par édicule
| 4 | TOITURE | Bi-couche | 751.33 | Par édicule
| 5 | TOITURE LTE | Bi-couche | 34.82 | Echelle
P03 | 1 | TERRASSE 1 | Elastomère | 681.83 | Porte édicule
| 1 | TERRASSE PORCHE | Elastomère | 4.35 | Echelle
| 4 | TERRASSE 2 | Elastomère | 807.52 | Porte édicule
| 4 | EDICULE | Bi-couche | 102.2 | Echelle
| 5 | TOITURE LTE | Bi-couche | 35.58 | Echelle
P04 | 4 | EDICULE | Bi-couche | 86.94 | Depuis la Terrasse
| 4 | TOITURE | Bi-couche | 573.94 | Porte Edicule
| 5 | TOITURE LTE | Bi-couche | 37.13 | Depuis la Terrasse
| 5 | TOITURE V.E | Bi-couche | 9.2 | Echelle 4ML Ext
P05 | 4 | TOITURE 1 | Bi-couche | 1131.89 | Porte + Echelle 4ML
| 4 | TOITURE 2 | Bi-couche | 376.17 | Porte + Echelle 4ML
| 4 | EDICULE | Bi-couche | 200.68 | Porte Edicule
| 6 | LOCAL ASCENSEUR 1 | Bi-couche | 17.1 | Echelle
| 6 | LOCAL ASCENSEUR 2 | Bi-couche | 44.05 | Echelle
| 6 | TOITURE ASCENSEUR 3 | Bi-couche | 3.27 | Porte Edicule
| 6 | TOITURE LABORATOIRE | Bi-couche | 46.1 | Porte Edicule
| 6 | TOITURE ESCALIER | Bi-couche | 46.77 | Echelle
P06 | 1 | TERRASSE 1 | Bi-couche | 50.19 | Echelle
| 1 | TERRASSE 2 | Bi-couche | 22.95 | Echelle
| 1 | TERRASSE 3 | Bi-couche | 22.95 | Echelle
P07 | 1 | TOITURE | Bi-couche | 581.55 | Par échelle
SH1 | 1 | TOITURE 1 | Zinc | 847.17 | Echelle | terrasse innacessible,accès par échelle ext
| 1 | TOITURE 2 | Zinc | 128.17 | Echelle | terrasse innacessible,accès par échelle ext
| 1 | TOITURE 3 | Zinc | 37.49 | Echelle | terrasse innacessible,accès par échelle ext
| 2 | TOIT SUR 1ER ETAGE | Bi-couche | 772.06 | Echelle | terrasse innacessible,accès par échelle ext
SH2 | 2 | TERRASSE DOC | Bi-couche | 132.77 | Porte édicule
| 3 | TERRASSE 2 | Bi-couche | 54 | Porte édicule
| 3 | TERRASSE DOC 1 | Bi-couche | 8 | Porte édicule
| 3 | TERRASSE DOC 2 | Bi-couche | 28.44 | Porte édicule
| 3 | TERRASSE DOC 3 | Bi-couche | 61.41 | Porte édicule
| 3 | TERRASSE DOC 4 | Bi-couche | 22.25 | Porte édicule
| 3 | TERRASSE DOC 5 | Bi-couche | 16.88 | Porte édicule
| 3 | TERRASSE DOC 6 | Bi-couche | 38.26 | Porte édicule
| 3 | TERRASSE DOC 7 | Bi-couche | 160.53 | Porte édicule
| 3 | TERRASSE DOC 8 | Bi-couche | 70.83 | Porte édicule
| 3 | TERRASSE 1 | Bi-couche | 15.98 | Porte édicule
| 3 | TERRASSE 3 | Bi-couche | 7.84 | Porte édicule
| 4 | EDICULE | Bi-couche | 72.56 | Echelle
| 4 | TERRASSE 2 | Bi-couche | 54 | Echelle
| 4 | TERRASSE DOC 1 | Membrane P.V.C. | 8 | Echelle
| 4 | TERRASSE DOC 2 | Membrane P.V.C. | 28.44 | Echelle
| 4 | TERRASSE DOC 3 | Membrane P.V.C. | 64.41 | Echelle
| 4 | TERRASSE DOC 4 | Membrane P.V.C. | 22.25 | Echelle
| 4 | TERRASSE DOC 5 | Membrane P.V.C. | 16.88 | Echelle
| 4 | TERRASSE DOC 6 | Membrane P.V.C. | 38.26 | Echelle
| 4 | TERRASSE DOC 7 | Membrane P.V.C. | 160.53 | Echelle
| 4 | TERRASSE DOC 8 | Membrane P.V.C. | 70.83 | Echelle
| 4 | TERRASSE 1 | Bi-couche | 15.98 | Echelle
| 4 | TERRASSE 3 | Bi-couche | 7.84 | Echelle
| 4 | TOITURE 1 | Bi-couche | 428.98 | Echelle
| 4 | TOITURE 2 | Bi-couche | 226.46 | Echelle
| 5 | TOITURE LTE | Bi-couche | 34.71 | Echelle
| 5 | TOITURE LVE | Bi-couche | 7.88 | Echelle
SH3 | 1 | C TERRASSE | Bi-couche | 3.26 | Echelle
| 1 | TERRASSE VEGETALISEE | Végétalisée | 122.18 | Escalier
| 1 | TOIT / PARVIS | Bi-couche | 181.8 | Echelle | Par édicule
| 2 | C TERRASSE | Bi-couche | 33.39 | Echelle | Par édicule
| 2 | TERRASSE ESCAL 1 | Bi-couche | 10.56 | Echelle | Par édicule
| 2 | TERRASSE ESCAL 2 | Bi-couche | 10.55 | Echelle | Par édicule
| 3 | A CHENEAU CIRCULAB | Bi-couche | 13.55 | Echelle | Par édicule
| 3 | A TERRASSE | Bi-couche | 301.73 | Echelle | Par édicule
| 3 | B CHENEAU CIRCULAB | Bi-couche | 24.94 | Echelle | Par édicule
| 3 | B TERRASSE | Bi-couche | 237.19 | Echelle | Par édicule
| 3 | C TERRASSE ACC | Bi-couche | 70.03 | Escalier | Par édicule
| 3 | TERRA TOIT SUR ESC 2 | Bi-couche | 41.69 | Echelle | Par édicule
| 3 | TERRASSE ESCAL 3 | Bi-couche | 23.03 | Echelle | Par édicule
| 3 | TERRASSE ESCAL 4 | Bi-couche | 11.71 | Echelle | Par édicule
| 4 | A TOITURE | Bi-couche | 312.1 | Echelle | Par édicule
| 4 | B TOITURE | Bi-couche | 471.12 | Echelle | Par édicule
| 4 | C CHENEAU CIRCULAB | Acier | 32.76 | Echelle | Par édicule
| 4 | C TERRASSE | Bi-couche | 336.95 | Echelle | Par édicule
| 5 | C TOITURE | Bi-couche | 568.4 | Echelle | Par édicule
SH4 | 1 | TOITURE | Bitume | 98.97 | Echelle | Terrasse Inaccessible
SN1 | 4 | TOITURE | Bitume | 1307.29 | Echelle Crinoline
| 4 | TERRASSE AMPHIS | Membrane PVC | 704.58 | Echelle Crinoline
| 4 | EDICULE | Membrane Bitume | 96.15 | Echelle Crinoline
| 5 | TOITURE LVE | Bitume | 4.66 | Echelle Crinoline
| 5 | TOITURE MACHINERIE | Bitume | 13.25 | Echelle Crinoline
SN1 SERRES | 1 | TERRASSE 1 | Polycarbonate | 528.04 | Echelle | verrière
| 1 | TERRASSE 2 | Bi-couche | 273.72 | Skydome | bi-couche ?
| 1 | TERRASSE 3 | Polycarbonate | 149.99 | Echelle | Verrière
| 1 | TERRASSE 4 | Polycarbonate | 283.47 | Echelle | Verrière
| 1 | TERRASSE SAS | Bi-couche | 3.47 | Skydome | bi-couche ?
SN2 | 4 | EDICULE | gravillon | 125.49 | par Edicule | protection lourde
| 4 | TOITURE | gravillon | 756.2 | par Edicule | protection lourde
| 5 | TOITURE LTE | gravillon | 32.97 | Echelle 4ML Ext | bi-couche
SN3 | 4 | EDICULE | Bi-couche | 134.29 | par Edicule
| 4 | TOITURE 1 | Bi-couche | 427.67 | par Edicule | protection lourde
| 4 | TOITURE 2 | Bi-couche | 430.45 | par Edicule | protection lourde
| 5 | TOITURE ASCENSEUR 1 | Bi-couche | 31.21 | Echelle
| 5 | TOITURE ASCENSEUR 2 | Bi-couche | 11.6 | Echelle
SN4 | 3 | EDICULE | Bi-couche | 28.84 | Escalier
| 3 | TOITURE | Bi-couche | 304.24 | Escalier | protection lourde
| 4 | EDICULE | Bi-couche | 31.67 | Echelle Crinoline
| 4 | TOITURE | Bi-couche | 156.11 | Echelle Crinoline
| 5 | TOITURE ASCENSEUR | Bi-couche | 16.01 | Echelle 4ML Ext
SN5 | 4 | EDICULE | Bi-couche | 140.05 | par Edicule
| 4 | TOITURE | Bi-couche | 881.7 | par Edicule | protection lourde
| 5 | TOITURE ASCENSEUR 1 | Bi-couche | 34.06 | Echelle
| 5 | TOITURE ASCENSEUR 2 | Bi-couche | 15.48 | Echelle
| 5 | TOITURE LVE | Bi-couche | 8 | Echelle
SN7 Garage des serres | 1 | TOITURE | Tuiles terre cuite | 99.73 | Echelle
SN8 | 1 | TOITURE | Bac acier | 51 | Echelle
SUP | 1 | TERRASSE INACC 3 | Bi-couche gravillon | 1.21 | Terrasse Inaccessible | Accès toiture par porte r+3
| 1 | TERRASSE SUR CIRC 09 | Bi-couche gravillon | 16 | Terrasse Inaccessible | Accès toiture par porte r+3
| 2 | TERASSE 2 | Zinc | 899.86 | Terrasse Inaccessible | Accès toiture par porte r+3
| 2 | TERRASSE INACC 1 | Bi-couche gravillon | 1.21 | Terrasse Inaccessible | Accès toiture par porte r+3
| 2 | TERRASSE INACC 2 | Bi-couche gravillon | 2.36 | Terrasse Inaccessible | Accès toiture par porte r+3
| 2 | TERRASSE INACC 3 | Bi-couche gravillon | 1.21 | Terrasse Inaccessible | Accès toiture par porte r+3
| 2 | TERRASSE 1 | Zinc | 953.05 | Terrasse Inaccessible | Accès toiture par porte r+3
| 3 | TERRASSE INACC 4 | Bi-couche gravillon | 14.16 | Terrasse Inaccessible | Accès toiture par porte r+3
| 4 | TOITURE TERRASSE 3ET | Bi-couche gravillon | 680.28 | Terrasse Inaccessible | Accès toiture par porte r+3
Halle Vallin | 1 | TERRASSE RDC | Bi-couche | 76.4 | Echelle 20ML Ext | Terrasse Inaccessible, accès par nacelle
| 2 | TOITURE RDC | Bi-couche | 382.86 | Echelle 20ML Ext | Terrasse Inaccessible, accès par nacelle
| 3 | TOITURE | Bi-couche | 2041.86 | Echelle 20ML Ext | Terrasse Inaccessible, accès par nacelle
89848.54
Nom de l'entreprise : |  | Signataire (Nom, Prénom, Fonction) :
… |  | …
| Date : | …

## LOT 2
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU) – MAINTENANCE PREVENTIVE DES TOITURES TERRASSES ET TOITURES INCLINEES
INTERVENTIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE
LOT 2 - LILLE SUD
Lot 2 | Bâtiment | Niveau | Précision repérage | Type de toiture | Surface en m² | Accès toiture | Prix HT par passage
Campus Hospitalo-Universitaire | Faculté de Médecine – Pôle Recherche | 3 | Terrasse 1 | étanchéité auto protégée &tuiles | 1968 | Escalier intérieur
|  | 3 | Terrasse 2 | étanchéité autoprotégée | 1360 | Escalier intérieur
|  | 2 | Terrasse 3 | étanchéité autoprotégée et toit zinc | 375 | Escalier intérieur
|  | 3 | Terrasse 4 | étanchéité autoprotégée | 959 | Escalier intérieur
|  | 3 | Terrasse 5 | étanchéité autoprotégée | 675 | Escalier intérieur
|  | 8 | Terrasse 6 | étanchéité autoprotégée | 450 | Escalier intérieur
|  | 7&8 | Terrasse 7 | étanchéité autoprotégée | 704 | Escalier intérieur
|  | 7 | Terrasse 8 | étanchéité autoprotégée | 764 | Escalier intérieur
|  | 7 | Terrasse 9 | étanchéité autoprotégée | 1292 | Escalier intérieur
|  | 2 | Terrasse 10 CANTHER | Toiture végétalisée | 723 | Escalier intérieur
|  | 4 |  | Terrasse béton PL | 678 | Escalier intérieur
|  | 1 |  | Surface plots | 130 | Escalier
|  | 4 | EGID | Terrasse béton PL | 442 | Escalier
|  | 2 |  | Terrasse béton PL | 25 | Escalier
|  | 2 |  | Terrasse béton PL | 73 | Escalier
|  | 3 | BAT A1 | étanchéité sous protection lourde | 1008 | Accès par coursive
|  | 2 | BAT A2 | étanchéité sous protection lourde | 512.5 | Accès par coursive
|  | 2 | BAT A3 | étanchéité sous protection lourde | 131.18 | Accès par coursive
|  | 1 | BAT A4 | étanchéité sous protection lourde | 40 | Accès par exterieur échaffaudage
|  | 4 | BAT A5 | Couverture zinc | 350 | Accès toiture voisine
|  | 2 | BAT A6 | Couverture bacs secs ( acier) | 2000 | Pas d’accès direct
|  | 4 | BAT E1 | étanchéité sous protection lourde | 1398 | echelle intérieure
|  | 3 | BAT E2 | étanchéité sous protection lourde | 370 | Par circulation intérieures
|  | 1 | BAT E3 | étanchéité sous protection lourde | 500 | Par escalier
|  | 2 | BAT E4 | étanchéité sous protection lourde | 695 | Par escalier
|  | 3 | BAT L1 | étanchéité sous protection lourde | 2865 | Par couloir
|  | 2 | BAT L2 | étanchéité sous protection lourde | 59.88 | Pas d’accès direct
|  | 2 | BAT L3 | étanchéité sous protection lourde | 200.52 | Pas d’accès direct
|  | 3 | BAT T1 | étanchéité sous protection lourde | 611.52 | Salle de cours
|  | 6 | BAT T2 | étanchéité sous protection lourde | 75 | escalier
|  | 3 | BAT T3 | étanchéité sous protection lourde | 110 | Bureau 5 éme
|  | 5 | BAT T4 | étanchéité sous protection lourde | 43.3 | 7 éme
|  | 6 | BAT T5 | étanchéité sous protection lourde | 26.3 | Pas d’accès direct
|  | 3 | BAT Tr1 | étanchéité sous protection lourde | 373 | couloir
| Faculté de Médecine - Pôle Formation | 3 | BAT A1 | étanchéité sous protection lourde | 1008 | Accès par coursive
|  | 2 | BAT A2 | étanchéité sous protection lourde | 512.5 | Accès par coursive
|  | 2 | BAT A3 | étanchéité sous protection lourde | 131.18 | Accès par coursive
|  | 1 | BAT A4 | étanchéité sous protection lourde | 40 | Accès par exterieur échaffaudage
|  | 4 | BAT A5 | Couverture zinc | 350 | Accès toiture voisine
|  | 2 | BAT A6 | Couverture bacs secs ( acier) | 2000 | Pas d’accès direct
|  | 4 | BAT E1 | étanchéité sous protection lourde | 1398 | echelle intérieure
|  | 3 | BAT E2 | étanchéité sous protection lourde | 370 | Par circulation intérieures
|  | 1 | BAT E3 | étanchéité sous protection lourde | 500 | Par escalier
|  | 2 | BAT E4 | étanchéité sous protection lourde | 695 | Par escalier
|  | 3 | BAT L1 | étanchéité sous protection lourde | 2865 | Par couloir
|  | 2 | BAT L2 | étanchéité sous protection lourde | 59.88 | Pas d’accès direct
|  | 2 | BAT L3 | étanchéité sous protection lourde | 200.52 | Pas d’accès direct
|  | 3 | BAT T1 | étanchéité sous protection lourde | 611.52 | Salle de cours
|  | 6 | BAT T2 | étanchéité sous protection lourde | 75 | escalier
|  | 3 | BAT T3 | étanchéité sous protection lourde | 110 | Bureau 5 éme
|  | 5 | BAT T4 | étanchéité sous protection lourde | 43.3 | 7 éme
|  | 6 | BAT T5 | étanchéité sous protection lourde | 26.3 | Pas d’accès direct
|  | 3 | BAT Tr1 | étanchéité sous protection lourde | 373 | couloir
| Faculté de Pharmacie | 5 | Bât principal | Multicouche auto protégée | 4760 | escalier et fenêtre
|  | 1 | Bât stockage | Bitume + gravillons | 235 | echelle
|  | 1 | Bât stockage inflammable | Toiture en tôle fibro | 230 | echelle
|  | 2 | Bât principal B9 | Membrane et gravillons | 425 | echelle
|  | 4 | Bâtiment Potier (icpal) | Multicouche auto protégée | 473 | skydôme
|  | 3 | Bâtiment Galien | Bitume + gravillons | 785 | skydôme
|  | 1 | Bât A | PVC | 223 | Sans accès direct
|  | 1 | Bât B | PVC | 75 | Sans accès direct
| Faculté de chirurgie dentaire | 1 | Petit couloir | Elastomère | 267 | Pas d’accès
|  | 2 | Amphi | Membrane P.V.C. | 2203 | crinoline
|  | 1 | Local poubelle | Bac acier | 75 | Pas d’accès
| ILIS | 3 |  | Multicouche auto protégée | 648 | Echelle extérieure
|  | 3 |  | Verrière | 77 | Echelle extérieure
|  | 3 |  | Dalle sur plot | 80 | Echelle extérieure
|  | 4 |  | Multicouche auto protégée | 667 | Echelle extérieure
|  | 4 |  | Verrière | 41 | Echelle extérieure
| DSSEP | 1 | Toiture | Multicouche autoprotégée | 2222 | Pas d’accès direct / ligne de vie
|  | 1 | Toiture AMPHI 6 | Bac acier | 246 | Pas d’accès direct
|  | 1 | Toiture ascenseur | Polycarbonate | 42 | Pas d’accès direct
|  | 3 |  | Verrière | 80 | Pas d’accès direct
|  | 3 |  | zinc | 705 | Pas d’accès direct
|  | 2 et 4 |  | Gravillons | 457 | Pas d’accès direct
|  | 2 |  | Multicouche autoprotégée | 374 | Pas d’accès direct
| CSU José Savoye | 1 | administration bureaux | Bac acier | 236 | Pas d’accès direct
|  | 3 | Gymnastique bât H basse | Multicouche auto protégée | 1600 | Echelle à crinoline + echelle 2ème toiture
|  | 4 | Gymnastique bât H haute
|  | 2 | Gymnase B salle ABC | Multicouche auto protégée | 2658 | Echelle à crinoline
|  | 4 | Gymnase B haute | Bac acier | 25 | Pas d’accès direct
|  | 4 | Piscine | Multicouche auto protégée | 1133 | Echelle à crinoline
|  | 2 | salle de danse ( partie 1) | Multicouche auto protégée | 164 | Echelle à crinoline
|  | 2 | Salle de danse ( partie 2) | Verrière | 18 | Echelle à crinoline
|  | 3 | Tribune | multicouche auto | 404 | Echelle à crinoline + ligne de vie protégée
|  | 1 | Cafétariat des sports | Multicouche auto-protégée | 280 | Pas d’accès direct
| CSU Salle Chatelet | 4 | Multicouche auto protégée | Accès par l’intérieur (échelle + skydôme) | 1105
| Observatoire | 2 | Toiture Terrasse 1 | Multicouche | 94.33 | Pas d'accès direct
|  | 2 | Toiture Terrasse 2 | Multicouche | 13.41 | Pas d'accès direct
|  | 3 | Toiture Terrasse 1 | Multicouche | 46.99 | Pas d'accès direct
|  | 3 | Toiture Terrasse 2 | Multicouche | 71.34 | Pas d'accès direct
|  | 3 | Toiture Terrasse 3 | Multicouche | 0.4 | Pas d'accès direct
|  | 3 | Toiture Terrasse 4 | Multicouche | 38.45 | Pas d'accès direct
56634.32
| Nom de l'entreprise : |  | Signataire (Nom, Prénom, Fonction) :
| … |  | …
|  | Date : | …

## LOT 3
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU) – MAINTENANCE PREVENTIVE DES TOITURES TERRASSES ET TOITURES INCLINEES
INTERVENTIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE
Lot 3 – LILLE CENTRE
Lot 3 | Bâtiment |  | Niveau | Précision repérage | Type de toiture | Surface en m² | Accès toiture | Prix HT par passage
| IAE | Aile principale | 7 | Façade principale et intérieure cour | Ardoise | 2560 | Combles via escalier
|  | Aile B | 7 | Façade parking personnel et intérieure cour | Ardoise | 1280 | Combles via escalier
|  | Aile B | 4 | Toit Amphithéatre 354 | Revêtement bitumé avec cailloux | 30 | Local CTA
|  | Aile B | 6 | Façade parking personnel | Revêtement bitumé avec cailloux | 20 | Combles via escalier
| Lille Centre | Siège de l’Université | 2 | Cf plan | Multicouche auto protégée | 2166 | Escalier Sécurité collective
|  |  | 2 | Cf plan | Zinc | 37 | Escalier Sécurité collective
|  |  | 2 | Cf plan | Verrière | 20 | Escalier Sécurité collective
|  |  | 2 | Cf plan | Dalle sur plot | 50 | Escalier Sécurité collective
|  | Siège de l’Université - MSE | 2 | Cf plan | Multicouche auto protégée | 576 | Escalier Sécurité collective
|  |  | 2 | Cf plan | Bac acier | 14 | Escalier Sécurité collective
|  | Salle Debeyre | 3 | / | Multicouche auto protégée | 650 | Par la salle multisports
|  |  | 2 | / | Bac acier | 826 | Par la fenêtre de la salle de boxe R+2
| Lille Sud | Campus Moulins – SJPS | 5 | Bâtiment A | Multicouche auto protégée (avec partiellement gravier) | 1252 | Exutoire et nacelle (salle G DEBEYRE)
|  |  | 4 | Bâtiment B | Multicouche auto protégée (avec partiellement gravier) | 1475 | Exutoire
|  |  | 3 |  | Bac acier | 480 | Nacelle ou cordistes
|  |  | 4 |  | Verrière | 92 | Cordistes
|  |  | 3 | Bâtiment C | Multicouche autoprotégée | 268 | Nacelle ou cordistes
|  |  | 3 |  | PVC | 2473 | Exutoire
|  |  | 3 |  | Bac acier | 579 | Exutoire
|  |  | 4 | Bât. E | Multicouche autoprotégée | 118 | Exutoire
|  |  | 4 |  | PVC | 1671 | Exutoire
|  |  | 3 |  | Bac acier | 21 | passerelle
|  |  | 4 | Bâtiment R | Multicouche auto protégée (avec partiellement gravier) | 1610 | Exutoire
|  |  | 4 | Bâtiment T | Multicouche autoprotégée | 1160 | Exutoire
|  |  | 4 |  | Verrière | 184 | Cordistes
|  |  | 1 | Chemin couvert | Bac acier | 622 | Echelle extérieure
|  | Campus Moulins | 1 | Auvent Bât B et C | Bac acier | 175 | Echelle extérieure
|  | SUMMPS | 2 |  | Multicouche autoprotégée | 242 | Exutoire ou échelle exterieure
|  | Bâtiment F - FFBC | 3 | toiture principale | Dalle béton avec étanchéité Bi-couche + gravillon | 1032 | Exutoire
|  |  | 1 | toiture terrasse/ archives | végétalisée | 334 | échelle crinoline
|  |  | 3 | zone convivialité terrasse | Dalle béton avec étanchéité Bi-couche | 112 | porte
|  | Sous station - échangeur | 2 |  | Multicouche autoprotégée | 75 | Echelle extérieure
22204
| Nom de l'entreprise : |  | Signataire (Nom, Prénom, Fonction) :
| … |  | …
|  | Date : | …

## LOT 4
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU) – MAINTENANCE PREVENTIVE DES TOITURES TERRASSES ET TOITURES INCLINEES
INTERVENTIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE
Lot 4 - CAMPUS PONT DE BOIS
lot 4 | Bâtiment | Niveau | Précision repérage | Type de toiture | Surface en m² | Accès toiture | Prix HT par passage
Pont de Bois | A N°01 | 2 | Cf plan | Béton foam glass | 1490 | Escalier/fenêtre/acrotère
| A N°2 | 3 | Cf plan | Béton foam glass | 1100 | Escalier/fenêtre/acrotère
| A N°3 | 4 | Cf plan | Béton gravillons | 916 | Escalier/skydôme/potelet
| A N°01.2b | 2 | Cf plan | Béton gravillons | 53 | Escalier/skydôme/potelet
| A N°01.2a | 2 | Cf plan | Béton gravillons | 409 | Escalier/skydôme/potelet
| A N°01.3 | 2 | Cf plan | Béton gravillons | 321 | Escalier/skydôme/potelet
| A N°01.4 | 3 | Cf plan | bac acier isolé | 24 | Escalier/skydôme/potelet
| A N°01.5 | 2 | Cf plan | Béton gravillons | 325 | Escalier/skydôme/potelet
| A N°03a | 4 | Cf plan | bac acier isolé | 142 | Escalier/fenêtre/acrotère
| A N°03b | 4 | Cf plan | bac acier isolé | 77 | Escalier/fenêtre/acrotère
| A N°40 | 4 | Cf plan | bac acier isolé | 115 | Escalier/fenêtre/acrotère
| A N°52 | 4 | Cf plan | bac acier isolé | 77 | Escalier/fenêtre/acrotère
| A N°51 | 4 | Cf plan | bac acier isolé | 49 | Escalier/fenêtre/acrotère
| A N°5 | 3 | Cf plan | Béton gravillons | 406 | Escalier/skydôme/potelet
| A N°5.1 | 3 | Cf plan | Béton gravillons | 399 | Escalier/skydôme/potelet
| A N°6 | 3 | Cf plan | bac acier isolé | 592 | Escalier/fenêtre/acrotère
| A N°16 | 2 | Cf plan | béton gravillons | 237 | Escalier/fenêtre/acrotère
| A N°7 | 5 | Cf plan | Béton foam glass | 765 | Escalier/skydôme/potelet
| A N°7.1 | 5 | Cf plan | béton gravillons | 797 | Escalier/skydôme/potelet
| A N°7.2 | 5 | Cf plan | béton gravillons | 671 | Escalier/skydôme/potelet
| A N° 7.3 | 5 | Cf plan | Béton foam glass | 947 | Escalier/skydôme/potelet
| A N°7.4 | 5 | Cf plan | bac acier | 33 | Escalier/fenêtre/acrotère
| A N°24 | 4 | Cf plan | bac acier isolé | 56 | Escalier/fenêtre/acrotère
| A N°22 | 2 | Cf plan | bac acier isolé | 41 | Escalier/fenêtre/acrotère
| A N°22a | 2 | Cf plan | bac acier | 9 | Escalier/fenêtre/acrotère
| A N°23 | 4 | Cf plan | Béton foam glass | 510 | Escalier/skydôme/potelet
| A N°23.1 | 4 | Cf plan | béton gravillons | 294 | Escalier/skydôme/potelet
| A N°8 | 3 | Cf plan | Béton foam glass | 540 | Escalier/skydôme/potelet
| A N°08b | 2 | Cf plan | Béton isolé | 49 | Escalier/skydôme/potelet
| A N°08d | 3 | Cf plan | Béton foam glass | 187 | Escalier/skydôme/potelet
| A N°08c | 2 | Cf plan | bac acier | 76 | Escalier/fenêtre/acrotère
| A N°21b | 4 | Cf plan | Béton foam glass | 523 | Escalier/skydôme/potelet
| A N°20 | 3 | Cf plan | béton gravillons | 397 | Escalier/skydôme/potelet
| A N°21a | 4 | Cf plan | béton gravillons | 572 | Escalier/skydôme/potelet
| A N°41 | 2 | Cf plan | bac acier isolé | 79 | Escalier/fenêtre/acrotère
| A N°17 | 2 | Cf plan | béton gravillons | 164 | Escalier/skydôme/potelet
| A N°18 | 3 | Cf plan | béton gravillons | 486 | Escalier/skydôme/potelet
| A N°19 | 3 | Cf plan | béton gravillons | 173 | Escalier/skydôme/potelet
| A N° 19.2 | 4 | Cf plan | bac acier isolé | 182 | Escalier/fenêtre/acrotère
| A N°09.2 | 2 | Cf plan | bac acier isolé | 483 | Escalier/fenêtre/acrotère
| A N°9 | 2 | Cf plan | bac acier isolé | 355 | Escalier/fenêtre/acrotère
| A N°50 | 5 | Cf plan | bac acier isolé | 125 | Escalier/fenêtre/acrotère
| A N°37 | 3 | Cf plan | bac acier isolé | 797 | Escalier/fenêtre/acrotère
| BAT. EXT. N°4 | 4 | Cf plan | tôle | 416 | Escalier/fenêtre/acrotère
| BAT. EXT. N°04.2 | 3 | Cf plan | bac sec | 50 | Escalier/fenêtre/acrotère
| BAT. EXT. N°04.3 | 2 | Cf plan | Béton dalle dure + plots | 156 | Escalier/fenêtre/acrotère
| BAT. EXT. N°04.4 | 3 | Cf plan | Béton dalle dure+ plots | 108 | Escalier/fenêtre/acrotère
| BAT. EXT. N°39 | 4 | Cf plan | tôle | 1733 | Echelle/Ligne de vie
| BAT. EXT. N°39.1 | 3 | Cf plan | bac acier isolé | 93 | Escalier/skydôme/potelet
| BAT. EXT. N°39.2 | 3 | Cf plan | bac acier isolé | 67 | Escalier/skydôme/potelet
| BAT. EXT. N°39.3 | 3 | Cf plan | bac acier isolé | 55 | Escalier/skydôme/potelet
| BAT. EXT. N°39.4 | 3 | Cf plan | bac acier isolé | 50 | Escalier/skydôme/potelet
| GALERIE N°38 | 1 | Cf plan | Membrane PVC | 667 | Echelle/ ligne de vie
| B N°15.2 | 5 | Cf plan | Béton foam glass | 751 | Escalier/skydôme/potelet
| B N°35 | 3 | Cf plan | béton gravillons | 102 | Escalier/fenêtre/potelet
| B N°15 | 5 | Cf plan | béton gravillons | 2664 | Escalier/skydôme/potelet
| B N°25 | 2 | Cf plan | béton gravillons | 170 | Escalier/fenêtre/acrotère
| B N°26 | 3 | Cf plan | béton gravillons | 1878 | Escalier/fenêtre/acrotère
| B N°13 | 2 | Cf plan | béton gravillons | 2741 | Escalier/fenêtre/acrotère
| B N°13.2 | 3 | Cf plan | béton foam glass | 881 | Echelle/acrotère
| B N°26.2 | 1 | Cf plan | béton foam glass | 297 | Echelle/acrotère
| B N°42 | 1 | Cf plan | bac acier isolé | 64 | Echelle/potelet
| B N°43 | 1 | Cf plan | bac acier isolé | 78 | Echelle/potelet
| B N°44 | 1 | Cf plan | bac acier isolé | 76 | Echelle/potelet
| B N°11 | 3 | Cf plan | bac acier isolé | 343 | Escalier/fenêtre/acrotère
| B N°12 | 2 | Cf plan | bac acier isolé | 495 | Escalier/fenêtre/acrotère
| B N°12.2 | 3 | Cf plan | bac acier isolé | 606 | Escalier/fenêtre/acrotère
| B N°34 | 3 | Cf plan | bac acier isolé | 811 | Escalier/fenêtre/acrotère
| SCD N°10 | 5 | Cf plan | béton foam glass | 1833 | Escalier/skydôme/potelet
| SCD N°10.1 | 5 | Cf plan | béton foam glass | 894 | Escalier/skydôme/potelet
| SCD N°10.2 | 5 | Cf plan | béton foam glass | 925 | Escalier/skydôme/potelet
| SCD N°14 | 5 | Cf plan | béton foam glass | 464 | Escalier/skydôme/potelet
| SCD N°27 | 4 | Cf plan | béton foam glass | 529 | Escalier/skydôme/potelet
| C N°29/30 | 1 | Cf plan | bac sec | 2479 | Echelle/echelle de toit
| C' N°29.2 | 1 | Cf plan | bac sec | 96 | Echelle/echelle de toit
| D N°30.2 | 1 | Cf plan | bac acier | 1118 | Echelle/echelle de toit
| E N°31 | 2 | Cf plan | bac acier | 1389 | Escalier/skydôme/potelet
| F N°32/33 | 2021-02-01 | Cf plan | bac sec | 1329 | Escalier/skydôme/potelet
| G N°28 | 1 | Cf plan | bac sec | 902 | Echelle/echelle de toit
43353
| Nom de l'entreprise : |  | Signataire (Nom, Prénom, Fonction) :
| … |  | …
|  | Date : | …

## LOT 5
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU) – MAINTENANCE PREVENTIVE DES TOITURES TERRASSES ET TOITURES INCLINEES
INTERVENTIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE
Lot 5 – POLE REGIONAL EST | LOT 5 : POLE REGIONAL EST
Lot 5 | Bâtiment | Niveau | Précision repérage | Type de toiture | Surface en m² | Accès toiture | Montant HT par passage
Site | Arras | 1 | Bâtiment CMM | Tôle cuivre | 500 | Accès fenêtre
|  | 2 | Bâtiment L | Tôles | 560 | Pas d’accès direct
|  |  |  | Tuiles | 315 | Accès fenêtre
|  | 3 | Bâtiment N | Tuiles | 110 | Pas d’accès direct
|  | 1 | Bâtiment O - Gymnase | Tôles | 1150 | Pas d’accès direct
|  |  |  | Bitume | 1300
|  | 3 | Bâtiment P | Tuiles | 520 | Accès fenêtre de toit
|  | 1 | Bâtiment S | Tôles Fibro | 175 | Pas d’accès direct
|  | 3 | Bâtiment T | Tuiles | 980 | Accès fenêtre de toit
|  |  |  | Cuivre | 500
|  | 3 | Bâtiment U | Tuiles | 300 | Accès fenêtre de toit
|  | 2 | Bâtiment V | Tôles cuivre | 920 | Espace techn. toiture
|  | 1 | Bâtiment W | Bitume | 70 | Pas d’accès direct
|  |  |  | Onduclair | 14
| Douai | 2 | Bâtiment enseignement | Tuiles | 820 | Fenêtre de toit
|  | 3 |  | Toiture zinc | 60 | Pas d’accès direct
|  | 3 |  | Toiture bac acier | 7 | Pas d’accès direct
|  | 1 |  | Tôles polycarbonates | 238 | Pas d’accès direct
|  | 1 |  | Verrière (pavés) | 15 | Pas d’accès direct
|  | 1 |  | Terrasse bitume | 110 | Pas d’accès direct
| Valenciennes | 4 | Local technique | Isolant + membrane | 162 | Pas d’accès direct
|  | 3 | Terrasse du 2ème étage | Isolant + membrane | 445 | Accès local techn.
|  | 2 | Terrasse du 1er étage | Isolant + membrane | 373 | Accès fenêtre couloir
|  | 1 | Terrasses | Végétalisées | 309 | Pas d’accès direct
|  | 1 | Garage (Bâtiment B) | Terrasse bitume | 40 | Pas d’accès
|  | 1 et 3 | 4 verrières |  | 56 | Accès couloirs / fenêtres et accès local techn.
10049
| Nom de l'entreprise : |  | Signataire (Nom, Prénom, Fonction) :
| … |  | …
|  | Date : | …

## LOT 6
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU) – MAINTENANCE PREVENTIVE DES TOITURES TERRASSES ET TOITURES INCLINEES
INTERVENTIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE
LOT 6 – POLE FLERS ROUBAIX TOURCOING
Lot 5 | Bâtiment | Niveau | Précision repérage | Type de toiture | Surface en m² | Accès toiture | Montant HT par passage
| Campus de Flers-Château | 3 | Bâtiment A | Bitume + gravier | 1380 | Echelle intérieure
|  | 1 | Bâtiment A - Terrasse | Bitume | 28 | Pas d’accès direct
|  | 2 | Bâtiment B | Membrane + isolant toiture | 125 | Pas d’accès direct
|  |  |  | Membrane + isolant toiture | 315 | Accès local technique
|  | 1 |  | Verrière | 16 | Pas d’accès direct
|  | 2 | Bâtiment C (avec garage) | Bitume + isolant + gravier - 2 terrasses | 1225 | Accès crinoline
|  | 2 |  | 2 pergolas tôles PVC | 100 | Pas d’accès direct
|  | 4 | Bâtiment D | Bitume + isolant + gravier | 3940 | Accès local technique. + accès fenêtres
|  | 3 | Bâtiment E | Bitume + isolant + gravier | 440 | Accès échelle crinoline intérieure
|  | 1 | Bâtiment F - Chaufferie | Bitume | 225 | Pas d’accès direct
|  | 1 | Passage A/B | Tôles | 140 | Pas d’accès direct
|  | 1 | Ateliers | Bitume/ gravier | 2780 | Echelle à crinoline
|  | 1 |  | Tôles PVC | 470
| Infocom | 4 | Ensemble de 4 zones | Bac acier isolé | 1431 | Echafaudage ou grande échelle
| IUT Tourcoing | 3 | Terrasse haute - Bâtiment Principal | Bac acier isolé | 2149 | Porte accès terrasse
|  | 3 |  | Bac acier
|  | 3 |  | Béton
|  | 3 |  | Béton/gravillons
|  | 2 | Bâtiment arrière | Ardoise | 119 | Porte fenêtre
|  | 3 |  | Bac acier isolé | 50 | Echelle crinoline
| Pôle Arts Plastiques | 4 | Zone AP | Bac acier isolé | 885 | Accès porte atelier 3
|  | 3 | Amphi AP/ESA | Bac acier isolé | 206 | Echelle pour accéder à la grande terrasse
|  | 3 | EXPO AP/ESA | Bac acier isolé | 196 | Echelle pour accéder à la grande terrasse
16220
| Nom de l'entreprise : |  | Signataire (Nom, Prénom, Fonction) :
| … |  | …
|  | Date : | …

## LOT 7
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU) – MAINTENANCE PREVENTIVE DES TOITURES TERRASSES ET TOITURES INCLINEES
INTERVENTIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE
Lot 7 : POLE REGIONAL LITTORAL
Lot 6 | Bâtiment | Niveau | Précision repérage | Type de toiture | Surface en m² | Accès toiture | Montant HT par passage
Site Grande Région Littoral | Gravelines | 1 | Bâtiment A - Amphithéâtre | Tôles acier | 192 | Pas d’accès direct
|  | 1 | Bâtiment B | Tôles acier | 52 | Pas d’accès direct
|  | 1 | Bâtiment C | Tôles acier | 110 | Pas d’accès direct
|  | 1 | Bâtiment D | Terrasse bitume | 126 | Pas d’accès direct
|  | 1 | Bâtiments G – H – I | Tôles acier | 155 | Pas d’accès direct
|  | 1 | Bâtiment J | Tôles acier | 48 | Pas d’accès direct
| Outreau | 2 |  | Tuiles | 970 | Echelle à crinoline
|  |  |  | Terrasse bitume | 660 | + Echelle intérieure
|  |  |  | Verrières | 60 | Amphi. : pas d’accès direct
| Station Marine - Wimereux | 3 | Bâtiment principal | Acrotères en couvertine zinc | 100 ml | Salle de cours
|  | 3 |  | Membranes sur plancher bois | 890 | Local techn. Echelle intérieure
|  | 2 |  | Bitume sur isolant polyuréthane, finition dalles gravillonnées | 600 | Salle de cours
|  | Rdc |  | Parking / garages | 540 | Accès direct
4403
| Nom de l'entreprise : |  | Signataire (Nom, Prénom, Fonction) :
| … |  | …
|  | Date : | …

## LOT 8
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU) – MAINTENANCE PREVENTIVE DES TOITURES TERRASSES ET TOITURES INCLINEES
INTERVENTIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE
Lot 7 : POLE REGIONAL LITTORAL | LOT 8 - ENSAPL
Lot 6 | Bâtiment | Montant €HT par passage
Site Grande Région Littoral | ENSAPL campus complet
| Nom de l'entreprise : |  | Signataire (Nom, Prénom, Fonction) :
| … |  | …
|  | Date : | …