Marche N°24.14.047

FOURNITURE, LIVRAISON, INSTALLATION, MISE EN SERVICE, FORMATION ET GARANTIE D’UN SYSTEME LASER POUR LA MANIPULATION D’ATOME DE RUBIDIUM DANS UN RESEAU OPTIQUE POUR LE COMPTE DU LABORATOIRE COLLISIONS AGREGATS REACTIVITE

(LCAR)

ANNEXE 1 au CCTP N°24442

CADRE DE REPONSE TECHNIQUE (CRT)

Les réponses apportées dans le présent document font partie de l’offre technique du soumissionnaire et font partie de ses engagements contractuels.

Mode d’emploi :

Les parties surlignées en vert sont à compléter par le soumissionnaire.

PRÉAMBULE

L’offre technique du soumissionnaire en réponse à la consultation dont l’objet est mentionné en page de garde du présent document est constituée des documents suivants :

- Les réponses apportées au présent cadre de réponse technique (CRT) décrivant les prestations sur lesquelles il s’engage ;

- Un mémoire technique (comprenant à minima les éléments demandés à l’article XIII.2 du règlement de la consultation)

- Tout document complétant le cadre de réponse technique et le mémoire technique.

Les réponses apportées au présent CRT serviront à évaluer la qualité de son offre au regard des critères énoncés dans le règlement de la consultation.

Le cadre de réponse technique a pour objet de recueillir les éléments de l’offre technique du soumissionnaire et d’en organiser la présentation. Le soumissionnaire y apporte ses engagements pour chacun des points abordés.

S’il le souhaite, le soumissionnaire peut compléter le cadre de réponse technique par tout autre document tiers. Il veille à indiquer dans sa réponse au CRT les renvois à ces documents. Il doit lister de manière exhaustive les documents joints en complément du CRT, à la dernière page du présent document.

L’ensemble des engagements qui sont consignés dans le CRT et les documents qui le complètent sont contractuels.

L’absence de réponse à une question, l’absence d’un document dont la production est souhaitée ou une réponse incomplète sera considérée comme une absence d’engagements du soumissionnaire sur l’item concerné et pénalisera la note attribuée à son offre.

NB : Pour les questions identifiées dans chaque critère et/ou sous-critères l’absence de pondération indique que ces dernières ont une valeur équivalente dans l’analyse du critère et/ou sous-critère concerné.

CRITÈRE N°1 – PERFORMANCE TECHNIQUE (45 POINTS)

Les soumissionnaires doivent remettre au titre de l’offre un mémoire technique permettant d’évaluer notamment la conformité et la qualité de l’offre technique sur l’ensemble des sous-critères indiqués à l’article XIII.4 du règlement de la consultation, à savoir :

- Sous-critère n°1 : performance de l’offre en termes de puissance des trois sorties

- Sous-critère n°2 : performance de l’offre en termes de contrôle des fréquences

- Sous-critère n°3 : performance de l’offre en termes d’ergonomie et de mode de sortie du faisceau

Le mémoire technique doit notamment comprendre une description complète de l’équipement proposé ainsi que les éléments suivants :

- La puissance des sorties Out1, Out 2 et Out3

- La stabilité de puissance à 1h

- Le maximum RIN dans [1Hz - 10MHz]

- La puissance seeder A et B

- La puissance minimale requise avant amplification

- La cohérence de phase des sorties 1 et 2

- L’accordabilité (Δ_a)

- L’accordabilité (Δ_b)

- La largeur de raie @ 780nm

- La stabilité long terme de la fréquence d’émission à 780 nm

- L’intégration et dimension du laser (dimension de la tête du laser et dimension globales de l’équipement, capacité à éloigner l’équipement de l’expérience principale)

- Les mesures pour s’affranchir des vibrations induites par le système laser (ventilateur etc.)

- La sortie à 780nm fibrée

- Le pilotage des fréquences a et b

- Le mode spatiale TEM00

- La qualité de la polarisation linéaire des faisceaux lasers

Le mémoire technique doit également comprendre des exemples de réalisations déjà effectuées à la longueur d’onde demandée avec la technologie proposée au titre du présent marché.

CRITÈRE N°2 – PERFORMANCE ECONOMIQUE (35 POINTS)

Les soumissionnaires doivent compléter l’annexe 1 à l’acte d’engagement (cadre de réponse économique).

CRITÈRE N°3 – DÉVELOPPEMENT DURABLE (10 POINTS)

- III – 1) Engagements environnementaux

- Le soumissionnaire décrit de façon explicite les mesures qu’il prend en faveur de la protection de l’environnement dans le cadre de l’exécution du marché (charte environnementale, gestion des impressions, % de matériaux recyclé utilisé, …).

Réponse : …………………………………………….

- Au stade de la conception et la fabrication de l’équipement ou ses accessoires. Décrire les mesures prises par le soumissionnaire pour limiter l’impact environnemental du système et des accessoires qu’il commercialise au stade de leur conception et de leur fabrication.

Le soumissionnaire pourra illustrer ses récentes avancées réalisées, en fournissant des données comparatives entre d’anciens modèles d’instruments et des modèles d’instruments récents (caractéristiques, qualité et provenance des constituants, etc.).

Réponse : …………………………………………….

- Conditionnement et transport

- Au stade du transport et de la livraison. Décrire les mesures mise en œuvre afin de limiter l’impact environnemental lié au conditionnement et au transport des éléments du marché (matériaux utilisés pour le conditionnement, type/ mode de transport, …).

Réponse : …………………………………………….

- Au stade de l’installation et de la maintenance. Décrire les mesures prises par le soumissionnaire pour limiter l’impact environnemental des opérations d’installation puis de maintenance des éléments commandés dans le cadre du marché.

Réponse : …………………………………………….

- En fin de vie. Décrire les mesures proposées par le soumissionnaire afin de limiter l’impact environnemental de l’instrument vendu arrivé en fin d’utilisation ou fin de vie (condition de reprise, reconditionnement, recyclage, etc.)

Réponse : …………………………………………….

- Quel est le taux de recyclabilité du système et de ses accessoires ?

Réponse : …………………………………………….

- Traitement des déchets

- Décrire la procédure utilisée pour le traitement des déchets, qu’ils soient liés à la fabrication de l’équipement, au conditionnement, à la livraison, à la reprise ou au traitement/recyclage des pièces lors des interventions de garantie et/ou de maintenance, ainsi que les engagements pris en matière de recyclage de ces déchets.

Réponse : …………………………………………….

- Consommation

- Quelle est la consommation de l’équipement en énergie électrique ? L’équipement proposé fait-il l’objet d’une classification énergétique ? Si oui : laquelle ?

Réponse : …………………………………………….

- Quelle est la consommation de l’équipement en fluides (eau, azote, etc.) ?

Réponse : …………………………………………….

- Le cas échéant, précisez les engagements pris en matière de réduction de la consommation énergétique et/ou de fluides de l’équipement et de ses accessoires.

Réponse : …………………………………………….

- Réparabilité, durabilité

- Quelle est la durée de disponibilité des pièces détachées ?

Réponse : …………………………………………….

- Quelle est votre politique réparabilité/ durabilité des produits ? Quelles sont les actions mise en place pour la lutte contre l’obsolescence programmée de l’équipement ?

Réponse : …………………………………………….

- III – 2) Engagements en matière d’accessibilité et de responsabilité sociétale

- L’instrument proposé est-il accessible aux personnes en situation de handicap ?

Oui  Non

Si oui, dans quelle mesure ?

……………………………………………..

- Le soumissionnaire décrit les moyens et actions dans le domaine de sa responsabilité sociétale qu’il propose de mettre en œuvre pendant l’exécution de l’accord-cadre. Cela peut concerner les personnes éloignées de l’emploi ou les jeunes en situation de décrochage scolaire, la lutte contre les discriminations, la sélection et l’audit de ses fournisseurs sur leur responsabilité sociétale, etc.

Réponse : …………………………………………….

CRITÈRE N°4 – DELAI D’EXECUTION (5 POINTS)

Quel est le délai global d’exécution sur lequel s’engage le candidat ?

……………………………………………

Pour rappel, le délai global d’exécution comprend la fourniture, la livraison, l’installation, la mise en service et la formation du système laser. Il doit être obligatoirement inférieur à 12 mois.

Le délai global d’exécution débute à compter du lendemain de la date de notification du marché.

CRITERE N°5 – GARANTIE (DUREE, CONTENU) ET SERVICE APRES-VENTE

(5 POINTS)

- IV – 1) Garantie

- Durée de garantie :

Réponse : …………………………………………….

- Contenu de la garantie :

Réponse : …………………………………………….

- Exclusions éventuelles :

Réponse : …………………………………………….

- IV – 2) Service après-vente

- Conditions d’assistance aux utilisateurs :

Réponse : …………………………………………….

- Horaires et jours d’ouverture du SAV :

Réponse : …………………………………………….

- Service d’assistance par téléphone (coordonnées, horaires, etc.) :

Réponse : …………………………………………….

- Modalités d’intervention :

Réponse : …………………………………………….

- Délais d’intervention en cas de panne :

Réponse : …………………………………………….

- Moyens mis en œuvre sur l’équipement en cas de panne :

Réponse : …………………………………………….

- Nombre de personnes disponibles et leur qualification :

Réponse : …………………………………………….

AUTRES ENGAGEMENTS :

Formation :

Le candidat propose-t-il, à titre grâcieux, une formation à l’utilisation et à la maintenance ?

……………………………………………

Si oui, le candidat précise :

- Le contenu de la formation :

……………………………………………

- La durée :

……………………………………………

- Le nombre de personnes maximum :

……………………………………………

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Indiquez ci-dessous la liste des documents annexes que vous souhaitez joindre en complément de vos réponses au présent cadre de réponse technique :

Réponse :

…………………………………………….

FIN DU CADRE DE REPONSE TECHNIQUE