## Présentation Site
|  |  |  | Nom du site | [10 empty] | Marché |  | Date
|  |  |  | MARCELIN BERTHELOT | [10 empty] | CVCD |  | 2025-02-05
Accord-cadre de maintenance des installations CVCD du Collège de France - Fiche Site
Présentation du site et des locaux
|  | Adresse | 11 place Marcelin-Berthelot | [8 empty] | Configuration du site
|  | CP | 75231 | Ville | PARIS | [6 empty] | Niveaux < Rdc | 6 |  |  | Niveaux >= Rdc | 5
|  | CDT | OUI |  | Site certifié en phase exploitation |  |  | NON |  |  |  | Surface Utile Totale du site | 32617 |  |  | Nombre de bâtiments | 3 bâtiments divisés en 5
|  | ERP | OUI (Bât. A) |  | ICPE |  |  | Groupes froids |  |  |  | Bureaux | OUI |  |  | Nombre de places parc de stationnement couvert | NC
| Activités |  | R/L/S |  | Horaires ouvrés |  |  | de | 8h30 | à | 18h00 | Laboratoires | OUI |  |  | Capacité d'accueil | 1731
| Catégorie |  | 1 |  |  | Type de contrat énergétique |  | C2
Permanence
|  | Type de présence |  |  |  |  | Jours de permanence | [6 empty] | Précisions sur les horaires
|  | Permanence commune avec Cardinal Lemoine et Ulm. Techniciens postés sur Marcelin Berthelot |  |  |  |  | Lundi au vendredi | [6 empty] | 8h30 - 17h00

## Liste des équipements
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nom du site |  |  |  |  | Marché |  | Date
|  | MARCELIN BERTHELOT |  |  |  |  | CVCD |  | 2025-02-05
Détails des équipements
Détails des équipements par section technique
CVCD
| Désignation |  | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Année | Zone d'influence - Observation
| ENSEMBLE FONCTIONNEL : |  |  | Production et distribution de chaud
| Echangeurs |  | 4 | CDT | Type Helicotherm - UPSD 65-120 - P : 750 kW - D : 32 m3/h | Local CPCU | 0 | Production de chaud
| Pompe double |  | 4 | GRUNDFOS | Type TPD 80-60 - D : 32 m3/h | Local CPCU | 0 | Réseau primaire
| Pompe double |  | 2 | GRUNDFOS | Type TP 80 - D : 32m3/h | Local CPCU | 0 | Réseau secondaire
| Pompe double |  | 2 | GRUNDFOS | Type TP 80 - D : 100m3/h | Local CPCU | 0 | Réseau secondaire
| Maintien de pression |  | 1 | WATTS | - | Local CPCU | 0 | Production de chaud
| Adoucisseur |  | 1 | - | - | Local CPCU | 0 | Production de chaud
| Désemboueur |  | 1 | - | - | Local CPCU | 0 | Production de chaud
| Régulation |  | Ens. | TREND | - | 0 | 0 | Production de chaud
| Pompe |  | 1 | GRUNDFOS | Type LMD 65 200/202 - P : 1,1 kW - D : 12,5 m3/h | 0 | 0 | Distribution circuit batteries terminales
| Pompe |  | 1 | GRUNDFOS | Type LMD 80 160/158 - P : 0,75 kW - D : 26 m3/h | 0 | 0 | Distribution circuit EC CTA
| Pompe |  | 1 | GRUNDFOS | Type LMD 50 200/205 - P : 0,75 kW - D : 11 m3/h | 0 | 0 | Distribution sous-station n°2
| Pompe |  | 1 | GRUNDFOS | Type UPS 25 50 - P : 0,75 kW - D : 1,1 m3/h | 0 | 0 | Distribution circuit plancher chauffant
| Pompe |  | 1 | GRUNDFOS | Type UPKD 40/120 - P : 0,55 kW - D : 5,5 m3/h | 0 | 0 | Distribution sous-station n°3
| Pompe |  | 1 | SALMSON | Type 2650 - D : 21 m3/h | 0 | 0 | Distribution Aile Est
| Pompe |  | 1 | SALMSON | 0 | 0 | 0 | Réseau Aile Est
| Pompe |  | 1 | SALMSON | 0 | 0 | 0 | Réseau Appartement
| Pompe |  | 1 | GRUNDFOS | Type LM 50 125/128 - P : 0,25 kW - D : 10 m3/h | 0 | 0 | Récupération batteries eau glycolée
| Pompe |  | 1 | GRUNDFOS | Type JP6 - P : 1,2 kW - D : 2,5 m3/h | 0 | 0 | Remplissage eau glycolée
| Pompe |  | 1 | SALMSON | Type CN 5.1 M 904 F HONEYWELL | 0 | 0 | Distribution EC
| Pompe |  | 1 | SALMSON | Type CN 2 M 904 F LANDIS et GYR | 0 | 0 | Distribution EC
| Pompe double |  | 1 | SALMSON | Type CN 2 M 904 F HONEYWELL | 0 | 0 | Réseau Appartement
| Pompe |  | 1 | SALMSON | Type C 1040 SKD 31.50 | 0 | 0 | Réseau labo sud
| Pompe |  | 1 | SALMSON | Type DCX 65-90 DN 65 - P : 1,1 kW - D : 15 m3/h | 0 | 0 | Réseau standard autocom
| Pompe |  | 1 | SALMSON | Type JRC 405-20 - D : 20 m3/h | 0 | 0 | Réseau CTA / VEC
| Pompe |  | 1 | SALMSON | Type DCX 40-80 | 0 | 0 | Réseau CTA / VEC
| Pompe |  | 1 | SALMSON | Type DCX 40-80 | 0 | 0 | Réseau CTA / VEC
| Pompe |  | 1 | SALMSON | Type DCX 40-80 | 0 | 0 | Réseau Appartement
| Pompe double |  | 1 | GRUNDFOS | Type UPSD65 180/2 - P : 2 x 1,55 kW - D : 27 m3/h | 0 | 0 | Distrib EC CTA C/D
| Pompe double |  | 1 | GRUNDFOS | Type UPSD50 180 - P : 2 x 1 kW - D : 16,3 m3/h | 0 | 0 | Distrib EC VC C/D
| Pompe double |  | 1 | GRUNDFOS | Type UPSD65 180/2 - P : 2 x 1,05 kW - D : 2 m3/h | 0 | 0 | Distrib EC radiateurs C/D
| Pompe |  | 1 | KSB | ETALINE Z GN 040-160/054 - D : 63 m3/h | 0 | 0 | Distribution EC
| ENSEMBLE FONCTIONNEL : |  |  | Production et distribution de froid
| Groupe frigorifique |  | 1 | CARRIER | 30HT 1110014WEE - Pa = 113 kW - R407C - 55,5 kg | 0 | 1996 | Production de froid
| Groupe frigorifique |  | 1 | CARRIER | 30HT 1110013WEE - Pa = 113 kW - R407C - 55,5 kg | 0 | 1996 | Production de froid
| Groupe frigorifique |  | 1 | CARRIER | Type 30 HZ 2250012 WEE - Pa = 256,2 kW - R407C -108 kg | 0 | 1999 | Production de froid
| Groupe frigorifique |  | 1 | CIAT | P = 500 kW - R410A | 0 | 2015 | Production de froid
| Aéroréfrigérant |  | 1 | CARRIER | Type 09 FCE 1224 16 PSL - Pf : 338 kW | 0 | 0 | Production de froid
| Aéroréfrigérant |  | 1 | CARRIER | Pf : 480 kW | 0 | 0 | Production de froid
| Pompe EG |  | 1 | GRUNDFOS | Type LM 80 125/136 AFA - BUBE - P : 0,9 kW - D : 36 m3/h | 0 | 0 | Production de froid
| Pompe EG |  | 4 | GRUNDFOS | CLM 100 | 0 | 0 | Production de froid
| Pompes condenseur |  | 1 | GRUNDFOS | Type LP 80 125/136 AFA - BUBE - P : 7,5 kW - D : 63 m3/h | 0 | 0 | Production de froid
| Pompes condenseur |  | 4 | GRUNDFOS | CLM 150 - D : 63 m3/h | 0 | 0 | Production de froid
| Vase d'expansion |  | 2 | CIMM | 200 L | 0 | 0 | Circuit dry
| Vase d'expansion |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuit dry
| Vase d'expansion |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuit dry
| Vase d'expansion |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Circuit dry
| Échangeur |  | 3 | VICARB | Type V 13 CH - MST - 49 plaques - P : 145 kW | 0 | 0 | Ens. Régulation
| Filtre à boues |  | 3 | 0 | Inox | 0 | 0 | 0
| Split |  | 20 | CIAT | 0 | 0 | 0 | Chambres froides, labo et TGS
| Split |  | 0 | DAIKIN | 0 | 0 | 0 | 0
| Pompe distribution |  | 1 | GRUNDFOS | Type LMD 100 - 200/200 - P : 1,2 kW - D : 72 m3/h | 0 | 0 | Distribution de froid
| Pompe distribution |  | 1 | GRUNDFOS | Type LMD 65 - 200/202 - P : 1,1 kW - D : 18 m3/h | 0 | 0 | Distribution de froid
| Pompe distribution |  | 1 | SALMSON | Type DCX 40-40 - D : 10 m3/h | 0 | 0 | Distribution de froid
| Pompe distribution |  | 1 | SALMSON | Type CX 1801 - D : 42 m3/h | 0 | 0 | Distribution de froid
| Pompe distribution |  | 1 | SALMSON | Type DCX 65-90 - D : 7 m3/h | 0 | 0 | Distribution de froid
| Groupe frigorifique |  | 3 | CARRIER | Type 30HXC - R134A - Pf : 155 kW | 0 | 2007 | Production de froid
| Groupe frigorifique |  | 1 | CARRIER | Type 30HXC - R134A - Pf : 155 kW | 0 | 2012 | Production de froid
| Aéroréfrigérant |  | 4 | LU-VE CONTARDO | Type EHLD-52466 - P : 529 kW | 0 | 2008 | Production de froid
| Unité de clim extérieure |  | 1 | SILENSYS | R449A - 5,7 Kg | 0 | 0 | Chambre froide mezzanine R+2
| Unité de clim extérieure |  | 1 | SILENSYS | R449A - 5,7 Kg | 0 | 0 | Chambre froide mezzanine R+1
| Pompe EG |  | 1 | GRUNDFOS | Type TPD 100 - 90/4 - P : 2 x 2,2 kW - D : 64 m3/h | 0 | 0 | Production de froid
| Pompe EG |  | 1 | GRUNDFOS | Type TPD 80 - 110/4 - P : 2 x 2,2 kW - D : 41 m3/h | 0 | 0 | Production de froid
| Pompe EG |  | 1 | GRUNDFOS | Type TPD 100 - 130/4 - P : 2 x 4 kW - D : 68 m3/h | 0 | 0 | Production de froid
| Pompe EG |  | 1 | GRUNDFOS | Type UPSD 32 - 50/180 - P : 2 x 1,05 kW - D : 0,7 m3/h | 0 | 0 | Production de froid
| Vase d'expansion |  | 1 | SOFINTHER | 1000 L | 0 | 0 | Réseau EG
| Vase d'expansion |  | 1 | SOFINTHER | 800 L | 0 | 0 | Réseau EG
| Vase d'expansion |  | 1 | FLAMCO | 600 L | 0 | 0 | Réseau EG
| Pompes condenseur |  | 4 | GRUNDFOS | Type TPD 100 - 330/4 - P : 2 x 15 kW - D : 117 m3/h | 0 | 0 | Production de froid
| Pompe distribution double |  | 8 | KSB | Type ETALINE Z GN 080-160/224 - P : 41 m3/h et 67 m3/h | 0 | 0 | Départ et retour GF
| Pompe distribution double |  | 2 | KSB | Type ETALINE Z GN 080-160/224 - P : entre 64 et 104 m3/h | 0 | 0 | Départ et retour GF
| ENSEMBLE FONCTIONNEL : |  |  | Équipements terminaux
| Ventilo-convecteur |  | ~150 | CIAT | MAJOR 4 tubes | 0 | 0 | 0
| Ventilo-convecteur |  |  | WESPER | VAC 4 tubes | 0 | 0 | 0
| Batteries électriques |  | 20 | SYSTEM'AIR | Type 18 | 0 | 0 | 0
| Ventilateur de soufflage |  | 9 | ABB | Type BZVR 050 - D : 10 700 m3/h | 0 | 0 | Surpression escalier
| Batteries terminales |  | 20 | FRANCE AIR | VEGA 1400 - D : 1 100 m3/h | 0 | 0 | 0
| Armoire de climatisation |  | 14 | AIRCE | SUC 0600B | 0 | 0 | Local serveur
| Ventilo-convecteur |  | 330 | AIR CALO | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilo-convecteur |  |  | CIAT | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilo-convecteur |  |  | WESPER | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventilo-convecteur |  |  | AIRWELL | 0 | 0 | 0 | 0
| Armoire de climatisation |  | 17 | AIRCE | SUC 0250 B - 770 m3/h | 0 | 0 | 0
| Batteries terminales |  | 55 | TROX | 0 | 0 | 0 | 0
| Aérotherme |  | 10 | WESPAC | 450 m3/h | 0 | 0 | 0
| Radiateurs |  | 120 | ZEHNDER FAVIER | Radiateurs statiques et convecteurs | Bureaux administration et laboratoires | 0 | 0
| Rideau d'air chaud |  | 2 | TEDDINGTON | PHV1500ER | 0 | 0 | 0
| Chambres froides positives |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chambres froides négatives |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ENSEMBLE FONCTIONNEL : |  |  | Traitement d'air - Ventilation
| CTA 01 |  | 1 | ABB | EUGA 41 - Simple flux | 0 | 1996 | Amphithéâtre
| CTA 02 |  | 1 | ABB | Type EU 2000 - S : 23 000 m3/h - E : 16 000 m3/h | 0 | 1996 | Foyer hall
| CTA 03 |  | 1 | ABB | EUGA 32 - D : 17 500 m3/h - Simple flux - Batterie chaude & batterie froide | 0 | 1996 | Bibliothèques
| CTA 03 bis |  | 1 | ABB | EUGA 32 - D : 17 500 m3/h - Simple flux - Batterie chaude & batterie froide | 0 | 1996 | Salles de cours
| CTA |  | 1 | CIAT | Type AIRTECH 25 - P : 13,8 kW - S : XXXX m3/h - E : XXXX m3/h | 0 | 0 | Bibliothèques
| CTA |  | 1 | GEA | Type 16,05 - S : XXXX m3/h - E : XXXX m3/h | 0 | 0 | Salle des professeurs
| CTA |  | 1 | HYDRONIC | D : 3 000 m3/h | 0 | 0 | Salon bleu
| CTA secours |  | 1 | ABB | Type EU 2000 - D : 13 000 m3/h - Simple flux - Batterie chaude | 0 | 0 | Animalerie secours
| CTA 02 |  | 1 | 0 | Type CDC 2141 - D : 18 000 m3/h | 0 | 0 | Animalerie
| CTA 03 |  | 1 | HYDRONIC | Type AX'B25 - D : 1 100 m3/h | 0 | 2011 | Nouvelle animalerie
| CTA 04 |  | 1 | 0 | 39 SL20 - D : 1 470 m3/h | 0 | 0 | Laboratoire
| VMC 01 |  | 1 | VIM | JBEB 05 L | Salle CTA | 0 | 0
| Boite de détente reprise |  | 1 | TROX | 250 m3h | 0 | 0 | Mezzanine / local régisseurs/régie principale
| Boite de détente reprise |  | 1 | TROX | 400 m3h | 0 | 0 | Mezzanine locaux divers
| Extracteur |  | 2 | AIRAP | CNT 18 - D : 10 000 m3/h | 0 | 0 | Extraction animalerie
| Extracteur |  | 1 | AIRAP | CNT 30 - D : XXXX m3/h | 0 | 0 | Extraction labo
| Extracteur |  | 1 | AIRAP | TPC 40 F1 - D : 600 m3/h | 0 | 0 | Extraction labo
| Extracteur |  | 1 | AIRAP | CNT 9 - D : 500 m3/h | 0 | 0 | Local radio
| Extracteur |  | 1 | AIRAP | RR - D : 1 500 m3/h | 0 | 0 | Chambre froide
| Extracteur |  | 1 | AIRAP | CNT 7 - D : 1 500 m3/h | 0 | 0 | Extraction laverie
| Extracteur |  | 1 | AIRAP | - | 0 | 0 | Labo R+3
| Extracteur |  | 2 | AIRAP | N 201 - D : 600 m3/h | 0 | 0 | Salle culture
| Extracteur |  | 1 | AIRAP | RPC 91 E 1 - D : 800 m3/h | 0 | 0 | Sanitaires
| Extracteur |  | 3 | AIRAP | Canal'air 200 - D : 350 m3/h | 0 | 0 | Machinerie asc. panoramique & asc. B
| Extracteur |  | 1 | AIRAP | CNTE - D : 2 400 m3/h | 0 | 0 | LT GF
| Extracteur |  | 1 | HYDRONIC | CVB 12 - D : 2 100 m3/h | 0 | 0 | CT GF
| Extracteur |  | 1 | HYDRONIC | CT 190 - D : 600 m3/h | 0 | 0 | AN radionucléide
| Extracteur |  | 1 | HYDRONIC | IBIZA 160/4 - D : 180 m3/h | 0 | 0 | Extraction iodine
| Extracteur |  | 1 | HYDRONIC | ENERGY 500 E - D : 200 m3/h | 0 | 0 | Local congélation R-1
| Extracteur |  | 1 | HYDRONIC | MV 5 - D : 450 m3/h | 0 | 0 | Local congélation R-3
| Extracteur |  | 1 | HYDRONIC | D : 250 m3/h | 0 | 0 | Animalerie R-3
| Boîtes à débit |  | 30 | HYDRONIC | Type TE TVZ 18 | 0 | 0 | 0
| CTA 01 |  | 1 | HYDRONIC | AXM 45 CONFORT - D : 1 815 m3/h - Double flux - Batterie chaude & batterie froide | 0 | 2011 | 0
| CTA 02 |  | 1 | HYDRONIC | AXM 45 CONFORT - D : 1 815 m3/h - Double flux - Batterie chaude & batterie froide | 0 | 2011 | 0
| CTA 03 |  | 1 | HYDRONIC | AXM 45 CONFORT : 6 725 m3/h - Double flux - Batterie chaude & batterie froide | 0 | 2011 | 0
| CTA 04 |  | 1 | HYDRONIC | AXM 45 CONFORT - D : 2800 m3/h - Double flux - Batterie chaude | 0 | 2011 | 0
| CTA 05 |  | 1 | HYDRONIC | AXM 45 CONFORT : 1250 m3/h - Double flux - Batterie chaude & batterie froide | 0 | 2011 | 0
| CTA 06 |  | 1 | HYDRONIC | AXM 65 CONFORT : 2870 m3/h - Double flux - Batterie chaude & batterie froide | 0 | 2011 | 0
| CTA 07 |  | 1 | HYDRONIC | AXM 65 CONFORT : 5540 m3/h - Double flux - Batterie chaude & batterie froide | 0 | 2011 | 0
| CTA 08 |  | 1 | HYDRONIC | AXM 20 CONFORT : 5740 m3/h - Double flux - Batterie chaude & batterie froide | 0 | 2011 | 0
| CTA 09 |  | 1 | HYDRONIC | AXM 65 CONFORT - D : 4100 m3/h - Double flux - Batterie chaude & batterie froide | 0 | 2011 | 0
| CTA 10 |  | 1 | HYDRONIC | AXM 20 CONFORT - D : 5640 m3/h - Double flux - Batterie chaude & batterie froide | 0 | 2011 | 0
| CTA 11 |  | 1 | CIAT | AIRTECH 75 - D : 4790 m3/h - Simple flux - Batterie froide | 0 | 0 | 0
| CTA 12 |  | 1 | CIAT | AIRTECH 50 - D : 4790 m3/h - Simple flux - Batterie chaude & batterie froide | 0 | 0 | 0
| CTA 13 |  | 1 | CIAT | AIRTECH 25 - D : 2500 m3/h - Simple flux - Batterie froide | 0 | 0 | 0
| CTA 14 |  | 1 | CIAT | AIRTECH 50 - D : 3 900 m3/h - Simple flux - Batterie chaude & batterie froide | 0 | 0 | 0
| CTA 15 |  | 1 | CIAT | AIRTECH : 13 080 m3/h - Simple flux - Batterie chaude et batterie froide | 0 | 0 | 0
| CTA 16 (secours) |  | 1 | CIAT | AIRTECH : 13 080 m3/h - Simple flux - Batterie chaude et batterie froide | 0 | 0 | 0
| Extracteur |  | 1 | TNI | A10NA2002 - 2751 m3/h | 0 | 2007 | 0
| Extracteur |  | 1 | VIM | KSTD 16 - D : 525/998 m3/h | 0 | 0 | 0
| Extracteur |  | 1 | VIM | KSTD 16 - D : 231 m3/h | 0 | 0 | 0
| Extracteur |  | 1 | VIM | JBHB12 - D : 10 500 m3/h | 0 | 0 | 0
| Extracteur |  | 1 | VIM | TCBT - D : 10 500 m3/h | 0 | 0 | 0
| Extracteur |  | 1 | VIM | TCBT - D : 3150 m3/h | 0 | 0 | 0
| Extracteur |  | 1 | VIM | TCBT - D : 1060 m3/h | 0 | 0 | 0
| Extracteur |  | 1 | TNI | A5NA2002 - 3486 m3/h | 0 | 2007 | 0
| Extracteur |  | 1 | TNI | A10NA2002 - 6310 m3/h | 0 | 2007 | 0
| Extracteur |  | 1 | TNI | A20NA2002 - 2342 m3/h | 0 | 2007 | 0
| Extracteur |  | 1 | TNI | A20NA2002 - 575 m3/h | 0 | 2007 | 0
| Extracteur |  | 1 | TNI | A10NA2002 - 575 m3/h | 0 | 2007 | 0
| Extracteur |  | 1 | TNI | A5NA2002 - 575 m3/h | 0 | 2007 | 0
| Extracteur |  | 1 | TNI | A5NA2002 - 55 m3/h | 0 | 2007 | 0
| Extracteur |  | 1 | TNI | A5NA2002 - 10 616 m3/h | 0 | 2007 | 0
| Extracteur |  | 1 | TNI | A5NA2002 - 10 616 m3/h | 0 | 2007 | 0
| Extracteur |  | 1 | TNI | A40NA2002 - 3150 m3/h | 0 | 2007 | 0
| Extracteur |  | 1 | TNI | A40NA2002 - 284 m3/h | 0 | 2007 | 0
| Extracteur |  | 1 | TNI | A10NA2002 - 294 m3/h | 0 | 2007 | 0
| Extracteur |  | 1 | VIM | KSAI 04 - 840 m3/h | 0 | 0 | 0
| Extracteur |  | 1 | TNI | A5NA2002 - 974 m3/h | 0 | 2007 | 0
| Extracteur |  | 1 | TNI | A5NA2002 - 525 m3/h | 0 | 2007 | 0
| Extracteur |  | 1 | TNI | A10NA2002 - 315 m3/h | 0 | 2007 | 0
| Extracteur |  | 1 | VIM | VGC 200 L - 105 m3/h | 0 | 0 | 0
| Extracteur |  | 1 | VIM | VGC 160 L - 1518 m3/h | 0 | 0 | 0
| Extracteur |  | 1 | TNI | A10NA2002 - 1418 m3/h | 0 | 2007 | 0
| Extracteur |  | 1 | TNI | A5NA2002 - 3838 m3/h | 0 | 2007 | 0
| Extracteur |  | 1 | TNI | A15NA2002 - 11 025 m3/h | 0 | 2007 | 0
| Extracteur |  | 1 | VIM | KSHP1 10/10 - 10 500 m3/h | 0 | 0 | 0
| Extracteur |  | 1 | VIM | KSHP1 15/15 - 945 m3/h | 0 | 0 | 0
| Extracteur |  | 1 | TNI | A5NA2002 - 1287 m3/h | 0 | 2007 | 0
| Extracteur |  | 1 | TNI | A5NA2002 - 840 m3/h | 0 | 2007 | 0
| Extracteur |  | 1 | VIM | VGC250 L - 2625 m3/h | 0 | 0 | 0
| Extracteur |  | 1 | VIM | KSHP1 10/10 - 142 m3/h | 0 | 0 | 0
| Extracteur |  | 1 | VIM | JBHB12 - D : 2600 m3/h | 0 | 0 | 0
| Extracteur |  | 1 | EUROP PLAST | VCPL 225 - 1300 m3/h | 0 | 0 | 0
| Extracteur |  | 1 | EUROP PLAST | VCPL 225 - 1300 m3/h | 0 | 0 | 0
| Extracteur |  | 1 | EUROP PLAST | VCPL 225 - 1300 m3/h | 0 | 0 | 0
| Extracteur |  | 1 | EUROP PLAST | VCPL 225 - 1300 m3/h | 0 | 0 | 0
| Extracteur |  | 1 | EUROP PLAST | VCPL 225 - 5400 m3/h | 0 | 0 | 0
| Extracteur |  | 1 | VIM | KSHP 1 - 7200 m3/h | 0 | 0 | 0
| Ventilateur |  | 1 | ABB | BZVR 030 - D : 4550 m3/h | 0 | 0 | 0
| Ventilateur |  | 1 | ABB | BZVR 040 - D : 6650 m3/h | 0 | 0 | 0
| Ventilateur |  | 1 | ABB | BZVR 050 - D : 10 700 m3/h | 0 | 0 | 0
| Ventilateur |  | 1 | AIRAP | 2000 m3/h | 0 | 0 | 0
| Ventilateur |  | 1 | AIRAP | 2000 m3/h | 0 | 0 | 0
| Ventilateur |  | 1 | VIM | 7200 m3/h | 0 | 0 | 0
| Ventilateur |  | 1 | - | 3500 m3/h | 0 | 0 | 0
| Ventilateur désenfumage |  | 1 | VIM | KDTA F400 - 7200 m3/h | 0 | 0 | 0
| Ventilateur désenfumage |  | 1 | CIAT | MAGMA 200 MP - 1 310 m3/h | 0 | 0 | 0
| Ventilateur désenfumage |  | 1 | - | 25 600 m3/h | 0 | 0 | 0
| Ventilateur désenfumage |  | 1 | - | 6000 m3/h | 0 | 0 | 0
| Clapet coupe-feu |  | Ens. | ALDES | 0 | 0 | 0 | 0
| Sorbonnes |  | 22 | VIM | KMDT 09 | 0 | 0 | 0
| Extracteur sorbonnes |  | 22 | VIM | KMDT 09 | 0 | 0 | 0
| Sorbonnes |  | 51 | VIM | KMDT 09 | 0 | 0 | 0
| Extracteur sorbonnes |  | 51 | VIM | KMDT 09 | 0 | 0 | 0
| Hottes à flux laminaire |  | 3 | ADS | Type V2 | 0 | 0 | 0
| ENSEMBLE FONCTIONNEL : |  |  | Ventilation
| Disconnecteur |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Adoucisseur |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Production de froid
| Adoucisseur |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0