## Présentation Site
|  |  |  | Nom du site | [10 empty] | Marché |  | Date
|  |  |  | CARDINAL LEMOINE | [10 empty] | CVCD |  | 2025-02-05
Accord-cadre de maintenance des installations CVCD du Collège de France - Fiche Site
Présentation du site et des locaux
|  | Adresse | 52 rue Cardinal Lemoine | [8 empty] | Configuration du site
|  | CP | 75231 | Ville | PARIS | [6 empty] | Niveaux < Rdc | 5 |  |  | Niveaux >= Rdc | 3
|  | CDT | OUI |  | Site certifié en phase exploitation |  |  | NON |  |  |  | Surface Utile Totale du site | 7652 |  |  | Nombre de bâtiments | 1 bâtiment divisé en 3
|  | ERP | OUI |  | ICPE |  |  | - |  |  |  | Bureaux | OUI |  |  | Nombre de places parc de stationnement couvert | NC
| Activités |  | L/S |  | Horaires ouvrés |  |  | de | 8h30 | à | 18h00 | Laboratoires | NON |  |  | Capacité d'accueil | -
| Catégorie |  | 3 |  |  | Type de contrat énergétique |  | C2
Permanence/Fréquence de passage sur site
|  | Type d'horaires |  |  |  |  | Jours de permanence/Fréquence de passage | [6 empty] | Précisions sur les horaires
|  | Permanence commune avec le site de Marcelin Berthelot & Ronde de surveillance |  |  |  |  | Une ronde hebdomadaire minimum réalisée par l'équipe postée sur Marcelin Berthelot | [6 empty] | -

## Liste des équipements
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nom du site |  |  |  |  | Marché |  | Date
|  | CARDINAL LEMOINE |  |  |  |  | CVCD |  | 2025-02-05
Détails des équipements
Détails des équipements par section technique
CVCD
| Désignation |  | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Année | Zone d'influence - Observation
| ENSEMBLE FONCTIONNEL : |  |  | Production et distribution de chaud
| Chaudière |  | 2 | ATLANTIC | Varmax 320 - Gaz - P : 320 kW | Chaufferie | 2020 | 0
| Pompe double |  | 3 | GRUNDFOS | MAGNA 3D | Chaufferie | 2020 | 0
| Vase d'expansion |  | 1 | 0 | 0 | Chaufferie | 2020 | 0
| Désemboueur |  | 1 | 0 | 0 | Chaufferie | 2020 | 0
| Adoucisseur |  | 1 | 0 | 0 | Chaufferie | 2020 | 0
| Maintien de pression |  | Ens. | COLLART/TROLLART | 0 | Chaufferie | 2020 | 0
| Disconnecteur |  | 1 | 0 | 0 | Chaufferie | 2020 | 0
| ENSEMBLE FONCTIONNEL : |  |  | Production et distribution de froid
| Groupe froid |  | 2 | LENNOX | EAC 672 FM 4 HY - 21 500 m3/h - R410A - 15,5 kg/GF | Local climatisation | 2020 | 0
| Pompes |  | 2 | GRUNDFOS | MAGNA 3D 40-150 F | Local climatisation | 2020 | Distrib EG Bureaux et VDI
| Vase d'expansion |  | 1 | 0 | 0 | Local climatisation | 2020 | 0
| Désemboueur |  | 1 | 0 | 0 | Local climatisation | 2020 | 0
| ENSEMBLE FONCTIONNEL : |  |  | Équipements terminaux
| Plancher chauffant |  | 901 m² | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
| Plancher chauffant |  | 769 m² | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
| Plancher chauffant |  | 201 m² | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0
| Rideaux d'air chaud |  | 1 | BIDDLE | City M-250 R | Entrée | 2020 | 0
| Ventilo-convecteurs |  | 2 | LENNOX | COMFAIR HD 02 | 0 | 2020 | 0
| Ventilo-convecteurs |  | 1 | LENNOX | COMFAIR HD 02 | 0 | 2020 | 0
| Ventilo-convecteurs |  | 14 | LENNOX | COMFAIR HD 02 | 0 | 2020 | 0
| Armoire de climatisation |  | 1 | LENNOX | Type DHCUR650 | Local VDI | 2020 | 0
| Armoire de climatisation |  | 2 | LENNOX | Type DMCUR0110 | Réserve fonds précieux | 2020 | 0
| Déshumidificateurs |  | 2 | MASTER | Mobile | Réserve fonds précieux | 2020
| ENSEMBLE FONCTIONNEL : |  |  | Traitement d'air - Ventilation
| CTA |  | 1 | SYSTEMAIR | KGTE 64 - 5040 m3/h | Local CTA | 2020 | 0
| CTA |  | 1 | SYSTEMAIR | KGTE 21 - 1200 m3/h | Local CTA | 2020 | 0
| CTA |  | 1 | SYSTEMAIR | KGTE 21 - 1720 m3/h | Local CTA | 2020 | 0
| ENSEMBLE FONCTIONNEL : |  |  | Désenfumage
| Ventilateur de désenfumage |  | 1 | FRANCE AIR | GTLB-3-090 - 30.000 m3/h | 0 | 2020 | 0
| Ventilateur de désenfumage |  | 1 | FRANCE AIR | GTLB-3-040 - 5.400 m3/h | 0 | 2020 | 0
| Caisson de désenfumage |  | 1 | FRANCE AIR | KDTA 200 BP - 120 m3/h | 0 | 2020 | 0
| Ventilateur de désenfumage |  | 2 | FRANCE AIR | GTLB-3-044 - 10.800 m3/h | 0 | 2020 | 0
| Ventilateur de désenfumage |  | 2 | FRANCE AIR | GTLB-3-044 - 10.800 m3/h | 0 | 2020 | 0