## Présentation Site
|  |  |  | Nom du site | [10 empty] | Marché |  | Date
|  |  |  | ULM | [10 empty] | CVCD |  | 2025-02-05
Accord-cadre de maintenance des installations CVCD du Collège de France - Fiche Site
Présentation du site et des locaux
|  | Adresse | 3-5 rue d’Ulm | [8 empty] | Configuration du site
|  | CP | 75231 | Ville | PARIS | [6 empty] | Niveaux < Rdc | 3 Niv. |  |  | Niveaux >= Rdc | 7
|  | CDT | OUI |  | Site certifié en phase exploitation |  |  | NON |  |  |  | Surface Utile Totale du site | 3800 |  |  | Nombre de bâtiments | 1 bâtiment
|  | ERP | OUI |  | ICPE |  |  | - |  |  |  | Bureaux | OUI |  |  | Nombre de places parc de stationnement couvert | NC
| Activités |  | R |  | Horaires ouvrés |  |  | de | 8h30 | à | 18h00 | Laboratoires | NON |  |  | Capacité d'accueil | 298
| Catégorie |  | 5 |  |  | Type de contrat énergétique |  | C4
Permanence/Fréquence de passage sur site
|  | Type d'horaires |  |  |  |  | Jours de permanence/Fréquence de passage | [6 empty] | Précisions sur les horaires
|  | Permanence commune avec le site de Marcelin Berthelot & Ronde de surveillance |  |  |  |  | Une ronde hebdomadaire minimum réalisée par l'équipe postée sur Marcelin Berthelot | [6 empty] | -

## Liste des équipements
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nom du site |  |  |  |  | Marché |  | Date | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ULM |  |  |  |  | CVCD |  | 2025-02-05 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
Détails des équipements | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Détails des équipements par section technique
CVCD
| Désignation |  | Qté | Marque | Type / Caractéristiques | Localisation | Année | Zone d'influence - Observation
| ENSEMBLE FONCTIONNEL : |  |  | Production et distribution de chaud
| Echangeurs |  | 2 | CDT | Type Helicotherm - UPSD 65-120 - P : 750 kW - D : 32 m3/h | Local CPCU | 2019 | Production de chaud
| Pompe double |  | 1 | WILO | Type TOPSD | Local CPCU | 0 | Distribution réseau CTA
| Pompe double |  | 1 | WILO | Type TOPSD | Local CPCU | 0 | Distribution réseau ventilo-convecteurs
| Disconnecteur |  | 1 | 0 | 0 | Local CPCU | 0 | 0
| Adoucisseur |  | 1 | 0 | 0 | Local CPCU | 0 | 0
| Vase d'expansion |  | 1 | 0 | 0 | Local CPCU | 0 | 0
| ENSEMBLE FONCTIONNEL : |  |  | Production et distribution de froid
| Groupe froid |  | 1 | CARRIER | Type 30 HXC 080 - R134A - Pf : 223 kW | Local GF | 0 | Production EG
| Aérocondenseur |  | 1 | CARRIER | Pf : 278 kW | Local GF | 0 | Production EG
| Ballon EG |  | 1 | CAHORS | 1000 L | Local GF | 0 | Stockage EG
| Ballon EG |  | 1 | CAHORS | 1000 L | Local GF | 0 | Stockage EG
| Pompe double |  | 1 | WILO | 43 m3/H | Local GF | 0 | Départ groupe froid
| Pompe double |  | 1 | WILO | 55 m3/h | Local GF | 0 | Retour groupe froid
| Pompe double |  | 1 | WILO | 4,5 m3/h | Local GF | 0 | Distrib CTA
| Pompe double |  | 1 | WILO | 29 m3/h | Local GF | 0 | Distrib VC
| Vase d'expansion |  | 1 | FLEXCON | 140 L | Local GF | 0 | 0
| Vase d'expansion |  | 1 | FLEXCON | 200 L | Local GF | 0 | 0
| Désemboueur |  | 1 | 0 | 0 | Local GF | 0 | 0
| ENSEMBLE FONCTIONNEL : |  |  | Traitement d'air - Ventilation
| CTA |  | 2 | WESPER | D : 7000/3500 m3/h (2 vitesses) - Batterie chaude & batterie froide - Double flux | Local CTA | 0 | 0
| CTA |  | 2 | WESPER | D : 6000 m3/h - Simple flux | Local CTA | 0 | Salle de conférence
| Extracteur |  | 1 | ALDES | VEC 2 - D : 5800/2900 m3/h (2 vitesses) | 0 | 0 | Bureaux
| Extracteur |  | 1 | CALADAIR | ECOVOR 1500 | 0 | 0 | Sanitaires
| Ventilateur |  | 1 | FRANCE AIR | Canal'air C315 - 900 m3/h | 0 | 0 | LT CPCU
| Extracteur |  | 1 | FRANCE AIR | Canal'air C315 - 800 m3/h | 0 | 0 | LT CPCU
| Extracteur |  | 1 | FRANCE AIR | Canal'air C315 - 800 m3/h | 0 | 0 | LT GF
| Extracteurs |  | 2 | - | - | 0 | 0 | Local TGBT
| Extracteurs |  | 1 | - | - | 0 | 0 | Parking
| Extracteurs |  | 1 | - | - | 0 | 0 | Local poubelles
| Extracteurs |  | 1 | - | - | 0 | 0 | Logement gardien
| Extracteurs |  | 1 | - | - | 0 | 0 | Machinerie monte-charge
| Clapets coupe-feu |  | 50 | ALDES | VRFI 500 | Ens. Bâtiment | 0 | 0
| ENSEMBLE FONCTIONNEL : |  |  | Équipements terminaux
| Ventilo-convecteurs |  | 53 | 0 | 4 tubes | Ens. Bâtiment | 0 | 0
| Ventilo-convecteurs |  | 30 | 0 | 4 tubes | Ens. Bâtiment | 0 | 0
| Unité extérieure de climatisation |  | 1 | DAIKIN | Type RKS50J2V1B - R410A | Toiture terrasse | 2012 | TGBT
| Unité intérieure de climatisation |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2012 | TGBT
| Radiateurs |  | 11 | 0 | avec robinets thermostatiques | Ens. Bâtiment | 0 | 0
| Radiateurs |  | 3 | 0 | avec robinets thermostatiques | Ens. Bâtiment | 0 | 0