## Livrables et GED
COLLÈGE DE FRANCE - Accord-cadre de maintenance CVCD - 2025-06
Récapitulatif des livrables et architecture du cloud (GED)
| Structure documentaire | [5 empty] | Format du fichier | Fréquence contractuelle de mise à jour / de transmission
| Code |  |  |  |  | Rubriques et documents
01 - Documents contractuels et financiers
| 1 | . | 1 |  |  | CCAP, CCTP et leurs annexes | Pdf
| 1 | . | 2 |  |  | Mémoire du TITILAIRE | Pdf
| 1 | . | 3 |  |  | Décompositions des Prix Forfaitaires | Excel
| 1 | . | 4 |  |  | Bordereau des Prix Unitaires / DQE | Pdf
| 1 | . | 5 |  |  | Avenants | Pdf
02 - Organisation des moyens humains
| 2 | . | 1 |  |  | Organigramme opérationnel du TITULAIRE | Pdf | Annuel et à chaque mouvement
| 2 | . | 2 |  |  | Dossier du personnel (attestations et habilitations des intervenants du TITULAIRE) | Pdf | Annuel et à chaque mouvement
| 2 | . | 3 |  |  | Plannings de présence/permanence, planning des congés et remplacements | Excel | Mensuel
| 2 | . | 4 |  |  | Déclaration des sous-traitants / Copie des contrats de sous-traitance | Pdf | Annuel
| 2 | . | 5 |  |  | Procédure d'astreinte | Pdf | Annuel
| 2 | . | 6 |  |  | Plan de réversibilité sortante | Excel/Pdf | Au démarrage du Contrat
03 - Outillage et matériel
| 3 | . | 1 |  |  | Liste des moyens matériel et de l'outillage | Excel | Annuel
| 3 | . | 2 |  |  | Inventaire des pièces détachées propriété du TITULAIRE | Excel | En continu
| 3 | . | 3 |  |  | Inventaire des pièces détachées propriété du POUVOIR ADJUDICATEUR | Excel | En continu
04 - Hygiène, sécurité et environnement
| 4 | . | 1 |  |  | Plan de prévention et inspection commune préalable | Pdf | Annuel
| 4 | . | 2 |  |  | Tableau de suivi des produits dangereux | Excel | En continu et à chaque mouvement de produits
| 4 | . | 3 |  |  | Fiches de données de sécurité | Pdf | En continu et à chaque mouvement de produits
| 4 | . | 4 |  |  | Registre déchets | Excel | En continu et à chaque enlèvement
| 4 | . | 5 |  |  | Registre de suivi des fluides frigorigènes | Excel | En continu et à chaque mouvement
05 - Reporting et comptes-rendus de réunion
| 5 | . | 1 |  |  | Comptes-rendus de réunion | Pdf | En continu
| 5 |  | 2 |  |  | Synthèse bimensuelle d'Activité | Pdf | Bimensuel
| 5 | . | 3 |  |  | Rapports Trimestriels d'Activité | Pdf | Trimestriel
| 5 | . | 4 |  |  | Rapports Annuels d'Activité | Pdf | Annuel
| 5 | . | 5 |  |  | Plan pluriannuel de travaux | Pdf | Semestriel
06 - Conduite des installations
| 6 | . | 1 |  |  | Rondes techniques | Excel | En continu
| 6 | . | 2 |  |  | Dossier de conduite | Excel | En continu
| 6 | . | 3 |  |  | Procédures d'exploitation | Pdf | Revue semestrielle
| 6 | . | 4 |  |  | Plan de continuité d'activité | Pdf | Revue semestrielle
07 - Registre de maintenance
| 7 | . | 1 |  |  | Carnets sanitaire air | Pdf | En continu
| 7 | . | 2 |  |  | Livrets climatisation | Pdf | En continu
| 7 | . | 3 |  |  | Registre de désembouage | Pdf | En continu
08 - Rapports de maintenance et attestations réglementaires
| 8 | . | 1 |  |  | Fichier de suivi des attestations réglementaires | Excel | En continu avec une mise à jour mensuelle
| 8 | . | 2 |  |  | Attestations/Rapports réglementaires | Pdf | En continu
| 8 | . | 2 | . | 1 | CVCD : Vérification étanchéité gaz | Pdf | Annuel
| 8 | . | 2 | . | 2 | CVCD : Ramonage chaudières | Pdf | Annuel
| 8 | . | 2 | . | 3 | CVCD : Entretien Annuel des Chaufferies > 1 MW conformément à la Réglementation ICPE | Pdf | Annuel
| 8 | . | 2 | . | 4 | CVCD : Vérification de l’absence de fuite de fluide frigorigène dans les installations de climatisation | Pdf | Selon réglementation
| 8 | . | 2 | . | 5 | CVCD : Vérification des disconnecteurs hydrauliques contrôlables | Pdf | Annuel
| 8 | . | 2 | . | 6 | CVCD : Mesure des débits de ventilation (air neuf locaux ventilés, air extrait locaux à pollution spécifique) | Pdf | Annuel
| 8 | . | 2 | . | 7 | CVCD : Désenfumage naturel | Pdf | Annuel
| 8 | . | 2 | . | 8 | PI : Robinets Incendie Armés (RIA) | Pdf | Annuel
| 8 | . | 2 | . | 9 | PI : Colonnes sèches et humides | Pdf | Annuel
| 8 | . | 2 | . | 10 | PI : Poteaux et bouches incendie | Pdf | Annuel
| 8 | . | 2 | . | 11 | PI : Extinction automatique à eau de type sprinkler | Pdf | Semestriel
| 8 | . | 2 | . | 12 | SSI : Extinction automatique à gaz | Pdf | Semestriel
| 8 | . | 2 | . | 13 | SSI : Vérification des systèmes de sécurité Incendie | Pdf | Semestriel
| 8 | . | 2 | . | 14 | FM : Vérification des portes et portails automatiques et semi-automatiques | Pdf | Semestriel
| 8 | . | 2 | . | 15 | ASC : Vérification des appareils élévateurs | Pdf | Semestriel
| 8 | . | 2 | . | 16 | EXT : Vérification des extincteurs | Pdf | Annuel
| 8 | . | 3 |  |  | Rapports de maintenance | Pdf | Semestriel
09 - Vérifications réglementaires
| 9 | . | 1 |  |  | Fichier de suivi des observations des bureaux de contrôle | Excel | En continu avec une mise à jour mensuelle
| 9 | . | 2 |  |  | Rapports bureaux de contrôle | Pdf | En continu
| 9 | . | 2 | . | 1 | Installations électriques | Pdf | Annuel
| 9 | . | 2 | . | 2 | Moyens de secours | Pdf | Annuel
| 9 | . | 2 | . | 3 | Systèmes de sécurité incendie | Pdf | Annuel
| 9 | . | 2 | . | 4 | Equipements sous pression | Pdf | Selon réglementation
| 9 | . | 2 | . | 5 | Appareils élévateurs, appareils de levage, escaliers mécaniques | Pdf | Semestriel
| 9 | . | 2 | . | 6 | Equipements de protection contre les chutes (points d’ancrage, ligne de vie,…), | Pdf | Annuel
| 9 | . | 2 | . | 7 | Systèmes de climatisation (inspections quinquennales), | Pdf | Tous les 5 ans
| 9 | . | 2 | . | 8 | ICPE, dont installations thermiques de puissance supérieure à 1 MW (arrêté du 25/07/97) | Pdf
10 - Analyses d'eau
| 10 | . | 1 |  |  | Fichier de suivi des analyses d’eau | Excel | A la suite de chaque analyse
| 10 | . | 2 |  |  | Analyses physico-chimiques des réseaux techniques | Pdf | Trimestriel
11 - Astreinte
| 11 | . | 1 |  |  | Dossier d'astreinte | Pdf | A chaque évolution
| 11 | . | 2 |  |  | CR Astreinte / Incident | Pdf | En continu
12 - Performance énergétique
| 12 | . | 1 |  |  | Fichier de suivi des consommations de fluides et énergies | Excel | En continu
| 12 | . | 2 |  |  | Rapports trimestrielles de suivi énergétique | Pdf | Trimestriel
| 12 | . | 3 |  |  | Rapports annuels de suivi énergétique | Pdf | Annuel
| 12 | . | 4 |  |  | Plan d'actions de performance énergétique | Pdf | Mensuel
| 12 | . | 5 |  |  | Données (contrats, factures…) | Pdf | Mensuel
13 - Indicateurs et suivi qualité
| 13 | . | 1 |  |  | Fichier de suivi des contrôles de prestations | Excel | En continu
| 13 | . | 2 |  |  | Comptes-rendus des autocontrôles de prestations réalisés par le TITULAIRE | Pdf | Mensuel
| 13 | . | 3 |  |  | Comptes-rendus des contrôles de prestations réalisés avec le POUVOIR ADJUDICATEUR | Pdf | Trimestriel
| 13 | . | 4 |  |  | Tableau de bord de suivi de la performance | Pdf | Trimestriel
14 - Documents de prise en charge
| 14 | . | 1 |  |  | Rapports de prise en charge | Pdf
| 14 | . | 2 |  |  | Plan d'actions suite aux prises en charge | Excel
| 14 | . | 3 |  |  | PV de prise en charge | Pdf
15 - Suivi financier
| 15 | . | 1 |  |  | Tableau de suivi des devis | Excel | En continu
| 15 | . | 2 |  |  | Devis | Pdf | En continu