CONTRAT DE MAINTENANCE

B.P.U

Bordereau de prix unitaire

- Pièces de rechanges ( Stock Obligatoire)

- Prestations installations – petits travaux

CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUELLE ET DE DEPANNAGE

DU SYSTEME DE CONTROLE D’ACCES du CH.BRIVE

| Descriptif | Désignation du matériel | Quantité | P.U. HT | Total. HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stock obligatoire compris dans le marché | Centrales UTL marque Vauban - V.VERSO + Sans coffret | 1 |  |  |
| Stock obligatoire compris dans le marché | Hub Radio HA-30 marque VAUBAN | 1 |  |  |
| Stock obligatoire compris dans le marché | Centrales UTL marque Vauban - V.EXT4+ sans coffret | 1 |  |  |
| Stock obligatoire compris dans le marché | Lecteur de BADGE marque STID R31 – A / PH | 1 |  |  |
| Stock obligatoire compris dans le marché | Centrales UTL marque Vauban - V.EXTIO + Sans coffret | 1 |  |  |
| Stock obligatoire compris dans le marché | Bouton poussoir de sortie | 1 |  |  |
| Stock obligatoire compris dans le marché | Alimentation 48 V – 5 AMP pour ventouse et verrou | 1 |  |  |
| Stock obligatoire compris dans le marché | Ventouse 300 kg - 24 /48V avec diode anti retour de courant | 1 |  |  |
| Stock obligatoire compris dans le marché | Ventouse 500 kg -24 /48V avec diode anti retour de courant | 1 |  |  |
| Stock obligatoire compris dans le marché | DM issue de secours (double contact) | 1 |  |  |
| Stock obligatoire compris dans le marché | Lecteur biométrique « digitouch mini » | 1 |  |  |
| Stock obligatoire compris dans le marché | Béquille électronique E100 One line de marque apério ASSA ABLOY | 1 |  |  |
| Stock obligatoire compris dans le marché | Cylindre électronique C100 One line de marque apério ASSA ABLOY | 1 |  |  |
| Stock obligatoire compris dans le marché | Gâche électrique - 24 /48V | 1 |  |  |
| Stock obligatoire compris dans le marché | Module d’asservissement – Relais d’une porte en contrôle d‘accès à la détection incendie compatible avec la marque CHUBB | 1 |  |  |

| Stock obligatoire compris dans le marché | Batterie 12 v – 7 AMP | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stock obligatoire compris dans le marché | Lecteur de BADGE avec code marque STID R31 – A / PH | 1 |  |  |
| Descriptif | Désignation du matériel | Quantité | P.U. HT | Total. HT |
| Stock obligatoire compris dans le marché | Lecteur de BADGE Q-R CODE marque STID R31 – A / PH | 1 |  |  |
| Prestation sur devis Prix compris pour la durée du marché | Déplacement et coût horaire d’une heure d’intervention curative | 1 |  |  |
| Prestation sur devis Prix compris pour la durée du marché | Installation complète d’1 porte Centrales UTL marque Vauban - V.VERSO+ avec coffret 220 V + Câblage des installations (alimentation électrique, prise RJ 45, contact de porte, ventouse ou gâche) | 1 |  |  |
| Prestation sur devis Prix compris pour la durée du marché | Installation d’un lecteur de badge | 1 |  |  |
| Prestation sur devis Prix compris pour la durée du marché | Installation de déclencheur manuel de porte | 1 |  |  |
| Prestation sur devis Prix compris pour la durée du marché | Installation de boitier de déverrouillage à clé | 1 |  |  |
| Prestation sur devis Prix compris pour la durée du marché | Installation complète d’1 porte Centrales UTL marque Vauban - V.EXT 4 + avec coffret 220 V + Câblage des installations (alimentation électrique, prise RJ 45, contact de porte, ventouse ou gâche) | 1 |  |  |
| Prestation sur devis Prix compris pour la durée du marché | Installation d’une ventouse 300 ou 500 kg | 1 |  |  |
| Prestation sur devis Prix compris pour la durée du marché | Installation d’un BP de sortie | 1 |  |  |
| Prestation sur devis Prix compris pour la durée du marché | Asservissement d’une porte en contrôle d‘accès à la détection incendie | 1 |  |  |
| Prestation sur devis Prix compris pour la durée du marché | Réalisation des plans DOE de câblage du contrôle d’accès suite aux travaux - Remise des documents (doc technique – autocontrôle) | 1 |  |  |

Le :

Signature :