## Page garde
15 AVENUE RENE CASSIN - CS 92003
97744 SAINT DENIS CEDEX 9
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
Objet des travaux:
Rénovation de l'amphithéâtre D2
Bâtiment D1
Campus du Moufia
DECOMPOSITION DU PRIX
GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F.)
Lot n°1
Second œuvre
Indice D

## DPGF
Pos. | Désignation | Qté | Unité | Prix unit. | Total HT
3.1 | TRANCHE FERME
3.1.1 | Déménagement des tables et chaises | 1 | ens |  | 0
3.1.2. | Dépose et repose extincteur, horloge et signalétique | 1 | ens |  | 0
3.1.3 | Dépose, nettoyage et repose de l'écran de projection | 1 | ens |  | 0
3.1.4 | Dépose et repose du tableau mural | 1 | ens |  | 0
3.1.5 | Dépose des commandes déportées des fenêtres | 1 | ens |  | 0
3.1.6 | Dépose de la moquette murale | 67 | m² |  | 0
3.1.7 | Dépose et stockage écrans acoustiques | 1 | ens |  | 0
3.1.8 | Percements et carottages | 1 | ens |  | 0
3.1.9 | Traitement acoustique des murs | 140 | m² |  | 0
3.1.10 | Coffre cheminements techniques | 24 | ml |  | 0
3.1.11 | Conduit ICTA diamètre 50 mm | 30 | ml |  | 0
3.1.12 | Boites de tirage | 10 | U |  | 0
3.1.13 | Peinture murale | 128 | m² |  | 0
3.1.14 | Peinture de portes | 3 | U |  | 0
3.1.15 | Vérins motorisés pour fenêtres | 12 | U |  | 0
3.1.16 | Remplacement de la serrure de la porte basse 1UP | 1 | ens |  | 0
3.1.17 | Remplacement de la serrure de la porte du couloir | 1 | ens |  | 0
3.1.18 | Remplacement de la serrure de la porte sas ascenseur | 1 | ens |  | 0
3.1.19 | Consignation et déconsignation de l'installation électrique | 1 | ens |  | 0
3.1.20 | Installations de chantier | 1 | ens |  | 0
3.1.31 | Dépose et repose de l'éclairage | 1 | ens |  | 0
3.1.22 | Dépose et repose des appareils muraux | 1 | ens |  | 0
3.1.23 | Fourniture et pose d'un tableau divisionnaire | 1 | ens |  | 0
3.1.24 | Fourniture et pose de chemin de câble | 24 | ml |  | 0
3.1.25 | Fourniture et pose de goulotte murale | 11 | ml |  | 0
3.1.26 | Fourniture et pose de prises de courant
| - sur câblage existant (à prolonger si nécessaire) | 4 | U |  | 0
| - sur nouveau câblage défini à l'article 7.31 | 5 | U |  | 0
3.1.27 | Fourniture et pose de supports de prises complémentaires | 18 | U |  | 0
3.1.28 | Fourniture et pose de BAES | 3 | U |  | 0
3.1.29 | Fourniture, pose et raccordement de câbles électriques | 1 | ens |  | 0
3.1.30 | Nettoyage de mise en service | 1 | ens |  | 0
| TOTAL H.T. TRANCHE FERME SANS PSE |  |  | 0
3.1.31 | Prestation supplémentaire éventuelle
3.1.31.1 | Dépose isolant au plafond | 89 | m² |  | 0
3.1.31.2 | Renforcement de la poutre en béton armé | 1 | ens |  | 0
3.1.31.3 | Traitement acoustique du plafond et de la poutre | 160 | m² |  | 0
| TOTAL H.T. TRANCHE FERME AVEC PSE |  |  | 0
3.2 | TRANCHE OPTIONNELLE 1
3.2.1 | Démolition de la chaire et de l'estrade | 1 | ens |  | 0
3.2.2 | Dépose du revêtement de sol | 155 | m² |  | 0
3.2.3 | Estrade | 1 | ens |  | 0
3.2.4 | Rampe d'accès à l'estrade | 1 | ens |  | 0
3.2.5 | Caniveau technique | 10 | ml |  | 0
3.2.6 | Revêtement de sol | 155 | m² |  | 0
3.2.7 | Consignation et déconsignation de l'installation électrique | 1 | ens |  | 0
3.2.8 | Installations de chantier | 1 | ens |  | 0
3.2.9 | Fourniture et pose de prises de courant sur la chaire | 1 | ens |  | 0
3.2.10 | Fourniture et pose de supports de prises complémentaires sur la chaire | 1 | ens |  | 0
3.2.11 | Fourniture et pose de moulures et prises sur mobilier étudiant
| - sur mobilier articulé (8 places) | 1 | ens |  | 0
| - sur mobilier fixe | 1 | ens |  | 0
3.2.12 | Fourniture et pose de goulottes et prises sur mobilier étudiant | 1 | ens |  | 0
3.2.13 | Raccordement des prises sur mobilier | 300 | ml |  | 0
3.2.14 | Nettoyage de mise en service | 1 | ens |  | 0
| TOTAL H.T. TRANCHE OPTIONNELLE 1 |  |  | 0
3.3 | TRANCHE OPTIONNELLE 2
3.3.1 | Repose des écrans acoustiques | 1 | ens |  | 0
| TOTAL H.T. TRANCHE OPTIONNELLE 2 |  |  | 0
| TOTAL H.T. |  |  | 0
| TVA 8,5% |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  | 0