## DQE PNA23772 LOT 02
UNIVERSITE DE LIMOGES - SUAPS - CAMPUS LA BORIE Projet Mouv'Uni + Réfection toiture terrasse du gymnase La Borie
Opération PNA23772
LOT 02 - Etanchéité
Cadre de Bordereau
| Nota : Les métrés sont donnés à titre indicatif | Unité | quantité indicative | quantité entreprise | P.U. | Montant
2.1 | Installation de chantier et Etudes |  |  |  | sous total 2.1 | #VALUE!
2.1.1 | Etude de dossier d’exécution | ens | 1 |  | 0 | #VALUE!
2.1.2 | Moyen d’accès et protections collectives | ens | 1 |  | 0 | #VALUE!
2.2 | Dépose et évacuation |  |  |  | sous total 2.2 | #VALUE!
2.2.1 | Dépose complexe d’étanchéité | ens | 1 |  | 0 | #VALUE!
2.2.2 | Dépose et/ou suppression lanterneau et ventilation | ens | 1 |  | 0 | #VALUE!
2.3 | Etanchéité protégée réfléchissante bicouche |  |  |  | sous total 2.3 | #VALUE!
2.3.1 | Pare vapeur | m² | 1276 |  | 0 | #VALUE!
2.3.2 | Isolant | m² | 1276 |  | 0 | #VALUE!
2.3.3 | Parties courantes | m² | 1276 |  | 0 | #VALUE!
2.3.4 | Relevés | ml | 325 |  | 0 | #VALUE!
2.3.5 | Protection des relevés |  |  | sous total 2.2.5 |  | #VALUE!
2.3.5.1 | Bande solin | ml | 83 |  | 0 | #VALUE!
2.3.5.2 | Couvertine | ml | 30 |  | 0 | #VALUE!
2.3.5.3 | Bande de rive | ml | 100 |  | 0 | #VALUE!
2.3.6 | Ouvrages d’évacuation des eaux pluviales |  |  | sous total 2.2.6 |  | #VALUE!
2.3.6.1 | Entrée d'eaux pluvials | U | 11 |  | 0 | #VALUE!
2.3.6.2 | Trop plein | U | 1 |  | 0 | #VALUE!
2.3.7 | Ouvrages divers | ens | 1 |  | 0 | #VALUE!
2.3.8 | Crosses en traversée de toiture | U | 2 |  | 0 | #VALUE!
2.4 | Protection collective permanente et accès |  |  |  | sous total 2.4 | #VALUE!
2.4.1 | Garde-corps | ml | 130 |  | 0 | #VALUE!
2.4.2 | Accès toiture | ens | 1 |  | 0 | #VALUE!
2.5 | Essais, réception |  |  |  | sous total 2.5 | #VALUE!
2.5.1 | Essais de mise en eau avec production d’un PV | ens | 1 |  | 0 | #VALUE!
2.5.2 | Dossier des ouvrages exécutés | ens | 1 |  | 0 | #VALUE!
| Total HT |  |  |  |  | #VALUE!
| TVA 20 % |  |  |  |  | #VALUE!
| Total TTC |  |  |  |  | #VALUE!
Prestations supplémentaires éventuelles 2.1
| Suppression fourreau amianté | ens | 7 |  |  | #VALUE!
| Total HT |  |  |  |  | #VALUE!
| TVA 20 % |  |  |  |  | #VALUE!
| Total TTC |  |  |  |  | #VALUE!

## DQE PNA23772 LOT 03
UNIVERSITE DE LIMOGES - SUAPS - CAMPUS LA BORIE Projet Mouv'Uni + Réfection toiture terrasse du gymnase La Borie
Opération PNA23772
LOT 03 - Menuiseries extérieures aluminium
Cadre de Bordereau
| Nota : Les métrés sont donnés à titre indicatif | Unité | quantité indicative | quantité entreprise | P.U. | Montant
3.1 | Installation de chantier et Etudes |  |  |  | sous total 3.1 | #VALUE!
3.1.1 | Etude de dossier d’exécution | ens | 1 |  | 0 | #VALUE!
3.2 | Menuiseries extérieures aluminium |  |  |  | sous total 3.2 | #VALUE!
3.2.1 | Dépose châssis existant | u | 5 |  | 0 | #VALUE!
3.2.2 | Menuiserie aluminium | u | 5 |  | 0 | #VALUE!
3.2.3 | Volet roulant électrique | u | 5 |  | 0 | #VALUE!
| Total HT |  |  |  |  | #VALUE!
| TVA 20 % |  |  |  |  | #VALUE!
| Total TTC |  |  |  |  | #VALUE!

## DQE PNA23772 LOT 04
UNIVERSITE DE LIMOGES - CAMPUS LA BORIE SUAPS - Projet Mouv'Uni
Opération PNA23772
LOT 04 - Plâtrerie - Menuiserie bois intérieure – Faux plafond
Cadre de Bordereau
| Nota : Les métrés sont donnés à titre indicatif | Unité | quantité indicative | quantité entreprise | P.U. | Montant
4.1 | Installation de chantier et Etudes |  |  |  | sous total 4.1 | #VALUE!
4.1.1 | Etude de dossier d’exécution | ens | 1 |  | 0 | #VALUE!
4.2 | Plâtrerie |  |  |  | sous total 4.2 | #VALUE!
4.2.1 | Cloison Placostil® 98/48 | m² | 10 |  |  | #VALUE!
4.2.2 | Doublage Placostil® laine de verre + placoplâtre de 120+13 | m² | 55 |  |  | #VALUE!
4.2.3 | Doublage collé plâtre + laine de roche de 10+40 | m² | 97 |  |  | #VALUE!
4.2.4 | Habillage collé en plaque de plâtre | m² | 98 |  |  | #VALUE!
4.2.5 | Coffre gaine technique | U | 3 |  |  | #VALUE!
4.2.6 | Rebouchage coupe feu 1 | U | 28 |  |  | #VALUE!
4.2.7 | Bande sur les plaques de plâtre et impression des plaques | ens | 1 |  |  | #VALUE!
4.3 | Menuiserie bois intérieure |  |  |  | sous total 4.3 | #VALUE!
4.3.1 | Bloc porte PF1/2h de 83 | U | 2 |  |  | #VALUE!
4.3.2 | Bloc porte PF1/2h de 93 | U | 1 |  |  | #VALUE!
4.3.3 | Plinthe prépeinte en MDE de 100*10 mm | ml | 103 |  |  | #VALUE!
4.3.4 | Plaque signalétique | U | 6 |  |  | #VALUE!
4.3.5 | Cornière de protection en PVC | ml | 32 |  |  | #VALUE!
4.4 | Faux-plafond |  |  |  | sous total 4.4 | #VALUE!
4.4.1 | Dépose faux-plafond métallique | m2 | 93 |  |  | #VALUE!
4.4.2 | Fourniture et pose d'un faux-plafond suspendu 600x600 | m2 | 342 |  |  | #VALUE!
| Total HT |  |  |  |  | #VALUE!
| TVA 20 % |  |  |  |  | #VALUE!
| Total TTC |  |  |  |  | #VALUE!
Prestations supplémentaires éventuelles 4.1
| Fourniture et pose d'un faux-plafond suspendu 600x600 - COUL08 et R34 | m² | 48 |  |  | #VALUE!
| Total HT |  |  |  |  | #VALUE!
| TVA 20 % |  |  |  |  | #VALUE!
| Total TTC |  |  |  |  | #VALUE!

## DQE PNA23772 LOT 05
UNIVERSITE DE LIMOGES - SUAPS - CAMPUS LA BORIE Projet Mouv'Uni + Réfection toiture terrasse du gymnase La Borie
Opération PNA23772
LOT 05 - Peinture
Cadre de Bordereau
| Nota : Les métrés sont donnés à titre indicatif | Unité | quantité indicative | quantité entreprise | P.U. | Montant
5.1 | Installation de chantier et Etudes |  |  |  | sous total 5.1 | #VALUE!
5.1.1 | Etude de dossier d’exécution | ens | 1 |  |  | #VALUE!
5.2 | Peinture |  |  |  | sous total 5.2 | #VALUE!
5.2.1 | Peinture intérieure sur placoplâtre neuf | m² | 260 |  |  | #VALUE!
5.2.2 | Peinture intérieure sur porte bois neuve | m² | 18 |  |  | #VALUE!
5.2.3 | Peinture intérieure sur porte bois existante | m² | 24 |  |  | #VALUE!
5.2.4 | Peinture intérieure sur plinthe bois neuve | m² | 11 |  |  | #VALUE!
5.3 | Autres prestations |  |  |  | sous total 5.3 | #VALUE!
5.3.1 | Nettoyage de livraison | ens | 1 |  |  | #VALUE!
| Total HT |  |  |  |  | #VALUE!
| TVA 20 % |  |  |  |  | #VALUE!
| Total TTC |  |  |  |  | #VALUE!
Prestations supplémentaires éventuelles 5.1
| Peinture intérieure sur murs couloir COUL07 | m² | 280 |  |  | #VALUE!
| Total HT |  |  |  |  | #VALUE!
| TVA 20 % |  |  |  |  | #VALUE!
| Total TTC |  |  |  |  | #VALUE!
Prestations supplémentaires éventuelles 5.2
| Peinture intérieure sur murs couloir COUL08, COUL09 et R34 | m² | 98 |  |  | #VALUE!
| Total HT |  |  |  |  | #VALUE!
| TVA 20 % |  |  |  |  | #VALUE!
| Total TTC |  |  |  |  | #VALUE!

## DQE PNA23772 LOT 06
UNIVERSITE DE LIMOGES - SUAPS - CAMPUS LA BORIE Projet Mouv'Uni + Réfection toiture terrasse du gymnase La Borie
Opération PNA23772
LOT 06 - Sol souple
Cadre de Bordereau
| Nota : Les métrés sont donnés à titre indicatif | Unité | quantité indicative | quantité entreprise | P.U. | Montant
6.1 | Installation de chantier et Etudes |  |  |  | sous total 6.1 | #VALUE!
6.1.1 | Etude de dossier d’exécution | ens | 1 |  |  | #VALUE!
6.2 | Sol Souple |  |  |  | sous total 6.2 | #VALUE!
6.2.1 | Ragréage P3 | m² | 230 |  |  | #VALUE!
6.2.2 | Sol PVC U4P3 | m² | 230 |  |  | #VALUE!
| Total HT |  |  |  |  | #VALUE!
| TVA 20 % |  |  |  |  | #VALUE!
| Total TTC |  |  |  |  | #VALUE!

## DQE PNA23772 LOT 07
UNIVERSITE DE LIMOGES - SUAPS - CAMPUS LA BORIE Projet Mouv'Uni + Réfection toiture terrasse du gymnase La Borie
Opération PNA23772
LOT 07 - Chauffage Ventilation
Cadre de Bordereau
| Nota : Les métrés sont donnés à titre indicatif | Unité | quantité indicative | quantité entreprise | P.U. | Montant
7.1 | Espace sport connecté et Espace de coworking |  |  | sous total 7.1 |  | #VALUE!
7.1.1 | Centrale de traitement d’air compact décentralisée | U | 2 |  |  | #VALUE!
7.1.2 | Réseau de ventilation |  |  | sous total 7.1.2 |  | #VALUE!
7.1.2.1 | Sortie de toit | U | 4 |  |  | #VALUE!
7.1.2.2 | Conduit de ventilation | ens | 4 |  |  | #VALUE!
7.1.2.3 | Percements | U | 4 |  |  | #VALUE!
7.1.3 | Réseau de chauffage |  |  | sous total 7.1.3 |  | #VALUE!
7.1.3.1 | Modification collecteurs existant | ens | 1 |  |  | #VALUE!
7.1.3.2 | Pompe de circulation | U | 2 |  |  | #VALUE!
7.1.3.3 | Vanne 3 voies motorisée | U | 1 |  |  | #VALUE!
7.1.3.4 | Vanne de réglage | U | 1 |  |  | #VALUE!
7.1.3.5 | Vanne d’isolement | U | 4 |  |  | #VALUE!
7.1.3.6 | Vanne de vidange | U | 2 |  |  | #VALUE!
7.1.3.7 | Thermomètre | U | 2 |  |  | #VALUE!
7.1.3.8 | Tuyauterie | ens | 1 |  |  | #VALUE!
7.1.3.9 | Calorifugeage | ens | 1 |  |  | #VALUE!
7.1.4 | Distribution d’eau de chauffage |  |  | sous total 7.1.4 |  | #VALUE!
7.1.4.1 | Tuyauterie | ml | 110 |  |  | #VALUE!
7.1.4.2 | Calorifugeage | ml | 110 |  |  | #VALUE!
7.1.4.3 | Vanne de réglage | U | 2 |  |  | #VALUE!
7.1.4.4 | Vanne d'isolement | U | 4 |  |  | #VALUE!
7.1.5 | Régulation | ens | 1 |  |  | #VALUE!
7.2 | Tiers lieu étudiant : |  |  | sous total 7.2 |  | #VALUE!
7.2.1 | Chauffage à eau chaude |  |  | sous total 7.1.1 |  | #VALUE!
7.2.1.1 | Radiateur acier à eau chaude horizontale | U | 2 |  |  | #VALUE!
7.2.1.2 | Tuyauterie | ens | 1 |  |  | #VALUE!
7.2.1.3 | Calorifugeage | ens | 1 |  |  | #VALUE!
7.2.2 | Ventilation |  |  | sous total 7.1.2 |  | #VALUE!
7.1.2.1 | Ventilateur de conduit | U | 1 |  |  | #VALUE!
7.1.2.2 | Sonde qualité d’air intérieure | U | 1 |  |  | #VALUE!
7.1.2.3 | Entrée d’air | ens | 1 |  |  | #VALUE!
7.1.2.4 | Bouche d’extraction | ens | 2 |  |  | #VALUE!
7.1.2.5 | Conduit d’extraction | ml | 8 |  |  | #VALUE!
7.1.2.6 | Rejet d’air extérieur | ens | 1 |  |  | #VALUE!
7.2.3 | Branchement machine à laver | ens | 1 |  |  | #VALUE!
7.3 | Rénovation des ventilations des sanitaires |  |  | sous total 7.3 |  | #VALUE!
7.3.1 | Ventilateur de conduit | U | 3 |  |  | #VALUE!
7.3.2 | Bouche d’extraction | U | 14 |  |  | #VALUE!
7.3.3 | Conduit d’extraction | ens | 1 |  |  | #VALUE!
7.3.4 | Rejet d’air extérieur | ens | 3 |  |  | #VALUE!
7.4 | Prestations diverses |  |  | sous total 7.4 |  | #VALUE!
7.4.1 | Dépose gaines en acier | ens | 1 |  |  | #VALUE!
7.4.2 | Travaux induits par la réfection de la toiture terrasse | ens | 1 |  |  | #VALUE!
7.4.3 | Etude d’exécution | ens | 1 |  |  | #VALUE!
7.4.4 | Repérage et étiquetage | ens | 1 |  |  | #VALUE!
7.4.5 | Remise en eau, essais | ens | 1 |  |  | #VALUE!
7.4.6 | Autocontrôles et mise en route | ens | 1 |  |  | #VALUE!
| Total HT |  |  |  |  | #VALUE!
| TVA 20 % |  |  |  |  | #VALUE!
| Total TTC |  |  |  |  | #VALUE!

## DQE PNA23772 LOT 08
UNIVERSITE DE LIMOGES - SUAPS - CAMPUS LA BORIE Projet Mouv'Uni + Réfection toiture terrasse du gymnase La Borie
Opération PNA23772
LOT 08 - Electricité
Cadre de Bordereau
| Nota : Les métrés sont donnés à titre indicatif | Unité | quantité indicative | quantité entreprise | P.U. | Montant
8.1 | Installation de chantier, études et mise en service |  |  | sous total 8.1 |  | #VALUE!
8.1.1 | Installation provisoire de chantier | ens | 1 |  |  | #VALUE!
8.1.2 | Etude et dossier d’exécution | ens | 1 |  |  | #VALUE!
8.1.3 | Essais et mise en services | ens | 1 |  |  | #VALUE!
8.2 | Protections et alimentations électrique |  |  | sous total 8.2 |  | #VALUE!
8.2.1 | Câblage des locaux alimentés depuis l’armoire | ens | 1 |  |  | #VALUE!
8.2.2 | Protections | ens | 1 |  |  | #VALUE!
8.3 | Equipement d’éclairage intérieur |  |  | sous total 8.3 |  | #VALUE!
8.3.1 | Dalle Led 600x600 | U | 40 |  |  | #VALUE!
8.3.2 | Hublot Led | U | 22 |  |  | #VALUE!
8.3.3 | Réglette Led | U | 4 |  |  | #VALUE!
8.4 | Commande d'éclairage |  |  | sous total 8.4 |  | #VALUE!
8.4.1 | Détecteur de présence | ENS | 1 |  |  | #VALUE!
8.4.2 | Double va-et-vient | U | 6 |  |  | #VALUE!
8.5 | Prise de courant |  |  | sous total 8.5 |  | #VALUE!
8.5.1 | Prise de courant 2P+T 10/16A | U | 50 |  |  | #VALUE!
8.6 | Eclairage de sécurité |  |  | sous total 8.6 |  | #VALUE!
8.6.1 | Réalimentation blocs de secours BAES | ens | 1 |  |  | #VALUE!
8.6.2 | Télécommande blocs de secours BAES | U | 1 |  |  | #VALUE!
8.7 | Télécommunication |  |  | sous total 8.7 |  | #VALUE!
8.7.1 | Prise RJ45 | U | 2 |  |  | #VALUE!
8.8 | Commande volet roulant |  |  | sous total 8.8 |  | #VALUE!
8.8.1 | Commande volet roulant centralisée | ens | 1 |  |  | #VALUE!
| Total HT |  |  |  |  | #VALUE!
| TVA 20 % |  |  |  |  | #VALUE!
| Total TTC |  |  |  |  | #VALUE!