## Feuil1
Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.
Légende : PM = pour mémoire Ens = l'ensemble U = l'unité ml = le mètre linéaire
| DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | P.U. € H.T. | TOTAL € H.T.
1 GENERALITES
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ft | Pm
SOUS TOTAL H.T GENERALITES
2 TEXTES APPLICABLES
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ft | Pm
SOUS TOTAL H.T TEXTES APPLICABLES
3 BASES DE CALCULS
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ft | Pm
SOUS TOTAL H.T BASES DE CALCULS
4 ESSAIS - ACOUSTIQUE - CONFORMITE ELECTRIQUE
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ft | Pm
SOUS TOTAL H.T ESSAIS - ACOUSTIQUES - VERIFICATION ELECTRIQUE
5 ETENDUE DES TRAVAUX
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ft | Pm
SOUS TOTAL H.T ETENDUE DES TRAVAUX
6 PROGRAMME DES TRAVAUX
6.1 | Phasage - Site occupé
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ft | 1
6.2 | Dépose des installations non-réutilisées"Existantes"
| Dépose suivant C.C.T.P. compris toutes sujétions | ft | 1
6.3 | Dévoiement / Dépose / Repose des installations utilisées"Existantes"
| Dévoiement / Dépose - Repose suivant C.C.T.P. compris toutes sujétions | ft | 1
6.4 | Raccordements provisoires
| Raccordements provisoires suivant C.C.T.P. compris toutes sujétions | ft | 1
SOUS TOTAL H.T PROGRAMME DES TRAVAUX
7 DESCRITPION DES TRAVAUX : TRAITEMENT D'AIR
7.1 | Généralités
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ft | Pm
7.2 | Dépose des installations non-réutilisés et réutilisés
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ft | 1
7.3 | Traitement d'air "salle serveur informatique"
7.3.1 | Généralités
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions |  | Pm
7.3.2 | Principe du traitement d'air
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions |  | Pm
7.3.3 | Armoire de climatisation
Armoire de climatisation avec condenseur de marque FLAKTGROUP ou équivalent technique de type MULTI-DENCO suivant C.C.T.P compris accessoires et toutes sujétions
Débit : 9000 m3/h
Pression dispo Soufflage/reprise: 120 Pa
Puissance froid "armoire de clim" : 35,4 kW
Déshumidifictaion/humidifcation : 45%
Condenseur refroidissement par air
Puissance froid "condenseur" : 52,8 kW
| Version condenseur "horizontal" | ens | 2
Options à prendre suivant CCTP
| Socle | ens | 2
| jeu de filtre | ens | 2
| Mise en service suivant C.C.T.P | ens | 2
| Mise en œuvre "armoire" suivant C.C.T.P | ens | 2
| Mise en œuvre "condenseur" suivant C.C.T.P | ens | 2
| Dalle béton compris toutes sujétions pour condenseur | ens | 2
| Plots antivibratoires | ens | 2
7.3.4 | Soufflage
Plémum en tôle galvanisée suivant C.C.T.P ou équivalent compris toutes suéjtions
| 1670 x 780 x 400 mm | u | 2
Grille suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions
| 1670 x 400 mm | u | 2
7.3.5 | Evacuation des condensats
| Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions | ens | 2
7.3.6 | Eau froide
| Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions | ens | 2
| Raccordements sur existant suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ens | 1
| Disconnecteur suivant C.C.T.P | u | 1
| Filtre à tamis suivant C.C.T.P | u | 1
Tube cuivre sous fourreau compris raccords, supports, suivant C.C.T.P., toutes sujétions de mise en oeuvre.
| Ø 12/14 | ml | 12
Calorifuge suivant C.C.T.P
| Ø 12/14 | ml | 12
Vanne d'isolement avec purge suivant C.C.T.P
| DN12 | u | 4
Clapet anti-pollution NF type EA suivant C.C.T.P
| DN12 | u | 2
7.3.7 | Circuits frigo
| Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions | ens | 2
7.3.8 | Fluide frigo
| Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions | ens | 2
7.3.9 | Electricité
| Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions | ens | 2
| Alimenation armoire suivant C.C.T.P compris câbles d’alimentation, chemin de câbles et toutes sujétions | ens | 2
| Raccordement électriques entre armoire clim et UE compris câbles d’alimentation, chemin de câbles et toutes sujétions | ens | 2
7.3.10 | Régulation
| Raccordement " GTC" Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions | ens | 2
| Raccordement " armoires" Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions | ens | 2
7.4 | Percements/rebouchages
| Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions | ens | 1
7.5 | Repérages
| Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions | ens | 1
SOUS TOTAL H.T DESCRITPION DES TRAVAUX : TRAITEMENT D'AIR
8 DESCRITPION DES TRAVAUX : GESTION CENTALISEE
| Suivant C.C.T.P | ens | 1
| Matériel suivant C.C.T.P | ens | 1
| Ingénierie suivant C.C.T.P | ens | 1
SOUS TOTAL H.T TRAVAUX DE GTB
9 DESCRITPION DES TRAVAUX : INDUITS
9.1 | Protection des condenseurs
| Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions | ft | 2
9.2 | Plancher technique EXISTANT
| Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions | ft | 2
9.3 | Réseaux de ventialtion EXISTANT
| Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions | ft | 1
SOUS TOTAL H.T DESCRITPION DES TRAVAUX : INDUITS
10 TRAVAUX DIVERS
| D.O.E. suivant C.C.T.P. | ens | 1
| Essais,réglages,mise en service,etc suivant C.C.T.P. | ens | 1
| Percements, rebouchage, fourreaux,etc | ens | 1
SOUS TOTAL H.T Travaux Divers
RECAPITULATIF
| DESIGNATION | MONTANT TOTAL
1 GENERALITES
2 TEXTES APPLICABLES
3 BASES DE CALCULS
4 ESSAIS - ACOUSTIQUE - CONFORMITE ELECTRIQUE
5 ETENDUE DES TRAVAUX
6 PROGRAMME DES TRAVAUX
7 DESCRITPION DES TRAVAUX : TRAITEMENT D'AIR
8 DESCRITPION DES TRAVAUX : GESTION CENTALISEE
9 DESCRITPION DES TRAVAUX : INDUITS
10 TRAVAUX DIVERS
TOTAL GENERAL € H.T.
T.V.A. 20 %
TOTAL GENERAL € T.T.C.
Cachet et signature :