## Généralité (hidden)
PRISE EN CHARGE
INFORMATION GENERALE
NOM DU SITE |  | HOPITAL DE LA TOUR DU PIN |  | CODE D'ENTREE | SANS OBJET
ADRESSE |  | 12 BOULEVARD VICTOR HUGO |  | SURFACE
CP |  | 38110 |  | NOMBRE ETAGE
VILLE |  | TOUR DU PIN |  | NOMBRE SS
CODE CLIENT
DOCUMENT |  |  |  |  | Observations:
DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés)
DIUO (Dossier d'Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage)
Dossier Technique Amiante (DTA)
Dossier de déclaration ou d'autorisation (ICPE-site classé)
SECURITE |  |  |  | Observations:
Problème d'accès
Problème de sécurité
Plan d'évacuation
COMPTEUR |  |  | Localisation |  | Observations:
Electrique |  | kWh
Eau |  | m³
Gaz |  | m³
Cuve fioul |  | m³
Contenu |  | m³
LOCAL TECHNIQUE 1 |  |  | Localisation:
Quantité / Etat / Observations:
BAES
Eclairage
Local propre
LOCAL TECHNIQUE 2 |  |  | Localisation:
Quantité / Etat / Observations:
BAES
Eclairage
Local propre
CHAUFFERIE |  |  |  | Observations:
VOIR ANNEXE
Document technique
Présence des plans
PRODUCTION CHAUFFAGE |  |  | Localisation:
Cuve enterrée
Autre: ……………………………………………………………………………
Marque: ………………………… |  |  | Observations:
Référence: ………………………
Présence des plans
Document technique
PRODUCTION CLIMATISATION |  |  | Localisation: | TERRASSE
Observations:
- Mettre à jour les schémas d'installations
Présence des plans |  |  | - Absence du D.O.E.
Document technique
PRISE EN CHARGE
PRODUCTION ECS |  |  | Observations:
VMC |  |  | Observations:
Présence des plans
Document technique
TRAITEMENT D'EAU |  |  | Observations:
Autre:
PLOMBERIE
|  | Nombre | Localisation | Observations:
Disconnecteur |  |  |  | Ø nominal:
Surpresseur
Vanne générale
Adoucisseur
Filtre (tout type)
Pompe d'injection
Pompe de relevage
Présence des plans
ELECTRICITE |  |  |  | Observations:
Puissance sur site:
Tension
Localisation disjoncteur général
Armoire divisionnaire
Localisation: |  |  | Nombre:
Présence des plans
Armoire local technique
Localisation: |  |  | Nombre:
Présence des plans
Parafoudre
Localisation: |  |  | Nombre:
Arrêt d'urgence (coupure générale)
Localisation:
Télécommande BAES
Localisation:
AUTRE (Ex: transformateur, groupe électrogène …)
OUI
OUI
NON
NON
OUI
OUI
NON
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
Electrique
Gaz
FOD
OUI
NON
Réversible
CTA
Autre
OUI
NON
NON
OUI
NON
NON
NON
NON
Climatisation
Réversible
Autre
Groupe eau perdue
Groupe eau glacée
Ballon ECS
Production en chaufferie
Production collective
Simple flux
Double flux
Chauffage
ECS
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
Monophasée
Triphasée
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
NON
NON

## Page de garde
LISTING MATERIEL JANVIER 2023 CHAUFFAGE / VENTILATION / ECS
UNIVERSITE LYON 2
Campus Berges du Rhône

## Equipements
LISTING MATERIEL BDR AOUT 2024
DESCRIPTIF MATERIEL: CVC, VMC, ECS
SITE : UNIVERSITE LYON 2 - CAMPUS BERGES DU RHONE Date : 03/01/2023
BATIMENT | N° LOCAL | MATERIEL | MARQUE, MODELE | NOMBRE | ETAT: N: neuf U: Usuel V: vétuste | Année | Photos | Commentaires
GAIA
SOU-STATION GAIA | GAI-140 | Maintien de pression | PNEUMATEX COMPRESSO CONNECT Type CU800.6 | 1 | U | 2019
| GAI-140 | Adoucisseur | Monobloc type V165 | 1 | U | 2023
| GAI-140 | Pompe double départ GAIA | SALMSON D65-110 | 1 | U | 2019
| GAI-140 | Vanne 3 voies | HONEYWELL ML7421B3003 | 1 | U | 2019
| GAI-140 | Pompe double circuit MOM | SALMSON D50-70 | 1 | U | 2019
| GAI-140 | Vanne 3 voies | HONEYWELL ML7420A6009T | 1 | U | 2019
| GAI-140 | Pompe double CTA | SALMSON SIRIUX D40-80 | 1 | U | 2019
| GAI-140 | Pompe double radiateurs CDRA | SALMSON SIRIUX D32-70 | 1 | U | 2019
| GAI-140 | Vanne 3 voies | HONEYWELL M7410E2034 | 1 | U | 2019
| GAI-140 | Pompe double Plancher chauffant CRDA | SALMSON SIRIUX D50-80 | 1 | U | 2019
| GAI-140 | Vanne 3 voies | HONEYWELL ML7420A6009T | 1 | U | 2019
| GAI-140 | Pompe de relevage Puisard | Plaque illisible | 1 | V
| GAI-140 | Régulation | TREND IQ4E | 1 | U | 2019
| GAI-143 | CTA AMPHI JABOULAY | VIM CADO INTEGRAL EC60VLG | 1 | U | 2019
| GAI-143 | Extracteur local | VIM JBRB ECOWATT PR06HLIS | 1 | U | 2019
2022
BU CHEVREUL
SOUS-STATION BAT BU CHEVREUL | CHE-102a | Echangeur à plaque | BARRIQUAND S14 ST2 F6F6N6 | 1 | U | 2005
| CHE-102a | Pompe double | TPD 75/170 | 1 | V | 2005
| CHE-102a | Moteur de vanne 2 voies | SAMSON DN40 | 1 | U | 2005
| CHE-102a | Groupe de maintien de pression | PRESSOSMART MP4-50 | 1 | U | 2005
| CHE-103 | Filtre à bougie magnétiques | ALINOX 40 | 2 | U | 2017
CTA BAT BU CHEVREUL | CHE-103 | CTA Archives | CIAT GI S050 L 25 | 1 | U | 2005
| CHE-103 | CTA Hygiénique Caisson de soufflage | CIAT GI S200 I 25 550 | 1 | U | 2005
| CHE-103 | CTA Hygiénique Humidificateur | MK5 | 1 | V | 2005 |  | HS et mis à l'arrêt par le précédent prestataire à la demande de l'université.
| CHE-103 | Pompe double Circuit de récupération CTA | GRUNDFOS UPSD 80-120F | 1 | U | 2005
| CHE-103 | Groupe de maintien de pression eau glacée | PRESSOSMART MP4-50 | 1 | U | 2005
| CHE-103 | Disconnecteur BA Remplissage eau froide technique + récupération | SOCLA BA2760 | 1 | U | 2005
| CHE-103 | Disconnecteur BA général | SOCLA BA2860 | 1 | U | 2022
| CHE-103 | Pompe puisard | GRUNDFO SUNILIFT KP250 | 1 | U | 2005
|  | Extracteur R+6 | ALDES | 1 | U | 2005
|  | Extracteur RDC | ALDES | 1 | U | 2005
| CHE-103 | REGULATION | GTC SIEMENS | 1 | N | 2005
GROUPE FROID BAT BU CHEVREUL | Toiture | Groupe Froid | CIAT POWERCIAT LX2800Z R407C | 1 | U | 2005
| Toiture | Pompe double | 1 pompe double WILO DL100/150 15/2 2 variateurs DANFOSS FC202 IP55 | 1 | N | 2022
| Toiture | Régulation | SIEMENS | 1 | N | 2005
| CHE 309 | Climatiseur salle info 3° étage | MITSUBISHI | 1 | U | 2017
| BU CHEVREUL plateaux + bureaux | Ventilo-convecteurs | CIAT | 132 | U | 2005 |  | Dépose et repose des faux-plafond métalliques difficiles pour l'accès au ventilo-convecteur ( envisager le remplacement en dalle de faux plafond )
| BU CHEVREUL Entrée | Rideau air chaud électrique | FRICO 155 avec boitier Building |  |  | 2022
BELENOS
SOUS-STATION 2 BAT BELENOS-ERATO | BEL-153 | Pompe double Départ radiateurs RdC et étage bat B | WILO D80/0,5-6 | 1 | N | 2021
| BEL-153 | Vanne 3 voies Départ radiateurs RdC et étage bat B | BELIMO H 7100N | 1 | U
| BEL-153 | Moteur V3V Départ radiateurs RdC et étage bat B | Belimo EV24A-MP-TPC | 1 | U | 2019
| BEL-153 | Pompe double Départ radiateurs RdC et étage bat B | WILO D65/0,5-12 | 1 | N | 2021
| BEL-153 | Vanne 3 voies Départ SOUS SOL | BELIMO H 764N | 1 | U
| BEL-153 | Moteur V3V Départ radiateurs RdC et étage bat B | BELIMO SV24A-MP-TPC | 1 | U | 2019
| BEL-153 | Pompe double Départ radiateurs lgt gardien/fonction | WILO D50/0,5-9 | 1 | N | 2021
| BEL-153 | Vanne 3 voies Départ radiateurs lgt gardien/fonction | SCHNEIDER V341 DN32 | 1 | N | 2020
| BEL-153 | Moteur V3V Départ radiateurs lgt gardien/fonction | SCHNEIDER MV15B | 1 | N | 2020
| BEL-153 | Pompe double Départ CTA | WILO DP-E40/130-2,2/2 | 1 | N | 2021
| BEL-153 | Pompe double Départ radiateurs informatique | WILO D50/0,5-9 | 1 | N | 2021
| BEL-153 | Vanne 3 voies Départ radiateurs informatique | SCHNEIDER V341 DN32 | 1 | N | 2021
| BEL-153 | Moteur V3V Départ radiateurs informatique | SCHNEIDER MV15B | 1 | N | 2020
| BEL-153 | Divers réseaux | ensemble tuyauterie | 1 | U
BELENOS
CTA BELENOS | BEL-102 | CTA Sous-sol Caisson double flux | ALDES DFS+4000 V ELEC | 1 | U | 2012
| BEL-102 | Régulation | TREND IQ412 | 1 | U | 2012
| BEL 119 | CTA RdC Caisson double flux | ALDES DFS+5000 V ELEC | 1 | N | 2012
| BEL 118 | CTA Entresol RdC Caisson double flux | ALDES DFS+4000 V ELEC | 1 | U | 2012
| BEL 118 | Régulation | TREND IQ412 | 1 | N | 2012
| BEL 313 | CTA R+1 Caisson double flux | ALDES DFS+4000 V ELEC | 1 | U | 2012
| BEL 313 | Régulation | TREND IQ412 | 1 | U | 2012
| BEL 434 | CTA R+2 Caisson double flux | ALDES DFS+5000 V ELEC | 1 | U | 2012
| BEL 434 | Régulation | TREND IQ412 | 1 | U | 2012
|  | Extracteur Bibliothèque | ALDES | 1 | U | 2012
AILE SUD | BEL-147 | CTA salle BEL-155 | WESPER WESPAK2-69HMG09 | 1 | U
| BEL-147 | Régulation | SATCHWELL | 1 | V |  |  | Régulateur SATCHWELL, vétuste à remplacer | Marché SIEMENS
CLIM | BEL-161 | Armoire de clim salle serveur | LIEBERT PDX015DAL R410A 12,2 Kgs | 1 | U | 2017
| BEL-161 | Split-system secours salle serveur | ATLANTIC AOYG24LFCC R410A 1,80 Kgs 2017 | 2 | U | 2019
GROUPE FROID | B037 | Bureaux BELENOS | AERMEC | 1 | U | 2012
|  | Ventilo-convecteurs bureaux BELENOS | AERMEC | ENS | U
CLIO
SOUS-STATION 3 CLIO | CLI-101 | Pompe double Départ radiateurs Sous-sol | SALMSON SIRIUX D80-90 | 1 | U | 2019
| CLI-101 | Vanne 3 voies Départ radiateurs Sous-sol | HONEYWELL DN40 | 1 | U | 2019
| CLI-101 | Moteur V3V Départ radiateurs Sous-sol | HONEYWELL M7410E2034 | 1 | U | 2019
| CLI-101 | Pompe double Départ radiateurs RdC et étage | SALMSON SIRIUX D80-90 | 1 | U | 2019
| CLI-101 | Vanne 3 voies Départ radiateurs RdC et étage | SAUTER DN80 | 1 | U | 2019
| CLI-101 | Moteur V3V Départ radiateurs RdC et étage | SAUTER AVM234SF132 | 1 | U | 2019
| CLI-101 | Pompe double Départ CTA | SALMSON SIRIUX D32-70 | 1 | U | 2019
| CLI-101 | Régulateur | TREND IQ4E | 1 | U | 2019
| CLI-101 | Extracteur local | S&P HXBR-250 | 1 | U | 2019
CTA BAT CLIO | CLI-147 | CTA Amphithéâtre Laprade | CIAT AIRTOP 50 | 1 | U | 2003
| CLI-147 | Pompe de circulation double | SALMSON SIRIUX D32-60 | 1 | U | 2019
| CLI-147 | Extracteur VMC sanitaires sous-sol + variateur de tension | CIAT VIRTUO 7 | 1 | U | 2017
| CLI-147 | Régulation | TREND IQ4E | 1 | N | 2021
| CLI-140 | CTA salle de sports double flux | ALDES DFS 1000 | 1 | U | 2005
| CLI-109b | CTA salle inscription | CIAT GI S025 I 025 | 1 | U | 2002
| CLI-109b | Vanne 3 voies | BELIMO NRDUX | 1 | U | 2002
| CLI-109b | Régulation TREND | TREND IQ4E | 1 | N | 2021
| CLI-120c | CTA salle inscription | CIAT GI S025 I 025 | 1 | U | 2002
| CLI-120c | Vanne 3 voies | BELIMO NRDUX | 1 | U | 2002
| CLI-120c | Régulation TREND | TREND IQ4E | 1 | N | 2021
ATHENA
Sous-station ATHENA | ATH-146 | Pompe double départ radiateurs RDC/N+1 LYON 2 et LYON 3 | SALMSON SIRIUS D80-90 | 1 | U | 2017
| ATH-146 | Vanne 3 voies | HONEYWELL ML7421B3003 | 1 | U | 2020
| ATH-146 | Pompe double départ CTA LYON 2 + amphis + rad amphis | SALMSON SIRIUS D32-60 | 1 | U | 2017
| ATH-146 | Pompe double départ radiateurs DUGAS | SALMSON SIRIUS D65-90 | 1 | U | 2017
| ATH-146 | Vanne 3 voies | HONEYWELL ML7421A3004 | 1 | U | 2017
| ATH-146 | Pompe double Départ radiateurs Sous-sol LYON 2 et LYON 3 | SALMSON SIRUX D50-80 | 1 | U | 2017
| ATH-146 | Vanne 3 voies | HONEYWELL ML7421A3004 | 1 | U | 2017
| ATH-146 | REGULATION | TREND | 1 | U | 2017
| ATH-146 | Extracteur du local | France AIR CANAL AIR | 1 | U | 2017
CTA BAT ATHENA | Pas de numéro de porte | CTA Amphi FUGIER (3 vannes 3 voies + 3 moteurs de vannes) | VIM Double flux | 1 | U | 2017
| Extracteur VMC Sous-sol | Caisson d'extraction | France AIR | 1 | U | 2017
SOUS-STATION PRIMAIRE | ATH-150a | Pompe double boucle | SALMSON IXENS D100-21/6.0 | 1 | U | 2018
| ATH-150a | Adoucisseur | IDEAU | 1 | U | 2018
| ATH-150a | Disconnecteur | SOCLA 2860 | 1 | U | 2018
| ATH-150a | Maintien de pression | REFLEX VARIOMAT VG1000 + vase REFLEX NG 80 | 1 | U | 2018
| ATH-154 | Extracteur |  | 1 | U | 2018
| ATH-150a | Pompe de relevage | SALMSON MINI SVO 204 | 1 | U | 2018
| ATH-150a | Régulation | TREND IQ4E | 1 | U | 2018
DEMETER
SST D (ex 5 ) BAT ERATO ET DEMETER | DEM-159 | Pompe double départ radiateurs sous-sol / BAT DEMETER | WILO D65/0,5-12 | 1 | N | 2021
| DEM-159 | Vanne 3 voies | SCHNEIDER DN65 | 1 | U | 2019
| DEM-159 | Moteur V3V | SCHNEIDER MV15B-230 | 1 | U | 2019
| DEM-159 | Pompe double départ radiateurs RDC et étages - BAT DEMETER | WILO D80/0,5-6 | 1 | N | 2021
| DEM-159 | Vanne 3 voies | SCHNEIDER DN100 | 1 | U | 2019
| DEM-159 | Moteur V3V | SCHNEIDER MV15B-230 | 1 | U | 2019
| DEM-159 | Pompe double départ radiateurs grandes salles réunion - BAT DEMETER | WILO D50/0,5-12 | 1 | N | 2021
| DEM-159 | Vanne 3 voies | Siemens VGX | 1 | U | 2021
| DEM-159 | Moteur V3V | Siemens SQS 35 | 1 | U | 2021
| DEM-159 | Pompe double départ CTA | WILO D65/0,5-12 | 1 | N | 2021
| DEM-159 | Régulateur | TREND IQ 4E | 1 | U | 2020
| DEM-159 | Module de désembouage Pompe simple, armoire électrique, flexibles, raccords,… | SALMSON CLEANSON25C-N | 1 | V
| DEM-159 | Production d'eau chaude sanitaire Ballon 1500L calorifugé Résistance électrique Thermostat Thermomètre Groupe de sécurité Mitigeur thermostatique ECS Pompe simple de bouclage |  | 1 |  | 2023 |  | Equipement CROUS
| DEM-159 | Eau froide sanitaire Adoucisseur | PERMO DATA 7 BIO SYSTEM | 1 |  | 2006 |  | Equipement CROUS
DEMETER
GF BAT DEMETER | DEM-150 | Groupe froid ventilo-convecteurs présidence + CTA LYON 2 | CIAT LD0600C0078 -PE R410A 14Kgs800 2020 | 1 | U | 2019
| DEM-153 | Disconnecteur | WATTS contrôlable DN32 | 1 | U | 2023
| DEM-153 | Pompe de circulation double Eau glacée | SALMSON DIL 204-17/535 | 1 | U
PALAIS HIRSH
CTA | PAL-109 | CTA CVC 06 | WESPER | 1 | U
| PAL-109 | Régulation | TREND IQ4E | 1 | N | 2021
| PAL-110 | CTA compensation CROUS | France AIR Modulys DP 12/12 | 1 | U
| PAL-120a | Extracteur cafétéria | WESPER | 1 | U
| DEM-154 | Insufflateur vestiaires | France AIR CANAL'AIR C200 | 1 | U
| Au dessus chambre froide CROUS | Extracteur vestiaires | France AIR | 1 | U | 2019
| PAL-112 | CTA Cafétéria | WESPER | 1 | U
| PAL 514 | CTA double flux Local technique R+3 - R+4 | CIAT CDFP10 | 1 | U
| PAL 514 | Régulateur | TREND IQ4A | 1 | U | 2021
| PAL 514 | CTA grand amphi | TRANE 3 SE 3S | 1 | U
| PAL 514 | Extracteur cuisine | FRANCE AIR | 1 | V
| PAL 424 | Extracteur local technique R+2 - porte E213 (Aile Sud) Salles de cours 4 et 5 | WESPER | 1 | V
| PAL 424 | Extracteur salle conférence | WESPER | 1 | V
| PAL 424 | Extracteur sanitaires aile SUD | France AIR SILENS AIR 250 | 1 | U
| DOME | Ventilo-convecteurs bureaux RDC + mezzanine | CIAT Major | 20 | U
| BEL 458 | CTA double flux Salle Conseil | WESPER | 1 | V
| BEL 458 | CTA double flux Salle présidence | WESPER | 1 | V
| BEL 458 | Régulation Salle présidence | TREND IQ4E | 1 | U | 2021
| PAL 019 | Extracteur sanitaire grand amphi | France AIR | 1 | U | 2023
| BEL-157 | Extracteur sous-sol | France AIR | 1 | U
ERATO
SOUS-STATION ERATO | Pas de numéro de porte | Pompe double départ radiateurs RdC | WILO D40/0,5-8 | 1 | U | 2020
|  | Vanne 3 voies | SCHNEIDER DN40 | 1 | U
|  | Moteur V3V | SCHNEIDER | 1 | U
|  | Régulateur | TREND IQ4E | 1 | U
|  | CTA | ATLANTIC DOUBLE FLUX | 1 | U | 2023
PALAIS HIRSH
SOUS-STATION CAFET | Pas de numéro de porte | Pompe double départ radiateurs et cafétéria | WILO STRATOS D50 | 1 | U | 2024
| Pas de numéro de porte | Vanne 3 voies | CONTROLI MVB52 | 1 | V
| Pas de numéro de porte | Pompe double départ aérotherme + CTA cafétéria | WILO STRATOS D50 | 1 | U | 2024
| Pas de numéro de porte | Régulateur | TREND IQ4E | 1 | U | 2020
BAT C BERTHELOT
SOUS-STATION 1 BAT MSH | S22 C | Pompe double primaire | YONOS MAXO D80 | 1 | V
| S22 C | Vase d'expansion | PNEUMATEX 600L | 1 | U | 2022
| S22 C | Pompe double secondaire Départ aérothermes | YONOS MAXO D40 | 1 | V
| S22 C | Pompe double secondaire Départ radiateurs Nord-Est | YONOS MAXO D65 | 1 | V
| S22 C | Vanne 3 voies | SCHNEIDER KVS63 DN85 | 1 | U | 2010
| S22 C | Moteur V3V | SCHNEIDER M800 | 1 | U | 2020
| S22 C | Régulation | TREND IQ4E | 1 | U | 2018
| S22 C | Pompe double secondaire Départ radiateurs Sud-Ouest | YONOS MAXO D40 | 1 | U | 2020
| S22 C | Vanne 3 voies | SCHNEIDER M400 | 1 | U | 2020
| S22 C | Moteur V3V | SCHNEIDER V341KVS38 DN50 | 1 | U | 2020
| S22 C | Pompe de puisard | Pas de plaque signalétique | 1 | V
SOUS-STATION 2 BAT MSH | S02 C | Pompe double SUD RDC/ moitié CENTRE | GRUNDFOS MAGNA 1D 50-80 | 1 | U | 2018
| S02 C | Vanne 3 voies motorisée | SQK33 | 1 | U
| S02 C | Pompe double secondaire Départ CTA | SALMSON SIRIUX D32-60 | 1 | U
| S02 C | Pompe double secondaire départ radiateurs | SALMSON SIRIUX D32-60 | 1 | U
| S02 C | Vanne 3 voies motorisée | TREND AL0206 | 1 | U
| S02 C | Caisson de soufflage Sous-sol | CIAT AIR COMPACT 25 F2 | 1 | U
| S02 C | Vanne 3 voies motorisée | TREND AL0206 | 1 | U
| S02 C | Régulation | TREND IQ3 XCITE | 1 | U
CTA BAT MSH SOUS-SOL | S29 S | Caisson de soufflage - salle Bizet sous-sol | CIAT AIR COMPACT 25 F2B | 1 | U | 2020
| S29 S | Moteur de vanne 3 voies | SIEMENS ACVATIX SSB61 | 1 | U | 2020
| S29 S | Régulation | TREND IQ4E | 1 | U | 2020
CRDA
CTA BAT CRDA |  | Caisson de soufflage Bât I (Bureau et bibliothèque) | WESPER | 1 | V |  |  | Attente régulation SIEMENS
|  | Vanne 3 voies motorisée | STAEFA | 1 | V
|  | CTA double flux complète, avec batterie à eau chaude, vanne 3 voies, pompe de circulation…CTA - Amphithéâtre Benveniste | CIAT FE V22 | 1 | V |  |  | Attente régulation SIEMENS
|  | CTA double flux complète, avec batterie à eau chaude, vanne 3 voies, pompe de circulation…CTA - BATIMENT I (en faux-plafond) | CIAT FE V22 | 1 | V
|  | Extracteur VMC |  | 1 | V
CLIM
CLIO | CLI 141 | Unité intérieure clim | DAIKIN FTXS25K3V1B | 1 | U | 2020
| CLI 139 | Unité intérieure clim | DAIKIN FTXS35K3V1B | 1 | U | 2020
| CLI 209 | Unité intérieure clim | Samsung MH26AP2 | 1 | V |  |  | Prévoir remplacement | Devis transmis DE 2203-019
| CLI 210 | Unité intérieure clim | Samsung MH26AP2 | 1 | V |  |  | Prévoir remplacement
| CLI 211 | Unité intérieure clim | Samsung MH26AP2 | 1 | V |  |  | Prévoir remplacement
| Poste sécurité | bi-split | PANASONIC | 1 | U
DEMETER | Local machinerie ascenseur DEM 417a | Climatiseur | DAIKIN | 1 | U | 2018
| DEM-164 | Climatiseur | Mitsubishi 4,2 Kw | 1 | U | 2023
ERATO | Salle SERVEUR | Climatiseur | FUJITSU AOYG30LMTA R410A 2,1 Kg | 1 | U | 2017
| Salle SERVEUR | Climatiseur | FUJITSU AOYG18LFC R410A 1,2 Kg | 1 | U | 2014
| GATE-LAB | Mini-VRV | Fujitsu | 2 | U | 2023
BELENOS | BEL 002 | Belenos ex poste de garde | Fujitsu R410A | 1 | U
CRDA | CRDA 3èm Bibliothèque livres anciens | Climatiseur | DAIKIN RXS50L2V1B R410A 1,7 Kg | 1 | U
| CRDA bibliothèque 6ème | Climatiseur | Daikin | 1 | U | 2024 |  | En cours de remplacement
| CRDA salle serveur 6ème étage | Climatiseur | FUJITSU AOYG18LFC R410A 1,2 Kg | 1 | U |  |  | Accès dangereux et risque de chute en l'absence de garde corp.( interdit d'accès )
| CRDA 7ème bureaux BIM | Climatiseur | FUJITSU AOYG18LALL R410A 1,5 Kg | 3 | U |  |  | Accès dangereux et risque de chute en l'absence de garde corp.( interdit d'accès )
| CRDA 7ème bureaux BIM 713 | Climatiseur | FUJITSU | 1 | U |  | local fermé
| CRDA 7ème bureaux salle serveur | Climatiseur | MITSUBISHI | 1 | U |  | local fermé
| CRDA 7ème bureaux BIM 711 | Climatiseur | DAIKIN | 1 | U
| CRDA 7ème bureaux BIM 711 | Climatiseur | FUJITSU | 1 | U
| CRDA BIM 702 | Climatiseur | MISUBISHI MUZSF35BE R410A 0,800 g | 1 | U
GAIA | GAIA bureaux 2ème | Climatiseur | LG ASUW186TLG1 R410A 1,180 KGS LGUU18WUEB R410A 1,5 Kg LG A4UW246FAO R410A 2,15 Kg | 3 | U |  |  | Climatiseur posés au sol sans support spécifiques et tuyauteries en mal protégées
| GAIA salle serveur 4ème étage | Climatiseur | PANASONIC CU-FZ35WKE R32 0,670g | 1 | U | 2019 |  | Absence d'interrupteur de proximité
| GAIA GARDIEN | Climatiseur | PANASONIC U-4LE2E5 R410A 6,7 Kg | 1 | U | 2019 |  | Absence de supports antivibratils et absence d'interrupteur de proximité
| GAIA parking sous-sol extracteurs ventilation | Climatiseur | Daikin mural FTXM35 et unité extérieur RXM35 | 1 | U
MSH | Sous-sol Salle sourde S20 N | Climatiseur | FUJITSU AOYG18LBCA R410A 1,8 Kg | 1 | U | 2017
| 006N bureau | Climatiseur | PANASONIC CURE24HKE R410A 1,650 Kg | 1 | U
| 006N bureau | Climatiseur | DAIKIN RXN50MV1BN R410A 1,450 Kg | 1 | U
| G03 Bureau | Climatiseur | SANYO SAPCMRV1923GJH R410A 2,5 Kg | 1 | U
| 204 Bureau | Climatiseur | PANASONIC R410A | 1 | U
PLAN CAMPUS NOUVEAU MATERIEL
BATIMENT | N° LOCAL | MATERIEL | MARQUE, MODELE | NOMBRE | ETAT: N: neuf U: Usuel V: vétuste |  | Photos | Commentaires
ATHENA
|  | CTA FUGIER COMBLE | VIM CAD O INTEGRAL EC VLD taille 60 | 1 | U | 2017 |  | Local encombré
BELENOS
CTA BELENOS |  | CTA N°1 - EO et RDC ( bibliothèque ) | VIM CAD O INTEGRAL VT taille 19 | 1 | U | 2021
|  | CTA N°2 - RDC | VIM CAD HR FLAT | 1 | U | 2021 |  | CTA en hauteur, >3m , un accès sécurisé devra être garanti pour que la maintenance soit réalisée
|  | CTA N°3 - RDC | VIM CAD HR FLAT | 1 | U | 2021 |  | CTA en hauteur, >3m , un accès sécurisé devra être garanti pour que la maintenance soit réalisée
|  | CTA N°4 - SOUS-SOL ( salle détente, salle réunion ) | VIM CAD HR FLAT | 1 | U | 2021
CLIO
CTA CLIO |  | CTA N°12 - RDC - R+1 | VIM CAD O INTEGRAL EC VLD taille 60 | 1 | U | 2019
|  | CTA N°43 - RDC - R+1 | VIM CAD O INTEGRAL EC VLD taille 60 | 1 | U | 2019
|  | CTA N°59 - RDC - R+1 | VIM CAD O INTEGRAL EC VLD taille 60 | 1 | U | 2019
|  | CTA N°57 - RDC - R+1 | VIM CAD O INTEGRAL EC VLD taille 80 | 1 | U | 2019
|  | CTA N°8 - R+2 | VIM CAD HR GLOBAL LP | 1 | U | 2019
DEMETER
CTA DEMETER |  | CTA N°1 - R+2 | VIM CAD HR BASIC H | 1 | U | 2019
|  | CTA N°2 OUEST | VIM CAD HR BASIC H | 1 | U | 2019
|  | CTA N°3 OUEST | VIM CAD HR FLAT | 1 | U | 2019
|  | CTA N°4 OUEST | VIM CAD HR FLAT | 1 | U | 2019
|  | CTA N°5 - E1 - R+1 | France AIR PLATEBOX 95 | 1 | U | 2019
|  | CTA N°6 - E0 | France AIR PLATEBOX 95 | 1 | U | 2019
|  | CTA N°7 - E0 - RDC | France AIR PLATEBOX 95 | 1 | U | 2019
|  | CTA N°8 - RDC | France AIR PLATEBOX 95 | 1 | U | 2019
|  | CTA N°9 - RDC | France AIR PLATEBOX 95 | 1 | U | 2019
|  | CTA N°10 - RDC | France AIR PLATEBOX 95 | 1 | U | 2019
|  | CTA N°11 - RDC | VIM CAD HR FLAT | 1 | U | 2019
|  | CTA N°12 - RDC | VIM CAD HR FLAT | 1 | U | 2019
|  | CTA N°13 - SOUS-SOL | VIM CAD O INTEGRAL E VLD | 1 | U | 2019
|  | CTA 14 | VIM CAD HR FLAT | 1 | U | 2019
|  | CTA SAY | VIM CAD O INTEGRAL E VLD | 1 | U | 2019
|  | CTA AUBRAC | VIM CAD O INTEGRAL E VLD | 1 | U | 2019
GAIA
CTA GAIA |  | CTA N°0 PASTEUR - R+4 | VIM CAD HR GLOBAL LP | 1 | U
|  | CTA N°1 PASTEUR - R+4 | VIM CAD HR GLOBAL LP | 1 | U
|  | CTA N°2 PASTEUR - R+4 | VIM CAD HR GLOBAL LP | 1 | U
|  | CTA N°3 PASTEUR - R+4 | VIM CAD HR GLOBAL LP | 1 | U
|  | CTA N°4 - R+4 | VIM CAD HR FLAT | 1 | U | 2020
|  | CTA N°5 PASTEUR - R+4 | VIM CAD HR GLOBAL LP | 1 | U | 2020
|  | CTA N°6 - R+3 | VIM CAD HR FLAT | 1 | U | 2020
|  | CTA N°7 PASTEUR - R+2 - R+3 | VIM CAD HR BASIC H E | 1 | U | 2020
|  | CTA N°8 - R+1 - RDC | VIM CAD HR FLAT | 1 | U
|  | CTA N°9 PASTEUR - R+1 - RDC | VIM CAD HR BASIC H E | 1 | U | 2020
|  | CTA JABOULAY | VIM CAD O INTEGRAL EC VLD taille 60 | 1 | U | 2020
MSH
CTA MSH | Combles R+4 | CTA N°3 Double flux | VIM CAO D | 1 | U | 2020
| Combles R+4 | Vanne 3 voies motorisée | HONEYWELL ML7430E1006 | 1 | U | 2020
|  | Extracteurs | Pas de ref | 4 | U | 2020 |  | Equipement remplacés dans le cadre du plan Campus
| COULOIR RDC | CTA N°1 double flux | VIM HR FLAT 1600 | 1 | U | 2019 |  | Accès difficile ( hauteur ) préventif et curatif nécessitant 2 personnes, télécommande dans le faux plafond
| COULOIR R+1 | CTA N°2 double flux | VIM HR FLAT 1600 | 1 | U | 2019 |  | Accès difficile ( hauteur ) préventif et curatif nécessitant 2 personnes
MOM
MOM |  | CTA N°1 Salle de réunion R+1 - RDC | VIM CAD O INTEGRAL VL taille 13 | 1 | U | 2022
| MOM 106 | Mono-split | TOSHIBA RAV-SP564ATP-E R410A | 1 | U | 2019
| MOM 204 | Mono-split | TOSHIBA RAV-18J2AVG-E R32 | 1 | U