## Lot 12 Plomberie
Entreprise :
Réhabilitation d'un bâtiment Hospitalisation de Jour à Loches. Psychiatrie et Périnatalité
Lot 12 - PLOMBERIE SANITAIRES
CCTP | Décomposition des travaux | U | Qté | PU | TOTAL HT
L'entreprise devra inclure dans ses travaux tous les matériels et matériaux à mettre en œuvre, leurs transports, la main d'œuvre nécessaire, l'outillage. Elle devra aussi réaliser les travaux de préparation, les travaux de fixation, de serrurerie, de peinture et surtout la protection des ouvrages existants.L'entreprise devra repondre sur le DPGF est le joindre en version EXCEL obligatoirement.
2 | DESCRIPTION DES PRESTATIONS A REALISER
2.1 | Etudes
2.1.1 | Base des calculs | PM
2.1.2 | Documents à fournir | ENS |  |  | 0
3 | TRAVAUX A REALISER
3.1 | Eau froide
3.1.1 | Alimentation eau froide générale
| Vanne d'arrêt et de purge | U |  |  | 0
| Réducteur de pression | U |  |  | 0
| Disconnecteur | U |  |  | 0
| Filtre magnétique | U |  |  | 0
| Vannes de prélèvement légionnelle | U |  |  | 0
| Tube Polyéthylène haute densité (P.E.) série Eau Potable en PE 40 conforme aux Normes Françaises, groupe 2 PN 12,5 bars et du Grillage de Signalisation. | ml |  |  | 0
3.1.2 | Distribution eau froide
| Tube PER Pré-Gainé (Polyéthylène Réticulé) passant en dalle sous fourreaux P.V.C. annelé non fendu, genre TORSIFLEX et/ou en multicouche blanc isolé dans les plafonds | ml |  |  | 0
| Tube polyéthylène sous gaine | ml |  |  | 0
| Tube PVC pression calorifugé | ml |  |  | 0
| Multicouche blanc pour les réseaux en plafonds | ml |  |  | 0
| Vanne d'isolement à boisseau sphérique | u |  |  | 0
| Réducteur de pression NF EN 1567, de marque SOCLA | u |  |  | 0
| Calorifuge anti-condensation et antigel par Coquille en Mousse d’Elastomère à basse densité de couleur noire tel qu’Armaflex d'une épaisseur de 19mm et réaction au Feu M1 | ml |  |  | 0
3.1.3 | Raccordement des appareillages en Eau Froide |  |  |  | 0
| Tube MULTICOUCHE pour passage en apparent, assemblé par sertissage, raccords, et posé en plinthe sur colliers | ml |  |  | 0
| Colliers genre ATLAS ou équivalent, rosaces, bagues isolantes et équipées de fourreaux dans les traversées des murs et cloisons | U |  |  | 0
| Raccords démontables | U |  |  | 0
| Robinets d'arrêt | U |  |  | 0
3.1.4 | Attentes eau froide
| Attente machine lave vaisselle, y compris robinet chromé, en cuisine dans meuble sous évier ou à proximité | U | 1 |  | 0
| Attente chauffage et ECS 1 attente à proximité des groupes VRV 5 pour le remplissage du circuit de chauffage 1 attente en local Production ECS 1 attente robinet de puisage extérieur sur la terrasse avec vidange et vanne d’arrêt. | U | 3 |  | 0
| Attente lave-linge, y compris robinet chromé, 1 en cuisine dans meuble sous évier ou à proximité et 1 en salle spécialisée | U | 2 |  | 0
| Attente fontaine à eau, y compris robinet chromé, 1 dans le hall d'entrée et 1 dans la salle d'attente au R+1 | U | 2 |  | 0
| Attente Local vélo, y compris robinet de puisage avec carré, dans local vélo | U | 1 |  | 0
3.2 | Eau chaude sanitaire
3.2.1 | Distribution eau chaude
| Tube PER Pré-Gainé (Polyéthylène Réticulé) passant sous fourreaux P.V.C. annelé non fendu, genre TORSIFLEX et isolé et/ou Multicouche blanc isolé en passage dans les plafonds | ml |  |  | 0
| Tube polyéthylène sous gaine | ml |  |  | 0
| Tube PVC pression calorifugé | ml |  |  | 0
| Tube Multicouche blanc | ml |  |  | 0
| Limiteur de température de marque WATTS ou équivalent | U |  |  | 0
| Vanne d'isolement à boisseau sphérique | U |  |  | 0
| Calorifuge anti-condensation et antigel par Coquille en Mousse d’élastomère à basse densité de couleur noire tel qu’Armaflex d’une épaisseur de 19 mm et Réaction au Feu M1 | ml |  |  | 0
3.2.2 | Raccordement appareillage eau chaude
| Tube Multicouche blanc isolé | ml |  |  | 0
| Colliers genre ATLAS ou équivalent, rosaces, bagues isolantes et équipées de fourreaux… | U |  |  | 0
| Raccords démontables | U |  |  | 0
| Robinets d'arrêts | U |  |  | 0
3.3 | Protection ECS
| Fourniture et mise en œuvre, raccordement d’un ensemble PAC avec groupe extérieur et module intérieur et ballon ECS 300 LITRES de marque DAIKIN | ENS |  |  | 0
3.4 | Protection contre la pollution des eaux | ENS |  |  | 0
3.5 | Désinfection des réseaux d'eau | ENS |  |  | 0
3.6 | Evacutation eaux usées et eaux vannes
3.6.1 | Evacuation eaux usées et eaux vannes | ENS |  |  | 0
3.6.2 | Chutes eaux usées et eaux vannes
| Tube P.V.C. M1, de marque NICOLL | ml |  |  | 0
| Manchon de dilatation | U |  |  | 0
| Colliers isophoniques | U |  |  | 0
3.6.3 | Ventilation primaire
| tube P.V.C. M1 de marque NICOLL ou équivalente. | ml |  |  | 0
3.6.4 | Raccordement appareillage
| tube P.V.C. M1 de coloris blanc sur les chutes | ml |  |  | 0
| Pipe P.V.C avec joints à lèvres caoutchouc, diamètre de raccordement 100, pour le raccordement des WC. | ml |  |  | 0
3.6.5 | Attentes eaux usées
| Attente avec bouchon siphon étanche et attaches de coloris blanc (nombre correspondant poste 3.1.4) | U |  |  | 0
| Attente siphonnée avec bouchon étanche et attache placée sous la PAC pour l'évacuation des condensats | U | 1 |  | 0
3.7 | Appareils sanitaires
Douche à l'italienne
| Robinetterie murale mitigeur mono commande chromé, cartouche à disques en céramique avec limiteur de température et limiteur de débit avec raccords muraux « S » à rosaces, raccordement par flexibles et vidage par siphon en Laiton, cartouche éco et position ½ débit Marque: GROHE Modèle: Bauedge | U | 1 |  | 0
| Garniture de douche à fixer Marque: GROHE Modèle: Tempesta Cosmopiltan composé de: barre de douche, flexible Rexaflex, douchette chromée 1/2", 2 jets | U | 1 |  | 0
WC PMR
| Cuvette à fond creux à sortie horizontale en céramique (porcelaine vitrifiée) à réservoir de chasse à poser, Marque : ALLIA ou équivalent, Modèle : Prima | U |  |  | 0
| Réservoir attenant à alimentation latérale en Céramique (Porcelaine Vitrifiée) à poser avec mécanisme silencieux double chasse 3 & 6 litres, à boutoir poussoir touche Eco et robinet d’arrêt chromé, certifié NF, classe acoustique 1 de marque : ALLIA ou équivalent, Modèle : Prima | U |  |  | 0
| Abattant double blanc en résine thermodur laquée, Marque ALLIA ou équivalent, Modèle Prima | U |  |  | 0
| Pipe de raccordement et vis de fixations avec cache tête chromée | U |  |  | 0
| Barre de maintien blanche à 135° | U |  |  | 0
| Patères fixées au mur | U | 2 |  | 0
Lavabo PMR
| Lavabo en céramique avec siphon déporté Marque : JACOB DELAFON ou équivalent, Modèle PMR autoportant | U |  |  | 0
| Robinetterie monotrou Mitigeur monocommande, cartouche à disques en céramique Chromé avec limiteur de température et limiteur de débit avec raccordement par flexibles et vidage par bonde et siphon en Laiton. Marque : GROHE ou équivalent, Modèle Bauedge | U |  |  | 0
Ensemble évier
| Evier inox à poser Marque: FRANKE ou équivalent 1 évier équipé de 1 bac et d'1 égouttoir + 2 plaques chauffantes/ dimensions: 1200*600 | U |  |  | 0
| Meuble sous évier blanc stratifié Marque: NEOVA ou équivalente Modèle: SIM CLIM | U |  |  | 0
| Robinetterie "col de cygne" monotrou Mitigeur monocommande, cartouche à disques en céramique Chromé avec limiteur de température et limiteur de débit avec raccordement par flexibles et vidage par bonde et siphon en Laiton.Marque : GROHE ou équivalent, Modèle Bauedge | U |  |  | 0
| Lave mains PMR en céramique Marque: JACOB DELAFON ou équivalent, Modèle PMR autoportant | U |  |  | 0
| Siphon à mettre en déporté Robinetterie monotrou électronique à détection de présence infrarouge actif Chromé avec limiteur de température thermostatique et limiteur de débit avec raccordement par flexibles et vidage par bonde et siphon en Laiton. Marque : BIPTONIC ou équivalent | U |  |  | 0
| Ensemble meuble et vasque |  |  |  | 0
| Meuble suspendu 2 tiroirs blanc avec vasque encastrée 80cm Marque : ALTERNA ou équivalent Modèle : PRIMEO | U |  |  | 0
| Robinetterie monotrou électronique à détection de présence infrarouge actif chromé avec limiteur de température thermostatique et limiteur de débit avec raccordement par flexibles et vidage par bonde et siphon en Laiton. Marque : BIPTONIC ou équivalent | U |  |  | 0
Ensemble évier salle de pause
| Evier en grès Marque: FRANKE ou équivalent 1 évier équipé de 1 bac et d'1 égouttoir + 2 plaques chauffantes/ dimensions: 1200*600 | U |  |  | 0
| Meuble sous évier blanc stratifié Marque: NEOVA ou équivalente Modèle: SIM CLIM | U |  |  | 0
| Robinetterie "col de cygne" monotrou Mitigeur monocommande, cartouche à disques en céramique Chromé avec limiteur de température et limiteur de débit avec raccordement par flexibles et vidage par bonde et siphon en Laiton.Marque : GROHE ou équivalent, Modèle Bauedge | U |  |  | 0
3.8 | Divers | ENS |  |  | 0
RECAPITULATIF GENERAL
2 | DESCRIPTION TECHNIQUE DES TRAVAUX
2.1 | Etudes | ENS |  |  | 0
3.1 | Eau froide | ENS |  |  | 0
3.2 | Eau chaude sanitaire | ENS |  |  | 0
3.3 | Protection ECS | ENS |  |  | 0
3.4 | Protection contre la pollution des eaux | ENS |  |  | 0
3.5 | Désinfection des réseaux d'eau | ENS |  |  | 0
3.6 | Evacutation eaux usées et eaux vannes | ENS |  |  | 0
3.7 | Appareils sanitaires | ENS |  |  | 0
3.8 | Divers | ENS |  |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
Montant de tavaux HT soumis à une TVA 5.5%
Montant de tavaux HT soumis à une TVA 10%
Montant de tavaux HT soumis à une TVA 20%
Montant Total de TVA |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
Cachet et signature
Fait à :
Établie le :
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir procédé sur le site, à la reconnaissance des existants, avant la remise de leur offre.
Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires nécessaires.
Le cadre de bordereau est une trame à utiliser obligatoirement pour l'établissement des devis. Il peut cependant être accompagné d'un devis plus détaillé, si l'entreprise le juge nécessaire.