## Slide 1
ARP Astrance, S.A au capital de 83 148€
9 avenue Percier 75008 Paris
Numéro de Siret : 388 212 698 00079
rénovation du site de SERRIS CCI 77
AMO
Programmation
Programme général de l’opération
Version 2
Janvier 2025

## Slide 2
SOMMAIRE
Préambule p.3
Contexte de l’opération p.5
  Contextes et objectifs du projet
  Enjeux du projet
Caractéristiques du site p.8
Fonctionnement du site P.17
Enveloppe financière et périmètre d’intervention P.47
Planning P.49

## Slide 3
Préambule
01

## Slide 4
Préambule
Ce document constitue le programme général de l’opération (PGO). Il fait partie d’un ensemble de documents destiné à la consultation des équipes de maîtrise d’œuvre. Il a pour vocation de fournir toutes les informations nécessaires aux concepteurs lors des phases de consultation et d’études.
Les différents documents sont :
Le Programme Général de l’Opération (PGO), qui est le présent document
Le Programme technique et environnemental détaillé (PTD)
Les Fiches Espaces
Ces documents se complètent et sont indissociables les uns des autres.
Sur la base de ce programme, le maître d’œuvre aura en charge la conception et le suivi de la réalisation du projet de rénovation du siège de la CCI 77 à Serris.
Le concepteur devra s’assurer de la pérennité des matériaux, procédés et techniques de construction utilisés, de façon à disposer de bâtiments et d’environnements de travail de qualité.

## Slide 5
Contexte et enjeux
01

## Slide 6
Contexte et Objectifs DU PROJET
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne est une organisation qui a pour mission de représenter les entreprises locales et de les aider à se développer. Elle offre des services tels que l’orientation et la formation, la création et le développement d’entreprises, l’attractivité des territoires et la défense des intérêts de l’entrepreneuriat.
La CCI de Seine-et-Marne rassemble 240 collaborateurs, répartis sur 7 sites.
Depuis 2014, la CCI de Seine-et-Marne est propriétaire de son siège à Serris en bordure de l’autoroute A4 Paris-Reims-Strasbourg et à l’entrée du futur parc d’entreprises de la communauté d’agglomération du Val d’Europe, territoire en pleine dynamique d’expansion dont le développeur est Real Estate Development by Euro Disney.
Dans ce contexte territorial dynamique, la CCI de Seine-et-Marne souhaite :
Repenser son siège pour des espaces innovants, flexibles et collaboratifs.
Repenser son positionnement sur le territoire tant au regard des activités futures à mener que de l’optimisation de son foncier autour d’un campus de la transition
La CCI vise la création d’un outil accueillant, innovant, flexible, connecté et inclusif, autour du concept de « Maison des Entreprises ». Le siège rénové cherchera l’ouverture sur le monde de l’entreprise et l’attractivité auprès des acteurs territoriaux.
Les nouvelles activités proposées comporteront une part évènementielle plus importante qu’actuellement tout en restant maîtrisée, ainsi qu’une offre de restauration et de réception de haute qualité. Cette offre servicielle sera complétée par des espaces de travail collaboratifs et flexibles proposés aux entreprises locales et aux collaborateurs de la Chambre.
Ainsi, ceux-ci pourront évoluer dans un environnement adapté aux nouveaux modes de travail.
Le siège devra maintenir une capacité d’accueil et d’évènementiel importante, et une capacité d’espaces de travail équivalente à celle actuelle.
Aujourd’hui, environ 100 collaborateurs sont sur site (capacité maximale : 570 personnes, postes aménagés à l’heure actuelle : 175 postes). Le bâtiment est « ressenti vide » lorsqu’il est visité d’un regard extérieur. La CCI recherche une impression de dynamisme et d’activité notamment pour les visiteurs.
UN SIÈGE VITRINE, DE NOUVELLES OFFRES, DE NOUVELLES PERSPECTIVES

## Slide 7
Enjeux du projet
Le site fait face à de nombreux enjeux :
La rénovation du siège de la CCI s'inscrit dans une logique de renforcement de son avantage concurrentiel, en consolidant le lien privilégié qu'elle entretient avec les entreprises locales, dans le but de se démarquer face à la concurrence.
Sur le plan économique, le projet doit s'intégrer dans une stratégie de rentabilité, en veillant à maîtriser les coûts de rénovation tout en créant de nouvelles offres pour accroître cette rentabilité.
Le site de Serris présente aussi un enjeu serviciel important, car il doit devenir un lieu de rencontre attractif, accessible, et offrant des informations pertinentes. Il doit également intégrer une dimension d’hospitalité et de bien-être pour fidéliser ses utilisateurs.
En termes d'image, le projet doit être un symbole fort, visible et emblématique, qui reflète le dynamisme du territoire et favorise les échanges entre différents publics.
Les enjeux environnementaux ne sont pas en reste, puisque les engagements RSE de la CCI seront mis en valeur. Le projet tiendra compte du confort, de la santé et du bien-être des usagers, tout en mettant en avant les qualités environnementales du site.
De plus, il devra répondre aux nouveaux défis technologiques, en intégrant la connectivité, la digitalisation, et en proposant des espaces collaboratifs propices à l'innovation.
Le projet doit également faire face à des contraintes foncières, avec une forte pression sur la maîtrise du terrain, notamment la parcelle voisine qui est visée par la Chambre.
Enfin, il s’inscrit dans un cadre calendaire exigeant, lié à la réflexion globale sur l'aménagement du campus, où le timing est essentiel pour ne pas perdre une opportunité stratégique importante.
DES ENJEUX STRATÉGIQUES IMPORTANTS, UN PROJET DÉCISIF POUR LA CHAMBRE

## Slide 8
Caractéristiques du site
03

## Slide 9
Caractéristiques du site
Le siège de la CCI 77 se trouve dans la partie Sud de la Ville de Serris, dans le quart Nord-Ouest du département de Seine-et-Marne. Il se situe au 1 avenue Johannes Gutenberg, 77700 SERRIS, occupant la parcelle 019 de 23 788 m².
Aujourd’hui, l’accès au site pour les véhicules (collaborateurs, visiteurs, logistiques) est réalisé à l’Est de la parcelle (Avenue Johannes Gütenberg). A ce jour, aucune autre entrée n’est envisagée sur le site. La sortie se fait du même côté, un peu plus au Sud.
Le site fonctionne avec peu de livraisons : livraisons de mobilier et de fournitures uniquement.
L’entrée piétonne du site est positionnée au Nord de la propriété (entrée parvis). A ce jour, elle n’est utilisée que par les personnes arrivant en transports en commun, ce qui représente une faible part des utilisateurs du site. La majorité des usagers actuels, qui sont véhiculés, arrivent dans le bâtiment par les autres accès, depuis le parking et la partie Sud du site.
UN SIÈGE ACTUEL SITUÉ AU CŒUR DE LA SEINE-ET-MARNE.
Le siège de la CCI77, site étudié
Carte du site étudié à l’échelle de la ville de Serris (77), Géoportail, Prise de vue en 2021
Site
N
Entrées piétonnes sur le site
Entrée Véhicules (y/c logistique)
Sortie Véhicules (y/c logistique)
Entrées principales dans le bâtiment
Entrées secondaires dans le bâtiment (et issues de secours)
Arrêt de bus (CCI), lignes 32 et 47
Source : Géoportail, Prise de vue : 07/09/2021
Avenue Johannes Gütenberg
Parvis Nord
Parvis Sud

## Slide 10
Conçu par Laurent FOURNET Agence d’Architecture et construit en 2012, le site est symétrique selon un axe Nord-Sud.
Le bâtiment-siège se situe sur la partie Nord de la parcelle, et au Sud se déploie une zone de stationnement (avec des bandes végétalisées entre les places), puis une butte d’herbe à un niveau altimétrique supérieur de 4m environ par rapport au reste du site qui est plat.
Le bâtiment-siège se déploie sur 3 niveaux, du RDC au R+2, sans niveau de sous-sol. Il est composé de 2 ailes (A et B respectivement Ouest et Est), reliées par un corps central. L’aile Ouest est plus courte de quelques mètres vis-à-vis de l’aile Est.
En général, les espaces de travail présentent une hauteur sous-plafond standard de 2,70m, et les circulations de 2,40m. Les ailes s’organisent selon une trame d’environ 12,30m de large, avec 5,30m d’espaces de travail en façade et 1,70m de circulations aveugles.
Les horaires d’ouverture du bâtiment sont 6h-21h alarme la nuit. Jusqu’à 8h30, c’est l'agent de sécurité (agent SSIAP) qui intervient, en attente de l'hôtesse d'accueil. La nuit et le week-end, le bâtiment n’est pas surveillé par un gardien, et est mis sous alarme. Le site est clôturé sur son périmètre, et l’accès au parking et au bâtiment se fait sur badge et interphone.
Le bâtiment n’est pas exploité au maximum de sa capacité dans sa configuration actuelle (100 usagers pour une capacité maximale de 570 personnes).
A ce jour, le site est classé ERP uniquement au RDC, dans les espaces comprenant : l’accueil, les salles partenaire (de part et d’autre de l’accueil), l’amphithéâtre, et le RDC de l’aile A.
Le site actuel s’organise autour d’un grand hall d’accueil, accessible depuis la rue pour les piétons et depuis les espaces de stationnement. Au RDC autour du hall, se trouvent l’amphithéâtre et ses espaces supports, ainsi que 2 salles partenaires. Les ailes au RDC et les étages accueillent des espaces de travail individuel (bureaux individuels et partagés) et quelques salles de réunion, ainsi que des espaces de détente répartis à l’entrée de chaque aile.
UN SITE FONCTIONNEL ET SYMÉTRIQUE
Caractéristiques du site
Légende :
Schéma fonctionnel actuel du siège et de ses espaces

## Slide 11
Le rez-de-chaussée s’organise autour du corps central, dédié à l’accueil des visiteurs du site, comprenant un SAS, une banque, un espace d’attente et des zones de support à l’accueil.
Au centre de la partie sud se trouve l’amphithéâtre ainsi que ses espaces annexes, tels que la régie et le stockage. De chaque côté du noyau et de l’amphithéâtre, se déploient des espaces partenaires, incluant des salles de réunion de 100 m² et des zones de rangement.
Les espaces des ailes sont desservis à chaque étage par une circulation verticale.
Les niveaux R+1 et R+2 présentent des dispositions similaires, avec des espaces de travail (bureaux, salles de réunion) organisés selon une trame d’environ 5,0 m de large entre la circulation et la façade, et des circulations de 1,7 m entre les deux trames. Ces niveaux comprennent également des espaces de support tels qu’une zone détente, des réserves et des reprographies, ainsi que plusieurs terrasses accessibles.
Le R+2 offre un accès par escalier aux combles du R+3, qui abritent des espaces techniques.
Les surfaces sont :
DESCRIPTION DES NIVEAUX DU BÂTIMENT
Caractéristiques du site
1
2
3
4
Plan du RDC
 | SDP totale (m²) | Surface extérieure (m²) | 
 |  | Toiture accessible (m²) | Toiture non accessible (m²)
RDC | 2539 | Non défini | 0
R+1 | 1599 | 54 | 879
R+2 | 1522 | 80 | 0
Total | 5660 | 134 | 879
Tableau de surface du bâtiment-siège
Aile A
Aile B
Corps central

## Slide 12
Mode constructif et structure
Le principal mode constructif est le béton armé, le bâtiment est organisé selon une structure poteaux-poutres. Les murs en façade sont porteurs. Une rangée de poteaux, espacés en moyenne de 3,50m, est située sur les trames C (aile droite) et P (aile gauche) au niveau du cloisonnement entre la circulation centrale et les espaces orientés au Sud du bâtiment.
4 joints de dilatation découpent le bâtiment, 1 à la moitié de chaque aile et 2 autour de la partie centrale.
La hauteur de dalle à dalle est entre 3,10 - 3,20m (plénum entre 40 et 50cm).
Le bâtiment ne comporte pas de parties amiantées.
Enveloppe
Les menuiseries extérieures sont en aluminium avec un double-vitrage. Toutes les fenêtres sont ouvrantes à la Française, et en Oscillo-battantes. Les stores des bureaux et des salles de réunion sont gérés manuellement.
Le revêtement de façade est réalisé en enduit et bardage PVC imitation bois. Les espaces tertiaires du R+2 jouissent d’une façade vitrée toute hauteur, maximisant les apports solaires. Des casquettes, implantées notamment sur la façade Sud et utiles en été, permettent de limiter ces apports en été.
La toiture PH R+2 est réalisée en bac acier en double peau, avec étanchéité bicouche (classique).
Ventilation
Le site fonctionne avec CTA double flux, et production de froid en VRV. Les CTA sont accessibles en toiture R+3 par les combles avec un escalier.
La ventilation est continue, sans diminution au fur et à mesure de la journée. Elle est régulée par rapport au nombre de personnes dans la pièce. Les débits ne sont pas connus.
Equipements techniques du bâtiment
Les productions de chaud et froid sont en VRV.
Les 2 douches (1H et 1F) au RDC fonctionnent avec leur propre ballon. Les douches ne sont pas raccordées au réseau d’évacuation, donc l’eau se jette dans la terre à l’aplomb des douches.
La GTB gère la climatisation sur programme horaire, mais pas la ventilation ni l'éclairage.
Les stores sont intérieurs dans l’intégralité du bâtiment, de type screen.
Cloisonnement et Compartimentage
Chaque aile présente un compartimentage avec des murs coupe-feu à la moitié de l’aile. Cette limite est identifiable grâce aux portes coupe-feu. Le reste des espaces est cloisonné de façon modulaire.
Locaux techniques présents sur site
Ce sont : onduleur, Salle serveur, TGBT et Extension TGBT, Baie de brassage à chaque étage, 1 armoire électrique (Tableau Divisionnaire) à chaque entrée d'aile donc 7 en tout, 1 local transfo extérieur, 1 compteur général électrique, 1 compteur général eau et 1 sous compteur dans un local archive
Classement ERP, accessibilité et protection incendie
Il concerne uniquement certains espaces du RDC : l’accueil, les salles partenaires (de part et d’autre de l’accueil), l’amphithéâtre, et l’aile A.
Pour classer en ERP l’intégralité du bâtiment, il est nécessaire de :
Mettre en conformité les EAS (Espaces d’Attente Sécurisés), à ce jour bureaux partagés ne disposant d’aucune protection particulière,
Mettre en conformité les accès pompiers par les terrasses. Ces entrées présentent des rebords de plus de 2 cm.
Les cages d’escalier sont désenfumées par lanterneau situé au R+2 (dernier étage).
Dispositions techniques
Caractéristiques du site

## Slide 13
 D’un point de vue logistique, le site est facilement accessible.
 Le site actuel de la chambre présente une diversité d’usage : bâtiment, stationnement (végétalisé en partie) et des espaces verts inoccupés (mais entretenus régulièrement). Le bâtiment n’est pas contraint au sein de la parcelle. A travers sa forme, le bâtiment est ouvert sur le site.
 Le site et notamment le bâtiment présentent des accès suffisants et fonctionnels. Les accès répondent aux besoins actuels de la Chambre.
 La trame structurelle permet une flexibilité des espaces de travail. Peu de poteaux se trouvent dans les espaces tertiaires, ou alors dans des angles ou au bord du cloisonnement.
 Les menuiseries extérieures sont de qualité, et en bon état depuis la livraison du bâtiment.
 Les 3 niveaux du bâtiment sont les mêmes du point de vue des circulations horizontales, avec des couloirs qui découpent les ailes entre Nord et Sud. Ils rendent les espaces de travail lisibles, repérables et accessibles.
 Les circulations verticales sont réparties équitablement sur un niveau de bâtiment. Elles permettent d’évacuer correctement le bâtiment (pas de circulation verticale d’urgence, type escalier de secours).
 Les sanitaires sont correctement répartis sur un niveau de bâtiment. La Direction possède des sanitaires dédiés, au même titre que l’accueil. L’organisation et la localisation des sanitaires sont mis en place pour limiter le nombre de points d’eau (donc de réseaux) sur un niveau de bâtiment.
 Les finitions architecturales sont en bon état depuis la livraison du bâtiment.
 Les façades du bâtiment sont de qualité architecturale notable, et n’ont pas été détériorées durant les 10 premières années de la vie du bâtiment.
 Le site présente peu de risques naturels.
 Du point de vue de l’indice d’affaiblissement acoustique de la façade, aucune prescription ne semble obligatoire, que ce soit par rapport à l’exposition aux voies routières, aériennes, et ferroviaires.
Caractéristiques du site
ATOUTS DU SITE

## Slide 14
 Le site est classé ERP uniquement au RDC, et pourrait l’être sur l’intégralité du site à condition de réaliser plusieurs opérations mineures mais coûteuses. Celles-ci serviraient à remplir des conditions de mises en conformité au regard de la réglementation incendie.
 Les terrasses accessibles nécessitent des travaux de modification d’accès, afin de les rendre accessibles aux services de secours et de lutte contre les incendies.
 Afin de faciliter les opérations de maintenance des équipements s’y trouvant, les combles du R+3 pourraient être rénovés, notamment au niveau des circulations sur le niveau.
 On note certaines difficultés de maintenance et d’entretien sur des façades vitrées non ouvrantes dans les étages. Ces surfaces difficiles à nettoyer se situent entre les faces extérieures des fenêtres et les brise-soleil fixes.
Certaines fenêtres non mobiles empêchent le bon nettoyage des faces extérieures et des modénatures.
 En complément d’une éventuelle étude géotechnique, une étude de pollution des sols semble être nécessaire.
 Quelques défauts mineurs d’étanchéité sont à relever.
 Les quelques problématiques d’étanchéité et d’évacuation des EP pourraient nécessiter des reprises d’étanchéité.
 Certains espaces intérieurs manquent de lumière naturelle, notamment ceux au Nord ou dans les recoins.
 Certains bureaux sont très chauds en été.
 L’isolation acoustique des espaces est à revoir.
 La climatisation est bruyante et le soufflage n’est pas réglable, ce qui est source d’inconfort pour les usagers.
 Le résonnement des planchers techniques dans les circulations est source d’inconfort.
 Les évacuations des douches doivent être raccordées aux réseaux d’évacuation des eaux usées pour permettre un usage normal.
 Le fauteuil 3D présent dans le hall d’entrée contraint le réaménagement de cette zone (travaux importants, coût de déplacement)
Caractéristiques du site
DÉFAUTS DU SITE

## Slide 15
Le site est fonctionnel, et répond globalement aux besoins actuels de la Chambre.
Le site ne présente pas de points de dysfonctionnements majeurs au regard de l’accessibilité et de la conformité aux normes.
Le bâtiment n’est pas exploité au maximum de sa capacité dans sa configuration actuelle (100 usagers pour une capacité maximale de 570 personnes).
L’amphithéâtre est justement dimensionné, idéalement placé et ses équipements sont fonctionnels.
Les espaces tertiaires qui se trouvent dans les ailes sont fonctionnels, notamment les espaces partenaires.
L’enveloppe du bâtiment semble être fonctionnelle.
Les installations techniques sont pertinentes pour l’usage actuel du site, et répondent aux besoins des usagers. Elles sont en état correct depuis la livraison du bâtiment. Les locaux techniques sont correctement dimensionnés et implantés, dans la configuration actuelle du bâtiment.
Les prestations de finition architecturale sont classiques, avec des fonctionnalités intéressantes pour l’usage du bâtiment.
 Le parking est correctement dimensionné, hormis en cas d’évènement important. Une réflexion sur les mobilités des visiteurs, en complément de l’accessibilité du site en transports en commun et en modes doux, est nécessaire. Tous les espaces de stationnement se trouvent à une distance raisonnable des accès vers l’intérieur du bâtiment. Le local déchets présente des caractéristiques (dimensions, localisation) pertinentes.
Le site présente une certaine quantité d’espaces verts, dont la qualité est cependant assez limitée. Uniquement 2 strates végétales sont présentes, et les espèces présentes sur la palette végétale du site ne semblent pas être locales. La butte de terre au Sud du site est un élément pertinent, qui est à conserver et à valoriser. Les vues sur l’extérieur depuis l’intérieur du bâtiment sont à valoriser aussi.
La CCI est en cours de montage du dossier pour que le bâtiment soit ERP à tout niveau.
En observant la localisation du site SEVESO par rapport au site de la CCI, il ne devrait pas y avoir de risque majeur pour la santé des usagers.
Analyse réglementaire :
En tant que projet de rénovation, le Décret Tertiaire s’appliquera.
Les autres caractéristiques du site et les détails des éléments présentés sont donnés dans l’Analyse de site, se trouvant en annexe de l’étude de faisabilité, et sur laquelle cette dernière s’appuie.
Caractéristiques du site
AUTRES ÉLÉMENTS IMPORTANTS À PRENDRE EN COMPTE

## Slide 16
Articles | Exigences du PLUi | Traduction des exigences du PLUi sur le projet
Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques | En bordure des voies et emprises publiques, les constructions seront implantées à 8 mètres minimum de l'alignement. Les marges de reculement ne pourront recevoir aucun édifice hormis les murets supportant le sigle et la raison sociale des sociétés. Elles pourront être utilisées pour les aires de stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs. Les marges de recul de 8 mètres minimum de l’alignement pourront recevoir des annexes du type local à déchets ménagers et local à vélos. | Sans objet pour le projet de rénovation du siège.
Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives | En retrait, la marge de recul par rapport aux limites séparatives étant alors au moins égale à la hauteur de la façade avec un minimum de 8 mètres. Cette marge de recul sera de 4 mètres minimum pour les lots situés en bordure de l’avenue du Prieuré (Nord et Sud). | Sans objet pour le projet de rénovation du siège.
Article 10 - Hauteur maximale des constructions | La hauteur des constructions ne pourra excéder 15 m pour les toitures terrasse. Dans tous les cas de toiture en pente à 1 ou plusieurs versants ne pouvant pas dépasser 30°, la hauteur au faîtage ne pourra dépasser 18,50 m. | Les bâtiments sont limités à R+2 avec combles.
Article 20 des Généralités : Dérogation au règlement du PLUi pour l’isolation par l’extérieur, Article L152-5 du code de l’urbanisme | Autorisation de : La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes, ou par surélévation des toitures des constructions existantes, de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades, d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. | La rénovation du site pourra comprendre la mise en place d’une isolation par l’extérieur et de protections solaires en façade. Le parking peut recevoir des ombrières photovoltaïques.
Article 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public | Sont autorisés les accès directs de tout lot sur les voies publiques de la zone. | Pas de contrainte pour les accès sur le site.
Article 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics | « Eaux pluviales : Dans la zone UZPO-B située sur Bailly Romainvilliers, il est nécessaire de mettre en place un pré traitement adapté à la surface de chaque aire de stationnement comprenant plus de 10 emplacements consistant en un abattement des pollutions de toutes natures par des systèmes simples de traitement (ne visant pas seulement les hydrocarbures). » | Un traitement des EP peut être à rajouter.
Article 9 - Emprise au sol des constructions | Il n’est pas fixé de règle. | Pas de prescription d’emprise au sol.
Article 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords | Simplicité de volume et unité de conception pour les bâtiments et les toitures. En cas de toiture à pente, celle-ci ne pourra être supérieure à 30 °. Il s’agira de préférence de clôtures perméables entre les propriétés (clôtures non aveugles entre les propriétés), passage libre pour petite faune. Clôtures selon constructions existantes | Sans objet pour le projet de rénovation du siège.
Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement |  | Pas de prescription sur la quantité de stationnement sur le site, même en cas d’augmentation de la capacité du bâtiment.
Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations | Les espaces libres représenteront 20 % minimum de la surface de la parcelle et devront être traités en espaces verts. | Surface du site non connue. A vérifier en cas de dépôt de permis de construire
Caractéristiques du site
PLUi
L’urbanisme de la commune de Serris répondent à la réglementation du PLUi Val d’Europe Agglomération, approuvé le 7 juillet 2016. Le site étudié se trouve dans la ZAC Zone d’Aménagement Concerté) UZPO-B : ZAC du Prieuré Ouest, avec offre commerciale moins limitée que UZPO-A. Cette zone une vocation économique.

## Slide 17
Fonctionnement du site
04

## Slide 18
Synthèse des besoins - GENERAL
Classement :
ERP de catégorie 3 et de type L (salles de réunions, de conférence, multimédia, etc.) avec une activité de type W (administration, banque, bureaux).
Usagers :
Les usagers du bâtiment sont :
Les usagers de la CCI, à la fois les collaborateurs de la CCI et ses visiteurs extérieurs (en particulier les entreprises reçues par la CCI).
Les usagers des entreprises locataires des plateaux, à la fois leurs collaborateurs et leurs visiteurs extérieurs.
Les locataires des espaces commercialisables. Ils ne sont pas implantés sur le site mais louent certains espaces du RDC (espaces de réunions, espaces de restauration, etc.).
Capacités & effectifs :
L’effectif de la CCI sera de 96 collaborateurs.
L’effectif référence des entreprises locataires est de 138 collaborateurs (en considérant un ratio de 7m² SU par collaborateur).
La capacité d’accueil du public extérieur est de 460 personnes.
Objectifs du projet de rénovation :
La rénovation du siège de la CCI devra répondre à plusieurs objectifs :
Concevoir une véritable maison des entreprises, en proposant des espaces qualitatifs et des services efficaces pour accueillir les entreprises extérieures. Ces espaces (espaces d’accueil, salles partenaires et de réunion, espaces de restauration, etc.) seront vivants et commercialisables.
Déployer un modèle économique qui repose sur la location des plateaux de bureaux dans les étages et d’espaces commercialisables au RDC (espaces de restauration, espaces de réunion, espaces sportifs, etc.).
Proposer des espaces de travail optimisés et adaptés à l’activité de la CCI, pour améliorer les conditions de travail et l’efficience et en favorisant les espaces de collaboration.
Adapter les espaces à une culture de travail dynamique qui favorise la collaboration, l’innovation et l’adaptabilité, en mettant en place un écosystème d’espaces adapté à la diversité des pratiques.
Aménager des plateaux de bureaux attractifs qui seront loués à des entreprises.
Prévoir des espaces modulables et évolutifs pour faciliter d’éventuelles modifications d’aménagement et d’usage des espaces à terme.
Service de la CCI | Effectif de la CCI
Présidence | 1
Direction générale | 6
Direction du développement commercial | 7
Point orientation apprentissage | 3
Stratégie de territoire et transition écologique | 6
Données et analyses territoriales | 8
Compétitivité et croissance des PME | 14
Opérations – entreprises et territoires | 4
Formalités et appui juridique | 7
Création et développement jeune entreprise | 9
Formation continue | 2
Juridique et conformité | 1
Ressources humaines | 4
Administration générale et performance | 10
Hospitalité | 3
Immobilier | 2
Hygiène, sécurité et environnement | 1
Vie institutionnelle | 3
Marketing stratégique / Communication digitale | 5
Total effectif de la CCI | 96
Effectifs projetés de la CCI par services

## Slide 19
Synthèse des besoins - GENERAL
Image architecturale :
L'image architecturale du siège rénové devra refléter le dynamisme, la vitalité et l’identité de la CCI. L'activité de la Chambre de Commerce et d'Industrie sera mise en avant de manière visible, que ce soit depuis les espaces publics extérieurs ou dans les espaces intérieurs.
Les espaces destinés à l'accueil des entreprises (tels que les espaces de réunion, les espaces d'accueil et les zones d'attente), devront être ouverts, lumineux et aérés, renforçant une impression de transparence et d'accessibilité.
Les accès devront quant à eux être clairement identifiables et valorisés, facilitant l'orientation des visiteurs, notamment en provenance des stationnements.
Enfin, le volume de l’amphithéâtre, aujourd’hui situé en rez-de-chaussée, sera intégré harmonieusement à l’ensemble du bâtiment.
Grandes entités et fonctionnements :
Le bâtiment accueillera plusieurs entités :
Des espaces communs à la CCI et aux entreprises locatrices. Ces espaces devront être localisés au RDC et seront commercialisables. Il s’agit :
  D’un accueil, desservant l’ensemble des espaces communs au RDC ainsi que les locaux de la CCI et ceux des entreprises locatrices dans les étages.
  Des espaces de restauration : Workcafé, espace VIP – salle des élus, office.
  Des espaces de réunion : salles de réunions de petites et moyennes tailles, modulables pour s’adapter à des besoins ponctuels de grandes surfaces. Amphithéâtre.
  Des espaces sportifs : salle de sport et vestiaires douches.
Des locaux propres à la CCI :
  Des espaces de travail CCI : bureaux partagés, bureaux individuels, stockages, etc. Ils seront regroupés par services et proximité fonctionnelles.
  Des espaces collaboratifs CCI : salles de réunion 2 à 10p.
  Des espaces supports et détente CCI : casiers, reprographie, serveur, local syndical, salle de repos, etc.
Des locaux propres aux entreprises locatrices :
  Les bureaux du locataire 1 (GDE).
  Les bureaux du locataire 2 (INSM).
  Des plateaux de location, livrés en brut.
Des locaux techniques et supports, notamment les sanitaires, répartis judicieusement dans l’ensemble du bâtiment.
Des espaces extérieurs : dépose minute, parvis nord, parvis sud, terrasse restauration, terrasse détente, espace fumeurs, terrasses accessibles dans les étages, abris vélos-motos sécurisé et stationnements.

## Slide 20
Fonctionnement général
Le schéma général définit les rapports entre les grands ensembles fonctionnels et les proximités entre les espaces, tels qu’ils sont présentés dans le tableau des surfaces. C’est un diagramme ne constituant en rien une indication de plan architectural.
L’ensemble des services aux entreprises, incluant les espaces d’accueil, de restauration, les espaces de réunion, ainsi que les espaces sportifs et certains extérieurs, seront implantés au rez-de-chaussée et facilement accessibles depuis le hall d’accueil central. Une attention particulière sera portée à la proximité immédiate des espaces de restauration et des espaces sportifs par rapport à l’accueil. L’aménagement du rez-de-chaussée privilégiera une configuration ouverte et aérée, favorisant la transparence et la visibilité des différents services.
Les locaux dédiés à la CCI seront organisés de manière cohérente sur les niveaux R+1 et R+2 de l’aile A et du corps central, afin d’optimiser le fonctionnement interne de la chambre. Les directions et services de la CCI ayant des besoins de proximité seront implantés à proximité les uns des autres, tandis que les espaces collaboratifs, supports et de détente seront répartis stratégiquement entre les étages. Le cloisonnement des locaux sera minimal, et les circulations bénéficieront autant que possible de lumière naturelle, afin de créer un environnement de travail agréable et fonctionnel.
Les locaux des entreprises locataires occuperont les niveaux R+1 et R+2 de l’aile B. Les espaces de travail des locataires 1 et 2 seront judicieusement situés de manière à optimiser les flux, sans diviser les espaces alloués aux plateaux de location et à la CCI.
Schéma fonctionnel général

## Slide 21
Fonctionnement général
Zones
Entités avec accès aux espaces extérieurs
Entités accessibles en véhicules
Locaux sécurisés
Périmètre du site
Périmètre du bâtiment
Entités fonctionnelles
Sous-entités
fonctionnelles
LEGENDE :
Liaison de continuité ou proximité fonctionnelle
Liaison d’accessibilité fonctionnelle
ESPACE D’ENTREE
Liaisons
Flux et Accès
ACCUEIL
Périmètre du site
ESPACES EXTERIEURS
Av. Johannes Gutenberg
ENTREE VEHICULES
(CCI, LOCATAIRES, VISITEURS)
ESPACES DE RESTAURATION
ESPACES DE REUNION
ESPACES SPORTIFS
ESPACES DE TRAVAIL CCI
ESPACES COLLABORATIFS CCI
ESPACES SUPPORTS ET DETENTE CCI
LOCAUX TECHNIQUES
LOCATAIRE 1 (GDE)
PLATEAUX DE LOCATION
Périmètre du bâtiment
LOCAUX PROPRES AUX ENTREPRISES LOC.
ESPACES COMMUNS
LOCAUX PROPRES A LA CCI
Rond-point
ENTREE PIETON
(CCI, LOCATAIRES, VISITEURS)
ESPACE D’ENTREE
Schéma fonctionnel général
LOCATAIRE 2 (INSM)

## Slide 22
Fonctionnement général
Les usagers déposés devant le site, qu'ils arrivent en transports en commun ou en voiture, accèderont au siège par le parvis nord (espaces extérieurs). Ceux arrivant en voiture, moto ou vélo utiliseront les parkings dédiés avant de rejoindre le bâtiment par le parvis sud (espaces extérieurs). Tous convergeront vers l’accueil, espace central du siège, qui desservira l’ensemble des sous-entités.
Les espaces communs, commercialisables, seront situés au rez-de-chaussée, facilitant l'accès et l'interaction avec les visiteurs.
Les espaces de restauration bénéficieront d’une connexion directe avec la terrasse extérieure (espaces extérieurs).
Les vestiaires des espaces sportifs seront facilement accessibles depuis les espaces extérieurs.
Les espaces de réunion seront placés à proximité fonctionnelle des espaces extérieurs et de la réserve informatique de la CCI (comprise dans les locaux propres à la CCI).
Les locaux propres à la CCI se déploieront au 1er et au 2ème étages de l'aile A (à quelques exceptions près détaillées dans la section correspondante).
Les espaces collaboratifs, de support et de détente seront judicieusement implantés au sein des espaces de travail. De plus, les collaborateurs de la CCI bénéficieront d'un accès à plusieurs terrasses extérieures.
Les locaux propres aux locataires seront implantés au premier et au deuxième étages de l'aile B. Ils seront autonomes les uns des autres et bénéficieront eux-aussi d'accès à plusieurs terrasses extérieures accessibles.
Enfin, les locaux techniques et de support seront répartis de manière stratégique dans tout le bâtiment, assurant une organisation fluide et un fonctionnement optimal.
Un système de sécurité adapté sera mis en place afin de sécuriser :
Les espaces communs du RDC, à l’exception de l’accueil
L’ensemble locaux propres à la CCI
Chacun des plateaux de location et les locaux de chaque locataire
Si la MOE optimise l’implantation des espaces et dégage des surfaces supplémentaires tout en respectant le programme, elle pourra les attribuer :
En priorité, aux espaces de réunion (implantés au RDC).
En second lieu aux espaces collaboratifs de la CCI dans les étages de l'aile A, et aux les plateaux de location dans l'aile B.
Description des liens fonctionnels

## Slide 23
Fonctionnement général
Tableau de surface général

## Slide 24
Schéma fonctionnel des espaces communs
Zones
Entités accessibles en véhicules
Locaux sécurisés
Périmètre du site
Entités fonctionnelles
Sous-entités
Fonctionnelles
Locaux
LEGENDE :
Liaison de continuité ou proximité fonctionnelle
Liaison d’accessibilité fonctionnelle
ESPACE D’ENTREE
Liaisons
Flux et Accès
Périmètre du site
Av. Johannes Gutenberg
ENTREE VEHICULES (CCI, LOCATAIRES, VISITEURS)
LOCAUX PROPRES AUX ENTREPRISES LOC.
LOCAUX PROPRES A LA CCI
ESPACE D’ENTREE
ESPACES COMMUNS
SAS
Hall d’accueil
Espaces d’accueil des entreprises
Reprographie accueil
Workcafé
Salle VIP – Salle des élus
Office
Espaces technologiques
Espaces créatifs
Espaces classiques
Foyer dédié
Reprographie espace de réunion
Salle de sport
Vestiaires-douches
Parvis sud
Parvis Nord
Dépose minute
Stationnement
Terrasse restauration
Abris vélos-motos sécurisé
Hospitalité (réserves)
ESPACES DE RESTAURATION
ACCUEIL
ESPACES DE REUNION
ESPACES SPORTIFS
ESPACES EXTERIEURS
ESPACE D’ENTREE
Amphithéâtre
Rond-point
ENTREE PIETON
(CCI, LOCATAIRES, VISITEURS)

## Slide 25
ESPACES COMMUNS - Accueil
L’accueil s’adresse à l’ensemble des usagers du siège, à savoir les usagers de la CCI (collaborateurs et public extérieur), les usagers des locataires (collaborateurs et public extérieur) et les entreprises louant ponctuellement les espaces commercialisables.
Les entrées principales du bâtiment, mises en valeur et facilement identifiable, se situent de part et d‘autre du corps central :
Côté parvis Nord (rond-point).
Coté parvis Sud (stationnements).
L’accueil comprendra :
Les SAS.
La MOE dimensionnera judicieusement les SAS, optimisant les surfaces existantes qui sont trop importantes.
Un Hall d’accueil :
Le hall permettra d’accueillir l’ensemble des usagers. Ce sera un espace chaleureux et de qualité, avec une double hauteur sous-plafond (sous réserve de la faisabilité technique), qui donnera la meilleure image possible de la CCI. Il formera un seul volume avec les espaces d’accueil des entreprises, la banque d’accueil et la reprographie.
Il sera modulable grâce à des cloisons amovibles ou des rideaux acoustiques. Il pourra ainsi s’ouvrir sur les autres espaces du RDC (espaces de restauration, salles de réunion, etc.) en cas d’accueil d’évènements majeurs.
Il pourra également accueillir des expositions et disposera d’un « affichage majeur étonnant », permettant à la CCI de valoriser ses activités de manière visuelle et ludique. La MOE sera force de proposition afin d’aider la MOA à définir cet affichage (mur digital, etc.).
L’implantation d’une passerelle en hauteur, permettant aux collaborateurs de circuler entre l’aile A et l’aile B au R+1, est souhaitée.
Le hall comprendra une banque d’accueil avec 2 postes de travail. Les agents chargés de l’accueil seront facilement repérables visuellement tout en assurant leurs tâches administratives. Cette banque sera positionnée de sorte à accueillir aussi bien les visiteurs venus du parvis nord que du parvis sud. Il est recommandé de veiller à ce que les agents bénéficient d'un environnement chauffé pour leur bien-être et leur confort.
Le hall comprendra également un espace d’attente convivial de 5 personnes.
Des espaces d’accueil des entreprises (2p ou 4p) :
Les collaborateurs de la CCI descendront de leurs bureaux afin d’accueillir et de rencontre les entreprises dans ces espaces d’accueil. Ce seront des espaces semi-ouverts. L’insonorisation sera traitée afin d’assurer l’isolation acoustique d’un espace d’accueil à l’autre. Ces espaces seront qualitatifs, confortables et accueillant. Ils seront visibles depuis l’accueil.
Une reprographie accueil :
Facilement accessible depuis les espaces d’accueil des entreprises, la reprographie contiendra un photocopieur et une armoire basse. L’acoustique sera traitée de sorte à ne pas nuire au confort des personnes présentes dans l’accueil.
Les espaces de l’accueil présenteront les relations suivantes :
Les SAS puis le hall d’accueil seront accessibles directement de l’extérieur du site par le parvis nord, et directement depuis le stationnement par le parvis sud.
Le hall d’accueil, les espaces d’accueil des entreprises (2 et 4p) et la reprographie accueil seront implantés en continuité, sans délimitations cloisonnées.
Description des espaces

## Slide 26
ESPACES COMMUNS - Accueil
Tableau de surface

## Slide 27
ESPACES COMMUNS - Espaces de restauration
Les espaces de restauration sont commercialisables et s’adressent à l’ensemble des usagers du siège, à savoir les usagers de la CCI (collaborateurs et public extérieur), les usagers des locataires (collaborateurs et public extérieur) et les entreprises louant ponctuellement les espaces commercialisables.
Ils seront implantés au RDC et bénéficieront d’une proximité directe avec le hall d‘accueil.
Les espaces de restauration comprendront :
Un Workcafé :
Cet espace de convivialité sera ouvert, en libre-service et comprendra 50 places assises. Ce sera un lieu de travail, de rencontres et d’échanges entre collègues. Les collaborateurs pourront y prendre le café et y déjeuner. Des frigos connectés proposeront une offre de restauration. Il disposera également d’une machine à café, d’une bouilloire et d’une fontaine à eau.
L’aménagement sera modulable afin de pouvoir accueillir des usages variés tels qu’une formation, une conférence ou un événement.
Une salle VIP - Salle des élus :
Cet espace, partagé avec la salle des élus du service institutionnel, offrira une ambiance plus intime que celle du Workcafé, tout en restant ouvert et accessible. Il comprendra 20 places assises. Il pourra être privatisé ou semi-privatisé selon les besoins. Son aménagement, pensé dans un esprit « salle à manger », de qualité, permettra d'accueillir à la fois des réunions et des moments de convivialité, tout en favorisant les échanges et les interactions.
Lorsque cet espace ne sera pas loué ou utilisé pour des événements spécifiques, il sera à la disposition des collaborateurs de la CCI.
Un office :
Discret et bien organisé, cet espace de soutien permettra aux traiteurs de gérer efficacement les besoins logistiques et opérationnels, tels que la préparation et le service des repas, ainsi que la gestion des boissons et collations. L'office sera équipé pour répondre aux exigences des événements organisés dans les espaces de restauration, tout en offrant un accès rapide et fluide aux équipes de service. Il comprendra notamment des micro-ondes/fours, un évier et un réfrigérateur avec freezer.
Les espaces de restauration présenteront les relations suivantes :
Ils bénéficieront d’une proximité fonctionnelle forte avec l’espace extérieur terrasse restauration.
Ils seront implantés à proximité directe du hall d’accueil.
L’office sera localisé à proximité du Workcafé et de la salle VIP – Salle des élus.
Description des espaces et tableau de surface

## Slide 28
Les espaces partenaires et de réunion sont commercialisables et s’adressent à l’ensemble des usagers du siège, à savoir les usagers de la CCI (collaborateurs et public extérieur), les usagers des locataires (collaborateurs et public extérieur) et les entreprises louant ponctuellement les espaces commercialisables.
Ils seront implantés au RDC.
Les espaces de réunions comprendront :
Des espaces réunions :
Ces espaces seront conçus pour répondre aux besoins variés des usagers. De petites et moyennes tailles, les salles pourront accueillir principalement 4 à 8 personnes dans leur aménagement usuel. Elles seront conçues pour être mutualisables, permettant de s’adapter à des besoins ponctuels de plus grande capacité. Grâce à des systèmes simples de cloisonnement amovible, plusieurs salles pourront être associées, offrant ainsi une flexibilité optimale pour des événements ou réunions de plus grande envergure.
Les espaces se déclineront en trois types distincts, chacun offrant des fonctionnalités adaptées à des usages spécifiques :
Les espaces créatifs seront aménagés pour favoriser l’innovation et la collaboration, dotés de mobiliers modulables, de tableaux interactifs et d'une atmosphère propice à l’échange, ces salles encourageront les sessions de brainstorming, les ateliers et les discussions dynamiques.
Les espaces technologiques seront équipés des dernières avancées en matière d’outils numériques, dont certains incluront des dispositifs de réalité virtuelle. Ces salles permettront aux utilisateurs d'exploiter des technologies immersives pour des présentations interactives, des formations ou des démonstrations de produits, en plus des équipements classiques pour les réunions digitales et les visioconférences. Plusieurs salles seront mutualisables afin d’accueillir le point Orientation Apprentissage (OA) qui disposera des outils de réalité virtuel et nécessitera 60 m².
Les espaces de réunion classiques seront plus traditionnels, conçus pour accueillir des réunions formelles ou des formations. Ils seront équipés de technologies audiovisuelles standards, avec une configuration flexible permettant d’adapter la disposition selon le nombre de participants et la nature des réunions. Une salle de réunion pourra accueillir 20 personnes.
Un foyer dédié :
Le foyer sera intégré au sein des espaces de réunion. Non cloisonné, il sera conçu pour accueillir un ou plusieurs stands destinés à la distribution de collations et de boissons lors des événements ou formations. Il sera stratégiquement situé à proximité de l’office et des espaces extérieurs, facilitant ainsi les échanges et le service. Cet aménagement garantira une logistique fluide, permettant aux participants de se restaurer confortablement sans quitter les espaces de réunion.
Un amphithéâtre :
L’amphithéâtre actuel sera mis à jour pour offrir à la fois un meilleur confort et de meilleures prestations techniques tout en maintenant le nombre de places existantes. Cet espace central, dédié aux conférences, présentations et événements, sera équipé de technologies modernes, avec des connexions audiovisuelles et numériques de pointe, afin de répondre aux exigences des présentations contemporaines.
L’amphithéâtre bénéficiera d'une proximité avec les espaces d’accueil et de restauration, facilitant l’organisation fluide des événements et les échanges dans un cadre convivial.
Description des espaces (1/2)
ESPACES COMMUNS - ESPACES DE REUNION

## Slide 29
Une reprographie espaces de réunion :
Facilement accessible depuis les espaces réunions, la reprographie contiendra un photocopieur et une armoire basse.
Les espaces de réunion présenteront les relations suivantes :
Ils bénéficieront d’une proximité fonctionnelle forte avec les espaces extérieurs.
Ils seront facilement accessibles depuis l’accueil.
Les espaces technologiques accueillant le point OA seront implantés à proximité de la réserve informatique de la CCI, elle-même localisée au RDC.
Description des espaces (2/2) et tableau de surface
ESPACES COMMUNS - ESPACES DE REUNION

## Slide 30
Les espaces sportifs sont commercialisables et s’adressent à l’ensemble des usagers du siège, à savoir les usagers de la CCI (collaborateurs et public extérieur), les usagers des locataires (collaborateurs et public extérieur) et les entreprises louant ponctuellement ses espaces.
Ils seront implantés au RDC et bénéficieront d’une proximité directe avec le hall d‘accueil.
Les espaces sportifs comprendront :
Une salle de sport :
Cet espace pourra accueillir jusqu'à une dizaine de personnes pour la pratique d'activités sportives douces, telles que le yoga. Il sera situé à proximité immédiate des vestiaires et des douches. Il disposera de plusieurs casiers.
En complément, un lit médicalisé pliable sera discrètement intégré dans le mobilier de la pièce. Il sera accompagné d'une armoire à pharmacie, offrant ainsi la possibilité de prendre en charge rapidement une personne en cas de blessure ou de besoin d'isolation temporaire pour des raisons médicales. Cette configuration permettra de combiner bien-être et sécurité, en anticipant les éventuelles situations d'urgence.
Des vestiaires-douches :
Les vestiaires-douches, destinés aux utilisateurs de la salle de sport ainsi qu'aux personnes se déplaçant en vélo ou moto, offriront des espaces séparés pour hommes et femmes. Implantés à proximité immédiate de la salle de sport, ces vestiaires seront également facilement accessibles depuis l'extérieur, facilitant ainsi leur utilisation pour les cyclistes ou autres usagers actifs.
Ces espaces doivent présenter les relations suivantes :
Ils seront implantés à proximité du hall d’accueil.
Description des espaces et tableau de surface
ESPACES COMMUNS - ESPACES SPORTIFS

## Slide 31
Périmètre du site
LOCAUX PROPRES A LA CCI
Schéma fonctionnel CCI
Zones
Entités avec accès aux espaces extérieurs
Entités accessibles en véhicules
Locaux sécurisés
Périmètre du site
Périmètre du bâtiment
Entités fonctionnelles
Sous-entités
Fonctionnelles
Locaux
LEGENDE :
Liaison de continuité ou proximité fonctionnelle
Liaison d’accessibilité fonctionnelle
ESPACE D’ENTREE
Liaisons
Flux et Accès
ESPACE D’ENTREE
ESPACES DE TRAVAIL CCI
Direction générale
Présidence
Point Orientation Apprentissage
Ressources humaines
Vie institutionnelle
Juridique et conformité
Hygiène, sécurité et environnement
Hospitalité
Immobilier
Administration générale et performance
Compétitivité et croissance des PME
Formalité et appui juridique
Direction du développement commercial
Stratégie de territoire et transition éco.
Opérations - entreprises et territoires
Création et dév. jeune entreprise
Formation continue
Marketing stratégique / Com. digitale
Espace de co-travail / postes de passage
LOCAUX PROPRES A LA CCI
ESPACES COMMUNS
Direction générale
Bulles CCI
Salles de réunion CCI
ESPACES COLLABORATIFS CCI
ESPACES SUPPORTS ET DETENTE CCI
Casiers
Espace reprographie CCI
Local syndical
Local serveur
Salle de repos
Données et analyses territoriales
ESPACES
EXTERIEURS
Terrasses accessibles aux étages
ACCUEIL
Hall d’accueil
ESPACES DE REUNION
Espaces technologiques
(Hypothèse de répartition à valider avec la CCI)

## Slide 32
Les espaces de travail CCI s’adressent uniquement aux collaborateurs de la CCI.
Implantés dans l’aile A et le corps central, ils seront répartis entre R+1 et R+2.
5 typologies principales de bureaux sont présentes dans les espaces de travail :
Bureau individuel fermé (bureau DG et bureau Président) : Ce seront des espaces attitrés et représentatifs, aménagés avec un mobilier imposant reflétant leur rôle stratégique au sein de la CCI. Chaque bureau sera conçu pour accueillir des visiteurs, avec un espace de réception comprenant une table et des chaises, offrant ainsi un cadre propice aux réunions confidentielles et aux échanges formels. L’aménagement de ces bureaux visera à équilibrer fonctionnalité et représentation, en créant un environnement de travail confortable et prestigieux.
Bureau individuel fermé RH (Bureau RH) : Il sera conçu pour répondre à des exigences de confidentialité absolue. L’aménagement garantira la discrétion nécessaire pour des échanges sensibles, avec une isolation acoustique optimale permettant de préserver la confidentialité des discussions. Le bureau sera positionné hors des regards directs, assurant ainsi que les collaborateurs puissent y accéder en toute discrétion et sécurité, tout en maintenant un lien fonctionnel avec les autres services.
Bureau à la journée (bureaux DGA et bureau SG) : Attitrés et clairement identifiés, ces bureaux individuels fermés seront aménagés pour offrir un cadre de travail confortable et représentatif, avec des équipements adaptés aux responsabilités de ces fonctions. En plus de leur usage principal, ces bureaux pourront être mis à disposition des autres utilisateurs lorsque le DGA ou le SG sont absents, garantissant ainsi une utilisation optimale des espaces.
Bureau attribué (bureau Directeur juridique et bureau Directeur commercial) : Ils seront intégrés au sein des bureaux partagés, tout en étant clairement différenciés par leur aménagement. Bien que non cloisonnés, ces bureaux bénéficieront d’un mobilier spécifique et d’un espace distinct, tel qu’une alcôve, afin de créer un environnement de travail personnalisé et adapté à leurs fonctions. Cette configuration permettra de maintenir une proximité avec les équipes, tout en offrant aux directeurs un espace de travail dédié et reconnaissable.
Bureau partagé : Les postes de travail dans les bureaux partagés seront destinés aux collaborateurs. Ils seront non attitrés et non cloisonnés, favorisant ainsi une utilisation flexible et collaborative de l’espace. Ces postes offriront un environnement ouvert, permettant une circulation fluide des idées, tout en maintenant un niveau de confort adapté à un usage quotidien. Les bureaux partagés de plusieurs services pourront être réunis en un seul local ouvert selon les proximités fonctionnelles à privilégier. Le mobilier répondra aux besoins fonctionnels des collaborateurs, favorisant un environnement de travail dynamique et polyvalent.
Il est souhaité de regrouper les postes de bureaux partagés de plusieurs services au sein d’un même open-space, en respectant les proximités fonctionnelles souhaitées. Ce regroupement permettra d'éviter les bureaux partagés isolés, de favoriser la synergie entre les équipes et d’absorber les éventuels pics de présence d’un service. Les regroupements déjà identifiés sont les suivants :
Services Hospitalité, Immobilier, Hygiène sécurité et environnement (HSE)
Les autres typologies d’espaces au sein des espaces de travail de la CCI sont :
Les réserves et espaces de stockages divers.
Un atelier partagé hospitalité et immobilier.
Le laboratoire de langues.
L’espace de cotravail / postes de passage.
Ces espaces sont décrits au sein des directions et services correspondants dans les slides suivantes.
Description des espaces (1/4)
LOCAUX PROPRES A LA CCI – ESPACES DE TRAVAIL CCI

## Slide 33
Description des espaces (2/4) – Organigramme des services de la CCI
LOCAUX PROPRES A LA CCI – ESPACES DE TRAVAIL CCI
Direction Générale
Direction du développement commercial
Direction Appui Entreprises & Territoires
Direction juridique et conformité
Marketing direct – commercial
Point alternance
Commercial
Opérationnel
Support
Service Ressources humaines
Secrétariat General
Administration générale et performance
Hospitalité
Immobilier
Hygiène, sécurité et environnement (HSE)
Vie institutionnelle
Marketing stratégique / Communication digitale
Direction Formation Direction UTEC
Stratégie de territoire et transition écologique
Données et analyses territoriales
Compétitivité et croissance des PME
Opérations - entreprises et territoires
Formalités et appui juridique
Création / développement jeune entreprise
Formation continue
Administration des formations
Pédagogie / Ingénierie / Innovation
Promotion et Relations Entreprises de l’école
Regroupement identifié
Hors scop, cette direction ne bénéficie pas de postes attribués au siège de la CCI

## Slide 34
Les espaces de travail CCI seront répartis par services et direction :
La Présidence
Elle sera implantée à proximité de la Direction générale, et comprend le bureau individuel fermé du Président.
La Direction générale :
Elle sera implantée à proximité de la Présidence et des services supports :
Le bureau individuel fermé du DG. Il sera implanté à distance des services opérationnels.
L’antichambre des assistantes DG / SG sera en contiguïté avec le bureau DG et à proximité du bureau SG. Elle comprendra un espace d’attente pour les visiteurs et une tisanerie.
Le bureau à la journée de la SG.
Les bureaux à la journée des DGA.
Le poste de travail de l’assistante DGA, implanté au sein d’un espace de bureaux partagés et à proximité du bureau à la journée du DGA.
La Direction du développement commercial :
Elle sera implantée à proximité des services opérationnels. Elle regroupera 4 postes de travail au sein d’un espace de bureaux partagés et 1 bureau attribué au directeur commercial.
Le Point orientation apprentissage (OA) :
Il sera implanté à proximité de des services opérationnels et comprendra 2 postes de travail au sein d’un espace de bureaux partagés. Son besoin d’espace de réunion (le point OA) est inclus dans les espaces communs.
Les services opérationnels de la CCI sont :
Le service Stratégie de territoire et transition écologique :
Ce service opérationnel regroupera 4 postes de travail au sein d’un espace de bureaux partagés.
Le service Données et analyses territoriales :
Ce service opérationnel regroupera 5 postes de travail au sein d’un espace de bureaux partagés. En raison de son activité, il ne sera pas nécessairement implanté à proximité des autres services opérationnels.
Le service Compétitivité et croissance des PME :
Ce service opérationnel regroupera 10 postes de travail au sein d’un espace de bureaux partagés, ainsi qu’une réserve destinée aux activités salons et services DET.
Le service Opérations – entreprises et territoires :
Ce service opérationnel regroupera 3 postes au sein de bureaux partagés.
Le service Formalité et appui juridique :
Ce service opérationnel regroupera 4 postes au sein de bureaux partagés.
Le service Création et développement jeune entreprise :
Ce service opérationnel regroupera 6 postes au sein de bureaux partagés.
Le service Formation continue :
Ce service opérationnel comprendra un poste de travail au sein d’un espace de bureaux partagés, complété par des espaces au RDC : un poste de travail supplémentaire et le laboratoire de langue, destiné à accueillir une ou deux personnes ainsi qu’un formateur.
Description des espaces (3/4)
LOCAUX PROPRES A LA CCI – ESPACES DE TRAVAIL CCI

## Slide 35
Les services supports de la CCI sont :
La Direction juridique et conformité :
Cette direction support comprendra 1 poste attribué pour le directeur.
Le service Ressources humaines :
Ce service support regroupera 2 postes de travail au sein d’un espace de bureaux partagés et 1 bureau individuel fermé. Ce service sera implanté à proximité d’un escalier ou d’un accès afin d’assurer l’anonymat des personnes. Les discussions pourront être anonymes et confidentielles grâce au traitement des vues et de l’acoustique du bureau individuel fermé du directeur RH.
Le service Administration générale et performance :
Ce service support regroupera 6 postes de travail au sein de bureaux partagés.
Le service Hospitalité :
Ce service support regroupera 2 postes de travail au sein d’un espace de bureaux partagés, un atelier partagé avec le service immobilier, une réserve de consommables. Il sera complété plusieurs locaux au RDC : deux postes de travail au sein d’un bureau partagé, une réserve mobilier à proximité des espaces de réunion, et une réserve informatique accueillant le matériel VR (casques, etc.), à proximité du point OA.
Le service immobilier :
Ce service support regroupera 1 postes de travail au sein d’un espace de bureaux partagés, et une réserve pour 3 armoires.
Le service Hygiène, sécurité et environnement (HSE) :
Ce service support comprendra 1 poste de travail au sein de bureau partagé.
Le service Vie institutionnel :
Ce service support regroupera 2 postes de travail au sein d’un espace de bureaux partagés et une réserve pour le stockage des archives et des fournitures (étagères larges pour stocker du carton).
Le service Marketing stratégique / Communication digitale :
Ce service support regroupera 4 postes de travail au sein d’un espace de bureaux partagés et devra être implanté à proximité des services opérationnels.
Les services de la CCI seront complétés par :
L’espace de cotravail / postes de passage :
En libre-service, cet espace interne à la CCI offrira un espace de travail flexible et confortable aux personnes de passage. Il permettra également d’absorber les éventuels pics de présence. La diversité de postures de travail permettra d’offrir la possibilité de travailler en mode projet ou de choisir sa position de travail suivant son envie/besoin.
Les espaces de travail de la CCI présenteront les relations suivantes :
Les espaces collaboratifs et des espaces supports et détente de la CCI seront implantés au sein des espaces de travail de la CCI.
L’implantation des services respectera les logiques de proximité. Les responsables de service seront implantés à proximité des services concernés.
Les services seront implantés en deux groupes selon les proximités fonctionnelles souhaitées (à valider avec CCI) :
  Groupe 1 : majorités services opérationnels, direction dév. commercial, point orientation apprentissage, marketing
  Groupe 2 : présidence, direction générale, majorité des services supports, etc.
- La Direction générale sera implantée à proximité de sanitaires existants.
Description des espaces (4/4)
LOCAUX PROPRES A LA CCI – ESPACES DE TRAVAIL CCI

## Slide 36
Tableau de surface (1/4)
LOCAUX PROPRES A LA CCI – ESPACES DE TRAVAIL CCI

## Slide 37
Tableau de surface (2/4)
LOCAUX PROPRES A LA CCI – ESPACES DE TRAVAIL CCI

## Slide 38
Tableau de surface (3/4)
LOCAUX PROPRES A LA CCI – ESPACES DE TRAVAIL CCI

## Slide 39
Tableau de surface (4/4)
LOCAUX PROPRES A LA CCI – ESPACES DE TRAVAIL CCI

## Slide 40
Les espaces collaboratifs s’adressent uniquement aux collaborateurs de la CCI. Ils répondront notamment aux éventuels besoins de confidentialité.
Ils seront implantés dans l’aile A et le corps central, et répartis entre le R+1 et le R+2.
Les espaces collaboratifs CCI comprendront :
Les salles de réunions CCI :
En complément des espaces réunion implantés au RDC, les collaborateurs de la CCI disposeront de salles de réunion qui leur seront réservées. Ces salles de 8 ou 10p seront réservables et adaptées aux réunions traditionnelles. Elles seront équipées de mobilier standard et de technologies audiovisuelles classiques, avec des configurations ajustables pour s'adapter à divers formats de rencontre. Une vitrophanie adaptée permettra d’assurer la confidentialité de cet espace tout en laissant passer un maximum de lumière naturelle.
Elles seront judicieusement réparties au sein des locaux propres de la CCI, afin que chaque étage bénéficie au moins d’une salle.
Les bulles CCI :
Les bulles de travail seront des espaces fermés et intimistes, conçus pour offrir un environnement calme et isolé au sein d’un espace plus vaste, tel que les espaces de bureaux partagés. Destinées aux discussions privées, aux appels téléphoniques, ou aux sessions de travail en petit comité (2 ou 4p.), ces bulles permettront aux utilisateurs de s'isoler ponctuellement sans quitter leur environnement de travail.
Chaque bulle sera équipée de manière ergonomique, avec des assises confortables, des surfaces de travail pratiques et un éclairage adapté pour des sessions courtes ou prolongées. L’acoustique sera optimisée afin de garantir une parfaite confidentialité, tant pour les personnes à l’intérieur que pour l’extérieur.
Une vitrophanie adaptée permettra d’assurer la confidentialité de cet espace tout en laissant passer un maximum de lumière naturelle
Les bulles seront judicieusement réparties au sein des locaux propres à la CCI.
Les espaces collaboratifs de la CCI présenteront les relations suivantes :
Ils seront implantés au sein des espaces de travail de la CCI, et judicieusement répartis dans les étages.
Description des espaces et tableau de surface
LOCAUX PROPRES A LA CCI – ESPACES COLLABORATIFS CCI

## Slide 41
Les espaces supports et détente CCI s’adressent uniquement aux collaborateurs de la CCI. Ils seront implantés dans l’aile A et le corps central, et répartis entre le R+1 et le R+2.
Les espaces support et détente CCI comprendront :
Les casiers :
Chaque collaborateur disposera d’un casier à code, badge ou clé. Ils seront dispersés dans les étages des locaux de la CCI (R+1 et R+2 de l’aile A), à proximité des espaces de travail.
Les espaces reprographie CCI :
Ils seront judicieusement répartis dans les locaux propres à la CCI afin d’être facilement accessibles depuis l’ensemble des espaces. Ils seront équipés d’un photocopieur et d’une armoire basse.
Les locaux serveurs :
Ils sont à implanter dans les étages de la CCI. Ils peuvent être combinés pour ne former qu’un seul espace.
Le local syndical :
Le local syndical sera implanté dans un endroit discret. Il comprend 2 postes de travail.
La salle de repos :
La salle de repos, en libre-service, sera un espace calme et apaisant, spécialement conçu pour offrir aux collaborateurs de la CCI un lieu où se ressourcer. Ils pourront s’y détendre, écouter de la musique ou lire confortablement dans une position semi-allongée grâce à un mobilier ergonomique adapté. Cet espace, cloisonné pour une meilleure isolation, offrira une ambiance propice à la relaxation, idéale pour des micro-siestes ou des moments de déconnexion.
Les espaces supports et détente de la CCI présenteront les relations suivantes :
Ils seront implantés au sein des espaces de travail de la CCI, et judicieusement répartis dans les étages.
Description des espaces et tableau de surface
LOCAUX PROPRES A LA CCI – ESPACES SUPPORT ET DETENTE

## Slide 42
Les locaux propres aux locataires s’adressent aux usagers des locataires (collaborateurs et public extérieur).
Ils seront implantés au R+1 et au R+2 de l’aile B et, si besoin, du corps central.
Les locaux des deux locataires ne seront pas implantés au milieu des plateaux de location ni au sein des locaux de la CCI.
Les espaces propres aux locataires comprendront :
Des plateaux de location :
Les plateaux de location destinés aux entreprises locataires, livrés non aménagés, seront conçus pour s'adapter aux besoins diversifiés des occupants, tout en optimisant l’utilisation de l’espace. Chaque plateau offrira une modularité permettant de répondre aux exigences spécifiques des entreprises, avec une grande liberté d’agencement et la possibilité d'accueillir différentes configurations de bureaux. À chaque niveau, les plateaux seront aménagés d’un seul tenant, sans subdivision en plusieurs espaces, afin de garantir une flexibilité maximale.
Les locaux du locataire 1 :
Ce sont des espaces de type bureaux individuels.
Les locaux du locataire 2 :
Ce sont des espaces de type bureaux partagés.
Les locaux propres aux locataires seront judicieusement répartis afin de bénéficier des sanitaires existants et d’y accéder sans traverser les espaces de travail des autres entreprises, y compris ceux de la CCI.
Ces espaces présenteront les relations suivantes :
Ils bénéficieront d’une proximité fonctionnelle forte avec des terrasses accessibles dans les étages espace extérieur.
Description des espaces et tableau de surface
LOCAUX PROPRES AUX LOCATAIRE

## Slide 43
Des sanitaires :
Les locaux seront judicieusement implantés afin de bénéficier au mieux de la localisation des sanitaires existants répartis dans le bâtiment, de manière à répondre aussi bien aux besoins des espaces communs du RDC que des espaces CCI et locataires des étages. En particulier, la direction générale et la présidence de la CCI seront implantées à proximité de sanitaires. Dans la mesure du possible, le projet de la MOE ne devra pas prévoir de sanitaires supplémentaires à ceux existants.
Des locaux ménages :
Ils seront judicieusement répartis dans le bâtiment, à raison d’un par niveau et par aile.
Les locaux bâtimentaires :
Les locaux techniques seront adaptés lors des phases de conception du projet architectural et technique. Ils pourront être répartis de manière pertinente et adaptée dans le(s) bâtiment(s), et dépendent des choix de conception. Ils pourront notamment être destinée à :
Chaufferie – ECS
TGBT – Courant fort
Local CTA
Local Courant faible (SSI, Alarme Intrusion, Serveur informatique, Fibre, téléphonie)
Etc.
Description des espaces, schéma fonctionnel et tableau de surface
Locaux techniques et supports
Sanitaires
Locaux ménages
Locaux bâtimentaires
Locaux techniques et supports

## Slide 44
Schéma fonctionnel des espaces extérieurs
Zones
Entités accessibles en véhicules
Locaux sécurisés
Périmètre du site
Entités fonctionnelles
Sous-entités
Fonctionnelles
Locaux
LEGENDE :
Liaison de continuité ou proximité fonctionnelle
Liaison d’accessibilité fonctionnelle
ESPACE D’ENTREE
Liaisons
Flux et Accès
Périmètre du site
LOCAUX PROPRES AUX ENTREPRISES LOC.
LOCAUX PROPRES A LA CCI
ESPACE D’ENTREE
ESPACES extérieurs
SAS
Foyer dédié
Vestiaires-douches
Parvis sud
Parvis Nord
Stationnement
Terrasse restauration
Abris vélos-motos sécurisé
ESPACES DE RESTAURATION
ACCUEIL
ESPACES DE REUNION
ESPACES SPORTIFS
ESPACES EXTERIEURS
ESPACE D’ENTREE
Terrasses accessibles aux étages
Terrasse
détente
Espace fumeurs
ESPACES COMMUNS
Av. Johannes Gutenberg
ENTREE VEHICULES (CCI, LOCATAIRES, VISITEURS)
ENTREE PIETON (CCI, LOCATAIRES, VISITEURS)
Dépose minute
Workcafé

## Slide 45
Les espaces extérieurs s’adressent à l’ensemble des usagers du siège, à savoir les usagers de la CCI (collaborateurs et public extérieur), les usagers des locataires (collaborateurs et public extérieur) et les entreprises louant ponctuellement les espaces commercialisables.
Les espaces extérieurs comprendront :
Un dépose minute :
Cet espace sera aménagé devant le parvis nord, à proximité immédiate du rond-point. La maîtrise d’œuvre examinera la faisabilité de cette implantation sur l’espace public, en tenant compte des réglementations urbaines en vigueur. Cet aménagement s’intégrera de manière fluide et continue avec le parvis nord, et permettra aux visiteurs d’accéder au site en tout sécurité.
Le parvis nord :
Le parvis nord sera l'accès principal pour les piétons, venus en transports en commun ou déposés en voiture. Conçu pour valoriser le siège et les activités de la CCI, il reflétera les valeurs de l’institution et privilégiera un aménagement végétalisé plutôt que minéral. En continuité avec l’espace de dépose-minute, un soin particulier sera apporté à la gestion des flux et au traitement des accès, garantissant une circulation fluide et intuitive.
Le parvis jouera un rôle clé en tant qu’interface entre l’extérieur et l’intérieur du bâtiment, offrant un environnement à la fois accueillant, fonctionnel et esthétique, qui mettra en lumière le dynamisme de la CCI.
Le parvis sud :
Le parvis sud sera l'accès principal pour les personnes arrivant en voiture ou via des modes de circulation douce, tels que les vélos. Son aménagement mettra en valeur le siège et les activités de la CCI, tout en reflétant les valeurs de l'institution. La conception privilégiera la biodiversité et la végétation plutôt que la minéralité, créant ainsi un environnement plus naturel et accueillant.
Un soin particulier sera apporté à la visibilité et au traitement des accès, notamment le long de l’amphithéâtre et à proximité des zones de stationnement, afin d'assurer une circulation fluide et intuitive. Le parvis sud jouera ainsi un rôle essentiel en tant qu’interface fonctionnelle et esthétique entre l'extérieur et l'intérieur du site, offrant aux visiteurs un accueil de qualité dès leur arrivée.
Une terrasse restauration :
Située sur le parvis sud, en prolongement direct des espaces de restauration (à définir entre le Workcafé ou la salle VIP), cette terrasse sera un lieu de vie et d’échange, offrant 60 places assises autour de tables. Flexible et conviviale, elle pourra accueillir des pauses informelles, des déjeuners ou des réceptions d'invités extérieurs dans un cadre agréable.
L'aménagement tiendra compte du confort des utilisateurs, intégrant des protections contre le soleil et la pluie et garantissant ainsi une utilisation agréable en toutes circonstances.
Une terrasse détente :
Implantée sur le parvis sud, la terrasse détente sera complémentaire de la terrasse restauration. Ce sera un espace plus informel qui pourra être aménagé sur le pourtour de l’amphithéâtre.
Un espace fumeur :
Cet espace pour les fumeurs sera disposé à distance des accès afin de ne pas importuner les usagers avec des nuages de fumées. Il sera muni d’auvents et de cendriers.
Description des espaces
Espaces extérieurs

## Slide 46
Des terrasses accessibles dans les étages :
Ces espaces existants seront remis à niveau et associés soit à la CCI, soit aux entreprises locataires.
Des abris vélos-motos sécurisés :
Ils seront dimensionnés pour afin de conserver le nombre existant de places tout en les sécurisant.
Les stationnements : Les stationnements existants seront conservés.
Les espaces extérieurs présenteront les relations suivantes :
La terrasse restauration sera en continuité directe avec les espaces de restauration.
Les stationnements et l’abris vélos-motos sécurisés bénéficieront d’une proximité fonctionnelle avec le hall d‘accueil et les vestiaires-douches.
Description des espaces
Espaces extérieurs

## Slide 47
Enveloppe financière et périmètre d’intervention
08

## Slide 48
L’enveloppe budgétaire est fixée par la Maîtrise d’Ouvrage à 7 Millions d’Euros H.T. (6 994 795€), valeur octobre 2024.
Dans cette enveloppe, seront compris :
les prestations et les surfaces listées au sein du Programme architectural et fonctionnel (le présent document),
les prestations et autres éléments listés dans le PTD (programme technique détaillé),
tous les autres travaux d’aménagement nécessaires au bon fonctionnement du bâtiment.
L’enveloppe financière allouée par le Maîtrise d’Ouvrage à l’opération devra impérativement être respectée.
Le Maître d’Œuvre retenu s’engagera donc sur un coût travaux qu’il devra tenir tout au long de l’opération et cela sans remettre en cause l’atteinte des objectifs détaillés dans le programme.
Enveloppe financière et périmètre d’intervention

## Slide 49
Planning
09

## Slide 50
L’ensemble des travaux du projet de rénovation du siège devront être livrés au plus tard fin juin 2027.
Le projet, dans ses caractéristiques constructives et l’organisation du chantier devra tenir compte de cet objectif. Le chantier s’effectuera en milieu occupé.
Planning

## Slide 51
Contact :
Gwennaële CHABROULLET
gchabroullet@arp-astrance.com
Mob. 06.26.54.08.05
Vos contacts :
Justine BOUMIER
Directrice de projets
jboumier@arp-astrance.com
Vincent LE MAU DE TALANCE
Programmiste
vlemaudetalance@arp-astrance.com
Merci de votre attention