## Lot N°08 ELECTRICITE
[6 empty] | 140 | F
L'ENTREPRISE DEVRA IMPERATIVEMENT REPONDRE SUR LA PRESENTE DPGF. EN FIN DU DOCUMENT L'ENTREPRISE POURRA AJOUTER LES OUVRAGES COMPLEMENTAIRES QU'ELLE JUGERA NECESSAIRES A LA BONNE EXECUTION DES TRAVAUX ET EN FONCTION DE SON HABITUDE. PAR AILLEURS, L'OFFRE DE PRIX PRESENTEE SELON LE MODELE HABITUEL DE L'ENTREPRISE POURRA ÊTRE JOINTE EN ANNEXE MAIS NE POURRA EN AUCUN CAS SE SUBSTITUE A LA PRESENTE DPGF. APRES ACCEPTATION DE L'OFFRE, AUCUNE PLUS VALUE NE POURRA ÊTRE RECLAMEE.
| DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Quantité indicative | Prix en EUR | Total en EUR
| ELECTRICITE | [6 empty] | CH2
08.2 | DESCRIPTION DES PRESTATIONS DU LOT | [6 empty] | CH3
08.2.1 | PRESTATIONS GENERALES | [6 empty] | CH4
08.2.1.1 | ETUDES | [6 empty] | CH5
| La mission confiée à la maîtrise d'œuvre est une mission de type "Mission de Base + EXE" conforme au décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, elle comprend les études, les plans d'exécution, les quantitatifs détaillés et la synthèse. | Pm | [5 empty] | ART | 016-A011
| Réalisation des Plans d'Exécution des Ouvrages (PEO) | ens | 1 |  | 0 |  |  | ART | 022-B544
| Réalisation des Plans d'Atelier et de Chantier (PAC) | ens | 1 |  | 0 |  |  | ART | 016-A080
| RDV et Réunions de chantier | ens | 1 |  | 0 |  |  | ART | 016-A013
| Réalisation du Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) | ens | 1 |  | 0 |  |  | ART | 000-G599
08.2.1.2 | TRAVAUX GENERAUX | [6 empty] | CH5
| Entretien du chantier | ens | 1 |  | 0 |  |  | ART | 000-G401
| Contrôles et essais | ens | 1 |  | 0 |  |  | ART | 000-G596
| Installation de chantier | ens | 1 |  | 0 |  |  | ART | 000-G402
08.2.1.3 | INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER | [6 empty] | CH5
| Mise en place de coffrets électriques de chantier, y compris câblage, fourreaux et raccordement | ens | 1 |  | 0 |  |  | ART | 022-A017
| Fourniture et la mise en place de l'éclairage de chantier. | ens | 1 |  | 0 |  |  | ART | 022-A018
| Vérification et le contrôle des installations électriques par un organisme agréé. | ens | 1 |  | 0 |  |  | ART | 022-A019
| Démontage de l’ensemble à la fin des travaux | ens | 1 |  | 0 |  |  | ART | 000-G386
08.2.1.4 | ISOLEMENT ET DEPOSE | [6 empty] | CH5
| Isolement, dépose et évacuation des installations | ens | 1 |  | 0 |  |  | ART | 022-D468
| Isolement, dépose puis repose des installations | ens | 1 |  | 0 |  |  | ART | 022-D469
| Total PRESTATIONS GENERALES |  |  |  | 0 |  |  | STOT
08.2.2 | COURANTS FORTS | [6 empty] | CH4
08.2.2.2 | MISE A LA TERRE ET INTERCONNEXIONS | [6 empty] | CH5
| Vérification prise de terre et renforcement si nécessaire | ens | 1 |  | 0 |  |  | ART | 016-A357
| Mise à la terre des armoires électriques et cheminements métalliques | ens | 1 |  | 0 |  |  | ART | 000-G429
| Liaisons équipotentielles de toutes les conduites métalliques | ens | 1 |  | 0 |  |  | ART | 000-G430
| Mise à la terre de tous les équipements installés (prises de courant, coffrets électriques, appareils d’éclairage, etc…) | Pm |  |  | 0 |  |  | ART | 000-G431
| Mise à la terre de l’ensemble des canalisations métalliques des lots Chauffage-Ventilation-Climatisation et Plomberie-Sanitaire | ens | 1 |  | 0 |  |  | ART | 000-G433
| Mise à la terre de toutes les masses métalliques supportant ou intégrant des appareils électriques (faux-plafonds, planchers, cloisons, etc...) | ens | 1 |  | 0 |  |  | ART | 022-B849
08.2.2.3 | TABLEAUX ELECTRIQUES | [6 empty] | CH5
| TD salle de réunion | U | 1 |  | 0 |  |  | ART | 022-D471
| TD accueil | U | 1 |  | 0 |  |  | ART | 022-D263
08.2.2.4 | GOULOTTE ET MOULURES PVC | [6 empty] | CH5
| Moulures PVC | ens | 1 |  | 0 |  |  | ART | 016-A367
08.2.2.5 | ALIMENTATIONS EN ATTENTE POUR AUTRES LOTS | [6 empty] | CH5
08.2.2.5.1 | Alimentations CVC | [6 empty] | CH6
| Alimentation VMC simple flux 1P+N+T - 0,1 kW | U | 1 |  | 0 |  |  | ART | 022-D291
| Alimentation extracteur d'air de conduit 1P+N+T - 0,1 kW | U | 1 |  | 0 |  |  | ART | 022-D472
08.2.2.5.2 | Alimentations plomberie | [6 empty] | CH6
| Alimentation ballon d'eau chaude sanitaire 1P+N+T - 2 kW | U | 1 |  | 0 |  |  | ART | 022-D475
08.2.2.5.3 | Alimentations diverses | [6 empty] | CH6
| Alimentation sèche-mains - 1P+N+T - 2 kW | U | 1 |  | 0 |  |  | ART | 022-C864
| Alimentation baie informatique - 1P+N+T - 2 kW | U | 1 |  | 0 |  |  | ART | 022-A826
| Alimentation système de sécurité incendie - 1P+N+T - 0,2 kW | U | 1 |  | 0 |  |  | ART | 022-D744
| Alimentation système alarme intrusion - 1P+N+T - 0,2 kW | U | 1 |  | 0 |  |  | ART | 022-C890
| Alimentation gâche électrique - 1P+N+T - 0,3 kW | U | 1 |  | 0 |  |  | ART | 022-C890
08.2.2.6 | APPAREILLAGES ET DETECTION | [6 empty] | CH5
08.2.2.6.1 | Appareillages en saillie IP20 | [6 empty] | CH6
| Interrupteur simple allumage, compris boitier et plaque de finition éventuelle | U | 2 |  | 0 |  |  | ART | 022-B186
| Bouton poussoir, compris boitier et plaque de finition éventuelle | U | 2 |  | 0 |  |  | ART | 022-D480
| Prise de courant 2x16A+T, compris boitier et plaque de finition éventuelle | U | 13 |  | 0 |  |  | ART | 022-B185
08.2.2.6.2 | Appareillages en saillie IP55/IK08 | [6 empty] | CH6
| Interrupteur simple allumage à voyant ou non, compris boîtier | U | 1 |  | 0 |  |  | ART | 022-A403
| Prise de courant 2 P+T, compris boîtier | U | 3 |  | 0 |  |  | ART | 022-A548
08.2.2.6.3 | Détection | [6 empty] | CH6
| Détecteur de présence 360° Ø10 m IP54 encastré type 1 | U | 1 |  | 0 |  |  | ART | 022-A201
| Détecteur de présence DALI 360° Ø8 m IP54 encastré type 2 | U | 2 |  | 0 |  |  | ART | 022-A199
| Détecteur de mouvement 360° Ø32 m IP 66 en saillie type 3 | U | 2 |  | 0 |  |  | ART | 022-C154
08.2.2.7 | POSTES DE TRAVAIL | [6 empty] | CH5
| PT1 | U | 2 |  | 0 |  |  | ART | 016-A036
| PT2 | U | 1 |  | 0 |  |  | ART | 022-A110
08.2.2.8 | ECLAIRAGE INTERIEUR | [6 empty] | CH5
| L1 - Spot encastré LED 15W microprismatique | U | 2 |  | 0 |  |  | ART | 022-A801
| L2a - Dalle LED 600x600 prismatique encastrée 39W DALI | U | 4 |  | 0 |  |  | ART | 022-A558
| L2b - Dalle LED 600x600 prismatique encastrée 39W | U | 2 |  | 0 |  |  | ART | 022-A558
| L3 - Hublot LED 21W | U | 1 |  | 0 |  |  | ART | 022-B171
| L4 - Réglette étanche LED 35W | U | 5 |  | 0 |  |  | ART | 022-A562
| L5 - Spot encastré LED 5W | U | 2 |  | 0 |  |  | ART | 022-A562
| L6 - Luminaire suspendu LED | U | 4 |  | 0 |  |  | ART | 022-A562
08.2.2.9 | ECLAIRAGE EXTERIEUR | [6 empty] | CH5
| EX1 - Projecteur étanche LED 28W | U | 3 |  | 0 |  |  | ART | 016-B233
08.2.2.11 | ECLAIRAGE DE SECURITE | [6 empty] | CH5
| Bloc de balisage de sécurité à leds | U | 31 |  | 0 |  |  | ART | 000-G506
| Bloc Autonome Portatif d'Intervention | U | 1 |  | 0 |  |  | ART | 000-G510
| Télécommande de bloc de secours universelle | U | 1 |  | 0 |  |  | ART | 016-A399
| Total COURANTS FORTS |  |  |  | 0 |  |  | STOT
08.2.3 | COURANTS FAIBLES | [6 empty] | CH4
08.2.3.1 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE | [6 empty] | CH5
| Équipement central incendie | U | 1 |  | 0 |  |  | ART | 000-G519
| Déclencheur manuel | U | 9 |  | 0 |  |  | ART | 000-G520
| Diffuseur sonore | U | 9 |  | 0 |  |  | ART | 000-G521
| Diffuseur lumineux | U | 3 |  | 0 |  |  | ART | 000-G522
| Câblage des déclencheurs manuels par câbles C2, 1 paire 9/10ème | U | 9 |  | 0 |  |  | ART | 022-A049
| Câblage des diffuseurs sonores et lumineux par câbles CR1, 2x1,5 mm² | U | 12 |  | 0 |  |  | ART | 022-A048
| Programmation, mise en service et essais | ens | 1 |  | 0 |  |  | ART | 022-C056
08.2.3.2 | RESEAUX VDI | [6 empty] | CH5
| Coffret de brassage de brassage 600 x 450 mm, 12U | U | 1 |  | 0 |  |  | ART | 016-D160
| Prise RJ45 IP20 en saillie | U | 9 |  | 0 |  |  | ART | 012-A182
| Câblage Ethernet VDI | ml | 360 |  | 0 |  |  | ART | 012-A183
| Onduleur Online 1kVA avec batteries | U | 1 |  | 0 |  |  | ART | 016-B922
| Identification et repérage | U | 9 |  | 0 |  |  | ART | 012-A186
| Recette de l'installation | U | 9 |  | 0 |  |  | ART | 012-A187
08.2.3.3 | INTERPHONIE VIDEO | [6 empty] | CH5
| Platine de rue audio/vidéo 2 boutons | U | 1 |  | 0 |  |  | ART | 016-C311
| Poste intérieur audio/vidéo | U | 3 |  | 0 |  |  | ART | 016-C312
| Bouton poussoir ouverture porte | U | 2 |  | 0 |  |  | ART | 022-B395
| Alimentations électriques | U | 1 |  | 0 |  |  | ART | 022-B397
| Câblage de l’ensemble du système | ens | 1 |  | 0 |  |  | ART | 016-C608
| Paramétrage, essais et mise en service | ens | 1 |  | 0 |  |  | ART | 016-C319
08.2.3.4 | ALARME ANTI-INTRUSION | [6 empty] | CH5
| Centrale anti-intrusion, compris alimentation de secours | U | 1 |  | 0 |  |  | ART | 000-G587
| Clavier à code | U | 5 |  | 0 |  |  | ART | 000-G588
| Détecteur volumétrique bi-techno | U | 7 |  | 0 |  |  | ART | 016-A200
| Détecteur d'ouverture de porte | U | 2 |  | 0 |  |  | ART | 016-A200
| Télé-transmetteur GSM | U | 1 |  | 0 |  |  | ART | 000-G591
| Sirène intérieure | U | 3 |  | 0 |  |  | ART | 000-G592
| Sirène extérieure | U | 1 |  | 0 |  |  | ART | 000-G594
| Câblage de l'ensemble du bus | ens | 1 |  | 0 |  |  | ART | 016-B450
| Paramétrage, essais et mise en service | ens | 1 |  | 0 |  |  | ART | 022-D745
08.2.3.5 | VIDEOSURVEILLANCE | [6 empty] | CH5
| Caméra fixe | U | 4 |  | 0 |  |  | ART | 016-B268
| Enregistrement | ens | 1 |  | 0 |  |  | ART | 016-B270
| Logiciel de management de Vidéosurveillance | ens | 1 |  | 0 |  |  | ART | 016-B271
| Poste Client | PM | [5 empty] | ART | 016-C019
| Switch réseau PoE+ 8 ports | U | 1 |  | 0 |  |  | ART | 022-D479
| Panneau de brassage | U | 1 |  | 0 |  |  | ART | 016-C018
| Câblage Ethernet VDI | ml | 120 |  | 0 |  |  | ART | 016-A171
| Cordons de brassage | U | 6 |  | 0 |  |  | ART | 016-A172
| Recette de la liaison VDI | U | 6 |  | 0 |  |  | ART | 016-A174
| Identification et repérage de la liaison VDI | U | 6 |  | 0 |  |  | ART | 016-A173
08.2.3.6 | BOUCLE MAGNETIQUE | [6 empty] | CH5
| Boucle magnétique de comptoir portable | U | 1 |  | 0 |  |  | ART | 022-C689
| Total COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0 |  |  | STOT
| Total DESCRIPTION DES PRESTATIONS DU LOT |  |  |  | 0 |  |  | STOT
| Montant HT du Lot N°08 ELECTRICITE |  |  |  | 0 |  |  | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 |  |  | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 |  |  | TOTTTC
FAIT A ………………………...…………….… LE ………………………. L'ENTREPRENEUR, (Raison sociale + cachet + signature)
Aménagement des locaux et mise aux normes PMR de l'accueil de la sous préfecture de CLAMECY
DPGF DCE
Page 0/0
25/11/2024 - Indice Ø