## Lot N°07 Page de garde
PREFECTURE DE LA NIEVRE
40, rue de la Préfecture
58000 NEVERS
Travaux d'aménagement des locaux
et mise aux normes PMR de l'accueil
38, rue Jean Jaurès
58500 CLAMECY
Dressé le : 25 novembre 2024- Ind Ø
Lot N°07 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE
MAÎTRE D'OUVRAGE
NATURE DE L'OPERATION :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DPGF
Phase DCE
3 iA AUXERRE
Centre d'affaires Les boutisses
Avenue des plaines de l'Yonne
89000 AUXERRE
Tel : 03.86.42.90.02
Email : auxerre@3ia.fr
ATELIER ARCH'CADE
22, rue Frédéric Beaulieu
58200 COSNE SUR LOIRE
Tel : 03.86.26.36.48
Email : contact@archcade.com
BET FLUIDES
ARCHITECTE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Réf : 23-808AUX

## Lot N°07 CHAUFFAGE - VENTILATI
[6 empty] | 164 | F
L'ENTREPRISE DEVRA IMPERATIVEMENT REPONDRE SUR LA PRESENTE DPGF. EN FIN DU DOCUMENT L'ENTREPRISE POURRA AJOUTER LES OUVRAGES COMPLEMENTAIRES QU'ELLE JUGERA NECESSAIRES A LA BONNE EXECUTION DES TRAVAUX ET EN FONCTION DE SON HABITUDE. PAR AILLEURS, L'OFFRE DE PRIX PRESENTEE SELON LE MODELE HABITUEL DE L'ENTREPRISE POURRA ÊTRE JOINTE EN ANNEXE MAIS NE POURRA EN AUCUN CAS SE SUBSTITUE A LA PRESENTE DPGF. APRES ACCEPTATION DE L'OFFRE, AUCUNE PLUS VALUE NE POURRA ÊTRE RECLAMEE.
| DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Quantité indicative | Prix en € | Total en €
| CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE | [6 empty] | CH2
07.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES | [6 empty] | CH3
07.2.1 | TRAVAUX GENERAUX | [6 empty] | CH4
07.2.1 1 | Plans de réservations | ens | 1 | 0 | 0 |  |  | ART | 013-E022
07.2.1 2 | Plans d'atelier et de chantier (PAC) | ens | 1 | 0 | 0 |  |  | ART | 013-E024
| Total TRAVAUX GENERAUX |  |  |  | 0 |  |  | STOT
07.2.2 | TRAVAUX DIVERS | [6 empty] | CH4
07.2.2 1 | Trous et scellements | ens | 1 | 0 | 0 |  |  | ART | 013-E029
07.2.2 2 | Gestions des déchets et nettoyage | ens | 1 | 0 | 0 |  |  | ART | 013-E032
07.2.2 3 | Protection des matériaux et des ouvrages | ens | 1 | 0 | 0 |  |  | ART | 013-E033
| Total TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0 |  |  | STOT
| Total TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0 |  |  | STOT
07.3 | DESCRIPTION DES PRESTATIONS DU LOT | [6 empty] | CH3
07.3.1 | CHAUFFAGE | [6 empty] | CH4
07.3.1.1 | DEPOSE / REPOSE RADIATEURS EXISTANTS | [6 empty] | CH5
07.3.1.1 1 | Dépose / Repose des radiateurs existants | ens | 1 | 0 | 0 |  |  | ART | 013-B439
07.3.1.2 | REMPLACEMENT POMPE CHAUFFAGE "RADIATEURS" | [6 empty] | CH5
07.3.1.2 1 | Remplacement pompe chauffage "Radiateurs" | u | 1 | 0 | 0 |  |  | ART | 013-F487
07.3.1.3 | CALORIFUGE CANALISATIONS CHAUFFAGE | [6 empty] | CH5
07.3.1.3 1 | Calorifuge canalisations chauffage en chaufferie |  |  | 0 | 0 |  |  | ART | 013-B338
07.3.1.4 | REGULATION | [6 empty] | CH5
07.3.1.4 1 | Robinet thermostatique | ens | 1 | 0 | 0 |  |  | ART | 013-B555
07.3.1.5 | REEQUILIBRAGE DES RESEAUX DE CHAUFFAGE | [6 empty] | CH5
07.3.1.5 1 | Équilibrage des réseaux de chauffage existants | ens | 1 | 0 | 0 |  |  | ART | 013-D551
07.3.1.6 | TEST DE L'EAU DE CHAUFFAGE | [6 empty] | CH5
07.3.1.6 1 | Test de l'eau de chauffage | ens | 1 | 0 | 0 |  |  | ART | 013-C307
| Total CHAUFFAGE |  |  |  | 0 |  |  | STOT
07.3.2 | VENTILATION | [6 empty] | CH4
07.3.2.1 | VENTILATION SIMPLE FLUX | [6 empty] | CH5
07.3.2.1.1 | PRINCIPE | [6 empty] | CH6
07.3.2.1.1 1 | Principe | PM |  | 0 | 0 |  |  | ART | 013-B001
07.3.2.1.2 | EXTRACTEUR D'AIR | [6 empty] | CH6
07.3.2.1.2 1 | Caisson d'extraction simple flux | u | 1 | 0 | 0 |  |  | ART | 013-D077
07.3.2.1.2 2 | Ventilateur sur conduit | u | 1 | 0 | 0 |  |  | ART | 013-E077
07.3.2.1.3 | PIEGE A SON | [6 empty] | CH6
07.3.2.1.3 1 | Silencieux circulaire | [6 empty] | ART | 013-A986
| DN125 | u | 1 | 0 | 0
| DN160 | u | 1 | 0 | 0
07.3.2.1.4 | RESEAUX AERAULIQUES | [6 empty] | CH6
07.3.2.1.4 1 | Réseaux acier galvanisé |  |  | 0 | 0 |  |  | ART | 009-B172
| DN125 | ml | 30 | 0 | 0
| DN160 | ml | 2 | 0 | 0
07.3.2.1.4 2 | Conduit flexible acoustique | [6 empty] | ART | 013-D094
| DN125 | ml | 5 | 0 | 0
07.3.2.1.4 3 | Trappes de visites cintrées | ens | 1 | 0 | 0 |  |  | ART | 013-E968
07.3.2.1.5 | BOUCHE D'EXTRACTION | [6 empty] | CH6
07.3.2.1.5 1 | Bouche d'extraction "Accueil" | [6 empty] | ART | 007-A189
| 30 m3/h | u | 2 | 0 | 0
| 90 m3/h | u | 1 | 0 | 0
07.3.2.1.5 2 | Bouche d'extraction "Locaux humides" | [6 empty] | ART | 013-C486
| 30 m3/h | u | 2 | 0 | 0
| 45 m3/h | u | 1 | 0 | 0
| 90 m3/h | u | 1 | 0 | 0
07.3.2.1.6 | REGULATEUR DE DEBIT REGLABLE | [6 empty] | CH6
07.3.2.1.6 1 | Régulateur de débit réglable | u | 7 | 0 | 0 |  |  | ART | 013-D092
07.3.2.1.7 | ENTRÉE D'AIR AUTOREGLABLE MURALE | [6 empty] | CH6
07.3.2.1.7 1 | Entrées d'air autoréglable en menuiserie | [6 empty] | ART | 007-A074
| 30 m3/h | u | 5 | 0 | 0
07.3.2.1.8 | GRILLE D'AMENÉE D'AIR NEUF | [6 empty] | CH6
07.3.2.1.8 1 | Grille d'air neuf en façade "Accueil" | [6 empty] | ART | 013-F494
| DN125 | u | 2 | 0 | 0
07.3.2.1.9 | REJET D'AIR | [6 empty] | CH6
07.3.2.1.9 1 | Sortie de toiture de rejet d'air | [6 empty] | ART | 009-A830
| DN160 | u | 1 | 0 | 0
07.3.2.1.9 2 | Grille de rejet d'air en façade "San. PMR" | [6 empty] | ART | 009-A830
| DN125 | u | 1 | 0 | 0
| Total VENTILATION |  |  |  | 0 |  |  | STOT
07.3.3 | PLOMBERIE SANITAIRES | [6 empty] | CH4
07.3.3.1 | DEPOSE PARTIELLE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE EXISTANTES | [6 empty] | CH5
07.3.3.1 1 | Dépose partielle des installations de plomberie existantes | [6 empty] | ART | 013-F454
| Cuvette WC sur pied compris accessoires | u | 1 | 0 | 0
| Lavabo compris robinetteries, meubles, miroirs et accessoires | u | 2 | 0 | 0
| Receveur de douche compris robinetterie, paroi et porte de douche | u | 1 | 0 | 0
07.3.3.2 | NEUTRALISATION DES RESEAUX EXISTANTS | [6 empty] | CH5
07.3.3.2 1 | Neutralisation des réseaux existants | ens | 1 | 0 | 0 |  |  | ART | 013-E927
07.3.3.3 | EAU FROIDE | [6 empty] | CH5
07.3.3.3.1 | DISTRIBUTION | [6 empty] | CH6
07.3.3.3.1 1 | Réseaux apparents | [6 empty] | ART | 013-D396
| DN12 | ml | 10 | 0 | 0
| DN14 | ml | 10 | 0 | 0
| DN16 | ml | 5 | 0 | 0
07.3.3.4 | EAU CHAUDE SANITAIRE | [6 empty] | CH5
07.3.3.4.1 | REMPLACEMENT CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE | [6 empty] | CH6
07.3.3.4.1 1 | Remplacement chauffe-eau électrique R+2 | ens | 1 | 0 | 0 |  |  | ART | 009-D449
07.3.3.4.2 | DISTRIBUTION | [6 empty] | CH6
07.3.3.4.2 1 | Réseaux apparents |  |  | 0 | 0 |  |  | ART | 009-B167
| DN12 | ml | 10 | 0 | 0
| DN14 | ml | 10 | 0 | 0
07.3.3.5 | EAUX USEES - EAUX VANNES | [6 empty] | CH5
07.3.3.5 1 | Réseaux d'évacuation EU/EV | ens | 1 | 0 | 0 |  |  | ART | 013-D403
07.3.3.6 | APPAREILS SANITAIRES | [6 empty] | CH5
07.3.3.6.1 | WC SUR PIED PMR | [6 empty] | CH6
07.3.3.6.1 1 | WC sur pied PMR | [6 empty] | ART | 013-D405
| Cuvette | u | 1 | 0 | 0
| Abattant | u | 1 | 0 | 0
| Distributeur de papier WC | u | 1 | 0 | 0
| Pot à balai WC mural avec couvercle | u | 1 | 0 | 0
| Barre PMR de relèvement | u | 1 | 0 | 0
Barre PMR de tirage de porte
07.3.3.6.2 | LAVABO PMR | [6 empty] | CH6
07.3.3.6.2 1 | Lavabo PMR | [6 empty] | ART | 013-C138
| Receveur | u | 1 | 0 | 0
| Robinetterie | u | 1 | 0 | 0
| Miroir inclinable | u | 1 | 0 | 0
| Distributeur de savon liquide | u | 1 | 0 | 0
07.3.3.6.3 | LAVABO | [6 empty] | CH6
07.3.3.6.3 1 | Lavabo |  |  | 0 | 0 |  |  | ART | 013-F491
| Receveur | u | 1 | 0 | 0
| Robinetterie | u | 1 | 0 | 0
| Meuble sous-lavabo | u | 1 | 0 | 0
| Miroir | u | 1 | 0 | 0
| Distributeur de savon liquide | u | 1 | 0 | 0
07.3.3.6.4 | DOUCHE | [6 empty] | CH6
07.3.3.6.4 1 | Douche avec receveur |  |  | 0 | 0 |  |  | ART | 013-C253
| Receveur | u | 1 | 0 | 0
| Robinetterie | u | 1 | 0 | 0
| Paroi de douche | u | 1 | 0 | 0
| Total PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  | 0 |  |  | STOT
| Total DESCRIPTION DES PRESTATIONS DU LOT |  |  |  | 0 |  |  | STOT
| Montant HT du Lot N°07 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE |  |  |  | 0 |  |  | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 |  |  | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 |  |  | TOTTTC
FAIT A ………………………...…………….… LE ………………………. L'ENTREPRENEUR, (Raison sociale + cachet + signature)
Travaux d'aménagement des locaux
et mise aux normes PMR de l'accueil
CLAMECY
CCTP DCE
Lot N°07 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE
25/11/2024 - Ind Ø