## Page Garde
|  |  |  | DIRECTION | DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES |  | DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
DIRECTION GENERALE |  |  |  |  | DES AFFAIRES TECHNIQUES
3 Quai des Célestins | [6 empty] | DAMOE
69002 LYON | [5 empty] | 49 Rue Villon
69008 LYON
ETABLISSEMENT
ETABLISSEMENT
GROUPEMENT HOSPITALIER NORD
Hôpital Pierre Garraud - Batiments 1 et 2
OPÉRATION N° 91 0573
Rafraichissement des bâtiments 1 et 2
Décomposition de Prix Global de Forfaitaire (D.P.G.F.)
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
| Maître d'ouvrage : |  |  |  | Maître d'oeuvre :
| HCL - DG |  |  |  | HCL - DAT - DAMOE
| 3, quai des Célestins |  |  |  | 49 rue Villon
| 69002 LYON |  |  |  | 69008 Lyon
| Tél. : 04 72 11 70 07 |  |  |  | Tél. : 04 72 11 71 20
INDICE |  | DATE |  |  | MODIFICATION
13/02/2024

## LOT 01 RAFRAICHISSEMENT BA
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
91 0573 - Rafraichissement des bâtiments 1 et 2
91 0573 GHN P Garraud Rafraichissement Batiments 1 et 2
LOT n°01. RAFRAICHISSEMENT BATIMENTS 1 ET 2
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
01 |  | RAFRAICHISSEMENT BATIMENTS 1 ET 2
01.1 |  | DESCRIPTIONS DES TRAVAUX
01.1.1 |  | PRÉALABLE
01.1.1.3 |  | INSTALLATIONS DE CHANTIER
|  | Mise en place d'une base vie conformément aux prescriptions du CCTP y compris entretien et remise en état du site après travaux | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Alimentation Eau Froide Sanitaire (EFS) | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Évacuation des Eaux Usées et Vannes | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de INSTALLATIONS DE CHANTIER | [7 empty] | 0
01.1.1.4 |  | PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’EMPOUSSIÈREMENT |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Protection et nettoyage des zones de travaux | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’EMPOUSSIÈREMENT | [7 empty] | 0
01.1.1.5 |  | PERCEMENTS |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Percements des planchers | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Percements des murs pour passage des réseaux | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de PERCEMENTS | [7 empty] | 0
01.1.1.6 |  | REBOUCHEMENTS | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.1.2 |  | BATIMENT 2
01.1.2.1 |  | DEPOSE
|  | Dépose et repose des faux plafonds et ensembles menuisés pour le passage des réseaux Eau Glacée | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Extracteur axial y compris accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de DEPOSE | [7 empty] | 0
01.1.2.2 |  | CHAUFFAGE
01.1.2.2.1 |  | SOUS-STATION D'EAU CHAUDE DE CHAUFFAGE |  | 0 |  | 1 |  | 0
01.1.2.2.1.2 |  | PROJET
|  | Clapet anti retour fonte à double battants Ø80 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne d'isolement de type papillon PN16 Ø80 avec joints et boulons | u | 3 |  | 1 |  | 0
|  | Adaptation des collecteurs aller retour du réseau chauffage pour insertion de la nouvelle installation y compris reprises des calorifuges | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de CHAUFFAGE | [7 empty] | 0
01.1.2.3 |  | PRODUCTION FRIGORIFIQUE
01.1.2.3.1 |  | LOCAL TECHNIQUE |  | 0 |  | 1 |  | 0
01.1.2.3.1.2 |  | PROJET
01.1.2.3.1.2.1 |  | Mise en propreté des locaux
|  | Nettoyage et purge des murs, réalisation d'une peinture de sol | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.1.2.3.1.2.2 |  | Ouvrages de maçonnerie à créer
|  | Ensemble de socles maçonnés suivant descriptif | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.1.2.3.1.2.4 |  | Ventilation
|  | Extracteur d'air débit 500m3/h y compris toute suggestion de mise en oeuvre | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Gaine acier galvanisé circulaire spiralée Ø200 en distribution | ml | 6 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordement du conduit aéraulique sur l'orifice de la cour anglaise | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Ensemble capteurs et actionneurs | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordement électrique de l'ensemble du dispositif d'extraction | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.1.2.3.2 |  | PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU GLACEE |  | 0 |  | 1 |  | 0
01.1.2.3.2.1 |  | Groupe de production d'eau glacée
|  | Groupe de production d'eau glacée d'une puissance frigorifique d'environ 85kW à condensation par eau haute température y compris kit d'atténuation acoustique et plots antivibratiles | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Manutention et mise en place de l'équipement | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.1.2.3.2.2 |  | Réseaux hydrauliques en Local Technique
Réseau Eau Glacée
|  | Pompe double à débit variable débit nominal 22 m3/h | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Kit manomètre pompe | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Ballons tampon Eau Glacée capacité totale 1500litres calorifugés avec finition isoxale y compris vanne de vidange et tampon de visite | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Compteur d'énergie frigorifique y compris carte de communication | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Manchon antivibratile Ø80 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne d'isolement de type papillon PN16 Ø80 avec joints et boulons | u | 6 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø50 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique de vidange en point bas Ø20 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Thermomètre industriel équerre 0 à 120°C avec plonge de 100mm | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Piquage pour doigt de gant sonde de température | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit laiton Ø15 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Filtre à barreau magnétique avec pompe simple de charge et équipements hydrauliques | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Soupape de sûreté chauffage laiton Ø15 3bar 95kW | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Vase d'expansion 100litres et accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T10 Ø80/89 en local technique | ml | 16 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø50/60 en local technique | ml | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø80/89 eau glacée par coquille polyuréthane 50mm avec pare vapeur film aluminium et finition tôle isoxale | ml | 16 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø50/60 eau glacée par coquille polyuréthane 30mm avec pare vapeur film aluminium et finition tôle isoxale | ml | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge des vannes et accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne d'isolement de type papillon PN16 Ø80 avec joints et boulons | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Collecteurs Aller Retour en tube acier noir Ø125 avec accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique de vidange en point bas Ø20 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Thermomètre industriel équerre 0 à 120°C avec plonge de 100mm | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne d'isolement de type papillon PN16 Ø80 avec joints et boulons | u | 5 |  | 1 |  | 0
|  | Pompe double à débit variable débit nominal 15 m3/h | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Kit manomètre pompe | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Compteur d'énergie frigorifique y compris carte de communication | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Manchon antivibratile Ø80 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique de vidange en point bas Ø20 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Thermomètre industriel équerre 0 à 120°C avec plonge de 100mm | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Piquage pour doigt de gant sonde de température | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit laiton Ø15 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T10 Ø80/89 en local technique | ml | 16 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø80/89 eau glacée par coquille polyuréthane 50mm avec pare vapeur film aluminium et finition tôle isoxale | ml | 16 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne d'isolement de type papillon PN16 Ø65 avec joints et boulons | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T10 Ø70/76 en local technique | ml | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø70/76 eau glacée par coquille polyuréthane 50mm avec pare vapeur film aluminium et finition tôle isoxale | ml | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne d'isolement de type papillon PN16 Ø65 avec joints et boulons | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Pompe double à débit variable débit nominal 7 m3/h | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Kit manomètre pompe | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Compteur d'énergie frigorifique y compris carte de communication | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Manchon antivibratile Ø65 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne d'isolement de type papillon PN16 Ø65 avec joints et boulons | u | 10 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique de vidange en point bas Ø20 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Thermomètre industriel équerre 0 à 120°C avec plonge de 100mm | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Piquage pour doigt de gant sonde de température | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit laiton Ø15 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T10 Ø70/76 en local technique | ml | 8 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø70/76 eau glacée par coquille polyuréthane 50mm avec pare vapeur film aluminium et finition tôle isoxale | ml | 8 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge des vannes et accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Réseau Condenseur
|  | Pompe double à débit variable débit nominal 20 m3/h | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Kit manomètre pompe | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Echangeur de chaleur à plaques à faibles pertes de charge Régime de températures coté réseau Condenseur 75/65°C et coté Rejet 74/64°C avec jaquette calorifuge | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Compteur d'énergie calorifique y compris carte de communication | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Manchon antivibratile Ø80 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Filtre à tamis fonte avec équipement Ø80 | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne d'isolement de type papillon PN16 Ø80 avec joints et boulons | u | 5 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique de vidange en point bas Ø20 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Thermomètre industriel équerre 0 à 120°C avec plonge de 100mm | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Piquage pour doigt de gant sonde de température | u | 3 |  | 1 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit laiton Ø15 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Soupape de sûreté chauffage laiton Ø20 3-6bar 290kW | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Vase d'expansion 100litres et accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T10 Ø80/89 en local technique | ml | 12 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø80/89 eau chaude chauffage par coquille laine de roche 30mm finition tôle isoxale | ml | 12 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge des vannes et accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Réseau Rejets
|  | Pompe double à débit variable débit nominal 20 m3/h | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Kit manomètre pompe | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Compteur d'énergie calorifique y compris carte de communication | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Manchon antivibratile Ø80 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Filtre à tamis fonte avec équipement Ø80 | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne d'isolement de type papillon PN16 Ø80 avec joints et boulons | u | 6 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique de vidange en point bas Ø20 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Thermomètre industriel équerre 0 à 120°C avec plonge de 100mm | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Piquage pour doigt de gant sonde de température | u | 3 |  | 1 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit laiton Ø15 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne 3 voies tout ou rien permettant l'injection du rejet des calories sur la tuyauterie de chauffage aller | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T10 Ø80/89 en local technique | ml | 20 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø80/89 eau chaude chauffage par coquille laine de roche 30mm finition tôle isoxale | ml | 20 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge des vannes et accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Réseau évacuation
|  | Tube PVC EU-EV Ø40 assemblage par collage à froid et accessoires | ml | 30 |  | 1 |  | 0
01.1.2.3.2.3 |  | Réseaux hydrauliques en distribution
|  | Caniveau technique et compris toute suggestions de mise en oeuvre et finition | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T10 Ø80/89 en distribution | ml | 76 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne d'isolement de type papillon PN16 Ø80 avec joints et boulons | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø80/89 eau glacée par coquille polyuréthane 50mm avec pare vapeur enduit bitume noir et toile | ml | 12 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø80/89 eau glacée par coquille polyuréthane 50mm avec pare vapeur finition PVC | ml | 52 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge des accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Percements des murs et cloisons pour le passage des réseaux hydrauliques | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø40/49 en distribution | ml | 6 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø50/60 en distribution | ml | 24 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T10 Ø70/76 en distribution | ml | 74 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø40 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit laiton Ø15 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø50 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø40/49 eau glacée par coquille polyuréthane 30mm avec pare vapeur film aluminium et finition tôle isoxale | ml | 6 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø50/60 eau glacée par coquille polyuréthane 30mm avec pare vapeur film aluminium et finition tôle isoxale | ml | 24 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø70/76 eau glacée par coquille polyuréthane 50mm avec pare vapeur film aluminium et finition tôle isoxale | ml | 74 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge des vannes et accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.1.2.3.2.4 |  | Electricité
|  | Coffret électrique de commande comprenant l'ensemble des départs protégés des équipements du présent lot | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordements électriques des équipements en local technique du présent lot | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.1.2.3.2.5 |  | Régulation
|  | Ensemble des capteurs et actionneurs, automate, écran graphique nécessaire au bon fonctionnement des installations | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Programmation et paramétrage des installations | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de PRODUCTION FRIGORIFIQUE | [7 empty] | 0
01.1.2.4 |  | RAFRAICHISSEMENT REZ DE CHAUSSE
01.1.2.4.1 |  | Réseaux hydrauliques en distribution
01.1.2.4.1.16 |  | Dépose et repose des faux plafonds y compris remplacement des plaques déteriorées | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.1.2.4.1.17 |  | Percements des murs et cloisons pour le passage des réseaux hydrauliques | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø40 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø26 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique de vidange en point bas Ø20 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Thermomètre industriel équerre 0 à 120°C avec plonge de 100mm | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit laiton Ø15 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø20/27 en distribution | ml | 210 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø26/34 en distribution | ml | 88 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø33/42 en distribution | ml | 18 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø40/49 en distribution | ml | 20 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø20/27 eau glacée par manchon souple élastomère 19mm | ml | 210 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø26/34 eau glacée par manchon souple élastomère 25mm | ml | 88 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø33/42 eau glacée par manchon souple élastomère 25mm | ml | 18 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø40/49 eau glacée par coquille polyuréthane 30mm avec pare vapeur film aluminium | ml | 20 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge des accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Tube PVC EU-EV Ø40 assemblage par collage à froid et accessoires | ml | 200 |  | 1 |  | 0
01.1.2.4.2 |  | Terminaux de traitement d'air
01.1.2.4.2.1 |  | Ventilo-Convecteur |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Puissance frigorifique 1200W | u | 16 |  | 1 |  | 0
|  | Puissance frigorifique 1600W | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Puissance frigorifique 2500W | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø20 | u | 40 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø15 | u | 20 |  | 1 |  | 0
|  | Flexible tresse inox lg=500mm Ø20 | u | 40 |  | 1 |  | 0
01.1.2.4.3 |  | Electricité
|  | Raccordement électrique des terminaux de rafraichissement courants fort et faible | u | 20 |  | 1 |  | 0
01.1.2.4.4 |  | Régulation
|  | Ensemble régulateur, thermostat, y compris capteurs et actionneurs du terminal | u | 20 |  | 1 |  | 0
|  | Ensemble des capteurs et actionneurs complémentaires, nécessaire au bon fonctionnement des installations | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Programmation et paramétrage des installations | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de RAFRAICHISSEMENT REZ DE CHAUSSE | [7 empty] | 0
01.1.2.5 |  | GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE | PM | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Bus de communication entre les différents équipements du présent lot | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Bus en attente Batiment 1 | ens | 2 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE | [7 empty] | 0
01.1.3 |  | BATIMENT 1
01.1.3.1 |  | DEPOSE
|  | Dépose et repose des faux plafonds au droit des travaux y compris remplacement à l'identique des plaques détèriorées au cours des travaux | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de DEPOSE | [7 empty] | 0
01.1.3.2 |  | PRODUCTION FRIGORIFIQUE
01.1.3.2.1 |  | DISTRIBUTION D'EAU GLACEE |  | 0 |  | 1 |  | 0
01.1.3.2.1.3 |  | Réseaux hydrauliques en sous sol
|  | Percement du mur extérieur pour pénétration des tuyauteries d'eau glacée en sous sol depuis caniveau de liaison Bat 1 et2 | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique de vidange en point bas Ø20 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Thermomètre industriel équerre 0 à 120°C avec plonge de 100mm | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Piquage pour doigt de gant sonde de température | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit laiton Ø15 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T10 Ø80/89 en local technique | ml | 10 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø80/89 eau glacée par coquille polyuréthane 50mm avec pare vapeur film aluminium et finition tôle isoxale | ml | 10 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge des vannes et accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.1.3.2.1.4 |  | Réseaux hydrauliques en distribution
|  | Percement des planchers pour passage des tuyauteries d'eau glacée depuis le sous sol | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø50 | u | 6 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø50 | u | 3 |  | 1 |  | 0
|  | By pass d'étage | ens | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Thermomètre industriel équerre 0 à 120°C avec plonge de 100mm | u | 6 |  | 1 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit laiton Ø15 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T10 Ø80/89 en distribution | ml | 10 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T10 Ø70/76 en distribution | ml | 8 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø50/60 en distribution | ml | 68 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø50/60 eau glacée par coquille polyuréthane 30mm avec pare vapeur enduit bitume noir et toile | ml | 8 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø70/76 eau glacée par coquille polyuréthane 50mm avec pare vapeur film enduit bitume noir et toile | ml | 8 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø80/89 eau glacée par coquille polyuréthane 50mm avec pare vapeur enduit bitume noir et toile | ml | 10 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge des accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Habillage des tuyauteries et peinture de finition | ens | 3 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de PRODUCTION FRIGORIFIQUE | [7 empty] | 0
01.1.3.11 |  | GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE | PM | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Bus en attente R+1 et R+2 | ens | 2 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTIONS DES TRAVAUX | [7 empty] | 0
01.4 |  | COMPOSITION DES ETUDES |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Réalisation des études d'exécution (note de calculs, schémas, analyse fonctionnelle, plans, fiches techniques matériels, ...) | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de COMPOSITION DES ETUDES | [7 empty] | 0
01.6 |  | DESCRIPTIONS DES ESSAIS |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Essais et mise en service des installations y compris fiches d'essais | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de DESCRIPTIONS DES ESSAIS | [7 empty] | 0
01.7 |  | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | DOE format papier et numérique | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | [7 empty] | 0
01.8 |  | FORMATION A L'EXPLOITATION
01.8.1 |  | FORMATION PERSONNEL D'EXPLOITATION | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.8.2 |  | FORMATION PROGRAMMATEUR | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de FORMATION A L'EXPLOITATION | [7 empty] | 0
01.10 |  | GARANTIE DE PARFAITE ACHEVEMENT | PM | 0 |  | 1 |  | 0
01.11 |  | TAUX HORAIRE (à remplir obligatoirement)
|  | Ouvrier qualifié | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure normale | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure hors heures ouvrées | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Chargé d'affaire - Encadrement | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure normale | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure hors heures ouvrées | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Dessinateur - Projeteur | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure normale | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure hors heures ouvrées | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Programmateur - Codeur | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure normale | ht | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Heure hors heures ouvrées | ht | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de TAUX HORAIRE (à remplir obligatoirement) | [7 empty] | 0
MONTANT HT - 01 - RAFRAICHISSEMENT BATIMENTS 1 ET 2 | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 01 - RAFRAICHISSEMENT BATIMENTS 1 ET 2 | [7 empty] | 0
OPTIONS
PSE 1
01.12 |  | T.O. 1 RAFRAICHISSEMENT RdC BATIMENT 1
01.12.1 |  | Dépose système frigorifique à détente directe
|  | Dépose et conditionnement sur palette des installations de rafraichissemment à détente directe | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.12.2 |  | Réseaux hydrauliques en distribution
|  | Robinet boisseau sphérique Ø40 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique de vidange en point bas Ø20 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Thermomètre industriel équerre 0 à 120°C avec plonge de 100mm | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit laiton Ø15 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø20/27 en distribution | ml | 228 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø26/34 en distribution | ml | 76 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø33/42 en distribution | ml | 20 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø40/49 en distribution | ml | 70 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø20/27 eau glacée par manchon souple élastomère 19mm | ml | 228 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø26/34 eau glacée par manchon souple élastomère 25mm | ml | 76 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø33/42 eau glacée par manchon souple élastomère 25mm | ml | 20 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø40/49 eau glacée par coquille polyuréthane 30mm avec pare vapeur film aluminium | ml | 70 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge des accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Tube PVC EU-EV Ø40 assemblage par collage à froid et accessoires | ml | 250 |  | 1 |  | 0
01.12.3 |  | Terminaux de traitement d'air
01.12.3.1 |  | Ventilo convecteur |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Puissance frigorifique 1200W | u | 13 |  | 1 |  | 0
|  | Puissance frigorifique 1600W | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Puissance frigorifique 2000W | u | 7 |  | 1 |  | 0
|  | Puissance frigorifique 2500W | u | 3 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø20 | u | 50 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø15 | u | 25 |  | 1 |  | 0
|  | Flexible tresse inox lg=500mm Ø20 | u | 50 |  | 1 |  | 0
01.12.4 |  | Electricité
|  | Raccordement électrique des terminaux de rafraichissement courants fort et faible | u | 25 |  | 1 |  | 0
|  | Coffret électrique de commande comprenant l'automate de gestion des équipements du présent lot | u | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordements électriques des équipements du présent lot | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.12.5 |  | Régulation
|  | Ensemble régulateur, thermostat, y compris capteurs et actionneurs du terminal | u | 25 |  | 1 |  | 0
|  | Ensemble des capteurs et actionneurs, automate, écran graphique nécessaire au bon fonctionnement des installations | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Programmation et paramétrage des installations | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.12.6 |  | Gestion technique centralisée
|  | Bus de communication entre les différents équipements du présent lot | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.12.6.2 |  | Raccordement du bus de communication entre les batiments | ens | 250 |  | 1 |  | 0
Total T.O. 1 | [7 empty] | 0
PSE 2
01.13 |  | T.O. 2 RAFRAICHISSEMENT R+1 BATIMENT 1
01.13.1 |  | Réseaux hydrauliques en distribution
|  | Dépose du By pass d'étage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.13.1.16 |  | Dépose et repose des faux plafonds y compris remplacement des plaques déteriorées | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.13.1.17 |  | Percements des murs et cloisons pour le passage des réseaux hydrauliques | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø40 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø32 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø26 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique de vidange en point bas Ø20 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Thermomètre industriel équerre 0 à 120°C avec plonge de 100mm | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit laiton Ø15 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø20/27 en distribution | ml | 216 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø26/34 en distribution | ml | 26 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø33/42 en distribution | ml | 72 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø40/49 en distribution | ml | 16 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø20/27 eau glacée par manchon souple élastomère 19mm | ml | 216 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø26/34 eau glacée par manchon souple élastomère 25mm | ml | 26 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø33/42 eau glacée par manchon souple élastomère 25mm | ml | 72 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø40/49 eau glacée par coquille polyuréthane 30mm avec pare vapeur film aluminium | ml | 16 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge des accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Tube PVC EU-EV Ø40 assemblage par collage à froid et accessoires | ml | 160 |  | 1 |  | 0
01.13.2 |  | Terminaux de traitement d'air
01.13.2.1 |  | Ventilo-Convecteur |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Puissance frigorifique 1200W | u | 11 |  | 1 |  | 0
|  | Puissance frigorifique 1600W | u | 3 |  | 1 |  | 0
|  | Puissance frigorifique 2500W | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø20 | u | 32 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø15 | u | 16 |  | 1 |  | 0
|  | Flexible tresse inox lg=500mm Ø20 | u | 32 |  | 1 |  | 0
01.13.3 |  | Electricité
|  | Raccordement électrique des terminaux de rafraichissement courants fort et faible | u | 16 |  | 1 |  | 0
01.13.4 |  | Régulation
|  | Ensemble régulateur, thermostat, y compris capteurs et actionneurs du terminal | u | 16 |  | 1 |  | 0
|  | Ensemble des capteurs et actionneurs, nécessaire au bon fonctionnement des installations | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Programmation et paramétrage des installations | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.13.5 |  | Gestion Technique Centralisée | PM | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Bus de communication entre les différents équipements du présent lot | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordement du bus de communication sur l'armoire du rez de chaussée | ens | 250 |  | 1 |  | 0
Total T.O. PSE 2 | [7 empty] | 0
PSE 3
01.14 |  | T.O. 3 RAFRAICHISSEMENT R+2 BATIMENT 1
01.14.1 |  | Réseaux hydrauliques en distribution
|  | Dépose du By pass d'étage | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.14.1.16 |  | Dépose et repose des faux plafonds y compris remplacement des plaques déteriorées | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.14.1.17 |  | Percements des murs et cloisons pour le passage des réseaux hydrauliques | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø40 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø26 | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique de vidange en point bas Ø20 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Thermomètre industriel équerre 0 à 120°C avec plonge de 100mm | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Purgeur d'air grand débit laiton Ø15 | u | 4 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø20/27 en distribution | ml | 210 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø26/34 en distribution | ml | 88 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø33/42 en distribution | ml | 18 |  | 1 |  | 0
|  | Tube acier noir T1 Ø40/49 en distribution | ml | 20 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø20/27 eau glacée par manchon souple élastomère 19mm | ml | 210 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø26/34 eau glacée par manchon souple élastomère 25mm | ml | 88 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø33/42 eau glacée par manchon souple élastomère 25mm | ml | 18 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge tuyauterie Ø40/49 eau glacée par coquille polyuréthane 30mm avec pare vapeur film aluminium | ml | 20 |  | 1 |  | 0
|  | Calorifuge des accessoires | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Tube PVC EU-EV Ø40 assemblage par collage à froid et accessoires | ml | 200 |  | 1 |  | 0
01.14.2 |  | Terminaux de traitement d'air
01.14.2.1 |  | Ventilo-Convecteur |  | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Puissance frigorifique 1200W | u | 16 |  | 1 |  | 0
|  | Puissance frigorifique 1600W | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Puissance frigorifique 2500W | u | 2 |  | 1 |  | 0
|  | Robinet boisseau sphérique Ø20 | u | 40 |  | 1 |  | 0
|  | Vanne de réglage de type TA ou équivalent Ø15 | u | 20 |  | 1 |  | 0
|  | Flexible tresse inox lg=500mm Ø20 | u | 40 |  | 1 |  | 0
01.14.3 |  | Electricité
|  | Raccordement électrique des terminaux de rafraichissement courants fort et faible | u | 20 |  | 1 |  | 0
01.14.4 |  | Régulation
|  | Ensemble régulateur, thermostat, y compris capteurs et actionneurs du terminal | u | 20 |  | 1 |  | 0
|  | Ensemble des capteurs et actionneurs, nécessaire au bon fonctionnement des installations | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Programmation et paramétrage des installations | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.14.5 |  | Gestion Technique Centralisée | PM | 0 |  | 1 |  | 0
|  | Bus de communication entre les différents équipements du présent lot | ens | 1 |  | 1 |  | 0
|  | Raccordement du bus de communication sur l'armoire du rez de chaussée | ens | 250 |  | 1 |  | 0
Total T.O. 3 | [7 empty] | 0
TOTAL HT TOUTES TRANCHES | [7 empty] | 0
TOTAL TVA 20,00 % | [7 empty] | 0
TOTAL TTC TOUTES OPTIONS | [7 empty] | 0