## LOT CVC
Réalisé par : J.Gabilan | [7 empty] | Activité :
Vérifié par : D.Neel | [7 empty] | Code doc :
Le : 27/01/2025 | [7 empty] | Numéro lot :
Révision :
CH LUSIGNAN - JONCTION HYDRAULIQUE DE PLUSIEURS CHAUDIERES DANS UNE MEME CHAUFFERIE DPGF
Désignation du Poste de Bordereau |  |  |  |  | Unité | Quantité MOE | Quantité Entreprise | Prix Unitaire (€ HT) | Prix Total (€ HT)
Le montant des travaux divers relatifs au compte prorata, aux aménagements et à la sécurité sur le chantier, à la finition des ouvrages, à la signalisation et au nettoyage de l'installation, doit être ventilé sur les différents postes de la présente DPGF.
ETUDES
| Etudes d'exécution |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
Sous-total ETUDES | [8 empty] | 0
Plans et documents
| Avant travaux |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Après travaux |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Plan en locaux technique |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
Sous-total Plans et documents | [8 empty] | 0
TRAVAUX DE DEPOSE
| Consignation, dépose et évacuation des réseaux de distribution de |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
chauffage exclusivement concernés par le projet de réhabilitation
| Consignation, dépose et évacuation des alimentations électriques des |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
équipements CVC déposés
Sous-total TRAVAUX DE DEPOSE | [8 empty] | 0
DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE
| Adaptation des départs de la chaufferie bât B impactés |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
par les travaux de réhabilitation mais conservés
| Compteurs énergétiques communicants |  |  |  | U | 2 |  |  | 0
Collecteurs de distribution en tubes acier noir, y compris robinetterie,
supports, accessoires et peinture anti-rouille
|  | DN 150 |  |  | ml |  |  |  | 0
Réseaux de distribution en tubes acier noir , y compris
robinetterie, supports, accessoires et peinture anti-rouille
|  | DN 32 |  |  | ml |  |  |  | 0
|  | DN 40 |  |  | ml |  |  |  | 0
|  | DN 50 |  |  | ml |  |  |  | 0
|  | DN 60 |  |  | ml |  |  |  | 0
|  | DN 15 | 90 |  | ml |  |  |  | 0
|  | DN 20 | 125 |  | ml |  |  |  | 0
|  | DN 25 | 150 |  | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge - coquilles de laine de roche protection PVC |  |  |  | m² |  |  |  | 0
Vanne d'équilibrage TA
|  | DN |  |  | U |  |  |  | 0
|  | DN |  |  | U |  |  |  | 0
Vanne d'isolement
|  | DN 15 |  |  | U |  |  |  | 0
|  | DN 20 |  |  | U |  |  |  | 0
|  | DN 25 |  |  | U |  |  |  | 0
|  | DN 32 |  |  | U |  |  |  | 0
|  | DN 40 | 90 |  | U |  |  |  | 0
|  | DN 50 | 125 |  | U |  |  |  | 0
|  | DN 60 | 150 |  | U |  |  |  | 0
Pompe double à débit variable y/c accessoire, tuyauterie,
robinetterie, calorifuge, instrumentation
|  | DN |  |  | Ens |  |  |  | 0
|  | DN |  |  | Ens |  |  |  | 0
| Point de vidange |  |  |  | Ens |  |  |  | 0
| Thermomètre équerre |  |  |  | U |  |  |  | 0
| Doigt de gant pour tous les équipements de régulation. |  |  |  | U |  |  |  | 0
| Bouteille de découplage/Volume tampon |  |  |  | U |  |  |  | 0
| Remplissage, conditionnement, purge, … |  |  |  | Ens |  |  |  | 0
| Vidange |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Purgeur d'air |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Attentes sur vannes pour alimentation ultérieure |  |  |  | Ens | 2 |  |  | 0
| Teintes conventionnelles |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Etiquetage |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
Sous-total DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE | [8 empty] | 0
ELECTRICITE ET REGULATION
| Cascades de chaudières |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Régulation des pompes de départ |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement du câble d'alimentation électrique en attente pour |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
l'armoire électrique CVC
| Equipements de contrôle et de régulation |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
(en dehors de ceux chiffrés dans les parties précédentes)
| Liaisons d'électricité et de régulation entre les armoires CVC et les |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
équipements CVC
Sous-total ELECTRICITE ET REGULATION | [8 empty] | 0
GTB
| Liaisons entre équipements à raccorder à la GTB existante et router |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
existant
| Paramétrage de la GTB existante avec intégration des points relatifs au |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
projet
| Développement graphique de la GTB existante |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Développement graphique relatif à l'accès sécurité |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service des extensions de GTB |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
Sous-total GTB | [8 empty] | 0
ESSAIS ET RECEPTION
| Verifications, essais, réglages |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service (hors partie GTB) |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Formation du personnel |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
Sous-total ESSAIS ET RECEPTION | [8 empty] | 0
TOTAL OFFRE DE BASE
| TOTAL OFFRE DE BASE | [7 empty] | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL HT BASE DE TRAVAUX |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TVA (20%) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL TTC BASE DE TRAVAUX |  |  |  |  | 0
VARIANTE 1 A L’INITIATIVE DE LA PERSONNE PUBLIC
ETUDES
| Etudes d'exécution |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
Sous-total ETUDES | [8 empty] | 0
Plans et documents
| Avant travaux |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Après travaux |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Plan en locaux technique |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
Sous-total Plans et documents | [8 empty] | 0
TRAVAUX DE DEPOSE
| Consignation, dépose et évacuation des réseaux de distribution de |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
chauffage exclusivement concernés par le projet de réhabilitation
| Consignation, dépose et évacuation des alimentations électriques des |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
équipements CVC déposés
Sous-total TRAVAUX DE DEPOSE | [8 empty] | 0
DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE
| Adaptation des départs de la chaufferie bât B impactés |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
par les travaux de réhabilitation mais conservés
Réseaux de distribution en tubes acier noir , y compris
robinetterie, supports, accessoires et peinture anti-rouille
|  | DN 32 |  |  | ml |  |  |  | 0
|  | DN 40 |  |  | ml |  |  |  | 0
|  | DN 50 |  |  | ml |  |  |  | 0
|  | DN 60 |  |  | ml |  |  |  | 0
|  | DN 15 | 90 |  | ml |  |  |  | 0
|  | DN 20 | 125 |  | ml |  |  |  | 0
|  | DN 25 | 150 |  | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge - coquilles de laine de roche protection PVC |  |  |  | m² |  |  |  | 0
Vanne d'équilibrage TA
|  | DN |  |  | U |  |  |  | 0
|  | DN |  |  | U |  |  |  | 0
Vanne d'isolement
|  | DN 15 |  |  | U |  |  |  | 0
|  | DN 20 |  |  | U |  |  |  | 0
|  | DN 25 |  |  | U |  |  |  | 0
|  | DN 32 |  |  | U |  |  |  | 0
|  | DN 40 | 90 |  | U |  |  |  | 0
|  | DN 50 | 125 |  | U |  |  |  | 0
|  | DN 60 | 150 |  | U |  |  |  | 0
Pompe double à débit variable y/c accessoire, tuyauterie,
robinetterie, calorifuge, instrumentation
|  | DN |  |  | Ens |  |  |  | 0
|  | DN |  |  | Ens |  |  |  | 0
| Point de vidange |  |  |  | Ens |  |  |  | 0
| Remplissage, conditionnement, purge, … |  |  |  | Ens |  |  |  | 0
| Vidange |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Teintes conventionnelles |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Etiquetage |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
Sous-total DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE | [8 empty] | 0
ELECTRICITE ET REGULATION
| Régulation des pompes de départ |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement du câble d'alimentation électrique en attente pour |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
l'armoire électrique CVC
| Equipements de contrôle et de régulation |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
(en dehors de ceux chiffrés dans les parties précédentes)
| Liaisons d'électricité et de régulation entre les armoires CVC et les |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
équipements CVC
Sous-total ELECTRICITE ET REGULATION | [8 empty] | 0
GTB
| Liaisons entre équipements à raccorder à la GTB existante et router |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
existant
| Paramétrage de la GTB existante avec intégration des points relatifs au |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
projet
| Développement graphique de la GTB existante |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Développement graphique relatif à l'accès sécurité |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service des extensions de GTB |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
Sous-total GTB | [8 empty] | 0
ESSAIS ET RECEPTION
| Verifications, essais, réglages |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service (hors partie GTB) |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Formation du personnel |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
Sous-total ESSAIS ET RECEPTION | [8 empty] | 0
TOTAL VARIANTE 1
| TOTAL VARIANTE 1 | [7 empty] | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL HT VARIANTE 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TVA (20%) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL TTC VARIANTE 1 |  |  |  |  | 0
VARIANTE 2 A L’INITIATIVE DE LA PERSONNE PUBLIC
TRAVAUX DE DEPOSE
| Consignation, dépose et évacuation des réseaux de distribution de |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
chauffage exclusivement concernés par le projet de réhabilitation
| Consignation, dépose et évacuation des alimentations électriques des |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
équipements CVC déposés
Sous-total TRAVAUX DE DEPOSE | [8 empty] | 0
DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE
Réseaux de distribution en tubes acier noir , y compris
robinetterie, supports, accessoires et peinture anti-rouille
|  | DN 32 |  |  | ml |  |  |  | 0
|  | DN 40 |  |  | ml |  |  |  | 0
|  | DN 50 |  |  | ml |  |  |  | 0
|  | DN 60 |  |  | ml |  |  |  | 0
|  | DN 15 | 90 |  | ml |  |  |  | 0
|  | DN 20 | 125 |  | ml |  |  |  | 0
|  | DN 25 | 150 |  | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge - coquilles de laine de roche protection PVC |  |  |  | m² |  |  |  | 0
Vanne d'isolement
|  | DN 15 |  |  | U |  |  |  | 0
|  | DN 20 |  |  | U |  |  |  | 0
|  | DN 25 |  |  | U |  |  |  | 0
|  | DN 32 |  |  | U |  |  |  | 0
|  | DN 40 | 90 |  | U |  |  |  | 0
|  | DN 50 | 125 |  | U |  |  |  | 0
|  | DN 60 | 150 |  | U |  |  |  | 0
Pompe double à débit variable y/c accessoire, tuyauterie,
robinetterie, calorifuge, instrumentation
|  | DN |  |  | Ens |  |  |  | 0
|  | DN |  |  | Ens |  |  |  | 0
| Remplissage, conditionnement, purge, … |  |  |  | Ens |  |  |  | 0
| Vidange |  |  |  | Ens |  |  |  | 0
| Teintes conventionnelles |  |  |  | Ens |  |  |  | 0
| Etiquetage |  |  |  | Ens |  |  |  | 0
Sous-total DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE | [8 empty] | 0
ELECTRICITE ET REGULATION
| Régulation des pompes de départ |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement du câble d'alimentation électrique en attente pour |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
l'armoire électrique CVC
| Equipements de contrôle et de régulation |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
(en dehors de ceux chiffrés dans les parties précédentes)
| Liaisons d'électricité et de régulation entre les armoires CVC et les |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
équipements CVC
Sous-total ELECTRICITE ET REGULATION | [8 empty] | 0
GTB
| Liaisons entre équipements à raccorder à la GTB existante et router |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
existant
| Paramétrage de la GTB existante avec intégration des points relatifs au |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
projet
| Développement graphique de la GTB existante |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Développement graphique relatif à l'accès sécurité |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service des extensions de GTB |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
Sous-total GTB | [8 empty] | 0
ESSAIS ET RECEPTION
| Verifications, essais, réglages |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service (hors partie GTB) |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Formation du personnel |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
Sous-total ESSAIS ET RECEPTION | [8 empty] | 0
TOTAL VARIANTE 2
| TOTAL VARIANTE 2 | [7 empty] | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL HT VARIANTE 2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TVA (20%) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL TTC VARIANTE 2 |  |  |  |  | 0
VARIANTE 3 A L’INITIATIVE DE LA PERSONNE PUBLIC
ETUDES
| Etudes d'exécution |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
Sous-total ETUDES | [8 empty] | 0
Plans et documents
| Avant travaux |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Après travaux |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Plan en locaux technique |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
Sous-total Plans et documents | [8 empty] | 0
TRAVAUX DE DEPOSE
| Consignation, dépose et évacuation des réseaux de distribution de |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
chauffage exclusivement concernés par le projet de réhabilitation
| Consignation, dépose et évacuation des alimentations électriques des |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
équipements CVC déposés
Sous-total TRAVAUX DE DEPOSE | [8 empty] | 0
POMPE A CHALEUR
| Pompe à chaleur air/eau |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
Sous-total POMPE A CHALEUR | [8 empty] | 0
DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE
Réseaux de distribution en tubes acier noir , y compris
robinetterie, supports, accessoires et peinture anti-rouille
|  | DN 32 |  |  | ml |  |  |  | 0
|  | DN 40 |  |  | ml |  |  |  | 0
|  | DN 50 |  |  | ml |  |  |  | 0
|  | DN 60 |  |  | ml |  |  |  | 0
|  | DN 15 | 90 |  | ml |  |  |  | 0
|  | DN 20 | 125 |  | ml |  |  |  | 0
|  | DN 25 | 150 |  | ml |  |  |  | 0
| Calorifuge - coquilles de laine de roche protection PVC |  |  |  | m² |  |  |  | 0
Vanne d'équilibrage TA
|  | DN |  |  | U |  |  |  | 0
|  | DN |  |  | U |  |  |  | 0
Vanne d'isolement
|  | DN 15 |  |  | U |  |  |  | 0
|  | DN 20 |  |  | U |  |  |  | 0
|  | DN 25 |  |  | U |  |  |  | 0
|  | DN 32 |  |  | U |  |  |  | 0
|  | DN 40 | 90 |  | U |  |  |  | 0
|  | DN 50 | 125 |  | U |  |  |  | 0
|  | DN 60 | 150 |  | U |  |  |  | 0
Pompe double à débit variable y/c accessoire, tuyauterie,
robinetterie, calorifuge, instrumentation
|  | DN |  |  | Ens |  |  |  | 0
|  | DN |  |  | Ens |  |  |  | 0
| Point de vidange |  |  |  | Ens |  |  |  | 0
| Thermomètre équerre |  |  |  | U |  |  |  | 0
| Doigt de gant pour tous les équipements de régulation. |  |  |  | U |  |  |  | 0
| Bouteille de découplage/Volume tampon |  |  |  | U |  |  |  | 0
| Remplissage, conditionnement, purge, … |  |  |  | Ens |  |  |  | 0
| Vidange |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Purgeur d'air |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Attentes sur vannes pour alimentation ultérieure |  |  |  | Ens | 2 |  |  | 0
| Teintes conventionnelles |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Etiquetage |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
Sous-total DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE | [8 empty] | 0
ELECTRICITE ET REGULATION
| Cascades de chaudières |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Régulation des pompes de départ |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement du câble d'alimentation électrique en attente pour |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
l'armoire électrique CVC
| Equipements de contrôle et de régulation |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
(en dehors de ceux chiffrés dans les parties précédentes)
| Liaisons d'électricité et de régulation entre les armoires CVC et les |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
équipements CVC
Sous-total ELECTRICITE ET REGULATION | [8 empty] | 0
GTB
| Liaisons entre équipements à raccorder à la GTB existante et router |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
existant
| Paramétrage de la GTB existante avec intégration des points relatifs au |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
projet
| Développement graphique de la GTB existante |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Développement graphique relatif à l'accès sécurité |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service des extensions de GTB |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
Sous-total GTB | [8 empty] | 0
ESSAIS ET RECEPTION
| Verifications, essais, réglages |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service (hors partie GTB) |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
| Formation du personnel |  |  |  | Ens | 1 |  |  | 0
Sous-total ESSAIS ET RECEPTION | [8 empty] | 0
TOTAL VARIANTE 3
| TOTAL VARIANTE 3 | [7 empty] | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL HT VARIANTE 3 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TVA (20%) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL TTC VARIANTE 3 |  |  |  |  | 0
VARIANTE 4 A L’INITIATIVE DE L'ENTREPRISE
X
[5 empty] | Ens |  |  |  | 0
[5 empty] | Ens |  |  |  | 0
Sous-total X | [8 empty] | 0
X
[5 empty] | Ens |  |  |  | 0
[5 empty] | Ens |  |  |  | 0
[5 empty] | Ens |  |  |  | 0
Sous-total X | [8 empty] | 0
X
[5 empty] | Ens |  |  |  | 0
[5 empty] | Ens |  |  |  | 0
X
[5 empty] | Ens |  |  |  | 0
[5 empty] | Ens |  |  |  | 0
[5 empty] | Ens |  |  |  | 0
Sous-total X | [8 empty] | 0
TOTAL VARIANTE 4
| TOTAL VARIANTE 4 | [7 empty] | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL HT VARIANTE 4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | TVA (20%) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT TOTAL TTC VARIANTE 4 |  |  |  |  | 0