## 1-ANNEXE 2 QT GEN DIALYSE
Fourniture, installation, qualification et mise en service d'équipements d'hémodialyse
Prestations globalisées pour la réalisation de séances de dialyse
Questionnaire Technique générateur de dialyse
1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Généralités
Nom de l'appareil (dénomination commerciale)
Référence (selon codification du fournisseur)
Version logicielle actuelle
Nom et coordonnées du constructeur
Nom et coordonnées du fournisseur (responsable de la mise sur le marché français)
Nom et coordonnées (téléphone et adresse e-mail) de la personne référente à contacter pour ce dossier
Date de 1ère mise sur le marché mondial
Date de 1ère mise sur le marché français
Durée de garantie
Délai de livraison des générateurs
Nombre d’unités présentes sur le marché français(un listing des clients du matériel proposé dans l'offre devra être fourni)
Normes et réglementations
Marquage CE - Date et référence du certificat (à joindre)
Organisme notifié
Classe CE du dispositif
Fin de validité du marquage CE
Caractéristiques physiques | Chronique et aigue adulte
Poids de l'appareil (en kg)
Dimensions L x H x P (en cm)
En traitement/ désinfection
Dissipation thermique maximale (en W)
Niveau sonore maximum (en dB)
De fonctionnement/ de stockage
Conditions de température (en °C)
Conditions d'hygrométrie (en % HR)
Caractéristiques électriques
En traitement/ en désinfection
Tension d'alimentation (en V)
Fréquence d'alimentation (en Hz)
Courant d'alimentation (en A)
Batterie de secours ?
Type de batterie
Autonomie en fonctionnement sur batterie (en min) (permettant d'assurer la restitution automatique du sang au patient)
Caractéristiques de l'alimentation en eau et de l'évacuation
En traitement/ en désinfection
Pression d'alimentation (en bar)
Débit d'alimentation (en ml/min)
Température d'alimentation (en °C)
Hauteur maximale de l'évacuation par rapport au sol (en cm)
Modalités de traitement
① - Hémodialyse conventionnelle: O/N
② - UF isolée: O/N
③ - Hémodiafiltration en ligne: O/N
④ - Hémofiltration en ligne: O/N
système d'optimisation des volumes convectifs en HDF
⑤ - Hémodiafiltration en poches: O/N
⑥ - Hémofiltration en poches: O/N
facilité de basculement entre les différentes techniques en cours de séance
Autres modalités de traitement possibles (intégrées dans l'offre). Préciser le nombre de générateurs équipés.
2. PRÉPARATION ET CIRCULATION DU DIALYSAT
Temps de préparation
Concentrés utilisables
Précision
Conditionnement disponible ?
Volume de cuves prêt à l'emploi proposé ?
Fourniture des connectiques entre la centrale de distribution (CDS3 Fresenius) et les boxes, préciser le type de connectiques ?
Type de concentré disponible: acétate et citrate ?
Acide liquide : O/N
Acide en poudre : O/N
Bicarbonate en poudre: O/N
Bicarbonate liquide: O/N
formule
adaptation à la durée de la séance et à la technique
Monitorage et contrôle du dialysat
indiquer la plage de mesure/précision
Conductivité bicarbonate: affichage écran,
Conductivité totale: affichage écran
Taux de sodium: affichage écran
Température dialysat: affichage écran
Débit dialysat: affichage écran
Pression dialysat: affichage écran
désinfection et cycle d'économie du dialysat: affichage écran
Autres paramètres affichés relatifs au dialysat: affichage écran
Création de profils de sodium:
Création de profils de bicarbonate:
Mesure du pH:
Ultrafiltration du dialysat:
Ultrafiltration (UF) patient (perte de poids)
indiquer la plage de mesure/précision
Débit d'UF: affichage écran
Volume total d'UF: affichage écran
Autres paramètres affichés relatifs à l'UF
Principe de maitrise de l'UF
Création de profils d'UF:
Sécurités
indiquer la sensibilité/principe
Détection de fuite de sang dans le dialysat:
Détection d'air dans le dialysat:
Détection de fuite du circuit hydraulique:
Autres sécurités sur le circuit dialysat:
3. CIRCUIT SANG
Circulation extra corporelle
Biponcture simple pompe: O/N
Uniponcture simple pompe (UP1P): O/N
volume de la CEC pour ligne uniponcture et biponcture
Modalités de traitement utilisables en UP1P (faire référence aux numéros indiqués en section 1-F)
Uniponcture double pompe (UP2P): O/N
Modalités de traitement utilisables en UP2P (faire référence aux numéros indiqués en section 1-F)
Monitorage du sang
plage de mesure/précision
Débit de pompe artérielle: affichage écran
Débit de pompe veineuse: affichage écran
Pression artérielle: affichage écran
Pression entrée dialyseur: affichage écran
Pression veineuse: affichage écran
Pression trans-membranaire: affichage écran
Autres paramètres affichés relatifs au circuit sang: affichage écran
Anticoagulation
plage de fonctionnement/ précision
Pompe ou pousse seringue d'anticoagulant:
Débit d'anticoagulation continue en dialyse:
Bolus à la demande:
Bolus automatique programmable:
le pompte à héparine est elle validée pour l'injection de produits autre que l'héparine ? Si oui préciser la liste des produits.
Sécurités
sensibilité/principe
Détection d'air dans la ligne veineuse:
Détection d'occlusion de l'anticoagulation:
Détection de seringue d'anticoagulant vide:
Autres sécurités sur le circuit sang
4. MONITORAGE PATIENT
Tensiomètre
Tensiomètre intégré:
Possibilité de mesure automatique:
Fréquence des mesures automatiques
Principe de mesure
plage de mesure/précision
Pression systolique: affichage écran
pression diastolique: affichage écran
Pression moyenne: affichage écran
Pouls
Volémie vasculaire
plage de mesure/précision
Surveillance de la volémie vasculaire ? Si oui préciser le nombre de générateurs équipé de cette mesure.
Principe de mesure
Efficacité de la dialyse
plage de mesure/précision
Mesure de l'efficacité de la séance de dialyse:
Principe de mesure
Autres systèmes de monitorage compris dans l'offre
description de la solution proposée
Systèmes de rétrocontrôle compris dans l'offre
Qté proposée, description de la solution proposée
5. INTERFACE UTILISATEUR
Profils patients
Création de profils patients personnalisés: O/N
outils d'aide à l'individualisation du traitement: O/N
Protection d'accès aux profils patients : O/N
Nombre de profils patients mémorisables
existance de carte patients: O/N. Préciser si fournies de base ? Sinon coût ?
Assistance utilisateur
Assistance utilisateur disponible à l'écran: O/N
6. ALARMES
précision
Hierarchisation des alarmes: O/N
Alarmes visuelles O/N
Alarmes sonores O/N
Ajustement du volume des alarmes sonores: O/N
Possibilité d'inhibition sonore temporaire: O/N
Possibilité d'inhibition sonore permanente: O/N
Historique des alarmes: O/N
7. MÉMORISATION DES DONNÉES
Types de données enregistrables dans la mémoire interne du générateur
Nombre de données mémorisables ou durée de conservation
si oui, mode d'export de ces données
Conservation des données mémorisées à la mise hors tension: O/N
8. CONNECTIVITÉ
nombre
Type de sortie ?
Port Ethernet RJ45
Port USB
Connexion WiFi
Lecteur de carte patient. Préciser si fourni de base ? Sinon, coût ?
Mise à disposition du protocole de communication
décrire la méthode de communication avec le logiciel métier Médial afin d'envoyer les données de la séance de dialyse : type de connexion, capacité de communication, etc.., avec quel serveur de communication les générateurs sont compatibles pour le transfert des données vers Medial ?
description des données transférables et sous quel format
La solution est elle en mesure de gérer l'identification des patients au niveau des générateurs ? Si oui détailler
9. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
Désinfection du circuit hydraulique
durée cycle/ consommation d'eau
Désinfection chaleur: O/N
Désinfection chaleur centralisée: O/N
Désinfection chaleur combinée: O/N
Produits admissibles en chaleur combinée: O/N
Désinfection chimique: O/N
Désinfectants chimiques admissibles: O/N
Rinçage seul: O/N
Programmation automatique des désinfections: O/N
Nettoyage et désinfection des surfaces externes
Types de produits préconisés
Types de produits proscrits
10. ÉVOLUTIVITÉ PREVUES DANS LE CADRE DU MARCHE
éventuelles limites
l'Évolution logicielle est bien intégrée dans le marché ?
Autres évolutions (logicielle, matérielle,..) proposées dans le cadre du marché.

## 2-ANNEXE 2 HEMODIALYSEURS
Fourniture, installation, qualification et mise en service d'équipements d'hémodialyse
Hémodialyseurs
HEMODIALYSEUR
% de réduction de la bêta 2>80%
performance en HD
performance en HDF
surface
biocompatibles: O/N
caractère plein ou vide
méthode de stérilisation

## 3-ANNEXE 2 LOG ACC DD
Fourniture, installation, qualification et mise en service d'équipements d'hémodialyse
Capacité logistique et accompagnement au déploiement
1-PRESTATIONS LOGISTIQUES
modalités de livraison ( lieu, type de camion utilisé) : 19T max sur Hôtel Dieu
compétence et expérience du transporteur en matière de gestion logistique
possibilité d'une livraison urgente WE ou jour férié ?: O/N
accompagnement dans le cadre d'une proposition d'aménagement du local de stockage. Si oui, détailler
proposition type de commande : quels sont les délais de commande en fonction des délais de livraison de l'ensemble des consommables pour assurer un stock tampon de 8 jours minimum ?
selon la fréquence de livraison proposée ci-dessus, combien de palettes seront livrées ? Quel es t le type de palette ? (Europe ? )
autres:….
2-FORMATION
Formation des utilisateurs dans le cadre de la mise en service
Programme complet de formation à joindre impérativement (notamment pour la phase de déploiement)
Durée de la formation comprise dans l'offre (en jours ouvrés)
Plage horaire et amplitude horaire maximale assurées lors de la formation
Niveau de formation minimal requis des utilisateurs pour pouvoir assister à la formation
Formation des techniciens biomédicaux dans le cadre de la mise en service
Programme de la formation à joindre
Lieu de la formation
Durée de la formation comprise dans l'offre (en jours ouvrés)
Niveau de formation minimal requis des techniciens pour pouvoir assister à la formation
La formation peut-elle être réalisée au CHU pour 6 techniciens biomédicaux ?
3- ASSISTANCE TECHNIQUE
Coordonnées de la structure assurant la maintenance
Nombre de techniciens pouvant intervenir sur le centre
Horaires et jours d'intervention standard
Délai maximum d'intervention sur site assuré à compter du signalement d'une panne aux services techniques du fournisseur (en nombre d'heures ouvrées)
Délai maximum de remise à disposition du matériel en panne à compter de la première intervention réalisée sur site par les services techniques du fournisseur (en nombre d'heures ouvrées)
Délai maximum d'envoi des pièces détachées, à compter de la demande (en nombre d'heures ouvrées)
Assistance téléphonique : modalités et prestations
Télémaintenance : modalités et prestations
Fréquence des maintenances préventives recommandées (joindre les protocoles de maintenance)
Moyens de traçabilité des interventions du candidat et types d'informations pouvant être communiquées (rapport par mail,….)
4-MODALITES EN CAS DE DEFAILLANCE DE L'APPROVISIONNEMENT
Le soumissionnaire détaillera précisément ce point: autres lieux d'approvisionnement, délais, etc..
5-QUALITE DE L'ACCOMPAGNEMENT AU DEPLOIEMENT/ PLAN DE PROGRES
description de la phase de préparation au déploiement : fournir un planning d'installation et qualification des générateurs par paquets de 4 à compter de septembre 2025 en détaillant l'ensemble des étapes à compter de la signature de la convention de mise à disposition
description de la phase de déploiement
description de la phase de suivi de l'installation jusqu'à qualification complète du système
qualification microbiologique à votre charge ?
fourniture d'un rapport de qualification complet des générateurs pour valider la mise en service ?
fourniture d'indicateurs: lesquels. Pour chacun préciser sa description/ sa fréquence/ le responsable.
organisation de réunion de suivi du contrat: proposer une liste d'indicateurs à suivre cf CCTP article 3,1,11.
Développement Durable
1- CONCEPTION - PRODUCTION
Avez-vous mis en place un système de management de l'environnement ?
. Si oui quelle(s) norme(s) ?
Les sous-traitants déclarés pour la fabrication des produits proposés ont-ils mis en place un système de management de l'environnement ?
. Si oui, quelle(s) norme(s) ?
2- TRANSPORT EMBALLAGE
Avez-vous mis en œuvre une politique d'optimisation des livraisons et du transport des produits proposés du lieu de production jusqu'à la livraison finale (type de transport utilisé, véhicule à faibles émissions de CO2, définition d'exigences environnementales auprès de vos prestataires...) ?
Menez-vous des actions d'optimisation de vos emballages? (Préciser les modalités de réalisation de chaque action ci-dessous si vous la réalisez)
. Récupération des emballages lors de la livraison?
. Films plastiques sans PVC?
. Utilisation d'emballage recyclable?
. Utilisation d'emballage recyclés?
. Utilisation d'emballage réutilisable?
3-VIE DU PRODUIT
Consommation en eau par générateur pour une séance de dialyse conventionnelle ?
Consommation en eau par générateur pour une séance HDF ?
Consommation électrique en fonctionnement ?
L'équipement dispose-t-il d'un système automatique de mise en veille ? Le cas échéant, précisez la consommation électrique en mode veille.
Indice d'obsolescence : durée garantie d'approvisionnement en pièces détachées après la fin de commercialisation de l'équipement (en années)
Indiquez la teneur en matériaux recyclés
Décrire les avantages supplémentaires en matière de développement durable des produits proposés, et qui ne figureraient pas dans les réponsés apportées aux autre questions sur ce thème