## Bioch-Hémato 1-9
BIOCHIMIE, PHARMACIE, TOXICO ET AUTOIMMUNITE
n° lot | Libellé du lot | Libellé des articles | Unité/conditionnement | Quantités annuelles estimatives | Référence fournisseur | Référence Fabricant | Fabricant | Délai de livraison (en jours ouvrés) | Conditionnement | Prix du conditionnement HT remisé | Prix unitaire remisé HT | Montant total HT de la ligne | Montant total TTC de la ligne
1 | Solution pour éliminer les lipoproteines | Solution pour éliminer les lipoproteines présentes dans un échantillon lactescent | Patients | QSP 100 patients
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
2 | Mesure du Lactate en test rapide | Lecteur | Lecteur
|  | Bandelettes | Bandelettes | 575
|  | Solutions de contrôle | Qsp recommandation fournisseur
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
3 | Réactifs, contrôles et calibrants pour techniques pour Elisa | Kit de dosage des Ac anti-GAD avec réactifs, contrôles et calibrants avec MAD | Patients | QSP 336 patients
|  | Kit de dosage des Ac anti-I2A avec réactifs, contrôles et calibrants avec MAD | Patients | QSP 336 patients
Liste des consommables captifs (à compléter par le candidat qui peut insérer autant de lignes que nécessaire) :
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
4 | Ac pour dépistage de Sezary | CD26 clone L272 FITC | flacon | 3
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
5 | Ac pour dépistage des hémopathies lymphoïdes | FMC-7 FITC | flacon | 3
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
6 | Préservation des cellules du LCR | Albumine bovine 30% | flacon | 80
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
7 | Ac pour dépistage des hémopathies lymphoïdes T | Anti-TCR Cbeta (human) mAb (Jovi-1) FITC | flacon | 5
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
8 | Milieu de conservation pour biopsie ganglionnaire | Milieu RPMI 1640 | flacon | 27
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
9 | Conservation des cellules du LCR | Serum veau fœtal 50ml | flacon | 2
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot

## Microbiologie 10-43
MICROBIOLOGIE
n° lot | Libellé du lot | Libellé des articles | Unité/conditionnement | Quantités annuelles estimatives | Référence fournisseur | Référence Fabricant | Fabricant | Délai de livraison (en jours ouvrés) | Conditionnement | Prix du conditionnement HT remisé | Prix unitaire remisé HT | Montant total HT de la ligne | Montant total TTC de la ligne
10 | Kit pour PCR | Panton-Valentin | Patients / an | 18
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
11 | Kit pour PCR | Rougeole | Patients / an | 11
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
12 | Kit pour PCR | Pneumocystis | Patients / an | 50
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
13 | Kit pour PCR | Mycoplasme pneumoniae, Chlamydia pneumoniae | Patients / an | 500
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
14 | Kit pour PCR | Diagnostic de panel de parasites dans les selles en test unitaire | Patients / an | 200
|  | VARIANTE OBLIGATOIRE : Diagnostic de panel de parasites dans les selles en test unitaire avec mise à disposition d'un lecteur | Patients / an | 200
Liste des consommables captifs (à compléter par le candidat qui peut insérer autant de lignes que nécessaire) :
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
15 | Kit pour PCR | Diagnostic de bactéries et virus dans les selles en test unitaire | Patients / an | 80
|  | VARIANTE OBLIGATOIRE : Diagnostic de bactéries et virus dans les selles en test unitaire avec mise à disposition d'un lecteur | Patients / an | 80
Liste des consommables captifs (à compléter par le candidat qui peut insérer autant de lignes que nécessaire) :
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
16 | Recherche d'antigène Aspergillaires | Recherche d'antigènes Aspergillaires par technique Elisa, réactifs, calibrants et contrôles | Patients / an | 700
|  | VARIANTE OBLIGATOIRE : Recherche d'antigène Aspergillaires par technique Elisa, réactifs, calibrants et contrôles avec mise à disposition d'un automate de type technique Elisa | Patients / an | 700
Liste des consommables captifs (à compléter par le candidat qui peut insérer autant de lignes que nécessaire) :
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
17 | Sérologie parvovirus B19 IgG + IgM en Elisa | Sérologie parvovirus B19 IgG + IgM | Patients / an | 700
|  | VARIANTE OBLIGATOIRE : Sérologie parvovirus B19 IgG + IgM avec mise à disposition d'un automate de type technique Elisa | Patients / an | 700
|  | VARIANTE OBLIGATOIRE : Sérologie parvovirus B19 IgG + IgM avec mise à disposition d'un automate de type technique Elisa | Patients / an | 700
Liste des consommables captifs (à compléter par le candidat qui peut insérer autant de lignes que nécessaire) :
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
18 | Sérologie de Lyme en Elisa | Sérologie de Lyme IgG sérum | Patients / an
|  | Sérologie de Lyme LCR IgG | Patients / an
|  | VARIANTE OBLIGATOIRE : Sérologie de Lyme (paramètre : IgG) avec mise à disposition d'un automate de type technique Elisa | Patients / an | 200
|  | VARIANTE OBLIGATOIRE : Sérologie de Lyme (paramètre : LCR IgG) avec mise à disposition d'un automate de type technique Elisa | Patients / an | 20
Liste des consommables captifs (à compléter par le candidat qui peut insérer autant de lignes que nécessaire) :
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
19 | Test de détection des antigènes de Rotavirus /Adénovirus/Norovirus dans les selles | Réactifs | Patients / an | 1400
|  | Contrôle si non inclus dans le kit réactif | novovirus
|  | Contrôle si non inclus dans le kit réactif | adeno/rota
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
20 | Test de détection d'antigène de Plasmodium Falciparum | Réactifs | Patients / an | 220
|  | Contrôle si non inclus dans le kit réactif | Patients / an | 40
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
21 | Kit pour PCR | Confirmation du diagnostic de paludisme par amplification génique avec MAD | test | 500
Liste des consommables captifs (à compléter par le cadidat qui peut insérer autant de lignes que nécessaire) :
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
22 | Milieux de culture divers | Gélose Sabouraud glucosé | Boîte de pétri | 600
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
23 | Géloses Brucella au sang | Détermination de la sensibilité des antibiotiques aux germes anaérobies additionnée de vitamine K1 | Boîte de pétri | 3000
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
24 | Gélose chromogène biplate sélective pour le dépistage des SARM et SAMS compatible avec l'ensemenceur WASP Biomérieux | Gélose chromogène biplate sélective pour le dépistage des SARM et SAMS compatible avec l'ensemenceur WASP Biomérieux | Boite de Pétri | 1900
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
25 | Gélose chromogène sélective pour recherche de streptocoque B, compatible avec l'ensemenceur WASP Biomérieux | Gélose chromogène sélective pour recherche de streptocoque B, compatible avec l'ensemenceur WASP Biomérieux | Boite de Pétri | 10000
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
26 | Détection qualitative de la protéine MPT-64 par immuno chromatographie après culture solide de mycobactérie | Détection qualitative de la protéine MPT-64 par immuno chromatographie après culture solide de mycobactérie | tests | 175
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
27 | Contrôle de qualité interne pour clostridium difficile compatible avec le GeneXpert (Cepheid) | Contrôles positif et négatif de qualité interne pour clostridium difficile compatible avec le GeneXpert (Cepheid) | Flacon | 12
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
28 | Contrôle de qualité interne pour SARS-CoV2 compatible avec le GeneXpert (Cepheid) | Contrôles positif et négatif de qualité interne pour SARS-CoV2 compatible avec le GeneXpert (Cepheid) | Flacon | 7
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
29 | Contrôle de qualité interne pour le ForPlex : SARS-CoV2/FLU/RSV PLUS compatible avec le GeneXpert (Cepheid) | Contrôles positif et négatif de qualité interne pour le ForPlex :SARS-CoV2/FLU/RSV PLUS compatible avec le GeneXpert (Cepheid) | Patients / an | 20
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
30 | Contrôle de qualité interne pour recherche de carbapenemase compatible avec le GeneXpert (Cepheid) | Contrôle positif et négatif de qualité interne pour recherche de carbapenemase compatible avec le GeneXpert (Cepheid) | Patients / an | 15
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
31 | Contrôle de qualité interne pour une détection de la résistance à Mycobactérium tuberculosis (MTB) et à la rifampicine (RIF) compatible avec le GeneXpert (Cepheid) | Contrôle positif et négatif de qualité interne pour une détection de la résistance à Mycobactérium tuberculosis (MTB) et à la rifampicine (RIF) compatible avec le GeneXpert (Cepheid) | Patients / an | 15
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
32 | Test immunochomatographique des carbapénémases | immunodosage qualitatif pour la détection et la différenciation des cinq familles de carbapénémases les plus répandues | Patients / an | 300
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
33 | Contrôles pour test immunochomatographique des carbapénémases | Contrôles positif et négatif de qualité interne pour l'immunodosage qualitatif pour la détection des carbapénémases | Patients / an | 20
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
34 | Contrôle qualité lames mycobactéries à colorer | Contrôle qualité lames mycobactéries à colorer | Boite | 500
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
35 | Test immuno recherche Strept A | Test immuno recherche Strept A | Test | 2640
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
36 | CQI pour groupage strepto B compatible GeneXpert (Cepheid) | Contrôles pour groupage streptocoque B | Ecouvillon | 12
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
37 | Contrôle qualité interne pour densitomètre Biomérieux | ATB kit contrôle densitomètre | kit | 2
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
38 | serologie brucella | rose bengale 3ml | Flacon | 1
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
39 | Milieu Sabouraud SDA | Milieu Sabouraud SDA | Boite de Pétri | 280
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
40 | Gélose SDA 3P IR | Gélose SDA 3P IR | Boite de Pétri | 100
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
41 | immunoblot | Confirmation sérologique IgG toxoplasmose par immunoblot aec MAD | kit | 300
|  | Confirmation sérologique IgG + IgM toxoplasmose par immunoblot avec MAD | kit | 150
|  | Profil comparé sérologique toxoplasmose par immunoblot avec MAD | kit | 75
Liste des consommables captifs (à compléter par le cadidat qui peut insérer autant de lignes que nécessaire) :
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
42 | Sérologie syphilis | VDRL | Flacon | 10
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
43 | disque antibiotique | Quinupristin-Dalfopristin 15µG | unité | 600
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot

## Pdts chim - colorants 44-55
PRODUITS CHIMIQUES ET COLORANTS
n° lot | Libellé du lot | Libellé des articles | Unité/conditionnement | Quantités annuelles estimatives | Référence fournisseur | Référence Fabricant | Fabricant | Délai de livraison (en jours ouvrés) | Conditionnement | Prix du conditionnement HT remisé | Prix unitaire remisé HT | Montant total HT de la ligne | Montant total TTC de la ligne
44 | Produits chimiques liquide en Bouteilles qualité LCMS | Eau / 2,5l | Bouteille | 71.5
|  | Méthanol /1L | Bouteille | 24
|  | Acetonitrile /1L | Bouteille | 33
|  | Propanol 1 /1L | Bouteille | 4
|  | Propanol 2 /1L | Bouteille | 2
|  | Propanol 2 /5L | Bouteille | 107
|  | Acide formique qualité LCMS en ampoule de 1ml | Ampoules | 2
| Produits chimiques liquide en bouteille pour analyse | Acide trifluoroacetique pour le séquençage des proteines / 25 ou 50 ml | Bouteille | 2
|  | Ammoniaque 25% /1L | Bouteille | 1
|  | Ethanol absolu / 2,5L | Bouteille | 7
|  | Ethanol à 70% / 1L | Bouteille | 8
|  | Extran neutre /10L | Bouteille | 1
|  | Glycérol bidistillé 99,5% / 250ml | Bouteille | 6
|  | Methanol /1L | Bouteille | 20
|  | Méthyléthylacétone /1L | Bouteille | 2
|  | Méthylcyclohexane /1L | Bouteille | 2
|  | Acétone RP Normapur 1L | Bouteille | 8
|  | Solution OS (acétonitrile 50%, eau 47,5%, acide trifluoroacetique 2,5%) | Bouteille | 6
|  | Formol tamponné 5L | Bouteille | 230
|  | Formol tamponné 10L | Bouteille | 250
|  | Xylène pur 5L | Bouteille | 160
|  | Dichloromethane >99,5% stabilisé 1L | Flacon | 3
|  | Acetate d'Ethyle 1L | Flacon | 1
| Produits chimiques en poudre qualité Rectapur | Di Potassium hydogénophosphate trihydraté K2HPO4 + 3H2O /250g | Flacon | 1
|  | Saponine 100g | Flacon | 1
|  | Sodium Dithionote NA2O4S2 / 500g | Flacon | 1
|  | Comprimé tampon PH6,8 | Flacon | 15
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
45 | Bandelettes indicatrices Ph | Indicateur de Ph de 3,6 à 6,6 en boite | Boite | 1
|  | Indicateur de Ph de 0 à 14 en boîte | Boîte | 10
| Solutions PH en 250ml colorées | Solution PH =4 | Flacon | 4
|  | Solution PH =7 | Flacon | 3
|  | Solution PH =10 | Flacon | 6
| Solution pour électrode de Ph mètre | KCL saturé 3mol/L /100ml | Flacon | 1
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
46 | Colorants | Bleu de toluidine phénique RAL® 125ml | Bouteille | 3
|  | Eosine RAL® 555 -1litre | Bouteille | 6
|  | Fuchine RAL® de Ziehl phénique bidon de 1l | Bouteille | 5
|  | LUGOL RAL® en Flacon de 1L | Bouteille | 6
|  | Papanicolaou solution 2a orange G ensolution (OG6)-2,5l | Bouteille | 6
|  | Papanicolaou solution 3b solution polychrome (EA50)-2,5l | Bouteille | 6
|  | Papanicolaou solution hématoxyline en solution selon Harris- 2,5l | Bouteille | 6
|  | Bleu de lactophénol RAL par 125ml | Bouteille | 2
|  | Violet de Gentiane phenique RAL® bidon de 1l | Bouteille | 8
|  | Noir chlorazol E /5g | Flacon | 1
|  | Différenciateur rapide alcool / acétone | Flacon | 4
|  | Bleu de methylene 555 RAL | Bouteille | 6
|  | Liquide de Bouin | Bouteille | 5
|  | Hématognost FE | Bouteille | 5
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
47 | Encre de macroscopie | Encre de marquage des tissus en individuel vert | Flacon | 2
|  | Encre de marquage des tissus en individuel noir | Flacon | 3
|  | Encre de marquage des tissus en individuel bleu | Flacon | 4
|  | Encre de marquage des tissus en individuel orange | Flacon | 5
|  | Encre de marquage des tissus en set | Flacon | 10
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
48 | Colorants compatible avec colorateur Autostainer | TB Auramine 250ml | Boite | 10
|  | TB Fluor Décolorant 250ml | Boite | 7
|  | TB Thiazine rouge 250ml | Boite | 10
|  | Kit Ziehl-Neelsen colorant | Kit | 10
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
49 | Coloration spécifiques hématologie | Kit complet Kleihauer-Betke 1L | bouteille | 36
|  | Bleu de Cresyl brillant RAL en flacon 125ml | Flacon | 3
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
50 | Coloration de cytologie | Giemsa bidon 1L | Bouteille | 30
|  | May Grunwald bidon de 1L | Bouteille | 200
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
51 | Ramolisseur d'ongle | Ramolisseur d'ongle prêt à l'emploi 125ml | flacon | 4
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
52 | Rouge Nucléaire rapide | Rouge nucléaire rapide 150ml | Flacon | 1
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
53 | Nitrate d'argent | Nitrate d'argent 25g | Flacon | 4
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
54 | Décalcifiant | Décalcifiant DC1 à action lente 2,5L | Bidon | 2
|  | Décalcifiant DC2 à action moyenne 2,5L | Bidon | 6
|  | Décalcifiant DC3 à action rapide 2,5L | Bidon | 5
|  | Décalcifiant EDTA | Bidon | 24
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
55 | Chlorure or | Chlorure or 1g | Flacon | 1
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot

## Prélèvements Sg et Ur 56-60
PRELEVEMENTS SANGUINS ET URINAIRES
n° lot | Libellé du lot | Libellé des articles | Unité/conditionnement | Quantités annuelles estimatives | Référence fournisseur | Référence Fabricant | Fabricant | Délai de livraison (en jours ouvrés) | Conditionnement | Prix du conditionnement HT remisé | Prix unitaire remisé HT | Montant total HT de la ligne | Montant total TTC de la ligne
56 | Tubes secs | Tube "sec" sans activateur de coagulation vide environ 4ml | Tube | 16000
|  | Tubes avec séparateur de sérum et activateur de coagulation vide environ 3,5ml | Tube | 84000
|  | Tubes avec séparateur de sérum et activateur de coagulation vide environ 5ml | Tube | 1000
| Tubes citrate de sodium 9NC molarité 3,2% avec indicateur de remplissage | Tubes citrate de sodium 9NC vide environ 1,8ml | Tube | 1000
|  | Tubes citrate de sodium 9NC vide environ 2,7ml | Tube | 96000
| Tubes EDTA | Tubes EDTA K2 vide environ 4ml | Tube | 262000
|  | Tubes EDTA K2 vide réduit environ 2ml | Tube | 30000
|  | Tubes EDTA K2 et gel séparateur vide environ 5ml (diagnostics moléculaires) | Tube | 500
| Tubes héparinate de lithium | Tubes Héparinate de lithium vide environ 4ml | Tube | 182000
|  | Tubes Héparinate de lithium vide environ 2ml | Tube | 12000
| Tubes Fluorure de sodium | Tubes fluorure de sodium vide environ 2ml | Tube | 44000
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
57 | Tubes de recueil des urines en polypropylène fond rond | Tubes sans additif pour chimie urinaire 10ml | Tube | 23500
|  | Tubes stériles avec bactério statique pour bactériologie urinaire environ 4ml | Tube | 34000
| Récipients pour recueil des urines en polypropylène avec canule et transfert intégré | Flacons environ 3L à usage unique | Flacon | 5760
|  | Pot de recueil stérile pour miction | Pot | 47000
|  | Canules de transfert | Canule | 3500
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
58 | Système de prélèvement de salive | Système de prélèvement de salive | Unité | 500
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
59 | Tubes à prélèvement capillaire en plastique divers anticoagulants | Tubes micro prélèvement gris fluorure 500 µl | Tube | 1000
|  | Tubes micro prélèvement vert hépariné 500 µl | Tube | 14000
|  | Tubes micro prélèvement rouge sec avec activateur 500 µl | Tube | 1000
|  | Tubes micro prélèvement EDTA K2 500µl | Tube | 6000
|  | Tubes avec séparateur de sérum et activateur de coagulation 500µl | Tube | 2000
|  | Tubes micro prélèvement citrate de Na 1000 µl | Tube | 3000
|  | Prolongateur pour tubes | Prolongateur | 25000
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
60 | Tubes à prélèvements UU sous vide stérile sans additif | Tube de purge sec en PET incolore vide 3ml | Tube | 4000
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot

## Consommables labo 61-91
CONSOMMABLES
n° lot | Libellé du lot | Libellé des articles | Unité/conditionnement | Quantités annuelles estimatives | Référence fournisseur | Référence Fabricant | Fabricant | Délai de livraison (en jours ouvrés) | Conditionnement | Prix du conditionnement HT remisé | Prix unitaire remisé HT | Montant total HT de la ligne | Montant total TTC de la ligne
61 | Ecouvillons secs | Ecouvillon tige plastique + rayonne | écouvillon | 45000
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
62 | Ecouvillons avec milieu de transport | Tube de milieu UTM 3ml + écouvillon flocké naso pharyngés comptatible PCR (proscrire coton et rayon) et amplification d'acides nucléiques | écouvillon | 7500
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
63 | Ecouvillon avec bouillon de culture | Ecouvillon pour surveillance enrironnementale des surfaces sèches | Ecouvillon | 2000
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
64 | Tubes stériles pour liquides biologiques | Tubes de 15ml conique | tube | 4500
|  | Tubes de 50ml conique | tube | 10000
|  | Tubes d'environ 13ml fond rond | tube | 2000
|  | Tubes de 10ml fond conique en polystyrène avec bouchon | tube | 5000
|  | Tube 20ml pour broyage pour homogéneisateur | tube | 3000
|  | Tubes de 5ml fond rond en polystyrène avec bouchon | tube | 7000
| Flacons stériles pour le transport de liquides biologiques | Flacons d'environ 60ml | flacon | 2800
|  | Flacons d'environ 200ml | flacon | 6600
|  | Flacons carrés stérile de 1000ml col large | flacon | 90
| Flacons de prélèvement sec non stériles | Pots tronconiques polypropylène à usage unique avec bouchon non stériles volume environ 200ml | pot | 30360
| Flacons de prélèvement sec stériles | Pots coniques polypropylène stérile à usage unique avec bouchon à visser et spatule volume environ 120ml | pot | 900
| Tubes à centrifuger en plastiques non stériles | Tubes de 5ml en polystyrène sans bouchon | Tubes | 17000
|  | Tube polypropylene sans bouchon 5ml | tubes | 45000
|  | Tube fond conique en PS 4ml | tube | 1500
| Microtubes en plastique non stériles | Microtubes coniques non stériles de 1,5ml avec cape attenante | tube | 5000
|  | Microtubes non stériles à jupe de 2ml avec bouchon vissant sans joint | tube | 4000
|  | Cryotube Nunc 1,8 ml pas de vis interne et surface d'inscription | Tube | 2
| Microtubes en plastiques stériles | Microtubes non jupe stériles avec cape attenante ARN-ADN free de 2ml | tube | 100
|  | microtube stérile 2ml bouchon vis à joint en polypropylène | tube | 9000
| Bouchons pour tubes | Bouchons à ailettes pour tubes diamètre intérieur 10mm | bouchon | 129000
|  | Bouchons rentrants pour tubes diamètre intérieur 9mm | bouchon | 65 000
|  | Bouchons coiffants naturels pour tubes de prélèvement diamètre 13mm | bouchon | 2000
| Pipettes en plastique de transfert ou graduées | Pipettes de transfert compte-goutte graduées non stériles de 3ml longueur 150mm | boîte de 500 | 196
|  | Pipettes de transfert compte-goutte graduées non stériles de 5ml pointes fines | boîte de 500 | 30
|  | Pipettes de transfert compte-goutte graduées stériles de 3ml longueur 150mm | boîte de 500 | 55
|  | Pipettes de transfert compte-goutte pointe fine stériles environ 3ml | boîte de 500 | 5
|  | Pipettes graduées de 10ml stériles | pipette | 400
|  | Pipette graduées de 5ml stériles | pipette | 400
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
65 | Lames en plastique à usage unique | Lames 10 grilles volume de cellule à 0,9µL | lame | 2200
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
66 | Tubes en verre | Tubes en verre borosilicaté fond rond bord droit 13x100 | tube | 1000
|  | Bouchons coiffants naturel pour tubes en verre borosilicaté fond rond bord droit 13x100 | bouchon | 1000
|  | Tubes à essai bord droit 12x75 AR | tube | 1700
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
67 | Lingettes pour désinfection des muqueuses avant miction | Lingettes pour désinfection des muqueuses avant miction | boîte de 100 | 12
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
68 | Lames et lamelles en verre | Lames superfrost rodées dépolies blanches et autres couleurs en boîtes de 50 compatibles colorateurs | boîte de 50 | 2500
|  | Lames de 76x26 dépolies 2 faces bords rodés en boîtes de 50 | boîte de 50 | 500
|  | Lames superfrost plus en boîtes de 72 toutes couleurs | boîte de 72 | 90
|  | Lames cerclées diamètre du cercle 13mm | lame | 5500
|  | Lamelles couvre objet 22x22 | lamelle | 40000
|  | Lame microscope bords rodés 45° 26x76 | lame | 8000
|  | Lamelles couvre objet 24x50, adaptable colleuse de lamelles MMFrance CTM6 | boîte de 1000 | 15
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
69 | Compte cellulaire sur cellule de Malassez | Cellule de Malassez en verre | Unité | 5
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
70 | Compte cellulaire | Kit numération plaquettaire | Coffret | 2
|  | Kit numération leucocytaire | Coffret | 1
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
71 | Consommables pour cytospin | Cytofunnel à usage unique 1 puit | cytofunnel | 10500
|  | Cytofunnel à usage unique 2 puits | cytofunnel | 5000
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
72 | Consommables pour RAMPE Millipore Microfil | Entonnoir de 100ml, membrane cellulosique 0,45µM stériles sans fritté | entonnoir | 400
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
73 | Filtration | Filtre seringue non stérile 50µM | filtre | 150
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
74 | Pointes stériles pour Micropipettes Gilson avec filtre en rack | 200 à 1000µl | pointe | 15000
|  | 1 à 200µl | pointe | 19200
|  | 0,1 à 10µl | pointe | 1920
| Pointes non stériles pour Micropipettes Gilson en vrac | 200 à 1000µl | pointe | 24576
|  | 1 à 200µl | pointe | 63000
|  | 0,2 à 10µl | pointe | 14000
| Pointes pour Micropipettes Gilson grands volumes | 2 à 10ml | pointe | 400
|  | 1 à 5ml | pointe | 2336
| Pointes non traité chimiquement pour Micropipettes Gilson en rack | Pointes EP 0.1-10µl | pointe | 37440
|  | Pointes EP 2-200µl | pointe | 30720
|  | Pointe EP 100-1000µl | pointe | 960
| Capillaires pistons pour Microman® Gilson | CP250 | boîte de 960 | 6.6
|  | CP50 | boîte de 960 | 1
|  | CP1000 | boîte de 182 | 3
|  | CP10 | boite de 192 | 11
|  | CP25 | boîte de 960 | 1
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
75 | Matériel d'ensemencement en plastique stérile à usage unique | Etaleurs pour boîtes de pétri type rateau par paquet de 5 | rateau | 3000
|  | Oses inoculateur de 1µl par sachet de 20 | ose | 4000
|  | Oses inoculateur de 10µl par sachet de 20 | ose | 37000
|  | Inoculateur pointe par sachet de 20 | inoculateur | 32000
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
76 | Petit matériel de laboratoire | Parafilm largeur 10 cm | Unité | 2
|  | Barreaux d'agitation magnétique cylindrique avec anneau pivotant longueur: 25mm | Unité | 1
|  | Barreaux d'agitation magnétique cylindrique avec anneau pivotant longueur: 45mm | Unité | 1
|  | Pince en acier inoxydable type "brucelle" à bout rond longueur 120mm | Unité | 6
|  | Pince en acier inoxydable type "brucelle" coudée longueur 130mm | unité | 1
|  | Minuteur numérique | Unité | 4
|  | Pissette 500ml format bouteille Azlon col étroit en LDPE marquage "méthanol" | Unité | 2
|  | Pissette 500ml format bouteille Azlon col étroit en LDPE marquage "éthanol" | Unité | 2
|  | Pissette 500ml format bouteille Azlon col étroit en LDPE marquage "eau distillé" ou "eau" | Unité | 2
|  | Entonnoir en polypropylene tous usage D100mm | Unité | 2
|  | Clip métal pour entonnoir de cytologie compatible centrifugeuse CytoSpin | Unité | 6
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
77 | consommables hématologie | tubes capillaires pour hématocrites non hépariné | tubes | 24000
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
78 | Consommables microscopie | Essuyeurs de précision Kimtech sciences | boite | 1
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
79 | Stockage des échantillons en cryogénie | Boîtes de 81 échantillons pour microtubes de 2ml en plastique | boîte | 2
|  | Boîtes de 100 échantillons pour tubes de 5ml en carton hydrophobe | boîte | 2
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
80 | Verrerie de laboratoire | Eprouvette graduée 50ml | Unité | 3
|  | Eprouvette graduée 100ml | Unité | 3
|  | Eprouvette graduée 1000ml | Unité | 2
|  | Eprouvette graduée 500ml | Unité | 2
|  | Pipette graduée de 5ml | Unité | 1
|  | Pipette graduée de 10ml | Unité | 1
|  | Pipette jaugée 2 traits de 5ml | Unité | 1
|  | Pipette jaugée 2 traits de 10ml | Unité | 1
|  | Bécher en verre forme haute 50ml | Unité | 1
|  | Bécher forme haute 250ml | Unité | 1
| Contenants de laboratoire en verre ou en plastique gradués ou non | Bac à coloration rectangle avec porte lames et étrier métallique | Unité | 1
|  | Bac à coloration Coplain avec couvercle | Unité | 5
|  | Bac à coloration en plastique avec portoir résistant chaleur et produits chimiques | Unité | 1
|  | Eprouvette plastique 1000ml | Unité | 2
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
81 | Boîtes d'envoi sécurisées pour souches bactériennes | Boîtes d'envoi sécurisées pour souches bactériennes | boîte | 30
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
82 | Sachets de transport | Sachet double poche translucide incolore et rouge format environ 165x254mm | Unité | 410000
|  | Sachet double poche opaque jaune format environ 165x254mm | Unité | 24000
|  | Sachet double poche opaque jaune format environ 228x400mm | Unité | 3000
|  | Sachet simple poche translucide incolore format environ 480x535mm | Unité | 3500
| Boîtes de transport | Boîte de transport pour prélèvement unitaire taille environ 24x10x10 cm | Unité | 700
| Pochettes réfrigérante | Pour transport à +4°C format environ 120 x170 mm | Unité | 100
|  | Pour transport à +4°C format environ 320x350mm | Unité | 15
| Sachets à poignées | Sachets à poignées opaque format d'environ 300x400mm | Unité | 3200
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
83 | Huile à immersion RAL | Huile à immersion RAL | Flacon | 288
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
84 | Sachets et mousses à biopsies | Sachets à biopsies | Unité | 1000
|  | Mousses à biopsies | Unité | 6000
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
85 | Boîtes postales rigides | Boîtes postales en polypropylène pour 5 lames | Unité | 200
| Plateau pour rubans de paraffine | Plateau pour ruban de paraffine avec couvercle | Unité | 10
| Plateau de présentation de lames | Plateau de présentation pour lames en carton (20 positions) | Unité | 50
| Consommables papier | Rame de papier filtre blanc taille 420 x 520mm | Ramette | 8
|  | Filtres plissés diamètre 330mm | Unité | 700
|  | Filtres plissés diamètre 100mm | Unité | 80
| Milieu d'enrobage | Paraffine de type ou équivalent Paraplast Bulk | au KG | 465
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
86 | Plaques de liège | Plaques de liège environ 120x120x10mm | Unité | 240
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
87 | Colle pour coupes histologiques | Albumine glycérinée | Unité | 1
| Aérosol de congélation pour microtomie | Bombe aérosol de congélation | Unité | 3
| Fixateur cytologique | Fixateur hydrosoluble, sans gaz propulseur | Unité | 25
| Gel acqueux pour inclusion cytologique | Gel acqueux pour inclusion cytologique | Unité | QSP 250 cytoblocs
| Lames de microtomes | Lames jetables | Boîte de 50 lames | 150
| Milieu de montage classique avec la colleuse de lamelles MM France CTM6 | Milieu de montage classique soluble de type ou équivalent Pertex | Unité | 2
| Résine d'enrobage pour coupes en congélation | Résine d'enrobage | Unité | 10
| Nettoyants, décontaminants spécial laboratoire d'anatomie et cytologie pathologiques | Nettoyant désinfectant pour la décontamination des cryostats | Unité | 5
|  | Nettoyant pour l'élimination de la paraffine | Unité | 40
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
88 | Boîtes et tiroirs pour rangement de blocs de lames | Classeur en carton de 305x290x110 avec séparateur pour rangement des tiroirs de blocs | Unité | 80
|  | Tiroirs en carton pour rangement des blocs de paraffine | Unité | 320
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
89 | Cassettes de macroscopie adaptables sur graveuse VCP90 | Cassettes de couleurs différentes pour histologie standard | Unité | 72750
| Filtres papier | Filtres papier 65x25mm | Bloc de 100 filtres | 1
| Ruban thermique pour graveuse de lames Slidemate AS | Ruban thermique pour graveuse de lames Slidemate AS | Unité | 5
| Ruban impression pour graveuse de cassette Print Mate | Ruban impression pour graveuse de cassette Print Mate | unité | 15
| Flacons de formol pré-remplis | Flacons pré-remplis de formol teinté en rose contenance 20ml | Unité | 3750
|  | Flacons pré-remplis de formol contenance 60ml | Unité | 10500
|  | Flacons pré-remplis de formol teinté en rose contenance 60ml | Unité | 3780
|  | Flacons pré-remplis de formol contenance 150 ml | Unité | 3000
| Flacons AFA-DIAPATH pré-remplis | Flacons AFA-DIAPATH pré-remplis contenance 60ml | Unité | 100
| Moules pour enrobage en paraffine | Moules pour enrobage en paraffine 15X15X6mm | Unité | 12
|  | Moules pour enrobage en paraffine 24x24x6mm | Unité | 12
|  | Moules pour enrobage en paraffine 30x24x6mm | Unité | 12
|  | Moules pour enrobage en paraffine 37x24x6mm | Unité | 12
| Flacons et seaux opaques | Flacons de 1L avec couvercle inviolable | Unité | 1300
|  | Seaux ronds de 3L avec couvercle | Unité | 2000
|  | Seaux ronds de 5L avec couvercle | Unité | 1000
|  | Seaux ronds de 10L avec couvercle | Unité | 40
|  | Flacons bouchon bleu 40ml avec couvercle | Unité | 1000
|  | Flacons bouchon bleu 180 ml avec couvercle | Unité | 1200
| Spatules d'Ayres | Spatules d'Ayres en bois | Unité | 200
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
90 | Manche de couteau pour macroscopie et lames jetables | Lames jetables de couteau 130mm | Unité | 450
|  | Manche de couteau pour lames 130mm | Unité | 1
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
91 | Gants de sécurité | Gants anti coupure pour cryotomie et microtomie | Paire | 30
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot

## Biologie de reproduction 92-97
BIOLOGIE DE REPRODUCTION
n° lot | Libellé du lot | Libellé des articles | Unité/conditionnement | Quantités annuelles estimatives | Référence fournisseur | Référence Fabricant | Fabricant | Délai de livraison (en jours ouvrés) | Conditionnement | Prix du conditionnement HT remisé | Prix unitaire remisé HT | Montant total HT de la ligne | Montant total TTC de la ligne
92 | Réactifs pour spermiologie | Réactifs pour tests de migration survie | Flacon | QSP 200 patients
QSP 200 patients
|  | Réactifs de détection anticorps anti spermatozoïdes | Flacon | QSP 200 patients
|  | Diluant pour spermatozoïdes non coloré 500ml | Bouteille | QSP 200 patients
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
93 | Bandelettes indicatrices Ph pour spermiologie | Indicateur de Ph de 4,5 à 10 | Boite | QSP 200 patients
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
94 | Coloration pour étude morphologique des spermatozoïdes | Harris Haematoxylin 1L | Bouteille | QSP 200 patients
|  | Solution de coloration de Shorr 500ml | Bouteille | QSP 200 patients
|  | Solution amonicale 25% analyse Emsure 1L | Bouteille | QSP 200 patients
| colorants pour recherche de vitalité du sperme | Colorant pour différentiation entre spermatozoïdes vivants et morts | Flacon | QSP 200 patients
| Colorant pour recherche de leucocyte dans le sperme | Colorant pour détermination leucocytes positifs à la péroxydase dans le sperme humain | Flacon | QSP 200 patients
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
95 | Receptacle pour recueil de sperme | Receptacle pour recueil de sperme | Unité | 200
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
96 | Contrôle qualité interne pour spermiologie | Contrôle qualité interne pour concentration des spermatozoïdes | Flacon | QSP 200 patients
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot
97 | Consommables spermiologie | Lingette désinfectante pour muqueuse non spermicide | boite de 100 | 3
|  | Cathéter pour recueil cervical gradué stérile unitaire | Unité | QSP 200 patients
Remise sur catalogue pour les produits entrant dans la catégorie homogène du lot