## MPA-24-21056_DPGF
Art. | Chap. CCTP | Désignation | U | Quantité | Prix Unitaire | Total Euros
Phase 1 - Travaux préparatoires
Suivi et études
|  | Suivi de projet | ens | 1 |  | 0
|  | Etudes d’exécution et de détails, dont note de calcul de l'ensemble de l'installation | ens | 1 |  | 0
|  | Suivi de chantier | ens | 1 |  | 0
Pièces et documents à remettre
|  | D.O.E | ens | 1 |  | 0
|  | D.I.U.O | ens | 1 |  | 0
Contrôles - Essais - Réception
|  | Elaboration des cahiers de recette | ens | 1 |  | 0
|  | Contrôles et essais Automatismes GE | ens | 1 |  | 0
|  | Contrôles et essais tableaux et coffrets électriques | ens | 1 |  | 0
|  | Contrôles et essais propres aux installations GTC | ens | 1 |  | 0
Formation
|  | Formation sur les Automatismes GE | ens | 1 |  | 0
|  | Formation sur les tableaux BT | ens | 1 |  | 0
Gestion des déchets
|  | Traitement Transformateurs Déposés | ens | 1 |  | 0
|  | Evacuation, mise en décharge cellules HT déposées | ens
|  | Evacuation, mise en décharge TGBT déposées | ens
|  | Gestion des déchets Travaux | ens
Travaux
|  | Identification des réseaux, dévoiement des réseaux, approvisionnement, etc | ens | 1 |  | 0
|  | Dévoiement des réseaux | ens | 1 |  | 0
Montant HT Phase 1 | [5 empty] | 0
Phase 2 - GE2 Provisoire
4.1 |  | Etape 1 - Préparation
|  | L’adaptation du faux plancher | ens | 1 |  | 0
|  | protection des dalles existantes | ens | 1 |  | 0
|  | châssis support provisoire | ens | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total HT 4.1 | 0
4.2 | 7.3 | Etape 2 - Armoire provisoire GE2
|  | Fourniture et installation de l’armoire automatisme provisoire GE destinée à la gestion du GE2 et l’alimentation de ses auxiliaires | ens | 1 |  | 0
|  | Validation installation provisoire (CONSUEL) | ens | 1 |  | 0
|  | Raccordement au réseau de terre et des masses | ens | 1 |  | 0
|  | Fourniture, pose et raccordement amont des alimentations provisoire de l'armoire provisoire | ens | 1 |  | 0
|  | Déconnexion, rallongement des liaisons aval (y compris pose des supportages) et câblage de l’armoire automatisme provisoire | ens | 1 |  | 0
|  | Mise en service de l’armoire automatisme provisoire GE2 | ens | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total HT 4.2 | 0
4.3 | 7.5 | Etape 3 - Tableau pupitre de commande GE2
|  | Céconnexion soignée et dépose du pupitre GE2 de commande existant (intégrant le MICs Process 2) situés à proximité du GE dans son caisson | ens | 1 |  | 0
|  | Fourniture, pose et raccordement d'un nouveaux pupitre GE2 selon spécifications avec mises en service associées (adaptation des liaisons le cas échéant) | ens | 1 |  | 0
|  | Mise en service du nouveau tableau pupitre de commande GE2 | ens | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total HT 4.3 | 0
Montant HT Phase 2 | [5 empty] | 0
Phase 3 - GE1 définitif
5.1 |  | Etape 1 – Prérequis
|  | Fonctionnement sur GE2 avec l’armoire automatisme provisoire | PM | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total HT 5.1 | 0
5.2 | 7.4 | Etape 2 – Nouvelles Armoire GE
|  | Repérage des liaisons existantes des armoires GE1 et GE2 et de l’armoire des communs | ens | 1 |  | 0
|  | Décâblage propre et soigné de l’ensemble des liaisons armoires GE et communs avec repérage et mise en sécurité | ens | 1 |  | 0
|  | Dépose, évacuation et retraitement des armoires existantes GE1 et GE2 et des communs (commande et auxiliaires, soit 8 armoires) | ens | 1 |  | 0
|  | Adaptation du châssis support existant pour les nouvelles armoires si nécessaire | ens | 1 |  | 0
|  | Fourniture, installation et raccordement amont des nouvelles armoires GE1, GE2 et armoire des communs (soit 8 armoires) selon spécifications suivantes avec mises en service associées | ens | 1 |  | 0
Raccordement des nouvelles armoires sur la partie GE1 et communs (rallongement, percement et cheminements)
|  | Raccordement au réseau de terre et des masses | ens | 1 |  | 0
|  | Validation installation (CONSUEL) | ens | 1 |  | 0
|  | Mise en service des nouvelles armoires automatisme GE sur la partie GE1 et communs | ens | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total HT 5.2 | 0
5.3 | 7.5 | Etape 3 – Tableau pupitre de commande GE1
|  | Déconnexion soignée et dépose du pupitre GE1 de commande existant (intégrant le MICs Process 2) situés à proximité du GE dans son caisson | ens | 2 |  | 0
|  | Fourniture, pose et raccordement d'un nouveaux pupitre GE1 selon spécifications avec mises en service associées (adaptation des liaisons le cas échéant) | ens | 2 |  | 0
|  | Mise en service du nouveau tableau pupitre de commande GE1 | ens | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total HT 5.3 | 0
Montant HT Phase 3 | [5 empty] | 0
Phase 4 - GE2 définitif
6.1 |  | Etape 1 – Prérequis
|  | Fonctionnement sur GE1 avec l’armoire automatisme définitive et le nouveau pupitre de commande GE1 | PM
[5 empty] | Sous-total HT 6.1 | 0
6.2 |  | Etape 2 – Mise en service nouvelles Armoires partie GE2
|  | Câblage aval des nouvelles armoires sur la partie GE2 | ens | 1 |  | 0
|  | Mise en service des nouvelles armoires automatisme GE sur la partie GE2 | ens | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total HT 6.2 | 0
Montant HT Phase 4 | [5 empty] | 0
Phase 5 - Dépose des armoires provisoires
7 |  | Phase 5 - Dépose des armoires provisoires
|  | Dépose et évacuation des armoires provisoires | ens | 2 |  | 0
|  | Remise en état du faux-plancher | ens | 2 |  | 0
Montant HT Phase 5 | [5 empty] | 0
Phase 6 - Remplacement des MDEC existants
8.1 |  | Etape 1 – Remplacement MDEC GE1
|  | Mise en position « maintenance du GE1 » | PM
|  | Dépose du MDEC existant du GE1 | ens | 1 |  | 0
|  | Fourniture, pose et raccordement d’un MDEC reconditionné par MTU sur le GE1 | ens | 1 |  | 0
|  | Réglages et mise en service du GE avec son nouveau MDEC sur le GE1 par MTU | ens | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total HT 8.1 | 0
8.2 |  | Etape 2 – Remplacement MDEC GE2
|  | Mise en position « maintenance du GE2 » | PM
|  | Dépose du MDEC existant du GE2 | ens | 1 |  | 0
|  | Fourniture, pose et raccordement d’un MDEC reconditionné par MTU sur le GE2 | ens | 1 |  | 0
|  | Réglages et mise en service du GE avec son nouveau MDEC sur le GE2 par MTU | ens | 1 |  | 0
[5 empty] | Sous-total HT 8.2 | 0
8.3 |  | Etape 3 – Reconditionnement des MDEC Déposés
|  | Reconditionnement des 2 MDEC déposés et mise à disposition (avec bordereau) en pièce de rechange auprès du service maintenance du CRNA-SE | ens | 2
[5 empty] | Sous-total HT 8.3 | 0
Montant HT Phase 6 | [5 empty] | 0
MONTANT TOTAL HT | [5 empty] | 0
|  | TVA 20 % |  |  |  | 0
|  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 0