## AC1 BPP-DQE
BORDEREAU DES PRIX PLAFONDS ET DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF | [9 empty] | Surface | 2410 | Surface | 2270 | Surface | 2200 | Surface | 485 | Surface | 1080 | Surface | 2000 | Surface | 630 | Surface | 2270 | Surface | 2270
ACCORD CADRE - LOT 1 - Voirie - Réseaux Divers – Fontainerie - Eclairage - Mobilier | [9 empty] | Surface | 2410 | Surface | 2270 | Surface | 2200 | Surface | 485 | Surface | 1080 | Surface | 2000 | Surface | 630 | Surface | 2270 | Surface | 2270
DQE non contractuel
Code prix | Intitulés |  |  |  |  | Unité | Prix unitaire (€ HT) | Quantités globales | Montant (€ HT)
1_0_0_0 |  | Prestations générales
1_1_0_0 |  |  | Prestations générales d'études
1_1_1_1 |  |  |  | Constat d'huissier |  | FT |  | 11 | 0
1_1_2_1 |  |  |  | Documents QSE (Qualité Sécurité et Environnement) |  | FT |  | 11 | 0
1_1_3_1 |  |  |  | Etudes d'exécution |  | FT |  | 11 | 0
1_1_4_1 |  |  |  | Attachements de situations sur fond de plan CAO |  | FT |  | 11 | 0
1_1_5_1 |  |  |  | Synthèse des plans d'exécution de tous les lots |  | FT |  | 11 | 0
1_1_6_1 |  |  |  | Panneau d'information de chantier |  | U |  | 2 | 0
1_1_7_1 |  |  |  | License Fieldwire pour suivi de travaux digitalisé |  | FT |  | 11 | 0
1_1_8_1 |  |  |  | Etudes géotechniques d'exécution - Mission G3 |  | FT |  | 11 | 0
1_1_9_1 |  |  |  | Planches d'essai / Prototype |  | FT |  | 11 | 0
1_1_10_1 |  |  |  | Etudes de phasage et de signalisation/balisage provisoire de chantier |  | FT |  | 11 | 0
1_1_11_1 |  |  |  | Dossier des ouvrages exécutés (yc BIM) |  | FT |  | 11 | 0
| Sous-total Prestations générales d'études | [7 empty] | 0
1_2_0_0 |  |  | Prestations générales travaux
1_2_1_1 |  |  |  | Installations de chantier |  | FT |  | 11 | 0
1_2_2_1 |  |  |  | Protection, instrumentation et suivi des avoisinants |  | FT |  | 11 | 0
1_2_3_1 |  |  |  | Relevés topographiques complémentaires sur la zone de travaux |  | FT |  | 11 | 0
1_2_4_1 |  |  |  | Implantation et piquetage des réseaux existants |  | FT |  | 11 | 0
1_2_5_1 |  |  |  | Détection de réseaux par méthode non intrusive |  | FT |  | 11 | 0
1_2_6_1 |  |  |  | Exécution de sondages pour repérage de réseaux existants |  | m3 |  | 120 | 0
1_2_7_1 |  |  |  | Signalisation et balisage de chantier y/c maintien de la circulation et travaux de nuit |  | FT |  | 11 | 0
| Sous-total Prestations générales travaux | [7 empty] | 0
| Sous-total Prestations générales | [7 empty] | 0
2_0_0_0 |  | Travaux préparatoires
2_1_0_0 |  |  | Prestations préparatoires en lien avec le phasage des travaux
2_1_1_1 |  |  |  | Amenée et repli de glissières en béton armé y compris héras fixées dessus |  | ml |  | 633 | 0
2_1_2_1 |  |  |  | Fourniture et pose de bordures en béton préfabriqué de type T4 |  | ml |  | 271 | 0
2_1_3_0 |  |  |  | Enrobés hydrocarbonés mis en œuvre à la main pour phasage (y/c couches d'imprégnation, d'accrochage et structures)
2_1_3_1 |  |  |  |  | BBSG 0/6 - noirs pour raccordements de trottoirs liés au phasage (y/c couches d'imprégnation, d'accrochage et structures) - ép. 4cm | m2 |  | 513 | 0
2_1_3_2 |  |  |  |  | BBSG 0/10 - noirs pour raccordements de voirie liés au phasage (y/c couches d'imprégnation, d'accrochage et structures) - qqsoit l'épaisseur | m2 |  | 1123 | 0
| Sous-total Prestations préparatoires en lien avec le phasage des travaux | [7 empty] | 0
2_2_0_0 |  |  | Démolition béton, ouvrages et dépose de mobilier et signalisation
2_2_1_1 |  |  |  | Opération de sciage des rêvetements existants |  | ml |  | 150 | 0
2_2_2_1 |  |  |  | Rabotage de chaussée |  | m2 |  | 96 | 0
2_2_3_0 |  |  |  | Démolition de l'existant (y/c bordures à déposer et évacuer)
2_2_3_1 |  |  |  |  | Démolition de trottoir existant y compris dalle béton sur toute l'épaisseur | m2 |  | 6389 | 0
2_2_3_2 |  |  |  |  | Démolition de chaussée existante par tous les moyens (y/c rabotage pour la couche de surface) | m2 |  | 8568 | 0
2_2_4_1 |  |  |  | Dépose soignée, mécanique de bordures ou de caniveaux |  | ml |  | 1200 | 0
2_2_5_0 |  |  |  | Reprise de façades existantes
2_2_5_1 |  |  |  |  | Enduit mural | m2 |  | 1315 | 0
2_2_6_1 |  |  |  | Démolition d'ouvrage en béton divers (armé ou non) |  | m3 |  | 493 | 0
2_2_7_1 |  |  |  | Dépose de massifs de candélabres existants |  | U |  | 49 | 0
2_2_8_1 |  |  |  | Dépose de poteaux support de réseaux |  | U |  | 8 | 0
2_2_9_1 |  |  |  | Dépose du matériel d'éclairage public existant et consignation |  | FT |  | 11 | 0
2_2_10_1 |  |  |  | Mise en œuvre d'un éclairage provisoire |  | FT |  | 11 | 0
2_2_11_1 |  |  |  | Démolition de muret en béton (H < 1,50m) et évacuation |  | ml |  | 280 | 0
2_2_12_1 |  |  |  | Dépose soignée du mobilier urbain et signalisation de police divers/ panneaux de jalonnement dynamique y/c massif fondation |  | FT |  | 11 | 0
| Sous-total Démolition béton, ouvrages et dépose de mobilier et signalisation | [7 empty] | 0
2_3_0_0 |  |  | Dépose de réseaux
2_3_1_1 |  |  |  | Dépose et démolition d’ouvrages, canalisations, branchements enterrés abandonnés |  | ml |  | 781 | 0
2_3_2_1 |  |  |  | Plus-value pour dépose de conduite contenant de l'amiante |  | ml |  | 88 | 0
2_3_3_1 |  |  |  | Dépose de réseaux abandonnés présents dans la zone à terrasser |  | FT |  | 11 | 0
2_3_4_1 |  |  |  | Condamnation / obstruation de réseau existant par béton |  | m3 |  | 32 | 0
2_3_5_1 |  |  |  | Démolitions de trappes existantes et reprises |  | U |  | 11 | 0
2_3_6_1 |  |  |  | Dépose et démolition de regards avaloirs / grilles / de visite et évacuation |  | U |  | 45 | 0
2_3_7_1 |  |  |  | Plus-value pour démolition de regards contenant de l'amiante |  | U |  | 10 | 0
2_3_8_1 |  |  |  | Fourniture et pose de plaques de protection mécanique en PEHD |  | ml |  | 400 | 0
| Sous-total Dépose de réseaux | [7 empty] | 0
| Sous-total Travaux préparatoires | [7 empty] | 0
3_0_0_0 |  | Terrassements
3_1_0_0 |  |  | Terrassements de masse et de tranchées
3_1_1_0 |  |  |  | Déblais, chargements et transports vers points de dépôt
3_1_1_1 |  |  |  |  | Déblais en grande masse de toute nature | m3 |  | 9679 | 0
3_1_1_2 |  |  |  |  | Evacuation des déblais excédentaires en site agréé ISDI | m3 |  | 8869 | 0
3_1_1_3 |  |  |  |  | Exécution de purges localisées | m3 |  | 1494 | 0
3_1_1_4 |  |  |  |  | Pour fontaine | m3 |  | 165 | 0
3_1_1_5 |  |  |  |  | Pour conteneurs enterrés | m3 |  | 145 | 0
3_1_2_0 |  |  |  | Gestion des terres polluées selon plan de gestion y/c évacuation en décharge agréée
3_1_2_1 |  |  |  |  | Evacuation des déblais excédentaires en site agréé ISDI+ | m3 |  | 60 | 0
3_1_2_2 |  |  |  |  | Evacuation des déblais excédentaires en site agréé BIOCENTRE 1 | m3 |  | 45 | 0
3_1_2_3 |  |  |  |  | Evacuation des déblais excédentaires en site agréé BIOCENTRE 2 / ISDND | m3 |  | 476 | 0
3_1_2_4 |  |  |  |  | Evacuation des déblais excédentaires en site agréé ISDD | m3 |  | 258 | 0
3_1_2_5 |  |  |  |  | Aménagement de zone de stockage temporaire - dans un périmètre de 5 km (protection des sols/bâchage/gestion des eaux) | FT |  | 1 | 0
3_1_3_0 |  |  |  | Déblais de tranchée
3_1_3_1 |  |  |  |  | Exécution mécanique de profondeur ≤1,30m | m3 |  | 2806 | 0
3_1_3_2 |  |  |  |  | Exécution mécanique de profondeur supérieure à 1,30m | m3 |  | 4392 | 0
3_1_4_1 |  |  |  | Déblais spécifiques réalisés à l'aspiratrice |  | m3 |  | 1235 | 0
3_1_5_0 |  |  |  | Remblais du site et d'apport
3_1_5_1 |  |  |  |  | Remblais avec matériaux du site | m3 |  | 1347 | 0
3_1_5_2 |  |  |  |  | Remblais de tranchée de profondeur ≤1,30m - GNT 0/31.5 | m3 |  | 1281 | 0
3_1_5_3 |  |  |  |  | Remblais de tranchée de profondeur supérieure à 1,30m - GNT 0/31.5 | m3 |  | 1521 | 0
3_1_5_4 |  |  |  |  | Remblais de structures de voiries GNT 0/31.5 (secteurs circulés) | m3 |  | 2420 | 0
3_1_5_5 |  |  |  |  | Remblais de structures de voiries GNT 0/31.5 (secteurs non circulés) | m3 |  | 2905 | 0
3_1_5_6 |  |  |  |  | Pour fontaine | m3 |  | 121 | 0
3_1_5_7 |  |  |  |  | Pour conteneurs enterrés | m3 |  | 72 | 0
3_1_6_0 |  |  |  | Réglage et compactage du fond de forme
3_1_6_1 |  |  |  |  | Réglage et compactage du fond de forme sous chaussées | m2 |  | 9112 | 0
3_1_6_2 |  |  |  |  | Réglage et compactage du fond de forme sous trottoirs | m2 |  | 11399 | 0
3_1_7_1 |  |  |  | Fourniture et mise en œuvre de géotextile anti contaminant à 300g/m² |  | m2 |  | 20510 | 0
| Sous-total Terrassements de masse et de tranchées | [7 empty] | 0
| Sous-total Terrassements | [7 empty] | 0
4_0_0_0 |  | Réseaux humides
4_1_0_0 |  |  | Réseau EP
4_1_1_0 |  |  |  | Fourniture et pose de canalisation en béton (hors déblais/remblais)
4_1_1_1 |  |  |  |  | DN400 | ml |  | 73 | 0
4_1_1_2 |  |  |  |  | DN600 | ml |  | 1128 | 0
4_1_1_3 |  |  |  |  | DN800 | ml |  | 17 | 0
4_1_1_4 |  |  |  |  | DN1200 | ml |  | 11 | 0
4_1_1_5 |  |  |  |  | DN1500 | ml |  | 242 | 0
4_1_2_0 |  |  |  | Fourniture et pose de canalisation en béton (y/c déblais/remblais)
4_1_2_1 |  |  |  |  | DN400 (branchement) | ml |  | 359 | 0
4_1_2_2 |  |  |  |  | DN600 | ml |  | 44 | 0
4_1_3_0 |  |  |  | Fourniture et pose de canalisation en polypropylène (yc déblais/remblais)
4_1_3_1 |  |  |  |  | DN400 (surverses espaces verts) | ml |  | 111 | 0
4_1_4_1 |  |  |  | Reprise de gouttières |  | U |  | 159 | 0
4_1_5_0 |  |  |  | Reprise de branchements EP sous trottoirs
4_1_5_1 |  |  |  |  | Pour un branchement et raccordement <15ml | U |  | 79 | 0
4_1_6_0 |  |  |  | Fourniture et pose de regard de visite EP (y/c tampon fonte)
4_1_6_1 |  |  |  |  | Regards de visite EP 1000 x 1000 | U |  | 63 | 0
4_1_6_2 |  |  |  |  | Regards de visite EP 1500 x 1500 | U |  | 10 | 0
4_1_6_3 |  |  |  |  | Regard de branchement EP | U |  | 44 | 0
4_1_6_4 |  |  |  |  | Grilles 1300 x 300 D400 | U |  | 85 | 0
4_1_6_5 |  |  |  |  | Grilles surverses pour fosses d'arbres | U |  | 28 | 0
4_1_7_0 |  |  |  | Réalisation de regards de chute
4_1_7_1 |  |  |  |  | Regards avec chape anti-usure sur réseau EP | U |  | 12 | 0
4_1_8_1 |  |  |  | Raccordement sur réseau existant (yc cadre béton, réseau et ovoïde existant) |  | U |  | 33 | 0
4_1_9_1 |  |  |  | Fourniture et mise en oeuvre d'un système de rétention sur ouvrage hydraulique (de type F-REG ou équivalent) |  | FT |  | 1 | 0
4_1_10_1 |  |  |  | Dispositif de traitement ALLAR |  | FT |  | 1 | 0
| Sous-total Réseau EP | [7 empty] | 0
4_2_0_0 |  |  | Réseau EU
4_2_1_0 |  |  |  | Fourniture et pose de canalisation polypropylène (hors déblais/remblais)
4_2_1_1 |  |  |  |  | DN200 | ml |  | 66 | 0
4_2_1_2 |  |  |  |  | DN300 | ml |  | 1167 | 0
4_2_2_0 |  |  |  | Fourniture et pose de canalisation en polypropylène (yc déblais/remblais)
4_2_2_1 |  |  |  |  | DN200 | ml |  | 398 | 0
4_2_2_2 |  |  |  |  | DN300 | ml |  | 110 | 0
4_2_3_1 |  |  |  | Réhabiliation ovoide yc tranchée |  | ml |  | 15 | 0
4_2_4_0 |  |  |  | Reprise de branchements EU sous trottoirs
4_2_4_1 |  |  |  |  | Pour un branchement et raccordement <15ml | U |  | 111 | 0
4_2_5_0 |  |  |  | Fourniture et pose de regard de visite EU (y/c tampon fonte)
4_2_5_1 |  |  |  |  | Regards de visite EU | U |  | 49 | 0
4_2_5_2 |  |  |  |  | Tabourets de branchement, 400kN | U |  | 30 | 0
4_2_6_0 |  |  |  | Réalisation de regards de chute
4_2_6_1 |  |  |  |  | Réalisation d’une chute accompagnée sur réseau EU | U |  | 14 | 0
4_2_7_1 |  |  |  | Raccordement sur réseau existant |  | U |  | 22 | 0
| Sous-total Réseau EU | [7 empty] | 0
4_3_0_0 |  |  | Réseau AEP
4_3_1_0 |  |  |  | Fourniture et pose de canalisation fonte (hors déblais/remblais)
4_3_1_1 |  |  |  |  | DN150-PN16 | ml |  | 1144 | 0
4_3_1_2 |  |  |  |  | DN32 (branchements) | ml |  | 336 | 0
4_3_2_0 |  |  |  | Reprise de branchements AEP
4_3_2_1 |  |  |  |  | Pour un branchement et raccordement <15ml | U |  | 48 | 0
4_3_3_1 |  |  |  | Regard compteur AEP y/c tampons D400 |  | U |  | 24 | 0
4_3_4_1 |  |  |  | Fourniture et pose de borne incendie |  | U |  | 1 | 0
4_3_5_1 |  |  |  | Fourniture et pose de poteau incendie |  | U |  | 6 | 0
4_3_6_1 |  |  |  | Raccordement sur réseau existant |  | U |  | 29 | 0
| Sous-total Réseau AEP | [7 empty] | 0
4_4_0_0 |  |  | Réseau d'arrosage primaire
4_4_1_0 |  |  |  | Fourniture et pose de canalisations PEHD, PN10 bars (y/c déblais/remblais) pour raccordement inter-fosse
4_4_1_1 |  |  |  |  | 1 DN50 (réseau primaire) | ml |  | 830 | 0
4_4_2_0 |  |  |  | Fourniture et pose de fourreaux aiguillés TPC (y/c déblais/remblais) entre chaque fosse
4_4_2_1 |  |  |  |  | 1Ø90 - fourreaux bleus (pour les arbres) | ml |  | 809 | 0
4_4_2_2 |  |  |  |  | 1Ø90 - fourreaux bleus (pour les vivaces et arbustes) | ml |  | 682 | 0
4_4_3_1 |  |  |  | Chambre de comptage visitable |  | U |  | 4 | 0
4_4_4_1 |  |  |  | Fourniture et pose d’un disconnecteur SOCLA DN65 avec filtres et vannes |  | U |  | 4 | 0
4_4_5_1 |  |  |  | Fourniture et pose d’un double compteur |  | U |  | 4 | 0
4_4_6_1 |  |  |  | Raccordement sur réseau existant |  | U |  | 4 | 0
| Sous-total Réseau d'arrosage primaire | [7 empty] | 0
| Sous-total Réseaux humides | [7 empty] | 0
5_0_0_0 |  | Réseaux secs
5_1_0_0 |  |  | Réseau BT
5_1_1_0 |  |  |  | Fourreaux TPC (y/c déblais/remblais y/c câblette de cuivre nu 25 carré)
5_1_1_1 |  |  |  |  | Pour création de branchement réseau BT 1Ø160 - fourreaux rouges | ml |  | 17 | 0
5_1_1_2 |  |  |  |  | Pour dérivations individuelles courants 1Ø90 - fourreaux rouges | ml |  | 59 | 0
5_1_1_3 |  |  |  |  | Pour équipements (caméras, …) 1Ø90 - fourreaux rouges | ml |  | 888 | 0
5_1_1_4 |  |  |  |  | Enfouissement réseaux aériens (traversées) 1Ø90 - fourreaux rouges | ml |  | 154 | 0
5_1_2_0 |  |  |  | Fourreaux TPC (hors déblais/remblais y/c câblette de cuivre nu 25 carré)
5_1_2_1 |  |  |  |  | Pour équipements (caméras, …) 1Ø90 - fourreaux rouges | ml |  | 847 | 0
5_1_3_1 |  |  |  | Remontée de fourreaux dans coffret électrique hors tension |  | U |  | 3 | 0
| Sous-total Réseau BT | [7 empty] | 0
5_2_0_0 |  |  | Réseau télécom
5_2_1_0 |  |  |  | Fourreaux PVC (y/c déblais/remblais)
5_2_1_1 |  |  |  |  | 2Ø42/45 | ml |  | 15 | 0
5_2_1_2 |  |  |  |  | 3Ø42/45 | ml |  | 15 | 0
5_2_1_3 |  |  |  |  | 4Ø42/45 | ml |  | 15 | 0
5_2_1_4 |  |  |  |  | 5Ø42/45 | ml |  | 43 | 0
5_2_1_5 |  |  |  |  | 7Ø42/45 | ml |  | 463 | 0
5_2_1_6 |  |  |  |  | Enfouissement réseaux aériens (traversées) 5Ø42/45 | ml |  | 149 | 0
5_2_1_7 |  |  |  |  | 1Ø63 | ml |  | 20 | 0
5_2_1_8 |  |  |  |  | 1Ø90 | ml |  | 50 | 0
5_2_2_0 |  |  |  | Chambre de tirage (y/c tampon)
5_2_2_1 |  |  |  |  | Chambre L2T | U |  | 6 | 0
5_2_2_2 |  |  |  |  | Chambre L2C | U |  | 1 | 0
5_2_2_3 |  |  |  |  | Chambre L3T | U |  | 9 | 0
5_2_2_4 |  |  |  |  | Chambre L3C | U |  | 1 | 0
5_2_2_5 |  |  |  |  | Chambre K2C | U |  | 1 | 0
5_2_3_1 |  |  |  | Pénétration et raccordement de réseau sur chambre existante |  | U |  | 21 | 0
| Sous-total Réseau télécom | [7 empty] | 0
5_3_0_0 |  |  | Réseaux Vidéosurveillance
5_3_1_0 |  |  |  | Fourreaux PVC (y/c déblais/remblais)
5_3_1_1 |  |  |  |  | Courants faibles Vidéo/fibre/wifi - 4PVC 42/45 | ml |  | 871 | 0
5_3_2_0 |  |  |  | Réalisation de massifs support
5_3_2_1 |  |  |  |  | Massif avec platine 30x30 pour caméra | U |  | 15 | 0
5_3_3_0 |  |  |  | Chambre de tirage (y/c tampon)
5_3_3_1 |  |  |  |  | Chambre L1T | U |  | 24 | 0
5_3_4_0 |  |  |  | Fourniture et pose de coffret électrique de branchement HN 60-E/S-02
5_3_4_1 |  |  |  |  | Socle simple + coffret CIBE C100P100 y/c appareillage | U |  | 2 | 0
5_3_5_1 |  |  |  | Raccordement sur réseau existant |  | U |  | 16 | 0
| Sous-total Réseaux Vidéosurveillance | [7 empty] | 0
5_4_0_0 |  |  | Réseau SLT
5_4_1_0 |  |  |  | Fourreaux TPC (y/c déblais/remblais)
5_4_1_1 |  |  |  |  | SLT 1Ø63 | ml |  | 22 | 0
5_4_1_2 |  |  |  |  | SLT 1Ø90 | ml |  | 237 | 0
5_4_1_3 |  |  |  |  | Sorties de boucles 1Ø40 | ml |  | 83 | 0
5_4_2_0 |  |  |  | Chambre de tirage (y/c tampon)
5_4_2_1 |  |  |  |  | Chambre de tirage 40x40, 400kN | U |  | 5 | 0
5_4_3_1 |  |  |  | Raccordement sur réseau existant |  | U |  | 2 | 0
| Sous-total Réseau SLT | [7 empty] | 0
5_5_0_0 |  |  | Eclairage Public
5_5_1_0 |  |  |  | Fourreaux TPC (hors déblais/remblais)
5_5_1_1 |  |  |  |  | Courants forts ECL 1Ø75 - fourreaux rouges | ml |  | 2191 | 0
5_5_2_1 |  |  |  | Fourniture et pose de câblette cuivre nu 25mm² |  | ml |  | 2228 | 0
5_5_3_0 |  |  |  | Fourniture de câbles cuivre d'éclairage
5_5_3_1 |  |  |  |  | Câble de distribution aérienne d'éclairage - Torsadé ALU 4x16mm² | ml |  | 347 | 0
5_5_3_2 |  |  |  |  | Câbles cuivre d'éclairage de type U1000R2V 4x16mm² | ml |  | 2112 | 0
5_5_3_3 |  |  |  |  | Câbles cuivre d'éclairage de type U1000R2V 4x10mm² | ml |  | 116 | 0
5_5_4_1 |  |  |  | Remontées aéro-souterraines |  | U |  | 89 | 0
5_5_5_0 |  |  |  | Matériel d'ancrage et scellement (y/c goulotte de protection)
5_5_5_1 |  |  |  |  | Pour applique en façade | U |  | 89 | 0
5_5_6_0 |  |  |  | Chambre de tirage (y/c tampon)
5_5_6_1 |  |  |  |  | Chambre de tirage 50x50, 250kN | U |  | 22 | 0
5_5_6_2 |  |  |  |  | Chambre de tirage 50x50, 400kN | U |  | 22 | 0
5_5_7_0 |  |  |  | Rep_01 Ensemble fonctionnel 1FV 6m
5_5_7_1 |  |  |  |  | Fourniture d'un mât cylindroconique de 6m conforme à la FTI, y compris toutes sujétions | U |  | 2 | 0
5_5_7_2 |  |  |  |  | Réalisation d'un massif conforme aux prescriptions du fabricant, y/c toutes sujétions et terrassements | U |  | 2 | 0
5_5_7_3 |  |  |  |  | Fourniture d'une crosse de déport 1000mm conforme à la FTI, y compris toutes sujétions | U |  | 2 | 0
5_5_7_4 |  |  |  |  | Fourniture d'une lanterne Ø 500 mm conforme à la FTI, y compris toutes sujétions | U |  | 2 | 0
5_5_7_5 |  |  |  |  | Pose de l'ensemble, raccordement et réglages photométriques conforme au CCTP, y compris toutes sujétions | U |  | 2 | 0
5_5_8_0 |  |  |  | Rep_02,1 Applique fonctionnelle façade 1FV 6m
5_5_8_1 |  |  |  |  | Fourniture d'une crosse de déport 1000mm conforme à la FTI, y compris toutes sujétions | U |  | 24 | 0
5_5_8_2 |  |  |  |  | Fourniture d'une lanterne Ø 500 mm conforme à la FTI, y compris toutes sujétions | U |  | 24 | 0
5_5_8_3 |  |  |  |  | Pose de l'ensemble, raccordement et réglages photométriques conforme au CCTP, y compris toutes sujétions | U |  | 24 | 0
5_5_9_0 |  |  |  | Rep_02,2 Applique fonctionnelle façade 1FV 5m
5_5_9_1 |  |  |  |  | Fourniture d'une crosse de déport 1000mm conforme à la FTI, y compris toutes sujétions | U |  | 37 | 0
5_5_9_2 |  |  |  |  | Fourniture d'une lanterne Ø 500 mm conforme à la FTI, y compris toutes sujétions | U |  | 37 | 0
5_5_9_3 |  |  |  |  | Pose de l'ensemble, raccordement et réglages photométriques conforme au CCTP, y compris toutes sujétions | U |  | 37 | 0
5_5_10_0 |  |  |  | Rep_03 Ensemble fonctionnel façade 1FA 5M
5_5_10_1 |  |  |  |  | Fourniture d'une applique conforme à la FTI, y compris toutes sujétions | U |  | 3 | 0
5_5_10_2 |  |  |  |  | Pose de l'ensemble, raccordement et réglages photométriques conforme au CCTP, y compris toutes sujétions | U |  | 3 | 0
5_5_11_0 |  |  |  | Rep_04 Colonne 5M
5_5_11_1 |  |  |  |  | Fourniture d'une colonne lumineuse de 5m conforme à la FTI, y compris toutes sujétions | U |  | 12 | 0
5_5_11_2 |  |  |  |  | Réalisation d'un massif conforme aux prescriptions du fabricant, y/c toutes sujétions et terrassements | U |  | 12 | 0
5_5_11_3 |  |  |  |  | Pose de l'ensemble, raccordement et réglages photométriques conforme au CCTP, y compris toutes sujétions | U |  | 12 | 0
5_5_12_0 |  |  |  | Rep_10 Petit projecteur d'accentuation
5_5_12_1 |  |  |  |  | Fourniture d'un petit projecteur conforme à la FTI, y compris toutes sujétions | U |  | 2 | 0
5_5_12_2 |  |  |  |  | Fourniture d'un bras de fixation conforme à la FTI, y compris toutes sujétions | U |  | 2 | 0
5_5_12_3 |  |  |  |  | Pose de l'ensemble, raccordement et réglages photométriques conforme au CCTP, y compris toutes sujétions | U |  | 2 | 0
5_5_13_0 |  |  |  | Rep_11 Grand projecteur d'accentuation
5_5_13_1 |  |  |  |  | Fourniture d'un grand projecteur conforme à la FTI, y compris toutes sujétions | U |  | 8 | 0
5_5_13_2 |  |  |  |  | Fourniture d'un bras de fixation conforme à la FTI, y compris toutes sujétions | U |  | 8 | 0
5_5_13_3 |  |  |  |  | Pose de l'ensemble, raccordement et réglages photométriques conforme au CCTP, y compris toutes sujétions | U |  | 8 | 0
5_5_14_0 |  |  |  | Rep_20 Grand mât Droplettes
5_5_14_1 |  |  |  |  | Fourniture d'un mât cylindroconique spéciale de 7m conforme à la FTI, y compris toutes sujétions | U |  | 4 | 0
5_5_14_2 |  |  |  |  | Fourniture d'une couronne lumineuse avec filet et réflecteurs démontable conforme à la FTI, y compris toutes sujestions | U |  | 3 | 0
5_5_14_3 |  |  |  |  | Réalisation d'un massif conforme aux prescriptions du fabricant, y compris toutes sujétions | U |  | 4 | 0
5_5_14_4 |  |  |  |  | Fourniture d'un projecteur conforme à la FTI, y compris toutes sujétions | U |  | 14 | 0
5_5_14_5 |  |  |  |  | Pose de l'ensemble, raccordement et réglages photométriques conforme au CCTP, y compris toutes sujétions | U |  | 4 | 0
5_5_15_1 |  |  |  | Fourniture, pose et branchement d'une armoire de commande d’éclairage public |  | U |  | 1 | 0
5_5_16_1 |  |  |  | Système de programmation pour abaissement de l'intensité lumineuse |  | FT |  | 11 | 0
| Sous-total Eclairage Public | [7 empty] | 0
| Sous-total Réseaux secs | [7 empty] | 0
6_0_0_0 |  | Voirie et revêtements
6_1_0_0 |  |  | Travaux préalables aux revêtements
6_1_1_0 |  |  |  | Remplacement de tampon de regard existant par tampon fonte et mise à la côte
6_1_1_1 |  |  |  |  | Bouche à clé | U |  | 147 | 0
6_1_1_2 |  |  |  |  | Poteau et borne incendie | U |  | 2 | 0
6_1_1_3 |  |  |  |  | Chambres de tirage simple trappe (BT, Fibre) et 2 trappes (type L2T/C) | U |  | 45 | 0
6_1_1_4 |  |  |  |  | Chambres de tirage 3 trappes type L3T/C | U |  | 19 | 0
6_1_1_5 |  |  |  |  | Chambres de tirage 5 trappes télécom | U |  | 2 | 0
6_1_1_6 |  |  |  |  | Regard AEP/Gaz type moyen (<50x50cm) | U |  | 111 | 0
6_1_1_7 |  |  |  |  | Regard EP/EU type moyen (<50x50cm) | U |  | 173 | 0
6_1_1_8 |  |  |  |  | Regard EP/EU type grand (>50x50cm) | U |  | 72 | 0
6_1_2_0 |  |  |  | Remplacement de tampon de regard existant par tampon fonte et mise à la côte (hors fourniture)
6_1_2_1 |  |  |  |  | Regard EP/EU type moyen (<50x50cm) | U |  | 160 | 0
6_1_2_2 |  |  |  |  | Regard EP/EU type grand (>50x50cm) | U |  | 44 | 0
| Sous-total Travaux préalables aux revêtements | [7 empty] | 0
6_2_0_0 |  |  | Bordures et caniveaux
6_2_1_0 |  |  |  | Bordures en pierre calcaire (founiture et pose)
6_2_1_1 |  |  |  |  | B1 - Bordure de pierre calcaire flammée, chanfreinée, largeur 15 cm - hauteur 24 cm - L100cm, hvue var. | ml |  | 2325 | 0
6_2_1_2 |  |  |  |  | B1 - Bordure particulière (courbe, … ) de pierre calcaire flammée, chanfreinée, largeur 15 cm - hauteur 24 cm, hvue var. | ml |  | 275 | 0
6_2_1_3 |  |  |  |  | B2 - Bordure de pierre calcaire flammée, chanfreinée, largeur 30 cm - hauteur 24 cm - L100cm, hvue var. | ml |  | 255 | 0
6_2_1_4 |  |  |  |  | B3 - Bordure de pierre calcaire flammée, chanfreinée, largeur 70 cm - hauteur 24 cm - L100cm, hvue var. | ml |  | 260 | 0
6_2_2_0 |  |  |  | Bordures en béton (founiture et pose)
6_2_2_1 |  |  |  |  | Bordure béton, largeur 15 cm - hauteur 24 cm - L100cm, hvue var. | ml |  | 870 | 0
6_2_2_2 |  |  |  |  | Bordure particulière (courbe, … ) béton, chanfreinée, largeur 15 cm - hauteur 24 cm, hvue var. | ml |  | 225 | 0
6_2_2_3 |  |  |  |  | Bordure béton, largeur 70 cm - hauteur 24 cm - L100cm, hvue var. | ml |  | 280 | 0
6_2_3_0 |  |  |  | Caniveaux en pierre calcaire (founiture et pose)
6_2_3_1 |  |  |  |  | CS1 - Caniveau en pierre calcaire flammée, largeur 20 cm | ml |  | 990 | 0
6_2_3_2 |  |  |  |  | CC1 - Caniveau en pierre calcaire flammée, largeur 40 cm | ml |  | 45 | 0
6_2_4_0 |  |  |  | Caniveaux en béton (founiture et pose)
6_2_4_1 |  |  |  |  | CS1 - Caniveau en béton, largeur 20 cm | ml |  | 1560 | 0
6_2_5_0 |  |  |  | Emmarchements de pierre calcaire (founiture et pose)
6_2_5_1 |  |  |  |  | M0 - Marche de pierre calcaire flammée pour accès logement, largeur 40 cm - hauteur 15 cm - L100cm | ml |  | 208 | 0
6_2_5_2 |  |  |  |  | M1 - Marche de pierre calcaire flammée, rainurée, largeur 40 cm - hauteur 15 cm - L100cm | ml |  | 505 | 0
6_2_6_0 |  |  |  | Blocs de pierre calcaire (founiture et pose)
6_2_6_1 |  |  |  |  | BB1 et BB2 - Bloc de pierre calcaire faces vues adoucies , vue 40cm, largeur 40 cm - hauteur 50 cm - L100cm | ml |  | 81 | 0
6_2_6_2 |  |  |  |  | P1 - Bloc de pierre calcaire 4 faces vues adoucies adoucies, vue 40cm, largeur 40 cm - hauteur 50 cm - L40cm | U |  | 368 | 0
6_2_7_0 |  |  |  | Volige acier (fourniture et pose)
6_2_7_1 |  |  |  |  | Volige acier, ep.4mm, hauteur 15 cm - Lvariable | ml |  | 110 | 0
| Sous-total Bordures et caniveaux | [7 empty] | 0
6_3_0_0 |  |  | Structures de revêtements
6_3_1_1 |  |  |  | Fourniture et mise en œuvre de remblais fluides autostables |  | m3 |  | 55 | 0
6_3_2_0 |  |  |  | Béton de voirie
6_3_2_1 |  |  |  |  | Voirie - Béton BC5 - 19cm | m2 |  | 1980 | 0
6_3_2_2 |  |  |  |  | Bande active et entrées charretière - Béton BC5 - 16cm | m2 |  | 1249 | 0
6_3_2_3 |  |  |  |  | Trottoirs - Béton BC3 - 12cm | m2 |  | 1224 | 0
6_3_2_4 |  |  |  |  | Bétons maîgres provisoires pour couverture de tranchée réseaux | m2 |  | 304 | 0
6_3_3_0 |  |  |  | Mélange grave traitée
6_3_3_1 |  |  |  |  | Grave Ciment 0/20 - ep. 20cm | m2 |  | 7993 | 0
6_3_3_2 |  |  |  |  | Grave Ciment 0/20 - ep. 10cm | m2 |  | 1649 | 0
| Sous-total Structures de revêtements | [7 empty] | 0
6_4_0_0 |  |  | Revêtements bitumineux
6_4_1_0 |  |  |  | Enrobés hydrocarbonés mis en œuvre au finisher (y/c couches d'impregnation et d'accrochage)
6_4_1_1 |  |  |  |  | Voirie - BBSG ép. 4cm - colorés (pour PC) | m2 |  | 1649 | 0
6_4_1_2 |  |  |  |  | Voirie - BBSG ép. 6cm - noirs | m2 |  | 3624 | 0
6_4_1_3 |  |  |  |  | Voirie - GB3 ép.19cm | m2 |  | 3188 | 0
6_4_1_4 |  |  |  |  | Voirie - GB3 ép.15cm | m2 |  | 436 | 0
| Sous-total Revêtements bitumineux | [7 empty] | 0
6_5_0_0 |  |  | Revêtements de surface
6_5_1_0 |  |  |  | Pavés y/c lit de pose
6_5_1_1 |  |  |  |  | Voirie - Pavés granit réemploi sciés - joint mortier - Épaisseur 13 cm (yc lit de pose mortier sur ép. 4cm) | m2 |  | 1390 | 0
6_5_1_2 |  |  |  |  | Bande active et entrées charretière - Pavés granit jaune réemploi sciés - joint mortier - Épaisseur 13 cm (yc lit de pose mortier sur ép. 4cm) | m2 |  | 875 | 0
6_5_1_3 |  |  |  |  | Trottoirs - Pavés granit jaune réemploi sciés - joint mortier - Épaisseur 10 cm (yc lit de pose sable sur ép. 4cm) | m2 |  | 860 | 0
6_5_1_4 |  |  |  |  | Trottoirs - Pavés granit jaune réemploi sciés - joint sable - Épaisseur 13 cm (yc lit de pose sable sur ép. 4cm) | m2 |  | 684.6 | 0
6_5_1_5 |  |  |  |  | Pavés granit jaune neufs sciés - joint mortier - Épaisseur 13 cm (yc lit de pose sable sur ép. 4cm) | m2 |  | 1630 | 0
6_5_3_0 |  |  |  | Béton avec agrégats calcaire - finition bouchardée
6_5_3_1 |  |  |  |  | Béton – Épaisseur 16 cm (circulé bande active) | m2 |  | 1850 | 0
6_5_3_2 |  |  |  |  | Béton – Épaisseur 12 cm (non circulé) | m2 |  | 6144 | 0
6_5_4_1 |  |  |  | Urbalith ou équivalent – Épaisseur 4 cm (non circulé) |  | m2 |  | 888 | 0
6_5_5_0 |  |  |  | Dalles podotactiles
6_5_5_1 |  |  |  |  | Dalles podotactiles - Béton contrastée - Module (110x40x10 cm) - Épaisseur 10 cm | U |  | 12 | 0
| Sous-total Revêtements de surface | [7 empty] | 0
| Sous-total Voirie et revêtements | [7 empty] | 0
7_0_0_0 |  | Fontainerie
7_1_0_0 |  |  | Ouvrages divers
7_1_1_1 |  |  |  | Génie Civil - Local technique enterré (yc soutènement, maintien hors d'eau, béton de protection, ...) |  | FT |  | 1 | 0
7_1_2_1 |  |  |  | Etanchéité résine |  | m2 |  | 12 | 0
7_1_3_1 |  |  |  | Revêtement et blocs de pierre calcaires |  | FT |  | 1 | 0
7_1_4_1 |  |  |  | Remplissage automatique, sondes et compteur d'eau |  | FT |  | 1 | 0
7_1_5_1 |  |  |  | Effet d'eau moussant |  | FT |  | 1 | 0
7_1_6_1 |  |  |  | Filtration et traitement |  | FT |  | 1 | 0
7_1_7_1 |  |  |  | Relevage, vidande et trop plein |  | FT |  | 1 | 0
7_1_8_1 |  |  |  | Serrurerie |  | FT |  | 1 | 0
7_1_9_1 |  |  |  | Electricité |  | FT |  | 1 | 0
7_1_10_1 |  |  |  | Illumination |  | FT |  | 1 | 0
7_1_11_1 |  |  |  | Finition et mise en route |  | FT |  | 1 | 0
| Sous-total Ouvrages divers | [7 empty] | 0
| Sous-total Fontainerie | [7 empty] | 0
8_0_0_0 |  | Génie civil et maçonnerie
8_1_0_0 |  |  | Escalier
8_1_1_1 |  |  |  | Réalisation d’escaliers en béton armé y/c fondations et appuis |  | FT |  | 2 | 0
8_1_2_1 |  |  |  | Réalisation de rampes en béton armé y/c fondations et appuis |  | FT |  | 1 | 0
| Sous-total Escalier | [7 empty] | 0
8_2_0_0 |  |  | Ouvrages divers
8_2_1_1 |  |  |  | Réfection d'ouvrage existant |  | m2 |  | 10 | 0
8_2_2_1 |  |  |  | Réalisation de murets et murs de soutènement (finition bouchardée) |  | FT |  | 1 | 0
8_2_3_0 |  |  |  | Banquette en béton (finition bouchardée) yc couvertine pierre calcaire
8_2_3_1 |  |  |  |  | BA1 et BA2 - Banquette en béton agrégats calcaire (larg. 40cm - hauteur 70cm), yc couvertine en pierre calcaire (larg. 60 cm - ep. 8 cm) | ml |  | 44 | 0
| Sous-total Ouvrages divers | [7 empty] | 0
| Sous-total Génie civil et maçonnerie | [7 empty] | 0
9_0_0_0 |  | Mobilier urbain, serrurerie et équipements
9_1_0_0 |  |  | Habillage de coffrets existants
9_1_1_0 |  |  |  | Habillage de coffrets existants
9_1_1_1 |  |  |  |  | Habillage de coffret type S (type coffret S22 Largeur 40cm Profondeur 25cm Ht1m) | U |  | 5 | 0
9_1_1_2 |  |  |  |  | Habillage de coffret type M (REMBT Largeur 80cm Ht1m) | U |  | 5 | 0
9_1_1_3 |  |  |  |  | Habillage de coffret type L (Armoires >Ht1m) | U |  | 5 | 0
| Sous-total Habillage de coffrets existants | [7 empty] | 0
9_2_0_0 |  |  | Mobilier urbain et serrurerie
9_2_1_0 |  |  |  | Fourniture et pose de mobilier urbain
9_2_1_1 |  |  |  |  | Potelet acier (SERI FA 28 gamme Neptune ou équivalent) (y/c fixe et tête blanche) (diam. 12,7 cm, hauteur hors 100 cm) | U |  | 82 | 0
9_2_1_2 |  |  |  |  | Arceaux vélos (Ville de Marseille, type Urban NT ou équivalent) (tube diam.33mm, larg; 100cm, hauteur hors sol 90 cm) | U |  | 83 | 0
9_2_1_3 |  |  |  |  | Arceaux motos ("épingle" , type INGENIA Buis ou équivalent) (larg. 16,7cm, hauteur hors sol 50cm) | U |  | 32 | 0
9_2_1_4 |  |  |  |  | Bornes semi-automatiques (URBAN NT BGSA280 ou équivalent) (diam. 12,7cm, hauteur hors sol 60cm, hauteur totale 80cm) | U |  | 12 | 0
9_2_1_5 |  |  |  |  | Corbeilles acier 70L (Ville de Marseille, type SineuGraff ou équivalent) (diam. 50cm, hauteur hors sol 78cm) | U |  | 26 | 0
9_2_1_6 |  |  |  |  | Table de pique-nique (Vestre April ou équivalent) (larg. 72cm, hauteur hors sol 74cm, L 151cm) | U |  | 6 | 0
9_2_1_7 |  |  |  |  | Banc (Vestre April ou équivalent) (larg. 366cm, hauteur hors sol 45cm, L 151cm) | U |  | 12 | 0
9_2_1_8 |  |  |  |  | Fontaine à boire+avaloir (Type URBIDERMIS Atlantica ou équivalent) (larg. 30cm, hauteur hors sol 110cm,L 15cm, Lgrille:92cm) | U |  | 2 | 0
9_2_1_9 |  |  |  |  | Transat (Vestre April ou équivalent) (larg. 77cm, hauteur hors-sol 45cm, L 167cm) | U |  | 4 | 0
9_2_1_10 |  |  |  |  | Chaise simple (Vestre April ou équivalent) (larg. 52cm, hauteur hors-sol 45cm, L 52cm) | U |  | 4 | 0
9_2_2_0 |  |  |  | Fourniture et pose de serrurerie
9_2_2_1 |  |  |  |  | Serrurerie main courante acier galvanisé fer plat (larg. 5cm, hauteur hors sol 80cm) | ml |  | 30 | 0
| Sous-total Mobilier urbain et serrurerie | [7 empty] | 0
9_3_0_0 |  |  | Equipements
9_3_1_0 |  |  |  | Equipements propreté
9_3_1_1 |  |  |  |  | Conteneur mobile OM - 2000L | U |  | 12 | 0
9_3_1_2 |  |  |  |  | Bac à verre contenance 4m3 - yc GC et fixation | U |  | 2 | 0
9_3_2_1 |  |  |  | Réalisation d'une attente pour future borne IRVE |  | U |  | 2 | 0
| Sous-total Equipements | [7 empty] | 0
| Sous-total | [7 empty] | 0
10_0_0_0 |  | Signalisation
10_1_0_0 |  |  | Signalétique horizontale
10_1_1_0 |  |  |  | Réalisation de marquages en peinture blanche spécifiques
10_1_1_1 |  |  |  |  | Dalle signalisation PMR - Béton teinté bleu+logo PMR blanc - Pièce (88x88x10 cm) | U |  | 2 | 0
10_1_1_2 |  |  |  |  | LIVRAISON | U |  | 9 | 0
10_1_1_3 |  |  |  |  | DEPOSE MINUTE | U |  | 4 | 0
10_1_1_4 |  |  |  |  | MOTOS | U |  | 8 | 0
10_1_1_5 |  |  |  |  | DEUX ROUES | U |  | 6 | 0
10_1_1_6 |  |  |  |  | Cycles | U |  | 81 | 0
| Sous-total Signalétique horizontale | [7 empty] | 0
10_2_0_0 |  |  | Signalisation verticale
10_2_1_0 |  |  |  | Fourniture et pose de poteau de signalisation de police
10_2_1_1 |  |  |  |  | Panneau "normal" + poteau de section 40x80 + massif | U |  | 34 | 0
10_2_1_2 |  |  |  |  | Panneau de jalonnement directionnel routier | U |  | 3 | 0
10_2_1_3 |  |  |  |  | Panonceau M9v2 | U |  | 9 | 0
10_2_1_4 |  |  |  |  | Poteau + massif jalonnement | U |  | 3 | 0
| Sous-total Signalisation verticale | [7 empty] | 0
| Sous-total Signalisation | [7 empty] | 0
11_0_0_0 |  | Essais et contôles
11_1_0_0 |  |  | Essais de réseaux humides
11_1_1_1 |  |  |  | Essais, contrôles et réception des réseaux d'assainissement EP |  | FT |  | 11 | 0
11_1_2_1 |  |  |  | Essais, contrôles et réception des réseaux d'assainissement EU |  | FT |  | 11 | 0
11_1_3_0 |  |  |  | Inspection télévisée
11_1_3_1 |  |  |  |  | Sur réseaux existants pendant la période de préparation | ml |  | 2210 | 0
11_1_3_2 |  |  |  |  | En fin de chantier dans le cadre de la remise des DOE | ml |  | 2210 | 0
11_1_4_1 |  |  |  | Essais, contrôles et réception des réseaux d'AEP |  | FT |  | 11 | 0
| Sous-total Essais de réseaux humides | [7 empty] | 0
11_2_0_0 |  |  | Essais de réseaux secs
11_2_1_1 |  |  |  | PV de mandrinage des fourreaux |  | FT |  | 11 | 0
| Sous-total Essais de réseaux secs | [7 empty] | 0
11_3_0_0 |  |  | Essais éclairage
11_3_1_1 |  |  |  | Essais et réglages photométriques |  | U |  | 3 | 0
11_3_2_1 |  |  |  | Présentation des échantillons et demandes d'agrément |  | U |  | 3 | 0
11_3_3_1 |  |  |  | Soirée d'essais de 4h avec 1 nacelle et deux personnes |  | U |  | 3 | 0
| Sous-total Essais éclairage | [7 empty] | 0
11_4_0_0 |  |  | Essais de voirie
11_4_1_1 |  |  |  | Essais, contrôles et réception des tranchées |  | FT |  | 11 | 0
11_4_2_1 |  |  |  | Essais, contrôles et réception des structures de voirie et plateformes béton |  | FT |  | 11 | 0
| Sous-total Essais de voirie | [7 empty] | 0
| Sous-total Essais et contôles | [7 empty] | 0
[5 empty] | MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 0
[5 empty] | TVA | 20% |  |  | 0
. |  |  |  |  | MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 0