## Lot 1
ANNEXE 1 - DEFINITIONS DES INSTALLATIONS
Lot 1 - Maintenance des systèmes de sécurité incendie de marque CHUBB
Prestations de maintenance préventive et corrective des systèmes de sécurité incendie
Site |  | Type centrale Marque | Nbre centrale | Centrale adressable | Nbre points de détection ou DM | Dispositif de détection aspirante (Vesda) | Nbr détecteur à reconditionner suivant préconisation du constructeur | Type CMSI Marque | Nbre de CMSI | Nbre AES ou alimentation | Nbre porte coupe feu | Nbre Clapet coupe feu | Nombre trappe ou volet désenfumage | Exutoire | Ouvrant de facade | Moteurs | Treuils | commande O seule gaz | Commande O/F gaz | Coffrets de relayage | Boitiers BBG | Non stop ascenseur | Tableau de report | Report sur Chanaux | Porte automatique | Nbre visite annuelle | Astreinte
MACON | Les Chanaux | UTI COM | 3 | Oui | 2996 | 4 | 2996 | CMSI COM (CHUBB) | 3 | 23 | 113 | 325 | 136 | 12 | 9 | 41 | 11 | 0 | 10 | 41 |  | 11 | 31 |  | 64 | 2 | Oui
| Les Chanaux (Centre Ambulatoire) | UTI COM | 1 | Oui | 254 | 2 OSID | 254 | CMSI COM (CHUBB) | 1 | 4 | 69 | 9 | 69 | 6 | 9 | 33 | 6 | 5 | 1 | 33 |  |  | 1 |  | 12 | 2 | Oui
| BEL AIR | UTI COM | 1 | Oui | 295 |  | 295 | CMSI COM | 1 | 1 | 21 | 6 | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | Oui
| EHPAD J. CHAUVIRÉ | UTI COM | 1 | Oui | 224 |  | 224 | CMSI COM (CHUBB) | 1 | 1 | 14 |  | 29 | 7 |  | 3 | 7 | 5 |  | 3 |  | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | Oui
| EHPAD P. PFITZENMEYER | UTI COM | 1 | Oui | 316 |  | 316 | CMSI COM (CHUBB) | 1 | 1 |  | 4 | 46 | 30 | 4 | 0 |  | 1 | 6 |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 2 | Oui
| Centre de Santé Mentale de PARAY LE MONIAL | UTI COM | 1 | Oui | 66 |  | 66 | CMSI COM | 1 | 1 | 6 | 7 | 26 |  | 13 | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Non
TOURNUS | Centre Hospitalier de Belnay | UTI COM | 1 | Oui | 871 |  | 871 | CMSI COM (CHUBB) | 1 | 9 | 70 | 109 | 95 |  | 15 | 14 |  | 8 |  | 14 |  | 8 | 24 |  | 3 | 2 | Oui
CHPCB | Les Charmes | UTI COM | 1 | Oui | 1300 |  | 1300 | CMSI COM (CHUBB) | 2 | 9 | 173 | 157 | 126 | 10 | 14 | 52 | 9 | 0 | 1 | 52 |  | 27 | 19 |  | 26 | 1 | Oui
| La Colline | UTI COM | 1 | Oui | 199 |  | 199 | CMSI COM (CHUBB) | 1 | 3 | 28 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |  | 7 | 4 |  | 0 | 1 | Oui
| Roseraie | UTI COM | 1 | Oui | 271 |  | 271 | CMSI COM | 1 | 4 | 32 | 85 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |  | 20 | 6 |  | 13 | 1 | Oui
| La Clayette | UTI COM | 1 | Oui | 682 |  | 682 | CMSI COM (CHUBB) | 1 | 6 | 36 | 113 | 47 | 6 | 2 | 13 | 2 | 2 | 4 | 13 |  | 16 | 5 |  | 13 | 1 | Oui
| Charolles | UTI COM | 1 | Oui | 785 |  | 785 | CMSI COM (CHUBB) | 1 | 2 | 84 | 87 | 84 | 7 | 17 | 35 | 7 | 7 | 1 | 6 |  | 5 | 8 |  | 7 | 1 | Oui
CLUNISOIS | SITE GRIFFON SLV CLUNY | UTI COM | 1 | oui | 46 | 1 | 46 | CMSI COM | 1 |  | 2 | [9 empty] | 5 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | Oui
| SITE GRIFFON HEBERGEMENT CLUNY | ECS UTI COM | 1 | oui | 471 |  | 471 | CMSI COM | 1 |  | 92 | 80 | 185 | 17 | 30 | 19 | 1 | 1 | 17 | 19 | 93 | 3 | 12 |  | 2 | 2 | Oui

## Lot 2
ANNEXE 1 - DEFINITIONS DES INSTALLATIONS
Lot 2 - Maintenance des systèmes de sécurité incendie de marque SIEMENS
Prestations de maintenance préventive et corrective des systèmes de sécurité incendie
Lot | Site | Type centrale Marque | Nbre centrale | Centrale adressable | Nbre points de détection ou DM | Dispositif de détection aspirante (Vesda) | Nbr détecteur à reconditionner suivant préconisation du constructeur | Type CMSI Marque | Nbre de CMSI | Nbre AES ou alimentation | Nbre porte coupe feu | Nbre Clapet coupe feu | Nombre trappe ou volet désenfumage | Exutoire | Ouvrant de facade | Moteurs | Treuils | commande O seule gaz | Commande O/F gaz | Coffrets de relayage | Boitiers BBG | Non stop ascenseur | Tableau de report | Report sur Chanaux | Porte automatique | Nbre visite annuelle | Astreinte
MACON | Les Chanaux (Psychiatrie) | AlgoRex (Cerberus) | 1 + 1 report à distance | Oui | 321 | 7 | 309 | STT 11 | 2 | 7 | 60 | 6 | 39 | 18 | 16 | 5 | 20 | 3 |  | 5 |  | 1 | 3 |  | 2 | 2 | Oui
| EHPAD et USLD de l'Hotel Dieu | AlgoRex (Cerberus) | 1 | Oui | 819 |  | 730 | STT 20 | 1 | 5 | 61 | 5 | 36 | 13 | 3 | 6 | 14 | 2 |  | 6 |  | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | Oui
PCB | EHPAD GUEUGNON | FC2040R | 1 | Oui | 267 |  | 264 | STT 20 | 1 | 3 | 51 |  | 30 | 3 |  | 8 |  |  |  | 2 |  | 13 | 8 |  |  | 2 | Oui
CLUNISOIS | SITE CORSIN TRAMAYES | FC20 | 2 | oui | 428 |  | 392 | STT20 | 1 | 4 | 47 | 31 | 68 | 1 | 6 | 9 |  |  |  | 9 |  | 13 | 7 |  | 4 | 2 | oui

## lot 3
ANNEXE 1 - DEFINITIONS DES INSTALLATIONS
Lot 3 - Maintenance des systèmes de sécurité incendie autres marques
Prestations de maintenance préventive et corrective des systèmes de sécurité incendie
Lot | Site | Type centrale Marque | Nbre centrale | Centrale adressable | Nbre points de détection ou DM | Dispositif de détection aspirante (Vesda) | Nbr détecteur à reconditionner suivant préconisation du constructeur | Type CMSI Marque | Nbre de CMSI | Nbre AES ou alimentation | Nbre porte coupe feu | Nbre Clapet coupe feu | Nombre trappe ou volet désenfumage | Exutoire | Ouvrant de facade | Moteurs | Treuils | commande O seule gaz | Commande O/F gaz | Coffrets de relayage | Boitiers BBG | Non stop ascenseur | Tableau de report | Report sur Chanaux | Porte automatique | Nbre visite annuelle | Astreinte
MACON | Les Chanaux (IFSI) | Type 4 (Chubb)autre marque | 1 | Non | 16 (DM) | [5 empty] | 10 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | Non
| Les Chanaux (Internat) 350 Bd Louis Escande 71018 MACON cedex | TGC4 (Cerberus)autre marque | 1 | Non | 17 |  | 11 | [6 empty] | 1 (fusibles) (escalier) | [11 empty] | 1 | Non
| EHPAD La Providence | Esser IQ8 autre marque | 1 | Oui | 267 |  | 267 | CMSI IQ8 | 1 | 1 | 16 |  | 20 | 11 |  | 4 |  |  | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 1 |  | 2 | Oui
CLUNISOIS | SITE GRIFFON HOTEL DIEU | ESSER 800 | 1 | non | 42 |  | 42 | [13 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | Non
| SITE GRIFFON HOTEL DIEU | NUGELEC 8500 | 1 | non | 48 |  | 48 |  |  | 1 | 3 | [9 empty] | 15 |  |  | 4 |  | 1 | Non