## Partie Forfaitaire
DPGF INSTALLATION POSTE HT/BT MagiQ
Prestations Forfaitaires
Désignation des ouvrages | U | Qté | Prix unitaire € H.T. | Prix Total € HT | Quote-part Approvisionnement / Fournitures en € HT | Quote part Main d'Œuvre en € HT
Etudes d'exécution | ENS |  |  | 0
4.1. Mise en place et Installation des matériels du poste HT | ENS |  |  | 0
4.2. Raccordement des câbles sur le réseau 15 kV boucle 16-17
Fourniture câbles HT 3 x 150mm² cuivre armé, 12/20 kV NFC 33220 IEC 60332-1-2 Nexans | ml
Manutention et passage du câble HT | ENS
Supportage des câbles HT en galerie technique | ENS
Identification et piquage câble HT en galerie technique | U
Contrôle de la liaison HT 772 ver 713 | ENS
Fourniture et réalisation Jonction JTR3 | U
Fourniture et pose CDC avec accessoires | ml
Fourniture et réalisation extrémité E3UIC | U
Contrôle des 2 liaisons HT | ENS
Rebouchage des pénétrations | ENS
Total 4.2. |  |  |  | 0
4.3. Raccordement du transformateur
Fourniture et pose CDC avec accessoires | ml
Fourniture et pose câble HT unipolaire 1 x 35mm² cuivre NF33220 12/20kV | ml
Fourniture et réalisation extrémité E3UIC | U
Contrôle des liaisons HT | ENS
Fourniture et pose clinquants et accessoires | ENS
Total 4.3. |  |  |  | 0
4.4. Raccordements des circuits de terre
Fourniture et pose CDC avec accessoires | ml
Barrette collectrice des terres | U
Terre interconnexion HO7-V-R 1 x 95mm² | ml
Terre des masses HT cuivre nu 1 x 35mm² | ml
Terre équipotentielle cuivre nu 1 x 35mm² | ml
Terre du neutre U1000 RO2V 1 x 120mm² | ml
Terre des masses BT U1000 RO2V 1 x 300mm² | ml
Reprise et raccordement boucle de fond de fouille | ENS
Mise à la terre des huisseries de porte et des grilles de ventillation | ENS
Total 4.4. |  |  |  | 0
4.5. Protection thermique du transformateur
Fourniture, passage et raccordement câble U1000 RO2V 5 G 1,5 mm² | ml
Fourniture, passage et raccordement câble U1000 RO2V 3 G 1,5 mm² | ml
Total 4.5. |  |  |  | 0
4.6. Platine de détection défaut câbles HT
Pose et raccordement Platine FLAIR et 3 tores | ENS
Pose et raccordement voyant de signalisation défaut câble | ENS
Fourniture, passage et raccordement câble U1000 RO2V 5 G 1,5 mm² | ml
Fourniture, passage et raccordement câble U1000 RO2V 3 G 1,5 mm² | ml
Total 4.6. |  |  |  | 0
4.7. Montage, réglage et essais des nouveaux verrouillages | ENS |  |  | 0
4.8. Coffret de prises de courant
Fourniture, pose et raccordement coffret PC | U
Fourniture, passage et raccordement câble U1000 RO2V 5 G 6 mm² | ml
Total 4.8. |  |  |  | 0
4.9. Reprise et raccordement des câbles d’alimentation éclairage et BAES laissés en attente | ENS |  |  | 0
4.10. GTC
Fourniture, passage et raccordement câble U1000 RO2V 5 G 1,5mm² | ml
Fourniture, passage et raccordement câble 7 x 0,75mm² blindé | ml
Fourniture et pose boite 100*100 | U
Total 4.10. |  |  |  | 0
4.11. Fourniture et mise en place de tous les repérages | ENS |  |  | 0
4.12. Mise en place de tout le matériel de sécurité | ENS |  |  | 0
5.9 Remise des documents et du DOE | ENS |  |  | 0
TOTAL TRAVAUX (hors taxes) |  |  |  | 0 | € | €

## Devis Préalable
DPGF INSTALLATION POSTE HT/BT MagiQ
Prestations sur devis préalable
| ETUDE |  | TRAVAUX
MAIN D'ŒUVRE | Désignation qualification | Taux horaire € HT | Désignation qualification | Taux horaire € HT
Taux N° 1
Taux N°2
Taux N°3
Taux N° 4
Coefficient de peines et soins applicable au prix d'achat HT des fournitures et équipements
coefficient de peines et soins applicable au prix d'achat HT des sous-traitances