# N° COMMANDE :			N°FACTURE INT. :			(N° MARCHE) :

Livraison

Date de la livraison :____/____/____			Nom du réceptionnaire biomédical :

Aspect visuel des colis :          	 Bon état	 Endommagé

En présence du fournisseur : 	Réception complète/BL :		OUI   		NON   

Réception complète/commande :	OUI   		NON   

## Fiche d’Identité du DM

| Nom et code UF d’affectation : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Localisation : |  |  |

| Fournisseur : |  |
| --- | --- |
| Type d’appareil : |  |
| Marque : |  |
| Désignation* : |  |
| Numéro de série* : |  |
| N° inventaire biomédical* : |  |

* cf détails joints si besoin

Vérification

| Présence du fournisseur : | Oui |  | Non |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Présence d’un manuel d’utilisation en français et protocole de vérification éventuel : | Oui |  | Non |  |
| Présence des protocoles d’entretien et de désinfection : | Oui |  | Non |  |
| Présence du manuel technique : | Oui |  | Non |  |
| Présence du protocole de maintenance préventive : | Oui |  | Non |  |
| Présence du marquage CE sur l’appareil : | Oui |  | Non |  |
| Interface utilisateur en français ou pictogramme : | Oui |  | Non |  |
| Test de fonctionnement du matériel (après montage éventuel) : | Oui |  | Non |  |
| Transmission formulaire de formation au fournisseur : | Oui |  | Non |  |

## Mise en Service

| Test et configuration des matériels effectués par le fournisseur : | Oui |  | Non |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anomalies constatées : | Oui |  | Non |  |

Si oui, description rapide de l’anomalie (Toute anomalie constatée entraîne le report de la mise en service) :

| Formation des utilisateurs validée (voir Formulaire de formation) : | Oui |  | Non |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Si non, explication rapide :

# Enregistrement

Si remplacement, n° inventaire biomédical à retirer* :

| Mise à jour de l’inventaire GMAO : | Oui |  | Non |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentation + protocoles transmis aux techniciens chargés de la maintenance : | Oui |  | Non |  |

Date de mise en service :_____/____/____		Date de libération de la retenue de garantie :_____/____/____

| NOM du technicien (ou ingénieur) biomédical: |  | NOM du représentant de l’Unité Fonctionnelle |  | (le Directeur) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date : |  | Date : |  | Date : |  |
| Signature : |  | Signature : |  | Signature : |  |

La signature de ce formulaire déclenche le paiement de la facture…