## Page de Garde
ÉTABLISSEMENT DU SID DE RENNES
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
BPU - bordereaux des prix unitaires
PERSONNE PUBLIQUE
ÉTAT - MINISTÈRE DES ARMÉES
Établissement du Service d'Infrastructure de la Défense de Rennes
Quartier Margueritte – BP 14 – 35998 RENNES CEDEX 9
CHARGÉ DU SUIVI
Établissement du Service d'Infrastructure de la Défense de Rennes
Unité de Soutien de l’Infrastructure de la Défense de Cherbourg
BCRM CHERBOURG
CC04
50100 CHERBOURG EN COTENTIN
OBJET DE LA CONSULTATION
Base de Défense de Cherbourg (50/76)
Marché de travaux de structures métalliques

## Mode d'application des prix
Mode d'application des prix
Les ouvrages exécutés seront évalués et réglés soit par application des prix unitaires du B.P.U. aux quantités correspondantes soit par application des prix forfaitraires prévus à cet effet.
Pour chaque commande, la quantité se rapportant à un prix donné sera obtenue par sommation des quantités élémentaires correspondant à chaque partie d'ouvrage.
Chaque prix du B.P.U. comprend, sauf indication contraire :
Ø l'achat et l'amenée sur le site du chantier, des petites fournitures, des matériels et / ou matériaux nécessaires à la réalisation des prestations,
Ø leur pose et / ou leur mise en œuvre,
Ø l'ensemble des prestations, interventions, travaux, astreintes, formations, encadrements, gestions, fournitures, déplacements, main d'œuvre de toutes natures,
tels que décrits dans le cahier des charges ou stipulés dans le C.C.A.P.

## Lisez-moi
Règles de saisie du BPU
Zone de saisie pour le soumissionaire
Les cellules à renseigner sont les cellules de la colonne D du BPU. Elles doivent être toutes renseignées de façon à ce que le "nombre de prix unitaire à compléter" soit à "0". Les quantités du DE sont données à titre indicatif.
Prix à indiquer
1) Les valeurs des prix HT à renseigner doivent être:
- Soit "0" (Zéro) : le soumissionnaire indique que la prestation est effectuée mais non facturée
- Soit une valeur décimale strictement supérieure à 0 (les centièmes d'euros sont autorisés)
2) Tous les prix doivent être renseignés suivant la règle ci-dessus
Composition coefficient peines et soins
L’entrepreneur définira un coefficient peines et soins unique K1 qui comprendra tous les frais liés à l’acquisition des pièces pour effectuer la maintenance corrective (y compris les frais de port éventuels ou d’acheminement sur site, les frais généraux de la société effectuant l’acquisition, etc…). Ce coefficient s’appliquera sur le prix d’achat de la société qui effectuera l’acquisition des pièces ne figurant pas dans le BPU et qui en assurera la mise en place. Le client est en droit de demander la facture des pièces détachées afin de vérifier la bonne application de ce coefficient. Ce coefficient (K1) sera mentionné dans l’Acte d’engagement.
Calcul du prix de vente dans le cadre d’un prix nouveau Pv = (Coût d’achat des pièces x K1 + Nbre d’heures x Tx) Pv : Prix de vente K1 : Coefficient peines et soins Tx : Taux horaire définit dans le BPU
Composition coefficient qualité renforcée K2
L’entrepreneur définira un coefficient de qualité renforcée K2 qui comprendra tous les frais liés à la prise en compte des prestations de qualité objet d'une commande renforcée (cf. 2.7.2 du CCTP). Ce coefficient s’appliquera sur le prix des prestations travaux hors management de la qualité. Ce coefficient (K2) sera mentionné dans l’Acte d’engagement.
Calcul du prix de vente dans le cadre d'une commande renforcée Pv = (Coût prestations travaux) x K2 K2 : Coefficient qualité renforcée

## Coefficient
Coefficient K1
Case A4 à remplir par l'entreprise
Coefficient peines et soins K1 | Montant prévisionnel de l'équipement supplémentaire sur lequel s'applique K1 | Temps d'intervention en h | Prix de vente
| 200000 | 150 | 0
Coefficient K2
Case A8 à remplir par l'entreprise
Coefficient commande renforcée K2 | Montant prévisionnel de travaux objet d'une commande renforcée sur lequel s'applique K2 | Temps d'intervention en h ouvrier qualifié | Prix de vente
| 2000000 | 800 | 0

## BPU
Bordereau de Prix Unitaire
N° de prix | Libellé | Unité | Prix Unitaire € HT
A000 | Diagnostics |  | A000
A101 | Mesure d'épaisseur résiduelle d'acier sur zone corrodée conformément au §3 du CCTP. | m²
A102 | Mesure d'épaisseur des complexes de peinture existants conformément au §3 du CCTP. | m² |  | nombre de Prix Unitaire(s) en € H.T. à compléter : | 183
A103 | Mesure géométrique conformément au §3 du CCTP | H
B000 | Décapage de peinture - Préparation des surfaces |  | B000
B100 | Travaux réalisés dans les ateliers du titulaire |  | B100
B101 | Nettoyage haute pression des structures ou éléments de structure pour rinçage et enlèvement des dépôts salins, traitement partiel ou global d'un élément. | m²
B102 | Décapage des structures ou éléments de structure, dans le cas où le complexe de peinture contient de l'amiante ou du plomb, comprenant un décapage ultra haute pression et/ou un grenaillage SA2,5 et l'application de la peinture primaire. | m²
B103 | Décapage des structures ou éléments de structure, dans le cas où le complexe de peinture ne contient pas d'amiante ou du plomb, comprenant un grenaillage SA2,5 et l'application de la peinture primaire. | m²
B200 | Travaux à réaliser en dehors des ateliers du titulaire |  | B200
B201 | Mise en chantier pour nettoyage haute pression des dépôts salins et salissures sur les structures, traitement partiel ou global d'une structure. Conformément au §3 du CCTP. | Intervention
B202 | Nettoyage haute pression pour enlèvement des dépôts salins et salissures sur les structures, traitement partiel ou global d'un équipement (y compris le traitement des déchets). Conformément au §3 du CCTP. | m²
B203 | Mise en chantier, confinement (type boite à gants) et plan de retrait AMIANTE pour le traitement d'un élément de structure isolé sur une installation dans le cas où le complexe de peinture contient de l'amiante ou du plomb, comprenant décapage par piquage, grenaillage ou chimique et l'application de la peinture primaire. Conformément au §3 du CCTP. | Intervention
B204 | Traitement d'un élément de structure isolé sur une installation dans le cas où le complexe de peinture contient de l'amiante ou du plomb, comprenant décapage par piquage, grenaillage ou chimique et la peinture primaire, y compris le coût du traitement des déchets. Conformément au §3 du CCTP. | m²
B205 | Mise en chantier et confinement (protection très localisée) pour traitement d'un élément de structure isolé sur une installation dans le cas où le complexe de peinture ne contient pas d'amiante ni de plomb, comprenant un décapage par grenaillage ou piquage et la peinture primaire. Conformément au §3 du CCTP. | Intervention
B206 | Traitement d'un élément de structure isolé sur une installation dans le cas où le complexe de peinture ne contient pas d'amiante ni de plomb, comprenant un décapage par grenaillage ou piquage et la peinture primaire, y compris le coût du traitement des déchets. Conformément au §3 du CCTP. | m²
B207 | Mise en place des installations techniques de chantier, y compris leur confinement (échafaudages et bâches) plus plan de retrait AMIANTE pour le traitement d'une structure complète dans le cas où le complexe de peinture contient de l'amiante ou du plomb, comprenant décapage par Ultra Haute Pression et/ou grenaillage et l'application de la peinture primaire. Conformément au §3 du CCTP. | Intervention
B208 | Location mensuelle (uniquement durant la période des travaux) des installations techniques de chantier AMIANTE, y compris leur confinement (échafaudages et bâches) pour le traitement d'une structure complète dans le cas où le complexe de peinture contient de l'amiante ou du plomb, comprenant décapage par Ultra Haute Pression et/ou grenaillage et l'application de la peinture primaire. Conformément au §3 du CCTP. | au mois
B209 | Mise en place des installations techniques de chantier, pour le traitement d'une structure complété dans le cas où le complexe de peinture ne contient pas d'amiante ou du plomb, comprenant décapage par Ultra Haute Pression et/ou grenaillage et l'application de la peinture primaire. Conformément au §3 du CCTP. | Intervention
B210 | Location mensuelle (uniquement durant la période des travaux) des installations techniques de chantier SANS AMIANTE, pour le traitement d'une structure complète dans le cas où le complexe de peinture ne contient pas d'amiante ou du plomb, comprenant décapage par Ultra Haute Pression et/ou grenaillage et l'application de la peinture primaire. Conformément au §3 du CCTP. | au mois
B211 | Mise en chantier et confinement par bâche (hors échafaudage) pour la réalisation d'un confinement simple peau pour une structure complète. Conformément au §3 du CCTP. | m²
B212 | Mise en chantier et confinement par bâche (hors échafaudage) pour la réalisation d'un confinement double peau pour une structure complète. Conformément au §3 du CCTP. | m²
B213 | Mise en chantier et confinement (hors échafaudage) pour la réalisation d'une protection des sols dans les confinements pour une structure complète. Conformément au §3 du CCTP. | m²
B214 | Traitement sous confinement d'une structure complète dans le cas où le complexe de peinture contient de l'amiante ou du plomb, comprenant décapage par Ultra Haute Pression et/ou grenaillage et la peinture primaire, y compris le coût du traitement des déchets. Conformément au §3 du CCTP. | m²
B215 | Traitement sous confinement d'une structure complète dans le cas où le complexe de peinture contient de l'amiante ou du plomb, comprenant décapage par Ultra Haute Pression et/ou grenaillage et la peinture primaire, y compris le coût du traitement des déchets. Conformément au §3 du CCTP. Prix pour une surface de 100 m² | Unité
B216 | Traitement sous confinement d'une structure complète dans le cas où le complexe de peinture ne contient pas d'amiante ni de plomb, comprenant un décapage par Ultra Haute Pression et/ou un grenaillage et la peinture primaire, y compris le coût du traitement des déchets. Conformément au §3 du CCTP. | m²
B217 | Traitement sous confinement d'une structure complète dans le cas où le complexe de peinture ne contient pas d'amiante ni de plomb, comprenant un décapage par Ultra Haute Pression et/ou un grenaillage et la peinture primaire, y compris le coût du traitement des déchets. Conformément au §3 du CCTP. Prix pour une surface de 100 m² | Unité
C000 | Installation de zones vie sur les sites des travaux |  | C000
C001 | Location mensuelle d'un module de 6,036 ml par 2,436 ml (tout équipé, comprenant un bloc sanitaire douches toilettes) destiné à la création d'une base vie pour les chantiers extérieurs aux ateliers du titulaire conformément au § 2.5 du CCTP. | Unité
C002 | Location mensuelle d'un module de 6,036 ml par 2,436 ml (tout équipé pour une fonction vestiaire des personnels) destiné à la création d'une base vie pour les chantiers extérieurs aux ateliers du titulaire conformément au § 2.5 du CCTP. | Unité
C003 | Location mensuelle d'un module de 6,036 ml par 2,436 ml (tout équipé pour une fonction salle de réunion chantier) destiné à la création d'une base vie pour les chantiers extérieurs aux ateliers du titulaire conformément au § 2.5 du CCTP. | Unité
C004 | Amenée et repli d'un module de 6,036 ml par 2,436 ml destiné à la création d'une base vie pour les chantiers extérieurs aux ateliers du titulaire conformément au § 2.5 du CCTP. | Unité
C005 | Vidange d'une cuve à eaux usées (issue du chantier) avec traitement des déchets pour une rotation de 10 m3 conformément au § 2.5 du CCTP. | Unité
D000 | Réparations sur structures métalliques |  | D000
D100 | Travaux réalisés dans les ateliers du titulaire |  | D100
D101 | Réparation de la partie concernée par reprise des déformations par chauffe et chaudronnage. Conformément au §3 du CCTP. | m²
D102 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de doublante de tôlerie pour tôle de 6 mm. Conformément au §3 du CCTP | m²
D103 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de doublante de tôlerie pour tôle de 8 mm. Conformément au §3 du CCTP | m²
D104 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de doublante de tôlerie pour tôle de 10mm. Conformément au §3 du CCTP | m²
D105 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de doublante de tôlerie pour tôle de 12 à 15mm. Conformément au §3 du CCTP | m²
D106 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de placards encastrés pour tôle de 6 mm, conformément au §3 du CCTP. | m²
D107 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de placards encastrés pour tôle de 8 mm, conformément au §3 du CCTP. | m²
D108 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de placards encastrés pour tôle de 10 mm, conformément au §3 du CCTP. | m²
D109 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de placards encastrés pour tôle de 12 mm, conformément au §3 du CCTP. | m²
D110 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de placards encastrés pour tôle de 15 mm, conformément au §3 du CCTP. | m²
D111 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de placards encastrés pour tôle de 20 mm, conformément au §3 du CCTP. | m²
D112 | Réparation de point d'érosion de coque par rechargement en soudure à l'arc, conformément au §3 du CCTP. | dm²
D113 | Rechargement d'un joint existant en soudure à l'arc, conformément au §3 du CCTP. | ml
D114 | Réalisation d'une passe de 1 ml en soudure, lors de la réalisation d'une liaison soudée multipasses (longueur soudées à multiplier par le nombre de passe), conformément au §3 du CCTP. | ml
D115 | Travaux de découpe et de meulage d'anciennes liaisons soudées avec blanchiment de la tôle support, conformément au §3 du CCTP. | ml
D116 | Travaux de démontage des liaisons boulonnées, vissées ou chevillées (pour chaque point de fixation unitaire), conformément au §3 du CCTP. | Unité
D117 | Travaux de contrôle des couples de serrage des liaisons boulonnées, vissées ou chevillées (pour chaque point de fixation unitaire), conformément au §3 du CCTP. | Unité
D118 | Confection et montage sur site de petits éléments de structure en acier sablé et peint en primaire, pour des sections de profilés inférieures à 600 mm², conformément au §3 du CCTP. | kg
D119 | Confection et montage sur site d'éléments de structure en acier sablé et peint en primaire, pour des sections de profilés comprises entre 600 mm² et 1200 mm², conformément au §3 du CCTP. | kg
D120 | Confection et montage sur site de gros éléments de structure en acier sablé et peint en primaire, pour des sections de profilés comprises entre 1200 mm² et 2400 mm², conformément au §3 du CCTP. | kg
D121 | Confection et montage sur site de gros éléments de structure en acier sablé et peint en primaire, pour des sections de profilés comprises entre 2400 mm² et 4800 mm², conformément au §3 du CCTP. | kg
D122 | Confection et montage sur site de très gros éléments de structure en acier sablé et peint en primaire, pour des sections de profilés supérieures à 4800 mm², conformément au §3 du CCTP. | kg
D123 | Confection et montage sur site d'éléments de structure en acier inoxydable de type 316L, pour toutes les sections de profilés, conformément au §3 du CCTP. | kg
D124 | Confection et montage sur site d'éléments de structure en aluminium marin de type AG 5, pour toutes les sections de profilés, conformément au §3 du CCTP. | kg
D125 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en acier sablé et peint en primaire, conformément au §3 du CCTP. | kg
D126 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en acier protégé par le complexe de peinture anticorrosion, conformément au §3 du CCTP. | kg
D127 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en acier protégé par une galvanisation à chaud, conformément au §3 du CCTP. | kg
D128 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en acier inoxydable de type 316L, conformément au §3 du CCTP. | kg
D129 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en aluminium pour utilisation en milieu marin type AG5, conformément au §3 du CCTP. | kg
D130 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en acier sablé et peint en primaire, surfacés ou comprenant des usinages simples, conformément au §3 du CCTP. | kg
D131 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en acier inoxydable de type 316L, surfacés ou comprenant des usinages simples, conformément au §3 du CCTP. | kg
D132 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en aluminium pour utilisation en milieu marin type AG5, surfacés ou comprenant des usinages simples, conformément au §3 du CCTP. | kg
D133 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en acier sablé et peint en primaire pour réalisation de pièces fortement usinées, conformément au §3 du CCTP. | kg
D134 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en acier inoxydable de type 316L pour réalisation de pièces fortement usinées, , conformément au §3 du CCTP. | kg
D135 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en aluminium pour utilisation en milieu marin type AG5, pour réalisation de pièces fortement usinées, conformément au §3 du CCTP. | kg
D136 | Mobilisation des personnels et préparation du matériel pour la réalisation d'un contrôle par ressuage, conformément au § 3 du CCTP. | Unité
D137 | Réalisation d'un contrôle par ressuage, conformément au §3 du CCTP. | ml
D138 | Mobilisation des personnels et préparation du matériel pour la réalisation d'un contrôle par ultrason, conformément au §3 du CCTP. | Unité
D139 | Réalisation d'un contrôle par ultrason, conformément au §3 du CCTP. | ml
D140 | Mobilisation des personnels et préparation du matériel pour la réalisation d'un contrôle par radio, conformément au §3 du CCTP. | Unité
D141 | Réalisation d'un contrôle par radio, conformément au §3 du CCTP. | cliché
D142 | Mobilisation des personnels et préparation du matériel pour la réalisation d'un contrôle par magnétoscopie, conformément au §3 du CCTP. | Unité
D143 | Réalisation d'un contrôle par magnétoscopie, conformément au §3 du CCTP. | ml
D200 | Travaux à réaliser en dehors des ateliers du titulaire |  | D200
D201 | Réparation de la partie concernée par reprise des déformations par chauffe et chaudronnage. Conformément au §3 du CCTP. | m²
D202 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de doublante de tôlerie pour tôle de 6 mm. Conformément au §3 du CCTP | m²
D203 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de doublante de tôlerie pour tôle de 8 mm. Conformément au §3 du CCTP | m²
D204 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de doublante de tôlerie pour tôle de 10mm. Conformément au §3 du CCTP | m²
D205 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de doublante de tôlerie pour tôle de 12 à 15mm. Conformément au §3 du CCTP | m²
D206 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de placards encastrés pour tôle de 6 mm, conformément au §3 du CCTP. | m²
D207 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de placards encastrés pour tôle de 8 mm, conformément au §3 du CCTP. | m²
D208 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de placards encastrés pour tôle de 10 mm, conformément au §3 du CCTP. | m²
D209 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de placards encastrés pour tôle de 12 mm, conformément au §3 du CCTP. | m²
D210 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de placards encastrés pour tôle de 15 mm, conformément au §3 du CCTP. | m²
D211 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de placards encastrés pour tôle de 20 mm, conformément au §3 du CCTP. | m²
D212 | Réparation de point d'érosion de coque par rechargement en soudure à l'arc, conformément au §3 du CCTP. | dm²
D213 | Rechargement d'un joint existant en soudure à l'arc, conformément au §3 du CCTP. | ml
D214 | Réalisation d'une passe de 1 ml en soudure, lors de la réalisation d'une liaison soudée multipasses (longueur soudées à multiplier par le nombre de passe), conformément au §3 du CCTP. | ml
D215 | Travaux de découpe et de meulage d'anciennes liaisons soudées avec blanchiment de la tôle support, conformément au §3 du CCTP. | ml
D216 | Travaux de démontage des liaisons boulonnées, vissées ou chevillées (pour chaque point de fixation unitaire), conformément au §3 du CCTP. | Unité
D217 | Travaux de démontage des liaisons boulonnées, vissées ou chevillées (par point de fixation unitaire) pour un ensemble de 50 fixations d'une même structure, conformément au §3 du CCTP. | Pour 50 points
D218 | Travaux de contrôle des couples de serrage des liaisons boulonnées, vissées ou chevillées (pour chaque point de fixation unitaire), conformément au §3 du CCTP. | Unité
D219 | Travaux de contrôle des couples de serrage des liaisons boulonnées, vissées ou chevillées (par point de fixation unitaire) pour un ensemble de 50 fixations d'une même structure, conformément au §3 du CCTP. | Pour 50 points
D220 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en acier sablé et peint en primaire, conformément au §3 du CCTP. | kg
D221 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en acier protégé par le complexe de peinture anticorrosion, conformément au §3 du CCTP. | kg
D222 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en acier protégé par une galvanisation à chaud, conformément au §3 du CCTP. | kg
D223 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en acier inoxydable de type 316L, conformément au §3 du CCTP. | kg
D224 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en aluminium pour utilisation en milieu marin type AG5, conformément au §3 du CCTP. | kg
D225 | Mobilisation des personnels et préparation du matériel pour la réalisation d'un contrôle par ressuage, conformément au §3 du CCTP. | Unité
D226 | Réalisation d'un contrôle par ressuage, conformément au §3 du CCTP. | ml
D227 | Mobilisation des personnels et préparation du matériel pour la réalisation d'un contrôle par ultrason, conformément au §3 du CCTP. | Unité
D228 | Réalisation d'un contrôle par ultrason, conformément au §3 du CCTP. | ml
D229 | Mobilisation des personnels et préparation du matériel pour la réalisation d'un contrôle par radio, conformément au §3 du CCTP. | Unité
D230 | Réalisation d'un contrôle par radio, conformément au §3 du CCTP. | cliché
D231 | Mobilisation des personnels et préparation du matériel pour la réalisation d'un contrôle par magnétoscopie, conformément au §3 du CCTP. | Unité
D232 | Réalisation d'un contrôle par magnétoscopie, conformément au §3 du CCTP. | ml
D300 | Fourniture de chemins de roulement : rails, raccordements et accessoires |  | D300
D301 | Fourniture d'un Rail de Type A100 - 70 kg - Longueur 12 m (fabriqué selon la norme DIN536-1) | Unité
D302 | Fourniture d'un Rail de Type A100 - 70 kg - Longueur 15 m (fabriqué selon la norme DIN536-1) | Unité
D303 | Fourniture d'un Rail de Type A100 - 90 kg - Longueur 12 m (fabriqué selon la norme DIN536-1) | Unité
D304 | Fourniture d'un Rail de Type A100 - 90 kg - Longueur 15 m (fabriqué selon la norme DIN536-1) | Unité
D305 | Fourniture d'un Rail de Type A120 - 70 kg - Longueur 12 m (fabriqué selon la norme DIN536-1) | Unité
D306 | Fourniture d'un Rail de Type A120 - 70 kg - Longueur 15 m (fabriqué selon la norme DIN536-1) | Unité
D307 | Fourniture d'un Rail de Type A120 - 90 kg - Longueur 12 m (fabriqué selon la norme DIN536-1) | Unité
D308 | Fourniture d'un Rail de Type A120 - 90 kg - Longueur 15 m (fabriqué selon la norme DIN536-1) | Unité
D309 | Réalisation d'une soudure de raccordement de 2 rails de type A100 ou A120 (70 ou 90 kg) par une société spécialisée | Unité
D310 | Fourniture d'un point fixe destiné au blocage du rail dans son sens axial | Unité
E000 | Protection par galvanisation à chaud |  | E000
E001 | Réalisation d'une protection galvanisée à chaud sur les confections (éléments de structure et accastillages), conformément au §3 du CCTP. | kg
E002 | Brulage de l'ancienne protection galvanisée et réalisation d'une nouvelle protection galvanisée à chaud sur des éléments existants, conformément au §3 du CCTP. | kg
F000 | Anodes |  | F000
F100 | Travaux réalisés dans les ateliers du titulaire |  | F100
F101 | Fourniture et pose d'anodes sacrificielles de type ZH.3Z (de 150 x 150 x 25mm) conformément au §3 du CCTP. | Unité
F102 | Fourniture et pose d'anodes sacrificielles de type ZH.2Z (de 300 x 150 x 40mm) conformément au §3 du CCTP. | Unité
F200 | Travaux à réaliser en dehors des ateliers du titulaire |  | F200
F201 | Fourniture et pose d'anodes sacrificielles de type ZH.3Z (de 150 x 150 x 25mm) conformément au §3 du CCTP. | Unité
F202 | Fourniture et pose d'anodes sacrificielles de type ZH.2Z (de 300 x 150 x 40mm) conformément au §3 du CCTP. | Unité
G000 | Peinture |  | G000
G100 | Travaux réalisés dans les ateliers du titulaire |  | G100
G101 | Travaux de peinture (hors préparation de surface) pour application d'un complexe de type ACQPA C3 ANV 1389 pour structures neuves, conformément au §3 du CCTP. | m²
G102 | Travaux de peinture (hors préparation de surface) pour application d'un complexe de type ACQPA C3 AMV 1388 pour structures en maintenance, conformément au §3 du CCTP. | m²
G103 | Travaux de peinture (hors préparation de surface) pour application d'un complexe de type ACQPA C4 ANV 1390 pour structures neuves, conformément au §3 du CCTP. | m²
G104 | Travaux de peinture (hors préparation de surface) pour application d'un complexe de type ACQPA C4 AMV 436 pour structures en maintenance, conformément au §3 du CCTP. | m²
G105 | Travaux de peinture (hors préparation de surface) pour application d'un complexe de type ACQPA C5 ANV 598 pour structures neuves, conformément au §3 du CCTP. | m²
G106 | Travaux de peinture (hors préparation de surface) pour application d'un complexe de peinture de classe de corrosivité C5 pour structures en maintenance, conformément au §3 du CCTP. | m²
G200 | Travaux à réaliser en dehors des ateliers du titulaire |  | G200
G201 | Travaux de peinture (hors préparation de surface) pour application d'un complexe de type ACQPA C3 ANV 1389 pour structures neuves, conformément au §3 du CCTP. | m²
G202 | Travaux de peinture (hors préparation de surface) pour application d'un complexe de type ACQPA C3 AMV 1388 pour structures en maintenance, conformément au §3 du CCTP. | m²
G203 | Travaux de peinture (hors préparation de surface) pour application d'un complexe de type ACQPA C4 ANV 1390 pour structures neuves, conformément au §3 du CCTP. | m²
G204 | Travaux de peinture (hors préparation de surface) pour application d'un complexe de type ACQPA C4 AMV 436 pour structures en maintenance, conformément au §3 du CCTP. | m²
G205 | Travaux de peinture (hors préparation de surface) pour application d'un complexe de type ACQPA C5 ANV 598 pour structures neuves, conformément au §3 du CCTP. | m²
G206 | Travaux de peinture (hors préparation de surface) pour application d'un complexe de peinture de classe de corrosivité C5 pour structures en maintenance, conformément au §3 du CCTP. | m²
G207 | Plus-value aux prix ci-dessus pour dernière couche antidérapante zone très localisée, conformément au § 3 du CCTP. | m²
G208 | Travaux de marquage peinture sur les revêtements peinture des sols, avec la réalisation des tracés, le dégraissage des surfaces et l'application de la peinture de marquage au ml, conformément au § 3 du CCTP. | ml
I000 | Démolition De structures métalliques |  | I000
I001 | Démolition et évacuation du site de petits éléments de structure en acier, pour des sections de profilés inférieures à 600 mm², conformément au §3 du CCTP. | La Tonne
I002 | Démolition et évacuation du site de structure en acier, pour des sections de profilés comprises entre 600 mm² et 1200 mm², conformément au §3 du CCTP. | La Tonne
I003 | Démolition et évacuation du site de gros éléments de structure en acier, pour des sections de profilés comprises entre 1200 mm² et 2400 mm², conformément au §3 du CCTP. | La Tonne
I004 | Démolition et évacuation du site de gros éléments de structure en acier, pour des sections de profilés comprises entre 2400 mm² et 4800 mm², conformément au §3 du CCTP. | La Tonne
I005 | Démolition et évacuation du site de très gros éléments de structure en acier, pour des sections de profilés supérieures à 4800 mm², conformément au §3 du CCTP. | La Tonne
I006 | Démolition et évacuation du site d'éléments de structure en acier inoxydable, pour toutes les sections de profilés, conformément au §3 du CCTP. | La Tonne
I007 | Démolition et évacuation du site d'éléments de structure en aluminium, pour toutes les sections de profilés, conformément au §3 du CCTP. | La Tonne
I008 | Nettoyage et évacuation vers un centre agréé des gravats et déchets divers issus de la déconstruction des structures, conformément au §3 du CCTP. | La Tonne
J000 | Grutage et travaux sur nacelles ou échafaudages lors des interventions sur site |  | J000
J001 | Intervention avec une grue de type 30 tonnes au pied de la grue, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée
J002 | Intervention avec une grue de type 30 tonnes au pied de la grue demi journée supplémentaire sur site hors mobilisation et démobilisation, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée
J003 | Intervention avec une grue de type 60 tonnes au pied de la grue, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée
J004 | Intervention avec une grue de type 60 tonnes au pied de la grue demi journée supplémentaire sur site hors mobilisation et démobilisation, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée
J005 | Intervention avec une grue de type 80 tonnes au pied de la grue, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée
J006 | Intervention avec une grue de type 80 tonnes au pied de la grue demi journée supplémentaire sur site hors mobilisation et démobilisation, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée
J007 | Intervention avec une grue de type 100 tonnes au pied de la grue, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée
J008 | Intervention avec une grue de type 100 tonnes au pied de la grue demi journée supplémentaire sur site hors mobilisation et démobilisation, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée
J009 | Intervention avec une grue de type 130 tonnes au pied de la grue, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée
J010 | Intervention avec une grue de type 130 tonnes au pied de la grue demi journée supplémentaire sur site hors mobilisation et démobilisation, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée
J011 | Intervention avec une grue de type 160 tonnes au pied de la grue, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée
J012 | Intervention avec une grue de type 160 tonnes au pied de la grue demi journée supplémentaire sur site hors mobilisation et démobilisation, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée
J013 | Intervention avec une grue de type 220 tonnes au pied de la grue, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée
J014 | Intervention avec une grue de type 220 tonnes au pied de la grue demi journée supplémentaire sur site hors mobilisation et démobilisation, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée
J015 | Intervention avec une nacelle élévatrice de personnel d'une portée de 25 mètres pour les travaux du titulaire, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée
J016 | Intervention avec une nacelle élévatrice de personnel d'une portée de 25 mètres pour les travaux du titulaire demi journée supplémentaire sur site hors mobilisation et démobilisation, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée
J017 | Intervention avec une nacelle élévatrice de personnel d'une portée de 25 mètres avec pilote pour des travaux autres que ceux du titulaire, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée
J018 | Intervention avec une nacelle élévatrice de personnel d'une portée de 25 mètres avec pilote pour des travaux autres que ceux du titulaire demi journée supplémentaire sur site hors mobilisation et démobilisation, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée
J019 | Intervention d'un plateau de chargement (avec son moyen de traction) pour le déplacement d'un colis ou d'une structure d'un gabarit au standard routier, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée
J020 | Immobilisation d'un plateau de chargement (sans son moyen de traction) pour le déplacement d'un colis ou d'une structure d'un gabarit au standard routier, conformément au §3 du CCTP. | journée
J021 | Intervention d'un plateau de chargement (avec son moyen de traction) pour le déplacement d'un colis et/ou une structure "lourde et/ou encombrante" en dehors du standard gabarit routier, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée
J022 | Immobilisation d'un plateau de chargement (sans son moyen de traction) pour le déplacement d'un colis et/ou une structure "lourde et/ou encombrante" en dehors du standard gabarit routier, conformément au §3 du CCTP. | journée
J023 | Montage sur site d'un échafaudage roulant de 3 mètres de long et de 6 mètres de haut, avec enlèvement à l'issue des travaux ou expertises, conformément au §3 du CCTP. | Forfait
J024 | Location hebdomadaire sur site d'un échafaudage roulant de 3 mètres de long et de 6 mètres de haut, conformément au §3 du CCTP. | Forfait
J025 | Montage d'échafaudages fixes sur site, conformément au §3 du CCTP. | La tonne
J026 | Location d'échafaudage à la semaine réellement œuvrée par tonne, conformément au §3 du CCTP. | La tonne
J027 | Démontage d'échafaudages fixes sur site, conformément au §3 du CCTP. | La tonne
K000 | Prestations complémentaires liées à l'intervention de personnels |  | K000
K001 | Mise à disposition d'un technicien pour l’élaboration de plans et documents techniques, conformément au §3 du CCTP. | Heure
K002 | Mise à disposition d'un personnel ouvrier hautement qualifié en électricité énergie dans le domaine industriel, muni de son outillage pour la réalisation des travaux, conformément au §3 du CCTP. | Heure
K003 | Mise à disposition d'un personnel ouvrier hautement qualifié en électronique dans le milieu industriel muni de son outillage pour la réalisation des travaux, conformément au §3 du CCTP. | Heure
K004 | Mise à disposition d'un personnel ouvrier hautement qualifié en mécanique dans le domaine industriel muni de son outillage pour la réalisation des travaux, conformément au §3 du CCTP. | Heure
K005 | Mise à disposition d'un personnel ouvrier hautement qualifié en chaudronnerie et tuyauterie dans le domaine industriel, muni de son outillage pour la réalisation des travaux, conformément au §3 du CCTP. | Heure
K006 | Mise à disposition d'un personnel ouvrier hautement qualifié en menuiserie bois et PVC dans le domaine industriel, muni de son outillage pour la réalisation des travaux, conformément au §3 du CCTP. | Heure
K007 | Mise à disposition d'un personnel ouvrier hautement qualifié en protection anticorrosion et peintures dans le domaine industriel, muni de son outillage pour la réalisation des travaux, conformément au §3 du CCTP. | Heure
K008 | Location avec amené et repli sur site d'un groupe électrogène d'une puissance de 50 KVA pour les travaux du titulaire, conformément au §3. du CCTP. | Journée
K009 | Location hors amené et repli sur site d'un groupe électrogène d'une puissance de 50KVA pour les travaux du titulaire, conformément au §3 du CCTP. | Semaine
K010 | Location avec amené et repli sur site d'un groupe électrogène d'une puissance de 150 KVA pour les travaux du titulaire, conformément au §3 du CCTP. | Journée
K011 | Location hors amené et repli sur site d'un groupe électrogène d'une puissance de 150 KVA pour les travaux du titulaire, conformément au §3 du CCTP. | Semaine
K012 | Location avec amené et repli sur site d'un compresseur de 10 m3/mn à 10 bars pour les travaux du titulaire, conformément au §3 du CCTP. | Journée
K013 | Location hors amené et repli sur site d'un compresseur de 10 m3/mn à 10 bars pour les travaux du titulaire, conformément au §3 du CCTP. | Semaine
L000 | PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES LIEES AU SUIVI DES COMMANDES |  | L000
L001 | Mise en œuvre initiale du management de la qualité (Fourniture d'un plan de management de l'assurance qualité et doucuments annexes), conformément aux prescriptions du § 2.7 du CCTP | Unité
L002 | Organisation et participation à une réunion d'avancement ou à une réunion spécifique (revue de commande…), d'une durée minimale de 2 heures effectives sur site. | Unité
M000 | Prix nouveau |  | M000
M001 | Prix induit par le coefficient k1 | Ensemble | 0
M002 | Prix induit par le coefficient k2 | Ensemble | 0

## BPU DQE
DETAIL ESTIMATIF
N° de prix | Libellé | Unité | Prix Unitaire € HT | Quantité Estimée sur 7 ans | Estimation financière sur 7 ans
A000 | Diagnostics |  | A000
A101 | Mesure d'épaisseur résiduelle d'acier sur zone corrodée conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 10 | 0
A102 | Mesure d'épaisseur des complexes de peinture existants conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 10 | 0
A103 | Mesure géométrique conformément au §3 du CCTP | H | 0 | 50 | 0
B000 | Décapage de peinture - Préparation des surfaces |  | B000
B100 | Travaux réalisés dans les ateliers du titulaire |  | B100
B101 | Nettoyage haute pression des structures ou éléments de structure pour rinçage et enlèvement des dépôts salins, traitement partiel ou global d'un élément. | m² | 0 | 100 | 0
B102 | Décapage des structures ou éléments de structure, dans le cas où le complexe de peinture contient de l'amiante ou du plomb, comprenant un décapage ultra haute pression et/ou un grenaillage SA2,5 et l'application de la peinture primaire. | m² | 0 | 200 | 0
B103 | Décapage des structures ou éléments de structure, dans le cas où le complexe de peinture ne contient pas d'amiante ou du plomb, comprenant un grenaillage SA2,5 et l'application de la peinture primaire. | m² | 0 | 150 | 0
B200 | Travaux à réaliser en dehors des ateliers du titulaire |  | B200
B201 | Mise en chantier pour nettoyage haute pression des dépôts salins et salissures sur les structures, traitement partiel ou global d'une structure. Conformément au §3 du CCTP. | Intervention | 0 | 10 | 0
B202 | Nettoyage haute pression pour enlèvement des dépôts salins et salissures sur les structures, traitement partiel ou global d'un équipement (y compris le traitement des déchets). Conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 7000 | 0
B203 | Mise en chantier, confinement (type boite à gants) et plan de retrait AMIANTE pour le traitement d'un élément de structure isolé sur une installation dans le cas où le complexe de peinture contient de l'amiante ou du plomb, comprenant décapage par piquage, grenaillage ou chimique et l'application de la peinture primaire. Conformément au §3 du CCTP. | Intervention | 0 | 10 | 0
B204 | Traitement d'un élément de structure isolé sur une installation dans le cas où le complexe de peinture contient de l'amiante ou du plomb, comprenant décapage par piquage, grenaillage ou chimique et la peinture primaire, y compris le coût du traitement des déchets. Conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 50 | 0
B205 | Mise en chantier et confinement (protection très localisée) pour traitement d'un élément de structure isolé sur une installation dans le cas où le complexe de peinture ne contient pas d'amiante ni de plomb, comprenant un décapage par grenaillage ou piquage et la peinture primaire. Conformément au §3 du CCTP. | Intervention | 0 | 5 | 0
B206 | Traitement d'un élément de structure isolé sur une installation dans le cas où le complexe de peinture ne contient pas d'amiante ni de plomb, comprenant un décapage par grenaillage ou piquage et la peinture primaire, y compris le coût du traitement des déchets. Conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 500 | 0
B207 | Mise en place des installations techniques de chantier, y compris leur confinement (échafaudages et bâches) plus plan de retrait AMIANTE pour le traitement d'une structure complète dans le cas où le complexe de peinture contient de l'amiante ou du plomb, comprenant décapage par Ultra Haute Pression et/ou grenaillage et l'application de la peinture primaire. Conformément au §3 du CCTP. | Intervention | 0 | 5 | 0
B208 | Location mensuelle (uniquement durant la période des travaux) des installations techniques de chantier AMIANTE, y compris leur confinement (échafaudages et bâches) pour le traitement d'une structure complète dans le cas où le complexe de peinture contient de l'amiante ou du plomb, comprenant décapage par Ultra Haute Pression et/ou grenaillage et l'application de la peinture primaire. Conformément au §3 du CCTP. | au mois | 0 | 5 | 0
B209 | Mise en place des installations techniques de chantier, pour le traitement d'une structure complété dans le cas où le complexe de peinture ne contient pas d'amiante ou du plomb, comprenant décapage par Ultra Haute Pression et/ou grenaillage et l'application de la peinture primaire. Conformément au §3 du CCTP. | Intervention | 0 | 5 | 0
B210 | Location mensuelle (uniquement durant la période des travaux) des installations techniques de chantier SANS AMIANTE, pour le traitement d'une structure complète dans le cas où le complexe de peinture ne contient pas d'amiante ou du plomb, comprenant décapage par Ultra Haute Pression et/ou grenaillage et l'application de la peinture primaire. Conformément au §3 du CCTP. | au mois | 0 | 10 | 0
B211 | Mise en chantier et confinement par bâche (hors échafaudage) pour la réalisation d'un confinement simple peau pour une structure complète. Conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 300 | 0
B212 | Mise en chantier et confinement par bâche (hors échafaudage) pour la réalisation d'un confinement double peau pour une structure complète. Conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 700 | 0
B213 | Mise en chantier et confinement (hors échafaudage) pour la réalisation d'une protection des sols dans les confinements pour une structure complète. Conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 500 | 0
B214 | Traitement sous confinement d'une structure complète dans le cas où le complexe de peinture contient de l'amiante ou du plomb, comprenant décapage par Ultra Haute Pression et/ou grenaillage et la peinture primaire, y compris le coût du traitement des déchets. Conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 1000 | 0
B215 | Traitement sous confinement d'une structure complète dans le cas où le complexe de peinture contient de l'amiante ou du plomb, comprenant décapage par Ultra Haute Pression et/ou grenaillage et la peinture primaire, y compris le coût du traitement des déchets. Conformément au §3 du CCTP. Prix pour une surface de 100 m² | Unité | 0 | 5 | 0
B216 | Traitement sous confinement d'une structure complète dans le cas où le complexe de peinture ne contient pas d'amiante ni de plomb, comprenant un décapage par Ultra Haute Pression et/ou un grenaillage et la peinture primaire, y compris le coût du traitement des déchets. Conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 1000 | 0
B217 | Traitement sous confinement d'une structure complète dans le cas où le complexe de peinture ne contient pas d'amiante ni de plomb, comprenant un décapage par Ultra Haute Pression et/ou un grenaillage et la peinture primaire, y compris le coût du traitement des déchets. Conformément au §3 du CCTP. Prix pour une surface de 100 m² | Unité | 0 | 10 | 0
C000 | Installation de zones vie sur les sites des travaux |  | C000
C001 | Location mensuelle d'un module de 6,036 ml par 2,436 ml (tout équipé, comprenant un bloc sanitaire douches toilettes) destiné à la création d'une base vie pour les chantiers extérieurs aux ateliers du titulaire conformément au § 2.5 du CCTP. | Unité | 0 | 30 | 0
C002 | Location mensuelle d'un module de 6,036 ml par 2,436 ml (tout équipé pour une fonction vestiaire des personnels) destiné à la création d'une base vie pour les chantiers extérieurs aux ateliers du titulaire conformément au § 2.5 du CCTP. | Unité | 0 | 30 | 0
C003 | Location mensuelle d'un module de 6,036 ml par 2,436 ml (tout équipé pour une fonction salle de réunion chantier) destiné à la création d'une base vie pour les chantiers extérieurs aux ateliers du titulaire conformément au § 2.5 du CCTP. | Unité | 0 | 15 | 0
C004 | Amenée et repli d'un module de 6,036 ml par 2,436 ml destiné à la création d'une base vie pour les chantiers extérieurs aux ateliers du titulaire conformément au § 2.5 du CCTP. | Unité | 0 | 15 | 0
C005 | Vidange d'une cuve à eaux usées (issue du chantier) avec traitement des déchets pour une rotation de 10 m3 conformément au § 2.5 du CCTP. | Unité | 0 | 5 | 0
D000 | Réparations sur structures métalliques |  | D000
D100 | Travaux réalisés dans les ateliers du titulaire |  | D100
D101 | Réparation de la partie concernée par reprise des déformations par chauffe et chaudronnage. Conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 30 | 0
D102 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de doublante de tôlerie pour tôle de 6 mm. Conformément au §3 du CCTP | m² | 0 | 100 | 0
D103 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de doublante de tôlerie pour tôle de 8 mm. Conformément au §3 du CCTP | m² | 0 | 30 | 0
D104 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de doublante de tôlerie pour tôle de 10mm. Conformément au §3 du CCTP | m² | 0 | 30 | 0
D105 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de doublante de tôlerie pour tôle de 12 à 15mm. Conformément au §3 du CCTP | m² | 0 | 30 | 0
D106 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de placards encastrés pour tôle de 6 mm, conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 30 | 0
D107 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de placards encastrés pour tôle de 8 mm, conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 30 | 0
D108 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de placards encastrés pour tôle de 10 mm, conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 30 | 0
D109 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de placards encastrés pour tôle de 12 mm, conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 30 | 0
D110 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de placards encastrés pour tôle de 15 mm, conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 30 | 0
D111 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de placards encastrés pour tôle de 20 mm, conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 30 | 0
D112 | Réparation de point d'érosion de coque par rechargement en soudure à l'arc, conformément au §3 du CCTP. | dm² | 0 | 30 | 0
D113 | Rechargement d'un joint existant en soudure à l'arc, conformément au §3 du CCTP. | ml | 0 | 50 | 0
D114 | Réalisation d'une passe de 1 ml en soudure, lors de la réalisation d'une liaison soudée multipasses (longueur soudées à multiplier par le nombre de passe), conformément au §3 du CCTP. | ml | 0 | 10 | 0
D115 | Travaux de découpe et de meulage d'anciennes liaisons soudées avec blanchiment de la tôle support, conformément au §3 du CCTP. | ml | 0 | 50 | 0
D116 | Travaux de démontage des liaisons boulonnées, vissées ou chevillées (pour chaque point de fixation unitaire), conformément au §3 du CCTP. | Unité | 0 | 10 | 0
D117 | Travaux de contrôle des couples de serrage des liaisons boulonnées, vissées ou chevillées (pour chaque point de fixation unitaire), conformément au §3 du CCTP. | Unité | 0 | 10 | 0
D118 | Confection et montage sur site de petits éléments de structure en acier sablé et peint en primaire, pour des sections de profilés inférieures à 600 mm², conformément au §3 du CCTP. | kg | 0 | 2000 | 0
D119 | Confection et montage sur site d'éléments de structure en acier sablé et peint en primaire, pour des sections de profilés comprises entre 600 mm² et 1200 mm², conformément au §3 du CCTP. | kg | 0 | 100 | 0
D120 | Confection et montage sur site de gros éléments de structure en acier sablé et peint en primaire, pour des sections de profilés comprises entre 1200 mm² et 2400 mm², conformément au §3 du CCTP. | kg | 0 | 2000 | 0
D121 | Confection et montage sur site de gros éléments de structure en acier sablé et peint en primaire, pour des sections de profilés comprises entre 2400 mm² et 4800 mm², conformément au §3 du CCTP. | kg | 0 | 100 | 0
D122 | Confection et montage sur site de très gros éléments de structure en acier sablé et peint en primaire, pour des sections de profilés supérieures à 4800 mm², conformément au §3 du CCTP. | kg | 0 | 7000 | 0
D123 | Confection et montage sur site d'éléments de structure en acier inoxydable de type 316L, pour toutes les sections de profilés, conformément au §3 du CCTP. | kg | 0 | 4000 | 0
D124 | Confection et montage sur site d'éléments de structure en aluminium marin de type AG 5, pour toutes les sections de profilés, conformément au §3 du CCTP. | kg | 0 | 100 | 0
D125 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en acier sablé et peint en primaire, conformément au §3 du CCTP. | kg | 0 | 100 | 0
D126 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en acier protégé par le complexe de peinture anticorrosion, conformément au §3 du CCTP. | kg | 0 | 100 | 0
D127 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en acier protégé par une galvanisation à chaud, conformément au §3 du CCTP. | kg | 0 | 15000 | 0
D128 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en acier inoxydable de type 316L, conformément au §3 du CCTP. | kg | 0 | 100 | 0
D129 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en aluminium pour utilisation en milieu marin type AG5, conformément au §3 du CCTP. | kg | 0 | 100 | 0
D130 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en acier sablé et peint en primaire, surfacés ou comprenant des usinages simples, conformément au §3 du CCTP. | kg | 0 | 1000 | 0
D131 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en acier inoxydable de type 316L, surfacés ou comprenant des usinages simples, conformément au §3 du CCTP. | kg | 0 | 100 | 0
D132 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en aluminium pour utilisation en milieu marin type AG5, surfacés ou comprenant des usinages simples, conformément au §3 du CCTP. | kg | 0 | 100 | 0
D133 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en acier sablé et peint en primaire pour réalisation de pièces fortement usinées, conformément au §3 du CCTP. | kg | 0 | 500 | 0
D134 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en acier inoxydable de type 316L pour réalisation de pièces fortement usinées, , conformément au §3 du CCTP. | kg | 0 | 20 | 0
D135 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en aluminium pour utilisation en milieu marin type AG5, pour réalisation de pièces fortement usinées, conformément au §3 du CCTP. | kg | 0 | 10 | 0
D136 | Mobilisation des personnels et préparation du matériel pour la réalisation d'un contrôle par ressuage, conformément au § 3 du CCTP. | Unité | 0 | 10 | 0
D137 | Réalisation d'un contrôle par ressuage, conformément au §3 du CCTP. | ml | 0 | 20 | 0
D138 | Mobilisation des personnels et préparation du matériel pour la réalisation d'un contrôle par ultrason, conformément au §3 du CCTP. | Unité | 0 | 10 | 0
D139 | Réalisation d'un contrôle par ultrason, conformément au §3 du CCTP. | ml | 0 | 10 | 0
D140 | Mobilisation des personnels et préparation du matériel pour la réalisation d'un contrôle par radio, conformément au §3 du CCTP. | Unité | 0 | 30 | 0
D141 | Réalisation d'un contrôle par radio, conformément au §3 du CCTP. | cliché | 0 | 10 | 0
D142 | Mobilisation des personnels et préparation du matériel pour la réalisation d'un contrôle par magnétoscopie, conformément au §3 du CCTP. | Unité | 0 | 5 | 0
D143 | Réalisation d'un contrôle par magnétoscopie, conformément au §3 du CCTP. | ml | 0 | 5 | 0
D200 | Travaux à réaliser en dehors des ateliers du titulaire |  | D200
D201 | Réparation de la partie concernée par reprise des déformations par chauffe et chaudronnage. Conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 10 | 0
D202 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de doublante de tôlerie pour tôle de 6 mm. Conformément au §3 du CCTP | m² | 0 | 10 | 0
D203 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de doublante de tôlerie pour tôle de 8 mm. Conformément au §3 du CCTP | m² | 0 | 10 | 0
D204 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de doublante de tôlerie pour tôle de 10mm. Conformément au §3 du CCTP | m² | 0 | 10 | 0
D205 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de doublante de tôlerie pour tôle de 12 à 15mm. Conformément au §3 du CCTP | m² | 0 | 10 | 0
D206 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de placards encastrés pour tôle de 6 mm, conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 10 | 0
D207 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de placards encastrés pour tôle de 8 mm, conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 10 | 0
D208 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de placards encastrés pour tôle de 10 mm, conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 10 | 0
D209 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de placards encastrés pour tôle de 12 mm, conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 10 | 0
D210 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de placards encastrés pour tôle de 15 mm, conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 10 | 0
D211 | Réparation de la partie concernée par découpe et pose de placards encastrés pour tôle de 20 mm, conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 10 | 0
D212 | Réparation de point d'érosion de coque par rechargement en soudure à l'arc, conformément au §3 du CCTP. | dm² | 0 | 10 | 0
D213 | Rechargement d'un joint existant en soudure à l'arc, conformément au §3 du CCTP. | ml | 0 | 5 | 0
D214 | Réalisation d'une passe de 1 ml en soudure, lors de la réalisation d'une liaison soudée multipasses (longueur soudées à multiplier par le nombre de passe), conformément au §3 du CCTP. | ml | 0 | 200 | 0
D215 | Travaux de découpe et de meulage d'anciennes liaisons soudées avec blanchiment de la tôle support, conformément au §3 du CCTP. | ml | 0 | 150 | 0
D216 | Travaux de démontage des liaisons boulonnées, vissées ou chevillées (pour chaque point de fixation unitaire), conformément au §3 du CCTP. | Unité | 0 | 150 | 0
D217 | Travaux de démontage des liaisons boulonnées, vissées ou chevillées (par point de fixation unitaire) pour un ensemble de 50 fixations d'une même structure, conformément au §3 du CCTP. | Pour 50 points | 0 | 150 | 0
D218 | Travaux de contrôle des couples de serrage des liaisons boulonnées, vissées ou chevillées (pour chaque point de fixation unitaire), conformément au §3 du CCTP. | Unité | 0 | 30 | 0
D219 | Travaux de contrôle des couples de serrage des liaisons boulonnées, vissées ou chevillées (par point de fixation unitaire) pour un ensemble de 50 fixations d'une même structure, conformément au §3 du CCTP. | Pour 50 points | 0 | 300 | 0
D220 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en acier sablé et peint en primaire, conformément au §3 du CCTP. | kg | 0 | 500 | 0
D221 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en acier protégé par le complexe de peinture anticorrosion, conformément au §3 du CCTP. | kg | 0 | 100 | 0
D222 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en acier protégé par une galvanisation à chaud, conformément au §3 du CCTP. | kg | 0 | 15000 | 0
D223 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en acier inoxydable de type 316L, conformément au §3 du CCTP. | kg | 0 | 10000 | 0
D224 | Remplacement de petits éléments et divers accastillages en aluminium pour utilisation en milieu marin type AG5, conformément au §3 du CCTP. | kg | 0 | 400 | 0
D225 | Mobilisation des personnels et préparation du matériel pour la réalisation d'un contrôle par ressuage, conformément au §3 du CCTP. | Unité | 0 | 10 | 0
D226 | Réalisation d'un contrôle par ressuage, conformément au §3 du CCTP. | ml | 0 | 100 | 0
D227 | Mobilisation des personnels et préparation du matériel pour la réalisation d'un contrôle par ultrason, conformément au §3 du CCTP. | Unité | 0 | 10 | 0
D228 | Réalisation d'un contrôle par ultrason, conformément au §3 du CCTP. | ml | 0 | 10 | 0
D229 | Mobilisation des personnels et préparation du matériel pour la réalisation d'un contrôle par radio, conformément au §3 du CCTP. | Unité | 0 | 1 | 0
D230 | Réalisation d'un contrôle par radio, conformément au §3 du CCTP. | cliché | 0 | 20 | 0
D231 | Mobilisation des personnels et préparation du matériel pour la réalisation d'un contrôle par magnétoscopie, conformément au §3 du CCTP. | Unité | 0 | 1 | 0
D232 | Réalisation d'un contrôle par magnétoscopie, conformément au §3 du CCTP. | ml | 0 | 1 | 0
D300 | Fourniture de chemins de roulement : rails, raccordements et accessoires |  | D300
D301 | Fourniture d'un Rail de Type A100 - 70 kg - Longueur 12 m (fabriqué selon la norme DIN536-1) | Unité | 0 | 10 | 0
D302 | Fourniture d'un Rail de Type A100 - 70 kg - Longueur 15 m (fabriqué selon la norme DIN536-1) | Unité | 0 | 10 | 0
D303 | Fourniture d'un Rail de Type A100 - 90 kg - Longueur 12 m (fabriqué selon la norme DIN536-1) | Unité | 0 | 10 | 0
D304 | Fourniture d'un Rail de Type A100 - 90 kg - Longueur 15 m (fabriqué selon la norme DIN536-1) | Unité | 0 | 10 | 0
D305 | Fourniture d'un Rail de Type A120 - 70 kg - Longueur 12 m (fabriqué selon la norme DIN536-1) | Unité | 0 | 10 | 0
D306 | Fourniture d'un Rail de Type A120 - 70 kg - Longueur 15 m (fabriqué selon la norme DIN536-1) | Unité | 0 | 10 | 0
D307 | Fourniture d'un Rail de Type A120 - 90 kg - Longueur 12 m (fabriqué selon la norme DIN536-1) | Unité | 0 | 5 | 0
D308 | Fourniture d'un Rail de Type A120 - 90 kg - Longueur 15 m (fabriqué selon la norme DIN536-1) | Unité | 0 | 5 | 0
D309 | Réalisation d'une soudure de raccordement de 2 rails de type A100 ou A120 (70 ou 90 kg) par une société spécialisée | Unité | 0 | 5 | 0
D310 | Fourniture d'un point fixe destiné au blocage du rail dans son sens axial | Unité | 0 | 5 | 0
E000 | Protection par galvanisation à chaud |  | E000
E001 | Réalisation d'une protection galvanisée à chaud sur les confections (éléments de structure et accastillages), conformément au §3 du CCTP. | kg | 0 | 2000 | 0
E002 | Brulage de l'ancienne protection galvanisée et réalisation d'une nouvelle protection galvanisée à chaud sur des éléments existants, conformément au §3 du CCTP. | kg | 0 | 4000 | 0
F000 | Anodes |  | F000
F100 | Travaux réalisés dans les ateliers du titulaire |  | F100
F101 | Fourniture et pose d'anodes sacrificielles de type ZH.3Z (de 150 x 150 x 25mm) conformément au §3 du CCTP. | Unité | 0 | 10 | 0
F102 | Fourniture et pose d'anodes sacrificielles de type ZH.2Z (de 300 x 150 x 40mm) conformément au §3 du CCTP. | Unité | 0 | 10 | 0
F200 | Travaux à réaliser en dehors des ateliers du titulaire |  | F200
F201 | Fourniture et pose d'anodes sacrificielles de type ZH.3Z (de 150 x 150 x 25mm) conformément au §3 du CCTP. | Unité | 0 | 10 | 0
F202 | Fourniture et pose d'anodes sacrificielles de type ZH.2Z (de 300 x 150 x 40mm) conformément au §3 du CCTP. | Unité | 0 | 10 | 0
G000 | Peinture |  | G000
G100 | Travaux réalisés dans les ateliers du titulaire |  | G100
G101 | Travaux de peinture (hors préparation de surface) pour application d'un complexe de type ACQPA C3 ANV 1389 pour structures neuves, conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 100 | 0
G102 | Travaux de peinture (hors préparation de surface) pour application d'un complexe de type ACQPA C3 AMV 1388 pour structures en maintenance, conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 400 | 0
G103 | Travaux de peinture (hors préparation de surface) pour application d'un complexe de type ACQPA C4 ANV 1390 pour structures neuves, conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 100 | 0
G104 | Travaux de peinture (hors préparation de surface) pour application d'un complexe de type ACQPA C4 AMV 436 pour structures en maintenance, conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 100 | 0
G105 | Travaux de peinture (hors préparation de surface) pour application d'un complexe de type ACQPA C5 ANV 598 pour structures neuves, conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 100 | 0
G106 | Travaux de peinture (hors préparation de surface) pour application d'un complexe de peinture de classe de corrosivité C5 pour structures en maintenance, conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 100 | 0
G200 | Travaux à réaliser en dehors des ateliers du titulaire |  | G200
G201 | Travaux de peinture (hors préparation de surface) pour application d'un complexe de type ACQPA C3 ANV 1389 pour structures neuves, conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 100 | 0
G202 | Travaux de peinture (hors préparation de surface) pour application d'un complexe de type ACQPA C3 AMV 1388 pour structures en maintenance, conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 100 | 0
G203 | Travaux de peinture (hors préparation de surface) pour application d'un complexe de type ACQPA C4 ANV 1390 pour structures neuves, conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 100 | 0
G204 | Travaux de peinture (hors préparation de surface) pour application d'un complexe de type ACQPA C4 AMV 436 pour structures en maintenance, conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 100 | 0
G205 | Travaux de peinture (hors préparation de surface) pour application d'un complexe de type ACQPA C5 ANV 598 pour structures neuves, conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 100 | 0
G206 | Travaux de peinture (hors préparation de surface) pour application d'un complexe de peinture de classe de corrosivité C5 pour structures en maintenance, conformément au §3 du CCTP. | m² | 0 | 100 | 0
G207 | Plus-value aux prix ci-dessus pour dernière couche antidérapante zone très localisée, conformément au § 3 du CCTP. | m² | 0 | 100 | 0
G208 | Travaux de marquage peinture sur les revêtements peinture des sols, avec la réalisation des tracés, le dégraissage des surfaces et l'application de la peinture de marquage au ml, conformément au § 3 du CCTP. | ml | 0 | 10 | 0
I000 | Démolition De structures métalliques |  | I000
I001 | Démolition et évacuation du site de petits éléments de structure en acier, pour des sections de profilés inférieures à 600 mm², conformément au §3 du CCTP. | La Tonne | 0 | 30 | 0
I002 | Démolition et évacuation du site de structure en acier, pour des sections de profilés comprises entre 600 mm² et 1200 mm², conformément au §3 du CCTP. | La Tonne | 0 | 10 | 0
I003 | Démolition et évacuation du site de gros éléments de structure en acier, pour des sections de profilés comprises entre 1200 mm² et 2400 mm², conformément au §3 du CCTP. | La Tonne | 0 | 10 | 0
I004 | Démolition et évacuation du site de gros éléments de structure en acier, pour des sections de profilés comprises entre 2400 mm² et 4800 mm², conformément au §3 du CCTP. | La Tonne | 0 | 10 | 0
I005 | Démolition et évacuation du site de très gros éléments de structure en acier, pour des sections de profilés supérieures à 4800 mm², conformément au §3 du CCTP. | La Tonne | 0 | 10 | 0
I006 | Démolition et évacuation du site d'éléments de structure en acier inoxydable, pour toutes les sections de profilés, conformément au §3 du CCTP. | La Tonne | 0 | 10 | 0
I007 | Démolition et évacuation du site d'éléments de structure en aluminium, pour toutes les sections de profilés, conformément au §3 du CCTP. | La Tonne | 0 | 10 | 0
I008 | Nettoyage et évacuation vers un centre agréé des gravats et déchets divers issus de la déconstruction des structures, conformément au §3 du CCTP. | La Tonne | 0 | 30 | 0
J000 | Grutage et travaux sur nacelles ou échafaudages lors des interventions sur site |  | J000
J001 | Intervention avec une grue de type 30 tonnes au pied de la grue, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée | 0 | 10 | 0
J002 | Intervention avec une grue de type 30 tonnes au pied de la grue demi journée supplémentaire sur site hors mobilisation et démobilisation, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée | 0 | 100 | 0
J003 | Intervention avec une grue de type 60 tonnes au pied de la grue, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée | 0 | 10 | 0
J004 | Intervention avec une grue de type 60 tonnes au pied de la grue demi journée supplémentaire sur site hors mobilisation et démobilisation, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée | 0 | 30 | 0
J005 | Intervention avec une grue de type 80 tonnes au pied de la grue, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée | 0 | 10 | 0
J006 | Intervention avec une grue de type 80 tonnes au pied de la grue demi journée supplémentaire sur site hors mobilisation et démobilisation, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée | 0 | 5 | 0
J007 | Intervention avec une grue de type 100 tonnes au pied de la grue, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée | 0 | 5 | 0
J008 | Intervention avec une grue de type 100 tonnes au pied de la grue demi journée supplémentaire sur site hors mobilisation et démobilisation, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée | 0 | 5 | 0
J009 | Intervention avec une grue de type 130 tonnes au pied de la grue, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée | 0 | 5 | 0
J010 | Intervention avec une grue de type 130 tonnes au pied de la grue demi journée supplémentaire sur site hors mobilisation et démobilisation, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée | 0 | 5 | 0
J011 | Intervention avec une grue de type 160 tonnes au pied de la grue, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée | 0 | 5 | 0
J012 | Intervention avec une grue de type 160 tonnes au pied de la grue demi journée supplémentaire sur site hors mobilisation et démobilisation, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée | 0 | 5 | 0
J013 | Intervention avec une grue de type 220 tonnes au pied de la grue, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée | 0 | 10 | 0
J014 | Intervention avec une grue de type 220 tonnes au pied de la grue demi journée supplémentaire sur site hors mobilisation et démobilisation, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée | 0 | 10 | 0
J015 | Intervention avec une nacelle élévatrice de personnel d'une portée de 25 mètres pour les travaux du titulaire, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée | 0 | 50 | 0
J016 | Intervention avec une nacelle élévatrice de personnel d'une portée de 25 mètres pour les travaux du titulaire demi journée supplémentaire sur site hors mobilisation et démobilisation, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée | 0 | 1000 | 0
J017 | Intervention avec une nacelle élévatrice de personnel d'une portée de 25 mètres avec pilote pour des travaux autres que ceux du titulaire, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée | 0 | 10 | 0
J018 | Intervention avec une nacelle élévatrice de personnel d'une portée de 25 mètres avec pilote pour des travaux autres que ceux du titulaire demi journée supplémentaire sur site hors mobilisation et démobilisation, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée | 0 | 10 | 0
J019 | Intervention d'un plateau de chargement (avec son moyen de traction) pour le déplacement d'un colis ou d'une structure d'un gabarit au standard routier, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée | 0 | 100 | 0
J020 | Immobilisation d'un plateau de chargement (sans son moyen de traction) pour le déplacement d'un colis ou d'une structure d'un gabarit au standard routier, conformément au §3 du CCTP. | journée | 0 | 100 | 0
J021 | Intervention d'un plateau de chargement (avec son moyen de traction) pour le déplacement d'un colis et/ou une structure "lourde et/ou encombrante" en dehors du standard gabarit routier, conformément au §3 du CCTP. | 1/2 journée | 0 | 20 | 0
J022 | Immobilisation d'un plateau de chargement (sans son moyen de traction) pour le déplacement d'un colis et/ou une structure "lourde et/ou encombrante" en dehors du standard gabarit routier, conformément au §3 du CCTP. | journée | 0 | 5 | 0
J023 | Montage sur site d'un échafaudage roulant de 3 mètres de long et de 6 mètres de haut, avec enlèvement à l'issue des travaux ou expertises, conformément au §3 du CCTP. | Forfait | 0 | 5 | 0
J024 | Location hebdomadaire sur site d'un échafaudage roulant de 3 mètres de long et de 6 mètres de haut, conformément au §3 du CCTP. | Forfait | 0 | 40 | 0
J025 | Montage d'échafaudages fixes sur site, conformément au §3 du CCTP. | La tonne | 0 | 40 | 0
J026 | Location d'échafaudage à la semaine réellement œuvrée par tonne, conformément au §3 du CCTP. | La tonne | 0 | 300 | 0
J027 | Démontage d'échafaudages fixes sur site, conformément au §3 du CCTP. | La tonne | 0 | 40 | 0
K000 | Prestations complémentaires liées à l'intervention de personnels |  | K000
K001 | Mise à disposition d'un technicien pour l’élaboration de plans et documents techniques, conformément au §3 du CCTP. | Heure | 0 | 500 | 0
K002 | Mise à disposition d'un personnel ouvrier hautement qualifié en électricité énergie dans le domaine industriel, muni de son outillage pour la réalisation des travaux, conformément au §3 du CCTP. | Heure | 0 | 300 | 0
K003 | Mise à disposition d'un personnel ouvrier hautement qualifié en électronique dans le milieu industriel muni de son outillage pour la réalisation des travaux, conformément au §3 du CCTP. | Heure | 0 | 30 | 0
K004 | Mise à disposition d'un personnel ouvrier hautement qualifié en mécanique dans le domaine industriel muni de son outillage pour la réalisation des travaux, conformément au §3 du CCTP. | Heure | 0 | 2000 | 0
K005 | Mise à disposition d'un personnel ouvrier hautement qualifié en chaudronnerie et tuyauterie dans le domaine industriel, muni de son outillage pour la réalisation des travaux, conformément au §3 du CCTP. | Heure | 0 | 6000 | 0
K006 | Mise à disposition d'un personnel ouvrier hautement qualifié en menuiserie bois et PVC dans le domaine industriel, muni de son outillage pour la réalisation des travaux, conformément au §3 du CCTP. | Heure | 0 | 50 | 0
K007 | Mise à disposition d'un personnel ouvrier hautement qualifié en protection anticorrosion et peintures dans le domaine industriel, muni de son outillage pour la réalisation des travaux, conformément au §3 du CCTP. | Heure | 0 | 100 | 0
K008 | Location avec amené et repli sur site d'un groupe électrogène d'une puissance de 50 KVA pour les travaux du titulaire, conformément au §3. du CCTP. | Journée | 0 | 10 | 0
K009 | Location hors amené et repli sur site d'un groupe électrogène d'une puissance de 50KVA pour les travaux du titulaire, conformément au §3 du CCTP. | Semaine | 0 | 10 | 0
K010 | Location avec amené et repli sur site d'un groupe électrogène d'une puissance de 150 KVA pour les travaux du titulaire, conformément au §3 du CCTP. | Journée | 0 | 10 | 0
K011 | Location hors amené et repli sur site d'un groupe électrogène d'une puissance de 150 KVA pour les travaux du titulaire, conformément au §3 du CCTP. | Semaine | 0 | 10 | 0
K012 | Location avec amené et repli sur site d'un compresseur de 10 m3/mn à 10 bars pour les travaux du titulaire, conformément au §3 du CCTP. | Journée | 0 | 10 | 0
K013 | Location hors amené et repli sur site d'un compresseur de 10 m3/mn à 10 bars pour les travaux du titulaire, conformément au §3 du CCTP. | Semaine | 0 | 10 | 0
L000 | PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES LIEES AU SUIVI DES COMMANDES |  | L000
L001 | Mise en œuvre initiale du management de la qualité (Fourniture d'un plan de management de l'assurance qualité et doucuments annexes), conformément aux prescriptions du § 2.7 du CCTP | Unité | 0 | 1 | 0
L002 | Organisation et participation à une réunion d'avancement ou à une réunion spécifique (revue de commande…), d'une durée minimale de 2 heures effectives sur site. | Unité | 0 | 50 | 0
M000 | Prix nouveau |  | M000
M001 | Prix induit par le coefficient k1 | Ensemble | 0 | 1 | 0
M002 | Prix induit par le coefficient k2 | Ensemble | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Total | 0