## Page de garde
UNIVERSITE DE BORDEAUX 35, place Pey Berland 33 000 BORDEAUX
Accord-cadre N° 2025-018 Objet : Acquisition d’une plateforme d’analyse de réseau vectoriel à signaux modulés large bande et équipements associés pour l’Université de Bordeaux. LOT 1 : Livraison, installation et mise en ordre de marche d’une plateforme d’analyse de réseau évolutive et prestations associées. LOT 2 : Acquisition de composants et de fonctions en radiofréquence (RF) pour la mesure de signaux haute fréquence et accessoires.
ACTE D'ENGAGEMENT - ANNEXE 1 composée de 4 onglets A remettre par le candidat sous format Excel modifiable et PDF
Exigences techniques et/ou fonctionnelles

## Lot1_Grille de réponse_SB
Nom et cachet de l'entreprise candidate
Nom, prénom et qualité de l'interlocuteur technique désigné par le titulaire
Marché n° 2025-018 LOT 1 : Livraison, installation et mise en ordre de marche d’une plateforme d’analyse de réseau évolutive et prestations associées ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT Cadre de réponse technique, fonctionnelle et financière
SOLUTION DE BASE TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES
ATTENTION |  |  | Niveaux de fonction
Ce document est obligatoire |  |  | Niveau 1 : Indispensable
Le candidat indique dans ce document tous les éléments de réponse correspondant aux spécifications techniques et/ou fonctionnelles et financières. |  |  | Niveau 2 : Performance supplémentaire
Le candidat peut joindre tout document qu’il juge utile à la bonne compréhension et à la valorisation de son offre. Le candidat ne peut supprimer ni ligne ni colonne La définition du besoin établie par le pouvoir adjudicateur ne doit en aucun cas être modifiée
F0 | Identification du matériel | Précisions apportées par l'université sur les attendus (à compléter par le prescripteur) | Réponses du candidat (toutes les cellules de cette colonne sont à renseigner de manière suffisamment détaillée. Préciser "sans objet" lorsque cela est nécessaire) | Niveaux de fonction (à compléter par le prescripteur)
Désignation / Référence commerciale de l'équipement
Marque
Modèle
Type
Dimensions / Poids (unités de mesure à préciser par le candidat)
Pays de fabrication
Marquage CE et date d'obtention
Fourniture des documents relatifs : - au marquage CE daté, - à la déclaration de conformité du fournisseur daté, - à la certification du service après vente, le cas échéant (ISO 9001)
Date de 1ère commercialisation
Date(s) du ou des brevets associés
Durée d'exploitation annoncée par le fabricant (ans)
Engagement de fourniture de pièces détachée en France (ans)
F1 | Performances techniques et fonctionnalités du dispositif
F1-1 | Assurer la mesure et l'analyse de puissances sur plusieurs voies
F1-1-1 | La solution proposée doit permettre la mesure et l'analyse de paramètre S de 10MHz à 110GHz sur une voie (un port), en étant capable de délivrer une puissance d'au moins 0 dBm sur toute la bande de fréquence, avec un accès direct sur les récepteurs de mesure. | à confirmer et détailler par le candidat. Le candidat devra préciser l'architecture et les caractéristiques globales du système |  | 1
F1-1-2 | La solution proposée doit permettre la mesure et l'analyse de paramètre S de 10MHz à 26,5GHz sur 4 voies | Le candidat devra préciser la solution technologique utilisée et ses caractéristiques, nottament les plages de mesure et la précision |  | 1
F1-1-3 | La solution proposée doit permettre la mesure et l'analyse spectrale jusqu'à 110GHz sur une voie, via un accès direct aux récepteurs pour mesurer l'onde incidente et réfléchie du dispositif sous test. L'analyseur de spectre devra être capable de mesurer la relation de phase d'un signal multitons. | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-4 | La solution proposée doit être compatible avec un kit de calibrage Keysight 85059A disponible au laboratoire. à défaut, elle devra être accompagnée d'un kit de calibrage fonctionnant de 10MHz à 110GHz en connecteur 1mm | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-5 | La solution proposée doit permettre de générer, calibrer et mesurer des signaux modulés avec une bande instantanée de 4GHz, et la possibilité via des composants externes (exemple mélangeurs,...) de monter en fréquence un signal bande de base en bande milimétrique autour de 100GHz, et de pouvoir pré-distordre le signal de manière à contrôler les InterModulations (par ex. IM3). | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-6 | La solution proposée doit pouvoir s'adapter à un coupleur extérieur pour calibrer une chaîne de mesure large bande forte puissance | A confirmer et détailler par le candidat |  | 1
F1-1-7 | La solution proposée disposera d'une face avant avec écran et clavier pour une utilisation autonome | Le candidat devra préciser les caractéristiques de la solution qu'il propose |  | 1
F1-1-8 | La solution proposée devra pouvoir être pilotée en local ou à distance par un PC via un réseau Ethernet ou par liaison USB | Le candidat devra préciser la solution technologique proposée et ses caractéristiques |  | 1
F1-1-9 | Autres fonctionnalités offertes par le dispositif et permettant d'optimiser la performance du dispositif
F1-2 | Assurer la mesure de puissance et le calibrage de la configuration décrite en F1-1 par la fourniture d'un capteur de puissance
F1-2-1 | Un dispositif externe qui devra assurer la mesure de puissance du continu (DC) à 110 GHz au minimum, en connecteur 1mm, avec une dynamique couvrant la plage -35dBm à +20dBm au moins et une linéarité associée meilleure que 1% | A confirmer et détailler par le candidat Cette prestation fera l'objet d'un chiffrement distinct dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 1
F1-2-2 | Le dispositif devra permettre un calibrage en puissance au niveau du plan de référence de la mesure avec le dispositif décrit en F1-1 | A confirmer et détailler par le candidat Cette prestation fera l'objet d'un chiffrement distinct dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 1
F1-2-3 | La solution proposée devra permettre la visualisation et l'analyse des mesures en puissance depuis un ordinateur de bureau en incluant un outil d'interface adapté | A confirmer et détailler par le candidat Cette prestation fera l'objet d'un chiffrement distinct dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 1
F1-2-4 | La solution proposée devra permettre la programmation et le contrôle de séquences de test depuis un ordinateur de bureau en incluant un outil d'interface adapté | A confirmer et détailler par le candidat Cette prestation fera l'objet d'un chiffrement distinct dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 1
F1-3 | Assurer la mesure et l'analyse de puissances jusqu'à 110 GHz sur une seconde voie
F1-3-1 | Fourniture d'une deuxième tête milimétrique devant faire évoluer le dispositif décrit en F1-1 pour permettre la mesure et l'analyse de paramètre S de 10MHz à 110GHz sur une seconde voie (un second port), en étant capable de délivrer une puissance d'au moins 0 dBm sur toute la bande de fréquence, avec un accès direct sur les récepteurs de mesure. | à confirmer et détailler par le candidat. Le candidat devra préciser l'architecture et les caractéristiques globales du système Cette prestation fera l'objet d'un chiffrement distinct dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 1
F1-4 | Prérequis et contre-indications
F1-4-1 | Prérequis techniques et informatiques nécessaires pour assurer le fonctionnement optimal du dispositif | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite.
F1-4-2 | Contre-indications susceptibles de faire obstacle à l'utilisation optimale du dispositif | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite.
F1-5 | Respecter les normes en vigueur
F1-5-1 | La solution devra être conforme aux normes CE en vigueur et compatible avec les branchements électriques standards en Europe (tension, fréquence et types de prises). | à confirmer par le candidat |  | 2
F1-6 | Assurer la fourniture des éléments composant le dispositif
F1-6-1 | Autres fournitures permettant d'assurer la complétude et la performance du dispositif | D'autres fournitures peuvent venir compléter le dispositif décrit par l'université : à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Ces prestations feront l'objet d'un chiffrement distinct dans la partie fractionnée de la grille de prix le cas échéant. |  | 2
F1-7 | Licences et logiciels
F1-7-1 | La solution dispose de son propre logiciel et un environnement Windows10 ou supérieure pour une utilisation autonome. | A confirmer et détailler par le candidat dans la mesure où le support de Windows 10 prendra fin en octobre 2025, le candidat devra prévoir dans son offre la possibilité de migrer vers Windows 11 ou une version future de Windows, Dans le cas où le logiciel doit impérativement rester sur Windows 10 après la fin du support, le candidat devra fournir des solutions adaptées permettant de garantir la sécurité, la stabilité et le bon fonctionnement du logiciel au-delà de cette échéance. |  | 2
F1-7-2 | Le cas échéant, déterminer le type et le nombre de licences fournies pour l'utilisation des outils logiciels. Les clés destinées à l'activation de la licence (si elles existent) et à l'installation du logiciel sur le(s) poste(s) de travail doivent être fournis en même temps que le matériel, sur support informatique directement exploitable par l'université. Il est souhaité que le logiciel ne soit pas "verrrouillé" sur un instrument spécifique, c'est à dire, qu'il demeure transférable sur une machine compatible. | A confirmer et détailler par le candidat - Les licences doivent être de type "perpétuel" afin de garantir le fonctionnement continu du logiciel et l’exploitation de ses fonctionnalités, même après la période de garantie. En dehors de cette période, les fonctionnalités associées au logiciel doivent rester accessibles, même sans mises à jour disponibles. - Si nécessaire, préciser dans la grille de prix le coût d’acquisition de licences logicielles permettant un fonctionnement et le type de licence (perpétuelle), ainsi que le coût annuel de maintenance et des mises à jour des licences logicielles si nécessaire (les mises à jour doivent être gratuites pendant la durée de garantie). En dehors de la période de garantie/maintenance, les licences doivent permettre d’exploiter les fonctionnalités associées sans mise à jour. - Si nécessaire, les clés destinées à l'activation de la licence et à l'installation du logiciel sur le(s) poste(s) de travail doivent être fournis en même temps que le matériel, sur support informatique directement exploitable par l'université. |  | 1
F2 | Assurer la livraison, l'installation et la mise en ordre de marche
F2-1 | Livraison, installation et mise en ordre de marche
F2-1-1 | Garantir un délai maximum de livraison, installation et mise en ordre de marche sur le site, à compter de la notification du marché Laboratoire IMS, Université de Bordeaux Bât. A31, 351 Cours de la Libération, 33405 TALENCE CEDEX FRANCE | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ou semaine ouvrés) à compter de la notification du marché. |  | 1
F2-1-2 | Installer, paramétrer et mettre en ordre de marche le dispositif | Le candidat précisera durée, modalité, support… ' La livraison, l'installation et la mise en ordre de marche ne pourront intervenir que sur accord expresse de l'université |  | 2
F2-1-3 | Définir les moyens humains et techniques prévus pour l'installation | Cette fonction recouvre la livraison,le déchargement et l'acheminement dans le batiment où sera ultilisé l'équipement, y compris tests associé et mise en ordre de marche ' |  | 2
F3 | Assurer un niveau de garantie, gage de la durabilité du dispositif (matériel, logiciel, périphériques) et du niveau d'engagement du titulaire, et le SAV associé
F3-1 | Garantie
F3-1-1 | Assurer une garantie de base d'une durée de 1 ans : logiciel et matériel (pièces, main d’œuvre, assistance téléphonique et déplacement, aller-retour en atelier si nécessaire) | Le candidat précisera : durée, conditions et modalités |  | 1
F3-1-2 | Proposer une extension de garantie de 2 annés au-delà de la durée de la garantie de base (périmètre et modalités de mise en œuvre indentiques à ceux de la garantie de base) | Préciser les conditions et les niveaux d'engagement ' Cette fonction est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 2
F3-1-3 | Mettre à jour les versions du logiciel pendant la durée de la garantie | Préciser les conditions et les niveaux d'engagement |  | 2
F3-1-4 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir un délai maximum de prise en charge de la demande (appel confirmé par écrit), | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la demande écrite de l'université |  | 2
F3-1-5 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal d'intervention sur site (notamment si la prise en charge à distance n'a pas permis de résoudre le problème | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la demande écrite de l'université, |  | 2
F3-1-6 | En cas de privation de jouissance pendant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal pour mise à disposition temporaire d'un matériel de remplacement ( Cf. Art 2.6 CCP) | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours calendaires) à compter de la demande écrite de l'université |  | 2
F3-1-7 | En cas de privation de jouissance pendant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal pour échange standard | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours calendaires) à compter de la date à laquelle il aura été informé de la privation de jouissance |  | 2
F3-1-8 | Garantir la disponibilité des pièces détachées | Le candidat précisera notamment comment, une fois la garantie échue, il assure la disponibilité des pièces détachées, ainsi que la durée. Il précisera également si le dispositif qu'il propose est démontable, 'Le candidat précisera égalemment si pendant la période de garantie, l'utilisateur est autorisé ou non à assurer lui-même le changement de pièces détachées (dans l'affirmative, la nature de ces pièces sera précisée) |  | 2
F3-2 | SAV
F3-2-1 | Coordonnées de la société assurant le SAV + fourniture organigramme | -
F3-2-2 | Qualité du support technique, modalités de mise en œuvre de l'assistance, N° hot line (non surtaxé) | - |  | 2
F3-2-3 | Taille de la structure en France | -
F3-2-4 | Agence dont dépend l'université de Bordeaux | -
F3-2-5 | Nom et coordonnées du responsable technique régional | -
F3-2-6 | Nombre et qualification du personnel dédié | -
F3-2-7 | Nom, qualification et lieu de rattachement de l'interlocuteur de l'université de Bordeaux en matière de support et de garantie | -
F3-2-8 | Jours et heures d'ouverture | - |  | 2
F4 | Assurer la bonne utilisation du dispositif
F4-1 | Proposer une formation sur site d'une durée suffisante pour permettre aux utilisateurs d'utiliser le dispositif de manière adéquate et d'assurer son entretien courant | Le candidat précisera : durée, modalités, support, délai d'exécution en jours ouvrés à compter de la mise en ordre de marche
F4-2 | Fournir la documentation technique (équipement-logiciel-installations ) | A confirmer par le candidat
F4-3 | Préciser les modalités d'entretien courant à assurer par l'utilisateur | Le candidat précisera : modalités, support
F5-1 | Préciser les recommandations de maintenance préventive et corrective à assurer et les protocoles de vérification des équipements | Le candidat indiquera les recommandations à suivre pour garantir la durabilité et la fiabilité des équipements tout au long de leur utilisation.
F5 | Développement durable
F5-1 | Caractéristiques techniques de l'équipement permettant les économies d'energies | Le candidat devra présenter les caractéristiques techniques des équipements proposés qui contribuent à la réduction de la consommation énergétique, en mettant en avant les éléments permettant d'optimiser les performances énergétiques. Le candidat précisera également : - La consommation énergétique journalière en KWh de l'équipement "allumé" hors activité - la consommation énergétique journalière maximale en KWh de l'équipement lorsque celui-ci est en pleine activité |  | 2
F5-2 | Mesures mise en place par le prestataire en faveur du développement durable dans le cadre de l'exécution du contrat | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. |  | 2
F5-3 | Engagement RSE du candidat | Si le candidat est soumis aux dispositions de l’article L229-25 du Code de l’environnement, il devra établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) associées à la fourniture des équipements et préciser les actions mises en place pour en réduire l’empreinte carbone tout au long de la durée du marché. Dans le cas contraire, il devra présenter la stratégie de l’entreprise en matière de réduction des émissions de GES, en détaillant les objectifs, les moyens déployés, les actions prévues ainsi que la trajectoire d’évolution envisagée. |  | 2
F5-4 | Fourniture d'équipements électroniques labellisés selon un référentiel reconnu en matière de numérique responsable | Le candidat précisera les labels apposés sur les équipements qu'il propose le cas échéant ( ex : Energy Star, Alimentation 80+ et équivalent) |  | 2
F5-5 | Utilisation de matériaux d'emballage écologiques, recyclables et/ou réutilisables. | Le candidats précisera s'il utilise des solutions à faible impact environnemental. Le candidat devra préciser les moyens mis en œuvre pour réduire l’impact environnemental de ses emballages, en détaillant les matériaux utilisés, leur recyclabilité, et la minimisation des déchets associés |  | 2
F5-6 | Transport des équipements et équipes | Le candidat fournira des informations sur les moyens de transport utilisés pour la livraison et le déplacement de ses équipes dans le cadre de missions de support technique, en privilégiant les modes de transport à faible émission de carbone (véhicules électriques, Transport ferroviaire, vélo...) |  | 2
A …………………………………………………., le ……………………………………2025
Signature

## LOT1_Prix SB
Nom et cachet de l'entreprise candidate
ACCORD-CADRE MIXTE N° 2025-018 LOT 1 : Livraison, installation et mise en ordre de marche d’une plateforme d’analyse de réseau évolutive et prestations associées. ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES et Cadre de réponse technique, fonctionnelle et financière
TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES et Cadre de réponse technique, fonctionnelle et financière
ATTENTION :
Le candidat peut ajouter des lignes mais ne peut en aucun cas supprimer de lignes ni de colonnes. L'absence de réponse aux rubriques ci-dessous doit être systématiquement justifiée.
Si une rubrique ne peut être complétée, le candidat indiquera la mention "N/A" et en précisera le motif dans la colonne des "Eléments de réponse complémentaires" ci-dessous
Les prestations complémentaires pourront être commandées par bons de commande.
Partie Ordinaire | PRESTATIONS DE BASE Décomposition du prix global et forfaitaire | Dispositif complet tel que défini dans le tableau des exigences techniques et fonctionnelles | Caractéristiques techniques | Référence fabricant | définition de l'unité | Quantité d'unités | Forme des prix | € HT par unité | Eléments de réponse complémentaires nécessaires à la compréhension de l'offre et à sa valorisation | Total net €HT
Matériel, y compris garantie de base (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 0 | Global et forfaitaire | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Logiciel (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Connectique (à compléter par le candidat le cas échéant, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Livraison
[8 empty] | 0 |  | 0
Installation (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Formation
[6 empty] | par équipement |  | 0 |  | 0
Documentation technique (y compris mises à jour)
[6 empty] | 1 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL Prestations de base | Le montant global de la partie relative au besoin principal ne doit pas être supérieur à 303 000 € HT | [6 empty] | 0
Partie Fractionnée |  |  |  |  | définition de l'unité | Quantité d'unités | Forme des prix | € HT | Eléments de réponse complémentaires nécessaires à la compréhension de l'offre et à sa valorisation | Total net €HT
Compléments permettant la mesure, l'analyse de puissances jusqu'à 110 GHz sur 2 voies et le calibrage du dispositif
|  | Capteur de puissance permettant le contrôle de séquences de test et le calibrage au niveau du plan de référence de la mesure du dispositif décrit en F1-1 (CF. F1-2) |  |  |  | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Deuxième tête millimétrique permettrant de passer d'une solution de mesure sur 1 port (performance détaillée en F1-1-1) à une mesure sur 2 ports ( CF.F1-3-1) |  |  |  | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
[6 empty] | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Extension de garantie (périmètre et modalités de mise en œuvre indentiques à ceux de la garantie de base)
|  | Extension de garantie de 2 ans (périmètre et modalités de mise en œuvre identiques à ceux de la garantie de base) |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
Pièce détachées, d'usure et consommables (à compléter par le candidat le cas échéant, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Accessoires complémentaires (à déterminer par le candidat le cas échéant, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
A …………………………………………………., le ……………………………………2025
Signature

## Lot2_Grille de réponse_SB
Nom et cachet de l'entreprise candidate
Nom, prénom et qualité de l'interlocuteur technique désigné par le titulaire
Marché n° 2025-018 LOT 2 : Acquisition de composants et de fonctions en radiofréquence (RF) pour la mesure de signaux haute fréquence et accessoires ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT Cadre de réponse technique, fonctionnelle et financière
SOLUTION DE BASE TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES
ATTENTION |  |  | Niveaux de fonction
Ce document est obligatoire |  |  | Niveau 1 : Indispensable
Le candidat indique dans ce document tous les éléments de réponse correspondant aux spécifications techniques et/ou fonctionnelles et financières. |  |  | Niveau 2 : Performance supplémentaire
Le candidat peut joindre tout document qu’il juge utile à la bonne compréhension et à la valorisation de son offre. Le candidat ne peut supprimer ni ligne ni colonne La définition du besoin établie par le pouvoir adjudicateur ne doit en aucun cas être modifiée
F0 | Identification du matériel | Précisions apportées par l'université sur les attendus (à compléter par le prescripteur) | Réponses du candidat (toutes les cellules de cette colonne sont à renseigner de manière suffisamment détaillée. Préciser "sans objet" lorsque cela est nécessaire) | Niveaux de fonction (à compléter par le prescripteur)
Désignation / Référence commerciale de l'équipement
Marque
Modèle
Type
Dimensions / Poids (unités de mesure à préciser par le candidat)
Pays de fabrication
Marquage CE et date d'obtention
Fourniture des documents relatifs : - au marquage CE daté, - à la déclaration de conformité du fournisseur daté, - à la certification du service après vente, le cas échéant (ISO 9001)
Date de 1ère commercialisation
Date(s) du ou des brevets associés
Durée d'exploitation annoncée par le fabricant (ans)
Engagement de fourniture de pièces détachée en France (ans)
F1 | Performances techniques et fonctionnalités
F1-1 | Ensemble de composants RF devant assurer les fonctions suivantes :
F1-1-1 | Composant mélangeur ("up-converter") : le composant doit permettre la conversion d’un signal de bande de base (0 à 6 GHz) avec un signal d’oscillateur local (jusqu’à 26,5 GHz) avec : Multiplication par un coefficient 4 de l’oscillateur local amenant à un signal de: Bande supérieure : 106 à 112 GHz Bande inférieure : 100 à 106 GHz Puissance typique : meilleure que -5 dBm. Connecteur de sortie : 1 mm (coaxial) ou WR10. | A confirmer et à chiffrer dans la partie ordinaire de la grille de prix par le candidat |  | 1
F1-1-2 | Un composant de filtrage : Plage de fréquence : 92 à 96 GHz. Pertes d’insertion : inférieures à 2 dB. Réjection : meilleure que 40 dB à 88 GHz. Connecteur : WR10 ou 1 mm (coaxial). | A confirmer et à chiffrer dans la partie ordinaire de la grille de prix par le candidat |  | 1
F1-1-3 | Un composant combineur / diviseur de puissance : Fréquence de fonctionnement : jusqu’à 110 GHz. Pertes d’insertion typiques : 1,5 dB ou meilleures. Connecteur : 1 mm (coaxial). | A confirmer et à chiffrer dans la partie ordinaire de la grille de prix par le candidat |  | 1
F1-1-4 | Un composant coupleur bidirectionnel de 20 dB. Fréquence de fonctionnement : jusqu’à 110 GHz. Pertes d’insertion maximales : 1,5 dB. Connecteur : 1 mm (coaxial). | A confirmer et à chiffrer dans la partie ordinaire de la grille de prix par le candidat |  | 1
F1-1-5 | Un adaptateur WR10 - 1mm coaxial, droit, mâle, de pertes d'insertion typiques de 1,2dB ou meilleures | A confirmer et à chiffrer dans la partie ordinaire de la grille de prix par le candidat Les composants connectarisés WR10 devront tous avoir les mêmes longueurs de brides ("flange", par ex. UG-387/U-M), les connecteurs coaxiaux devront être adaptés 50 ohms |  | 1
F1-1-6 | Câbles de liaison, connecteurs et éventuels adaptateurs additionnels adaptés à l'interconnexion des composants précédents pour la réalisation la plus compacte et présentant des pertes d'insertion les plus faibles possibles, d'une chaîne de mesure telle que représentée en figure jointe (annexe 2 au Réglement de la Consultation) | A confirmer et à chiffrer dans la partie ordinaire de la grille de prix par le candidat |  | 1
F1-1-7 | Deux composants atténuateurs de 20dB chacun : Fréquence de fonctionnement : jusqu’à 110 GHz. Connecteur : 1 mm (coaxial). | Cette fonction sera chiffré dans la partie fractionnée de la grille de prix par le candidat |  | 2
F1-1-8 | Un système amplificateur capable d'amplifier une puissance de -10dBm vers 25dBm, sur une plage de fréquence 75-110 GHz, connectorisé WR10 ou 1mm (coaxial) | Cette fonction sera chiffré dans la partie fractionnée de la grille de prix par le candidat |  | 2
F1-1-9 | Un composant isolateur, d'isolation typique 25dB ou meilleure, de pertes d'insertion typiques de 1dB ou meilleures, capable de fonctionner jusqu'à 1W, connectorisé WR10 ou 1mm (coaxial) | Cette fonction sera chiffré dans la partie fractionnée de la grille de prix par le candidat |  | 2
F1-1-10 | Un composant T de polarisation/diplexeur (bias tee/diplexer), fonctionnant jusqu'à 110GHz, de pertes d'insertion typiques de 1,5dB ou meilleures, connectorisé en 1mm (coaxial) | Cette fonction sera chiffré dans la partie fractionnée de la grille de prix par le candidat |  | 2
F1-1-11 | 1 adaptateur WR10 - 1mm droit mâle 1 adaptateur WR10 - 1mm droit femelle pertes d'insertion typiques de 1,2dB ou meilleures | A confirmer et à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix par le candidat Les composants connectarisés WR10 devront tous avoir les mêmes longueurs de brides ("flange", par ex. UG-387/U-M), les connecteurs coaxiaux devront être adaptés 50 ohms |  | 2
F1-2 | Prérequis et contre-indications
F1-2-1 | Prérequis techniques et informatiques nécessaires pour assurer le fonctionnement optimal des composants | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite.
F1-2-2 | Contre-indications susceptibles de faire obstacle à l'utilisation optimale des composants | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite.
F1-3 | Respecter les normes en vigueur
F1-3-1 | Les composants devronts respecter les normes CE en vigueur | - |  | 1
F1-4 | Assurer la fourniture des éléments
F1-4-1 | Autres fournitures permettant d'assurer la complétude et la performance des composants | D'autres fournitures peuvent venir compléter les dispositifs décrit par l'université : à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. |  | 2
F2 | Assurer la livraison
F2-1 | Livraison
F2-1-1 | Garantir un délai maximum de livraison, sur le site, à compter de la notification du marché Laboratoire IMS, Université de Bordeaux Bât. A31, 351 Cours de la Libération, 33405 TALENCE CEDEX France | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la notification |  | 2
F3 | Assurer un niveau de garantie, gage de la durabilité du dispositif (matériel, logiciel, périphériques) et du niveau d'engagement du titulaire, et le SAV associé
F3-1 | Garantie
F3-1-1 | Assurer une garantie de base d'une durée de 1 ans : logiciel et matériel (pièces, main d’œuvre, assistance téléphonique et déplacement, aller-retour en atelier si nécessaire) |  |  | 1
F3-1-2 | Proposer une extension de garantie d'un an au-delà de la durée de la garantie de base (périmètre et modalités de mise en œuvre identiques à ceux de la garantie de base) | Préciser les conditions et les niveaux d'engagement ' Cette fonction est à chiffrer dans la partie fractionnée de la grille de prix |  | 2
F3-1-4 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir un délai maximum de prise en charge de la demande (appel confirmé par écrit), | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la demande écrite de l'université |  | 2
F3-1-5 | Lorsque cela est possible en fonction des composants : En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal d'intervention sur sites (notamment si la prise en charge à distance n'a pas permis de résoudre le problème | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la demande écrite de l'université, |  | 2
F3-1-6 | En cas de privation de jouissance pendant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal pour mise à disposition temporaire d'un matériel de remplacement ( Cf. Art 2.6 CCP) | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours calendaires) à compter de la demande écrite de l'université |  | 2
F3-1-7 | En cas de privation de jouissance pendant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal pour échange standard | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours calendaires) à compter de la date à laquelle il aura été informé de la privation de jouissance |  | 2
F3-2 | SAV
F3-2-1 | Coordonnées de la société assurant le SAV + fourniture organigramme | -
F3-2-2 | Qualité du support technique, modalités de mise en œuvre de l'assistance, N° hot line (non surtaxé) | - |  | 2
F3-2-3 | Taille de la structure en France | -
F3-2-4 | Agence dont dépend l'université de Bordeaux | -
F3-2-5 | Nom et coordonnées du responsable technique régional | -
F3-2-6 | Nombre et qualification du personnel dédié | -
F3-2-7 | Nom, qualification et lieu de rattachement de l'interlocuteur de l'université de Bordeaux en matière de support et de garantie | -
F3-2-8 | Jours et heures d'ouverture | - |  | 2
F4 | Assurer la bonne utilisation
F4-1 | Fournir la documentation technique des composants | A confirmer par le candidat
F4-2 | Préciser les modalités d'entretien courant à assurer par l'utilisateur | Le candidat précisera : modalités, support
F4-3 | Préciser les recommandations de maintenance préventive et corrective à assurer et les protocoles de vérification des équipements | Le candidat indiquera les recommandations à suivre pour garantir la durabilité et la fiabilité des équipements tout au long de leur utilisation.
F5 | Développement durable
F5-1 | Fourniture d'équipements reconditionnés | Le candidat indiquera si les équipement fournis à la survenance du besoin, peuvent provenir d'un stock de produits reconditionnés. Il indiquera sur la cellule de droite la liste des équipements de la partie fractionnée qu'il détient ou peut détenir en stock reconditionné. Ces équipement reconditionnés ne sont pas à chiffré dans la grille de prix. Les performances techniques doivent être au moins équivalentes à celles d'un produit neuf non reconditionné, en termes de fonctionnalités, de fiabilité et de durée de vie, entièrement fonctionnel, sans défauts de fabrication ou d'utilisation qui pourraient impacter sa performance. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de privilégier l’acquisition d’équipements reconditionnés plutôt que de produits neufs. |  | 2
F5-2 | Caractéristiques techniques permettant les économies d'energies | Le candidat devra présenter les caractéristiques techniques des équipements proposés qui contribuent à la réduction de la consommation énergétique, en mettant en avant les éléments permettant d'optimiser les performances énergétiques. Le candidat précisera également le cas échéant : - La consommation énergétique journalière en KWh de l'équipement "allumé" hors activité - la consommation énergétique journalière maximale en KWh de l'équipement lorsque celui-ci est en pleine activité |  | 2
F5-3 | Engagement RSE du candidat | Si le candidat est soumis aux dispositions de l’article L229-25 du Code de l’environnement, il devra établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) associées à la fourniture des équipements et préciser les actions mises en place pour en réduire l’empreinte carbone tout au long de la durée du marché. Dans le cas contraire, il devra présenter la stratégie de l’entreprise en matière de réduction des émissions de GES, en détaillant les objectifs, les moyens déployés, les actions prévues ainsi que la trajectoire d’évolution envisagée. |  | 2
F5-4 | Fourniture d'équipements électroniques labellisés selon un référentiel reconnu en matière de numérique responsable | Le candidat précisera les labels apposés sur les équipements qu'il propose le cas échéant ( ex : Energy Star, Alimentation 80+ et équivalent) |  | 2
F5-5 | Utilisation de matériaux d'emballage écologiques, recyclables et/ou réutilisables. | Le candidats précisera s'il utilise des solutions à faible impact environnemental. Le candidat devra préciser les moyens mis en œuvre pour réduire l’impact environnemental de ses emballages, en détaillant les matériaux utilisés, leur recyclabilité, et la minimisation des déchets associés |  | 2
F5-6 | Transport des équipements et équipes | Le candidat fournira des informations sur les moyens de transport utilisés pour la livraison des composants et le déplacement de ses équipes dans le cadre de missions de support technique, en privilégiant les modes de transport à faible émission de carbone (véhicules électriques, Transport ferroviaire, vélo...) |  | 2
A …………………………………………………., le ……………………………………2025
Signature

## LOT2_Prix SB
Nom et cachet de l'entreprise candidate
ACCORD-CADRE MIXTE N° 2025-018 LOT 2 : Acquisition de composants et de fonctions en radiofréquence (RF) pour la mesure de signaux haute fréquence et accessoires ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES et Cadre de réponse technique, fonctionnelle et financière
TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES et Cadre de réponse technique, fonctionnelle et financière
ATTENTION :
Le candidat peut ajouter des lignes mais ne peut en aucun cas supprimer de lignes ni de colonnes. L'absence de réponse aux rubriques ci-dessous doit être systématiquement justifiée.
Si une rubrique ne peut être complétée, le candidat indiquera la mention "N/A" et en précisera le motif dans la colonne des "Eléments de réponse complémentaires" ci-dessous
Les prestations complémentaires pourront être commandées par bons de commande.
PARTIE ORDINAIRE | PRESTATIONS DE BASE Décomposition du prix global et forfaitaire | Dispositif complet tel que défini dans le tableau des exigences techniques et fonctionnelles | Caractéristiques techniques | Référence fabricant | définition de l'unité | Quantité d'unités | Forme des prix | € HT par unité | Eléments de réponse complémentaires nécessaires à la compréhension de l'offre et à sa valorisation | Total net €HT
Matériels, y compris garantie de base (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
|  | Mélangeur |  |  |  | 0 | Global et forfaitaire | 0 |  | 0
|  | Filtre |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Combineur / diviseur de puissance |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Coupleur bidirectionnel |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Adaptateur et autres éléments d'interconnexion |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Livraison
[8 empty] | 0 |  | 0
Documentation technique (y compris mises à jour)
[6 empty] | 1 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL Prestations de base | Le montant global de la partie relative au besoin principal ne doit pas être supérieur à 50 000 € HT | [6 empty] | 0
PARTIE FRACTIONNEE |  |  |  |  | définition de l'unité | Quantité d'unités | Forme des prix | € HT | Eléments de réponse complémentaires nécessaires à la compréhension de l'offre et à sa valorisation | Total net €HT
Autres composants
|  | Atténuateur |  |  |  | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Amplificateur |  |  |  | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Isolateur |  |  |  | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | T de polarisation/diplexeur |  |  |  | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Adaptateurs associés et autres éléments d'interconnexion éventuels |  |  |  | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
[6 empty] | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Extension de garantie (périmètre et modalités de mise en œuvre indentiques à ceux de la garantie de base)
|  | Extension de garantie de 1 ans (périmètre et modalités de mise en œuvre identiques à ceux de la garantie de base) |  |  |  | 1 | Forfait | 0 |  | 0
Pièce détachées, d'usure et consommables (à compléter par le candidat le cas échéant, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Accessoires complémentaires (à déterminer par le candidat le cas échéant, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
A …………………………………………………., le ……………………………………2025
Signature