## AM
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE (D.P.G.F.) |  |  |  | CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL MISE EN SECURITE ELECTRIQUE DU SITE |  |  |  | CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL MISE EN SECURITE ELECTRIQUE DU SITE
Lot : CFA - SSI |  |  |  | BATIMENT MARCHAND |  |  |  | BATIMENT JEAN MARIE LEGER
DÉSIGNATION |  |  | U | QU MOE | QU ENT | P.U. en € | P.T. en € | QU MOE | QU ENT | P.U. en € | P.T. en €
Note : Pour toutes spécifications, l'entrepreneur devra se reporter à l'article correspondant au CCTP. L'offre de l'entreprise devra comporter obligatoirement les références et types de matériels proposés et toutes les quantités et prix unitaires. Pour les calculs, la quantité à prendre en compte est celle de l'entreprise. Si l'entreprise ne complète pas la colonne "quantité entreprise", la quantité indicative sert de base aux calculs.
3 | ORGANISATION DE CHANTIER
3.1 | PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS |  | ens | 1 |  |  |  | 1
Montant HT
3.2 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
| Acces, périmètres et équipements de chantier |  | ens | 1 |  |  |  | 1
| Alimentation de chantier |  | ens | 1 |  |  |  | 1
Montant HT
3.3 | CONSIGNATION DES RESEAUX ET CONTINUITE DE SERVICE
Sans objet
Montant HT
3.4 | RELATION AVEC LES FOURNISSEURS D'ENERGIE ET LE GESTIONNAIRE DU RESEAU
Sans objet
Montant HT
3.5 | CONDITION D'EXECUTION ET DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
| Repérage des installations |  | ens | 1 |  |  |  | 1
| Dépose des installations existantes |  | ens | 1 |  |  |  | 1
| Conservation des équipements et réseaux existants |  | ens | 1 |  |  |  | 1
Montant HT
3.6 | CONTRAINTE PHASAGE
| Planning |  | ens | 1 |  |  |  | 1
TOTAL HT CHAPITRE 3
4 | APPEL INFIRMIER
4.1 | PRESENTATION DES BATIMENTS |  | PM
4.2 | FONCTIONNALITE DU SYSTÈME |  | PM
4.3 | DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS
| Centrale de gestion avec phonie selon CCTP |  | ens | 1 |  |  |  | 1
- Marque :
- Référence :
| Ensemble d'énergie |  | ens | 1 |  |  |  | 1
- Marque :
- Référence :
| Bloc porte afficheur pour les bureaux soignants ou infirmiers |  | U | 2 |  |  |  | 2
- Marque :
- Référence :
Equipements terminaux des chambres, toilettes résidents
| Bloc de porte afficheur |  | U | 27 |  |  |  | 41
- Marque :
- Référence :
| Hublot de couloir |  | U | 32 |  |  |  | 54
- Marque :
- Référence :
| Tirette d'appel malade |  | U | 35 |  |  |  | 60
- Marque :
- Référence :
| Bouton d'appel tête de lit |  | U | 27 |  |  |  | 41
- Marque :
- Référence :
| Manipulateurs |  | U | 27 |  |  |  | 41
- Marque :
- Référence :
| Bouton d'acquitement |  | U | 5 |  |  |  | 13
- Marque :
- Référence :
Equipements terminaux des chambres d'isolement
| Hublot de couloir |  | U | SO |  |  |  | 1
- Marque :
- Référence :
| Bouton d'appel sanitaire |  | U | SO |  |  |  | 1
- Marque :
- Référence :
| Terminal d'appel tête de lit avec phonie compris boitier de branchement |  | U | SO |  |  |  | 1
- Marque :
- Référence :
| Mise en service |  | ens | 1 |  |  |  | 1
Canalisations
| Cablage |  | ens | 1 |  |  |  | 1
| Cheminements chemin de câble CFO et CFA |  | ens | 1 |  |  |  | 1
| Conduits ICTA |  | ens | 1 |  |  |  | 1
| Goulotte, moulure de distribution |  | ens | 1 |  |  |  | 1
| Synoptique |  | PM
TOTAL HT CHAPITRE 4
RÉCAPITULATION GENERALE
3 | ORGANISATION DE CHANTIER
3.1 | PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS
3.2 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
3.3 | CONSIGNATION DES RESEAUX ET CONTINUITE DE SERVICE
3.4 | RELATION AVEC LES FOURNISSEURS D'ENERGIE ET LE GESTIONNAIRE DU RESEAU
3.5 | CONDITION D'EXECUTION ET DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
3.6 | CONTRAINTE PHASAGE
4 | APPEL INFIRMIER
4.1 | PRESENTATION DES BATIMENTS
4.2 | FONCTIONNALITE DU SYSTÈME
4.3 | DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS
TOTAL GÉNÉRAL HT
TVA 20.00%
TOTAL GÉNÉRAL TTC

## SSI
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL & FORFAITAIRE (D.P.G.F.) |  |  |  | CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL MISE EN SECURITE ELECTRIQUE DU SITE |  |  |  | CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL MISE EN SECURITE ELECTRIQUE DU SITE
Lot : CFA - SSI |  |  |  | BATIMENT DE NERVAL |  |  |  | LABORIT
DÉSIGNATION |  |  | U | QU MOE | QU ENT | P.U. en € | P.T. en € | QU MOE | QU ENT | P.U. en € | P.T. en €
Note : Pour toutes spécifications, l'entrepreneur devra se reporter à l'article correspondant au CCTP. L'offre de l'entreprise devra comporter obligatoirement les références et types de matériels proposés et toutes les quantités et prix unitaires. Pour les calculs, la quantité à prendre en compte est celle de l'entreprise. Si l'entreprise ne complète pas la colonne "quantité entreprise", la quantité indicative sert de base aux calculs.
3 | ORGANISATION DE CHANTIER
3.1 | PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS |  | ens | 1 |  |  |  | 1
Montant HT
3.2 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
| Acces, périmètres et équipements de chantier |  | ens | 1 |  |  |  | 1
| Alimentation de chantier |  | ens | 1 |  |  |  | 1
Montant HT
3.3 | CONSIGNATION DES RESEAUX ET CONTINUITE DE SERVICE
Sans objet
Montant HT
3.4 | RELATION AVEC LES FOURNISSEURS D'ENERGIE ET LE GESTIONNAIRE DU RESEAU
Sans objet
Montant HT
3.5 | CONDITION D'EXECUTION ET DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
| Repérage des installations |  | ens | 1 |  |  |  | 1
| Dépose des installations existantes |  | ens | 1 |  |  |  | 1
| Conservation des équipements et réseaux existants |  | ens | 1 |  |  |  | 1
Montant HT
3.6 | CONTRAINTE PHASAGE
| Planning |  | ens | 1 |  |  |  | 1
TOTAL HT CHAPITRE 3
5 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
5.1 | PRESENTATION |  | PM
5.2 | MISE EN SECURITE |  | PM
5.3 | PROCÉDURE DE RÉCEPTION TECHNIQUE
| Fournitures des documents selon CCTP |  | ens | 1 |  |  |  | 1
| Essais et contrôles |  | ens | 1 |  |  |  | 1
| Test et mise en service |  | ens | 1 |  |  |  | 1
Montant HT
5.4 | EQUIPEMENT DE CONTRÔLE ET DE SIGNALISATION
| Equipement de contrôle et de signalisation (ECS) : |  | ens | 1 |  |  |  | SO
- Carte de mise en réseau
- ECS
- Micro module BUS
- Micro module ESSERNET
| Alimentations Electriques de sécurité (AES) |  | ens | 1 |  |  |  | SO
- Marque :
- Référence :
| Détecteurs optiques de fumée |  | U | 100 |  |  |  | 94
- Marque :
- Référence :
| Détecteurs Thermiques |  | U | 3 |  |  |  | 1
- Marque :
- Référence :
| Indicateurs d'action |  | U | 59 |  |  |  | 59
- Marque :
- Référence :
| Déclencheurs manuels |  | U | 5 |  |  |  | 5
- Marque :
- Référence :
| Terminaux de report d'information d'alarme |  | U | 1 |  |  |  | 2
- Marque :
- Référence :
Montant HT
5.5 | SYSTÈME DE MISE EN SÉCURITÉ INCENDIE
| Centralisateur de mise en sécurité Incendie (CMSI) : |  | ens | 1 |  |  |  | SO
- Coffret CMSI
- Carte BUS CMSI
- Facettes CMSI intégrant les différentes fonction
| Alimentation Electrique de sécurité (AES) |  | ens | 1 |  |  |  | SO
| Module Electronique Déporté Adressable (MDA) |  | ens | 1 |  |  |  | SO
- Marque :
- Référence :
| Sirènes d'évacuation | [6 empty] | 8
| Diffuseurs sonores d'alarme Générale sélective 60dB |  | U | 7
- Marque :
- Référence :
| Diffuseurs d'alarme Générale 90dB |  | U | 9 |  |  |  | 3
- Marque :
- Référence :
| Diffuseurs Lumineux |  | U | 10 |  |  |  | 15
- Marque :
- Référence :
COMPARTIMENTAGE
| Raccordement des DAS - Portes Coupe Feu |  | U | 4 |  |  |  | 4
| Clapets coupe-feu |  | U | 7 |  |  |  | 7
ASSERVISSEMENTS
| Arrêt sur équipements techniques de la ventilation de confort |  | ens | 1 |  |  |  | 1
| Déverrouillage des issues de secours |  | ens | 1 |  |  |  | 1
| Désenfumage |  | ens | 1 |  |  |  | 1
CABLAGE / DISTRIBUTIONS
Détection Incendie
| SDI / 1er détecteur ou déclencheur | 1p 9/10ème CR1 | ens | 1 |  |  |  | 1
| Dernier détecteur ou déclencheur / SDI | 1p 9/10ème CR1 | ens | 1 |  |  |  | 1
| SDI / Détecteurs automatique | 1p 9/10ème C2 | ens | 1 |  |  |  | 1
| SDI / Déclencheurs manuels | 1p 9/10ème C2 | ens | 1 |  |  |  | 1
CMSI
| UGA / AGS 48 V | 2x2.5² CR1 | ens | 1 |  |  |  | 1
| BUS CMSI | 2x4² CR1 | ens | 1 |  |  |  | 1
DAS
| Alim CMSI / Portes à fermeture automatique (Manque de tension) | C2 | ens | 1 |  |  |  | 1
| Contacts position des portes | CR1 | ens | 1 |  |  |  | 1
(DAS communs)
| Bus CMSI / Clapets Coupe-feu télécommandés (Emission) | CR1 | ens | 1 |  |  |  | 1
| Contacts de position CCF / Bus CMSI | CR1 | ens | 1 |  |  |  | 1
| CMSI / Déclencheurs manuels d'ouverture d'urgence / Gâches / Bandeaux / Ventouses - CMSI 48 V (Manque de tension) | C2 | ens | 1 |  |  |  | 1
Désenfumage naturel
| Bus CMSI / Volets Coupe-Feu (Emission) | CR1 | ens | 1 |  |  |  | 1
| Contacts de position VCF / Bus CMSI | CR1 | ens | 1 |  |  |  | 1
| Renvoi contacts coffrets / CMSI | CR1 | ens | 1 |  |  |  | 1
| Raccordement et pilotage depuis UGA |  | ens | 1 |  |  |  | 1
Cheminements
| Cheminements chemin de câble CFO et CFA |  | ens | 1 |  |  |  | 1
| Conduits ICTA |  | ens | 1 |  |  |  | 1
| Goulotte, moulure de distribution |  | ens | 1 |  |  |  | 1
| ESSAIS ET MISE EN SERVICE |  | ens | 1 |  |  |  | 1
| REPERAGES |  | ens | 1 |  |  |  | 1
Montant HT
TOTAL HT CHAPITRE 5
6 | SYSTÈME MODULAIRE D'EXTINCTION AUTOMATIQUE
6.1 | PRESENTATION DU SYSTÈME |  | PM
6.2 | CONCEPTION DE L'INSTALLATION |  | PM
6.3 | MODE DE COMMANDE DE FONCTIONNEMENT |  | PM
6.4 | SYSTÈME INTEGRE DE DETECTION ET D'EXTINCTION
| SDE selon description du CCTP |  | ens | 1
- Marque :
- Référence :
6.5 | PERIPHERIQUES
Détecteurs automatiques
| Détecteurs optiques de fumée |  | U | 19
- Marque :
- Référence :
| Détecteurs combiné multi capteurs / thermo vélocimétrique |  | U | 19
- Marque :
- Référence :
| Commande manuelle d'extinction |  | U | 2
- Marque :
- Référence :
| Signal visuel d'évacuation immédiate |  | U | 4
- Marque :
- Référence :
| Signal visuel d'entrée interdite |  | U | 2
- Marque :
- Référence :
6.6 | RESERVOIR D'AGENT EXTINCTEUR
| Réservoir d'ARGO 55 selon description du CCTP |  | U | 32
- Marque :
- Référence :
6.7 | CABLAGE ET MODE DE TRANSMISSION
| Matériel central ECS/DECT | C2 | ens | 1
| SDE / Périphériques | C2 | ens | 1
6.8 | TUYAUTERIE
| Ensemble de tuyauterie selon description du CCTP |  | ens | 1
6.9 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE |  | ens | 1
TOTAL HT CHAPITRE 6
RÉCAPITULATION GENERALE
3 | ORGANISATION DE CHANTIER
3.1 | PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS
3.2 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
3.3 | CONSIGNATION DES RESEAUX ET CONTINUITE DE SERVICE
3.4 | RELATION AVEC LES FOURNISSEURS D'ENERGIE ET LE GESTIONNAIRE DU RESEAU
3.5 | CONDITION D'EXECUTION ET DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
3.6 | CONTRAINTE PHASAGE
5 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
5.1 | PRESENTATION
5.2 | MISE EN SECURITE
5.3 | PROCÉDURE DE RÉCEPTION TECHNIQUE
5.4 | EQUIPEMENT DE CONTRÔLE ET DE SIGNALISATION
5.5 | SYSTÈME DE MISE EN SÉCURITÉ INCENDIE
6 | SYSTÈME MODULAIRE D'EXTINCTION AUTOMATIQUE
6.1 | PRESENTATION DU SYSTÈME
6.2 | CONCEPTION DE L'INSTALLATION
6.3 | MODE DE COMMANDE DE FONCTIONNEMENT
6.4 | SYSTÈME INTEGRE DE DETECTION ET D'EXTINCTION
6.5 | PERIPHERIQUES
6.6 | RESERVOIR D'AGENT EXTINCTEUR
6.7 | CABLAGE ET MODE DE TRANSMISSION
6.8 | TUYAUTERIE
6.9 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE
TOTAL GÉNÉRAL HT
TVA 20.00%
TOTAL GÉNÉRAL TTC