## DCE IRVE CPAM
DPGF DCE - Lot Unique
MISE EN PLACE D'IRVE A LA CPAM DE BREST ET QUIMPER (29)
Important :
Le bordereau sera complété en quantités et prix unitaires sous peine de nullité et de rejet de l'offre |  |  |  | ENTREPRISE
Les repères sont ceux du C.C.T.P.
N° | Désignation | U | Qté MOE | Qté ETS | Prix Unitaire | Montant HT
2 | SITE DE BREST
2.1 | DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ELECTRICITE COURANTS FORTS
2.1.1 | RESEAU DE TERRE |  |  | 0
2.1.1.1 | Prise de terre |  |  | 0
| Reprise de la prise de terre existante | ens | 1
| Conducteur principal de protection | ens | 1
2.1.1.2 | Distribution du conducteur de protection |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles principales. | ens | 1
| Distribution du conducteur de protection. | ens | 1
| Total 2.1.1 |  |  | 0
0
2.1.2 | BRANCHEMENT BT |  |  | 0
| Carottage pour pénétration dans parking intérieur + calfeutreument | ens | 1
| Coffret Tarif Jaune pour mise en place platine C4 | ens | 1
| Fourreau IK10 diamètre 160 entre coffret de coupure et coffret tarif jaune | ens | 1
| Alimentation du TGBT IRVE depuis Tarif Jaune | ens | 1
| Total 2.1.2 |  |  | 0
0
2.1.3 | TABLEAUX DE PROTECTIONS |  |  | 0
| Réalisation du TGBT IRVE selon CCTP, y compris disjoncteur de branchement | ens | 1
| Total 2.1.3 |  |  | 0
0
2.1.4 | CANALISATIONS |  |  | 0
| Depuis le TGBT : |  |  | 0
| Alimentation TRI+N+T 40A pour borne simple IRVE N°1 en câble R2V 5G16 | ml | 15
| Alimentation TRI+N+T 80A pour borne double IRVE N°2 en câble R2V 5G25 | ml | 20
| Alimentation TRI+N+T 80A pour borne double IRVE N°3 en câble R2V 5G25 | ml | 25
| Alimentation TRI+N+T 80A pour borne double IRVE N°4 en câble R2V 5G25 | ml | 30
| Alimentation TRI+N+T 80A pour borne double IRVE N°5 en câble R2V 5G25 | ml | 35
| Alimentation Mono+T 5A pour le switch | ens | 1
| Liaison et circuit de commande et de signalisation de l’arrêt d’urgence général électricité | ens | 1
| Total 2.1.4 |  |  | 0
2.1.5 | CHEMINS DE CABLES COURANTS FORTS |  |  | 0
| Chemin de câble | ml | 30
| Accessoires | ens | 1
| Total 2.1.5 |  |  | 0
0
2.1.6 | BORNE DE RECHARGE VEHICULES ELECTRIQUES |  |  | 0
| Borne ENSTO type WALLBOX 1x22KW EVB100B-B4BC + support mural EVTL40.00 (y compris tous accessoires de fixations et de raccordement) ou équivalent | u | 1
| Borne ENSTO type WALLBOX 2x22KW EVB200B-B4BC + support mural EVTL40.00 (y compris tous accessoires de fixations et de raccordement) ou équivalent | u | 4
| Mise en place carte sim | ens | 1
| Mise en service en coordination avec opérateur de recharge | u | 1
| Total 2.1.6 |  |  | 0
0
2.1.7 | Arrêts d'urgence
Coupure TGBT
| Coup de poing d’arrêt d’urgence général. | u | 1
| Une plaque signalétique gravée collée sur le boîtier précisera la fonction « COUPURE GENERALE IRVE ». | u | 1
| Total 2.1.7 |  |  | 0
0
2.1 | Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ELECTRICITE COURANTS FORTS |  |  | 0
0
2.2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ELECTRICITE DE COURANTS FAIBLES. |  |  | 0
2.2.1 | PRECABLAGE TELEPHONE - INFORMATIQUE |  |  | 0
| Prises mâle RJ45 côté bornes IRVE | u | 5
| Prises femelle RJ45 sur rail DIN côté TGBT IRVE | u | 5
| Câblage des prises RJ45.câble CL-MNC F/FTP catégorie 6A | ens | 5
| Cordons de brassage | ens | 10
| Switch suivant CCTP | ens | 1
| Mise à la terre | ens | 1
| Étiquetage et repérage | ens | 1
| Dossier de recette | u | 1
| Total 2.2.1 |  |  | 0
0
2.2.2 | CHEMINS DE CABLES COURANTS FAIBLES |  |  | 0
| Chemin de câble | ml | 30
| Accessoires | ens | 1
| Total 2.2.2 |  |  | 0
0
2.2 | Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ELECTRICITE DE COURANTS FAIBLES. |  |  | 0
0
2.3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE SIGNALETIQUES |  |  | 0
2.3.1 | SIGNALISATION HORIZONTALE |  |  | 0
| Marquage au sol : • 2 pictogrammes IRVE en bordure de la place, de dimensions 60 x 30 cm | ens | 9
| Total 2.4.1 |  |  | 0
0
2.3.2 | SIGNALISATION VERTICALE |  |  | 0
| Marquage mural : • Un marquage "Interdiction de stationner" Ø450 mm • Un marquage 150 x 500 mm "Sauf véhicules électriques" | ens | 9
| Total 2.4.2 |  |  | 0
0
2.3.3 | PROTECTION MECANIQUE |  |  | 0
| Arceaux de protection du TGBT | ens | 1
| Total 2.4.3 |  |  | 0
0
2.4 | Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX DE SIGNALETIQUES |  |  | 0
2 | Sous-Total HT de SITE DE BREST |  |  | 0
0
3 | SITE DE QUIMPER
3.1 | DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ELECTRICITE COURANTS FORTS
3.1.1 | RESEAU DE TERRE |  |  | 0
3.1.1.1 | Prise de terre |  |  | 0
| Réalisation de la prise de terre | ens | 1
| Conducteur principal de protection | ens | 1
3.1.1.2 | Distribution du conducteur de protection |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles principales. | ens | 1
| Distribution du conducteur de protection. | ens | 1
| Total 3.1.1 |  |  | 0
0
3.1.2 | BRANCHEMENT BT |  |  | 0
| Disjoncteur de branchement dans logette Tarif Jaune en limite de propriété | ens | 1
| Bretelle entre départ client du TJ et Disjoncteur de branchement | ens | 1
| Alimentation du TGBT IRVE depuis Disjoncteur de branchement | ens | 1
| Total 3.1.2 |  |  | 0
0
3.1.3 | TABLEAUX DE PROTECTIONS |  |  | 0
| Réalisation du TGBT selon CCTP | ens | 1
| Total 3.1.3 |  |  | 0
0
3.1.4 | CANALISATIONS |  |  | 0
0
| Circuits particuliers |  |  | 0
| Depuis le TGBT : |  |  | 0
| Alimentation TRI+N+T 40A pour borne simple IRVE N°1 en câble R2V 5G25 | ml | 100
| Alimentation TRI+N+T 40A pour borne simple IRVE N°2 en câble R2V 5G16 | ml | 80
| Alimentation TRI+N+T 80A pour borne double IRVE N°3 en câble R2V 5G50 | ml | 70
| Alimentation TRI+N+T 80A pour borne double IRVE N°4 en câble R2V 5G50 | ml | 65
| Alimentation TRI+N+T 80A pour borne double IRVE N°5 en câble R2V 5G50 | ml | 60
| Alimentation TRI+N+T 80A pour borne double IRVE N°6 en câble R2V 5G25 | ml | 35
| Alimentation Mono+T 5A pour le switch | ens | 1
| Liaison et circuit de commande et de signalisation de l’arrêt d’urgence général électricité | ens | 1
| Total 3.1.4 |  |  | 0
0
3.1.5 | BORNE DE RECHARGE VEHICULES ELECTRIQUES |  |  | 0
| Borne ENSTO type WALLBOX 1x22KW EVB100B-B4BC + Pied de fixation EVTL43.00 (y compris tous accessoires de fixations et de raccordement) ou équivalent | u | 2
| Borne ENSTO type WALLBOX 2x22KW EVB200B-B4BC + Pied de fixation EVTL43.00 (y compris tous accessoires de fixations et de raccordement) ou équivalent | u | 4
| Mise en place carte sim | ens | 1
| Mise en service en coordination avec opérateur de recharge | u | 1
| Total 3.1.5 |  |  | 0
0
3.1.6 | Arrêts d'urgence
Coupure TGBT
| Coup de poing d’arrêt d’urgence général. | u | 1
| Une plaque signalétique gravée collée sur le boîtier précisera la fonction « COUPURE GENERALE IRVE ». | u | 1
| Total 3.1.6 |  |  | 0
0
3.1 | Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ELECTRICITE COURANTS FORTS |  |  | 0
0
3.2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ELECTRICITE DE COURANTS FAIBLES. |  |  | 0
3.2.1 | PRECABLAGE TELEPHONE - INFORMATIQUE |  |  | 0
| Prises mâle RJ45 côté bornes IRVE | u | 6
| Prises femelle RJ45 sur rail DIN côté TGBT IRVE | u | 6
| Câblage des prises RJ45.câble CL-MNC F/FTP catégorie 6A | ens | 6
| Cordons de brassage | ens | 12
| Switch suivant CCTP | ens | 1
| Mise à la terre | ens | 1
| Étiquetage et repérage | ens | 1
| Dossier de recette | u | 1
| Total 3.2.1 |  |  | 0
0
3.2 | Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ELECTRICITE DE COURANTS FAIBLES. |  |  | 0
0
3.3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE SIGNALETIQUES |  |  | 0
3.3.1 | SIGNALISATION HORIZONTALE |  |  | 0
| Marquage au sol : • 2 pictogrammes IRVE en bordure de la place, de dimensions 60 x 30 cm | ens | 10
| Marquage au sol : • La reprise de la délimitation de la place et remplissage en bleu • 1 pictogramme au centre de l’emplacement, de dimensions 100 x 120 cm | ens | 1
| Total 3.3.1 |  |  | 0
0
3.3.2 | SIGNALISATION VERTICALE |  |  | 0
| Panneaux : • Un panneau B6a1 en aluminium "Interdiction de stationner" Ø450 mm • Un panonceau M6i en aluminium 150 x 500 mm "Sauf véhicules électriques" • Un poteau en acier de section 80 x 40 mm et d'une hauteur de 2 m ou 2.5 m (au choix) • 4 Brides de fixation. • Y compris toute suggestion de pose | ens | 10
| Panneaux : • Un panneau B6a1 en aluminium "Interdiction de stationner" Ø450 mm • Un panonceau M6i en aluminium 150 x 500 mm "Sauf PMR" • Un poteau en acier de section 80 x 40 mm et d'une hauteur de 2 m ou 2.5 m (au choix) • 4 Brides de fixation. • Y compris toute suggestion de pose | ens | 1
| Total 3.3.2 |  |  | 0
0
3.3.3 | PROTECTION MECANIQUE |  |  | 0
| Arceaux de protection du TGBT | ens | 1
| Arceaux de protection de la borne | ens | 6
| Total 3.3.3 |  |  | 0
3.3 | Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX DE SIGNALETIQUES |  |  | 0
0
3.4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VRD |  |  | 0
| Tranchées, remblais et remise en état gazon | ml | 70
| Fourreaux TPC 160 CFO | ml | 20
| Fourreaux TPC 110 CFO | ml | 200
| Fourreaux TPC 63 CFA | ml | 200
| Caniveau technique TGBT | ens | 1
| Regard technique L1T | ens | 2
| Socle béton pied de borne | ens | 6
| Reprise d'enrobé pour agrandissement d'une place standard en place PMR | ens | 1
3.4 | Sous-Total HT de DESCRIPTION DE VRD |  |  | 0
3 | Sous-Total HT de SITE DE QUIMPER |  |  | 0
0
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DIVERS |  |  | 0
4.1 | ETUDE - MISE EN SERVICE |  |  | 0
| Dossier d’exécution | ens | 1
| Repérage du matériel | ens | 1
| Mise en service, essais | ens | 1
| Fourniture des documents, P.V., certificats fin de travaux | ens | 1
| Dossier des ouvrages exécutés (DOE) | ens | 1
| Attestation certifiant du contrôle suivant le CCTP | ens | 1
| Fourniture éléments pour D.I.U. | ens | 1
| Incidence suivant P.G.C. | ens | 1
| Dossier de maintenance | ens | 1
| Formation des utilisateurs | ens | 1
4.2 | GESTION DES DECHETS
| Tri des déchets de chantier | ens | 1
| Elimination des déchets | ens | 1
4.3 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
| Fourniture du PIC | ens | 2
| Base vie | ens | 2
| Cloture chantier suivant plan | ens | 2
4 | Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX DIVERS |  |  | 0
MONTANT HT - Lot unique
MONTANT TVA A 20,00%
MONTANT TTC - Lot unique