**Travaux d’étanchéité de la toiture du Bâtiment Parasitologie – Laboratoire Anses de Ploufragan – Site Les Croix**

**Annexe financière : Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Description** | **Quantité** | **Prix € HT** |
| Préparation et repli du chantier | 1 |  |
| Dépose du complexe étanchéité et isolant + transport en déchetterie spécialisée | 330 m2 |  |
| Pose isolation 60 mm R : 2.70, bicouche étanchéité (de type soprastick) et 25 ardoisé (de type soprema) | 330 m2 |  |
| Renfort et relevé | 84 |  |
| Couvertines | 82 |  |
| Potelet sécurité | 6 |  |
| Naissance EP | 4 |  |
| **Prix global et forfaitaire en € HT :** | |  |

Le candidat renseigne la colonne « Prix HT ».

Date, signature, cachet