## Pdg BPU
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES DGDPAT – Maintenance Centrale CS 40700 38058 Grenoble cedex 9
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION ET DESENFUMAGE DE SITES DE L’UGA
Bordereau des Prix Unitaires (BPU) LOT 2

## BPU- Mission M1
Bordereau de Prix Unitaires
Mission M1 - Mise en place des prestations
MONTANT Mission 1 - Décomposition du prix des prestations spécifiques au démarrage du Contrat (€HT)
Missions | Moyens humains du Prestataire | Autres coûts (formations, fournitures, moyens matériels…) | Total (€HT)
Connaissance des lieux et des équipements Organisation de l'exploitation et mise en place des prestations |  |  | 0
Mise en place de la GMAO/GDI et GED |  |  | 0
TOTAL - MONTANT Mission 1 (M1) en €HT | 0 | 0 | 0
NOTA : Les cellules à compléter sont identifiées sur fond jaune

## BPU- Missions M2 et M3
Bordereau de Prix Unitaires
Mission M2 - Pilotage des prestations
Les prestations de coordination et de suivi des prestations opérationnelles classiques (cf. Mission M2 du CCTP) sont rémunérées sur la base d'un taux en % appliqué au montant total de la rémunération de la mission M3.
Type de prestation |  | Code BPU | % | Forme et modalité de détermination du prix | Précisions
M2 - Pilotage | Pilotage des prestations (PIL en % de la mission 3) | PIL |  | Taux en % du montant de la mission M3 | Ce cout comprend l'ensemble de smissions M2 décrite dans le CCTP
Maintenance mission M3
Le Prix Unitaire de maintenance comprend l'ensemble des prestations de la mission 3 décrites dans le CCTP (Conduite, maintenance préventive et correctives prestations particulières, consommables, sous-traitance, pièces de rechange, moyens de levage, outillage, etc...)
Type de prestation / Type d'équipement |  | Code BPU | PU maintenance annuelle en €HT | Forme et modalité de détermination du prix | Précisions
Production de chauffage | Chaudière/chaufferie P < 70 kW | 1A-CH1 |  | PU / Equipement / An | Les prix de comprennent les équipements de production y compris les organes annexes (pompes primaires, pompe de recyclage, conduits de cheminée, compteurs, vases d'expansion, vannes, régulation, équipements de mesure,...),
| Chaudière/chaufferie 70 ≤ P < 400 kW | 1A-CH2 |  | PU / Equipement / An
| Chaudière/chaufferie 400kw ≤ P < 1 MW | 1A-CH3 |  | PU / Equipement / An
| Chaudière/chaufferie P ≥ 1MW | 1A-CH4 |  | PU / Equipement / An
| Chauffage urbain | Hors contrat
| Echangeur EC | 1B-ECH |  | PU / Equipement / An | Y compris les organes annexes compteurs, vases d'expansion, vannes, régulation, équipements de mesure,...),
| Sous-station chauffage - Panoplie EC Nombre de départ | 1B-SSEC |  | PU / départ / An | Les prix de comprennent : - les réseaux de distribution eau chaude (pompes, réseaux hydraulique, compteurs, vases d'expansion, vannes, régulation, équipements de mesure,...), - les terminaux à eau chaude de type radidateur, aérothermes eau chaude,
| Pompe Hydrau EC | Inclus |  |  | Inclus dans le cout 1B-SSEC
| Equipement divers (Vase, V3V) | Inclus |  |  | Inclus dans le cout 1B-SSEC
| Détection gaz | 1D-DG |  | PU / Equipement / An | Centrale, détecteurs, electrovannes
Production de froid | Groupe de production d'eau glacée et PAC P < 70 kW | 2A-PAC1 |  | PU / Equipement / An | Les prix de comprennent les équipements de production y compris les organes annexes (pompes primaire, compteurs, vases d'expansion, vannes, régulation, équipements de mesure,...), ,
| Groupe de production d'eau glacée et PAC 70 ≤ P < 290 kW | 2A-PAC2 |  | PU / Equipement / An
| Groupe de production d'eau glacée et PAC P ≥ 290kW | 2A-PAC3 |  | PU / Equipement / An
| Aérocondenseur déporté, dry cooler, dry adiabatique | 2A-DRY |  | PU / Equipement / An
| Sous-station EG Nombre de départ | 2B-SSEG |  | PU / départ / An | Les prix de comprennent les réseaux de distribution eau glacée et change over (pompes, réseaux hydraulique, compteurs, vases d'expansion, vannes, régulation, équipements de mesure,...),
| Echangeur EG | 2B-ECH |  | PU / Equipement / An | Y compris les organes annexes compteurs, vases d'expansion, vannes, régulation, équipements de mesure,...),
| Ballon tampon Eau glacée | Inclus |  |  | Inclus dans le cout 2B-SSEG
| Pompe Hydrau EG | Inclus |  |  | Inclus dans le cout 2B-SSEG
| Climatisation confort à détente directe (Split et bisplit) | 2C-SPL1 |  | PU / Equipement / An
| Climatisation confort à détente directe 3 ≤ UI < 10 | 2C-SPL2 |  | PU / Equipement / An
| Climatisation confort à détente directe > 10 | 2C-SPL3 |  | PU / Equipement / An
| Armoire de climatisation à détente directe | 2C-ARM |  | PU / Equipement / An
| Chambre froide | 2C-CHF |  | PU / Equipement / An
Terminaux | Tubes radiant gaz et aérothermes gaz | 3-RADG |  | PU / Equipement / An
| Ventilo-convecteur, UTA ou cassette | 3-UTA |  | PU / Equipement / An
| Batterie terminale eau chaude | Inclus |  |  | Inclus dans le cout 1B-SSEC
| Radiateurs | Inclus |  |  | Inclus dans le cout 1B-SSEC
| Aérotherme eau chaude | 3-AEREC |  | PU / Equipement / An
| Rideau d'air chaud | 3-RID |  | PU / Equipement / An
Plomberie / ECS | Préparateur ECS gaz | 4-PECS |  | PU / Equipement / An
| Ballon ECS sur production de chauffage | 4-BECS |  | PU / Equipement / An
| Echangeur ECS | 4-ECGECS |  | PU / Equipement / An
| Pompe Hydrau ECS | 4-PPECS |  | PU / Equipement / An
| Surpresseur | 4-SURP |  | PU / Equipement / An
| Adoucisseur | 4-ADOU |  | PU / Equipement / An
| Pompe de relevage (Chaufferie etc..) | 4-REL |  | PU / Equipement / An
| Traitement d'eau (pot d'injection, filtres à tamis, etc…) | Inclus |  |  | Inclus dans le cout 1B-SSEC et 2B-SSEG
| Filtre hydraulique - Pompe doseuse - Pôt à boue | 4-TRAIT |  | PU / Equipement / An
| Disconnecteur Non contrôlable | Inclus |  | PU / Equipement / An | Inclus dans le cout 1B-SSEC et 2B-SSEG
| Disconnecteur contrôlable | 4-DISCO |  | PU / Equipement / An
Ventilation | Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux < 1000m3/h | 5A-CTA1 |  | PU / Equipement / An | Les prestations relatives aux installations de ventilation sont rémunérées sur la base de prix unitaires appliqués : - aux quantités d'équipements chiffrés indépendamment (CTA, extracteurs et VMC) - aux surfaces de locaux traités (Réseaux, nettoyage des bouches, contrôle des débits locaux etc...) Pour rappel, la nettoyage des bouches de soufflage et de reprise est à réaliser : - tous les 3 ans (1/3 par an) pour les locaux à pollution non sécifique - Tous les ans pour les locaux à pollution spécifiques
| Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux 1000 et 10000m3/h | 5A-CTA2 |  | PU / Equipement / An
| Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux ≥ 10000m3/h | 5A-CTA3 |  | PU / Equipement / An
| Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux < 1000m3/h - Laboratoire | 5A-CTALAB1 |  | PU / Equipement / An
| Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux 1000 et 10000m3/h - Laboratoire | 5A-CTALAB2 |  | PU / Equipement / An
| Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux ≥ 10000m3/h - Laboratoire | 5A-CTALAB3 |  | PU / Equipement / An
| Extracteur | 5B-EXT |  | PU / Equipement / An
| VMC | 5B-VMC |  | PU / Equipement / An
| Ventilation (réseaux aérauliques, CCF et bouches de soufflage/extraction) | 5C-AERAU |  | PU / Surf m² / An
| Déstratificateur | 5D-DEST |  | PU / Equipement / An
| Humidificateur | 5D-HUM |  | PU / Equipement / An
Désenfumage | Désenfumage mécanique : ventilateur d'extraction (y compris réseaux aérauliques) | 6-DES |  | PU / Equipement / An | Y compris maintenance des équipements annexes (volets, trappes…) mesure des débits, accompagnement essais SSI
Régulation | Automate CVC jusqu'à 16 points | 7-AUTOM1 |  | PU / Installation / An
| Automate CVC jusqu'à 64 points | 7-AUTOM2 |  | PU / Installation / An
| Automate CVC jusqu'à 128 points | 7-AUTOM3 |  | PU / Installation / An
Equipements laboratoires | Sorbonne | 8A-SORB |  | PU / Installation / An
| Bras d'aspiration | 8C-BRAS |  | PU / Installation / An
| Extracteur sorbonne | 8B-EXTSORB |  | PU / Installation / An
NOTA : Les cellules à compléter sont identifiées sur fond jaune

## BPU-Taux horaires
Bordereau de Prix Unitaires
Taux horaires
Les taux horaires qui suivent sont à prendre en compte pour les interventions hors forfait. Ils comprennent toutes sujétions, frais de déplacement et primes du personnel.
Qualifications | Taux horaire (€HT/h)
Technicien spécialisé chauffagiste
Technicien spécialisé frigoriste
Technicien spécialisé régulation
Plombier
Technicien polyvalent
NOTA : Les cellules à compléter sont identifiées sur fond jaune
Coefficients de majoration sur les taux horaires
Les taux horaires pour les prestations hors forfait, définis ci-avant, sont majorés des coefficients suivants, en fonction des tranches horaires.
Coefficients de majoration selon les tranches horaires | de 6h à 20h (jour) | de 20h à 6h (nuit)
du lundi au vendredi | 1
le samedi
le dimanche
les jours fériés
NOTA : Les cellules à compléter sont identifiées sur fond jaune

## BPU-Coefficients
Bordereau de Prix Unitaires
Coefficients pour l'achat de matériel
Le TITULAIRE s'engage à appliquer au CLIENT un coefficient d'entreprise défini sur l'achat de matériels et fournitures non inclus au forfait, y compris pour les prestations sous-traitées, selon les tranches de prix indiquées ci-après. Le coefficient d’entreprise pour l’achat de matériel s’applique sur la somme du matériel couvert par le devis. Ces achats seront remboursés sur présentation des factures justificatives du fournisseur, remise déduite.
COEFFICIENT D’ENTREPRISE POUR L’ACHAT DE MATERIEL D’UN MONTANT CUMULE (MC) | Coefficient
MC compris entre 0 et 500 €HT | 1,..
MC compris entre 500 et 3 000 €HT
MC supérieur à 3 000 €HT
NOTA : Les cellules à compléter sont identifiées sur fond jaune
Coefficients pour l'achat de main d'œuvre en sous-traitance
Le Titulaire s'engage à appliquer au CLIENT un coefficient d'entreprise défini sur l'exécution de travaux en sous-traitance non inclus au forfait, selon les tranches de prix indiquées ci-après. Le coefficient s'applique, sur l’intégralité du montant de main d’œuvre sous-traité. Ce coefficient ne peut s’appliquer que si la qualification concernée pour l’exécution des travaux demandés n’existe pas dans les taux horaires ci-dessus. Le CLIENT peut exiger la copie de la facture du sous-traitant. Le coefficient d’entreprise pour l’achat de main d’œuvre en sous-traitance s’applique sur la somme des heures pour chaque qualification concernée.
COEFFICIENT D’ENTREPRISE POUR L’ACHAT DE MAIN D’ŒUVRE EN SOUS-TRAITANCE D’UN MONTANT CUMULE (MC) | Coefficient
MC compris entre 0 et 500 €HT | 1,..
MC compris entre 500 et 3 000 €HT
MC supérieur à 3 000 €HT
NOTA : Les cellules à compléter sont identifiées sur fond jaune

## Pdg DPGF
MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES DGDPAT – Maintenance Centrale CS 40700 38058 Grenoble cedex 9
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION ET DESENFUMAGE DE SITES DE L’UGA
Décompasition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) LOT 2

## DPGF
LOT 2 Décompasition du Prix Global et Forfaitaire en €HT/an
La décomposition du Prix global et forfaitaire est calculé automatiquement à partir : - des prix unitaires (BPU) - des quantés d'équipement (inventaire des installations)
Remplissage automatique
Mission M1 - Mise en place des prestations (1ère année uniquement)
Type de prestation |  | Code BPU | €HT
M1 | Mission M1 : Mise en place des prestations | M1 | 0
Mission M2 - Pilotage des prestations
Les prestations de coordination et de suivi des prestations opérationnelles classiques (cf. Mission M2 du CCTP) sont rémunérées sur la base d'un taux en % appliqué au montant total de la rémunération de la mission M3.
Type de prestation |  | Code BPU | % | Total mission M3 | Coûts M2 en €HT/an
M2 - Pilotage | Pilotage des prestations (PIL en % de la mission 3) | PIL | 0% | 0 | 0
Maintenance mission M3
Type de prestation / Type d'équipement |  | Code BPU | PU maintenance annuelle en €HT | Quantité | Coûts M3 en €HT/an
Production de chauffage | Chaudière/chaufferie P < 70 kW | 1A-CH1 | 0 | 4 | 0
| Chaudière/chaufferie 70 ≤ P < 400 kW | 1A-CH2 | 0 | 5 | 0
| Chaudière/chaufferie ≤ P < 1 MW | 1A-CH3 | 0 | 0 | 0
| Chaudière/chaufferie P ≥ 1MW | 1A-CH4 | 0 | 0 | 0
| Chauffage urbain | Hors contrat |  | 0
| Echangeurs EC | 1B-ECH | 0 | 0 | 0
| Sous-station chauffage - Panoplie EC chaufferie Nombre de départ | 1B-SSEC | 0 | 70 | 0
| Pompe Hydrau EC | Inclus
| Equipement divers (Vase, V3V) | Inclus
| Détection gaz | 1D-DG | 0 | 0 | 0
Production de froid | Groupe de production d'eau glacée et PAC P < 70 kW | 2A-PAC1 | 0 | 2 | 0
| Groupe de production d'eau glacée et PAC 70 ≤ P < 290 kW | 2A-PAC2 | 0 | 0 | 0
| Groupe de production d'eau glacée et PAC P ≥ 290kW | 2A-PAC3 | 0 | 0 | 0
| Aréocondeseur déporté, dry cooler, dry adiabatique | 2A-DRY | 0 | 0 | 0
| Sous-station EG Nombre de départ | 2B-SSEG | 0 | 0 | 0
| Echangeur EG | 2B-ECH | 0 | 0 | 0
| Ballon tampon Eau glacée | Inclus
| Pompe Hydrau EG | Inclus
| Climatisation confort à détente directe (Split et bisplit) | 2C-SPL1 | 0 | 15 | 0
| Climatisation confort à détente directe 3 ≤ UI < 10 | 2C-SPL2 | 0 | 0 | 0
| Climatisation confort à détente directe > 10 | 2C-SPL3 | 0 | 0 | 0
| Armoire de climatisation à détente directe | 2C-ARM | 0 | 0 | 0
| Chambre froide | 2C-CHF | 0 | 0 | 0
Terminaux | Tubes radiant gaz et aérothermes gaz | 3-RADG | 0 | 0 | 0
| Ventilo-convecteur, UTA ou cassette | 3-UTA | 0 | 10 | 0
| Batterie terminale eau chaude | Inclus
| Radiateurs | Inclus
| Aérotherme eau chaude | 3-AEREC | 0 | 2 | 0
| Rideau d'air chaud | 3-RID | 0 | 0 | 0
Plomberie / ECS | Préparateur ECS gaz | 4-PECS | 0 | 0 | 0
| Ballon ECS sur production de chauffage | 4-BECS | 0 | 4 | 0
| Echangeur ECS | 4-ECGECS | 0 | 1 | 0
| Pompe Hydrau ECS | 4-PPECS | 0 | 4 | 0
| Surpresseur | 4-SURP | 0 | 0 | 0
| Adoucisseur | 4-ADOU | 0 | 2 | 0
| Pompe de relevage (Chaufferie etc..) | 4-REL | 0 | 0 | 0
| Traitement d'eau (pot d'injection, filtres à tamis, etc…) | Inclus
| Filtre hydraulique - Pompe doseuse - Pôt à boue | 4-TRAIT | 0 | 1 | 0
| Disconnecteur Non contrôlable | Inclus
| Disconnecteur contrôlable | 4-DISCO | 0 | 8 | 0
Ventilation | Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux < 1000m3/h | 5A-CTA1 | 0 | 1 | 0
| Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux 1000 et 10000m3/h | 5A-CTA2 | 0 | 21 | 0
| Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux ≥ 10000m3/h | 5A-CTA3 | 0 | 2 | 0
| Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux < 1000m3/h - Laboratoire | 5A-CTALAB1 | 0 | 0 | 0
| Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux 1000 et 10000m3/h - Laboratoire | 5A-CTALAB2 | 0 | 0 | 0
| Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux ≥ 10000m3/h - Laboratoire | 5A-CTALAB3 | 0 | 0 | 0
| Extracteur | 5B-EXT | 0 | 21 | 0
| VMC | 5B-VMC | 0 | 20 | 0
| Ventilation (réseaux aérauliques, CCF et bouches de soufflage/extraction) | 5C-AERAU | 0 | 7951 | 0
| Déstratificateur | 5D-DEST | 0 | 0 | 0
| Humidificateur | 5D-HUM | 0 | 0 | 0
Désenfumage | Désenfumage mécanique : ventilateur d'extraction (y compris réseaux aérauliques) | 6-DES | 0 | 0 | 0
Régulation | Automate CVC jusqu'à 16 points | 7-AUTOM1 | 0 | 0 | 0
| Automate CVC jusqu'à 64 points | 7-AUTOM2 | 0 | 31 | 0
| Automate CVC jusqu'à 128 points | 7-AUTOM3 | 0 | 0 | 0
Equipements laboratoires | Sorbonne | 8A-SORB | 0 | 2 | 0
| Bras d'aspiration | 8C-BRAS | 0 | 0 | 0
| Extracteur sorbonne | 8B-EXTSORB | 0 | 1 | 0
|  |  | Total mission M3 (en €HT/an) |  | 0
Synthèse |  | Couts €HT)
| Mission M1 : Mise en place des prestations (€HT) | 0
| Mission M2 : Pilotage des prestations (€HT/an) | 0
| Mission M3 : Maintenance | 0
| Total 1ère année (€HT) | 0
| Total année suivante (€HT/an) | 0

## DPF - Montant M2 M3 par site
III - Décomposition du prix des Missions 2 et 3 par bâtiment - LOT2
Remplissage automatique
Code ABYLA | LOT | Bâtiment | Adresse | Code Postal | Ville | Fonction | Surface | Total mission 2 (€HT/an) | Total mission 3 (€HT/an) | Total mission 2 et 3 (€HT/an)
Y01 | LOT2 | Briffaut 1 | 38 rue Barthelemy de Laffemas | 26000 | Valence Barthélémy Laffemas | enseignement | 4025 | 0 | 0 | 0
Y02 | LOT2 | Briffaut 2 | 38 rue Barthelemy de Laffemas | 26000 | Valence Barthélémy Laffemas | enseignement | 1883 | 0 | 0 | 0
Y06 | LOT2 | IUT Valence bâtiment E (IAE) | 51 Rue Barthélémy de Laffemas | 26000 | Valence Barthélémy Laffemas | enseignement | 1336 | 0 | 0 | 0
Y07 | LOT2 | IUT Valence bâtiment A,B,C,D | 51 Rue Barthélémy de Laffemas | 26000 | Valence Barthélémy Laffemas | enseignement | 3934 | 0 | 0 | 0
Y08 | LOT2 | IUT Valence bâtiment A,B,C,D | 51 Rue Barthélémy de Laffemas | 26000 | Valence Barthélémy Laffemas | enseignement | 3934 | 0 | 0 | 0
Y09 | LOT2 | IUT Valence bâtiment A,B,C,D | 51 Rue Barthélémy de Laffemas | 26000 | Valence Barthélémy Laffemas | enseignement | 3934 | 0 | 0 | 0
Y10 | LOT2 | IUT Valence bâtiment A,B,C,D | 51 Rue Barthélémy de Laffemas | 26000 | Valence Barthélémy Laffemas | enseignement | 3934 | 0 | 0 | 0
Y11 | LOT2 | IUT Valence bâtiment A,B,C,D | 51 Rue Barthélémy de Laffemas | 26000 | Valence Barthélémy Laffemas | enseignement | 3934 | 0 | 0 | 0
AA1 | LOT2 | Gymnase de Valence | Route de Mallissard | 26000 | Valence Centre sportif | enseignement | 2970 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total (€HT/an) Missions 2 et 3 |  | 0 | 0 | 0
CLV
LNT
APA1
APA2
DROIT
BATEG
Alpilles
IAE
MSH
ARSH

## Inventaire LOT 2
LOT 1 | Code ABYLA | Bâtiment | Domaine | Famille | Libellé équipement | Quantité | Désignation BPU | 0 | Année fabrication / installation | Marque | Modèle | N° de série | Puissance (kW) | Débit | Complément | Fluide | Charge en fluide (kg) | Charge en fluide (t eq CO2) | Niveau | Local
LOT2 | AA1 | Gymnase de Valence | 1B - Distribution chaud | Sous-station chauffage - Panoplie EC Nombre de départ | 7 départs | 7 | 1B-SSEC | 0
LOT2 | AA1 | Gymnase de Valence | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | solaire | 0 | Inclus | - | 2005 | [5 empty] | echangeur a plaque solaire |  |  |  | RDC | SOUS STATION CHAUFFAGE
LOT2 | AA1 | Gymnase de Valence | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | CAPTEUR SOLAIRE THERMIQUE | 0 | Inclus | - | 2005 | JACQUES GIORDANO | C8/8.S.HI | [7 empty] | TOITURE | TOITURE
LOT2 | AA1 | Gymnase de Valence | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | COMPTEUR DE CHALEUR | 1 | Inclus | - | 2005 | [9 empty] | RDC | Chaufferie
LOT2 | AA1 | Gymnase de Valence | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | VASE D'EXPANSION SOUS PRESSION D'AZOTE SOLAIRE | 0 | Inclus | - | 2005 | STARVAREM | 50 L | [7 empty] | RDC | SOUS STATION CHAUFFAGE
LOT2 | AA1 | Gymnase de Valence | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | VANNES ET ROBINETTERIE V3V CHAUFFAGE EXTENSION | 1 | Inclus | - | 2022 | SCHNEIDER | M400 | [7 empty] | RDC | SOUS STATION CHAUFFAGE
LOT2 | AA1 | Gymnase de Valence | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | VANNES ET ROBINETTERIE V3V circuit panneaux rayonnant | 1 | Inclus | - | 2005 | CONTROLLI | MVB56 | [7 empty] | RDC | SOUS STATION CHAUFFAGE
LOT2 | AA1 | Gymnase de Valence | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | VANNES ET ROBINETTERIE V3V RADIATEURS CHAUFFAGE | 1 | Inclus | - | 2005 | SATCHWELL | AVUE 4304 | [7 empty] | RDC | SOUS STATION CHAUFFAGE
LOT2 | AA1 | Gymnase de Valence | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | pompe double retour primaire | 1 | Inclus | - | 2005 | GRUNDFOS | UPSD 50-180 F | [7 empty] | RDC | SOUS STATION CHAUFFAGE
LOT2 | AA1 | Gymnase de Valence | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE RADIATEURS CHAUFFAGE | 1 | Inclus | - | 2005 | GRUNDFOS | MAGNA1 D 32-60 F | [7 empty] | RDC | SOUS STATION CHAUFFAGE
LOT2 | AA1 | Gymnase de Valence | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | pompe double circuit ventilo convecteur | 1 | Inclus | - | 2017 | GRUNDFOS | MAGNA1 D 32-60 F | [7 empty] | RDC | SOUS STATION CHAUFFAGE
LOT2 | AA1 | Gymnase de Valence | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | pompe double circuit panneaux rayonnant | 1 | Inclus | - | 2005 | GRUNDFOS | UPSD 40-60 F | [7 empty] | RDC | SOUS STATION CHAUFFAGE
LOT2 | AA1 | Gymnase de Valence | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | pompe double Capteurs solaire | 0 | Inclus | - | 2005 | SALMSON | JRL204-09/0,37 | [7 empty] | RDC | SOUS STATION CHAUFFAGE
LOT2 | AA1 | Gymnase de Valence | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE Homogénéisation ballon solaire | 0 | Inclus | - | 2005 | SALMSON | JRL 403-11/0.25 | [7 empty] | RDC | SOUS STATION CHAUFFAGE
LOT2 | AA1 | Gymnase de Valence | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE CHAUFFAGE EXTENSION | 1 | Inclus | - | 2022 | LOWARA | ECOCIRC XL D 32-120 F | [7 empty] | RDC | SOUS STATION CHAUFFAGE
LOT2 | AA1 | Gymnase de Valence | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE SIMPLE SUR TUYAUTERIE V3V circuit ventilo convecteur | 1 | Inclus | - | 2017 | SATCHWELL | AVUE 4304 | [7 empty] | RDC | SOUS STATION CHAUFFAGE
LOT2 | AA1 | Gymnase de Valence | 3 - Terminaux | Ventilo-convecteur, UTA ou cassette | Ventilo-convecteur | 8 | 3-UTA | 0 | 2001 | [9 empty] | RDC | VESTIAIRES
LOT2 | AA1 | Gymnase de Valence | 4 - Plomberie | Adoucisseur | Adoucisseur | 1 | 4-ADOU | 0 | 2005 | BWT | [8 empty] | RDC | SOUS STATION CHAUFFAGE
LOT2 | AA1 | Gymnase de Valence | 4 - Plomberie | Ballon ECS sur production de chauffage | BALLON DE STOCKAGE ECS ECS SOLAIRE | 0 | 4-BECS | 0 | 2005 | CHAROT |  |  |  |  | ballon de production ecs solaire 2000 l |  |  |  | RDC | SOUS STATION CHAUFFAGE
LOT2 | AA1 | Gymnase de Valence | 4 - Plomberie | Ballon ECS sur production de chauffage | BALLON DE STOCKAGE ECS Ballon de production ECS mixte | 1 | 4-BECS | 0 | 2005 | CHAROT |  |  |  |  | ballon de stockage mixte ecs 15000 l+ plomgeur electrique |  |  |  | RDC | SOUS STATION CHAUFFAGE
LOT2 | AA1 | Gymnase de Valence | 4 - Plomberie | Echangeur ECS | ECHANGEUR A PLAQUES ECS | 1 | 4-ECGECS | 0 | 2005 | ALPHA LAVAL | tsn G1032-DS/23 | [7 empty] | RDC | SOUS STATION CHAUFFAGE
LOT2 | AA1 | Gymnase de Valence | 4 - Plomberie | Pompe Hydrau ECS | POMPE SIMPLE SUR TUYAUTERIE Homogénéisation ECS | 1 | 4-PPECS | 0 | 2007 | GRUNDFOSS | UPS 32-80 180 | [7 empty] | RDC | SOUS STATION CHAUFFAGE
LOT2 | AA1 | Gymnase de Valence | 4 - Plomberie | Pompe Hydrau ECS | POMPE SIMPLE SUR TUYAUTERIE Primaire échangeur ECS | 1 | 4-PPECS | 0 | 2005 | GRUNDFOS | UPSD 32-80 TH | [7 empty] | RDC | SOUS STATION CHAUFFAGE
LOT2 | AA1 | Gymnase de Valence | 4 - Plomberie | Pompe Hydrau ECS | Bouclage ECS | 1 | 4-PPECS | 0 | 2016 | GRUNDFOS | UPS 25-50 | [7 empty] | RDC | SOUS STATION CHAUFFAGE
LOT2 | AA1 | Gymnase de Valence | 4 - Plomberie | Pompe Hydrau ECS | POMPE SIMPLE SUR TUYAUTERIE Bouclage ECS extension | 1 | 4-PPECS | 0 | 2022 | LOWARA | [8 empty] | RDC | SOUS STATION CHAUFFAGE
LOT2 | AA1 | Gymnase de Valence | 5B - Traitement d'air - Extracteur | VMC | Extracteur | 1 | 5B-VMC | 0 | 2005 | VIM | HUCF 040-1 | [7 empty] | 1 | TOITURE
LOT2 | AA1 | Gymnase de Valence | 7-Automate | Automate CVC jusqu'à 64 points | Automate | 3 | 7-AUTOM2 | 0 |  | Schneider | UNC 532 |  |  |  | Environ 140 points - Pas de supervision |  |  |  | RDC | SOUS STATION CHAUFFAGE
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 1 Marguerite Soubeyran | 1B - Distribution chaud | Sous-station chauffage - Panoplie EC Nombre de départ | 11 départs | 11 | 1B-SSEC | 0 | [10 empty] | RDC | Sous station 1
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 1 Marguerite Soubeyran | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | COMPTEUR D'ENERGIE Primaire échangeur | 1 | Inclus | - | 2018 | DIEHL | SHARKY | 58989382 |  |  | Index au 20/09/2022 : 1791 MWh |  |  |  | RDC | Sous station 1
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 1 Marguerite Soubeyran | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | Vase d'expansion | 1 | Inclus | - | 1996 | ZILMET |  |  |  |  | 300 litres |  |  |  | RDC | Sous station 1
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 1 Marguerite Soubeyran | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | VANNES ET ROBINETTERIE V3V Circuit salle de cours TD nord | 1 | Inclus | - | 1996 | SATCHWELL | EAV51.624F | [7 empty] | RDC | Sous station 1
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 1 Marguerite Soubeyran | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | VANNES ET ROBINETTERIE V3V Circuit Administration | 1 | Inclus | - | 1996 | SATCHWELL | EAV51.624F | [7 empty] | RDC | Sous station 1
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 1 Marguerite Soubeyran | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | VANNES ET ROBINETTERIE V3V Circuit salle de cours TD sud | 1 | Inclus | - | 2018 | HONEYWELL | M7410E2034 | [7 empty] | RDC | Sous station 1
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 2 Marguerite Soubeyran | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | VANNES ET ROBINETTERIE V3V Circuit administration | 1 | Inclus | - | 2000 | HONEYWELL | M7410E2034 | [7 empty] | RDC | Sous station 2
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 2 Marguerite Soubeyran | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | VANNES ET ROBINETTERIE V3V Circuit réseau sud | 1 | Inclus | - | 2000 | HONEYWELL | M7410E2034 | [7 empty] | RDC | Sous station 2
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 2 Marguerite Soubeyran | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | VANNES ET ROBINETTERIE V3V Circuit réseau nord | 1 | Inclus | - | 2000 | HONEYWELL | M7410E2034 | [7 empty] | RDC | Sous station 2
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 1 Marguerite Soubeyran | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | Pompe Circuit plancher chauffant | 1 | Inclus | - |  | WILO | RS 30/100 | [7 empty] | RDC | Sous station 1
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 1 Marguerite Soubeyran | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE SIMPLE SUR TUYAUTERIE Circuit administration | 1 | Inclus | - | 2000 | SALMSON | CXL 100-32-T4 | [7 empty] | RDC | Sous station 1
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 1 Marguerite Soubeyran | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | Pompe Circuit salle de cours TD sud | 1 | Inclus | - | 2021 | WILO | YONOS MAXO 30/0,5-12 | [7 empty] | RDC | Sous station 1
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 1 Marguerite Soubeyran | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | Pompe Circuit salle de cours TD nord | 1 | Inclus | - | 1992 | WILO | YONOS MAXO 30/0,5-12 | [7 empty] | RDC | Sous station 1
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 1 Marguerite Soubeyran | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | Pompe Circuit CTA | 1 | Inclus | - | 2010 | GRUNDFOS | UPS 65-60/2 F | [7 empty] | RDC | Sous station 1
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 1 Marguerite Soubeyran | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE SIMPLE SUR TUYAUTERIE Secondaire échangeur | 1 | Inclus | - | 2008 | GRUNDFOS | UPS 65-120 F | [7 empty] | RDC | Sous station 1
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 1 Marguerite Soubeyran | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | Pompe Circuit extension | 1 | Inclus | - | 2010 | SALMSON | DCX 50-90 | [7 empty] | RDC | Sous station 1
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 2 Marguerite Soubeyran | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE Circuit CTA | 1 | Inclus | - | 2000 | SALMSON | DCX 40-40 | [7 empty] | RDC | Sous station 2
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 2 Marguerite Soubeyran | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE Circuit administration | 1 | Inclus | - | 2000 | SALMSON | DCX 40-80 | [7 empty] | RDC | Sous station 2
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 2 Marguerite Soubeyran | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE Circuit réseau nord | 1 | Inclus | - | 2000 | SALMSON | DCX 40-80 | [7 empty] | RDC | Sous station 2
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 2 Marguerite Soubeyran | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE Circuit réseau sud | 1 | Inclus | - | 2000 | SALMSON | DCX 40-80 | [7 empty] | RDC | Sous station 2
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 1 Marguerite Soubeyran | 2C - Détente directe | Climatisation confort à détente directe (Split et bisplit) | CLIMATISEUR SPLIT UNITE EXTERIEURE Salle serveur | 1 | 2C-SPL1 | 0 | 2002 | HITACHI | RAC-35YH5 | 14179 | 3,5 |  | Fluide : R410A / Charge en fluide (kg) : 0,87 / Charge en fluide (t eq CO2) : 1,81 | R410A | 0,87 | 1.81 | RDC | Toiture
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 1 Marguerite Soubeyran | 3 - Terminaux | Aérotherme eau chaude | Aerotherme Accueil | 2 | 3-AEREC | 0 | 1996 | [9 empty] | RDC | Accueil
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 1 Marguerite Soubeyran | 4 - Plomberie | Disconnecteur contrôlable | DISCONNECTEUR Appoint chauffage | 1 | 4-DISCO | 0 | 2001 | CALEFFI |  |  |  |  | DN 15, compteur appoint : 28,6 m3 |  |  |  | RDC | Sous station 1
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 2 Marguerite Soubeyran | 5A - Traitement d'air - CTA | Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux 1000 et 10000m3/h | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR CTA 1 Condorcet | 1 | 5A-CTA2 | 0 | 2002 | HYDRONIC | CCM45 |  |  | environ 4000m3/h | Courroie xpa 1150 - 1 filtre G4 712x758x47 |  |  |  | RDC | Sous station 2
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 2 Marguerite Soubeyran | 5A - Traitement d'air - CTA | Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux 1000 et 10000m3/h | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR CTA 2 Cujas | 1 | 5A-CTA2 | 0 | 2000 | HYDRONIC | CCM45 |  |  | environ 4000m3/h |  |  |  |  | RDC | Sous station 2
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 1 Marguerite Soubeyran | 5A - Traitement d'air - CTA | Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux 1000 et 10000m3/h | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR CTA Amphi 470 places | 1 | 5A-CTA2 | 0 | 2000 | CIAT | CLIMACIAT 100 |  |  | 9900m3/h | 9900m3/h Caisson de mélange/filtration F2C 90% GRAVI/ Batt |  |  |  | RDC | Local ventilation amphi 470 places
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 1 Marguerite Soubeyran | 5A - Traitement d'air - CTA | Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux 1000 et 10000m3/h | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR CTA Amphi 150 places | 1 | 5A-CTA2 | 0 | 1996 | CIAT | CLIMACIAT 50 |  |  | 4000m3/h | 4000m3/h Caisson de mélange économisuer /filtration F2C 90% GRAVI/ |  |  |  | RDC | Local ventilation Amphi 150 places
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 1 Marguerite Soubeyran | 5B - Traitement d'air - Extracteur | Extracteur | VENTILATEUR EXTRACTION Centraux / Desenfuge | 2 | 5B-EXT | 0 | 2000 | ABB | KUVAIR 400°C |  |  |  | KUVAIR 400°C |  |  |  | 3 | Toiture
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 1 Marguerite Soubeyran | 5B - Traitement d'air - Extracteur | Extracteur | Tourelle d'extraction | 2 | 5B-EXT | 0 | 1996 | VIM | TCKH 105 | [7 empty] | 3 | Toiture
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 1 Marguerite Soubeyran | 5B - Traitement d'air - Extracteur | Extracteur | Extracteur 1 | 2 | 5B-EXT | 0 | 2001 | ABB VIM | [8 empty] | 3 | Toiture
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 1 Marguerite Soubeyran | 5B - Traitement d'air - Extracteur | Extracteur | VENTILATEUR EXTRACTION Centre sud | 1 | 5B-EXT | 0 | 1996 | NATHER | [8 empty] | 3 | Toiture
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 2 Marguerite Soubeyran | 5B - Traitement d'air - Extracteur | Extracteur | VENTILATEUR EXTRACTION Ouest | 1 | 5B-EXT | 0 | 2000 | NATHER | [8 empty] | 3 | Toiture
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 2 Marguerite Soubeyran | 5C - Traitement d'air - Réseaux | Ventilation (réseaux aérauliques, CCF et bouches de soufflage/extraction) | Réseaux aeraulique | 1500 | 5C-AERAU | 0 | [10 empty] | TN | Ensemble du bâtiment
LOT2 | AJ1 | Bâtiment 1 Marguerite Soubeyran | 7-Automate | Automate CVC jusqu'à 64 points | Automate | 6 | 7-AUTOM2 | 0 |  | Schneider | IAC 600 |  |  |  | Environ 300 points - Pas de supervision |  |  |  | RDC | Local ventilation amphi 470 places
LOT2 | AJ2 | BU Rodophe Pesce | 1B - Distribution chaud | Sous-station chauffage - Panoplie EC Nombre de départ | 8 départs | 8 | 1B-SSEC | 0 | [10 empty] | RDC | Chaufferie
LOT2 | AJ2 | BU Rodophe Pesce | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | BOUTEILLE DE DECOUPLAGE HYDRAULIQUE Ballon tampon PAC 1 | 1 | Inclus | - | 2013 | CODIVARI | 300 litres |  |  |  | 300 litres |  |  |  | 1 | Local CTA
LOT2 | AJ2 | BU Rodophe Pesce | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | COMPTEUR Appoint eau glacée | 1 | Inclus | - | 2019 | NIL | [8 empty] | 1 | Local PAC
LOT2 | AJ2 | BU Rodophe Pesce | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | COMPTEUR D'ENERGIE Circuit plancher chauffant trame 7 CSJ | 1 | Inclus | - | 2014 | SENSUS | POLLUSAT | 5090 | [6 empty] | RDC | Chaufferie
LOT2 | AJ2 | BU Rodophe Pesce | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | COMPTEUR D'ENERGIE Circuit radiateurs trame 7 CSJ | 1 | Inclus | - | 2014 | SENSUS | POLLUCOM E | 3430254 | [6 empty] | RDC | Chaufferie
LOT2 | AJ2 | BU Rodophe Pesce | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | COMPTEUR D'ENERGIE Primaire | 1 | Inclus | - | 2020 | DIEHL | SHARKY 775 | 69536179 | [6 empty] | RDC | Chaufferie
LOT2 | AJ2 | BU Rodophe Pesce | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | VANNES ET ROBINETTERIE Change over Circuit plancher trames 8-9-10 | 3 | Inclus | - | 2020 | HONEYWELL | VMM40 | [7 empty] | RDC | Chaufferie
LOT2 | AJ2 | BU Rodophe Pesce | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | VANNES ET ROBINETTERIE V3V Circuit plancher chauffant trame 7 | 1 | Inclus | - | 2014 | SCHNEIDER | M400 | [7 empty] | RDC | Chaufferie
LOT2 | AJ2 | BU Rodophe Pesce | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | VANNES ET ROBINETTERIE V3V Circuit plancher trames 8-9-10 | 1 | Inclus | - | 2020 | HONEYWELL | ML7420A6009 | [7 empty] | RDC | Chaufferie
LOT2 | AJ2 | BU Rodophe Pesce | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | VANNES ET ROBINETTERIE V3V Circuit radiateurs trame 7 CSJ | 1 | Inclus | - | 2014 | SCHNEIDER | M400 | [7 empty] | RDC | Chaufferie
LOT2 | AJ2 | BU Rodophe Pesce | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | Vase d'expansion | 2 | Inclus | - | 2015 | VAREN | 100 litres |  |  |  | 50 litres |  |  |  | RDC | Chaufferie
LOT2 | AJ2 | BU Rodophe Pesce | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | VASE D'EXPANSION SOUS PRESSION D'AZOTE PAC 1 | 1 | Inclus | - | 2014 | GITRAL | MB 80 |  |  |  | 80 litres |  |  |  | 1 | Local CTA
LOT2 | AJ2 | BU Rodophe Pesce | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE Circuit plancher chauffant trame 7 | 1 | Inclus | - | 2014 | GRUNDFOSS | MAGNA3 D 32-120 F 220 | [7 empty] | RDC | Chaufferie
LOT2 | AJ2 | BU Rodophe Pesce | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE Circuit plancher trames 8-9-10 | 1 | Inclus | - | 2020 | GRUNDFOS | Magna 1 D 32-60 F 220 | [7 empty] | RDC | Chaufferie
LOT2 | AJ2 | BU Rodophe Pesce | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE Circuit primaire | 1 | Inclus | - | 2015 | GRUNDFOSS | Magna 3 D 32-100F | [7 empty] | RDC | Chaufferie
LOT2 | AJ2 | BU Rodophe Pesce | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE Circuit radiateurs trame 7 CSJ | 1 | Inclus | - | 2014 | GRUNDFOS | MAGNA D 40-100 F 240 | [7 empty] | RDC | Chaufferie
LOT2 | AJ2 | BU Rodophe Pesce | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE Circuit radiateurs trames 8-9-10 | 1 | Inclus | - | 2020 | GRUNDFOSS | Magna 1 D 32-60 F 220 | [7 empty] | RDC | Chaufferie
LOT2 | AJ2 | BU Rodophe Pesce | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE PAC 1 | 1 | Inclus | - | 2021 | GRUNDFOS | MAGNA1 D 32-100 F 220 | [7 empty] | 1 | Local CTA
LOT2 | AJ2 | BU Rodophe Pesce | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE V3V Circuit radiateurs trames 8-9-10 | 1 | Inclus | - | 2020 | HONEYWELL | ML7430E1005 | [7 empty] | RDC | Chaufferie
LOT2 | AJ2 | BU Rodophe Pesce | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE SIMPLE SUR TUYAUTERIE Circuit CTA | 1 | Inclus | - | 2015 | GRUNDFOSS | Magna D 40-100 F | [7 empty] | RDC | Chaufferie
LOT2 | AJ2 | BU Rodophe Pesce | 2A - Production de froid | Groupe de production d'eau glacée et PAC P < 70 kW | Pompe à chaleur 1 | 1 | 2A-PAC1 | 0 | 2013 | AERMEC | CL150 | 1310005177480000 | 34 |  | Charge en fluide (kg) : 7,5 / Charge en fluide (t eq CO2) : 15,66 / Niveau : 1 | R410A | 7,5 | 15.66 | 1 | Local CTA
LOT2 | AJ2 | BU Rodophe Pesce | 2A - Production de froid | Groupe de production d'eau glacée et PAC P < 70 kW | Pompe à chaleur 2 | 1 | 2A-PAC1 | 0 | 2019 | AERMEC | CL050 | 1910005262470000 | 13 |  | Charge en fluide (kg) : ? / Charge en fluide (t eq CO2) : 6,26 / Niveau : 1 | R410A | ? | 6.26 | 1 | Local PAC
LOT2 | AJ2 | BU Rodophe Pesce | 4 - Plomberie | Disconnecteur contrôlable | Disconnecteur | 1 | 4-DISCO | 0 | 2015 | WATTS | BA 20 | [7 empty] | RDC | Chaufferie
LOT2 | AJ2 | BU Rodophe Pesce | 4 - Plomberie | Disconnecteur contrôlable | DISCONNECTEUR Réseau PAC | 1 | 4-DISCO | 0 | 2019 | HONEYWELL | BA DN20 | [7 empty] | 1 | Local PAC
LOT2 | AJ2 | BU Rodophe Pesce | 4 - Plomberie | Disconnecteur Non contrôlable | DISCONNECTEUR PAC 1 | 1 | Inclus | - | 2014 | Watts | DN 15 |  |  |  | Y compris compteur d’appoint |  |  |  | 1 | Local CTA
LOT2 | AJ2 | BU Rodophe Pesce | 4 - Plomberie | Filtre hydraulique - Pompe doseuse - Pôt à boue | Pot à boues | 1 | 4-TRAIT | 0 | 2014 | BWT | FG-4 | [7 empty] | RDC | Chaufferie
LOT2 | AJ2 | BU Rodophe Pesce | 5A - Traitement d'air - CTA | Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux 1000 et 10000m3/h | Centrale de traitement d'air | 1 | 5A-CTA2 | 0 | 2013 | FLAKTWOODS | EQGA-014-02 |  |  | 3900 |  |  |  |  | 1 | Local CTA
LOT2 | AJ2 | BU Rodophe Pesce | 5B - Traitement d'air - Extracteur | Extracteur | ventilateur local technique EG | 1 | 5B-EXT | 0 | 2014 | canal'air | C125 | [7 empty] | 1 | Local PAC
LOT2 | AJ2 | BU Rodophe Pesce | 5C - Traitement d'air - Réseaux | Ventilation (réseaux aérauliques, CCF et bouches de soufflage/extraction) | Réseaux aeraulique | 700 | 5C-AERAU | 0 | [10 empty] | TN | Ensemble du bâtiment
LOT2 | AJ2 | BU Rodophe Pesce | 7-Automate | Automate CVC jusqu'à 64 points | Automate | 1 | 7-AUTOM2 | 0 |  | HONEYWELL | CPO |  |  | Environ 50 points - Supervisé par SVC |  | Chaufferie |  |  | RDC | Chaufferie
LOT2 | AJ3 | Espace santé jeune | 3 - Terminaux | Ventilo-convecteur, UTA ou cassette | ventilo convesteur local VDI | 1 | 3-UTA | 0 | 2014 | France air | ISEA SR T3 - 2 tubes | [7 empty] | 1 | local VDI
LOT2 | AJ3 | Espace santé jeune | 5A - Traitement d'air - CTA | Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux < 1000m3/h | CTA espace santé jeune | 1 | 5A-CTA1 | 0 | 2014 | Flaktwoods | 90-1DD-W Essentialcav EC |  |  | 650 |  |  |  |  | 1 | Local CTA ESJ
LOT2 | AJ3 | Espace santé jeune | 5B - Traitement d'air - Extracteur | VMC | ventilation sanitaire ESJ | 1 | 5B-VMC | 0 | 2014 | France air | SIRIUS 600 + pressostat |  |  | 195
LOT2 | AJ3 | Espace santé jeune | 5C - Traitement d'air - Réseaux | Ventilation (réseaux aérauliques, CCF et bouches de soufflage/extraction) | Réseaux aeraulique | 400 | 5C-AERAU | 0 | 2014 | [6 empty] | Ensemble du bâtiment |  |  | TN | Ensemble du bâtiment
LOT2 | AJ4 | CROUS Latour Maubourg | 2B - Distribution de froid | Pompe Hydrau EG | pompe EG Crous | 1 | Inclus | - | 2014 | [9 empty] | 1 | local PAC
LOT2 | AJ4 | CROUS Latour Maubourg | 3 - Terminaux | Ventilo-convecteur, UTA ou cassette | ventilo convesteur local VDI | 1 | 3-UTA | 0 | 2014 | France air | ISEA SR T3 - 2 tubes | [7 empty] | 1 | local VDI
LOT2 | AJ4 | CROUS Latour Maubourg | 5A - Traitement d'air - CTA | Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux ≥ 10000m3/h | CTA compensation CROUS | 1 | 5A-CTA3 | 0 | 2014 | Flaktwoods | ACON-0120177 |  |  | 5600 |  |  |  |  | 1 | Local CTA CROUS
LOT2 | AJ4 | CROUS Latour Maubourg | 5A - Traitement d'air - CTA | Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux 1000 et 10000m3/h | CTA restauarant CROUS | 1 | 5A-CTA2 | 0 | 2014 | Flaktwoods | ACON-01253407 |  |  | 1800 |  |  |  |  | 1 | Local CTA CROUS
LOT2 | AJ4 | CROUS Latour Maubourg | 5B - Traitement d'air - Extracteur | Ballon ECS sur production de chauffage | production ECS CROUS | 3 | 4-BECS | 0 | 2014 | [9 empty] | 1 | Local ECS CROUS
LOT2 | AJ4 | CROUS Latour Maubourg | 5B - Traitement d'air - Extracteur | VMC | VMC office CROUS | 1 | 5B-VMC | 0 | 2014 | France air | SIRIUS 600 + pressostat |  |  | 270 |  |  |  |  | 1 | Local CTA CROUS
LOT2 | AJ4 | CROUS Latour Maubourg | 5B - Traitement d'air - Extracteur | VMC | VMC sanitaires CROUS | 1 | 5B-VMC | 0 | 2014 | France air | vent canal'air C125 |  |  | 90 |  | toiture |  |  | 1 | Local CTA CROUS
LOT2 | AJ4 | CROUS Latour Maubourg | 5B - Traitement d'air - Extracteur | VMC | ventilation café asso | 1 | 5B-VMC | 0 | 2014 | France air | vent canal'air C125 |  |  | 105 |  |  |  |  | 1 | Local CTA CROUS
LOT2 | AJ4 | CROUS Latour Maubourg | 5C - Traitement d'air - Réseaux | Ventilation (réseaux aérauliques, CCF et bouches de soufflage/extraction) | Réseaux aeraulique | 1000 | 5C-AERAU | 0 | [7 empty] | Ensemble du bâtiment |  |  | TN | Ensemble du bâtiment
LOT2 | AJ5 | MDE | 1B - Distribution chaud | Sous-station chauffage - Panoplie EC Nombre de départ | Sous station MDE/ESJ/CROUS | 4 | 1B-SSEC | 0 | 2014 | Flaktwoods | ACON-01253412 |  |  |  |  | Local CTA MDE |  |  | RDC | chaufferie MDE
LOT2 | AJ5 | MDE | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | vase d'exapansion 300 litres | 1 | Inclus | - | 2014 | [9 empty] | RDC | chaufferie MDE
LOT2 | AJ5 | MDE | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | filtres a poche magnetique | 1 | Inclus | - | 2014 | FPM | 2025-09-05 | [7 empty] | RDC | chaufferie MDE
LOT2 | AJ5 | MDE | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | pompe primaire double | 1 | Inclus | - | 2014 | Grundfos | MAGNA 3 D 40-80 F220 | [7 empty] | RDC | chaufferie MDE
LOT2 | AJ5 | MDE | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | pompe plancher chauffant | 1 | Inclus | - | 2014 | Grundfos | MAGNA 3 D 32-120 F220 | [7 empty] | RDC | chaufferie MDE
LOT2 | AJ5 | MDE | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | pompe radiateur | 1 | Inclus | - | 2014 | Grundfos | Magna D40-100 F |  |  |  |  | chaufferie MDE |  |  | RDC | chaufferie MDE
LOT2 | AJ5 | MDE | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | pompe CTA | 1 | Inclus | - | 2014 | Grundfos | Magna 3 D32-120 F220 |  |  |  |  | chaufferie MDE |  |  | RDC | chaufferie MDE
LOT2 | AJ5 | MDE | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | pompe préparateur ECS | 1 | Inclus | - | 2014 | Grundfos | Magna D 40-100 F |  |  |  |  | chaufferie MDE |  |  | RDC | chaufferie MDE
LOT2 | AJ5 | MDE | 4 - Plomberie | Disconnecteur contrôlable | Disconnecteur | 1 | 4-DISCO | 0 | 2014 | WATTS | BA 20 |  |  |  | RDC | Chaufferie |  |  | RDC | chaufferie MDE
LOT2 | AJ5 | MDE | 5A - Traitement d'air - CTA | Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux 1000 et 10000m3/h | CTA conférence | 1 | 5A-CTA2 | 0 | 2014 | Flaktwoods | ACON-01253412 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 1 | Local CTA MDE
LOT2 | AJ5 | MDE | 5A - Traitement d'air - CTA | Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux 1000 et 10000m3/h | CTA auditorium | 1 | 5A-CTA2 | 0 | 2014 | Flaktwoods |  |  |  | 4200 |  |  |  |  | 1 | Local CTA MDE
LOT2 | AJ5 | MDE | 5B - Traitement d'air - Extracteur | VMC | ventilation sanitaire ESJ | 1 | 5B-VMC | 0 | 2014 | France air | SIRIUS 600 + pressostat |  |  | 525
LOT2 | AJ5 | MDE | 5C - Traitement d'air - Réseaux | Ventilation (réseaux aérauliques, CCF et bouches de soufflage/extraction) | Réseaux aeraulique | 800 | 5C-AERAU | 0 | 2014 | [6 empty] | Ensemble du bâtiment |  |  | TN | Ensemble du bâtiment
LOT2 | AJ5 | MDE | 7-Automate | Automate CVC jusqu'à 64 points | automate sous station | 1 | 7-AUTOM2 | 0 | 2014 | siemens | TAC xenta |  |  |  | pas d'acces à distance |  |  |  | RDC | chaufferie MDE
LOT2 | Y01 | Briffaut 1 | #N/A | Chaudière/chaufferie 70 ≤ P < 400 kW | Chaudière | 2 | 1A-CH2 | 0 |  | Guillot | modulo control B23 |  | 155 | [5 empty] | toiture | Chaufferie
LOT2 | Y01 | Briffaut 1 | #N/A | Chaudière/chaufferie P < 70 kW | Chaudière logement | 2 | 1A-CH1 | 0 |  | Guillot | modulo control B23 |  | 155 | [5 empty] | toiture | Chaufferie
LOT2 | Y01 | Briffaut 1 | 1B - Distribution chaud | Sous-station chauffage - Panoplie EC Nombre de départ | 5 départs | 5 | 1B-SSEC | 0
LOT2 | Y01 | Briffaut 1 | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | Vase d'expansion | 1 | Inclus | - | 2001 | [9 empty] | toiture | Chaufferie
LOT2 | Y01 | Briffaut 1 | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE | 5 | Inclus | - | 2001 | [9 empty] | toiture | Chaufferie
LOT2 | Y01 | Briffaut 1 | 2C - Détente directe | Climatisation confort à détente directe (Split et bisplit) | Split-system local VDI extension | 1 | 2C-SPL1 | 0 | [6 empty] | Fluide : ? / Charge en fluide (kg) : ? / Charge en fluide (t eq CO2) : ? | ? | ? | ? | 1 | LT11
LOT2 | Y01 | Briffaut 1 | 2C - Détente directe | Climatisation confort à détente directe (Split et bisplit) | Split-system local serveur | 1 | 2C-SPL1 | 0 | 2023 | [5 empty] | Fluide : ? / Charge en fluide (kg) : ? / Charge en fluide (t eq CO2) : ? | ? | ? | ? | 2 | LT21
LOT2 | Y01 | Briffaut 1 | 2C - Détente directe | Climatisation confort à détente directe (Split et bisplit) | Split-system local VDI | 1 | 2C-SPL1 | 0 | [6 empty] | Fluide : ? / Charge en fluide (kg) : ? / Charge en fluide (t eq CO2) : ? | ? | ? | ? |  | local VDI
LOT2 | Y01 | Briffaut 1 | 2C - Détente directe | Climatisation confort à détente directe (Split et bisplit) | Split-system local CTA01 | 1 | 2C-SPL1 | 0 | [6 empty] | Fluide : ? / Charge en fluide (kg) : ? / Charge en fluide (t eq CO2) : ? | ? | ? | ? |  | local CTA01
LOT2 | Y01 | Briffaut 1 | 4 - Plomberie | Adoucisseur | Adoucisseur | 1 | 4-ADOU | 0 | 2001 | [9 empty] | toiture | Chaufferie
LOT2 | Y01 | Briffaut 1 | 4 - Plomberie | Disconnecteur contrôlable | Disconnecteur | 1 | 4-DISCO | 0 | 2001 | [9 empty] | toiture | Chaufferie
LOT2 | Y01 | Briffaut 1 | 5A - Traitement d'air - CTA | Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux 1000 et 10000m3/h | CTA Foyer | 1 | 5A-CTA2 | 0 | 2023 |  |  |  |  | 2360 |  |  |  |  | RDC | Local CTA 01
LOT2 | Y01 | Briffaut 1 | 5A - Traitement d'air - CTA | Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux 1000 et 10000m3/h | CTA extension | 1 | 5A-CTA2 | 0 | 2023 |  |  |  |  | 6840 |  |  |  |  | RDC | Local CTA extension
LOT2 | Y01 | Briffaut 1 | 5A - Traitement d'air - CTA | Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux 1000 et 10000m3/h | CTA amphi | 1 | 5A-CTA2 | 0 | 1990 | [9 empty] | SS | Local CTA sous amphi
LOT2 | Y01 | Briffaut 1 | 5A - Traitement d'air - CTA | Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux 1000 et 10000m3/h | CTA hall | 1 | 5A-CTA2 | 0 | 2023 | [9 empty] | RDC
LOT2 | Y01 | Briffaut 1 | 5B - Traitement d'air - Extracteur | Extracteur | Extrateur armoire chimique | 1 | 5B-EXT | 0 | 2023 | France air | iibiza ECM 125 mno | [7 empty] | toiture | toiture
LOT2 | Y01 | Briffaut 1 | 5B - Traitement d'air - Extracteur | Extracteur | Extrateur distillateur | 1 | 5B-EXT | 0 | 2001 | [9 empty] | toiture | toiture
LOT2 | Y01 | Briffaut 1 | 5C - Traitement d'air - Réseaux | Ventilation (réseaux aérauliques, CCF et bouches de soufflage/extraction) | Réseaux aeraulique | 2000 | 5C-AERAU | 0 | [10 empty] | TN | Ensemble du bâtiment
LOT2 | Y01 | Briffaut 1 | 7-Automate | Automate CVC jusqu'à 64 points | Automate | 4 | 7-AUTOM2 | 0 |  | HONEYWELL | CPO |  |  |  | Environ 180 points - Supervisé par SVC |  |  |  | toiture | Chaufferie
LOT2 | Y01 | Briffaut 1 | 8A - Sorbonne | Sorbonne | Sorbonnes | 2 | 8A-SORB | 0 | 2023 | [9 empty] | RDC | Laboratoire
LOT2 | Y01 | Briffaut 1 | 8B -Extracteur sorbonne | Extracteur sorbonne | Extracteur Sorbonne+autoclave | 1 | 8B-EXTSORB | 0 | 2023 | France air | iibiza ECM 200 mno | [7 empty] | toiture | toiture
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | #N/A | Chaudière/chaufferie 70 ≤ P < 400 kW | Chaudière 1 | 1 | 1A-CH2 | 0 | 1992 | GUILLOT | OPTIMAGAZ |  | 172 | [5 empty] | RDC | Chaufferie
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | #N/A | Chaudière/chaufferie 70 ≤ P < 400 kW | Chaudière 2 | 1 | 1A-CH2 | 0 | 1992 | GUILLOT | OPTIMAGAZ |  | 172 | [5 empty] | RDC | Chaufferie
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | #N/A | Chaudière/chaufferie P < 70 kW | Chaudiére Logement Directeur | 1 | 1A-CH1 | 0 | 2000 | CHAPPEE | LUNA 2.24 FF |  | 26 | [5 empty] | 1 | Appartement Directeur
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | #N/A | Chaudière/chaufferie P < 70 kW | Chaudiére Logement Gardien | 1 | 1A-CH1 | 0 | 2018 | CHAPPEE | LUNA PLATINUM 2.25 HTE |  | 25 | [5 empty] | RDC | Appartement Gardien
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | 1B - Distribution chaud | Sous-station chauffage - Panoplie EC Nombre de départ | 8 départs | 8 | 1B-SSEC | 0
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | COMPTEUR GAZ GÉNÉRAL | 1 | Inclus | - | 2009 | [9 empty] | RDC | Extérieur
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | VANNES ET ROBINETTERIE V3V DÉPARTS RADIATEURS | 3 | Inclus | - | 1992 | LANDIS &GYR | SQK 33 | [7 empty] | RDC | Chaufferie
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | Vase d'expansion | 1 | Inclus | - | 2021 | GESTRAL | 300 L | [7 empty] | RDC | Chaufferie
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE CIRCUIT CTA LABORATOIRES | 1 | Inclus | - | 1992 | SALMSON | ECX2400-T3 | [7 empty] | RDC | Chaufferie
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE CIRCUIT RADIATEURS AMPHITHÉÂTRE | 1 | Inclus | - | 1992 | SALMSON | DCX 32-50 | [7 empty] | RDC | Chaufferie
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE CTA AMPHITHÉÂTRE | 1 | Inclus | - | 2018 | WILO | YONOS MAXO D 40-0,5 12 | [7 empty] | RDC | Chaufferie
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE RADIATEURS CHAMBRES | 1 | Inclus | - | 1992 | SALMSON | CXL 2025P | [7 empty] | RDC | Chaufferie
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE RADIATEURS CLASSES | 1 | Inclus | - | 1992 | SALMSON | EC2500 T3 | [7 empty] | RDC | Chaufferie
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE SIMPLE SUR TUYAUTERIE CHARGE CHAUDIÈRE 1 | 1 | Inclus | - | 1992 | SALMSON | EC1120 - T3 | [7 empty] | RDC | Chaufferie
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE SIMPLE SUR TUYAUTERIE CHARGE CHAUDIÈRE 2 | 1 | Inclus | - | 1992 | SALMSON | C1120N | [7 empty] | RDC | Chaufferie
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE SIMPLE SUR TUYAUTERIE Pompe CTA Salle deTP | 1 | Inclus | - | 2022 | WILO |  |  |  |  | IPL - Pompe de gavage |  |  |  | 3 | Toiture
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | 2C - Détente directe | Climatisation confort à détente directe (Split et bisplit) | AUTRE ARMOIRE DE STOCKAGE DE PRODUITS CHIMIQUE | 4 | 2C-SPL1 | 0 | 2021 | ASECOS | S90.196.060.MH.WDAS |  |  |  | Fluide : ? / Charge en fluide (kg) : ? / Charge en fluide (t eq CO2) : ? | ? | ? | ? | 1 | Local stockage chimie
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | 2C - Détente directe | Climatisation confort à détente directe (Split et bisplit) | CLIMATISEUR SPLIT UNITE EXTERIEURE Salle informatique | 1 | 2C-SPL1 | 0 | 2020 | LG | S18EQ UL2 | 002TKHN58689 |  |  | Fluide : R32 / Charge en fluide (kg) : 1 / Charge en fluide (t eq CO2) : 0,675 | R32 | 1 | 0.675 | 1 | Local serveur
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | 4 - Plomberie | Disconnecteur contrôlable | Disconnecteur | 1 | 4-DISCO | 0 | 2020 | CALEFFI | BA DN 20 |  |  |  | Compteur appoint d’eau : 10m3 |  |  |  | RDC | Chaufferie
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | 5A - Traitement d'air - CTA | Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux ≥ 10000m3/h | CTA TP Chimie | 1 | 5A-CTA3 | 0 | 2022 | ROBATHERM | RL 15/12 |  |  | 13500 |  |  |  |  | 3 | Toiture
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | 5A - Traitement d'air - CTA | Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux 1000 et 10000m3/h | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR CTA AMPHITHÉÂTRE | 1 | 5A-CTA2 | 0 | 1992 | SOFICA |  |  |  | AC |  |  |  |  | RDC | Chaufferie
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | 5B - Traitement d'air - Extracteur | Extracteur | Extrateur TP Chimie 1 | 1 | 5B-EXT | 0 | 2022 | COMELEC | TCV 254 | [7 empty] | 3 | Toiture
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | 5B - Traitement d'air - Extracteur | Extracteur | Extrateur TP Chimie 2 | 1 | 5B-EXT | 0 | 2022 | COMELEC | TCV 254 | [7 empty] | 3 | Toiture
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | 5B - Traitement d'air - Extracteur | Extracteur | Extrateur TP Chimie 3 | 1 | 5B-EXT | 0 | 2022 | COMELEC | TCV 202 |  |  |  | ATEX |  |  |  | 3 | Toiture
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | 5B - Traitement d'air - Extracteur | Extracteur | Extrateur TP Chimie 4 | 1 | 5B-EXT | 0 | 2022 | COMELEC | TCV 454 | [7 empty] | 3 | Toiture
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | 5B - Traitement d'air - Extracteur | Extracteur | Extrateur TP Chimie 5 | 1 | 5B-EXT | 0 | 2022 | COMELEC | TCV 354 | [7 empty] | 3 | Toiture
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | 5B - Traitement d'air - Extracteur | Extracteur | Extrateur TP Chimie 6 | 1 | 5B-EXT | 0 | 2022 | COMELEC | TCV 354 | [7 empty] | 3 | Toiture
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | 5B - Traitement d'air - Extracteur | Extracteur | Extrateur TP Chimie 7 | 1 | 5B-EXT | 0 | 2022 | COMELEC | P254 | [7 empty] | 3 | Toiture
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | 5B - Traitement d'air - Extracteur | Extracteur | VENTILATEUR EXTRACTION LOCAL ATEX | 1 | 5B-EXT | 0 | 2018 | PLASTIFER | VSB 20 | [7 empty] | 3 | Toiture
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | 5B - Traitement d'air - Extracteur | VMC | VMC SANITAIRES | 1 | 5B-VMC | 0 | 2018 | [9 empty] | 3 | Toiture
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | 5B - Traitement d'air - Extracteur | VMC | VMC Logements | 3 | 5B-VMC | 0 | 1996 | CIAT | TEH 125 | [7 empty] | RDC | Chaufferie
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | 5C - Traitement d'air - Réseaux | Ventilation (réseaux aérauliques, CCF et bouches de soufflage/extraction) | Réseaux aeraulique | 500 | 5C-AERAU | 0 | [10 empty] | TN | Ensemble du bâtiment
LOT2 | Y02 | Briffaut 2 | 7-Automate | Automate CVC jusqu'à 64 points | Automate | 2 | 7-AUTOM2 | 0 |  | SIEMENS | RVL55 |  |  |  | Environ 80 points - Pas de supervision |  |  |  | RDC | Chaufferie
LOT2 | Y06 | IUT Valence bâtiment E (IAE) | #N/A | Chaudière/chaufferie 70 ≤ P < 400 kW | Chaudière gaz | 1 | 1A-CH2 | 0 | 2010 | ATLANTIC GUILLOT | MODULO CONTROL M116 |  | 31,5 - 122 | [5 empty] | RDC | CHAUFFERIE
LOT2 | Y06 | IUT Valence bâtiment E (IAE) | 1B - Distribution chaud | Sous-station chauffage - Panoplie EC Nombre de départ | 6 départs | 6 | 1B-SSEC | 0
LOT2 | Y06 | IUT Valence bâtiment E (IAE) | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | COMPTEUR GAZ Bt E | 1 | Inclus | - | 2010 | ELSTER | G10 | 7529376 | [6 empty] | RDC
LOT2 | Y06 | IUT Valence bâtiment E (IAE) | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | VASE D'EXPANSION SOUS PRESSION D'AZOTE Bt E | 1 | Inclus | - | 2010 | REFLEX | 140 L | [7 empty] | RDC | CHAUFFERIE
LOT2 | Y06 | IUT Valence bâtiment E (IAE) | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | AUTOMATISME REGULATION V3V CTA AMPHITHÉÂTRE | 1 | Inclus | - | 2002 | HONEYWELL | R7420B1036 | [7 empty] | RDC | Sous-station chauffage Bt C
LOT2 | Y06 | IUT Valence bâtiment E (IAE) | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | VANNES ET ROBINETTERIE 4 V3V départ chauffage | 4 | Inclus | - | 2010 | SAUTER | AVM115SF132 | [7 empty] | RDC | CHAUFFERIE
LOT2 | Y06 | IUT Valence bâtiment E (IAE) | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE CHARGE CHAUDIÈRE | 1 | Inclus | - | 2010 | SALMSON | DXM40-25 | [7 empty] | RDC | CHAUFFERIE
LOT2 | Y06 | IUT Valence bâtiment E (IAE) | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE CIRCUIT NORD | 1 | Inclus | - | 2010 | SALMSON | SIRIUX D 32-60 | [7 empty] | RDC | CHAUFFERIE
LOT2 | Y06 | IUT Valence bâtiment E (IAE) | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE RADIATEURS SALLES 1-2 | 1 | Inclus | - | 2010 | SALMSON | SIRIUX D 32-60 | [7 empty] | RDC | CHAUFFERIE
LOT2 | Y06 | IUT Valence bâtiment E (IAE) | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE SIMPLE SUR TUYAUTERIE PLANCHER CHAUFFANT | 1 | Inclus | - | 2010 | SALMSON | SIRIUX D 32-70 | [7 empty] | RDC | CHAUFFERIE
LOT2 | Y06 | IUT Valence bâtiment E (IAE) | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE CTA | 1 | Inclus | - | 2010 | SALMSON | SIRIUX D 32-60 | [7 empty] | RDC | CHAUFFERIE
LOT2 | Y06 | IUT Valence bâtiment E (IAE) | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE RADIATEURS SUD | 1 | Inclus | - | 2010 | SALMSON | SIRIUX D 32-60 | [7 empty] | RDC | CHAUFFERIE
LOT2 | Y06 | IUT Valence bâtiment E (IAE) | 2C - Détente directe | Climatisation confort à détente directe (Split et bisplit) | Split-system Salle serveur Bât E | 1 | 2C-SPL1 | 0 | 2015 | DAIKIN | RX20K2V1B | J003789 |  |  | Fluide : R410A / Charge en fluide (kg) : 0,74 / Charge en fluide (t eq CO2) : ? | R410A | 0.74 | ? | RDC | Salle serveur
LOT2 | Y06 | IUT Valence bâtiment E (IAE) | 4 - Plomberie | Disconnecteur contrôlable | DISCONNECTEUR Appoint chauffage Bât E | 1 | 4-DISCO | 0 | 2021 | WATTS | BA 020 |  |  |  | Y compris compteur appoint chauffage |  |  |  | RDC | CHAUFFERIE
LOT2 | Y06 | IUT Valence bâtiment E (IAE) | 4 - Plomberie | Traitement d'eau (pot d'injection, filtres à tamis, etc…) | TRAITEMENT EAU ANTITARTRE | 1 | Inclus | - | 2010 | COMAP | RIMEAU | [7 empty] | RDC | CHAUFFERIE
LOT2 | Y06 | IUT Valence bâtiment E (IAE) | 5A - Traitement d'air - CTA | Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux 1000 et 10000m3/h | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Double flux Enseignement | 1 | 5A-CTA2 | 0 | 2010 | SYSTEMAIR | DANEVENT DV10 |  |  | environ 2500m3/h |  |  |  |  | RDC | LOCAL VENTILATION
LOT2 | Y06 | IUT Valence bâtiment E (IAE) | 5A - Traitement d'air - CTA | Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux 1000 et 10000m3/h | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Double flux Amphithéâtre | 1 | 5A-CTA2 | 0 | 2010 | SYSTEMAIR | DANVENT DV10 |  |  | environ 2500m3/h |  |  |  |  | 2 | TOITURE TERRASSE
LOT2 | Y06 | IUT Valence bâtiment E (IAE) | 5B - Traitement d'air - Extracteur | Extracteur | Extracteur Bât E 1 | 1 | 5B-EXT | 0 | 2010 | ATLANTIC | CRITAIR 6C4 | [7 empty] | RDC | LOCAL VENTILATION
LOT2 | Y06 | IUT Valence bâtiment E (IAE) | 5B - Traitement d'air - Extracteur | VMC | VMC BUREAUX | 1 | 5B-VMC | 0 | 2010 | ATLANTIC | CRITAIR 13 C4 | [7 empty] | 2 | LOCAL VENTILATION TERRASSE
LOT2 | Y06 | IUT Valence bâtiment E (IAE) | 5B - Traitement d'air - Extracteur | VMC | VMC SANITAIRES | 1 | 5B-VMC | 0 | 2010 | ATLANTIC | CRITAIR 13 C4 | [7 empty] | RDC | CHAUFFERIE
LOT2 | Y06 | IUT Valence bâtiment E (IAE) | 5C - Traitement d'air - Réseaux | Ventilation (réseaux aérauliques, CCF et bouches de soufflage/extraction) | Réseaux aeraulique | 1 | 5C-AERAU | 0 | [10 empty] | TN | Ensemble du bâtiment
LOT2 | Y06 | IUT Valence bâtiment E (IAE) | 7-Automate | Automate CVC jusqu'à 64 points | Automate | 2 | 7-AUTOM2 | 0 |  | SAUTER | NOVA 230 |  |  |  | Environ 60 points - Pas de supervision |  |  |  | RDC | CHAUFFERIE
LOT2 | Y07 | IUT Valence bâtiment A | 1B - Distribution chaud | Sous-station chauffage - Panoplie EC Nombre de départ | 8 départs | 8 | 1B-SSEC | 0
LOT2 | Y07 | IUT Valence bâtiment A | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | COMPTEUR D'ENERGIE SOUS STATION BT A | 1 | Inclus | - | 2021 | DIEHL | SHARKY | 72203550 | [6 empty] | RDC | Sous-station chauffage urbain
LOT2 | Y07 | IUT Valence bâtiment A | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | VANNES ET ROBINETTERIE V3V DÉPART AMPHI | 1 | Inclus | - | 1979 | LANDIS & GYR | SQI 4 | [7 empty] | RDC | Sous-station chauffage urbain
LOT2 | Y07 | IUT Valence bâtiment A | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | VANNES ET ROBINETTERIE V3V DÉPART ADMINISTRATION | 1 | Inclus | - | 2002 | LANDIS & GYR | SQL 33 | [7 empty] | RDC | Sous-station chauffage urbain
LOT2 | Y07 | IUT Valence bâtiment A | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | VANNES ET ROBINETTERIE V3V DÉPART CIRCUIT SUD | 1 | Inclus | - | 2002 | LANDIS & GYR | SQL 33 | [7 empty] | RDC | Sous-station chauffage urbain
LOT2 | Y07 | IUT Valence bâtiment A | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | VANNES ET ROBINETTERIE V3V LOGEMENT CONCIERGE | 1 | Inclus | - | 2002 | SIEMENS | STY 219 | [7 empty] | RDC | Sous-station chauffage urbain
LOT2 | Y07 | IUT Valence bâtiment A | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | VANNES ET ROBINETTERIE V3V DÉPART CIRCUIT NORD | 1 | Inclus | - | 2002 | LANDIS & GYR | SQL 33 | [7 empty] | RDC | Sous-station chauffage urbain
LOT2 | Y07 | IUT Valence bâtiment A | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | VASE D'EXPANSION SOUS PRESSION D'AZOTE FLEXCON | 1 | Inclus | - | 2002 | FLEXCON | 140 L | [7 empty] | RDC | Sous-station chauffage urbain
LOT2 | Y07 | IUT Valence bâtiment A | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | VASE D'EXPANSION SOUS PRESSION D'AZOTE ZILMET | 1 | Inclus | - | 2003 | ZILMET | 150 L | [7 empty] | RDC | Sous-station chauffage urbain
LOT2 | Y07 | IUT Valence bâtiment A | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | GROUPE DE MAINTIEN DE PRESSION | 1 | Inclus | - | 1980 | PNEUMATEX | 700 L | [7 empty] | RDC | Sous-station chauffage urbain
LOT2 | Y07 | IUT Valence bâtiment A | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE DÉPART AMPHI | 1 | Inclus | - | 2014 | GRUNDFOS | MAGNA1 D 40-100 F 220 | [7 empty] | RDC | Sous-station chauffage urbain
LOT2 | Y07 | IUT Valence bâtiment A | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE CIRCUIT ADMINISTRATION | 1 | Inclus | - | 1979 | SALMSON | CX2500B-T3 | [7 empty] | RDC | Sous-station chauffage urbain
LOT2 | Y07 | IUT Valence bâtiment A | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE CIRCUIT SUD | 1 | Inclus | - | 1979 | SALMSON | CX2400B-T3 | [7 empty] | RDC | Sous-station chauffage urbain
LOT2 | Y07 | IUT Valence bâtiment A | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE CIRCUIT NORD | 1 | Inclus | - | 1979 | SALMSON | CX2650B-T3 | [7 empty] | RDC | Sous-station chauffage urbain
LOT2 | Y07 | IUT Valence bâtiment A | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE DÉPART EXTENSION | 1 | Inclus | - | 2022 | GRUNDFOS | MAGNA1 D 65-80 F 340 |  |  |  | Vitesse 1 |  |  |  | RDC | Sous-station chauffage urbain
LOT2 | Y07 | IUT Valence bâtiment A | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE SIMPLE SUR TUYAUTERIE Logement concierge | 1 | Inclus | - | 2021 | WILO | YONOS PICO 25/1-8 | [7 empty] | RDC | Sous-station chauffage urbain
LOT2 | Y07 | IUT Valence bâtiment A | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE DÉPART C | 1 | Inclus | - | 2014 | GRUNDFOS | MAGNA1 D 40-120 F 250 | [7 empty] | RDC | Sous-station chauffage urbain
LOT2 | Y07 | IUT Valence bâtiment A | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE DÉPART D | 1 | Inclus | - | 2015 | GRUNDFOS | MAGNA1 D 50-100 F 280 | [7 empty] | RDC | Sous-station chauffage urbain
LOT2 | Y07 | IUT Valence bâtiment A | 2C - Détente directe | Climatisation confort à détente directe (Split et bisplit) | Split-system Salle conseil | 1 | 2C-SPL1 | 0 |  | TOSHIBA | RAV-SM1402AT-E | 60720096 |  |  | Fluide : R410A / Charge en fluide (kg) : 2,8 / Charge en fluide (t eq CO2) : ? | R410A | 2.8 | ? | 2 | Salle du Conseil A.210
LOT2 | Y07 | IUT Valence bâtiment A | 4 - Plomberie | Disconnecteur contrôlable | DISCONNECTEUR APPOINT CHAUFFAGE | 1 | 4-DISCO | 0 | 2020 | SOCLA | BA 2860 |  |  |  | DN 20 y compris compteur d’appoint d’eau |  |  |  | RDC | Sous-station chauffage urbain
LOT2 | Y07 | IUT Valence bâtiment A | 5A - Traitement d'air - CTA | Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux 1000 et 10000m3/h | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR AMPHITHÉÂTRE | 1 | 5A-CTA2 | 0 | 1980 | CIAT |  |  |  | AC |  |  |  |  | RDC | LOCAL VENTILATION
LOT2 | Y07 | IUT Valence bâtiment A | 5A - Traitement d'air - CTA | Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux 1000 et 10000m3/h | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Insufflateur d'air REPROGRAPHIE | 1 | 5A-CTA2 | 0 | 2002 | ATLANTIC | GFG9/11 |  |  | AC |  |  |  |  | RDC | Local reprographie A.008
LOT2 | Y07 | IUT Valence bâtiment A | 5B - Traitement d'air - Extracteur | VMC | VMC Extracteur VMC Bât A CONSIERGE | 1 | 5B-VMC | 0 | 2019 | LINDAB | NMCT 720 | [7 empty] | 2 | TOITURE TERRASSE
LOT2 | Y07 | IUT Valence bâtiment A | 5B - Traitement d'air - Extracteur | VMC | VMC Extracteur VMC Bât A ADMINISTRATION | 1 | 5B-VMC | 0 | 2002 | [9 empty] | 3 | TOITURE TERRASSE
LOT2 | Y07 | IUT Valence bâtiment A | 5B - Traitement d'air - Extracteur | VMC | VMC Extracteur VMC Bât A REPROGRAPHIE | 1 | 5B-VMC | 0 | 2002 | [9 empty] | RDC | Sous-station chauffage urbain
LOT2 | Y07 | IUT Valence bâtiment A | 5C - Traitement d'air - Réseaux | Ventilation (réseaux aérauliques, CCF et bouches de soufflage/extraction) | Réseaux aeraulique | 250 | 5C-AERAU | 0 | [10 empty] | TN | Ensemble du bâtiment
LOT2 | Y07 | IUT Valence bâtiment A | 7-Automate | Automate CVC jusqu'à 64 points | Automate | 4 | 7-AUTOM2 | 0 |  | SIEMENS | synco |  |  |  | Environ 180 points - Pas de supervision |  |  |  | RDC | Sous-station chauffage urbain
LOT2 | Y08 | IUT Valence bâtiment B | 1B - Distribution chaud | Sous-station chauffage - Panoplie EC Nombre de départ | 4 départs | 4 | 1B-SSEC | 0
LOT2 | Y08 | IUT Valence bâtiment B | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | VANNES ET ROBINETTERIE V3V CIRCUIT SUD | 1 | Inclus | - | 1988 | LANDIS & GYR | SQL 33 | [7 empty] | RDC | Sous-station chauffage urbain
LOT2 | Y08 | IUT Valence bâtiment B | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | VANNES ET ROBINETTERIE V3V CIRCUIT NORD | 1 | Inclus | - | 1988 | LANDIS & GYR | SQL 33 | [7 empty] | RDC | Sous-station chauffage Bt B
LOT2 | Y08 | IUT Valence bâtiment B | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | VANNES ET ROBINETTERIE V3V CIRCUIT AMPHI 100 places | 1 | Inclus | - | 1988 | LANDIS & GYR | STF 61 | [7 empty] | RDC | Sous-station chauffage Bt B
LOT2 | Y08 | IUT Valence bâtiment B | 1B - Distribution chaud | Equipement divers (Vase, V3V) | VANNES ET ROBINETTERIE V3V CIRCUIT AMPHI 150 places | 1 | Inclus | - | 1988 | LANDIS & GYR | STF 61 | [7 empty] | RDC | Sous-station chauffage Bt B
LOT2 | Y08 | IUT Valence bâtiment B | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE CIRCUIT SUD | 1 | Inclus | - | 1988 | SALMSON | CX 2650 B-T3 | [7 empty] | RDC | Sous-station chauffage Bt B
LOT2 | Y08 | IUT Valence bâtiment B | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE CIRCUIT NORD | 1 | Inclus | - | 1988 | SALMSON | CX 2650 B-T3 | [7 empty] | RDC | Sous-station chauffage Bt B
LOT2 | Y08 | IUT Valence bâtiment B | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE CIRCUIT AMPHI 100 places | 1 | Inclus | - | 1988 | SALMSON | CX 2300L | [7 empty] | RDC | Sous-station chauffage Bt B
LOT2 | Y08 | IUT Valence bâtiment B | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE DOUBLE SUR TUYAUTERIE CIRCUIT AMPHI 150 places | 1 | Inclus | - | 1988 | SALMSON | CX 2300L | [7 empty] | RDC | Sous-station chauffage Bt B
LOT2 | Y08 | IUT Valence bâtiment B | 2C - Détente directe | Climatisation confort à détente directe (Split et bisplit) | CLIMATISEUR SPLIT UNITE EXTERIEURE N°1 SALLE SERVEUR Bât B | 1 | 2C-SPL1 | 0 | 2014 | DAIKIN | RXS50L2V1B | J024135 |  |  | Fluide : R419 / Charge en fluide (kg) : 1,7 / Charge en fluide (t eq CO2) : ? | R419 | 1.7 | ? | 3 | TOITURE TERRASSE
LOT2 | Y08 | IUT Valence bâtiment B | 2C - Détente directe | Climatisation confort à détente directe (Split et bisplit) | CLIMATISEUR SPLIT UNITE EXTERIEURE SALLE BUREAU CRI Bât B | 1 | 2C-SPL1 | 0 | 2021 | MITSUBISHI | MXZ-3F54VF3 |  |  |  | Fluide : ? / Charge en fluide (kg) : ? / Charge en fluide (t eq CO2) : ? | ? | ? | ? | 3 | TOITURE TERRASSE
LOT2 | Y08 | IUT Valence bâtiment B | 2C - Détente directe | Climatisation confort à détente directe (Split et bisplit) | CLIMATISEUR SPLIT UNITE EXTERIEURE N°2 SALLE SERVEUR Bât B | 1 | 2C-SPL1 | 0 | 2014 | DAIKIN | RXS50L2V1B | J024132 |  |  | Fluide : ? / Charge en fluide (kg) : ? / Charge en fluide (t eq CO2) : ? | ? | ? | ? | 3 | TOITURE TERRASSE
LOT2 | Y08 | IUT Valence bâtiment B | 5A - Traitement d'air - CTA | Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux 1000 et 10000m3/h | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR CTA AMPHI 150 places | 1 | 5A-CTA2 | 0 | 1988 | CIAT | SH 93 |  |  | AC |  |  |  |  | RDC | Sous-station chauffage Bt B
LOT2 | Y08 | IUT Valence bâtiment B | 5A - Traitement d'air - CTA | Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux 1000 et 10000m3/h | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR CTA AMPHI 100 places | 1 | 5A-CTA2 | 0 | 1988 | CIAT |  |  |  | AC |  |  |  |  | RDC | LOCAL TECHNIQUE AMPHI 100 PLACES
LOT2 | Y08 | IUT Valence bâtiment B | 5B - Traitement d'air - Extracteur | VMC | Extracteur VMC Bât B | 1 | 5B-VMC | 0 |  | ATLANTIC | CRITAIR M 18 N | [7 empty] | 3 | TOITURE TERRASSE
LOT2 | Y08 | IUT Valence bâtiment A | 5C - Traitement d'air - Réseaux | Ventilation (réseaux aérauliques, CCF et bouches de soufflage/extraction) | Réseaux aeraulique | 250 | 5C-AERAU | 0 | [10 empty] | TN | Ensemble du bâtiment
LOT2 | Y08 | IUT Valence bâtiment B | 7-Automate | Automate CVC jusqu'à 64 points | Automate | 3 | 7-AUTOM2 | 0 |  | SIEMENS | synco |  |  |  | Environ 140 points - Pas de supervision |  |  |  | RDC | Sous-station chauffage urbain
LOT2 | Y09 | IUT Valence bâtiment C | 1B - Distribution chaud | Sous-station chauffage - Panoplie EC Nombre de départ | 4 départs | 4 | 1B-SSEC | 0
LOT2 | Y09 | IUT Valence bâtiment C | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE SIMPLE SUR TUYAUTERIE PLANCHER CHAUFFANT | 1 | Inclus | - | 2002 | SALMSON | NXL53-32P |  |  |  | V3V HONEYWELL M6410L4037 |  |  |  | RDC | Sous-station chauffage urbain
LOT2 | Y09 | IUT Valence bâtiment C | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE SIMPLE SUR TUYAUTERIE RADIATEURS SUD | 1 | Inclus | - | 2002 | SALMSON | NXL53-32P |  |  |  | V3V HONEYWELL M6410L4037 |  |  |  | RDC | Sous-station chauffage Bt C
LOT2 | Y09 | IUT Valence bâtiment C | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE SIMPLE SUR TUYAUTERIE RADIATEURS NORD | 1 | Inclus | - | 2002 | SALMSON | CXL80-32 |  |  |  | V3V HONEYWELL M6410L4037 |  |  |  | RDC | Sous-station chauffage Bt C
LOT2 | Y09 | IUT Valence bâtiment C | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE SIMPLE SUR TUYAUTERIE CTA AMPHI BT C | 1 | Inclus | - | 2018 | SALMSON | PRIUX HOME M 40-25/180 |  |  |  | V3V HONEYWELL M6410L2034 |  |  |  | RDC | Sous-station chauffage Bt C
LOT2 | Y09 | IUT Valence bâtiment C | 5A - Traitement d'air - CTA | Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux 1000 et 10000m3/h | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR CTA AMPHITHÉÂTRE Bât C | 1 | 5A-CTA2 | 0 | 2002 | CIAT | SILENTHERM NC 32 | 29901 807AA |  | AC |  |  |  |  | RDC | Sous-station chauffage Bt C
LOT2 | Y09 | IUT Valence bâtiment C | 5B - Traitement d'air - Extracteur | VMC | VMC Extracteur VMC 1 Bât C | 1 | 5B-VMC | 0 | 2016 | NATHER | VMCL 5/5 L | [7 empty] | 2 | TOITURE TERRASSE
LOT2 | Y09 | IUT Valence bâtiment C | 5B - Traitement d'air - Extracteur | VMC | VMC Extracteur VMC 2 Bât C | 1 | 5B-VMC | 0 | 2002 | ABB | KSTT 1-012 | [7 empty] | 2 | TOITURE TERRASSE
LOT2 | Y09 | IUT Valence bâtiment C | 5B - Traitement d'air - Extracteur | VMC | VMC Extracteur VMC 3 Bât C | 1 | 5B-VMC | 0 | 2002 | ABB | KSTT 1-030 | [7 empty] | RDC | Sous-station chauffage Bt C
LOT2 | Y09 | IUT Valence bâtiment C | 5C - Traitement d'air - Réseaux | Ventilation (réseaux aérauliques, CCF et bouches de soufflage/extraction) | Réseaux aeraulique | 500 | 5C-AERAU | 0 | [10 empty] | TN | Ensemble du bâtiment
LOT2 | Y09 | IUT Valence bâtiment C | 7-Automate | Automate CVC jusqu'à 64 points | Automate | 2 | 7-AUTOM2 | 0 |  | SIEMENS | synco |  |  |  | Environ 60 points - Pas de supervision |  |  |  | RDC | Sous-station chauffage Bt D
LOT2 | Y10 | IUT Valence bâtiment D | 1B - Distribution chaud | Sous-station chauffage - Panoplie EC Nombre de départ | 3 départs | 3 | 1B-SSEC | 0
LOT2 | Y10 | IUT Valence bâtiment D | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE SIMPLE SUR TUYAUTERIE FAÇADE EST | 1 | Inclus | - | 2010 | WILO | TOP-S25/7 |  |  |  | V3V SIEMENS - ACVATIX SSB31 |  |  |  | RDC | Sous-station chauffage Bt D
LOT2 | Y10 | IUT Valence bâtiment D | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE SIMPLE SUR TUYAUTERIE FAÇADE OUEST | 1 | Inclus | - | 2010 | WILO | TOP-S30/10 |  |  |  | V3V SIEMENS - ACVATIX SQS 35 / VXG 44.32-16 |  |  |  | RDC | Sous-station chauffage Bt D
LOT2 | Y10 | IUT Valence bâtiment D | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE SIMPLE SUR TUYAUTERIE PLANCHER CHAUFFANT | 1 | Inclus | - | 2010 | WILO | TOP-S25/7 |  |  |  | V3V SIEMENS - ACVATIX SSB31 / VXP 45.20-1 |  |  |  | RDC | Sous-station chauffage Bt D
LOT2 | Y10 | IUT Valence bâtiment D | 7-Automate | Automate CVC jusqu'à 64 points | Automate | 3 | 7-AUTOM2 | 0 |  | SIEMENS | synco |  |  |  | Environ 60 points - Pas de supervision |  |  |  | RDC | Sous station centre de vie
LOT2 | Y11 | CENTRE DE VIE | 1B - Distribution chaud | Sous-station chauffage - Panoplie EC Nombre de départ | 2 départs | 2 | 1B-SSEC | 0 | [10 empty] | RDC | Sous station centre de vie
LOT2 | Y11 | CENTRE DE VIE | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE SIMPLE SUR TUYAUTERIE PLANCHER CHAUFFANT | 1 | Inclus | - | 2010 | WILO | TOP S30/7 |  |  |  | V3V SIEMENS SQS35 |  |  |  | RDC | Sous station centre de vie
LOT2 | Y11 | CENTRE DE VIE | 1B - Distribution chaud | Pompe Hydrau EC | POMPE SIMPLE SUR TUYAUTERIE CTA | 1 | Inclus | - | 2008 | GRUNDFOS | UP 32-80 180 | [7 empty] | RDC | Sous station centre de vie
LOT2 | Y11 | CENTRE DE VIE | 5A - Traitement d'air - CTA | Centrale de Traitement d'Air simple ou double flux 1000 et 10000m3/h | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR Centre de vie | 1 | 5A-CTA2 | 0 | 2005 | CIAT | SILENTHERM S4 |  |  | AC |  |  |  |  | RDC | Sous station centre de vie
LOT2 | Y11 | CENTRE DE VIE | 5B - Traitement d'air - Extracteur | Extracteur | VENTILATEUR EXTRACTION Centre de vie | 1 | 5B-EXT | 0 | 2005 | CIAT | CLIMACIAT GI 50 | [7 empty] | RDC | Sous station centre de vie
LOT2 | Y11 | CENTRE DE VIE | 5B - Traitement d'air - Extracteur | VMC | VMC SANITAIRES | 1 | 5B-VMC | 0 | 2011 |  | AC | [7 empty] | RDC | Sous station centre de vie
LOT2 | Y11 | CENTRE DE VIE | 5C - Traitement d'air - Réseaux | Ventilation (réseaux aérauliques, CCF et bouches de soufflage/extraction) | Réseaux aeraulique | 50 | 5C-AERAU | 0 | [10 empty] | TN | Ensemble du bâtiment
48