## Récap. général
ATTIC+
le 05/02/2025
Transfert vers EXCEL
Affaire :
Remises aux normes des installations éle
Site MA Bourges
Maître d'ouvrage :
MINISTERE DE LA JUSTICE
Liste des lots : | Total HT en € | TVA | Total TVA en € | Total TTC en €
Lot N°01 CFO et CFA | 0 | 20 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0

## Lot N°01 CFO et CFA
|  | U | Quantité | Qtés ent. | Prix en € | Total en €
1 | DISPOSITIONS COMMUNES | [5 empty] | CH3
1.12 | ETUDES PREPARATOIRES | [5 empty] | CH4
1.12.8 | Réalisation des Eudes, plans d’exécution, notes de calculs | ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-D547
1.12.15 | Formations du personnel d’exploitation | ft | 1 |  |  | 0 | ART | 000-D553
2 | COURANTS FAIBLES ET SURETE | [5 empty] | CH3
2.2 | PRESCRIPTIONS INSTALLATIONS FUTURES | [5 empty] | CH4
2.2.2 | Prestations attendues sur l’installation actuelle | [5 empty] | CH5
2.2.2.1 | Constat contradictoire et repérage des installations existantes | ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-E549
2.2.2.2 | Dépose | ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-E551
2.2.3 | Installation VDI | [5 empty] | CH5
2.2.3.4 | Descriptif du matériel | [5 empty] | CH6
2.2.3.4.1 | Fourniture et pose baies - 22u - 800 x 800 | u | 1 |  |  | 0 | ART | CVE-C599
2.2.3.4.2 | Fourniture et pose baies - 42u - 800 x 800 | u | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B121
2.2.3.4.3 | Fourniture et pose baies - 42u - 800 x 1000 | u | 2 |  |  | 0 | ART | 000-A932
2.2.3.4.4 | Fourniture et pose baies - 42u - 1000 x 1000 | u | 6 |  |  | 0 | ART | CVE-A983
2.2.3.4.5 | Le matériel actif | [5 empty] | CH6
2.2.3.4.5.1 | Fourniture, pose et raccordement de Tiroirs optiques | u | 16 |  |  | 0 | ART | 000-A933
2.2.3.4.5.2 | Fourniture, pose et raccordement Switches cœur système - DLINK 3630Xstack-28PC | u | 16 |  |  | 0 | ART | 000-B616
2.2.3.4.5.3 | Fourniture et pose de Switches sous répartiteur (y compris bandeaux de brassage) | U | 9 |  |  | 0 | ART | 000-A934
2.2.3.4.5.4 | Panneaux de brassage | u | 9 |  |  | 0 | ART | 000-A935
2.2.3.4.5.5 | Panneaux passe-câbles | u | 9 |  |  | 0 | ART | 000-A936
2.2.3.4.6 | Les points d’accès | [5 empty] | CH6
2.2.3.4.6.1 | Goulottes | ml | 200 |  |  | 0 | ART | 000-B103
2.2.3.4.6.2 | Connecteur rj45 | U | 167 |  |  | 0 | ART | 000-B104
2.2.3.4.6.3 | Plastron | U | 167 |  |  | 0 | ART | 000-B105
2.2.3.4.7 | Le câblage | [5 empty] | CH6
2.2.3.4.7.1 | Cordons optiques | u | 32 |  |  | 0 | ART | 000-C463
2.2.3.4.7.2 | Fibres optiques multimodes OM4 | ml | 100 |  |  | 0 | ART | 000-A937
2.2.3.4.7.3 | Câbles 4 paires torsadées de catégorie 6a | ml | 8350 |  |  | 0 | ART | 000-A938
2.2.3.4.7.4 | Cordons de brassage informatique | u | 167 |  |  | 0 | ART | 000-A939
2.2.3.4.7.5 | Gaine ICTA | ml | 75 |  |  | 0 | ART | CVE-C603
2.2.4 | Système de distribution multimédia | [5 empty] | CH5
2.2.4.10 | Matériel | [5 empty] | CH6
2.2.4.10.1 | Fourniture et pose des antennes et paraboles | ens | 1 |  |  | 0 | ART | CVE-B238
2.2.4.10.2 | Liaison coaxial antennes vers LTB1 | ml | 60 |  |  | 0 | ART | CVE-B239
2.2.4.10.3 | Émetteur et récepteur optique | u | 1 |  |  | 0 | ART | CVE-B226
2.2.4.10.4 | Distributeur TV sur RJ45 (TV-LAN) |  | 1 |  |  | 0 | ART | CVE-B227
2.2.4.10.5 | Station de filtrage et d’amplificateur programmable |  | 1 |  |  | 0 | ART | CVE-B228
2.2.4.10.6 | Trans modulateur |  | 1 |  |  | 0 | ART | CVE-B229
2.2.4.10.7 | Encodeur modulateur DVB-T |  | 1 |  |  | 0 | ART | CVE-B230
2.2.4.10.8 | Câbles Badum | u | 100 |  |  | 0 | ART | CVE-B237
2.2.4.10.9 | Clés antennes hertziennes/UHF | u | 100 |  |  | 0 | ART | CVE-B231
2.2.5 | Sureté Active | [5 empty] | CH5
2.2.5.2 | Alarmes de sûreté | [5 empty] | CH6
2.2.5.2.2 | Prescriptions techniques | [5 empty] | CH6
2.2.5.2.2.1 | logiciel de gestion des alarmes | u | 1 |  |  | 0 | ART | 000-A954
2.2.5.2.2.2 | Module d'extension - Centrale Intrusion | U | 5 |  |  | 0 | ART | 000-E303
2.2.5.2.2.3 | Centrale Intrusion | u | 1 |  |  | 0 | ART | 000-E302
2.2.5.2.2.4 | Détecteur d'ouverture | u | 15 |  |  | 0 | ART | 000-B576
2.2.5.2.2.5 | Fourniture, pose et raccordement de pédale anti-agression | u | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B578
2.2.5.2.2.6 | Fourniture, pose et raccordement de coup de poing d'alarme | u | 38 |  |  | 0 | ART | 000-B579
2.2.5.2.2.7 | Le câblage | ml | 1060 |  |  | 0 | ART | 000-B029
2.2.5.2.3 | Postes d’exploitation | [5 empty] | CH6
2.2.5.2.3.1 | Descriptif du matériel | [5 empty] | CH6
| Extension KVM - Alten CE820 | u | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B618
| Fourniture, pose, raccordement et paramétrage Serveurs applicatifs | u | 1 |  |  | 0 | ART | 000-A964
| Fourniture, pose, raccordement et paramétrage Serveurs NTP | u | 1 |  |  | 0 | ART | 000-F164
2.2.5.2.3.1.1 | Pc d’exploitation optiplex 9020 | u | 1 |  |  | 0 | ART | 000-A966
2.2.5.2.3.1.2 | Ecrans 24’’ - NEC | u | 2 |  |  | 0 | ART | 000-A967
2.2.5.3 | Interphonie | [5 empty] | CH6
2.2.5.3.5 | Description du matériel | [5 empty] | CH6
2.2.5.3.5.1 | Le serveur de données | u | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B571
2.2.5.3.5.2 | Logiciel d'enregistrement | u | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B624
2.2.5.3.5.3 | Programmation serveur d'interphonie | Ens | 1 |  |  | 0 | ART | 000-B623
2.2.5.3.5.4 | Poste interphonie de cellule pour bureau surveillant | u | 6 |  |  | 0 | ART | 000-B626
2.2.5.3.5.5 | Platine de cellule | u | 113 |  |  | 0 | ART | 000-B621
2.2.5.3.5.6 | Cellules PMR | u |  |  |  | 0 | ART | CVE-B249
2.2.5.3.5.7 | Reprise des interphones existants de la zone QI/QD | ens | 1 |  |  | 0 | ART | CVE-B336
2.2.5.3.5.8 | Cellules adaptées | u |  |  |  | 0 | ART | CVE-B250
2.2.5.3.5.9 | Fourniture et pose de voyant hublot | u | 113 |  |  | 0 | ART | CVE-B251
2.2.5.3.5.10 | Câbles 4 paires torsadées de catégorie 6a | ml | 8150 |  |  | 0 | ART | CVE-A985
2.2.5.3.5.11 | Fourniture et pose d'un PC de gestion des historiques | u | 1 |  |  | 0 | ART | CVE-B248
2.2.5.3.5.12 | Fourniture et pose Ecrans 24’’ | u | 1 |  |  | 0 | ART | CVE-B247
2.2.5.3.5.13 | Fourniture et pose de Switches sous répartiteur (y compris bandeaux de brassage) | u | 5 |  |  | 0 | ART | CVE-A984
2.2.6 | Installation incendie | [5 empty] | CH5
2.2.6.1 | Fourniture et pose de détecteur optique de fumée |  | 2 |  |  | 0 | ART | 000-C856
2.2.6.2 | Déplacement détecteur | ens | 1 |  |  | 0 | ART | CVE-B210
2.2.6.3 | Câble 1 paire 9/10 SYS 1 C2 rouge | ml | 50 |  |  | 0 | ART | M-C&C-4
2.2.6.4 | Paramétrage et mise en service de l’installation | ens | 2 |  |  | 0 | ART | 000-D650
3 | COURANTS FORTS | [5 empty] | CH3
3.2. | ALIMENTATION GENERALE
3.2.3. | Arrivée HTA | PM
3.2.4 | Poste de livraison HTA et poste de transformation | ENS | 1
3.2.5 | Transformateurs HT/BT | PM
3.2.6 | AGBT | ENS | 1
| BATTERIE DE COMPENSATION | ENS | 1
3.2.7 | TGBT
3.2.7.3 | TGBT HEBERGEMENT | ENS | 1
3.2.7.4 | TGBT HORS HEBERGEMENT | ENS | 1
3.2.7.5 | TGBT HQE & Onduleur & By pass | ENS | 1
3.2.7.6 | TG GE | PM | 0
| COUPURE D'URGENCE (Y compris câblage - télécommande et Boitier CdePoingt AU avec voyants) | ENS | 4
3.3.7.7 | Câblage divisionnaire (issue des TGBT) - en câble R02V - C2
| - TD PEP et locaux du personnel ; | ml | 24
| - TD Sous-sol détention à créer ; | ml | 18
| - TD buanderie ; | ml | 36
| - TD commande de l’éclairage extérieur ; | ml | 24
| - TD cuisine | ml | 36
| - TD circulation cuisine dédié au QSL | ml | 36
| - TD atelier de formation | ml | 54
| - Coffret de Zone Atelier de formation | ml | 250
| - TD d'étage RDC H | ml | 24
| - TD d'étage RDC F | ml | 30
| - TD d'étage R+1 H | ml | 30
| - TD d'étage R+1 F | ml | 36
| - TD d'étage R+2 H | ml | 35
| - TD d'étage R+2 F | ml | 42
3.2.8 | DISTRIBUTION GENERALE
Armoires et coffrets conservés
| - TD 3 zone QI/QD | PM
| - TD 2 bureau surveillant cours | PM
| - TD 1 bureau surveillant gymnase | PM
| - TD PCS Existant | PM
Armoires et coffrets remplacés ou créées
| - TD PEP et locaux du personnel ; | ENS | 1
| - TD Sous-sol détention à créer ; | ENS | 1
| - TD PCS Extension | ENS | 1
| - TD buanderie ; | ENS | 1
| - TD commande de l’éclairage extérieur ; | ENS | 1
| - TD cuisine | ENS | 1
| - TD circulation cuisine dédié au QSL | ENS | 1
| - TD atelier de formation | ENS | 1
| - Coffrets de Zone Atelier de formation | ENS | 4
Armoires et coffrets à supprimer
| - TD parloirs QF ; | ENS | 1
| - TD greffe ; | ENS | 1
| - TD ateliers formation. | ENS | 1
Coffrets des cellules
| - TD d'étage RDC H | ENS | 1
| - TD d'étage RDC F | ENS | 1
| - TD d'étage R+1 H | ENS | 1
| - TD d'étage R+1 F | ENS | 1
| - TD d'étage R+2 H | ENS | 1
| - TD d'étage R+2 F | ENS | 1
| - TD cellules femmes ; | U | 20
| - TD cellules hommes. | U | 60
| Chemins de câbles | ml | 600
Câblage & alimentations électriques (en CCA 1 - C1 par défaut)
| Eclairage | ml | 5895
| Eclairage de sécurité | ml | 1569.375
| PC | ml | 4368.75
| Alimentations coffret de zones (en R02V - C2) | ml | 350
| Alimentations spcécialisé (en CCA1 - C1) | ml | 1000
| Alimentations petites forces (forfait linéaire en R02V- C2) | ml | 1000
3.2.9 | EQUIPEMENTS
3.2.9.1 | Éclairage
| Luminaire Type 1 | U | 362
| Luminaire Type 2 | U | 157
| Luminaire Type 3 | U | 161
| Luminaire Type 4 | U | 12
| Luminaire Type 5 | U | 271
| Luminaire Type 6 | U | 85
| Luminaire Type 7 | U | 0
3.2.9.2 | Éclairage de sécurité
| BAES EV | U | 158
| BAES A | U | 9
| Grille EV/A | U | 104
| BAPI | U | 8
3.2.9.3 | Appareillages
| DPM 360 | U | 69
| DPM 270 | U | 0
| INTER ROC | U | 247
| INTER MOSAIC | U | 69
| INTER PLEXO | U | 25
| PC ROC | U | 417
| PC PLEXO | U | 228
| PC MOSAIC | U | 54
3.2.9 | Les points d’accès
| PA 223 MOSAIC | U | 87
| PA 222 MOSAIC | U | 6
| PA 101 ROC | U | 117
| PA 101 MOSAIC | U | 1
| PA 001 MOSAIC | U | 0
| PA 001 PLEXO | U | 11
4 | TRAVAUX INDUITS | [5 empty] | CH3
4.2 | VRD | [5 empty] | CH4
4.2.2 | Tranchées | ml | 325 |  |  | 0 | ART | 000-G769
4.2.8 | Fourreaux | ml | 1350 |  |  | 0 | ART | 000-C890
4.2.9 | Chambres de tirage | u | 8 |  |  | 0 | ART | 000-C892
4.3 | Création locaux techniques | [5 empty] | CH4
4.3.2 | Cloisons en plaques de plâtre | m² | 30 |  |  | 0 | ART | 000-C006
4.3.3 | Baie vitrée fixe | u | 1 |  |  | 0 | ART | 000-D342
4.3.4 | Dépose portes existantes | U | 2 |  |  | 0 | ART | CVE-B211
4.3.5 | Condamnation des fenêtres LTB | u | 3 |  |  | 0 | ART | CVE-C598
4.3.6 | Fourniture et pose de bloc-porte bois un vantail coupe-feu 1h | u | 4 |  |  | 0 | ART | 000-B180
4.3.7 | Fourniture et pose de bloc-porte bois un vantail | u | 1 |  |  | 0 | ART | 000-D847
4.3.8 | Fourniture et pose de digicode | u | 5 |  |  | 0 | ART | CVE-B241
4.3.9 | Serrure électronique à béquille contrôlée | u | 5 |  |  | 0 | ART | 000-C804
4.3.10 | Peinture | [5 empty] | CH5
4.3.10.1 | Mise en peinture plafond | m² | 70 |  |  | 0 | ART | 000-D557
4.3.10.2 | Mise en peinture des sols | m² | 70 |  |  | 0 | ART | 000-D750
4.3.10.3 | Mise en peinture des murs (finiton couloir) | ens | 205 |  |  | 0 | ART | 000-D556
4.3.10.4 | Mise en peinture des murs suite intervention dans les locaux | ens | 1 |  |  | 0 | ART | CVE-B245
4.3.11 | CVC | [5 empty] | CH5
4.3.11.2 | Unité intérieure | u | 6 |  |  | 0 | ART | MBR-A064
4.3.11.3 | Unité extérieure | u | 6 |  |  | 0 | ART | MBR-A065
4.3.11.4 | Raccordements frigorifiques | ens | 6 |  |  | 0 | ART | MBR-A029
4.3.11.5 | Raccordements électriques | ens | 6 |  |  | 0 | ART | MBR-A030
4.3.11.6 | Extracteur pour local TGBT et transfo | u | 2 |  |  | 0 | ART | CVE-B337
4.3.11.7 | Télécommandes | u | 6 |  |  | 0 | ART | MBR-A037
| Montant HT du Lot N°01 CFO et CFA |  |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC