CAS PRATIQUE

lot 1

Prestations de maintenance immobilière des bâtiments en matière de plafonds, doublages, cloisons – peintures, revêtements muraux intérieurs, faïences, sols souples et carrelages

Cas pratique :

Les laboratoires de l’EFS réalisent des analyses d’immuno-hématologie.

Le laboratoire du site concerné nécessite la remise en peinture et rénovation des murs et plafonds.

Existant :

- Peinture murale écaillée sans traitement particulier, support usé à préparer (trous…).

- Plafond en dalles 60x60

- Sol en PVC.

- Présence de 4 fenêtres à repeindre (120 x 100) et d’1 porte double battant.

- Les locaux sont constitués de paillasse humide de laboratoire en verre hémalite, de sièges, d’enceintes frigorifiques.

- Sur un mur, seule une allège est présente jusqu’à 1m en hauteur.

- La surface de la pièce est de 55 m² (5x11).

- La hauteur sous plafond est de 2 m 40.

Conditions du chantier :

- L’activité du laboratoire est suspendue pour toute la durée du chantier.

- La durée du chantier ne doit pas excéder 1 semaine.

- Le laboratoire est situé entre 2 autres laboratoires en activité.

- Tous les équipements sont à bâcher.

Besoins :

- Murs : peinture fongique et bactéricide pour pièce humide.

- Plafond dalles 60 x 60 "hygiène", ossature conservée. Les luminaires ne sont pas à déposer (encastrés).

- Sols : remplacement du sol existant par du carrelage 30x30.

Décrire : (Le soumissionnaire apportera les réponses au cas pratique dans le CADRE DE REPONSE TECHNIQUE, le soumissionnaire doit impérativement tenir compte des prescriptions du cahier des charges)

- La méthodologie d’intervention (horaire de travail, prise de contact avec le représentant de l’EFS, base de vie, etc.) ;

- Les mesures prises pour éviter l’empoussièrement des locaux connexes, y compris celui lié à la circulation des ouvriers et maitrise de la nuisance sonore ;

- L'établissement précis du devis ;

- Le planning phasé et détaillé ;

- Dans l’hypothèse où l’EFS doit, par nécessité de service, relancer plus tôt que prévu l’activité du laboratoire, quelles sont les mesures prises pour permettre la reprise et éviter les désordres ?

- Modalités de gestion des déchets issus des travaux.

CAS PRATIQUE

LOT 2

Prestations de maintenance immobilière des bâtiments en matière de menuiseries intérieures, menuiseries extérieures et vitreries

Cas pratique :

Les prélèvements de produits sanguins labiles peuvent être effectués soit en site fixe soit en collecte mobile.

Sur le site fixe concerné recevant des donneurs, il y a la nécessité de procéder au changement de toutes les fenêtres extérieures (120x100) et à une rénovation complète des portes coupe-feu (remplacement, y compris châssis).

Existant :

- 30 fenêtres bois, 2 battants ouvrants à la française.

- 6 portes coupe-feu doubles actions et doubles battants, à hublot, avec joint coupe-feu.

Conditions du chantier :

- Le site ne sera pas fermé et continuera à recevoir des donneurs

- Les portes à rénover sont situées dans les circulations.

- Les travaux ne doivent pas gêner les flux de personnel, de donneurs et produits.

- La durée du chantier ne doit pas excéder 1 mois et demi.

- Les horaires d’accueil des donneurs sont 8h30 – 18h00

Besoins :

- Fenêtres PVC, châssis ouvrant oscillo-battant, avec vitrage, en profilés aluminium série froide, de fabrication artisanale, y compris quincaillerie, accessoires et fixations.

- Fourniture et pose de bloc porte va et vient à 2 vantaux avec oculus pare flamme ½ h comprenant huisserie métallique. Porte P.F 1/2h avec oculus et verre sur chaque vantail. Ferrage par 4 paumelles par vantail. Joint gonflant de 10 x 2mm en fond de feuillure de l’huisserie. Fermeture d’un vantail par crémone en applique. Serrure à cylindre à larder avec molette intérieure sur l’autre vantail.

Décrire : (Le soumissionnaire apportera les réponses au cas pratique dans le CADRE DE REPONSE TECHNIQUE, le soumissionnaire doit impérativement tenir compte des prescriptions du cahier des charges)

- La méthodologie d’intervention (horaire de travail, prise de contact avec le représentant de l’EFS,, base de vie, etc.) ;

- Les mesures prises pour éviter l’empoussièrement des locaux connexes, y compris l’empoussièrement lié à la circulation des ouvriers et maitrise des nuisances sonores ;

- L'établissement précis du devis ;

- Le planning détaillé et phasé en tenant compte des contraintes ;

- Modalités de gestion des déchets issus des travaux.

CAS PRATIQUE

lot 3

Prestations de maintenance immobilière des bâtiments en matière d’électricité courants fort et faibles

Cas pratiques 3.1 :

Les laboratoires de l’EFS réalisent des analyses d’immuno-hématologie.

Le laboratoire du site concerné nécessite une remise en conformité de la distribution électrique en courant fort et courant faible ainsi que la réfection complète de l’éclairage du laboratoire.

Existant :

- Utilisation de nombreuses multiprises raccordant plusieurs matériels biomédicaux sur les paillasses (petites centrifugeuses, automate d’examens et plusieurs postes informatiques) ainsi que des réfrigérateurs et congélateurs, provoquant des disjonctions.

- Eclairage insuffisant et mal réparti dans le laboratoire (zone d’ombre au dessus des paillasses).

- Le laboratoire est constitué de 3 grandes paillasses doubles et de 2 paillasses simples en verre Emalit avec dosseret et d’un mur plein de type BA13.

- Dimension des 3 grandes paillasses 4500 x 750 x 900 et les 2 simples 2500 x 750 x 900, dosseret 200.

- Longueur du mur 4500.

- Surface du laboratoire 90 m2 (10 x 9).

Conditions du chantier :

- L’activité du laboratoire ne peut pas être complètement arrêtée pour ces travaux.

- La durée du chantier ne doit pas excéder les 2 semaines.

- Les travaux ne devront pas gêner les flux du personnel et produits.

Besoins :

- Fourniture de pose de prise électriques supplémentaires ainsi de prises réseau (RJ45) sur les paillasses. Revoir les protections de l’ensemble de la distribution électrique du laboratoire et prévoir l’installation de prises ondulées pour les automates et informatique.

- Redistribution et fourniture de plafonnier à encastrer dans les plafonds suspendus (dalle de 600 x 600 mm.), de forme rectangulaire, grille basse luminance, avec ballast électronique et 4 tubes fluorescents.

Décrire : (Le soumissionnaire apportera les réponses au cas pratique dans le CADRE DE REPONSE TECHNIQUE, le soumissionnaire doit impérativement tenir compte des prescriptions du cahier des charges)

- La méthodologie d’intervention (horaire de travail, prise de contact avec le représentant de l’EFS,, base de vie, etc.) ;

- Les mesures prises pour éviter l’empoussièrement des locaux connexes, y compris l’empoussièrement lié à la circulation des ouvriers et maitrise des nuisances sonores ;

- La mise en sécurité – coupure électrique (identification sur armoire électrique etc.) ;

- L'établissement précis du devis ;

- Le planning détaillé et phasé ;

- Modalités de gestion des déchets issus des travaux.

Cas pratique 3.2 : CAS DE L’ASTREINTE

Le bâtiment administratif regroupant la Direction de l’EFS-IDF est alimenté par une arrivée basse tension via un sous comptage ENEDIS.

Existant :

- Sous comptage + disjoncteur général 250 kVA

- Onduleurs (50 kVA) alimentant la salle serveur

- Groupe électrogène (220 kVA) : reprise de la totalité des installations électriques du bâtiment B

- TGBT alimentant les installations électriques du bâtiment B dont la CTA

Incident :

- Vendredi à 20h, le disjoncteur différentiel MG 125N + VIGI NG 125 alimentant le tableau divisionnaire du 1er étage du bâtiment administratif est disjoncté. Ce dysfonctionnement a pour conséquence, entre autres, la coupure électrique des postes de travail des collaborateurs et de la Direction générale.

- Vendredi à 20h30 : le technicien d’astreinte EFS intervient sur place et ne parvient pas à ré enclencher le disjoncteur.

Besoins :

- Le technicien EFS prend contact avec le service d’astreinte du titulaire. L’objectif étant de remettre en état de fonctionnement l’installation électrique du 1er étage du bâtiment.

Décrire : (Le soumissionnaire apportera les réponses au cas pratique dans le CADRE DE REPONSE TECHNIQUE, le soumissionnaire doit impérativement tenir compte des prescriptions du cahier des charges)

- La méthodologie d’intervention (réception de l’appel en astreinte, la prise de contact avec l’EFS IDF, l’intervention, le rapport...) ;

- Les mesures prises afin de remédier à ce dysfonctionnement ;

- Le suivi, la traçabilité et la conclusion de cette intervention.

CAS PRATIQUE

lot 4

Prestations de maintenance immobilière des bâtiments en matière de plomberies et sanitaires

Cas pratique :

Les centres de santé de l’EFS réalisent des actes de médecine ambulatoire auprès de malades.

Sur le site concerné, il est nécessaire de procéder au changement de tous les éviers (en inox 450 x 450) et robinets non conformes et vétustes (écart audit).

Existant :

- 3 éviers en inox 600x600x 250 non conformes et usés encastrés dans une paillasse.

- 3 robinets en inox standard en mauvais état (fuite + mauvais fonctionne) et modification des arrivées d’eau (pas de vannes d’arrêt et évacuation abimée).

- Les éviers sont encastrés dans des paillasses en hémalit.

Conditions du chantier :

- L’activité du site nécessite l’utilisation de ces points d’eau. La durée du chantier ne doit pas excéder 1 semaine.

- Les travaux ne doivent pas gêner les flux du personnel et des produits.

Besoins :

- Dépose de l’existant, éviers ainsi que les robinets.

- Fourniture et pose d’évier polypropylène 600x 450 x 310.

- Fourniture et pose de robinet bi-trou sur dosseret.

- Réfection des alimentations d’eau et installation de vannes d’arrêt ainsi que la reprise de l’évacuation.

Décrire : (Le soumissionnaire apportera les réponses au cas pratique dans le CADRE DE REPONSE TECHNIQUE, le soumissionnaire doit impérativement tenir compte des prescriptions du cahier des charges)

- la méthodologie d’intervention (horaire de travail, prise de contact avec le représentant de l’EFS,, base de vie, etc …) ;

- les mesures prises pour éviter l’empoussièrement des locaux connexes, y compris l’empoussièrement lié à la circulation des ouvriers ;

- la mise en sécurité – coupure d’eau ;

- L'établissement précis du devis ;

- Le planning détaillé et phasé ;

- Modalités de gestion des déchets issus des travaux.

CAS PRATIQUE

lot 5

Prestations de maintenance immobilière des bâtiments en matière de démolitions et de maçonneries

Cas pratique :

Certains sites de l’EFS sont des bases de départ pour des collectes mobiles.

Sur la base de départ concernée, il y a la nécessite d’installer d'un groupe électrogène.

Existant :

- Un abri en brique et tôle de 2m x 3m x 2,30m.

- Une voirie lourde pour l'accès des PL de collecte.

- Un trottoir piétonnier.

Conditions du chantier :

- L'accès au site doit être maintenu pour les véhicules pendant toute la durée du chantier

- La durée du chantier ne doit pas excéder 2,5 semaines.

- Les travaux ne doivent pas gêner les flux du personnel et produits.

- Les horaires de chantier sont fixés de 8h30 à 18h00.

Besoins :

- Démolition de l'abri en briques.

- Création d'une dalle béton de 6m x 3m x 0,60m.

- Ouverture de tranchée.

- Démolition du trottoir.

- Remblaiement de la tranchée (y compris pose de grillage avertisseur).

- Réfection du trottoir (y compris remplacement des bordures T2).

- Réfection de la chaussée (voirie lourde).

- Création d'un mur coupe feu en périphérie de la dalle sur 3 cotés (laisser une ouverture de 3,50m) sur une hauteur de 2,50m.

Décrire : (Le soumissionnaire apportera les réponses au cas pratique dans le CADRE DE REPONSE TECHNIQUE, le soumissionnaire doit impérativement tenir compte des prescriptions du cahier des charges)

- La méthodologie d’intervention (horaire de travail, prise de contact avec le représentant de l’EFS,, base de vie, etc …) ;

- Moyens humains et matériels dévolus à l’opération ;

- Les mesures prises pour éviter l’empoussièrement des locaux connexes, y compris l’empoussièrement lié à la circulation des ouvriers ;

- L'établissement du devis ;

- Le planning détaillé et phasé ;

- Modalités de gestion des déchets issus des travaux.