## Plomberie-BPU
PRESTATIONS DE MAINTENANCE IMMOBILIERE DES BATIMENTS Lot n° 4 : Prestations de maintenance immobilière des bâtiments en matière de plomberies et sanitaires BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)
PRIX BORDEREAU
N° ARTICLE | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE en €uros H.T.
DEPOSES
1 | APPAREILS SANITAIRES | Unité
1-1 | Lavabos et lave main compris support et colonne | U | 0
1-2 | WC | U | 0
1-3 | WC suspendu avec bâtit support | U | 0
1-4 | Evier 1 ou 2 bacs | U | 0
1-5 | bac labo | U | 0
1-6 | vidoir | U | 0
1-7 | bac a douche | U | 0
1-8 | baignoire | U | 0
2 | TUYAUTERIES | Unité
2-1 | Canalisations jusqu'au diamètre 26/34 ou 20/22 | ML | 0
2-2 | Canalisations jusqu'au diamètre 50/60 ou 30/32 | ML | 0
2-3 | Canalisations jusqu'au diamètre 80/90 ou 40/42 | ML | 0
2-4 | Canalisations au-delà des diamètres précédents | ML | 0
2-5 | Tubes PVC tous diamètres | ML | 0
2-6 | Tubes fonte jusqu'à diamètre 200 | ML | 0
2-7 | Tubes fonte de 200 à 300 | ML | 0
2-8 | Majorations pour tuyauterie passage en faux plafond, compris enlèvement et repose soignée des dalles de faux plafond | ML | 0
2-9 | Majorations pour tuyauterie passage en caniveau techniques, compris enlèvement et repose des dallettes | ML | 0
FOURNITURE ET POSE
3 | SANITAIRE | Unité
3-1 | Receveur de douche surélevé 70 x 70 cm en céramique, blanc compris présentation, calage et mise à niveau. | U | 0
3-2 | Receveur de douche surélevé 80 x 80 cm en céramique, blanc compris présentation, calage et mise à niveau. | U | 0
3-3 | Receveur de douche encastré 70 x 70 cm en céramique, blanc compris présentation, calage et mise à niveau. | U | 0
3-4 | Receveur de douche encastré 80 x 80 cm en céramique, blanc compris présentation, calage et mise à niveau. | U | 0
3-5 | Receveur de douche posé 70 x 70 cm en céramique, blanc compris présentation, calage et mise à niveau. | U | 0
3-6 | Receveur de douche posé 80 x 80 cm en céramique, blanc compris présentation, calage et mise à niveau. | U | 0
3-7 | Ensemble de douche série économique comprenant : 1 support téléphone + 1 flexible de 1,50 m + 1 douchette PVC. | U | 0
3-8 | Parois de douche de 70 x 185 cm, accès de face, porte coulissante à 3 panneaux en vitrage synthétique sur cadre alu profilés argent, compris fixation sur cloisons ou mur par vis et chevilles. | U | 0
3-9 | Parois de douche de 80 x 185 cm, accès de face, porte coulissante à 3 panneaux en vitrage synthétique sur cadre alu profilés argent, compris fixation sur cloisons ou mur par vis et chevilles. | U | 0
3-10 | Parois de douche de 70 x 185 cm, accès de face, porte à 1 panneau en vitrage synthétique sur cadre alu profilés argent, compris fixation sur cloisons ou mur par vis et chevilles. | U | 0
3-11 | Parois de douche de 80 x 185 cm, accès de face, porte à 1 panneau en vitrage synthétique sur cadre alu profilés argent, compris fixation sur cloisons ou mur par vis et chevilles. | U | 0
3-12 | Parois de douche de 70 x 185 cm, accès d'angle, à 2 panneaux en vitrage synthétique sur cadre alu profilés, compris fixation sur cloisons ou mur par vis et chevilles. | U | 0
3-13 | Parois de douche de 80 x 185 cm, accès d'angle, à 2 panneaux en vitrage synthétique sur cadre alu profilés, compris fixation sur cloisons ou mur par vis et chevilles. | U | 0
3-14 | Lavabo sur colonne largeur 50 cm en porcelaine vitrifiée, blanc, compris fixations. | U | 0
3-15 | Lavabo sur colonne largeur 56 cm en porcelaine vitrifiée, blanc, compris fixations. | U | 0
3-16 | Lavabo sur colonne largeur 61 cm en porcelaine vitrifiée, blanc, compris fixations. | U | 0
3-17 | Lavabo largeur 50 cm en porcelaine vitrifiée, blanc, compris fixations. | U | 0
3-18 | Lavabo largeur 56 cm en porcelaine vitrifiée, blanc, compris fixations. | U | 0
3-19 | Lavabo largeur 61 cm en porcelaine vitrifiée, blanc, compris fixations. | U | 0
3-20 | Lavabo 650x520 porcher réf: P924301 ou équivalent en porcelaine vitrifiée, blanc, compris fixations. | U | 0
3-21 | lave main en porcelaine vitrifiée, blanc | U | 0
3-22 | lave main d'angle en porcelaine vitrifiée, blanc | U | 0
3-23 | Vasque ovale de 55 à 59 cm de largeur, en porcelaine vitrifiée blanche à encastrer sur plan de travail. | U | 0
3-24 | Vasque ovale de 60 à 65 cm de largeur, en porcelaine vitrifiée blanche à encastrer sur plan de travail. | U | 0
3-25 | Bloc WC complet suspendu, bâti-support, mécanisme poussoir monté, robinet flotteur silencieux, abattant double blanc. | U | 0
3-26 | Bloc WC classique complet avec réservoir mécanisme à tirette monté, robinet flotteur silencieux, abattant double blanc. | U | 0
3-27 | Cuvette WC indépendante à sortie horizontale, abattant double blanc. | U | 0
3-28 | Cuvette WC surélevée hauteur 49 cm avec réservoir de chasse porcelaine attenant de 6 l. | U | 0
3-29 | Cuvette WC indépendante type hospitalière surélevée hauteur 49 cm . | U | 0
3-30 | Cuvette WC indépendante surélevée hauteur 49 cm . | U | 0
3-31 | Sortie droite ø 100 mm en PVC avec joint à lèvre en néoprène pour raccordement de cuvette de WC. | U | 0
3-32 | Pipe longue ø 100 mm en PVC avec joint à lèvre en néoprène pour raccordement de cuvette de WC. | U | 0
3-33 | Robinet de chasse temporisé y compris tube de chasse et fixations pour cuvette à l'anglaise au sol. | U | 0
3-34 | Robinet de chasse temporisé y compris tube et cône de chasse et fixations pour siège à la turque. | U | 0
3-35 | Vidoir mural avec grille porte seau (45x35) | U | 0
3-36 | vidoir à poser sur le sol, sortie horizontale avec grille porte seau | U | 0
3-37 | réservoir haut a chainette avec tube de chasse | U | 0
3-38 | réservoir mis haut double touche avec tube de chasse | U | 0
3-39 | cuve labo 600 x 450 | U | 0
3-40 | cuve labo 450 x 450 | U | 0
3-41 | Baignoire 160 x 70 cm en fonte émaillée blanche à encastrer, série confort, montée sur pieds réglables, vidage automatique et siphon, compris calage, mise à niveau et fixations. | U | 0
3-42 | Baignoire 170 x 70 cm en fonte émaillée blanche à encastrer, série confort, montée sur pieds réglables, vidage automatique et siphon, compris calage, mise à niveau et fixations. | U | 0
3-43 | Meuble sous évier 2 portes 80 x 60 cm en mélaminé blanc du commerce avec bandeau réglable et vérins de stabilisation, compris montage, présentation, mise à niveau et fixation. | U | 0
3-44 | Meuble sous évier 2 portes 100 x 60 cm en mélaminé blanc du commerce avec bandeau réglable et vérins de stabilisation, compris montage, présentation, mise à niveau et fixation. | U | 0
3-45 | Meuble sous évier 3 portes 120 x 60 cm en mélaminé blanc du commerce avec bandeau réglable et vérins de stabilisation, compris montage, présentation, mise à niveau et fixation. | U | 0
3-46 | Meuble sous évier 2 portes 100 x 60 cm en PVC blanc du commerce avec bandeau réglable et vérins de stabilisation, compris montage, présentation, mise à niveau et fixation. | U | 0
3-47 | Meuble sous évier 3 portes 120 x 60 cm en PVC blanc du commerce avec bandeau réglable et vérins de stabilisation, compris montage, présentation, mise à niveau et fixation. | U | 0
3-48 | Evier inox 18/10 posé sur meuble, 80 x 60 cm à 1 cuve + 1 égouttoir, avec vidage et siphon, compris présentation et fixation sur meuble ou plan de travail. | U | 0
3-49 | Evier inox 18/10 posé sur meuble, 100 x 60 cm à 1 cuve + 1 égouttoir, avec vidage et siphon, compris présentation et fixation sur meuble ou plan de travail. | U | 0
3-50 | Evier inox 18/10 posé sur meuble, 120 x 60 cm à 2 cuves + 1 égouttoir, avec vidage et siphon, compris présentation et fixation sur meuble ou plan de travail. | U | 0
3-51 | Evier 1 cuve + 1 égouttoir 90 x 50 cm en grès émaillé blanc encastré sur plan de travail, compris présentation et fixation. | U | 0
3-52 | Evier 2 cuves + 1 égouttoir 100 x 50 cm en grès émaillé blanc encastré sur plan de travail, compris présentation et fixation. | U | 0
3-53 | Evier 2 cuves + 1 égouttoir 120 x 50 cm en grès émaillé blanc encastré sur plan de travail, compris présentation et fixation. | U | 0
4 | EVIER | Unité
4-1 | Mitigeur mono trou chromé douchette extractible,grohe europlus ou équivalent, pour évier compris montage et façon des joints. | U | 0
4-2 | Mitigeur mono trou chromé douchette extractible, chavonnet réf : 2211 ou équivalent, pour évier compris montage et façon des joints. | U | 0
4-3 | Mitigeur monotrou chromé, bec haut orientable, grohe série eurostyle ou équivalent, pour évier compris montage et façon des joints. | U | 0
4-4 | Baignoire | Unité
4-5 | Mitigeur mécanique à disques céramique, chromé à inverseur bain-douche, compris montage et façon des joints. | U | 0
4-6 | Douche | Unité
4-7 | Mitigeur thermostatique chromé, pour douche, série confort compris montage avec raccords encastrés et façon des joints. | U | 0
4-8 | Mitigeur chromé , grohe série eurosmart ou équivalent pour douche, compris montage avec raccords encastrés et façon des joints. | U | 0
4-9 | Lavabo | Unité
4-10 | Mitigeur mono trou chromé, bec haut orientable, série eurostyle ou équivalent, pour lavabo compris montage et façon des joints. | U | 0
4-11 | Mitigeur mono trou chromé, bec fixe, série eurosmart ou équivalent, pour lavabo compris montage et façon des joints. | U | 0
4-12 | Bac labo | Unité
4-13 | Robinet électronique mono trou chromé,sogoba ou équivalent à bec haut, avec robinet de réglage de température, compris montage et façon des joints. | U | 0
4-14 | Mitigeur mono trou chromé, chavonnet ou équivalent à bec haut et l'évier médical compris montage et façon des joints. | U | 0
4-15 | Commande fémorale, avec robinet de réglage de température, col de cygne sur gorge, compris montage et façon des joints. | U | 0
4-16 | Robinet non temporisé à commande au pied, avec robinet de réglage de température, compris montage et façon des joints | U | 0
4-17 | Divers | Unité
4-18 | lave bassins avec robinet d'arrêt disconecteur posée sur applique | U | 0
4-19 | Mitigeur thermostatique centralisé muni de clapet anti retour de marque eurotherme ou équivalent diamètre 20/27 | U | 0
4-20 | Livraison, mise en place d'une CABINE SANITAIRE EVENEMENTIEL( pas de gamme chantier ) comprenant une cabine avec éclairage par plafond translucide, assise à l'anglaise avec clapet anti-odeur, distributeur de papier, lave main, petites fournitures, savon sans eau, vidange et entretien haute pression, traitement des déchets puis transport du retour en fin de chantier. Livraison, mise en place d'une CABINE SANITAIRE AUTONOME PSH ( Personne en Situation de Handicap ) comprenant une cabine avec éclairage par plafond translucide, assise à l'anglaise avec clapet anti-odeur, distributeur de papier, lave main, petites fournitures, savon sans eau, vidange et entretien haute pression, traitement des déchets puis transport du retour en fin de chantier. Prestation complète sur 3 jours comprenant la Ens 1,000 643,97 643,97 vidange, le réassort et l'entretien le deuxième et troisième jour, l'assurance et le transport. | ens | 0
4-21 | Dégorgement et curage hydrodynamique de collecteur en fonte ø 75 mm | ens | 0
4-22 | Dégorgement et curage hydrodynamique de collecteur en fonte ø 100 mm | ens | 0
4-23 | Dégorgement et curage hydrodynamique de collecteur en fonte ø 125 mm | ens | 0
4-24 | Dégorgement et curage hydrodynamique de collecteur en fonte ø 150 mm | ens | 0
4-25 | Dégorgement et curage hydrodynamique de collecteur en PVC ø 100 mm | ens | 0
4-26 | Dégorgement et curage hydrodynamique de collecteur en PVC ø 110 mm | ens | 0
4-27 | Dégorgement et curage hydrodynamique de collecteur en PVC ø 125 mm | ens | 0
4-28 | Inspection télévisée par caméra fibre optique + rapport | ens | 0
5 | CANALISATION | Unité
5-1 | Tube cuivre écroui ø 10 x 12 mm, posé en réseau horizontal en sous-sol ou galerie technique pour distribution EC, EF ou gaz, compris raccords et fixation. | ML | 0
5-2 | Tube cuivre écroui ø 12 x 14 mm, posé en réseau horizontal en sous-sol ou galerie technique pour distribution EC, EF ou gaz, compris raccords et fixation. | ML | 0
5-3 | Tube cuivre écroui ø 14 x 16 mm, posé en réseau horizontal en sous-sol ou galerie technique pour distribution EC, EF ou gaz, compris raccords et fixation. | ML | 0
5-4 | Tube cuivre écroui ø 16 x 18 mm, posé en réseau horizontal en sous-sol ou galerie technique pour distribution EC, EF ou gaz, compris raccords et fixation. | ML | 0
5-5 | Tube cuivre écroui ø 20 x 22 mm, posé en réseau horizontal en sous-sol ou galerie technique pour distribution EC, EF ou gaz, compris raccords et fixation. | ML | 0
5-6 | Tube cuivre écroui ø 10 x 12 mm, posé en colonne montante pour distribution EC, EF ou gaz, compris raccords et fixation. | ML | 0
5-7 | Tube cuivre écroui ø 12 x 14 mm, posé en colonne montante pour distribution EC, EF ou gaz, compris raccords et fixation. | ML | 0
5-8 | Tube cuivre écroui ø 14 x 16 mm, posé en colonne montante pour distribution EC, EF ou gaz, compris raccords et fixation. | ML | 0
5-9 | Tube cuivre écroui ø 16 x 18 mm, posé en colonne montante pour distribution EC, EF ou gaz, compris raccords et fixation. | ML | 0
5-10 | Tube cuivre écroui ø 20 x 22 mm, posé en colonne montante pour distribution EC, EF ou gaz, compris raccords et fixation. | ML | 0
5-11 | Tube cuivre écroui ø 10 x 12 mm, posé en distribution intérieure et raccordement d'appareil sanitaire, compris raccords et fixation. | ML | 0
5-12 | Tube cuivre écroui ø 12 x 14 mm, posé en distribution intérieure et raccordement d'appareil sanitaire, compris raccords et fixation. | ML | 0
5-13 | Tube cuivre écroui ø 14 x 16 mm, posé en distribution intérieure et raccordement d'appareil sanitaire, compris raccords et fixation. | ML | 0
5-14 | Tube cuivre écroui ø 16 x 18 mm, posé en distribution intérieure et raccordement d'appareil sanitaire, compris raccords et fixation. | ML | 0
6 | CALORIFUGE | Unité
6-1 | calorifuge mousse épaisseur 9mm du diamètre jusqu'a 30mm | ML | 0
6-2 | calorifuge mousse épaisseur 9mm du diamètre 40 mm à 60mm | ML | 0
6-3 | calorifuge mousse épaisseur 16 mm du diamètre jusqu'a 30 mm | ML | 0
6-4 | calorifuge mousse épaisseur 16 mm du diamètre 30mm à 60 mm | ML | 0
6-5 | calorifuge mousse épaisseur 19 mm du diamètre jusqu'a 30 mm | ML | 0
6-6 | calorifuge mousse épaisseur 19 mm du diamètre 30mm à 60 mm | ML | 0
6-7 | calorifuge coquille laine de roche épaisseur minimum 30mm avec recouvrement plastique | ML | 0
7 | PVC | Unité
7-1 | Tube PVC ø 32 mm posé en réseau de vidange d'appareil sanitaire, compris tés, coudes,etc.… | ML | 0
7-2 | Tube PVC ø 40 mm posé en réseau de vidange d'appareil sanitaire, compris tés,coudes,etc… | ML | 0
7-3 | Tube PVC ø 50 mm posé en réseau de vidange d'appareil sanitaire, compris tés,coudes,etc… | ML | 0
7-4 | Aérateur à membrane en PVC de ø extérieur 32 mm, compris pose par collage. | U | 0
7-5 | Aérateur à membrane en PVC de ø extérieur 40 mm, compris pose par collage. | U | 0
7-6 | siphon pour machine à laver | U | 0
7-7 | Collecteur en PVC ø 100 mm, à emboîtement en bouts de 4 m, avec manchon, coude et embranchement, assemblage par colle à solvant fort, y compris pose et fixation. | ML | 0
7-8 | Collecteur en PVC ø 110 mm, à emboîtement en bouts de 4 m, avec manchon, coude et embranchement, assemblage par colle à solvant fort, y compris pose et fixation. | ML | 0
7-9 | Collecteur en PVC ø 125 mm, à emboîtement en bouts de 4 m, avec manchon, coude et embranchement, assemblage par colle à solvant fort, y compris pose et fixation. | ML | 0
7-10 | Majoration pour culotte ou branchement simple M/F en PVC ø 100 mm, à emboîtement, assemblage par colle à solvant fort, y compris pose. | U | 0
7-11 | Majoration pour culotte ou branchement simple M/F en PVC ø 110 mm, à emboîtement, assemblage par colle à solvant fort, y compris pose. | U | 0
7-12 | Majoration pour culotte ou branchement simple M/F en PVC ø 120 mm, à emboîtement, assemblage par colle à solvant fort, y compris pose. | U | 0
8 | FONTE | Unité
8-1 | Collecteur en fonte à emboîtement SME ø 75 mm, par bout de 2 m, avec coude et té simple, raccord par joint caoutchouc, pose et fixation. | U | 0
8-2 | Collecteur en fonte à emboîtement SME ø 100 mm, par bout de 2 m, avec coude et té simple, raccord par joint caoutchouc, pose et fixation. | U | 0
8-3 | Collecteur en fonte à emboîtement SME ø 125 mm, par bout de 2 m, avec coude et té simple, raccord par joint caoutchouc, pose et fixation. | U | 0
8-4 | Collecteur en fonte à emboîtement SME ø 150 mm, par bout de 2 m, avec coude et té simple, raccord par joint caoutchouc, pose et fixation. | U | 0
8-5 | Chute en fonte à emboîtement SME ø 100 mm, par bouts de 2 m, avec coude, raccord par joint caoutchouc, pose et fixation. | U | 0
8-6 | Chute en fonte à emboîtement SME ø 125 mm, par bout de 2 m, avec coude, raccord par joint caoutchouc, pose et fixation. | U | 0
8-7 | Majoration pour culotte ou branchement simple en fonte à emboîtement SME ø 75 mm y compris pose. | U | 0
8-8 | Majoration pour culotte ou branchement simple en fonte à emboîtement SME ø 100 mm y compris pose. | U | 0
8-9 | Majoration pour culotte ou branchement simple en fonte à emboîtement SME ø 125 mm y compris pose. | U | 0
8-10 | Majoration pour culotte ou branchement simple en fonte à emboîtement SME ø 150 mm y compris pose. | U | 0
8-11 | Majoration pour culotte ou branchement double en fonte à emboîtement SME ø 75 mm, y compris pose. | U | 0
8-12 | Majoration pour culotte ou branchement double en fonte à emboîtement SME ø 100 mm, y compris pose. | U | 0
8-13 | Majoration pour culotte ou branchement double en fonte à emboîtement SME ø 125 mm, y compris pose. | U | 0
8-14 | Majoration pour tampon hermétique en fonte à emboîtement SME ø 75 ou 100 mm, y compris pose. | U | 0
8-15 | Majoration pour tampon hermétique en fonte à emboîtement SME ø 125 ou 150 mm, y compris pose. | U | 0
9 | ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT DE PLOMBERIE | Unité
9-1 | patère simple inox | U | 0
9-2 | patère double inox | U | 0
9-3 | glace sanitaire | U | 0
9-4 | porte serviette inox 1 branche | U | 0
9-5 | porte serviette inox 2 branches | U | 0
9-6 | porte serviette inox anneau | U | 0
9-7 | porte papier rouleau pour WC en inox | U | 0
9-8 | Poignée murale de sécurité droite longueur 320 mm, pour équipement en milieu hospitalier, compris présentation, mise à niveau et fixation. | U | 0
9-9 | Poignée murale de sécurité droite longueur 480 mm, pour équipement en milieu hospitalier, compris présentation, mise à niveau et fixation. | U | 0
9-10 | Siège de douche à suspendre, pour équipement en milieu hospitalier compris présentation, mise à niveau et fixation. | U | 0
9-11 | Siège de douche rabattable, pour équipement en milieu hospitalier, compris présentation, mise à niveau et fixation. | U | 0
9-12 | Robinet d'arrêt posé sur tube cuivre ø 12 x 14 mm, compris soudure et raccord éventuel. | U | 0
9-13 | Robinet d'arrêt posé sur tube cuivre ø 14 x 16 mm, compris soudure et raccord éventuel. | U | 0
9-14 | Robinet d'arrêt posé sur tube cuivre ø 16 x 18 mm, compris soudure et raccord éventuel. | U | 0
9-15 | Robinet d'arrêt posé sur tube cuivre ø 20 x 22 mm, compris soudure et raccord éventuel. | U | 0
9-16 | Robinet de puisage avec raccord au nez ø 3/4 | U | 0
9-17 | Robinet de puisage avec raccord au nez ø 1/2 | U | 0
9-18 | vanne d'arrêt boisseau sphérique 1/2 | U | 0
9-19 | vanne d'arrêt boisseau sphérique 3/4 | U | 0
9-20 | vanne d'arrêt boisseau sphérique 1'' | U | 0
9-21 | anti-coups de bélier | U | 0
9-22 | Adoucisseur d'eau débit 1,5 m3/h, programmable automatique, régénération au temps, avec bac à sel et mise en œuvre. | U | 0
9-23 | Adoucisseur d'eau débit 3 m3/h, programmable automatique, régénération au temps, avec bac à sel et mise en oeuvre. | U | 0
9-24 | Réducteur de pression d'eau posé sur canalisation ø 15 x 21 mm. | U | 0
9-25 | Réducteur de pression d'eau posé sur canalisation ø 20 x 27 mm. | U | 0
9-26 | Réducteur de pression d'eau posé sur canalisation ø 26 x 34 mm. | U | 0
9-27 | compteur d'eau posé sur canalisation ø 15 x 21 mm. | U | 0
9-28 | compteur d'eau posé sur canalisation ø 20 x 27 mm. | U | 0
9-29 | Compteur d'eau posé sur canalisation ø 26 x 34 mm. | U | 0
9-30 | Compteur d'eau posé sur canalisation ø 33 x 42 mm. | U | 0
9-31 | clapet anti retour laiton ø15/21 | U | 0
9-32 | clapet anti retour laiton ø20/27 | U | 0
9-33 | clapet anti retour laiton ø26/34 | U | 0
9-34 | Aérateur à membrane en PVC de ø extérieur 40 mm, compris pose par collage. | U | 0
9-35 | Aérateur à membrane en PVC de ø extérieur 100 mm, compris pose par collage. | U | 0
9-36 | Siphon de sol d'étage en PVC ø 50 mm, compris scellement. | U | 0
9-37 | Siphon de sol d'étage en PVC ø 100 mm, compris scellement. | U | 0
9-38 | Vanne d'équilibrage avec mesure de débit, type TA STAD | U | 0
10 | Gouttière | Unité
10-1 | Gouttière zinc de 0,25, compris support et soudure | ML | 0
10-2 | Goutière zinc de 0,33,compris support et soudure | ML | 0
10-3 | Tuyau de zinc ø 100 mm, compris bagues et coudes soudés, colliers en acier galvanisé. | ML | 0
10-4 | Tuyau de zinc ø 80 mm,, compris bagues et coudes soudés, colliers en acier galvanisé. | ML | 0
10-5 | Gouttière PVC de 0,25, compris support et soudure | ML | 0
10-6 | Goutière PVC de 0,33,compris support et soudure | ML | 0
10-7 | Tuyau PVC ø 100 mm, compris coudes et colliers. | ML | 0
10-8 | Tuyau de PVC ø 80 mm,, compris coudes et colliers. | ML | 0
11 | ARROSAGE | Unité
11-1 | arroseur escamotable à turbine ø 1/2" | U | 0
11-2 | arroseur escamotable à turbine ø 3/4" | U | 0
11-3 | tuyère escamotable réglable ø 1/2" | U | 0
11-4 | goutteur avec tube PE ø 16 | ML | 0
11-5 | électrovanne 24v ø 1" | U | 0
11-6 | electrovanne solénoïde 9v ø 1" | U | 0
11-7 | electrovanne avec réglage de débit ø 2" | U | 0
11-8 | electrovanne avec réglage de débit ø 1"1/2 | U | 0
11-9 | programmateur 8 stations | U | 0
11-10 | programateur à pile 9V 2 stations | U | 0
11-11 | regard de vanne rectangle | U | 0
11-12 | Tuyau polyéthylène semi-rigide ø 25 mm pour alimentation en eau sous pression, pour pose en tranchée ouverte ou sur supports | ML | 0
11-13 | Tuyau polyéthylène semi-rigide ø 32 mm pour alimentation en eau sous pression, pour pose en tranchée ouverte ou sur supports. | ML | 0
11-14 | Tuyau polyéthylène semi-rigide ø 40 mm pour alimentation en eau sous pression, pour pose en tranchée ouverte ou sur supports . | ML | 0
11-15 | Tuyau polyéthylène semi-rigide ø 50 mm pour alimentation en eau sous pression, pour pose en tranchée ouverte ou sur supports (à reprendre en complément). | ML | 0
11-16 | Raccord de jonction pour tuyau polyéthylène ø 25 mm. | U | 0
11-17 | Raccord de jonction pour tuyau polyéthylène ø 32 mm. | U | 0
11-18 | Raccord de jonction pour tuyau polyéthylène ø 40 mm. | U | 0
11-19 | Raccord de jonction pour tuyau polyéthylène ø 50 mm. | U | 0
11-20 | Té égal ou réduit pour tuyau polyéthylène ø 25 mm. | U | 0
11-21 | Té égal ou réduit pour tuyau polyéthylène ø 32 mm. | U | 0
11-22 | Té égal ou réduit pour tuyau polyéthylène ø 40 mm. | U | 0
11-23 | Té égal ou réduit pour tuyau polyéthylène ø 50 mm. | U | 0
11-24 | Tranchée pour réseaux hors circulation de 0,40 m larg, terrassement mécanique à - 0,55 m, lit de pose 5 cm + 30 cm d'enrobage en sablon + grillage avertisseur + 20 cm remblai en tout venant, les terres exédentaires évacuées aux DP. | ML | 0
11-25 | Tranchée sous chaussée 0,40 m larg, terrassement mécanique -0,55 m prof, lit de 5 cm en sablon et 35 cm ép. d'enrobage, grillage avertisseur larg 50 cm, remblai tout venant 57 cm ht, et 3 cm d'enrobé à froid, cis évacuation des terres éxédentaires à la D.P. | ML | 0
12 | PERCEMENT | Unité
12-1 | mur en maçonnerie (briques ou agglos) | M2 | 0
12-2 | mur en béton armé épaisseur jusqu'à 0,20m | M2 | 0
12-3 | mur en beton armé épaisseur de 0,20 à 0,40m | M2 | 0
PERCEMENT EXECUTES A LA CAROTTEUSE
| Epaisseur jusqu'à 0,30m | Unité
12-4 | diamètre 50mm | U | 0
12-5 | diamètre 100mm | U | 0
12-6 | diamètre 150mm | U | 0
12-7 | diamètre 200mm | U | 0
12-8 | diamètre 250mm | U | 0
12-9 | diamètre 300mm | U | 0
| Epaisseur jusqu'à 0,50m | Unité
12-10 | diamètre 50mm | U | 0
12-11 | diamètre 100mm | U | 0
12-12 | diamètre 150mm | U | 0
12-13 | diamètre 200mm | U | 0
12-14 | diamètre 250mm | U | 0
12-15 | diamètre 300mm | U | 0
| Epaisseur jusqu'à 0,70m | Unité
12-16 | diamètre 50mm | U | 0
12-17 | diamètre 100mm | U | 0
12-18 | diamètre 150mm | U | 0
12-19 | diamètre 200mm | U | 0
12-20 | diamètre 250mm | U | 0
12-21 | diamètre 300mm | U | 0
13 | TRANCHEES POUR ENCASTREMENT OU ENGRAVURE | Unité
13-1 | En matériaux creux ou alvéolés | M2 | 0
13-2 | En béton | M2 | 0
13-3 | en maçonnerie de pierres | M2 | 0
14 | INCENDIE | Unité
14-1 | Tranchée sous chaussée 0,60 m larg, terrassement mécanique 1 m prof, lit de 5 cm en sablon et 35 cm ép. d'enrobage, grillage avertisseur larg 50 cm, remblai tout venant 57 cm ht, et 3 cm d'enrobé à froid, cis évacuation des terres éxédentaires à la D.P. | ML | 0
14-2 | Tranchée hors circulation, 0,60 m larg, terrassement mécanique 1 m prof, lit de 5 cm en sablon et 35 cm ép. d'enrobage, grillage avertisseur larg 50 cm, remblai tout venant 57 cm ht, cis évacuation des terres éxédentaires à la D.P. | ML | 0
14-3 | Poteau incendie | U | 0
14-4 | Tuyau fonte ø 100 mm pour alimentation en eau sous pression, pour pose en tranchée ouverte | ML | 0
14-5 | Tuyau polyéthylène rigide ø 100 mm pour alimentation en eau sous pression, pour pose en tranchée ouverte | ML | 0
14-6 | Raccord de jonction polyéthylène ø 100 mm | U | 0
15 | CHAUFFE EAU | Unité
15-1 | Chauffe-eau électrique stéatite 75 L avec groupe de sécurité et siphon | U | 0
15-2 | Chauffe-eau électrique stéatite 100 L avec groupe de sécurité et siphon | U | 0
15-3 | Chauffe-eau électrique stéatite 200 L avec groupe de sécurité et siphon | U | 0
15-4 | Chauffe-eau électrique sur socle stéatite 300 L avec groupe de sécurité et siphon | U | 0
16 | NOUVELLES PRESTATIONS AU BPU | Unité
16-1 | Dépose de chauffe-eau électrique <= 100L | U | 0
16-2 | Dépose de chauffe-eau électrique > 100L | U | 0
16-3 | Fourniture et pose de chauffe-eau électrique 15L à résistance blindée sous évier avec groupe de sécurité et siphon | U | 0
16-4 | Fourniture et pose de chauffe-eau électrique 30L à résistance blindée sous évier avec groupe de sécurité et siphon | U | 0
16-5 | Fourniture et pose de chauffe-eau électrique stéaite 50L à résistance blindée sous évier avec groupe de sécurité et siphon | U | 0
16-6 | Fourniture et pose de groupe de sécurité | U | 0
16-7 | Fourniture et pose d'un miroir 60x42 | U | 0
16-8 | Fourniture et pose d'un mécanisme de chasse complet Gébérit ou équivalent | U | 0
16-9 | Fourniture et pose mitigeur mono trou chromé delabie | U | 0
16-10 | Inertage et réalimentation de réseaux, eaux, pour des travaux importants nécessistant la coupure d'une ou de plusieurs vannes sur installation individuelle et sur colonnes comprenant : purge, coupure compris toutes pertes de temps lors de la vidange | U | 0
16-11 | Réalimentation après travaux, tous essais, de la colonne d'alimentation compris toutes pertes de temps à la vérification du réseau alimenté par la colonne | U | 0
16-12 | Nettoyage de chantier en fin de travaux | M2 | 0
16-13 | Gravois en décharge de classe III (déchets inertes) | M2 | 0
16-14 | Gravois en décharge de classe II (déchets non dangereux) | M2 | 0
16-15 | Gravois en décharge de classe I (déchets dangereux) | M2 | 0
16-16 | Fourniture et pose d'un évier inox 18/10 1 cuve et 1 égoutoir 90x50cm à encastrer | U | 0
16-17 | Système de vidange complet | U | 0
16-18 | Coefficient de majoration applicable à tous les prix prévus au BPU | UNITE | %
16-18-1 | Coefficient applicable pour les prestations réalisées le samedi | U
16-18-2 | Coefficient applicable pour les prestations réalisées le dimanche | U
16-18-3 | Coefficient applicable pour les prestations réalisées en horaires de nuit | U
PRIX HORS BORDEREAU
Les prix hors bordereau sont applicables uniquement dans les conditions définies à l'article du cahier des clauses administratives particulières "Prestations non prévues aux prix bordereau du BPU"
17 | FORFAITS JOURNALIERS | Unité
17-1 | Forfait petites interventions : 1/2 journée d'un ouvrier | U | 0
17-2 | Forfait petites interventions : 1 journée d'un ouvrier. | U | 0
17-3 | Forfait petites interventions : 1/2 journée à deux ouvriers. | U | 0
17-4 | Forfait petites interventions : 1 journée à deux ouvriers. | U | 0
17-5 | Forfait petites interventions : 1/2 journée d'un technicien | U | 0
17-6 | Forfait petites interventions : 1 journée d'un technicien | U | 0
17-7 | Forfait petites interventions : 1/2 journée à deux technicien | U | 0
17-8 | Forfait petites interventions : 1 journée à deux technicien | U | 0
17-9 | Forfait petites interventions : Chef d'équipe / chef de chantier | H | 0
| FORFAITS HORS HEURES ET JOURS OUVRES | Unité
18 | heures effectuées de NUIT (20 h => 8h)
18-1 | Forfait petites interventions : 1/2 nuit d'un Ouvrier | U | 0
18-2 | Forfait petites interventions : 1 nuit d'un Ouvrier | U | 0
18-3 | Forfait petites interventions : 1/2 nuit d'un technicien. | U | 0
18-4 | Forfait petites interventions : 1 nuit d'un technicien. | U | 0
18-5 | Forfait petites interventions : Chef d'équipe / chef de chantier | H | 0
19 | heures effectuées hors jours ouvrables | Unité
19-1 | Forfait petites interventions : 1/2 journée d'un ouvrier | U | 0
19-2 | Forfait petites interventions : 1 journée d'un ouvrier | U | 0
19-3 | Forfait petites interventions : 1/2 journée d'un technicien | U | 0
19-4 | Forfait petites interventions : 1 journée d'un technicien | U | 0
19-5 | Forfait petites interventions : Chef d'équipe / chef de chantier | H | 0
20 | pourcentage de charges sur prix d'achat fournitures (pour les travaux hors bordereaux) | Unité | %
20-1 | % Charge | U

## Plomberie-DQE
PRESTATIONS DE MAINTENANCE IMMOBILIERE DES BATIMENTS Lot n° 4 : Prestations de maintenance immobilière des bâtiments en matière de plomberies et sanitaires DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
PRIX BORDEREAU
N° ARTICLE | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE en €uros H.T. | Quantité estimative annuelle | PRIX TOTAL en €uro HT
DEPOSES
1 | APPAREILS SANITAIRES | Unité
1-1 | Lavabos et lave main compris support et colonne | U | 0 | 6 | 0
1-2 | WC | U | 0 | 5 | 0
1-3 | WC suspendu avec bâtit support | U | 0 | 5 | 0
1-4 | Evier 1 ou 2 bacs | U | 0 | 5 | 0
1-6 | vidoir | U | 0 | 5 | 0
1-7 | bac a douche | U | 0 | 5 | 0
2 | TUYAUTERIES | Unité
2-1 | Canalisations jusqu'au diamètre 26/34 ou 20/22 | ML | 0 | 52 | 0
2-5 | Tubes PVC tous diamètres | ML | 0 | 67 | 0
2-6 | Tubes fonte jusqu'à diamètre 200 | ML | 0 | 33 | 0
FOURNITURE ET POSE
3 | SANITAIRE | Unité
3-24 | Vasque ovale de 60 à 65 cm de largeur, en porcelaine vitrifiée blanche à encastrer sur plan de travail. | U | 0 | 4 | 0
3-25 | Bloc WC complet suspendu, bâti-support, mécanisme poussoir monté, robinet flotteur silencieux, abattant double blanc. | U | 0 | 2 | 0
3-28 | Cuvette WC surélevée hauteur 49 cm avec réservoir de chasse porcelaine attenant de 6 l. | U | 0 | 1 | 0
3-32 | Pipe longue ø 100 mm en PVC avec joint à lèvre en néoprène pour raccordement de cuvette de WC. | U | 0 | 2 | 0
3-33 | Robinet de chasse temporisé y compris tube de chasse et fixations pour cuvette à l'anglaise au sol. | U | 0 | 2 | 0
3-36 | vidoir à poser sur le sol, sortie horizontale avec grille porte seau | U | 0 | 2 | 0
3-39 | cuve labo 600 x 450 | U | 0 | 3 | 0
3-46 | Meuble sous évier 2 portes 100 x 60 cm en PVC blanc du commerce avec bandeau réglable et vérins de stabilisation, compris montage, présentation, mise à niveau et fixation. | U | 0 | 2 | 0
3-48 | Evier inox 18/10 posé sur meuble, 80 x 60 cm à 1 cuve + 1 égouttoir, avec vidage et siphon, compris présentation et fixation sur meuble ou plan de travail. | U | 0 | 1 | 0
3-49 | Evier inox 18/10 posé sur meuble, 100 x 60 cm à 1 cuve + 1 égouttoir, avec vidage et siphon, compris présentation et fixation sur meuble ou plan de travail. | U | 0 | 1 | 0
4 | EVIER | Unité
4-1 | Mitigeur mono trou chromé douchette extractible,grohe europlus ou équivalent, pour évier compris montage et façon des joints. | U | 0 | 2 | 0
4-12 | Bac labo | Unité
4-14 | Mitigeur mono trou chromé, chavonnet ou équivalent à bec haut et l'évier médical compris montage et façon des joints. | U | 0 | 4 | 0
4-17 | Divers | Unité
4-19 | Mitigeur thermostatique centralisé muni de clapet anti retour de marque eurotherme ou équivalent diamètre 20/27 | U | 0 | 5 | 0
5 | CANALISATION | Unité
5-1 | Tube cuivre écroui ø 10 x 12 mm, posé en réseau horizontal en sous-sol ou galerie technique pour distribution EC, EF ou gaz, compris raccords et fixation. | ML | 0 | 210 | 0
5-2 | Tube cuivre écroui ø 12 x 14 mm, posé en réseau horizontal en sous-sol ou galerie technique pour distribution EC, EF ou gaz, compris raccords et fixation. | ML | 0 | 66 | 0
5-6 | Tube cuivre écroui ø 10 x 12 mm, posé en colonne montante pour distribution EC, EF ou gaz, compris raccords et fixation. | ML | 0 | 20 | 0
5-7 | Tube cuivre écroui ø 12 x 14 mm, posé en colonne montante pour distribution EC, EF ou gaz, compris raccords et fixation. | ML | 0 | 7 | 0
5-8 | Tube cuivre écroui ø 14 x 16 mm, posé en colonne montante pour distribution EC, EF ou gaz, compris raccords et fixation. | ML | 0 | 7 | 0
5-12 | Tube cuivre écroui ø 12 x 14 mm, posé en distribution intérieure et raccordement d'appareil sanitaire, compris raccords et fixation. | ML | 0 | 8 | 0
5-13 | Tube cuivre écroui ø 14 x 16 mm, posé en distribution intérieure et raccordement d'appareil sanitaire, compris raccords et fixation. | ML | 0 | 18 | 0
7 | PVC | Unité
7-1 | Tube PVC ø 32 mm posé en réseau de vidange d'appareil sanitaire, compris tés, coudes,etc.… | ML | 0 | 50 | 0
7-2 | Tube PVC ø 40 mm posé en réseau de vidange d'appareil sanitaire, compris tés,coudes,etc… | ML | 0 | 20 | 0
7-3 | Tube PVC ø 50 mm posé en réseau de vidange d'appareil sanitaire, compris tés,coudes,etc… | ML | 0 | 10 | 0
7-6 | siphon pour machine à laver | U | 0 | 4 | 0
7-9 | Collecteur en PVC ø 125 mm, à emboîtement en bouts de 4 m, avec manchon, coude et embranchement, assemblage par colle à solvant fort, y compris pose et fixation. | ML | 0 | 40 | 0
9 | ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT DE PLOMBERIE | Unité
9-12 | Robinet d'arrêt posé sur tube cuivre ø 12 x 14 mm, compris soudure et raccord éventuel. | U | 0 | 11 | 0
9-13 | Robinet d'arrêt posé sur tube cuivre ø 14 x 16 mm, compris soudure et raccord éventuel. | U | 0 | 10 | 0
9-15 | Robinet d'arrêt posé sur tube cuivre ø 20 x 22 mm, compris soudure et raccord éventuel. | U | 0 | 10 | 0
9-18 | vanne d'arrêt boisseau sphérique 1/2 | U | 0 | 10 | 0
9-20 | vanne d'arrêt boisseau sphérique 1'' | U | 0 | 10 | 0
9-28 | compteur d'eau posé sur canalisation ø 20 x 27 mm. | U | 0 | 2 | 0
9-29 | Compteur d'eau posé sur canalisation ø 26 x 34 mm. | U | 0 | 2 | 0
10 | Gouttière | Unité
10-6 | Goutière PVC de 0,33,compris support et soudure | ML | 0 | 1 | 0
12 | PERCEMENT | Unité
PERCEMENT EXECUTES A LA CAROTTEUSE
| Epaisseur jusqu'à 0,30m | Unité
12-4 | diamètre 50mm | U | 0 | 11 | 0
15 | CHAUFFE EAU | Unité
15-3 | Chauffe-eau électrique stéatite 200 L avec groupe de sécurité et siphon | U | 0 | 1 | 0
PRIX BORDEREAU
17 | FORFAITS JOURNALIERS | Unité
17-1 | Forfait petites interventions : 1/2 journée d'un ouvrier | U | 0 | 12 | 0
17-2 | Forfait petites interventions : 1 journée d'un ouvrier. | U | 0 | 10 | 0
17-3 | Forfait petites interventions : 1/2 journée à deux ouvriers. | U | 0 | 12 | 0
17-4 | Forfait petites interventions : 1 journée à deux ouvriers. | U | 0 | 12 | 0
| FORFAITS HORS HEURES ET JOURS OUVRES | Unité
18 | heures effectuées de NUIT (20 h => 8h)
18-1 | Forfait petites interventions : 1/2 nuit d'un Ouvrier | U | 0 | 4 | 0
18-2 | Forfait petites interventions : 1 nuit d'un Ouvrier | U | 0 | 4 | 0
18-3 | Forfait petites interventions : 1/2 nuit d'un technicien. | U | 0 | 4 | 0
18-4 | Forfait petites interventions : 1 nuit d'un technicien. | U | 0 | 4 | 0
19 | heures effectuées hors jours ouvrables | Unité
19-1 | Forfait petites interventions : 1/2 journée d'un ouvrier | U | 0 | 4 | 0
19-2 | Forfait petites interventions : 1 journée d'un ouvrier | U | 0 | 4 | 0
19-3 | Forfait petites interventions : 1/2 journée d'un technicien | U | 0 | 4 | 0
19-4 | Forfait petites interventions : 1 journée d'un technicien | U | 0 | 4 | 0
| TOTAL |  |  |  | 0