## DPGF
MAINTENANCE DES GROUPES ELECTROGENES PSL - CFX
MAINTENANCE PREVENTIVE
Consultation AP-HP.SU 25-006 du 18/02/2025
Site Pitié- Salpêtrière (PSL) - MAINTENANCE PREVENTIVE
Matériels / Bâtiments concernés | Année N | PU HT | PT HT | Année N+1 | PU HT | PT HT | Année N+2 | PU HT | PT HT | Année N+13 | PU HT | PT HT
GASTON CORDIER
1 CATERPILLAR | 1 VEA |  | 0 | 1 VEA |  | 0 | 1 VEA |  | 0 | 1 VEQ |  | 0
| 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0
| 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0
1 CUMMINS | 1 VEA |  | 0 | 1 VEA |  | 0 | 1 VEA |  | 0 | 1 VEQ |  | 0
| 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0
| 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0
MATERNITE
1 CATERPILLAR | 1 VEA |  | 0 | 1 VEA |  | 0 | 1 VEQ |  | 0 | 1 VEA |  | 0
| 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0
| 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0
1 PERKINS | 1 VEA |  | 0 | 1 VEA |  | 0 | 1 VEQ |  | 0 | 1 VEA |  | 0
| 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0
| 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0
EOLE
1 CUMMINS | 1 VEQ |  | 0 | 1 VEA |  | 0 | 1 VEA |  | 0 | 1 VEA |  | 0
| 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0
| 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0
1 MITSUBISHI | 1 VEQ |  | 0 | 1 VEA |  | 0 | 1 VEA |  | 0 | 1 VEA |  | 0
| 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0
| 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0
BABINSKI
1 MGO | 1 VEA |  | 0 | 1 VEQ |  | 0 | 1 VEA |  | 0 | 1 VEA |  | 0
| 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0
| 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0
1 MTU | 1 VEA |  | 0 | 1 VEQ |  | 0 | 1 VEA |  | 0 | 1 VEA |  | 0
| 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0
| 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0
CARDIOLOGIE
1 CUMMINS | 1 VEA |  | 0 | 1 VEA |  | 0 | 1 VEQ |  | 0 | 1 VEA |  | 0
| 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0
| 9 VCM |  | 0 | 9 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0
1 CUMMINS | 1 VEA |  | 0 | 1 VEA |  | 0 | 1 VEQ |  | 0 | 1 VEA |  | 0
| 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0
| 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0
PHARMACIE
1 PERKINS | 1 VEA |  | 0 | 1 VEA |  | 0 | 1 VEA |  | 0 | 1 VEQ |  | 0
| 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0
| 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0
1 PERKINS | 1 VEA |  | 0 | 1 VEA |  | 0 | 1 VEA |  | 0 | 1 VEQ |  | 0
| 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0
| 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0
| Total HT année (N) PSL : |  | 0 | Total HT année (N+1) PSL : |  | 0 | Total HT année (N+2) PSL : |  | 0 | Total HT année (N+3) PSL : |  | 0
Site Charles FOIX (CFX) - MAINTENANCE PREVENTIVE
Matériels / Bâtiments concernés | Année N | PU HT | PT HT | Année N+1 | PU HT | PT HT | Année N+2 | PU HT | PT HT | Année N+3 | PU HT | PT HT
Charles FOIX
PERKINS | 1 VEA |  | 0 | 1 VEA |  | 0 | 1 VEA |  | 0 | 1 VEA |  | 0
| 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0
| 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0
SDMO | 1 VEA |  | 0 | 1 VEA |  | 0 | 1 VEA |  | 0 | 1 VEQ |  | 0
| 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0
| 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0
FDCD
CATERPILLAR | 1 VEA |  | 0 | 1 VEA |  | 0 | 1 VEA |  | 0 | 1 VEQ |  | 0
| 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0 | 2 VCMD |  | 0
| 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0 | 09 VCM |  | 0 | 01 VCM |  | 0
| Total HT année (N) CFX : |  | 0 | Total HT année (N+1) CFX : |  | 0 | Total HT année (N+2) CFX : |  | 0 | Total HT année (N+3) CFX : |  | 0
RECAPITULATIF |  |  | PSL | CFX | TOTAUX
Total HT année (N) : |  |  | 0 | 0 | 0
Total HT année (N+1) : |  |  | 0 | 0 | 0
Total HT année (N+2) : |  |  | 0 | 0
Total HT année (N+2) : |  |  | 0 | 0
TOTAL HT |  |  | 0 | 0 | 0
Taux de TVA à 20% |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL TTC |  |  | 0 | 0 | 0
LEGENDE : | VCM : visite de contrôle et essai en charge mensuel (1 heure)
VCMD : visite de contrôle et essai en charge mensuel durci (4 heures)
VEA : visite d’entretien annuel et essai en charge
VEQ : visite d’entretien quadriennale et essai en charge
DATE ET SIGNATURE ELECTRONIQUE OBLIGATOIRE
Note on E37: PETIT Jean-Claude (PSL):

## BPU
Bordereau de Prix Unitaires
MAINTENANCE DES GROUPES ELECTROGENES PSL - CFX Consultation AP-HP.SU 25-006 du 18/02/2025
Toutes les lignes de ce bordereau doivent être renseignées
1 - Prestation
Les prestations suivantes sont à considérer uniquement fourniture et livraison auxquelles seront ajoutées les prestations de mains d'œuvres et de déplacement chiffrées au BPU
N° de Ligne | Libellé | Unité | PU € HT
GE 01 | Analyse de liquide de refroidissement | Unité
GE 02 | Analyse de fioul | Unité
GE 03 | Analyse des valeurs d’émission des gaz d’échappement | Unité
GE 04 | Huile bidon 20 litres huile 15w40 | Unité
GE 05 | Bidon 20 litres liquide de refroidissement moteur standard | Unité
GE 06 | Bidon 20 litres liquide de refroidissement moteur CUMMINS (avec aditif DCA) | Unité
GE 07 | Durit Eau Moteur Diam 45 Lg 250mm | Unité
GE 08 | Durit Eau Moteur Diam 60 Lg 250mm | Unité
GE 09 | Durit Eau Moteur Diam 90 Lg 300mm | Unité
GE 10 | Durit Eau Moteur Diam 120 Lg 300mm | Unité
GE 11 | Flexible aux modèle 60cm avec raccords | Unité
GE 12 | Flexible aux modèle 100cm avec raccords | Unité
GE 13 | Flexible aux modèle 150cm avec raccords | Unité
GE 14 | Flexible aux modèle 200cm avec raccords | Unité
GE 15 | Flexible aux modèle 250cm avec raccords | Unité
GE 16 | Thermoplongeur de préchauffage 2KW | Unité
GE 17 | Thermoplongeur de préchauffage 9KW CATERPILLAR | Unité
GE 18 | Thermoplongeur de préchauffage 9KW MTU | Unité
GE 19 | Module de préchauffage préchauffage avec pompe circulation intégré de 2KW TopStart | Unité
GE 20 | Module de préchauffage préchauffage avec pompe circulation intégré de 3KW | Unité
GE 21 | Servo Moteur Volet D'Air | Unité
GE 22 | Sonde Alarme de Température Eau ou Huile GE PERKINS | Unité
GE 23 | Thermostat de Commande Préchauffage GE PERKINS | Unité
GE 24 | Sonde Alarme de Température Eau ou Huile GE CATERPILLAR | Unité
GE 25 | Thermostat de Commande Préchauffage GE CATERPILLAR | Unité
GE 26 | Sonde Alarme de Température Eau ou Huile GE MTU | Unité
GE 27 | Thermostat de Commande Préchauffage GE MTU | Unité
GE 28 | Sonde Alarme de Température Eau ou Huile GE MITSUBISHI | Unité
GE 29 | Thermostat de Commande Préchauffage GE MITSUBISHI | Unité
GE 30 | Sonde Alarme de Température Eau ou Huile GE SACM | Unité
GE 31 | Thermostat de Commande Préchauffage GE SACM | Unité
GE 32 | Pompe à eau avec joints PERKINS | Unité
GE 33 | Pompe à eau avec joints CATERPILLAR | Unité
GE 34 | Pompe à eau avec joints MTU | Unité
GE 35 | Pompe à eau avec joints MITSUBISHI | Unité
GE 36 | Pompe à eau avec joints SACM | Unité
GE 37 | Chargeur batterie 24V - 10A avec repport de défaut en alim stabilisé | Unité
GE 38 | Chargeur batterie 24V - 20A avec repport de défaut en alim stabilisé | Unité
GE 39 | Chargeur batterie 24V - 12A avec repport de défaut à transformateur | Unité
GE 40 | Chargeur batterie 24V - 18A avec repport de défaut à transformateur | Unité
GE 41 | Démarreur PERKINS | Unité
GE 42 | Démarreur CATERPILLAR | Unité
GE 43 | Démarreur MTU | Unité
GE 44 | Démarreur MITSUBISHI | Unité
GE 45 | Démarreur SACM | Unité
GE 46 | Relai de demarreur PERKINS | Unité
GE 47 | Relai de demarreur CATERPILLAR | Unité
GE 48 | Relai de demarreur MTU | Unité
GE 49 | Relai de demarreur MITSUBISHI | Unité
GE 50 | Relai de demarreur SACM | Unité
GE 51 | Jauge fuel CF4 500L | Unité
GE 52 | Détecteur de fuite AFRISO | Unité
GE 53 | Indicateur jauge cuve fioul AFRISO -VARIOFOX | Unité
GE 54 | Indicateur jauge cuve fioul BAMOWIZ | Unité
GE 55 | Sonde de niveau cuve fioul AFRISO - DMU | Unité
GE 56 | Sonde de niveau cuve fioul BAMOWIZ - INTERNIV | Unité
2 - Location GE mobiles
N° de Ligne | Libellé | Unité | PU € HT
GE 57 | Cuve fuel 3000 litres (vide) transport aller retour / mise à disposition / raccordement / mise en service | 3 jours
GE 58 | Prix par jour supplémentaire au-dela du forfait 3 jours d'une cuve fuel 3000 litres (vide) | Jour
GE 59 | GE mobile transport aller retour / mise à disposition / raccordement / mise en service / 2000kva (hors gasoil mais avec nourrice) | 3 jours
GE 60 | Prix par jour supplémentaire au-dela du forfait 3 jours d'un GE mobile 2000kva (hors gasoil mais avec nourrice) | Jour
GE 61 | GE mobile transport aller retour / mise à disposition / raccordement / mise en service / 1600kva (hors gasoil mais avec nourrice) | 3 jours
GE 62 | Prix par jour supplémentaire au-dela du forfait 3 jours d'un GE mobile 1600kva (hors gasoil mais avec nourrice) | Jour
GE 63 | GE mobile transport aller retour / mise à disposition / raccordement / mise en service / 1000kva (hors gasoil mais avec nourrice) | 3 jours
GE 64 | Prix par jour supplémentaire au-dela du forfait 3 jours d'un GE mobile 1000kva (hors gasoil mais avec nourrice) | Jour
3 - Tarification Horaire et frais fixe
N° de Ligne | Libellé | Unité | PU € HT
GE 65 | Forfait déplacement | Unité
GE 66 | Taux horaire diéséliste Jour ouvré 6 h / 8 h. | Heure
GE 67 | Taux horaire diéséliste Jour ouvré 8 h / 17 h. | Heure
GE 68 | Taux horaire diéséliste Jour ouvré 17 h / 21 h. | Heure
GE 69 | Taux horaire diéséliste Jour ouvré 21 h / 6 h. | Heure
GE 70 | Taux horaire diéséliste Samedi 6 h / 21 h. | Heure
GE 71 | Taux horaire diéséliste Samedi 21 h / 6 h. | Heure
GE 72 | Taux horaire diéséliste Dimanche 6 h / 21 h. | Heure
GE 73 | Taux horaire diéséliste Dimanche 21 h / 6 h. | Heure
GE 74 | Taux horaire diéséliste Jour férié 6 h / 21 h. | Heure
GE 75 | Taux horaire électromécanicien Jour ouvré 6 h / 8 h. | Heure
GE 76 | Taux horaire électromécanicien Jour ouvré 8 h / 17 h. | Heure
GE 77 | Taux horaire électromécanicien Jour ouvré 17 h / 21 h. | Heure
GE 78 | Taux horaire électromécanicien Jour ouvré 21 h / 6 h. | Heure
GE 79 | Taux horaire électromécanicien Samedi 6 h / 21 h. | Heure
GE 80 | Taux horaire électromécanicien Samedi 21 h / 6 h. | Heure
GE 81 | Taux horaire électromécanicien Dimanche 6 h / 21 h. | Heure
GE 82 | Taux horaire électromécanicien Dimanche 21 h / 6 h. | Heure
GE 83 | Taux horaire électromécanicien Jour férié 6 h / 21 h. | Heure
GE 84 | Taux horaire programmeur / automaticien Jour ouvré 6 h / 8 h. | Heure
GE 85 | Taux horaire programmeur / automaticien Jour ouvré 8 h / 17 h. | Heure
GE 86 | Taux horaire programmeur / automaticien Jour ouvré 17 h / 21 h. | Heure
GE 87 | Taux horaire programmeur / automaticien Jour ouvré 21 h / 6 h. | Heure
GE 88 | Taux horaire programmeur / automaticien Samedi 6 h / 21 h. | Heure
GE 89 | Taux horaire programmeur / automaticien Samedi 21 h / 6 h. | Heure
GE 90 | Taux horaire programmeur / automaticien Dimanche 6 h / 21 h. | Heure
GE 91 | Taux horaire programmeur / automaticien Dimanche 21 h / 6 h. | Heure
GE 92 | Taux horaire programmeur / automaticien Jour férié 6 h / 21 h. | Heure
DATE ET SIGNATURE ELECTRONIQUE OBLIGATOIRE