## Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 43 Boulevard du 11 Novembre 1918 69622 VILLEURBANNE
MAITRE D'OEUVRE : VARIANCE INGENIERIE 73 TER rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne
CONTROLEUR TECHNIQUE : ALPES CONTROLE 17 avenue Condorcet 69100 VILLEURBANNE | Dossier
Date
Phase
Indice

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°2 | CURAGE - GROS-OEUVRE
3 |  | Généralités
4 |  | Consistance générale des travaux
8 |  | Généralités
8.T
8.&
8 |  | Observations
8.T
8.&
8 |  | Liste des lots
8.T
8.&
4.&
4 |  | Données générales
8 |  | Normes et règlements
8.T
8.&
8 |  | Limite de prestations
9 |  | Prestations dues au présent lot
9.T
9.&
9 |  | Prestations exclues au présent lot
9.T
9.&
9 |  | Étanchéité à l'air et à l'eau du bâtiment
9.T
9.&
8.&
8 |  | Caractéristique des matériaux et matériel
8.T
8.&
8 |  | Conditions de mise en oeuvre
9 |  | Coordination
9.T
9.&
9 |  | Reconnaissance préalable des subjectiles
9.T
9.&
9 |  | Règles générales d'exécution et emploi des produits
9.T
9.&
9 |  | Protection des ouvrages
9.T
9.&
9 |  | Précautions pour matériaux à risque
9.T
9.&
8.&
8 |  | Essai - Contrôle & Réception
8.T
8.&
8 |  | Etudes d'exécution EXE
8.T
8.&
8 |  | Etudes et plans d'atelier et de chantier
8.T
8.&
8 |  | Dossier des ouvrages exécutés
8.T
8.&
8 |  | Obligation de vérification des quantités
8.T
8.&
4.&
4 |  | Nota préalable
9 |  | Traitement des déchets
9.T
9.&
8 |  | Obligation du Maître d'Ouvrage
8.T
8.&
4.&
3.&
3 | 2.1 | Description des ouvrages
4 | 2.1.1 | Etudes
9 | 2.1.1.1 | Forfait Etudes |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.UMOD
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | FT
9.&
4.&
Etudes
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.1.2 | Installation de chantier
4.T
4.T
4.T
5 | 2.1.2.1 | Base vie
9 | 2.1.2.1.1 | WC de chantier |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Base vie selon implantation à définir
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | ENS
9.&
9 | 2.1.2.1.2 | Bungalow de chantier |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Base vie selon implantation à définir
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | ENS
9.&
9 | 2.1.2.1.3 | Zone de stockage |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Base vie selon implantation à définir
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | ENS
9.&
5.&
5 | 2.1.2.2 | Branchement de chantier
9 | 2.1.2.2.1 | Comptage eau froide |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Base vie selon implantation à définir
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | ENS
9.&
9 | 2.1.2.2.2 | Branchement provisoire de chantier |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Base vie selon implantation à définir
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | ENS
9.&
5.&
5 | 2.1.2.3 | Divers
9 | 2.1.2.3.1 | Constat d'huissier |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Ensemble des zones impactées par les travaux
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | FT
9.&
9 | 2.1.2.3.2 | Traitement des déchets |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Pour l'ensemble du chantier
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | ENS
9.&
9 | 2.1.2.3.3 | PLATELAGE DE PROTECTION CUVE D'AZOTE |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : en périphérie Cuve d'azote côté EST
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | FT
9.&
5.&
4.&
Installation de chantier
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.1.3 | Curage
5 | 2.1.3.1 | Zone ILM
9 | 2.1.3.1.1 | Dépose GC bois |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : En périphérie de la fosse de la zone ILM
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | ENS
9.&
5.&
5 | 2.1.3.2 | Zone IP2I
9 | 2.1.3.2.1 | Sas |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : - Local HTA et BT au sous sol selon plan
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | ENS
9.&
5.&
4.&
Curage
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.1.4 | Démolition
9 | 2.1.4.1 | Dalle de fosse & escalier ILM |  |  | M2 | 26.09 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Fond de fosse de la zone ILM.
9.M.Z | [5 empty] | 26.09 |  | M2
9.&
9 | 2.1.4.2 | Plots béton non utilisés - Local 09 |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Au sous-sol
9.M.Z |  | FORFAIT POUR L'ENSEMBLE |  |  |  | 1 |  | FT
9.&
9 | 2.1.4.3 | Purge ancrages pièces métalliques |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Sur l'ensemble des zones à traiter
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | FT
9.&
4.&
Démolition
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.1.5 | Plancher
6 | 2.1.5.1 | Création de dalle pleine BA - Fosse ILM
6.T
9 | 2.1.5.1.1 | Béton |  |  | M3 | 6.523 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Fond de fosse de la zone ILM.
9.M.Z |  | 26.09*0.25 = |  |  |  | 6.523 |  | M3
9.&
9 | 2.1.5.1.2 | Coffrage |  |  | M2 | 26.09 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Fond de fosse de la zone ILM.
9.M.Z | [5 empty] | 26.09 |  | M2
9.&
9 | 2.1.5.1.3 | Aciers |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Fond de fosse de la zone ILM.
9.M.Z |  | Reprendre pos. 2.1.5.1.2 : x |  |  |  | 1 |  | ENS
9.&
6.&
6 | 2.1.5.2 | Création de dalles pleine BA - périphérie de fosse ILM
6.F
8 | 2.1.5.2.1 | Poteaux métalliques
9 | 2.1.5.2.1.1 | Poteaux HEA 200 |  |  | U | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : En appuis des dalles d'extension des cheminements périphériques de la fosse ILM
9.M.Z |  | 4+6 = |  |  |  | 10 |  | U
9.&
8.&
8 | 2.1.5.2.2 | Dalles BA
9 | 2.1.5.2.2.1 | Béton |  |  | M3 | 1.384 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : En extension du cheminement périphérique autour de la fosse au niveau RDC
9.M.Z |  | extension sud (0.7*4.1)*0.15 = |  |  |  | 0.431 |  | M3
9.M.Z |  | extension nord ((1.5*2.6)+(3.5*0.7))*0.15 = |  |  |  | 0.953 |  | M3
9.&
9 | 2.1.5.2.2.2 | Coffrage |  |  | M2 | 9.22 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Fond de fosse de la zone ILM.
9.M.Z |  | extension sud 0.7*4.1 = |  |  |  | 2.87 |  | M2
9.M.Z |  | extension nord (1.5*2.6)+(3.5*0.7) = |  |  |  | 6.35 |  | M2
9.&
9 | 2.1.5.2.2.3 | Aciers |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Fond de fosse de la zone ILM.
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | ENS
9.&
8.&
6.&
6 | 2.1.5.3 | Reprise de dalle poutrelles hourdis 1- IP2I
6.T
9 | 2.1.5.3.1 | Création de trémie |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : - Au passage de la gaine technique dim. 3,80 x 1,60 m côté sud de la dalle haute de RDC de la zone polisseuse (zone IP2I).
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | ENS
9.&
9 | 2.1.5.3.2 | Réservations |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : - Au passage de la gaine technique dim. 3,80 x 1,60 m côté sud de la dalle haute de RDC de la zone polisseuse (zone IP2I).
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | ENS
9.&
9 | 2.1.5.3.3 | Béton |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : - Au passage de la gaine technique dim. 3,80 x 1,60 m côté sud de la dalle haute de RDC de la zone polisseuse (zone IP2I).
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | ENS
9.&
9 | 2.1.5.3.4 | Coffrage |  |  | M2 | 6.08 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : - Au passage de la gaine technique dim. 3,80 x 1,60 m côté sud de la dalle haute de RDC de la zone polisseuse (zone IP2I).
9.L
9.M.Z |  | 3.80*1.60 = |  |  |  | 6.08 |  | M2
9.&
9 | 2.1.5.3.5 | Aciers |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : - Au passage de la gaine technique dim. 3,80 x 1,60 m côté sud de la dalle haute de RDC de la zone polisseuse (zone IP2I).
9.L
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | ENS
9.&
6.&
6 | 2.1.5.4 | Reprise de dalle poutrelles hourdis 2- IP2I
6.T
9 | 2.1.5.4.1 | Création de trémie |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : - Au passage de la gaine technique dim. 2.50 x 1,80 m côté est de la dalle haute de RDC à l'aplomb surface Sas cryogénie de la zone IP2I.
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | ENS
9.&
9 | 2.1.5.4.2 | Réservations |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : - Au passage de la gaine technique dim. 2.50 x 1,80 m côté est de la dalle haute de RDC à l'aplomb surface Sas cryogénie de la zone IP2I.
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | ENS
9.&
9 | 2.1.5.4.3 | Béton |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : - Au passage de la gaine technique dim. 2.50 x 1,80 m côté est de la dalle haute de RDC à l'aplomb surface Sas cryogénie de la zone IP2I.
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | ENS
9.&
9 | 2.1.5.4.4 | Coffrage |  |  | M2 | 4.5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : - Au passage de la gaine technique dim. 2.50 x 1,80 m côté est de la dalle haute de RDC à l'aplomb surface Sas cryogénie de la zone IP2I.
9.M.Z |  | 2.50*1.80 = |  |  |  | 4.5 |  | M2
9.&
9 | 2.1.5.4.5 | Aciers |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : - Au passage de la gaine technique dim. 2.50 x 1,80 m côté est de la dalle haute de RDC à l'aplomb surface Sas cryogénie de la zone IP2I.
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | ENS
9.&
6.&
4.&
Plancher
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.1.6 | Socle BA extérieur
9 | 2.1.6.1 | Socle en béton armé extérieur |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Sous l'ensemble "Groupe eau glacée "ILM" 125 kW" à l'extérieur côté sud-est au RDC du bâtiment.
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | ENS
9.&
9 | 2.1.6.2 | Tabouret de branchement |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Au niveau de la pompe de relevage
9.M.Z | [5 empty] | 3 |  | U
9.&
4.&
Socle BA extérieur
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.1.7 | Création d'ouverture
4.T
9 | 2.1.7.1 | Création ouverture de 1,05 x 2,10 m ht sur une épaisseur de 0.24 m dans mur porteur |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.L |  | Localisation : Entre salle 39440 et circulation au bout du couloir nouvellement créé.
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | FT
9.&
4.&
Création d'ouverture
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.1.8 | Création d'ouverture - épaisseur 1m
4.T
9 | 2.1.8.1 | Ouverture de 82 x 42 cm dans mur porteur d'épaisseur 1 m |  |  | FT | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.L |  | Localisation : Suivant plans fluides
9.M.Z |  | IP2I |  |  |  | 1 |  | FT
9.M.Z |  | ILM |  |  |  | 1 |  | FT
9.&
4.&
Création d'ouverture - épaisseur 1m
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.1.9 | Local gaz
4.T
9 | 2.1.9.1 | Protection de cuve |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.L |  | Localisation : En protection de la cuve d'azote au RDC côté ouest du bâtiment pendant les travaux d'exécution du local gaz.
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | ENS
9.&
9 | 2.1.9.2 | Murs - épaisseur 20 cm |  |  | M2 | 34.94 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.M.Z |  | Murs principaux 2*(4.20*(3.00+3.13)/2) = |  |  |  | 25.75 |  | M2
9.M.Z |  | mur entre rack Ar et mélange Ar/H2 2.02*3 = |  |  |  | 6.06 |  | M2
9.M.Z |  | Mur mélange Ar/H2 1*3.13 = |  |  |  | 3.13 |  | M2
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Local gaz à l'ouest du bâtiment côté RDC suivant plans CVC
9.&
9 | 2.1.9.3 | Murs séparatifs - épaisseur 10 cm |  |  | M2 | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Local gaz à l'ouest du bâtiment côté RDC suivant plans CVC
9.M.Z |  | 5*(1*1) = |  |  |  | 5 |  | M2
9.&
9 | 2.1.9.4 | Forme de pente |  |  | ENS | 0 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Local gaz à l'ouest du bâtiment côté RDC suivant plans CVC
9.&
9 | 2.1.9.5 | Charpente métallique |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Zones "Bouteilles" , "Rack AR" et mélange Ar/H2"" du Local gaz à l'ouest du bâtiment côté RDC suivant plans CVC
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | ENS
9.&
9 | 2.1.9.6 | Couverture bac acier |  |  | M2 | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Zones "Bouteilles" , "Rack AR" et mélange Ar/H2"" du Local gaz à l'ouest du bâtiment côté RDC suivant plans CVC
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | M2
9.&
4.&
Local gaz
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.1.10 | Carottage / percements pour traversée de réseaux
4.T
5 | 2.1.10.1 | Réseau Electricité
9 | 2.1.10.1.1 | Carottage horizontal dans béton armé - Diamètre 100 mm, profondeur 100 cm |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.L |  | Localisation : Entre zone ILM et polisseuse IP2I du RDC Suivant plans fluides
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | U
9.&
9 | 2.1.10.1.2 | Carottage horizontal dans béton armé - Diamètre 150 mm, profondeur 100 cm |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.L |  | Localisation : Entre zone Reprograpphie et local technique de l' IP2I RDC suivant plans fluides
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | U
9.&
9 | 2.1.10.1.3 | Carottage vertical en dalle dans béton armé - 2 x (150 x 300 mm ) |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Sol du R+1 suivant plans fluides
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | U
9.&
5.&
5 | 2.1.10.2 | Réseau CVC / PLOMBERIE
9 | 2.1.10.2.1 | Percement acier/bois dans imposte porte - Diamètre 50 mm |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.L |  | Localisation : Sous sol suivant plans fluides
9.M.Z | [5 empty] | 4 |  | U
9.&
9 | 2.1.10.2.2 | Percement acier/bois dans imposte porte - Diamètre 50 mm |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.L |  | Localisation : Sous sol suivant plans fluides (entre circulation SS et local 09-019)
9.M.Z |  | AIR COMPRIME |  |  |  | 1 |  | U
9.&
9 | 2.1.10.2.3 | Elargissement acier/bois dans imposte porte - Diamètre 250 mm |  |  | U | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.L |  | Localisation : Sous sol suivant plans fluides
9.M.Z | [5 empty] | 6 |  | U
9.&
9 | 2.1.10.2.4 | Carottage dans béton armé - Diamètre 100 mm, profondeur 100 cm |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.L |  | Localisation : Entre local gaz et zone ILM du RDC suivant plans fluides
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | U
9.&
9 | 2.1.10.2.5 | Carottage dans béton armé - Diamètre 200 mm, profondeur 80 cm |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.L |  | Localisation : façade Sud, toiture ILM (acrotère)
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | U
9.&
9 | 2.1.10.2.6 | Elargissement de conduit diam 100 mm en diam 200 profondeur 80 cm |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.L |  | Localisation : façade Sud, toiture ILM (acrotère)
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | U
9.&
9 | 2.1.10.2.7 | Carottage dans dalle béton armé - Diamètre 150 mm, profondeur 100 cm |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.L |  | Localisation : dans la dalle béton, entre polisseuse et vide sanitaire IP2I
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | U
9.&
9 | 2.1.10.2.8 | Carottage dans dalle béton armé - Diamètre 200 mm, profondeur 100 cm |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.L |  | Localisation : dans mur périphérique façade Ouest du labo 1.1, emplacement précis à définir avec BE fluide pour réseau gaz /plomberie
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | U
9.&
9 | 2.1.10.2.9 | Elargissement de conduit DN 250 mm en DN 400 mm |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.L |  | Localisation : Entre local gaz et zone ILM du RDC suivant plans fluides pour conduite ventilation
9.M.Z | [5 empty] | 2 |  | U
9.&
9 | 2.1.10.2.10 | Elargissement de conduit 100 x 100 mm en 150 x 100 mm, profondeur 100 cm |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.L |  | Localisation : Entre salle de manip 36713 (labrador) et l'extérieur du bâtiment du RDC suivant plans fluides
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | U
9.&
9 | 2.1.10.2.11 | Elargissement de conduit 2 x 250 mm profondeur 25 cm |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.L |  | Localisation : Entre salle préparatoire 09-0.29 et pied de façade Nord
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | U
9.&
5.&
4.&
Carottage / percements pour traversée de réseaux
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.1.11 | Engravure
4.T
9 | 2.1.11.1 | Engravure de sol en béton |  |  | ML | 0.5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1281
9.E.1.Localisations\Zone IP2I |  | Zone IP2I
9.T
9.U.IMAGE
Engravure au sol du R+1 zone IP2I
9.T
9.L |  | Localisation : Suivant carnet de plans Electricité page 6
9.&
4.&
Engravure
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.1.12 | Bouchement
9 | 2.1.12.1 | Bouchement de regard et conduit |  |  | ENS | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1293
9.R.Localisations\Masse commune |  | Total Masse commune |  |  |  | 1
9.E.1.Localisations\Masse commune |  | Masse commune
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : - Sol de Salle ILM compris jonction de sol du RDC avec la fosse suivant plan de repérage - Sol du local chauffage 09 019 au sous sol suivant plan de repérage
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | ENS
9.&
9 | 2.1.12.2 | Bouchement caniveau - Sous-sol |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Plancher bas du Sous-sol dans le local 09.019
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | FT
9.&
9 | 2.1.12.3 | Bouchement dalle - Local 39.440 |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Plancher bas du RDC, Local 39.440
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | FT
9.&
9 | 2.1.12.4 | Bouchement d'engravure |  |  | ENS | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1281
9.R.Localisations\Zone IP2I |  | Total Zone IP2I |  |  |  | 1
9.E.1.Localisations\Zone IP2I |  | Zone IP2I
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Nez de dalle haute de RDC au droit de la zone polisseuse (RDC) et du Labo 1 (R+1).
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | ENS
9.&
4.&
Bouchement
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.1.13 | Garnissage-calfeutrement
4.E.1.Localisations\Masse commune |  | Masse commune
4.T
5 | 2.1.13.1 | Réseau CVC
9 | 2.1.13.1.1 | Calfeutrement suite à carottage dans béton armé - Diamètre 150 mm, profondeur 100 cm |  |  | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1293
9.R.Localisations\Masse commune |  | Total Masse commune |  |  |  | 5
9.T
9.L |  | Localisation : Suivant plans fluides
9.M.Z | [5 empty] | 5 |  | U
9.&
9 | 2.1.13.1.2 | Calfeutrement suite à création ouverture de 80 x 40 cm sur une épaisseur de 1,00 m |  |  | FT | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1293
9.R.Localisations\Masse commune |  | Total Masse commune |  |  |  | 2
9.T
9.L |  | Localisation : Suivant plans fluides
9.M.Z | [5 empty] | 2 |  | FT
9.&
5.&
5 | 2.1.13.2 | Réseau Electricité
9 | 2.1.13.2.1 | Calfeutrement suite à carottage dans béton armé - Diamètre 200 mm, profondeur 20 cm |  |  | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1293
9.R.Localisations\Masse commune |  | Total Masse commune |  |  |  | 4
9.T
9.L |  | Localisation : Suivant plans fluides
9.M.Z | [5 empty] | 4 |  | U
9.&
9 | 2.1.13.2.2 | Calfeutrement suite à carottage dans béton armé - Diamètre 100 mm, profondeur 100 cm |  |  | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1293
9.R.Localisations\Masse commune |  | Total Masse commune |  |  |  | 1
9.T
9.L |  | Localisation : Entre zone polisseuse et implanteur.
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | U
9.&
9 | 2.1.13.2.3 | Calfeutrement suite à carottage dans béton armé - Diamètre 150 mm, profondeur 100 cm |  |  | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1293
9.R.Localisations\Masse commune |  | Total Masse commune |  |  |  | 1
9.T
9.L |  | Localisation : Suivant plans fluides
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | U
9.&
9 | 2.1.13.2.4 | Calfeutrement suite à carottage dans béton armé - Diamètre 200 mm, profondeur 100 cm |  |  | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1293
9.R.Localisations\Masse commune |  | Total Masse commune |  |  |  | 3
9.T
9.L |  | Localisation : Suivant plans fluides
9.M.Z | [5 empty] | 3 |  | U
9.&
9 | 2.1.13.2.5 | Calfeutrement suite à percement acier/bois - Diamètre 150 mm |  |  | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1293
9.R.Localisations\Masse commune |  | Total Masse commune |  |  |  | 8
9.T
9.L |  | Localisation : Suivant plans fluides
9.M.Z | [5 empty] | 8 |  | U
9.&
9 | 2.1.13.2.6 | Calfeutrement suite à percement acier/bois - Diamètre 200 mm |  |  | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1293
9.R.Localisations\Masse commune |  | Total Masse commune |  |  |  | 4
9.T
9.L |  | Localisation : Suivant plans fluides
9.M.Z | [5 empty] | 4 |  | U
9.&
9 | 2.1.13.2.7 | Calfeutrement suite à percement acier/bois - Diamètre 250 mm |  |  | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1293
9.R.Localisations\Masse commune |  | Total Masse commune |  |  |  | 4
9.T
9.L |  | Localisation : Suivant plans fluides
9.M.Z | [5 empty] | 4 |  | U
9.&
5.&
4.&
Garnissage-calfeutrement
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 2.1.14 | Ouvrages divers
9 | 2.1.14.1 | Plots en béton armé |  |  | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1281
9.R.Localisations\Zone IP2I |  | Total Zone IP2I |  |  |  | 6
9.E.1.Localisations\Zone IP2I |  | Zone IP2I
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Sous l'emprise du groupe d'eau glacée IP2I à l'extérieur du bâtiment au niveau sous sol côté nord selon plan fluides
9.M.Z | [5 empty] | 6 |  | U
9.&
9 | 2.1.14.2 | Plots en béton armé pour ossature ventelles |  |  | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1281
9.R.Localisations\Zone IP2I |  | Total Zone IP2I |  |  |  | 6
9.E.1.Localisations\Zone IP2I |  | Zone IP2I
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : plot béton pour fixation de l'ossature du bardage/ventelles
9.M.Z | [5 empty] | 6 |  | U
9.&
9 | 2.1.14.3 | Plaque de répartition de charge intérieure |  |  | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1574
9.R.Localisations\Zone ILM |  | Total Zone ILM |  |  |  | 1
9.E.1.Localisations\Zone ILM |  | Zone ILM
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : entre le four "Saphir" et la dalle pleine en béton armé créée au fond de la fosse ILM
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | U
9.&
9 | 2.1.14.4 | Support d'équipement électrique |  |  | M2 | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1281
9.R.Localisations\Zone IP2I |  | Total Zone IP2I |  |  |  | 6
9.E.1.Localisations\Zone IP2I |  | Zone IP2I
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : salle de manip 09_013 existante (futur local HTA et BT au sous sol selon plans Electricité)
9.M.Z | [5 empty] | 6 |  | M2
9.&
4.&
Ouvrages divers
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.&
Description des ouvrages
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
RECAPITULATIF Lot n°2 CURAGE - GROS-OEUVRE
RECAPITULATIF DES LOCALISATIONS
|  | Non localisé | [13 empty] | 63
|  | Zone ILM | [13 empty] | 1574
|  | Zone IP2I | [13 empty] | 1281
|  | Masse commune | [13 empty] | 1293
|  | Extérieur | [13 empty] | 1595
|  | Autres zones | [13 empty] | 1597
|  | Cryogénie | [13 empty] | 1218
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
2.1.1 - Etudes
2.1.2 - Installation de chantier
2.1.3 - Curage
2.1.4 - Démolition
2.1.5 - Plancher
2.1.6 - Socle BA extérieur
2.1.7 - Création d'ouverture
2.1.8 - Création d'ouverture - épaisseur 1m
2.1.9 - Local gaz
2.1.10 - Carottage / percements pour traversée de réseaux
2.1.11 - Engravure
2.1.12 - Bouchement
2.1.13 - Garnissage-calfeutrement
2.1.14 - Ouvrages divers
Total du lot CURAGE - GROS-OEUVRE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j
Note on J406: pour mémoire

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | REHABILITATION HAEFELY SUITE A L'ARRET DE L'ACCELERATEUR DE PARTICULES PHASE 2
3. | Code du dossier | 2023-0060
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°2
5. | Titre du lot / des lots : | CURAGE - GROS-OEUVRE
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 29/11/2024
7. | Phase : | PRO-DCE
8. | Indice : | 1
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier | Bâtiment HAEFLELY 34 bld Niels Bohr
11. | Code postal et ville du dossier
12. | Parcelle du dossier | 69100 VILLEURBANNE

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total