## Cartouche DPGF
Installation de machines scientifiques IP2i et ILM
au bâtiment Haefely - (Campus de La Doua)
A Villeurbanne (69)
DCE
Lot Electricité Courant Fort et Courants faibles
DPGF (Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire)
Révision : 1 |  | Date : Janvier 2025

## DPGF-Haefely- Lot Electricité
N° chapitre | DESIGNATION | Unité | Quantité MOE - Zones hors Cryogénie | Quantité Entreprise - Zones hors Cryogénie | Prix unitaire € H.T. | Prix total € H.T. - Zones hors Cryogénie | Quantité MOE - Zones Cryogénie | Quantité Entreprise - Zones Cryogénie | Prix unitaire € H.T. | Prix total € H.T. - Zones Cryogénie | Prix total € H.T. - Projet complet
RECAPITULATIF ESTIMATION CFO/Cfa
2 | Courant fort
2.1 | Reconnaissance des installations, installations électriques provisoires de chantier | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
2.2 | Réseau de terre | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
2.3 | Alimentation du réseau électrique à prévoir pour le projet : Création d’un poste de transformation HT/BT (dédié IP2i et ILM dans le bâtiment Haefely) | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
2.4 | Groupe électrogène de remplacement | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
2.5 | TGBT (Tableau Général Basse Tension) associé au nouveau poste de transformation HT/BT créé | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
2.6 | TGS (Tableau Général de Sécurité) | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
2.7 | TPBT (Tableau Principal Basse Tension) d’alimentation des machines scientifiques (noyau) et TD (Tableau Divisionnaire) | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
2.8 | Canalisations principales et distribution électrique principale | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
2.9 | Protection contre les surtensions et protection contre la foudre | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
2.10 | Chemins de câbles | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
2.11 | Distribution secondaire BT | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
2.12 | Eclairage artificiel | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
2.13 | Eclairage de sécurité | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
2.14 | Éclairage extérieur | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
2.15 | Onduleur – Alimentation Sans Interruption (ASI) | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
2.16 | Appareillage électrique et matériel électrique | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
2.17 | Alimentation Forces et autres usages | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL COURANT FORT - € HT |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | Courants faibles
3.1 | Réseau de précâblage multimédia de type VDI (Voix-Données-Images) | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
3.2 | Couverture Wifi | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
3.3 | Système de sécurité incendie (SSI) : Mise au point | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
3.4 | Système d’extinction automatique incendie par gaz neutre | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
3.5 | Contrôle d’accès | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
3.6 | Vidéophonie et interphonie (Téléphones pour la Cryogénie) | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
3.7 | Système d'alarme anti-intrusion | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
3.8 | Vidéosurveillance | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
3.9 | Alarme Technique - ILM | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
3.10 | Centrale de détection de gaz et d’anoxie (manque d’oxygène) – Zone ILM | ens |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0
3.11 | Centrale de détection de gaz et d’anoxie (manque d’oxygène) – Zone Cryogénie (IP2i) et Manipulation du "Dôme" | ens |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
3.12 | GTB (Gestion Technique du Bâtiment) | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
| SOUS TOTAL COURANT FAIBLES - € HT |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Total Lot Electricité CFO-Cfa HT |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| TVA 20 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
OPT. | OPTIONS A LA BASE MARCHE
| OPTION n°1 : Remplacement intégral des liaisons HTA depuis les postes T06 Nord Virgo et T07 Nord Dirac | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| TVA 20 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | Description des installations électriques de Courant fort
2.1 | Reconnaissance des installations, installations électriques provisoires de chantier
| Reconnaissance des installations, relevés | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Consignations pour la dépose | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Curage, dépose et évacuation | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Recyclage des déchets | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Armoire principale de chantier | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Coffrets secondaires | u | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Eclairage provisoire | u | 25 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Eclairage de secours provisoire | u | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Distribution - câblage coffrets | ml | 290 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Distribution - câblage éclairage et éclairage secours | ml | 290 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Enlèvement en fin de chantier | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Curage et mise au point préalable du futur poste de transformation HT/BT T08 Nord Haefely | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Sous-total 2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.2 | Réseau de terre
| Barrette de Terre existante au TPBT Haefely - SS-1 | existante |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Réalisation de la Terre du nouveau poste HT/BT - 29 mm² | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Barette de coupure de terre-isolement (Local Transformateur HT/BT) et barrette de répartition des Terre | u | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Mise à la Terre du TGBT créé | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Mise à la Terre complète du nouveau poste HT/BT | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Liaisons équipotentielles terre des masses métalliques (réseaux de collecte principaux et terminaux) | ml | 400 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Liaisons équipotentielles terre des chemins de câbles | § PU des CdC | PM
| Liaisons équipotentielles terre informatique en 35mm² cuivre depuis l'origine (nouveau coffret VDI) | ml | 60 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Raccordement des 2 baies VDI au RdC à la Terre | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Terre électrique PE (PM - inclus dans les câbles) | PM
| Borne principale et raccordement des bornes des autres lots | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Mesure de la valeur de la prise de Terre et rapport de mesure | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Sous-total 2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.3 | Alimentation du réseau électrique à prévoir pour le projet : Création d’un poste de transformation HT/BT (dédié IP2i et ILM dans le bâtiment Haefely)
Création du poste HT/BT T08 Nord
| Note de calculs HTA et vérifications préalables | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Câbles HTA 20/24 kV NF C 33-223 - Aluminium - 150mm² - pour raccordement du nouveau poste HT-BT Haefely - PU/ml pour les 3 phases | ml | 80 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Réalisation des 2 jonctions HTA pour ouverture de la boucle HTA ("saumons") | ens | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Manœuvre des cellules HTA, préparations, vérifications et mesures, gestion des incidences sur les autres postes HT/BT existants, et autres incidences | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PM : y compris horaires décalés (ou adaptés)
| Création d'un socle maçonné pour les 3 cellules et rayons de courbures des câbles HTA | § lot GO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Cellules HTA arrivée-interrupteur boucle HTA | u | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Cellule HTA protection Transformateur | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Liaisons HTA à l'intérieur du poste HT-BT 20 kV type S226 | ml | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Transformateur HT/BT de 1000 kVA - 20kV/400V - à huile végétale, avec cuve de rétention d'huile | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Relais type bardin | u | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Accessoires réglementaires du poste HTA | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Incidences et réglages sur les autres postes HT/BT de la boucle Nord, suivant notes de calculs HTA | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Plans et schémas plastifiés | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Liaisons BT pour 1600A / 1000 kVA vers le TGBT Général | ml | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Mise à jour du synoptique HT/BT de la boucle Nord complète | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Sous-total 2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.4 | Groupe électrogène de remplacement
| Modification du TD Secouru existant d'Haefely pour ajouter les 4 départs secourus 4x40A/300mA des manipulations IP2i et Cryogénie | ens | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Sous-total 2.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.5 | TGBT (Tableau Général Basse Tension) associé au nouveau poste de transformation HT/BT créé
| Tableau général Basse Tension (TGBT) - 1250A - IS 223 - Forme 3b, Machines Scientifiques | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Raccordement | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Disjoncteurs | Compris |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Comptages et centrales de mesures, RE2020 | Compris |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| accessoires | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Arrêt d'urgence général TGBT et câblage en CR1-C1 | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Sous-total 2.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.6 | TGS (Tableau Général de Sécurité)
Sans objet.
| Sous-total 2.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.7 | TPBT (Tableau Principal Basse Tension) d’alimentation des machines scientifiques (noyau) et TD (Tableau Divisionnaire)
Zone ILM / Saphir :
| Tableau Principal Basse Tension (TPBT) - 400A - IS 211 - Zone ILM | U | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Raccordement | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Disjoncteurs | Compris |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Comptages et centrales de mesures, RT2012 | Compris |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| accessoires | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Arrêt d'urgence général TPBT | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Zone IP2i :
| Tableau Principal Basse Tension (TPBT) - 500A - IS 211 - Zone IP2i et Manipulations | U | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Raccordement | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Disjoncteurs | Compris |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Comptages et centrales de mesures, RE2020 | Compris |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| accessoires | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Arrêt d'urgence général TPBT | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Zone Cryogénie (IP2i) :
| TD Cryogénie au RdC - 120A triphasé | U |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
| Raccordement | ens |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
| Disjoncteurs | Compris |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Comptages et centrales de mesures, RE2020 | Compris |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| accessoires | ens |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
| Arrêt d'urgence général TD | ens |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
Zone Polisseuse et Manipulations (IP2i) :
| TD Polisseuse au RdC - 120A triphasé | U | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Raccordement | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Disjoncteurs | Compris |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Comptages et centrales de mesures, RE2020 | Compris |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| accessoires | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Arrêt d'urgence général TD | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Zone Manipulation du "Dôme" R+1 (IP2i) :
| TD Manipulation du Dôme au R+1 - 120A triphasé N et 40A triphasé Secouru | U | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Raccordement | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Disjoncteurs | Compris |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Comptages et centrales de mesures, RE2020 | Compris |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| accessoires | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Arrêt d'urgence général TD | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Sous-total 2.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.8 | Canalisations principales et distribution électrique principale
| Alimentation U1000-R2V pour le TPBT-ILM depuis le TGBT | ml | 25 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Alimentation U1000-R2V pour le TPBT-IP2i depuis le TGBT | ml | 35 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Alimentation onduleur ILM, Réseau 1 et Réseau 2 (somme des 2 métrés) | ml | 40 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Alimentation U1000-R2V pour le TD Polisseuse depuis le TPBT-IP2I | ml | 25 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Alimentation U1000-R2V pour le TD Cryogénie depuis le TPBT-IP2I | ml | 22 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Alimentation U1000-R2V pour le TD Manipulation du Dôme depuis le TPBT-IP2I Normal | ml | 22 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Alimentation U1000-R2V pour le TD Manipulation du Dôme depuis le TD Secouru par le GE | ml | 59 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Cheminements, accessoires et supportage de l'ensemble | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Autres alimentations spécifiques et des autres lots : voir §2.17
| Sous-total 2.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.9 | Protection contre les surtensions et protection contre la foudre
| Paratonnerre | sans objet
| Parafoudre modulaire TGBT - Type 1 | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Parafoudre modulaire TPBT, TGHQ, et TD - type 2 | u | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Sous-total 2.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.10 | Chemins de câbles
| Chemin de câble CFO HTA type dalle marine capotée - Courant Fort et repérage HTA | ml | 31 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Chemin de câble CFO type dalle marine - Courant Fort | ml | 169 |  |  | 0 | 58 |  |  | 0 | 0
| Chemin de câble CFO type dalle marine - Courant Fort - Galvanisé à chaud en toiture et capoté | ml | 30 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Chemin de câble Cfa type dalle marine - VDI et divers courants faibles avec séparation physique de 50 mm pour le SSI (dédié) | ml | 135 |  |  | 0 | 71 |  |  | 0 | 0
| Mise à la Terre des CdC (Trolleys cuivre) | incluse
| Fixations et suportage | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
| Percements, cheminements, calfeutrement | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
| Accessoires | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
| Calfeutrement en fin d'opération (inclus) | inclus
| Sous-total 2.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.11 | Distribution secondaire BT
| cable U1000-R2V 1,5mm² pour l'eclairage intérieur | ml | 900 |  |  | 0 | 280 |  |  | 0 | 0
| cable U1000-R2V 1,5mm² pour l'eclairage extérieur (auvent) | ml | 120 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| cable U1000-R2V 1,5mm² pour l'eclairage de sécurité | ml | 320 |  |  | 0 | 130 |  |  | 0 | 0
| cable U1000-R2V 2,5mm² pour les PC 10/16A+T et Postes de travail | ml | 750 |  |  | 0 | 900 |  |  | 0 | 0
| cable U1000-R2V 4mm² pour les circuits 20A | ml |  |  |  | 0 | 18 |  |  | 0 | 0
| cable U1000-R2V 6mm² pour les circuits 32A | ml | 13 |  |  | 0 | 18 |  |  | 0 | 0
| câble U1000-R2V pour les prises triphasées | ml |  |  |  |  | 80 |  |  | 0 | 0
| Gaine ICTA (descentes en cloisons sèches et incorporations) | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
| Gaine métallique | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
| Tube MRB (zones techniques et peu nobles) | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
| Fixation des câbles type arceau (hors chemins de câbles) | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
| Goulotte 3 compartiments | ml | 45 |  |  | 0 | 58 |  |  | 0 | 0
| Sous-total 2.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.12 | Eclairage artificiel
| Type 1 - Plafonnier LED étanche | u | 30 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Type 2 - Luminaire encastré 600x600mm intérieur UGR<16 | u | 35 |  |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 0
| Type 3 - Gamelle LED de forte puissance | u | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Type 4 - Luminaire tubulaire à LED (y compris pose verticale) | u | 30 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Type 5 - Spot LED encastré | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Type 6 - Pavé LED type "Salle Blanche" haute performance | u |  |  |  | 0 | 20 |  |  | 0 | 0
| Type 7 - Indicateur de présence mural | u |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
| accessoires de pose | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Sous-total 2.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.13 | Eclairage de sécurité
| Bloc de balisage étanche 45 lumens étanche | u | 18 |  |  | 0 | 8 |  |  | 0 | 0
| Bloc d'ambiance 400 lumens | S.O. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Lampes Portatives BAPI | u | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Télécommandes des BAES | inclus Armoires |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| câblages | inclus §2.11
| accessoires | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
| Sous-total 2.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.14 | Éclairage extérieur
| Horloge astronomique (incluse au TGBT) | incluse |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| câblage des appareils extérieurs du présent lot | inclus §2.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Type 1 - Plafonnier LED étanche | u | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| accessoires | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Asservissement avec intrusion | inclus
| Sous-total 2.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.15 | Onduleur – Alimentation Sans Interruption (ASI)
Onduleur de 10 kVA pour l'extraction d'urgence de la machine Saphir - ILM
| Onduleur de 10 kVA | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Armoire Batteries et supportages | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Batteries pour 30 minutes d'autonomie | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Câblage des batteries (DC) | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Installation, tests et essais, mise en service | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Sous-total 2.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.16 | Appareillage électrique et matériel électrique
| Interrupteur étanche | u | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Boutons poussoir éclairage (Dérogation gradation) | u | 1 |  |  | 0 | 9 |  |  | 0 | 0
| Boutons poussoir étanche éclairage (DALI-Push) | u | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| PC 16A intérieure | u | 16 |  |  | 0 | 10 |  |  | 0 | 0
| PC 16A étanche | u | 29 |  |  | 0 | 45 |  |  | 0 | 0
| PC 16A Secourue de couleur rouge, repérée "PC secourue" | u | 10 |  |  | 0
| PC 20A | u |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
| PC 32A | u |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
| PC 400 Vac Hypra 32A (Polisseuse et zone Cryogénie) | u | 1 |  |  | 0 | 6 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de présence plafond 360° | u | 9 |  |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 0
| Détecteur de présence plafond 360° - Grande hauteur (extérieur) | u | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Détecteur de présence avec gestion de la gradation plafond 360°, (avec BP de dérogation manuelle) | u | 3 |  |  | 0 | 7 |  |  | 0 | 0
| Poste de travail type PT1 (uniquement les prises de courant CFO) | u | 19 |  |  | 0 | 17 |  |  | 0 | 0
| Nourrices pour les 4 postes de travail Manipulation du Dôme avec gaine spiralée suspendue (CFO et Cfa séparée : total 8 U) | u | 8 |  |  | 0
| Accessoires de cablage et de raccordement | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
| Sous-total 2.16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.17 | Alimentation Forces et autres usages
| Alimentation des courants faibles et des alimentations TBT secourues des systèmes de courants faibles | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
Alimentation du lot CVC
| Extracteur d'air local Transformateur HT/BT | ml | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Extracteur d'air local Reprographie | ml | 50 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Alimentations Panoplies CVC dans la sous-station et Armoire CVC | ml | 35 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Zone Four Saphir (ILM) :
| Alimentation CTA 1 pour la zone Four | ml | 28 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Alimentation Batterie électrique CTA 1 pour la zone Four | ml | 28 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Groupe Froid pour le Process Four ILM | ml | 51 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Unité Intérieure salle de commande | ml | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Extracteur d'air Pollué Zone Four Saphir en CR1-C1 | ml | 28 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Zone Polisseuse et Manipulation IP2i :
| Alimentation CTA 2 pour la zone IP2i et Polisseuse | ml | 58 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Alimentation Batterie électrique CTA 2 pour zone IP2i et Polisseuse | ml | 58 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Groupe Froid pour le Process IP2i | ml | 63 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Alimentation armoire CVC en local sous-station | ml | 35 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Alimentation échangeur eau de refroidissement Manipulation en local sous-station | ml | 35 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Alimentations des terminaux de diffusion CVC | ml | 40 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Alimentation du sécheur d'air comprimé | ml | 53 |  |  | 0
Zone Cryogénie :
| Alimentation de la CTA 3 Cryogénie | ml | 52 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Alimentation Batterie électrique CTA 3 Cryogénie | ml | 52 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Alimentation de la CTA 4 Cryogénie | ml |  |  |  |  | 52 |  |  | 0 | 0
| Alimentation Batterie électrique CTA 4 Cryogénie | ml |  |  |  | 0 | 52 |  |  | 0 | 0
| Alimentation de la batterie électrique en gaine pour la zone Cryostat | ml | 32 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Alimentation de la CTA 5 Compensation des sorbonnes y compris sa batterie électrique | ml | 55 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Alimentation Extracteur d'air Zone Cryogénie | ml | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Alimentation spécifique zone Cryogénie | ml |  |  |  |  | 55 |  |  | 0 | 0
| Alimentation échangeur eau de refroidissement | ml | 30 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Alimentations des terminaux de diffusion CVC | ml |  |  |  |  | 60 |  |  | 0 | 0
Alimentation du lot Plomberie Sanitaires
| Alimentation des ballons ECS (ILM et Cryogénie) | ml | 20 |  |  | 0 | 19 |  |  | 0 | 0
| Alimentation Sanibroyeur ILM | ml | 20 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Pompe de Relevage du vide sanitaire de la zone Polisseuse | ml | 15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Alimentation du lot Lots Fluides Spéciaux et Gaz, Air comprimé
| Alimentation par prise de courant | inclus §2.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Alimentation spécifique pour les fluides spéciaux | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Alimentation du compresseur pour Cryogénie | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Alimentation du sécheur/déshuileur pour l'air comprimé | ml | 5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Alimentations du Process
| Alimentation du Four Saphir - 350 kVA (525A) | ml | 50 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Alimentation du pupitre de commande Four (ondulé) | ml | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Alimentation du coffret Automate du Four (ondulé) | ml | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Alimentation de la bâche à eau ILM | ml | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Alimentation de la polisseuse IP2i - 13 kVA (32A) | ml | 13 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Alimentation de la sorbonne pour le laboratoire Cryogénie | ml |  |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 0
| Alimentation de l'amoire ventilée pour le laboratoire Cryogénie | ml |  |  |  |  | 22 |  |  | 0 | 0
| Alimentation de la sorbonne pour la manipulation 1 du Dôme | ml | 25 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Alimentations diverses et lots secondaires :
| Alimentation du pont roulant ILM | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Alimentation du pont roulant IP2i (50A Tri) | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Alimentation normale des 2 autres manipulations IP2i Mezzanine en attente | ml | 78 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Alimentation secourue des 3 manipulations IP2i (hors polisseuse, et Manipulation du Dôme incluse au §2.8 ) | ml | 131 |  |  | 0 | 48 |  |  | 0 | 0
Alimentations des lots secondaires
| Alimentations des portes sectionnelles | ens | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Alimentation de l'élévateur de matériel | ml | 25 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Alimentation des palans de levage avec câble torsadé | ml |  |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 0
| Alimentations autres des lots architecturaux | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
| Autres alimentations électriques diverses - à détailler par le soumissionnaire suivant son analyse | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Sous-total 2.17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Sous-total 2 INSTALLATION COURANT FORT (€ HT) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
3.1 | Réseau de précâblage multimédia de type VDI (Voix-Données-Images)
| Adductions opérateur Telecom concessionnaires du site UCBL1 | existantes | PM
| Baie de brassage 800x800 mm 42U du nouveau local n°39510 - Zone IP2i | Par Armand Vallet |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Compléments de la baie 42 d'Armand Vallet pour les besoins du projet zone IP2i : Panneau de brassage 24 ports, passe-fils, goulotte, repérages… | ens | 0.5 |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0 | 0
| Nouveau coffret VDI pour l'ILM 16U dans le local n°39510 | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Panneau de brassage 24 ports, passe-fils, goulotte du coffret, repérages… | inclus
| Rocades de fibres optiques 12 brins monomodes OS2 pour le CISR depuis coffret d'épissures dans la galerie technique | ml | 119 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Rocades de fibres optiques multibrins pour l'IP2i | existantes, par Armand Vallet
| Prises RJ 45 isolées et bornes Wifi zone IP2i hors Cryogénie | u | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Prises RJ 45 des postes de travail PT1 IP2i et ILM hors Cryogénie | u | 38 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Prises RJ 45 des Manipulations IP2i | u | 15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Prises RJ 45 pour la zone Cryogénie isolées (Tous types) | u |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 0
| Prises RJ 45 des postes de travail PT1 - Zone Cryogénie | u |  |  |  | 0 | 34 |  |  | 0 | 0
| Câblage 1x4 paires catégorie 6a/Classe Ea | ml | 2560 |  |  | 0 | 1110 |  |  | 0 | 0
| Recettage optique 12 brins monomodes (rocade CISR) | ens | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Recettage cuivre des prises RJ45 à la classe Ea | ens | 62 |  |  | 0 | 37 |  |  | 0 | 0
| Cordons de brassage et adaptateurs cuivre | ens | 62 |  |  | 0 | 37 |  |  | 0 | 0
| cordons de brassage optiques duplex | hors lot |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| etiquettage et repérage | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
| matériel actif informatique bureautique (switch, serveurs…) | hors lot
| essais, divers | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
| accessoires | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
| Sous-total 3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.2 | Couverture Wifi
| Bornes Wifi de type PoE | hors lot
| prises RJ 45 dédiées Wifi, liaisons cat. 6A et recettes, mesures conservatoires | inclus §3.1 VDI
| Sous-total 3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.3 | Système de sécurité incendie (SSI) : Mise au point
| SSI de catégorie A existant (Centrale au bâtiment Dirac) : ECS et CMSI Siemens adressables | existante |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Ouverture de la boucle de détection Sinteso pour complément (inhibition, etc.) | ens | 0.5 |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0 | 0
| Déplacement et repose du DM zone Saphir - ILM | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Déclencheurs manuels (nouveaux) | u | 4 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
| Tête de détection optique | u | 15 |  |  | 0 | 8 |  |  | 0 | 0
| Indicateurs d'action | u | 9 |  |  | 0 | 7 |  |  | 0 | 0
| Dépose-Repose Sirène SSI zone Saphir suivant mise au point | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Sirènes d'alarme incendie avec signal sonore et lumineux | u | 4 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
| Flash lumineux (BAAL) | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Nouveau module déporté MEA-20 à insérer sur le bus CMSI | ens | 0.5 |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0 | 0
| TRE (Tableau de Report d'Exploitation) | s.o.
| Cheminements et tube de distribution ponctuel | ens | 1 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0
| Câblage bus de détection Sinteso modifié pour détection | ml | 350 |  |  | 0 | 350 |  |  | 0 | 0
| Câblage bus d'asservissement modifié pour MEA-20 | ml | 50 |  |  | 0 | 50 |  |  | 0 | 0
| Câblages des sirènes et diffuseur lumineux | ml | 80 |  |  | 0 | 25 |  |  | 0 | 0
| Installation du module de report d'alarme par SMS pour la zone ILM | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Libération des issues de secours verrouillées électromécaniquement | ens | 0.5 |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0 | 0
| Vérification de l'AES pour les nouveaux terminaux | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Essais et mise en service, en lien avec le mainteneur | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Mise à jour de l'UAE, modification des fonds de plans, mise à jour des plans du SSI (DOE et au PCS de la MUDD) | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Mise à jour des plans modifiés et pour mise à jour du dossier d'identité, tirage des plans | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Sous-total 3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.4 | Système d’extinction automatique incendie par gaz neutre
| Sans objet, non prévu. | PM
| Sous-total 3.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.5 | Contrôle d’accès
| logiciel et centrale de contrôle d'accès, base de données, serveur, PC d'exploitation | existants |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Création nouvelle UTL AC5100 Siemens | Par Chubb-Delta |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Nouvelle Interface de porte 2 lecteurs ADD5160 Siemens | Par Chubb-Delta |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| câblage IP pour la future UTL - présent lot - RJ45 pour l'UTL, y compris recette Cat. 6A | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| lecteurs de badge | Par Chubb-Delta |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Percements et fourreaux/moulures pour les lecteurs de badges (mesures conservatoires) | ens | 1 |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 | 0
| lecteur de badge enrôleur | existant |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| badges | existants |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Serrure électromécanique (fourniture, pose, raccordement, tests, essais) | Lot Mensuieries/Chubb |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| contact d'ouverture | Lot Mensuieries/Chubb |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| câblage bus de terrain, périphériques, lecteurs de badges… | Par Chubb-Delta |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| câblage des périphériques de contrôle d'accès des portes | Par Chubb-Delta |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| câblage lecteur de badge | Par Chubb-Delta |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Câblage Alimentation de l'UTL (au présent lot) | ml | 23 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| alimentation secourues 24 Vdc | Par Chubb-Delta |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| programmation et implémentation de la supervision graphique | Par Chubb-Delta |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| paramétrage des nouvelles portes | Par Chubb-Delta |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Essais, et mise en service, en lien avec le mainteneur | Par Chubb-Delta
| Sous-total 3.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.6 | Vidéophonie et interphonie (Téléphones pour la Cryogénie)
| Sans objet, non prévu. | PM
| Pour la zone Cryogénie, il est envisagé l'usage de téléphones pour répondre à la demande du programme. | PM
| TOTAL 3.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.7 | Système d'alarme anti-intrusion
| Centrale alarme intrusion NF&A2P type 3 | Par Armand Vallet |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| modules déportés d'alarme | Par Armand Vallet |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Contacts d'ouverture | Par Armand Vallet |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Contacts Sabot pour porte sectionnelles | Par Armand Vallet |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Détecteurs Bi-technologiques IR et hyperfréquence | Par Armand Vallet |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Détecteurs de chocs | Par Armand Vallet |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Sirènes intérieures avec flash lumineux | Par Armand Vallet |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Claviers de mise en/hors alarme | Par Armand Vallet |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Voyants étanches de signalisation Vert/Rouge | Par Armand Vallet |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Transmetteur multiprotocole vers télésurveilleur, carte GSM pour envoi de SMS | Par Armand Vallet |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Câblage IP de la centrale d'alarme (câblage et recette) | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Câblage des terminaux de détection (câblage multipaires) | ml | 220 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Câblage alimentation électrique, voyants et sirène | ml | 55 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Cheminements des câbles (goulotte, tube…) | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
0
| Renvoi d'alarme, appel automatique, allumage des éclairages, envoi de SMS et tous scenarii de fonctionnement | Par Armand Vallet |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Renvoi au PCS de la MUDD | Par Armand Vallet |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Essais et mise en service, programmation, formation | Par Armand Vallet |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Formation | Par Armand Vallet |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Sous-total 3.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.8 | Vidéosurveillance
| Logiciel de vidéosurveillance de la solution | Par Connex-IT
| Enregistreur NVR 16 voies | Par Connex-IT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Station de relecture vidéo | Par Connex-IT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Caméra intérieures mini-dômes IP PoE | Par Connex-IT | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Caméra extérieures mini-dômes IP PoE | Par Connex-IT | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Cablage IP PoE - 1 liaison complète par caméra - y compris recette | ens | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| recette liaison IP cat. 6A | ens | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| paramétrage de l'ensemble | Par Connex-IT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Réglages de jour et de nuit | Par Connex-IT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Tests, Essais, mise en service | Par Connex-IT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Affichage réglementaire - Vidéosurveillance | Par Connex-IT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Dossier CNIL et Préfecture de Police - Déclaration du système | Par Connex-IT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Formation | Par Connex-IT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Sous-total 3.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.9 | Alarme Technique - ILM
| Module d'alarme technique ILM | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Incluant carte 4G renvoi de SMS GSM, incluant abonnement prépayé | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Antenne déportée pour amélioration du signal (murs très épais) | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| câblage et collecte des points | ml - dotation globale | 250 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Tests, essais et mise en service | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| schéma de l'installation plastifié à proximité | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Sous-total 3.9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.10 | Centrale de détection de gaz et d’anoxie (manque d’oxygène) – Zone ILM
| Centrale de détection de gaz et son alimentation secourue | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Détecteurs de dioxygène (O2) | u | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Détecteurs de monoxyde de carbone (CO) | u | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Voyants d'alarmes sonore et lumineux localement | ens | 4 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Câblages de l'ensemble | ml | 60 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Renvoi de l'alarme au PC Sécurité et électronique sur IP ouvert de collecte des données (16 E / 4 S) | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Complément de la supervision de l'alarme technique du PCS à la MUDD (Saratec gamme Thalia) | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Tests, essais et mise en services | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Sous-total 3.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.11 | Centrale de détection de gaz et d’anoxie (manque d’oxygène) – Zone Cryogénie (IP2i) et Manipulation du "Dôme"
| Récupération de la centrale de détection de gaz existante GFG du bâtiment Dôme avec son alimentation secourue, y compris décâblages | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Dépose et récupération de 2 sirènes/flash à réutiliser, et des détecteurs de gaz existants (réutilisation ou remise au MOA/IP2i) | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Complément d'une license pour 1 voie de détection complémentaire (le "8ème" détecteur) | u | 1 |  |  | 0
| Nouveaux détecteurs de dioxygène O2 (Cryogénie) | u |  |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 0
| Nouveau détecteurs de dioxygène O2 (Manipulation du Dôme) | u | 1 |  |  | 0
| Récupération et réinstallation d'un détecteur de CO2 (Manipulation du Dôme) | u | 1 |  |  | 0
| Récupération et réinstallation d'un détecteur d'isobuthane (Manipulation du Dôme) | u | 1 |  |  | 0
| Nouveaux voyants d'alarmes sonore et lumineux localement | u | 1 |  |  | 0 | 3 |  |  | 0 | 0
| Repose des 2 sirènes/flash récupérés du Dôme | u | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Câblages de l'ensemble (capteurs, voyants, etc.) | ml | 45 |  |  | 0 | 110 |  |  | 0 | 0
| Asservissement de la centrale d'azote en cas de détection d'anoxie via une bobine MX du départ | ens |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0
| Renvoi de l'alarme au PC Sécurité par l'intermédiaire de l'électronique IP décrite au §3.10 pour la même fonction (renvoi d'alarme technique au PCS de la MUDD) | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Complément de la supervision de l'alarme technique du PCS à la MUDD (Saratec gamme Thalia) | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Tests, essais et mise en services | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Sous-total 3.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3.12 | GTB (Gestion Technique du Bâtiment)
| Sans objet, non prévu pour la supervision des installations techniques du projet. | PM
Remontée des informations des compteurs d'énergie :
| Coffret étanche pour intégration de la passelle | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| passerelle Modbus TCP/IP PoE type Panel Server | u | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Liaison catégorie 6A pour la passerelle, en PoE, compris recette | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Adressage des compteurs, fourniture du plan d'adressage | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture des tables d'échanges | inclus
| Câblage Modbus de l'ensemble des compteurs | ml | 120 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Tests, essais et mise en service localement des compteurs, autocontrôles des valeurs mesurées, vérification de la cohérence des valeurs | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Assistance à la mise en service des compteurs réalisé par l'UCBL1 (vérification conjointe, tests, essais, etc.) | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Sous-total 3.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Total Electricité Courants Faibles (€ HT) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
OPT. | OPTION n°1 : Remplacement intégral des liaisons HTA depuis les postes T06 Nord Virgo et T07 Nord Dirac
| Note de calculs HTA et vérifications préalables | pas d'incidence
| Moins-value : "Câbles HTA 20/24 kV NF C 33-223 - Aluminium - 150mm² - pour raccordement du nouveau poste HT-BT Haefely - PU/ml pour les 3 phases" | non modifié, base à conserver
| Moins-Value : "Réalisation des 2 jonctions HTA pour ouverture de la boucle HTA ("saumons")" | ens | -2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Manœuvre des cellules HTA, préparations, vérifications et mesures, gestion des incidences sur les autres postes HT/BT existants, et autres incidences | pas d'incidence
PM : y compris horaires décalés (ou adaptés)
| Plus-Value : Câbles HTA 20/24 kV NF C 33-223 - Aluminium - 150mm² - pour raccordement du nouveau poste HT-BT Haefely - PU/ml pour les 3 phases (uniquement le complément de métré) | ml | 152 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Plus-Value : Dépose des câbles existants | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Plus-Value : Ouverture et fermetures de calfeutrements, cheminements de câbles, sujétions annexes | ens | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Total OPTION n°1 (€ HT) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0