## Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 43 Boulevard du 11 Novembre 1918 69622 VILLEURBANNE
MAITRE D'OEUVRE : VARIANCE INGENIERIE 73 TER rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne
CONTROLEUR TECHNIQUE : ALPES CONTROLE 17 avenue Condorcet 69100 VILLEURBANNE | Dossier
Date
Phase
Indice

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°3 | METALLERIE - SERRURERIE
3 |  | Généralités
4 |  | Consistance générale des travaux
8 |  | Généralités
8.T
8.&
8 |  | Observations
8.T
8.&
8 |  | Liste des lots
8.T
8.&
4.&
4 |  | Données générales
8 |  | Normes et règlements
8.T
8.&
8 |  | Limite de prestations
9 |  | Prestations dues au présent lot
9.T
9.&
9 |  | Prestations exclues au présent lot
9.T
9.&
9 |  | Étanchéité à l'air du bâtiment
9.T
9.&
8.&
8 |  | Caractéristique des matériaux et matériel
9 |  | Qualité des matériaux et garantie de qualité
9.T
9.&
9 |  | Protection contre l'humidité
9.T
9.&
9 |  | Protection des quincailleries et éléments métalliques
9.T
9.&
8.&
8 |  | Conditions de mise en oeuvre
9 |  | Coordination
9.T
9.&
9 |  | Reconnaissance préalable des subjectiles
9.T
9.&
9 |  | Protection des ouvrages
9.T
9.&
9 |  | Précautions pour matériaux à risque
9.T
9.&
9 |  | Protections individuelles et collectives
9.T
9.&
8.&
8 |  | Etudes d'exécution EXE
8.T
8.&
8 |  | Etudes et plans d'atelier et de chantier
8.T
8.&
8 |  | Dossier des ouvrages exécutés
8.T
8.&
8 |  | Obligation de vérification des quantités
8.T
8.&
4.&
4 |  | Nota préalable
9 |  | Traitement des déchets
9.T
9.&
8 |  | Obligation du Maître d'Ouvrage
8.T
8.&
4.&
3.&
3 | 3.1 | Description des ouvrages
4 | 3.1.1 | Etudes
9 | 3.1.1.1 | Forfait Etudes |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.UMOD
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | FT
9.&
4.&
Etudes
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.1.2 | DEPOSE
9 | 3.1.2.1 | DEPOSE DE GRILLAGE |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.U.IMAGE
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Sur mezzanine
9.M.Z |  | Forfait pour grille 1.50 ml x 1.00ml |  |  |  | 1 |  | U
9.&
4.&
DEPOSE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.1.3 | Bloc-porte étanche à joint gonflable - salles ISO
4.F
9 | 3.1.3.1 | Porte double (0,93 + 0,93) x 2,05 m ht |  |  | Unité | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1218
9.R.Localisations\Cryogénie |  | Total Cryogénie |  |  |  | 1
9.E.1.Localisations\Cryogénie |  | Cryogénie
9.UMOD
9.L |  | Localisation : - Entre la pièce 6 salle Supervision et la salle 4 Cryostats
9.M.Z |  | PP7 |  |  |  | 1
9.&
9 | 3.1.3.2 | Porte 0,93 x 2,05 m ht |  |  | Unité | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1218
9.R.Localisations\Cryogénie |  | Total Cryogénie |  |  |  | 1
9.E.1.Localisations\Cryogénie |  | Cryogénie
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Entre salle 2 Ecrans cryogéniques et salle 3 SAS
9.M.Z |  | PP8 |  |  |  | 1
9.&
9 | 3.1.3.3 | Porte 0,93 x 2,05 m ht |  |  | Unité | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1218
9.R.Localisations\Cryogénie |  | Total Cryogénie |  |  |  | 1
9.E.1.Localisations\Cryogénie |  | Cryogénie
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Entre salle 3 SAS et salle 4 Cryostats
9.M.Z |  | PP9 |  |  |  | 1
9.&
9 | 3.1.3.4 | Porte 0,93 x 2,05 m ht |  |  | Unité | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1218
9.R.Localisations\Cryogénie |  | Total Cryogénie |  |  |  | 1
9.E.1.Localisations\Cryogénie |  | Cryogénie
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Entre salle 1 Détecteurs et salle Polisseuse
9.M.Z |  | PP9 |  |  |  | 1
9.&
4.&
Bloc-porte étanche à joint gonflable - salles ISO
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.1.4 | Bloc-porte étanche à joint statique
4.F
9 | 3.1.4.1 | Porte double (0,93 + 0,93) x 2,05 m ht |  |  | Unité | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1218
9.R.Localisations\Cryogénie |  | Total Cryogénie |  |  |  | 1
9.E.1.Localisations\Cryogénie |  | Cryogénie
9.UMOD
9.L |  | Localisation : - Entre la pièce 6 et l'extérieur de la zone cryogénie
9.M.Z |  | PP10 |  |  |  | 1
9.&
9 | 3.1.4.2 | Porte 0,93 x 2,04 m ht |  |  | Unité | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1218
9.R.Localisations\Cryogénie |  | Total Cryogénie |  |  |  | 1
9.E.1.Localisations\Cryogénie |  | Cryogénie
9.UMOD
9.L |  | Localisation : - Entre la pièce 6 salle Supervision et la pièce 8 Laboratoire de chimie
9.M.Z |  | PP11 |  |  |  | 1
9.&
9 | 3.1.4.3 | Porte 0,93 x 2,05 m ht |  |  | Unité | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1218
9.R.Localisations\Cryogénie |  | Total Cryogénie |  |  |  | 1
9.E.1.Localisations\Cryogénie |  | Cryogénie
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Entre salle 4 Cryostats et salle 5 d''Activation
9.M.Z |  | PP12 |  |  |  | 1
9.&
4.&
Bloc-porte étanche à joint statique
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.1.5 | Trappes métalliques
9 | 3.1.5.1 | Trappe au sol |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Accès au sous-sol dans la polisseuse (trémie bouchée)
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | U
9.&
4.&
Trappes métalliques
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.1.6 | Escalier
9 | 3.1.6.1 | Escalier métallique droit |  |  | ENS | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1574
9.R.Localisations\Zone ILM |  | Total Zone ILM |  |  |  | 1
9.E.1.Localisations\Zone ILM |  | Zone ILM
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Accès au fond de fosse depuis le cheminement périphérique existant en béton de la zone ILM
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | ENS
9.&
9 | 3.1.6.2 | Escalier métallique 1/4 tournant |  |  | ENS | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1281
9.R.Localisations\Zone IP2I |  | Total Zone IP2I |  |  |  | 1
9.E.1.Localisations\Zone IP2I |  | Zone IP2I
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Accès au vide sanitaire depuis la salle polisseuse de l'IP2I
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | ENS
9.&
9 | 3.1.6.3 | Escalier métallique hélicoïdal |  |  | ENS | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1281
9.R.Localisations\Zone IP2I |  | Total Zone IP2I |  |  |  | 1
9.E.1.Localisations\Zone IP2I |  | Zone IP2I
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Accès à la mezzanine métallique (R+2) depuis la zone de dépose au R+1 de la zone IP2I suivant plan de maîtrise d'oeuvre.
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | ENS
9.&
4.&
Escalier
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.1.7 | Mezzanine métallique
4.E.1.Localisations\Zone IP2I |  | Zone IP2I
4.T
4.T
9 | 3.1.7.1 | Poutres et poutrelles métalliques |  |  | ENS | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1281
9.R.Localisations\Zone IP2I |  | Total Zone IP2I |  |  |  | 1
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Au dessus de l'Atelier 1 du R+1 de la zone IP2I suivant plans CVC
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | ENS
9.&
9 | 3.1.7.2 | Plus-value passage gaine air neuf |  |  | ENS | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1281
9.R.Localisations\Zone IP2I |  | Total Zone IP2I |  |  |  | 1
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : sur plancher mezzanine, emplacement précis à définir avec plan fluide
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | ENS
9.&
9 | 3.1.7.3 | Poteaux métalliques |  |  | ENS | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1281
9.R.Localisations\Zone IP2I |  | Total Zone IP2I |  |  |  | 1
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Zone Atelier 1 du R+1 de la zone IP2I suivant plans CVC
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | ENS
9.&
9 | 3.1.7.4 | Protection au feu |  |  | ENS | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1281
9.R.Localisations\Zone IP2I |  | Total Zone IP2I |  |  |  | 1
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Au dessus de l'Atelier 1 du R+1 de la zone IP2I suivant plans CVC
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | ENS
9.&
9 | 3.1.7.5 | Plancher sec acier bois |  |  | M2 | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1281
9.R.Localisations\Zone IP2I |  | Total Zone IP2I |  |  |  | 96.15
9.T
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Au dessus de l'Atelier 1 (labo1 et labo 2du R+1 de la zone IP2I suivant plans CVC
9.M.Z |  | 15.0*6.41 = |  |  |  | 96.15 |  | M2
9.&
4.&
Mezzanine métallique
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.1.8 | Protection
9 | 3.1.8.1 | Garde-corps de 1,10 m ht |  |  | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1281
9.R.Localisations\Zone IP2I |  | Total Zone IP2I |  |  |  | 26
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : - En périphérie de la mezzanine R+2 en zone IP2I - En périphérie du cheminement autour de la fosse ILM - En périphérie de la trémie au R+1 en zone IP2I
9.M.Z |  | - En périphérie de la mezzanine R+2 en zone IP2I |  |  |  | 15.6 |  | ML
9.E.1.Localisations\Zone IP2I |  | Zone IP2I
9.M.Z |  | - En périphérie de la trémie au R+1 en zone IP2I 7.00ml+3.40ml = |  |  |  | 10.4 |  | ML
9.E.1.Localisations\Zone IP2I |  | Zone IP2I
9.&
4.&
Protection
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.1.9 | Habillage extérieur
9 | 3.1.9.1 | Cloison grillagée |  |  | M2 | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1293
9.R.Localisations\Masse commune |  | Total Masse commune |  |  |  | 32.43
9.E.1.Localisations\Masse commune |  | Masse commune
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : En périphérie du local gaz situé sur le dallage extérieur ouest du bâtiment suivant plans RDC
9.M.Z |  | 3*(4.2+1.00+0.2+1.46+1.47+0.2+2.28) = |  |  |  | 32.43 |  | M2
9.&
8 | 3.1.9.2 | Porte métallique grillagée rigide
8.E.1.Localisations\Masse commune |  | Masse commune
8.T
9 | 3.1.9.2.1 | Porte zone "azote liquide" |  |  | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1293
9.R.Localisations\Masse commune |  | Total Masse commune |  |  |  | 1
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Accès à la zone azote liquide du local gaz suivant plans RDC
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | U
9.&
9 | 3.1.9.2.2 | Porte zone "bouteilles" |  |  | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1293
9.R.Localisations\Masse commune |  | Total Masse commune |  |  |  | 1
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Accès à la zone centrale des bouteilles du local gaz suivant plans RDC
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | U
9.&
9 | 3.1.9.2.3 | Porte zone "Racks Ar" |  |  | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1293
9.R.Localisations\Masse commune |  | Total Masse commune |  |  |  | 1
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Accès à la zone "Racks Ar" du local gaz suivant plans RDC
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | U
9.&
9 | 3.1.9.2.4 | Porte zone "mélange Ar/H2" |  |  | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1293
9.R.Localisations\Masse commune |  | Total Masse commune |  |  |  | 1
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Accès à la zone "mélange Ar/H2" du local gaz suivant plans RDC
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | U
9.&
8.&
9 | 3.1.9.3 | Bardage acoustique à ventelles |  |  | M2 | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1574
9.R.Localisations\Zone ILM |  | Total Zone ILM |  |  |  | 19.5
9.E.1.Localisations\Zone ILM |  | Zone ILM
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : En périphérie du "Groupe eau glacée "ILM" 125 kW" à l'extérieur côté sud-est au RDC du bâtiment.
9.M.Z |  | 8*2.70-(1.03*2.04) = |  |  |  | 19.5 |  | M2
9.&
9 | 3.1.9.4 | Plus-value pour tasseaux bois |  |  | M2 | 19.5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : En périphérie du "Groupe eau glacée "ILM" 125 kW" à l'extérieur côté sud-est au RDC du bâtiment.
9.M.Z |  | Reprendre pos. 3.1.9.3 : Z = |  |  |  | 19.5 |  | M2
9.&
9 | 3.1.9.5 | Porte métallique pleine |  |  | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1574
9.R.Localisations\Zone ILM |  | Total Zone ILM |  |  |  | 1
9.E.1.Localisations\Zone ILM |  | Zone ILM
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : En périphérie du "Groupe eau glacée "ILM" 125 kW" à l'extérieur côté sud-est au RDC du bâtiment.
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | U
9.&
9 | 3.1.9.6 | Clôture en panneaux grillagés rigides |  |  | M2 | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1281
9.R.Localisations\Zone IP2I |  | Total Zone IP2I |  |  |  | 37.91
9.E.1.Localisations\Zone IP2I |  | Zone IP2I
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : En périphérie du "Groupe eau glacée "IP2I" 200 kW" à l'extérieur du bâtiment au niveau sous sol côté nord selon plan fluides
9.M.Z |  | (5.5+2.8)*2*2.43-(1*2.43) = |  |  |  | 37.91 |  | M2
9.&
9 | 3.1.9.7 | Portail grillagé larg 1.00ml |  |  | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1281
9.R.Localisations\Zone IP2I |  | Total Zone IP2I |  |  |  | 1
9.E.1.Localisations\Zone IP2I |  | Zone IP2I
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : En périphérie du "Groupe eau glacée "IP2I" 200 kW" à l'extérieur du bâtiment au niveau sous sol côté nord selon plan fluides
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | U
9.&
4.&
Habillage extérieur
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.1.10 | Levage (salle cryostat)
9 | 3.1.10.1 | Système de levage |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 1218
9.E.1.Localisations\Cryogénie |  | Cryogénie
9.T
9.U.IMAGE
Chariot électrique de déplacement / levage
9.T
9.L |  | Localisation : Sous poutre de la pièce 4 Salle Crysostats en zone IP2I suivant plans MOE
9.&
4.&
Levage (salle cryostat)
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.1.11 | Passe plat
9 | 3.1.11.1 | Passe plat de transfert |  |  | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1218
9.R.Localisations\Cryogénie |  | Total Cryogénie |  |  |  | 1
9.E.1.Localisations\Cryogénie |  | Cryogénie
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Salle cryostats selon plans de maîtrise d'oeuvre
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | U
9.&
4.&
Passe plat
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.1.12 | Châssis
9 | 3.1.12.1 | Remplacement de châssis |  |  | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1281
9.R.Localisations\Zone IP2I |  | Total Zone IP2I |  |  |  | 2
9.E.1.Localisations\Zone IP2I |  | Zone IP2I
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : - Châssis métallique vitré extérieur du nouveau local HTA et BT au sous sol selon plans Electricité (Qté: 1) et CVC ('Qté: 1)
9.M.Z | [5 empty] | 2 |  | U
9.&
4.&
Châssis
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
4 | 3.1.13 | Divers
9 | 3.1.13.1 | Plaque métallique |  |  | ENS | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1281
9.R.Localisations\Zone IP2I |  | Total Zone IP2I |  |  |  | 1
9.E.1.Localisations\Zone IP2I |  | Zone IP2I
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Sous l'ensemble "panoplies eau glacée + ballon tampon dans le local chauffage 09-019 au sous sol selon plan CVC
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | ENS
9.&
9 | 3.1.13.2 | Échelle à crinoline |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Du R+2
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | U
9.&
9 | 3.1.13.3 | Ratelier |  |  | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1293
9.R.Localisations\Masse commune |  | Total Masse commune |  |  |  | 24
9.E.1.Localisations\Masse commune |  | Masse commune
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : Pour la fixation des bouteilles dans le local gaz à l'ouest du bâtiment côté RDC suivant plans CVC
9.M.Z | [5 empty] | 24 |  | U
9.&
9 | 3.1.13.4 | Lanterneau |  |  | U | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1281
9.R.Localisations\Zone IP2I |  | Total Zone IP2I |  |  |  | 3
9.U.IMAGE
Repérage des lanterneaux à déposer
9.E.1.Localisations\Zone IP2I |  | Zone IP2I
9.T
9.T
9.L |  | Localisation : - En toiture suivant plans CVC
9.M.Z | [5 empty] | 3 |  | U
9.&
4.&
Divers
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3.&
Description des ouvrages
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
RECAPITULATIF Lot n°3 METALLERIE - SERRURERIE
RECAPITULATIF DES LOCALISATIONS
|  | Non localisé | [13 empty] | 63
|  | Zone ILM | [13 empty] | 1574
|  | Zone IP2I | [13 empty] | 1281
|  | Masse commune | [13 empty] | 1293
|  | Extérieur | [13 empty] | 1595
|  | Autres zones | [13 empty] | 1597
|  | Cryogénie | [13 empty] | 1218
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
3.1.1 - Etudes
3.1.2 - DEPOSE
3.1.3 - Bloc-porte étanche à joint gonflable - salles ISO
3.1.4 - Bloc-porte étanche à joint statique
3.1.5 - Trappes métalliques
3.1.6 - Escalier
3.1.7 - Mezzanine métallique
3.1.8 - Protection
3.1.9 - Habillage extérieur
3.1.10 - Levage (salle cryostat)
3.1.11 - Passe plat
3.1.12 - Châssis
3.1.13 - Divers
Total du lot METALLERIE - SERRURERIE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | REHABILITATION HAEFELY SUITE A L'ARRET DE L'ACCELERATEUR DE PARTICULES PHASE 2
3. | Code du dossier | 2023-0060
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°3
5. | Titre du lot / des lots : | METALLERIE - SERRURERIE
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 29/11/2024
7. | Phase : | PRO-DCE
8. | Indice : | 1
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier | Bâtiment HAEFLELY 34 bld Niels Bohr
11. | Code postal et ville du dossier
12. | Parcelle du dossier | 69100 VILLEURBANNE

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total