## Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 43 Boulevard du 11 Novembre 1918 69622 VILLEURBANNE
MAITRE D'OEUVRE : VARIANCE INGENIERIE 73 TER rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne
CONTROLEUR TECHNIQUE : ALPES CONTROLE 17 avenue Condorcet 69100 VILLEURBANNE | Dossier
Date
Phase
Indice

## DPGF
NIV | CODE | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°6 | REVETEMENT SOUPLE
3 |  | Généralités
4 |  | Consistance générale des travaux
8 |  | Généralités
8.T
8.&
8 |  | Observations
8.T
8.&
8 |  | Liste des lots
8.T
8.&
4.&
4 |  | Données générales
8 |  | Normes et règlements
8.T
8.&
8 |  | Limite de prestations
9 |  | Prestations dues au présent lot
9.T
9.&
9 |  | Prestations exclues au présent lot
9.T
9.&
9 |  | Étanchéité à l'air du bâtiment
9.T
9.&
8.&
8 |  | Caractéristique des matériaux et matériel
9 |  | Qualité des matériaux et garantie de qualité
9.T
9.&
9 |  | Protection contre l'humidité
9.T
9.&
9 |  | Protection des quincailleries et éléments métalliques
9.T
9.&
8.&
8 |  | Conditions de mise en oeuvre
9 |  | Coordination
9.T
9.&
9 |  | Reconnaissance préalable des subjectiles
9.T
9.&
9 |  | Protection des ouvrages
9.T
9.&
9 |  | Précautions pour matériaux à risque
9.T
9.&
9 |  | Protections individuelles et collectives
9.T
9.&
8.&
8 |  | Etudes d'exécution EXE
8.T
8.&
8 |  | Etudes et plans d'atelier et de chantier
8.T
8.&
8 |  | Dossier des ouvrages exécutés
8.T
8.&
8 |  | Obligation de vérification des quantités
8.T
8.&
4.&
4 |  | Nota préalable
9 |  | Traitement des déchets
9.T
9.&
8 |  | Obligation du Maître d'Ouvrage
8.T
8.&
4.&
3.&
3 | 6.1 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
9 | 6.1.1 | Forfait Etudes |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.UMOD
9.M.Z | [5 empty] | 1 |  | FT
9.&
9 | 6.1.2 | Revêtement de sol - salles ISO |  |  | M2 | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1218
9.R.Localisations\Cryogénie |  | Total Cryogénie |  |  |  | 27.65
9.E.1.Localisations\Cryogénie |  | Cryogénie
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Salles classées ISO 5 et ISO 7: - Pièce 1 Salle Détecteurs - Pièce 2 Salle écrans cryogéniques - Pièce 3 SAS
9.M.Z |  | - Pièce 1 Salle Détecteurs et Pièce 2 Salle écrans cryogéniques |  |  |  | 21.53 |  | M2
9.M.Z |  | - Pièce 3 SAS |  |  |  | 6.12 |  | M2
9.M.Z
9.&
9 | 6.1.3 | Traitement des remontées en rives - salles ISO |  |  | ML | [6 empty] | 20% |  |  |  | 1218
9.R.Localisations\Cryogénie |  | Total Cryogénie |  |  |  | 27.6
9.E.1.Localisations\Cryogénie |  | Cryogénie
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : Salles classées ISO 5 et ISO 7: - Pièce 1 Salle Détecteurs - Pièce 2 Salle écrans cryogéniques - Pièce 3 SAS
9.M.Z |  | - Pièce 1 Salle Détecteurs et Pièce 2 Salle écrans cryogéniques 21.53-2*0.93 = |  |  |  | 19.67 |  | ML
9.M.Z |  | - Pièce 3 SAS 8.86-0.93 = |  |  |  | 7.93 |  | ML
9.&
9 | 6.1.4 | Revêtement de sol - Autres zones |  |  | M2 | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Zone ILM |  | Total Zone ILM |  |  |  | 27.26
9.R.Localisations\Zone IP2I |  | Total Zone IP2I |  |  |  | 114.44
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : - Nouveau Local HTA et BT au sous sol selon plans Electricité - Salle de commande ILM - Salles de stockage ILM - Sanitaires ILM
9.M.Z |  | - Nouveau Local HTA et BT au sous sol selon plans Electricité |  |  |  | 20.54 |  | M2
9.E.1.Localisations\Zone IP2I |  | Zone IP2I
9.M.Z |  | - déduire support equipement élec |  |  |  | -2 |  | M2
9.E.1.Localisations\Zone IP2I |  | Zone IP2I
9.M.Z |  | - Salle de commande ILM |  |  |  | 6.1 |  | M2
9.E.1.Localisations\Zone ILM |  | Zone ILM
9.M.Z |  | - Salles de stockage ILM 7+9 = |  |  |  | 16 |  | M2
9.E.1.Localisations\Zone ILM |  | Zone ILM
9.M.Z |  | - Sanitaires ILM |  |  |  | 5.16 |  | M2
9.E.1.Localisations\Zone ILM |  | Zone ILM
9.M.Z |  | - Labo 1 au R+1 de la zone IP2I |  |  |  | 49.7 |  | M2
9.E.1.Localisations\Zone IP2I |  | Zone IP2I
9.M.Z |  | - Labo 2 au R+1 de la zone IP2I |  |  |  | 46.2 |  | M2
9.E.1.Localisations\Zone IP2I |  | Zone IP2I
9.&
9 | 6.1.5 | Dalles plastiques |  |  | M2 | 95.96 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 63
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : - Labos 1 et 2 au R+1 de la zone IP2I
9.M.Z |  | Labo 1 |  |  |  | 49 |  | M2
9.M.Z |  | Labo 2 |  |  |  | 46.96 |  | M2
9.&
9 | 6.1.6 | Plinthes PVC - Autres zones |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Zone ILM |  | Total Zone ILM |  |  |  | 39.85
9.R.Localisations\Zone IP2I |  | Total Zone IP2I |  |  |  | 82.25
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : - Nouveau Local HTA et BT au sous sol selon plans Electricité - Salle de commande ILM - Salles de stockage ILM - Sanitaires ILM - Labo 1 au R+1 de la zone IP2I - Labo 2 au R+1 de la zone IP2I
9.M.Z |  | - Nouveau Local HTA et BT au sous sol selon plans Electricité 19.1-1 = |  |  |  | 18.1 |  | ML
9.E.1.Localisations\Zone IP2I |  | Zone IP2I
9.M.Z |  | ajout plinthe support maçonné équipement élec |  |  |  | 6 |  | ML
9.E.1.Localisations\Zone IP2I |  | Zone IP2I
9.M.Z |  | - Salle de commande ILM 11-2*0.83 = |  |  |  | 9.34 |  | ML
9.E.1.Localisations\Zone ILM |  | Zone ILM
9.M.Z |  | - Salles de stockage ILM 11+13-2*0.93 = |  |  |  | 22.14 |  | ML
9.E.1.Localisations\Zone ILM |  | Zone ILM
9.M.Z |  | - Sanitaires ILM 9.3-0.93 = |  |  |  | 8.37 |  | ML
9.E.1.Localisations\Zone ILM |  | Zone ILM
9.M.Z |  | - Labo 1 au R+1 de la zone IP2I 32.80-1.8 = |  |  |  | 31 |  | ML
9.E.1.Localisations\Zone IP2I |  | Zone IP2I
9.M.Z |  | - Labo 2 au R+1 de la zone IP2I 28.95-1.80 = |  |  |  | 27.15 |  | ML
9.E.1.Localisations\Zone IP2I |  | Zone IP2I
9.&
9 | 6.1.7 | Seuils - Autres zones |  |  | ML | [6 empty] | 20%
9.R.Localisations\Zone ILM |  | Total Zone ILM |  |  |  | 4.45
9.R.Localisations\Zone IP2I |  | Total Zone IP2I |  |  |  | 5.53
9.T
9.UMOD
9.L |  | Localisation : - Nouveau Local HTA et BT au sous sol selon plans Electricité - Salle de commande ILM - Salles de stockage ILM - Sanitaires ILM - Labo 1 au R+1 de la zone IP2I - Labo 2 au R+1 de la zone IP2I
9.M.Z |  | - Nouveau Local HTA et BT au sous sol selon plans Electricité |  |  |  | 1 |  | ML
9.E.1.Localisations\Zone IP2I |  | Zone IP2I
9.M.Z |  | - Salle de commande ILM 2*0.83 = |  |  |  | 1.66 |  | ML
9.E.1.Localisations\Zone ILM |  | Zone ILM
9.M.Z |  | - Salles de stockage ILM 2*0.93 = |  |  |  | 1.86 |  | ML
9.E.1.Localisations\Zone ILM |  | Zone ILM
9.M.Z |  | - Sanitaires ILM |  |  |  | 0.93 |  | ML
9.E.1.Localisations\Zone ILM |  | Zone ILM
9.M.Z |  | - Labo 1 au R+1 de la zone IP2I |  |  |  | 1.8 |  | ML
9.E.1.Localisations\Zone IP2I |  | Zone IP2I
9.M.Z |  | - Labo 2 au R+1 de la zone IP2I |  |  |  | 1.8 |  | ML
9.E.1.Localisations\Zone IP2I |  | Zone IP2I
9.M.Z |  | sas élec |  |  |  | 0.93 |  | ML
9.E.1.Localisations\Zone IP2I |  | Zone IP2I
9.&
3.&
DESCRIPTION DES TRAVAUX
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
RECAPITULATIF Lot n°6 REVETEMENT SOUPLE
RECAPITULATIF DES LOCALISATIONS
|  | Non localisé | [13 empty] | 63
|  | Zone ILM | [13 empty] | 1574
|  | Zone IP2I | [13 empty] | 1281
|  | Masse commune | [13 empty] | 1293
|  | Extérieur | [13 empty] | 1595
|  | Autres zones | [13 empty] | 1597
|  | Cryogénie | [13 empty] | 1218
Total du lot REVETEMENT SOUPLE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :
Fait à _________________________ le _____________________________
|  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | REHABILITATION HAEFELY SUITE A L'ARRET DE L'ACCELERATEUR DE PARTICULES PHASE 2
3. | Code du dossier | 2023-0060
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°6
5. | Titre du lot / des lots : | REVETEMENT SOUPLE
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 29/11/2024
7. | Phase : | PRO-DCE
8. | Indice : | 1
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier | Bâtiment HAEFLELY 34 bld Niels Bohr
11. | Code postal et ville du dossier
12. | Parcelle du dossier | 69100 VILLEURBANNE

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total