# cADRE DE RÉPONSE

# lOCATION DE BASES DE bungalows ET REALISATION DES SERVICES ASSOCIES

# LOT 1

Le présent Cadre de réponse complété par le candidat constitue sa proposition technique.

Ce Cadre est exhaustif : toutes les fiches et rubriques doivent être renseignées par le candidat qui n’a pas à produire d’autres informations ou documents que ceux étant expressément sollicités dans le présent Cadre de réponse.

| A – Objet du marché |  |
| --- | --- |

Location de bases de vie mobiles, bungalows équipés et leurs services associés pour la région Centre-Val-de-Loire.

Lot 1 : Bungalows pour les départements 18, 28 et 45

| B - Identification du candidat |  |
| --- | --- |

Raison ou dénomination sociale et adresse du candidat (ou du mandataire en cas de groupement constitué en application de l’article R.2142-20 du code de la commande publique)

A COMPLÉTER PAR LE CANDIDAT

Raison

- Adresse

- Téléphone

| FICHE 1– QUALITE TECHNIQUE DES BASES DE BUNGALOWS PROPOSES |  |
| --- | --- |

  - Le candidat présente le descriptif technique et les dates de mise à disposition des bases de bungalows suivantes :

Pour les prestations de bases :

- Module réfectoire de 15 m² comportant1 extincteur 6 kg à poudre pour feux de classe A, B et C.

- Tables,10 chaises et/ou 4 bancs (pour 10 places),1 évier,1 équipement de production d’eau chaude, 1 réfrigérateur, d’une capacité de 60l minimum,1 plaque électrique de cuisson 2 feux minimum, 1 four micro-onde :

- Module vestiaire de 15 m² sans cloisonnement comportant 10 patères minimum,1 extincteur 8 blocs vestiaires (ou de 4 blocs vestiaires doubles), avec cases pouvant fermer soit à clef soit par cadenas,2 bancs :

- Module vestiaire de 15 m² avec cloisonnement pour mixité comportant 10 patères minimum (5 par secteur),1extincteur,8 blocs vestiaires (4 par secteur), avec cases pouvant fermer soit à clef soit par cadenas, 2 bancs (1 par secteur) :

- Module vestiaire de 15 m² avec cloisonnement pour propreté comportant 10 patères minimum (5 par secteur),1extincteur,8 blocs vestiaires (4 par secteur), avec cases pouvant fermer soit à clef soit par cadenas, 2 bancs (1 par secteur ou 4 chaises) :

- Module bureau de 15 m² comportant 3 tables, 6 chaises,1 armoire basse fermant à clé (1m50 max de hauteur), 3 patères, 1 extincteur :

- Module sanitaires raccordable 15 m² comportant 2 toilettes à l’anglaise avec distributeur de papier toilette et réserve de papier toilette, identification hommes/femmes, protection de siège, poubelle (hygiène féminine), porte à serrure avec indicateur d’occupation, et brosse toilette,2 douches,2 urinoirs,2 lavabos avec distributeur de savon,1 ballon d’eau chaude de 200 litres minimum :

- Module sanitaires raccordable 7 m² avec douche comportant 1 toilette à l’anglaise avec distributeur de papier toilette et réserve de papier toilette, protection de siège, poubelle (hygiène féminine), porte à serrure avec indicateur d’occupation, et brosse toilette,1 douche,1 lavabo avec distributeur de savon,1 ballon d’eau chaude de 100 litres minimum.

- Module sanitaires raccordable 7 m² sans douche comportant 2 toilette à l’anglaise avec distributeur de papier toilette et réserve de papier toilette, protection de siège, poubelle (hygiène féminine), porte à serrure avec indicateur d’occupation, et brosse toilette,1 lavabo avec distributeur de savon, 1 ballon d’eau chaude de 50 litres minimum :

- Assemblage de bungalows horizontalement comprenant Assemblage 2 bungalows (2n), Assemblage d'un bungalow supplémentaire (2n+1) :

- Assemblage de bungalows verticalement comprenant Assemblage 2 bungalows (2n), Assemblage d'un bungalow supplémentaire (2n+1), un escalier en façade et escalier en pignon :

- Démontage de l’assemblage de bungalows horizontaux comportant démontage 2 modules (2n), démontage d'un bungalow supplémentaire (2n+1) :

- Démontage de l’assemblage de bungalows verticaux comportant démontage 2 modules (2n) et démontage d'un bungalow supplémentaire (2n+1) :

- Container de 10 équipé d’une porte double battant, avec système permettant une fermeture sécurisée du container :

- Container de 20 équipé d’une porte double battant, avec système permettant une fermeture sécurisée du container :

- Pour les prestations supplémentaires éventuelles :

- Module laboratoire 15m²

- Container sécurisé énergie

- Container aménagé 10m3

- Raccordement électrique et fourniture d'un coffre de chantier

- Raccordement pour alimentation en eau (potable)	Raccordement pour les eaux usées ;

- Location d'un groupe életrogène livré avec un plein de carburant

- Climatisation non-réversible par BVM (installation et transport compris)

- Panneaux solaires	Réalisation de VRD et de réalisation regards

1.2. A ces descriptifs techniques, doit être joint un plan de chaque type de bungalow précisant les espaces et leur séparation physique (rideau ou porte…), une présentation photo et le catalogue correspondant

| FICHE 2 – qualite des services associes |  |
| --- | --- |

2.1 -  Le candidat décrit l’organisation et la mise en œuvre pour les services suivants :

- maintenance

- vidange

- ménage

2.2 - Le candidat précise ses conditions d’assurance des Bungalows

2.3 - Le candidat indique les modalités de transport, d’installation et de calage

2.4 -  Le candidat présente le système de contrôle et d’autocontrôle qu’il compte mettre en place pour la bonne exécution des prestations

2.5 – Le candidat décrit les moyens mis en œuvre pour assurer la simultanéité des opérations, telle que précisée à l’article 3 du CCTP ainsi que le nombre de bungalows par département et le nombre de bungalows disponibles en même temps par département

Lot 1 : Bungalows pour les départements 18, 28 et 45

| Départements | Bungalows par département | Bungalows disponibles en même temps par département |
| --- | --- | --- |
| 18 |  |  |
| 28 |  |  |
| 45 |  |  |

| FICHE 3 – engagements en developpement durable et insertion sociale pour la realisation des prestations |  |
| --- | --- |

Le candidat décrit des engagements en développement durable et insertion sociale envisagés pour la réalisation des prestations, objet de ce marché.

Les engagements du candidat pris à l’échelle de son entreprise ne sont pas pris en compte.

Pour l’insertion sociale, il indique les moyens mis en œuvre pour respecter la clause sociale, telle que prévue au CCTP. Le non-respect de cette clause constitue un motif de rejet de l’offre.

| FICHE 4– DELAIS |  |
| --- | --- |

Le candidat précise les délais suivants :

- Délai d’amenée à compter de la demande de l’Inrap, confirmée par écrit :

- Délai de repli dès réception de l’information de fin de location faite par l’Inrap :

- Délai de livraison en urgence à compter de la demande de l’Inrap, confirmée par écrit :