## DPGF LOT1
RENOVATION DU BATIMENT « EXTENSION » DU SITE DU DSDEN81 A ALBI (81)
CDPGF Lot 1 - CVC
|  | Date: |  | Indice devis:
N° | DESIGNATION DES ARTICLES | U | QTE ENT | PRIX UNIT. | PRIX TOTAL
4.1 | Installations de chantier - généralités
| Etude d'exécution (plans, notes de calculs…) | ens |  |  | 0
| Protection et cantonnement zone d'installation de chantier | ens |  |  | 0
| Protection et cantonnement zones travaux | ens |  |  | 0
| Mise en place d'un WC chimique | ens |  |  | 0
| Fourniture et pose du panneau de chantier | ens |  |  | 0
| Essais | ens |  |  | 0
| Formation | ens |  |  | 0
| Nettoyage de fin de chantier | ens |  |  | 0
| DOE/DIUO | ens |  |  | 0
Sous-total HT 4.1 |  |  |  |  | 0
4.2 | Travaux de dépose
| Repérage des existants | ens |  |  | 0
| Consignation et déconnexion hydraulique | ens |  |  | 0
Travaux de dépose
| Ventilo convecteurs type cassette | u |  |  | 0
| Ventilo convecteurs type gainable | u |  |  | 0
| Alimentation hydraulique terminale des émetteurs | ens |  |  |  | 0
| Travaux de dépose/repose |  |  |  |  | 0
| Dalles de faux plafond et entretoise | m² |  |  |  | 0
| Provision dalles neuves | m²
Sous-total HT 4.2 |  |  |  |  | 0
4.3 | Adaptation distribution hydraulique change over
Canalisations en acier noir
| diam 12/17 | ml |  |  | 0
| diam 15/21 | ml |  |  | 0
| diam 20/27 | ml |  |  | 0
| Calorifuge | ml |  |  | 0
Vanne d'isolement 1/4 de tour
| diam : | u |  |  | 0
| diam : | u |  |  | 0
| diam : | u |  |  | 0
Vanne d'équilibrage, genre TA
| diam : | u |  |  | 0
| diam : | u |  |  | 0
| diam : | u |  |  | 0
| Purgeur manuel | u |  |  | 0
| Calorifuge robinetterie | ens |  |  | 0
| Etiquetage des réseaux | ens |  |  | 0
| Equilibrage | ens |  |  | 0
Sous-total HT 4.3 |  |  |  |  | 0
4.4 | Restitution
Ventilo convecteurs type cassettes
Marque:
Type:
| Puissance: | U |  |  | 0
Type:
| Puissance: | U |  |  | 0
| Mise en service | ens
| Supportage et plots antivibratiles | ens |  |  | 0
Ventilo convecteurs type gainable 2 tubes
Marque:
Type:
| Puissance: | U |  |  | 0
| Mise en service | ens
| Supportage et plots antivibratiles | ens |  |  | 0
| Liaisons hydrauliques terminales | ens
Vanne d'isolement 1/4 de tour
| diam : | u |  |  | 0
| diam : | u |  |  | 0
Vanne d'équilibrage, genre TA
| diam : | u |  |  | 0
| diam : | u |  |  | 0
| Distribution aéraulique |  |  |  |  | 0
| Plénum de soufflage calorifugé | u |  |  |  | 0
| Réseau de soufflage calorifugé | ml |  |  |  | 0
| Diffuseur linéaire | u
| Plénum de reprise calorifugé | u |  |  |  | 0
| Réseau de reprise calorifugé | ml |  |  |  | 0
| Grille de reprise et porte filtre | u |  |  |  | 0
0
Régulation et commande
| Thermostats VC | U |  |  | 0
| Régulateur et passerelle Modbus | U
| Vanne de régulation 4 voies et moteur de vanne | U
Evacuation des condensats
| Tubes souples translucide | ml |  |  | 0
| Tube PVC diam: 32 | ml |  |  | 0
| Siphon | U |  |  | 0
| Adaptation des réseaux condensats existants | ml |  |  | 0
Sous-total HT 4.4 |  |  |  |  | 0
4.5 | Régulation-GTC
| Extension API | u
| Liaisons bus | ml |  |  | 0
| Raccordement supervision et module d'extension | ens |  |  | 0
| Mise à jour supervision, programmation | ens
| Essais et commissionnement | ens
0
Sous-total HT 4.5 |  |  |  |  | 0
4.6 | Electricité
| Alimentation électrique : protection, câblage, raccordement | ens
| Alimentation électrique : protection et raccordement | ens
| Arrêt d'urgence CVC et câblage | ens |  |  | 0
0
Sous-total HT 4.6 |  |  |  |  | 0
4.7 | Evacuation EP
| Raccordement sur naissances | ens
Réseau EP en tube PVC y compris raccords, support, collage et toutes sujétions
| Ø 80 | ml |  |  | 0
| Raccordement sur EP existante | ens
| Création soffite placo | ens
0
Sous-total HT 4.7 |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
4.1 | Installations de chantier - généralités |  |  |  | 0
4.2 | Travaux de dépose |  |  |  | 0
4.3 | Adaptation distribution hydraulique change over |  |  |  | 0
4.4 | Ventilo convecteurs |  |  |  | 0
4.5 | Régulation-GTC |  |  |  | 0
4.6 | Electricité |  |  |  | 0
4.7 | Evacuation EP |  |  |  | 0
| TOTAL HORS TAXES |  |  |  | 0
| T.V.A. 20% |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0